## CDPGF
ENTREPRISE :
LOT 4 | PEINTURE - REVETEMENT DE SOL - PROTECTION MURALE |  |  |  | DCE
R2408 - Restructuration Néphrologie 31
NOTA: L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Elle est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude. Les dimensions sont données à titre indicatif, ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le titulaire.
N°article | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.UNIT | TOTAL H.T
| Plans d'exécution | F |  | inclus
| Etablissement des DOE suivant charte CHU | F |  | inclus
| Echafaudage | F |  | inclus
2.1 | PEINTURE
2.101 | Dépose et repose après peinture des équipements légers fixés au murs (Toutes zones) | Ens |  |  | 0
2.102 | Peinture Murale support neuf Finition A | m² |  |  | 0
2.103 | Peinture Murale support ancien Finition A | m² |  |  | 0
2.104 | Peinture Subjectiles Bois Neufs Finition A. Portes (Cadre + panneaux), Etagères, Placards, Trappes, plinthes etc... | m² |  |  | 0
2.105 | Peinture Subjectiles Bois Anciens peints Finition A . Portes (Cadre + panneaux), Etagères, Placards, Trappes, plinthes etc… | m² |  |  | 0
2.106 | Peinture Subjectiles Bois Anciens Stratifiés ou Mélaminés Finition A . Portes | m² |  |  | 0
2.107 | Peinture Subjectiles Métalliques Finition B. Portes, Trappes, radiateurs, tuyauteries etc… | m² |  |  | 0
2.108 | Peinture sur plafonds et soffites plaque de plâtre Finition A | m² |  |  | 0
2.2 | PROTECTION MURALE
2.201 | Panneaux type DECOCHOC de SPM ou équivalent sur murs et cloisons h130cm ep. 2mm compris joints thermosoudés | m² |  |  | 0
2.202 | Panneaux type DECOCHOC de SPM ou équivalent sur murs et cloisons h150cm ep. 2mm compris joints thermosoudés | m² |  |  | 0
2.203 | Profilé d'angle type PROTECTA 2 de chez SPM ou équivalent, compris joint de silicone (coloris au choix suivant catalogue) | ml |  |  | 0
2.204 | Mise en place de mains courantes type LINE' TOUCH Plus de SPM ou équivalent (coloris au choix suivant catalogue) | ml |  |  | 0
2.3 | REVETEMENT DE SOL
2.301 | Reprise chape au droit des cloisons et voile BA démolis | m² |  |  | 0
2.302 | Adjuvent d'accrochage compris préparatoire et nettoyage soigné du support au préalable | m² |  |  | 0
2.303 | Ragréage de sol (tous supports) comprenant fourniture et mise en œuvre de produit de lissage et nettoyage soigné du support au préalable | m² |  |  | 0
2.304 | F&P d’un revêtement de sol PVC homogène compact, collé U4P3, du type iQ Optima de TARKETT ou équivalent 2 Couleurs. Y compris bandes périphériques dans les circulations | m² |  |  | 0
2.305 | Fourniture et pose de remontée en plinthe Ht 100mm compris profil PVC pour ci-dessus | ml |  |  | 0
2.306 | F&P d’un revêtement de sol PVC hétérogène compact collé U4P3, du type Acczent Excellence 4 de TARKETT ou équivalent 2 couleurs | m² |  |  | 0
2.307 | Fourniture et pose de remontée en plinthe Ht 100mm compris profil PVC pour ci-dessus | ml |  |  | 0
2.308 | Fourniture et pose de barre de seuil de recouvrement renforcé en inox | ml |  |  | 0
2.309 | Fourniture et pose de clous podotactiles inox vissés au sol pour emplacement PMR | Ens |  |  | 0
2.4 | CONCEPT DOUCHE - SALLES DE BAINS
2.401 | Mise en forme d'une chape mortier à base de liant hydraulique à prise rapide type MAPECEM PRONTO de chez MAPEI ou équivalent, prête à recevoir un revêtement de sol (épaisseur minimale 6cm) y compris traitement des jonctions avec l'existant et forme de pente | m² |  |  | 0
2.402 | Adjuvent d'accrochage compris nettoyage soigné du support au préalable | m² |  |  | 0
2.403 | Ragréage de sol (tous supports) comprenant fourniture et mise en œuvre de produit de lissage et nettoyage soigné du support au préalable sur chape et béton existant | m² |  |  | 0
2.404 | F&P d’un revêtement de sol de type Granit Safe de Tarkett ou équivalent 2 Couleurs y compris remontée en plinthe | m² |  |  | 0
2.405 | Application d'un primaire d'accrochage mural compris préparation et nettoyage du support au préalable | m² |  |  | 0
2.406 | F&P d’un revêtement mural de type AQUARELL WALL de Tarkett ou équivalent 2 Couleurs y compris profilé de jonction SOL/MUR | m² |  |  | 0
2.407 | Fourniture et pose de siphon de sol | U |  |  | 0
2.408 | Fourniture et pose de barre de seuil bombée type Tarkett ou équivalent | ml |  |  | 0
2.5 | SIGNALETIQUE
2.501 | Plan d'évacuation plastifié 400 X 600 - cadre alu clipsable | U |  |  | 0
2.502 | Signalétique Porte CF | U |  |  | 0
2.503 | Signalétique Porte Gaine | U |  |  | 0
2.504 | Signalétique au sol pour les volets de désenfumage | U |  |  | 0
2.505 | Signalétique au mur pour les volets de désenfumage | U |  |  | 0
2.506 | Signalétique au sol pour les portes des locaux a risque asservies | U |  |  | 0
2.6 | DIVERS
2.601 | Nettoyage de finition | ens |  |  | 0
| Total | HT |  | EUROS = | 0
|  | TVA |  | EUROS = | 0
| Total | TTC |  | EUROS = | 0