## NOTA
NOTA
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire en Euros dans le bordereau.
Le prix en Euros, en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire en Euros, n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Dans le cas où les quantités sont données, elles le sont à titre indicatif ; l’entreprise est donc tenue de les vérifier et de s’engager sur un prix global et forfaitaire.

## CDPGF
CDPGF |  |  |  |  | ind. 0
Lot 7 GM |  |  |  |  | 2025-02-01
R2408 – H1 – R+3 - HUMANISATION NEPHROLOGIE |  |  |  |  | R2408
Ouvrage |  |  | Q | Prix unitaire HT | Prix total HT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier | PM
S/Total HT 4.1
4.2 | Etudes d'execution
| Réalisation de l'analyse de risque et rapport associé | U
| Réalisation du dossier d'identité des fluides médicaux | U
| Etudes d'exécution | ens
S/Total HT 4.2
4.3 | Demandes de coupure
| Demandes de coupure selon procédure et délais demandés par le CHU | PM
S/Total HT 4.3
4.4 | Permis feu
| Permis feu à établir à la semaine + dialogue avec le PC sécurité pendant toute la durée des travaux | PM
S/Total HT 4.4
4.5 | Plan de prévention
| Visite d'inspection commune + fourniture du PPSPS | PM
S/Total HT 4.5
4.6 | Hygiène - Intervention en milieu hospitalier
| Nettoyage et évacuation des déchets quotidien | PM
| Protection et confinements des zones d'intervention spécifiques au présent lot. | m²
| Limitation des nuisances | PM
| Intervention en horaires décalées dès qu'elles impactent des zones extérieuers au service | H
S/Total HT 4.6
4.7 | Standards
| Respect des standrads du CHU | PM
S/Total HT 4.7
4.8 | Amiante
| Prise en compte des différents rapports de repérage avant travaux | PM
| Vérification à l'ouverture du chantier qu'aucun élément n'ait été oublié dans l'analyse et de demande d'inspections complémentaire si besoin | PM
| Travaux SS4 selon CCTP | ens
S/Total HT 4.8
4.9 | Dépose et modification de l'existant
Dépose
| Dépose des GTL compris prises, accesoires et toutes sujetions | U
| Dépose des réseaux non réutilisés | ml
| Dépose des accessoires non réutilisés | ens
Modification de l'existant
| Modification du supportage | ens
| Adaptation des réseaux existants pour passage des réseaux de ventilation, chemin de câble… | ens
S/Total HT 4.9
4.10 | Réservations et rebouchages
| Réservations en murs pour passage des réseaux, tubes ou câbles du présent lot | U
| Rebouchages au platre des réservations créées ou existantes même si non réutilisées | U
S/Total HT 4.10
4.11 | Hypothèses de dimensionnement
| Hypothèse de dimensionnement selon CCTP | PM
S/Total HT 4.11
4.12 | Coffrets de sectionnement
| Fourniture et pose d'un coffret de sectionnement sous clé avec vanne de coupure ACM, O2 et vide à l'entrée du service selon CCTP | U
| Fourniture et pose d'un coffret de sectionnement sous clé avec vanne de coupure ACM, O2 et vide à l'entrée de chaque chambre selon CCTP | U
Fourniture et pose de réseaux tube cuivre dégraissé bouchonné :
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
S/Total HT 4.12
4.13 | GTL
Fourniture et pose de nouvelles GTL selon CCTP compris accessoires (18 chambres: 8 ch simples, 9 ch doubles, 1 ch simple PMR )
| Dimension GTL pour ch 1 lit dont la descente de la goulotte est à droite | U
| Dimension GTL pour ch 1 lit dont la descente de la goulotte est à gauche | U
| Dimension GTL pour ch 2 Lits dont la descente de la goulotte est à droite | U
| Dimension GTL pour ch 2 Lits dont la descente de la goulotte est à gauche | U
| Dimension GTL pour ch 1 lit PMR dont la descente de la goulotte est à gauche | U
S/Total HT 4.13
4.14 | Air comprimé médicinal
Fourniture et pose de canalisations en tube cuivre dégraissé :
| - DN | ml
| - DN | ml
| Fourniture et pose de prise de gaz médicaux montage sur GTL type BM de chez Air Liquide ou équivalent | U
| Accessoires et supportage (compris dans la pose de canalisations) | PM
| Etiquetage selon CCTP | ens
| Essais et test d'étanchéité | ens
S/Total HT 4.14
4.15 | Vide
Fourniture et pose de canalisations en tube cuivre dégraissé
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| Fourniture et pose de prise de gaz médicaux montage sur GTL type BM de chez Air Liquide ou équivalent | U
| Accessoires et supportage (compris dans la pose de canalisations) | PM
Vannes d'isolement :
| - DN | U
| - DN | U
| Etiquetage selon CCTP | ens
| Essais et test d'étanchéité | ens
| Interposition d'un bocal point bas | ens
S/Total HT 4.15
4.16 | Dioxygène
Fourniture et pose de canalisations en tube cuivre dégraissé :
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| Fourniture et pose de prise de gaz médicaux montage sur GTL type BM de chez Air Liquide ou équivalent | U
| Accessoires et supportage (compris dans la pose de canalisations) | PM
| Fourreaux M0 | ml
Vannes d'isolement :
| - DN | U
| - DN | U
| Etiquetage selon CCTP | ens
| Essais et test d'étanchéité | ens
S/Total HT 4.16
4.17 | Remplacement des détendeurs
| Fourniture et pose d'une unité de détente double selon CCTP pour l'air médicinal | u
| Fourniture et pose d'une unité de détente double selon CCTP pour l'oxygène | u
Vanne d'isolement
| - DN | u
| - DN | u
| - DN | u
| Régulateur | ens
S/Total HT 4.17
4.18 | Prises test
| Fourniture et pose de prise de gaz médicaux montage en saillie type BM de chez Air Liquide ou équivalent compris raccordement | u
S/Total HT 4.18
4.19 | Remplacement du système d'alarme
| Boitier d'alarme de type SECURIDYS de chez TLV type : | U
Y compris câble RJ45 jusqu'à armoire CVC
| Report d'alarme de type SECUMIR de chez TLV | U
Y compris câble multipair de liaison entre BA et Reports
| Capteurs de pression et dépression | U
S/Total HT 4.19
4.20 | Organisme de contrôle
| Présence aux visites de reception des organismes de contrôle | PM
| Fourniture des documents demandés par les organismes de contrôle 10 jours avant la reception | PM
| Levée des réserves et observations | PM
S/Total HT 4.20
4.21 | Opérations préalables à la réception des travaux
| Présence aux opérations préalables à la réception avec le matériel nécessaire nécessaire pour justifier par sondage les autocontrôles réalisés par l'entreprise qui auront été détaillés dans des PV exhaustifs | PM
| Fourniture des DOE préalabalement à ces essais | PM
| Essais fonctionnels et claquage des points pour la partie supervision | PM
S/Total HT 4.21
4.22 | Mise à jour du dossier incendie
| Fourniture des éléments au format papier des éléments figurant dans le dossier d'identité incendie voir cahier des charges fonctionnel du CSSI | PM
S/Total HT 4.22
4.23 | Formation aux utilisateurs
| Formation aux utilisateurs réalisée avant deux sessions | Ens
S/Total HT 4.23
4.24 | Essais
| Fourniture de PV détaillés exhaustifs | PM
| Fourniture de l'état 0 des réglages de l'installation | PM
| Etiquetage des réseaux | PM
S/Total HT 4.24
4.25 | GMAO
| Identification et repérage des différents équipement faisant l'objet d'un suivi selon la procédure du référentile GMAO du CHU de Toulouse | Ens
S/Total HT 4.25
4.26 | DOE
| Fourniture des DOE selon référentiels et charte graphique du CHU | Ens
S/Total HT 4.26
S/Total HT 4
RECAPITULATIF
4.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
4.2 | Etudes d'execution |  |  |  | 0
4.3 | Demandes de coupure |  |  |  | 0
4.4 | Permis feu |  |  |  | 0
4.5 | Plan de prévention |  |  |  | 0
4.6 | Hygiène - Intervention en milieu hospitalier |  |  |  | 0
4.7 | Standards |  |  |  | 0
4.8 | Amiante |  |  |  | 0
4.9 | Dépose et modification de l'existant |  |  |  | 0
4.10 | Réservations et rebouchages |  |  |  | 0
4.11 | Hypothèses de dimensionnement |  |  |  | 0
4.12 | Coffrets de sectionnement |  |  |  | 0
4.14 | Air comprimé médicinal |  |  |  | 0
4.15 | Vide |  |  |  | 0
4.16 | Dioxygène |  |  |  | 0
4.17 | Remplacement des détendeurs |  |  |  | 0
4.18 | Prises test |  |  |  | 0
4.19 | Remplacement du système d'alarme |  |  |  | 0
4.20 | Organisme de contrôle |  |  |  | 0
4.21 | Opérations préalables à la réception des travaux |  |  |  | 0
4.22 | Mise à jour du dossier incendie |  |  |  | 0
4.23 | Formation aux utilisateurs |  |  |  | 0
4.24 | Essais |  |  |  | 0
4.25 | GMAO |  |  |  | 0
4.26 | DOE |  |  |  | 0
| S/Total HT 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0