## CDPGF
ENTREPRISE :
LOT 1 | DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE |  |  |  | DCE
R2408 - Restructuration Néphrologie 31
NOTA: L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Elle est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude. Les dimensions sont données à titre indicatif, ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le chantier jusqu'à la benne ou camion y compris le chargement, et l'évacuation à la décharge, (certains matériaux peuvent être stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussières (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes les évacuations en décharge feront l'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des gravats se fera uniquement le matin entre 6h et 9h. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le titulaire.
N°article | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.UNIT | TOTAL H.T
|  |  |  | EUROS | EUROS
| Plans d'exécution | F |  | inclus
| Etablissement des DOE suivant charte CHU | F |  | inclus
| Echafaudage | F |  | inclus
2.1 | Installation de chantier, confinement , hygiène, sécurité
2.101 | Mise en place de Panneaux d'information | U |  |  | 0
2.102 | Installation salle de repos et sanitaires chantier | Ens |  |  | 0
2.103 | Mise en place bennes de chantier et évacuation | U |  |  | 0
2.104 | Réalisation de clôture de chantier en grilles galvanisées type Heras ou similaires, hauteur 2,00m. Pour benne | ml |  |  | 0
2.105 | Réalisation de cloisonnement anti poussière et mise en places de draps de réforme Pour toute la durée du chantier | m² |  |  | 0
2.106 | Installation de porte 2 vantaux 93+63x204 âme alvéolaire dans le cloisonnement chantier | U |  |  | 0
2.107 | Réalisation de protection sol/murs/mobiliers Pour toute la durée du chantier | m² |  |  | 0
2.108 | Protection des ouvertures en polyane étanche à la poussière | m² |  |  | 0
2.2 | Désamiantage
2.1 | Etudes et démarches administratives
2.1.1 | Études et démarches administratives incombant à l’entreprise (DICT, demandes d'autorisation, demande d'emprise de voirie, etc.) | Ens.
2.1.2 | Établissement et diffusion du PPSPS et PDRE | Ens.
2.1.3 | Établissement des pièces permettant le suivi des travaux (CAP / BSDA / PIC / BSD / planning / etc.) | Ens.
2.1.4 | Constat d'huissier | Ens.
2.1.5 | RFT | Ens.
2.2 | Travaux préparatoire et prestations conexes
2.2.1 | Amené / repli du matériel | Ens.
2.2.2 | Raccordements électriques et fluides | Ens.
2.2.3 | Base vie et installation générale de chantier | Ens.
2.2.4 | Clôtures de chantier / affichage / balisage / zones de stockage matériel, déchet et tri / etc. | Ens.
2.2.5 | Protection des réseaux et ouvrages conservés, entretien régulier des dispositifs de protection, entretien et nettoyage régulier de la voirie | Ens.
2.2.6 | Nettoyage régulier du chantier et de ses abords ; le nettoyage général en fin d'intervention | Ens.
2.2.7 | Groupe électrogène pour le courant secouru (le cas échéant) | Ens.
2.3 | Travauxà risques d'amiante
Préparation des zones de retrait d'amiante
2.3.1 | Marquage des MPCA | Ens.
2.3.2 | Précurage | Ens.
2.3.3 | Préparation des zones de travail | Ens.
2.3.4 | Balisage règlementaire | Ens.
2.3.5 | Mise en confinement des zones de retrait d'amiante | Ens.
2.3.6 | Déploiement des extracteurs d'air | Ens.
2.3.7 | Déploiement des sas personnel / déchets / matériel | Ens.
Traitement de l'amiante
3.3.8 | Retrait d'un tampon bitumineux | Ens.
3.3.9 | Retrait des revêtements de sol amiantés (Dalle de sol + colle + ragréage) | Ens.
3.3.10 | Retrait des revêtements muraux , type faience | Ens.
3.3.11 | Retrait des plinthes + colle | Ens.
Métrologie
3.3.12 | Stratégie d'échantillonnage | Ens.
3.3.13 | Mesures d'emp. META sur opérateur (type J / K selon GA X 46-033) | Ens.
3.3.14 | Mesures d'emp. 24h (type G / U / V selon GA X 46-033) | Ens.
3.3.15 | Mesures d'emp. 4h (type L / M / N / O / P / Q / R / S / T selon GA X 46-033) | Ens.
3.3.16 | Mesures MES | Ens.
3.3.17 | Autres mesures (à préciser) | Ens.
Gestion des déchets amiante
3.3.18 | Élimination des déchets amiante ISDD | T
3.3.19 | Élimination des déchets amiante ISDND | T
3.3.20 | Transport des déchets amiante | U
2.3 | Démolition, piquage et dépose
2.301 | Démolition cloisons et contre-cloisons toutes natures, cis évacuation. Compris bloc porte, encoffrements gaines techniques, châssis vitré, trappes, équipement électriques etc… | m² |  |  | 0
2.302 | Piquage de carrelage y compris plinthe et évacuation | m² |  |  | 0
2.303 | Piquage chape y compris évacuation pour futures douches | m² |  |  | 0
2.304 | Piquage socles placard chambres UF2 | m² |  |  | 0
2.305 | Piquage Faïences y compris évacuation | m² |  |  | 0
2.306 | Arrachage revêtement de sol PVC existant y compris plinthes de toutes natures ( Bois, carrelage, PVC... ). Hors lot désamiantage + Dépose et rebouchage bouche aspiration en sol | m² |  |  | 0
2.307 | Arrachage revêtement PVC ( Sol&Mur ) type concept douche | m² |  |  | 0
2.308 | Dépose des paillasses et plans de travail bois y compris portes, étagères piètement, soubassement et appareils sanitaires et électrique | ml |  |  | 0
2.309 | Dépose tableaux électriques encastrés | U |  |  | 0
2.31 | Dépose de protection PVC et bois y compris cornière sur murs et portes ( Type Décochoc, parechoc, protection diverses etc…) | m² |  |  | 0
2.311 | Dépose soignée à la scie sabre et évacuation blocs portes et gaines isolés existants dans cloisons yc reprise support | U |  |  | 0
2.312 | Dépose bloc porte, bloc gaines et châssis vitré dans murs banchés compris descellement huisserie métallique et évacuation yc reprise support | U |  |  | 0
2.313 | Dépose soignée à la scie sabre et évacuation trappes isolées existantes | U |  |  | 0
2.314 | Dépose de châssis fixes intérieur bois, et tous ensembles menuisés | U |  |  | 0
2.315 | Dépose complète de portes placards et étagères non conservés | ens |  |  | 0
2.316 | Dépose complète de placards et étagères bois non conservés dans les chambres y compris portes et impostes bois | ens |  |  | 0
2.317 | Dépose habillage bois des caissons VR | ens |  |  | 0
2.318 | Dépose sanitaires non conservés | U |  |  | 0
2.319 | Dépose cabines sanitaires préfa | U |  |  | 0
2.32 | Dépose de faux plafond en plaque de plâtre compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilations et tout équipements intégrés. | m² |  |  | 0
2.321 | Dépose de faux plafond suspendu en fibre minérale compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilations et tout équipements intégrés et soffites ou coffrages en plaque de plâtre. | m² |  |  | 0
2.322 | Dépose de faux plafond métallique y compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilation etc… | m² |  |  | 0
2.323 | Dépose & Evacuation Equipements et mobiliers fixés au murs non conservés | ens |  |  | 0
2.4 | Ouvertures dans Murs BA
2.401 | Etudes techniques & Notes de Calcul | F |  |  | 0
2.402 | Agrandissement ouverture existante dans voile béton | U |  |  | 0
2.403 | Plus Value pour travail en weekend | Ens |  |  | 0
2.404 | Pose cadre porte dans mur béton | U |  |  | 0
2.405 | Rebouchage siphon de sol existant et prise aspiration | U |  |  | 0
| Total | HT |  | EUROS = | 0
|  | TVA |  | EUROS = | 0
| Total | TTC |  | EUROS = | 0