## DPGF
Désignation |  |  |  | U | Qté | P.U. | P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
0. | GENERALITES
| 0.01 | - | Objet | PM
| 0.02 | - | Situation | PM
| 0.03 | - | Classement de l'établissement | PM
| 0.04 | - | Clauses administratives
| 0.04.01 | - | Type de marché | PM
| 0.04.02 | - | Etendu des obligations | PM
| 0.04.03 | - | Assurance - Qualifications | PM
| 0.04.04 | - | Concordance des plans
| 0.04.05 | - | Variante
| 0.04.06 | - | Pièces d'exécution
|  | - | Carnet d'échantillons | Ens
|  | - | Fiche techniques | Ens
|  | - | Plans d'exécution | Ens
|  | - | Analyse fonctionnelle | Ens
|  | - | Architecture | Ens
|  | - | Liste de points | Ens
|  |  | Sous Total 0.04.06 |  |  |  | 0
| 0.04.07 | - | Protection des ouvrages
|  | - | Protection des ouvrages suivant CCTP | Ens
|  |  | Sous Total 0.04.07 |  |  |  | 0
| 0.04.08 | - | Coordination | PM
| 0.04.09 | - | Dossier des Ouvrages Exécutés
|  | - | Plans techniques | Ens
|  | - | Schémas | Ens
|  | - | Fiches techniques & Notices | Ens
|  | - | Notes de calculs | Ens
|  | - | Certificats | Ens
|  | - | Procès-verbaux | Ens
|  |  | Sous Total 0.04.09 |  |  |  | 0
| 0.04.10 | - | Contrôle et essais | PM
| 0.04.11 | - | Information du personnel | PM
| 0.04.12 | - | Garanties | PM
|  |  | Total article 0.04 |  |  |  | 0
| 0.05 | - | Mission du Bureau d'études | PM
| 0.06 | - | Documents officiels de référence | PM
| 0.07 | - | Limites de prestations | PM
| 0.08 | - | Note particulière | PM
TOTAL CHAPITRE 0 | [6 empty] | 0
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
| 1.01 | - | Principe(s) | PM
| 1.02 | - | AEP
|  | - | Compteur suivant CCTP :
|  |  | GRASLIN | U
|  |  | DELAMBRE | U
|  |  | ANNE DE BRETAGNE | U
|  |  | JULES VERNE | U
|  | - | Adaptations suivant CCTP | Ens
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Total article 1.02 |  |  |  | 0
| 1.03 | - | Chauffage
| 1.03.01 | - | Radiateurs électriques
|  | - | Dépose des radiateurs existants et réseaux suivant CCTP. | Ens
|  | - | Radiateur suivant CCTP
|  |  | Type 1 | U
|  |  | Type 2 | U
|  |  | Type 3 | U
|  | - | Gestionnaire d'énergie suivant CCTP | U
|  | - | Programmateur suivant CCTP | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Sous Total 1.03.01 |  |  |  | 0
| 1.03.02 | - | Chaudière électrique
|  | - | Dépose de la chaudière gaz suivant CCTP y compris réseaux | Ens
|  | - | Fourniture et pose d'une chaudière électrique suivant CCTP | Ens
|  | - | Mise en service et réglage | U
|  | - | Programmateur suivant CCTP | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Sous Total 1.03.02 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 1.03 |  |  |  | 0
| 1.04 | - | Rafraichissement
| 1.04.01 | - | Unités de confort
|  | - | Passerelle de communication suivant CCTP :
|  |  | JULES VERNE | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Sous Total 1.04.01 |  |  |  | 0
| 1.04.02 | - | Local informatique
|  | - | Sonde suivant CCTP | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Sous Total 1.04.02 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 1.04 |  |  |  | 0
| 1.05 | - | Electricité
| 1.05.01 | - | Bâtiment CASSARD
|  | - | Remplacement du tableau de protection du RDC suivant CCTP | Ens
|  | - | Remplacement du tableau de protection du LOGEMENT suivant CCTP | Ens
|  | - | Equipements courants faible LOGEMENT suivant CCTP | Ens
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Sous Total 1.05.01 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 1.05 |  |  |  | 0
| 1.06 | - | Gestion technique
| 1.06.01 | - | Bâtiment GRASLIN
|  | - | Armoire R-1
|  |  | Automate | U
|  | - | Local informatique RDC
|  |  | Hardware | U
|  |  | Licence ingénierie | U
|  |  | Licence Gestion | U
|  |  | Licence CAPS | U
|  | - | RDC - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+1 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+2 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+3 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
Sonde de température ambiante
Station d'automation
|  | - | R+4 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.01 |  |  |  | 0
| 1.06.02 | - | Bâtiment ANNE DE BRETAGNE
|  | - | RDC - SOUS STATION
|  |  | Automate | U
|  | - | RDC - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+1 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
Sonde de température ambiante
Station d'automation
|  | - | R+2 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+3 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+4 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.02 |  |  |  | 0
| 1.06.03 | - | Bâtiment DELAMBRE
|  | - | RDC - SOUS STATION
|  |  | Automate | U
|  | - | RDC - ATELIER
|  |  | Automate | U
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+1 - 1 Armoire
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  | - | R+2 - 1 Armoire
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.03 |  |  |  | 0
| 1.06.04 | - | Bâtiment AUDUBON
|  | - | Remontée de compteurs électriques | U
|  |  | Sous Total 1.06.04 |  |  |  | 0
| 1.06.05 | - | Bâtiment MONSELET
|  | - | RDC - TGBT
|  |  | Automate | U
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.05 |  |  |  | 0
| 1.06.06 | - | Bâtiment CASSARD
|  | - | RDC - TGBT
|  |  | Automate | U
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.06 |  |  |  | 0
| 1.06.07 | - | Bâtiment JULES VERNE
|  | - | RDC - ACCUEIL
|  |  | Automate | U
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Routeur KNX/IP | U
|  |  | Sous Total 1.06.07 |  |  |  | 0
| 1.06.08 | - | Plateforme de supervision
|  | - | Mise à jour de la GTB exsitante | Ens
|  | - | Hardware | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble | Ens
|  |  | Sous Total 1.06.08 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 1.06 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 1 | [6 empty] | 0
2. | INTERVENTIONS COMPLEMENTAIRES
| 2.01 | - | Protection des ouvrages
|  | - | Inventaire & état des lieux | Ens
|  | - | Protections | Ens
|  | - | Signalisation & balisage | Ens
|  | - | Surveillance et maintenance des protections | Ens
|  |  | Total article 2.01 |  |  |  | 0
| 2.02 | - | Nettoyage des zones d'intervention
|  | - | Nettoyage journalier | Ens
|  |  | Total article 2.02 |  |  |  | 0
| 2.03 | - | Mise à jour des plans et documents
|  | - | Mise à jour des documents | Ens
|  |  | Total article 2.03 |  |  |  | 0
| 2.04 | - | Travaux divers
|  | - | Installations de chantier | Ens
|  | - | Scellements, rebouchages… | Ens
|  | - | Mises en route, essais, réglages… | Ens
|  |  | Total article 2.04 |  |  |  | 0
| 2.05 | - | Essais et vérifications
|  | - | Attestation EL1 | Ens
|  | - | Attestation EL2 | Ens
|  |  | Total article 2.05 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 2 | [6 empty] | 0
3. | P.S.E. : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
| 3.01 | - | Gestion DRV
|  | - | Passerelle de communication suivant CCTP :
|  |  | GRASLIN | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Total article 3.01 |  |  |  | 0
| 3.02 | - | Stores
|  | - | Câblage des volets | U
|  | - | Module de gestion pour l'automatisation des stores | U
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Total article 3.02 |  |  |  | 0
| 3.03 | - | Gestion éclairage
|  | - | Gestion éclairage intérieur bâtiment MONSELET | Ens
|  | - | Actionneur de commutation | Ens
|  | - | Raccordements et suggestions | Ens
|  |  | Total article 3.03 |  |  |  | 0
| 3.04 | - | Gestion prises de courant
|  | - | Bâtiment GRASLIN
|  | - | RDC - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+1 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+2 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+3 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+4 - 3 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Bâtiment ANNE DE BRETAGNE
|  | - | RDC - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+1 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+2 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+3 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+4 - 2 Armoires
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Bâtiment DELAMBRE
|  | - | RDC - ATELIER
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+1 - 1 Armoire
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  | - | R+2 - 1 Armoire
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Bâtiment JULES VERNE
|  | - | RDC - ACCUEIL
|  |  | Actionneur de commutation | U
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Plateforme de supervision
|  | - | Mise à jour de la GTB exsitante | Ens
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | Total article 3.04 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 3 | [6 empty] | 0
"RÉCAPITULATIF"
0. | GENERALITES
| 0.01 |  | Objet |  |  |  | 0
| 0.02 |  | Situation |  |  |  | 0
| 0.03 |  | Classement de l'établissement |  |  |  | 0
| 0.04 |  | Clauses administratives |  |  |  | 0
| 0.05 |  | Mission du Bureau d'études |  |  |  | 0
| 0.07 |  | Limites de prestations |  |  |  | 0
| 0.08 |  | Note particulière |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  | 0
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
| 1.01 |  | Principe(s) |  |  |  | 0
| 1.02 |  | AEP |  |  |  | 0
| 1.03 |  | Chauffage |  |  |  | 0
| 1.04 |  | Rafraichissement |  |  |  | 0
| 1.05 |  | Electricité |  |  |  | 0
| 1.06 |  | Gestion technique |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | 0
2. | INTERVENTIONS COMPLEMENTAIRES
| 2.01 |  | Protection des ouvrages |  |  |  | 0
| 2.02 |  | Nettoyage des zones d'intervention |  |  |  | 0
| 2.03 |  | Mise à jour des plans et documents |  |  |  | 0
| 2.04 |  | Travaux divers |  |  |  | 0
| 2.05 |  | Essais et vérifications |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3. | P.S.E. : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
| 3.01 |  | Gestion DRV |  |  |  | 0
| 3.02 |  | Stores |  |  |  | 0
| 3.03 |  | Gestion éclairage |  |  |  | 0
| 3.04 |  | Gestion prises de courant |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL en € HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL € TTC |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE