## Règles de saisie
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
ANNEXE 1 DU RC : CADRE DE REPONSE FINANCIERE
Règles de remplissage des bordereaux de prix et onglets
Ce cadre de réponse est constitué de deux parties, financière et technique et comprend 7 onglets dont 6 à renseigner comme suit : 1 Le présent onglet; 2 Une fiche d'identification du soumissionnaire ; → Partie financiere comprenant les 2 onglets suivnants: 3 Bordereau des prix unitaires et délais de livraison des instruments: Référence Fabricant Fabricant Désignation Taux de panne en % Délai de livraison en jours ouvrés Quantité totale d'instruments estimée, à titre indicatif (4 ans) Prix catalogue Fournisseur en € HT Remise sur Prix catalogue Fournisseur en % Prix net en € HT Montant total simulé en € HT pour 4 ans 4 Bordereau des prix unitaires des accessoires, pièces de rechange et consommables et prix forfaitaires de prestations correspondant à chaque instrument du BPU ÒPartie technique : 5 Synthèse de l'offre en réponse aux spécifications générales 6 Organisation et qualité de service 7 Developpement durable
Règles spécifiques bordereau produits :
Matériels de radioprotection : Le document se remplit uniquement en complétant les cellules vides ;
Aucune ligne de produit ne doit être supprimée.
Accessoires, pièces de rechange et consommables, prestation: le soumissionnaire complete le tableau et peut rajouter des lignes
Aucune autre modification ne doit être apportée à la structure des tableaux.
Pour chaque matériel proposé, l’onglet « Synthèse spec.gén.CdC » sera impérativement à compléter.

## Infos soumissionnaire
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
INFORMATIONS RELATIVES AU SOUMISSIONNAIRE
RAISON SOCIALE SOUMISSIONNAIRE :
REFERENCE DE L'OFFRE :
ADRESSE POSTALE :
CONTACT COMMERCIAL :
COORDONNEES :
MAIL 1:
MAIL 2:
TEL :

## Bordereau Prix-Délais
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION et SIMULATION
Société :
Les quantités sont données à titre indicatif et correspondent à des estimations de consommation sur la période de l'accord Le présent document sert à l'analyse des offres et les prix renseignés engagent le titulaire pour la durée du marché ;
Le document se remplit uniquement en complétant les cellules vides ;
Pour être conforme, le soumissionnaire devra proposer une offre pour 100% des instruments
ATTENTION ne pas modifier la structure du fichier. Toutes modifications, ajouts ou supressions entraineront l'irrégularité de l'offre.
Désignation instrument | Référence Fabricant | Fabricant | Désignation | Taux de panne en % | Délai de livraison en jours ouvrés | Quantité estimée sur 4 ans | Prix catalogue Fournisseur en € HT | Remise sur Prix catalogue Fournisseur en % | Prix net en € HT = colonne H * (1 - colonne I) | TOTAL en € HT (= colonne J x colonne G)
LOT 7 - PIEGEURS TRITIUM ET CARBONE 14 - DETECTEURS TRITIUM
Piégeur Tritium | [5 empty] | 70 |  |  | 0 | 0
Piégeur Carbone 14 | [5 empty] | 30 |  |  | 0 | 0
La remise s'appliquant à tous les accessoires, composants, consommables et pièces détachées relatifs à un instrument proposé dans ce tableau ne pourra être inférieure à la "Remise sur Prix catalogue fournisseur en %" proposée pour cet instrument
Selon le cahier des charges, le coût des logiciels devra être précisé dans une ligne spécifique du BPU sous chaque instrument proposé. En l’absence de coût, tout logiciel nécessaire est réputé fourni gratuitement.
Pour chaque matériel proposé, l’onglet « Synthèse spec.gén.CdC » sera impérativement à compléter.

## Acc-Rech-Conso
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES PIECES DE RECHANGE, ACCESSOIRES, CONSOMMABLES, prestation
Société :
Ces accessoires/pièces détachées, de rechange et consommables, seront proposés au catalogue Pacha
La remise s'appliquant à tous les accessoires, consommables et pièces de rechange relatifs à un instrument, proposée dans ce tableau ne pourra être inférieure à la "Remise sur Prix catalogue fournisseur en %" proposée pour cet instrument dans l' onglet du BPU des instruments de radioprotection "Bordereau Prix-Délais"
Désignation instrument | Référence Fabricant | Fabricant | Désignation | Délai de livraison en jours ouvrés | Prix catalogue fournisseur en € HT | Remise sur Prix catalogue fournisseur en % | Prix net en € HT (=Prix catalogue fournisseur * (1 - Remise)) | Ratio coût de la pièce de rechange / coût de l'instrument | Prix forfaitaire de prestation de mise en service (€HT/h) | Prix forfaitaire de prestation de formation (€HT/h)
LOT 7 - PIEGEURS TRITIUM ET CARBONE 14 + DETECTEURS TRITIUM
Piégeur Tritium | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
Piégeur Carbone 14 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!

## Synthèse spec. gén. CDC
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
SYNTHESE DES REPONSES AUX SPECIFICATIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Société :
Références chapitre 4 du CDC | Désignation instrument | exemple de réponse attendue | Piégeur Tritium | Piégeur Carbone 14
1 | Référence Fabricant
1 | Fabricant
1 | Désignation
1 | Gamme de débit | x à y
1 | Gamme de température | x à y
1 | Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
1 | Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui
2 | Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
2 | Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
2 | Nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
3 | Listes de pièces de rechanges fournies | oui
4 | Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
5 | Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
6 | Durée de commercialisation (années), suivi de l'obsolescence | 11
8 | Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
8 | Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
9 | Formation nécessaire | oui

## Lot 2 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
Lot n° :
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | CONTAMINAMETRE AUTONOME | Sonde> 150 cm² | ICTOMETRE pour sonde > 150 cm²
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Lot 3 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
LOT 3 - CONTAMINAMETRES avec SONDE < 150 cm²
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | Sonde GAMMA et X | Sonde ALPHA | Sonde BETA | Sonde mixte ALPHA-BETA | sonde mixte ALPHA-BETA-GAMMA | Ictometre pour sonde < 150 cm²
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Lot 4 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
LOT 4 - APPAREILS DE PRELEVEMENT ATMOSPHERIQUE
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | APPAREIL DE PRELEVEMENT ATMOSPHERIQUE AEROSOLS | APPAREIL DE PRELEVEMENT ATMOSPHERIQUE AEROSOLS ET IODE
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Lot 5 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
LOT 5 - CONTROLEUR MAINS-PIEDS MOBILE (<50kg)
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | CONTROLEUR MAINS-PIEDS MOBILES ALPHA-BETA | CONTROLEUR MAINS-PIEDS MOBILES BETA-GAMMA
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Lot 6 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
LOT 5 - CONTROLEUR MAINS-PIEDS FIXES (> 50kg)
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | CONTROLEUR MAINS-PIEDS FIXES ALPHA-BETA | CONTROLEUR MAINS-PIEDS FIXES BETA-GAMMA
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Lot 7 Détail Réponses CDC (hidden)
Société :
LOT 7 - PIEGEURS TRITIUM ET CARBONE 14 + DETECTEURS TRITIUM
Désignation instrument | exemple de réponse attendue | PIEGEUR TRITIUM ET CARBONE 14 | DETECTEURS TRITIUM
Référence Fabricant
Fabricant
Désignation
Durée de commercialisation (années) | 11
Durée de la garantie proposée (2 ans minimum) | 3
Accès au programme et tout upgrade nécessaire de l’appareil en français | oui
Gamme de mesure | x à y
Plaquette de présentation et notice utilisation en français | oui
Notice maintenance et plan détaillé avec le préventif et le correctif, en français | oui
Niveau de maintenance autorisé (0 à 5) 0 = par un tiers | 2
Listes de Pièces de Rechanges fournies | oui
Nécessité d’utiliser un logiciel spécifique | non
Informations concernant les logiciels d'interface (n°version) | n°version
nécessité d’utiliser des outillages spécifiques | non
Etalonnage possible en labo SPR | oui
Formation nécessaire | oui
Compte-rendu des essais d’homologation ou équivalent | oui

## Développement Durable
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
DEVELOPPEMENT DURABLE
Société :
Questions | Type de réponse attendue | Réponses soumissionnaire
I. POLITIQUE DE L'ENTREPRISE - ECOLABELS
Détailler la politique générale de votre entreprise en matière de developpement durable (axes energie, matières premières, emballages, transport, recyclage,...) | Certificat ou descriptif
Détailler les labels, certifications, normes en rapport avec le développement durable auxquelles vous prêtez attention et mentionner en quoi le marché du CEA est concerné. | Certificat ou descriptif
II COMPOSITION DES PRODUITS - RESPECT DE LA DIRECTIVE 2011/65/UE dont :
1 Plomb (0,1 %) | Fournitures respectant tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour les produits à fournir, les exigences relatives à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de la directive 2011/65/UE | Oui/Non
2 Mercure (0,1 %)
3 Cadmium (0,01 %)
4 Chrome hexavalent (0,1 %)
5 Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)
6 Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)
Exemples de preuve de respect directive 2011/65/U | La preuve de ces exigences par la mise en œuvre d’un cadre pour l’exécution de contrôles des substances soumises à restrictions (CSR) comportant : la planification et la conception du produit; la conformité du fournisseur; les analyses. »
III. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS - EMBALLAGES
Avez-vous défini une politique de réduction/d'amélioration des emballages ? | Certificat ou descriptif; la réponse doit porter sur d'autres aspects (allègement du poids, du volume, éco-conception de l'emballage pour faciliter le recyclage, utilisation d'un matériau unique…)
Emballages de transport | Recyclage | Oui / non, détailler
Emballages de transport | Collecte/récupération et recyclage des déchets produits sur site? | Oui / non, détailler
Optimisation des tournées des livraisons | Fourniture de la documentation en version dématérialisée | Oui / non, détailler

## Organisa°qualité service
FOURNITURE D’INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION
ORGANISATION ET QUALITE DE SERVICE
Société :
Questions | Réponses soumissionnaire
I. MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION
Communication de l'accord-acdre aupres des équipes et sites concernés Description de la mise en oeuvre du catalogue PACHA, interlocuteurs concernés, sa mise a jour,
II. SUIVI DES PRESTATIONS
Décrivez la composition, l’organisation, les rôles, les méthodes, les outils et les procédures des équipes commerciale et technique qui seront dédiées à l'accord-cadre au niveau national et local
III. LIVRAISONS
Indication des délais de livraison (dans le 1er onglet "Bordereau Prix Délais") du présent cadre
Description de la capacité du soumissionnaire en matière de nombre de références, de stockage, d'articles immédiatement disponibles, ...
Description des processus permettant de s'assurer de la disponibilité des articles commandés : réassort, remplacement par un article équivalent, … et des processus en cas d'articles manquants : livraison partielle ou non, annulation de la commande, …
IV. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Description de l'organisation retenue pour la gestion des réclamations : composition, rôles, outils, procédures, process de reprisedes colis et produits non conformes …
Description des modalités de réalisation des prestations de garantie.