## DPGF
MAISON D'ARRÊT DE ROUEN Rénovation des espaces sanitaires Division 1 et Division 3
DPGF LOT 5 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION
Nota : Les quantités sont données à titre indicatif; l'entreprise est tenue de les vérifier et de les faire siennes. Les prix unitaires intègrent : les études techniques d'exécution (notes de calcul, plans), les approbations de documents, les dossiers recolement (DOE).
DESIGNATION | U | Qté BE | Qté ENT | PU €HT | P total €HT
PREPARATION DE CHANTIER
Études d'éxécution + DOE complet yc formation / transmission des installations | Ens | 1 |  |  | 0
Nettoyage quotidien du chantier compris évacuation des déchets | Ens | 1 |  |  | 0
Repérage des installations | ens | 1 |  |  | 0
Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires | ens | 1 |  |  | 0
D1
Modification des réseaux avant travaux | Ens | 1 |  |  | 0
Modification du tuyau de chauffage avant intervention | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la ventilation et du chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la plomberie/sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
Circuit raccordement ECS EFS et bouclage + points d'eau | Ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur | u | 8 |  |  | 0
Douchettes encastrées traversée murale | u | 38 |  |  | 0
Vanne | u | 26 |  |  | 0
Purgeurs d'air | u | 20 |  |  | 0
Éléments singuliers CVC (grilles, batteries, régulateur, équipements etc, y comptis toutes sujétions) | Ens | 1 |  |  | 0
Caisson d'insufflation d'air compris batteries, raccordement et mise en service de l'ensemble | u | 1 |  |  | 0
Caisson d'extraction d'air | u | 2 |  |  | 0
Ventilateur centrifuge mural LT | u | 4 |  |  | 0
Gaines de ventilations | ml | 160 |  |  | 0
Clapet coupe feu | u | 5 |  |  | 0
Armoire CVC | u | 1 |  |  | 0
Siphons de sols | u | 40 |  |  | 0
WC chasse direct compris raccordement | u | 8 |  |  | 0
Lavabo compris raccordement | u | 8 |  |  | 0
Réseaux EU PVC + Éléments singuliers + Raccordement à l'existant | Ens | 1 |  |  | 0
D3-QD
Dépose de la ventilation et du chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la plomberie/sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
Douchettes encastrées traversée murale | u | 1 |  |  | 0
Circuit raccordement ECS EFS et bouclage + points d'eau | Ens | 1 |  |  | 0
Vanne manuelle | u | 2 |  |  | 0
Mitigeur | u | 1 |  |  | 0
Purgeurs d'air | u | 1 |  |  | 0
Gaines de ventilations | ml | 5 |  |  | 0
Éléments singuliers CVC | Ens | 1 |  |  | 0
Siphons de sols | u | 2 |  |  | 0
Réseaux EU PVC + Éléments singuliers + Raccordement à l'existant | Ens | 1 |  |  | 0
Ventilateur centrifuge mural | u | 1 |  |  | 0
Dévoiement des tuyaux ECS point de chauffe compris grilles de protection en plafond | Ens | 1 |  |  | 0
Clapet bi-débit | u | 1 |  |  | 0
D3-QI
Dépose de la ventilation et du chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la plomberie/sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
Douchettes encastrées traversée murale | u | 1 |  |  | 0
Circuit raccordement ECS EFS et bouclage + points d'eau | Ens | 1 |  |  | 0
Vanne manuelle | u | 4 |  |  | 0
Mitigeur | u | 1 |  |  | 0
Purgeurs d'air | u | 1 |  |  | 0
Gaines de ventilations | ml | 20 |  |  | 0
Éléments singuliers CVC | Ens | 1 |  |  | 0
Siphons de sols | u | 3 |  |  | 0
Réseaux EU PVC + Éléments singuliers + Raccordement à l'existant | Ens | 1 |  |  | 0
Ventilateur centrifuge mural compris batterie de chauffe | u | 3 |  |  | 0
Clapet bi-débit | u | 3 |  |  | 0
Armoire CVC | u | 1 |  |  | 0
D3-R+2
Bac de douche compris raccordement de l'ensemble aux réseaux d'alimentation et d'évacuation au QA | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose et remise en œuvre à l'identique de l'état existant de la cellule QA utilisée comme bloc douche provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la ventilation et du chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
Dépose de la plomberie/sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
Douchettes encastrées traversée murale | u | 2 |  |  | 0
Circuit raccordement ECS EFS et bouclage + points d'eau | Ens | 1 |  |  | 0
Vanne manuelle | u | 2 |  |  | 0
Mitigeur | u | 1 |  |  | 0
Purgeurs d'air | u | 1 |  |  | 0
Gaines de ventilations | ml | 20 |  |  | 0
Éléments singuliers CVC | Ens | 1 |  |  | 0
Siphons de sols | u | 3 |  |  | 0
Réseaux EU PVC + Éléments singuliers + Raccordement à l'existant | Ens | 1 |  |  | 0
Ventilateur centrifuge mural compris batterie de chauffe | u | 3 |  |  | 0
Clapet bi-débit | u | 3 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL - €HT | 0
|  |  |  | TVA - € | 0
|  |  |  | TOTAL - €TTC | 0