Une image contenant capture d’écran, Graphique, graphisme, Police

Description générée automatiquement

**Marché de mise en place d’un système GTB**

**(gestion technique du bâtiment)**

**sur 8 sites de la CPM de Paris**

Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquement

*Annexe 1 au CCTP Maintenance*

*Exigences Minimum*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom de la société : |  |
|  | Consultation n° | 25-C-010 |

**Le soumissionnaire devra impérativement compléter cette annexe sans quoi son offre ne sera pas analysée.**

# Annexe N°1 au CCTP Maintenance

*\* rayer la mention inutile*

***► Minimum requis / proposition des entreprises ◄***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Exigence** | **Proposition\*** |
| Nombre de jours de maintenance préventive prévus : | **1 jour/1 Jour1/2 /2 jours** |  |
| Délais d’intervention standard distanciel: | **2 jours** |  |
| Délais d’intervention standard sur site: | **8 jours** |  |
| Délais d’intervention urgence distanciel: | **1 jour** |  |
| Délais d’intervention urgence sur site: | **2 jours** |  |
| Délais de remise en service standard distanciel: | **10 jours** |  |
| Délais de remise en service standard sur site: | **15 jours** |  |
| Délais de remise en service urgence distanciel: | **3 jours** |  |
| Délais de remise en service urgence sur site: | **4 jours** |  |
| Horaires de dépannage : | **8h00-18h00** |  |

*\*Le candidat pourra proposer une amélioration s’il le souhaite*