## 4 - DQE
4 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Qualification | Nombre d'heure estimé sur l'année | Taux horaire annoncé au BPU | Montant en € HT
Responsable de site | 4 | 0 | 0
Chargé d'affaire | 4 | 0 | 0
Ingénieur efficacité énergétique | 8 | 0 | 0
Ingénieur Méthode | 4 | 0 | 0
Technicien de maintenance CVC | 32 | 0 | 0
Frigoriste | 8 | 0 | 0
Chauffagiste, monteur/soudeur | 4 | 0 | 0
Plombier | 16 | 0 | 0
Electricien | 32 | 0 | 0
Technicien spécialisé automaticien / GTB | 16 | 0 | 0
Application coefficient sur achat de matériel d'un prix unitaire PU | Montant annuel estimé €HT | Coefficient annoncé au BPU | Montant en € HT
PU ≤ 1000 €HT | 4800 | 0% | 0
1000 €HT ≤ PU ≤ 3000 €HT | 10000 | 0% | 0
3000 €HT ≤ PU ≤ 10 000 €HT | 10000 | 0% | 0
PU ≥ 10 000 €HT | 15000 | 0% | 0
Application coefficient de majoration pour des prestations sous-traitées (main d'œuvre + fourniture) d'un montant total MT | Montant annuel estimé €HT | Coefficient annoncé au BPU | Montant en € HT
PU ≤ 1000 €HT | 4800 | 0% | 0
1000 €HT ≤ PU ≤ 3000 €HT | 10000 | 0% | 0
3000 €HT ≤ PU ≤ 10 000 €HT | 10000 | 0% | 0
PU ≥ 10 000 €HT | 15000 | 0% | 0
Prestations complémentaires | Nombre de commandes estimées sur l'année | Montant du prix unitaire annoncé au BPU | Montant en € HT
Location journalière d'un container frigorifique 5°C et installation avec raccordement électrique et évacuation des condensats (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location journalière avec branchement d'un container frigorifique -18°C et installation avec raccordement électrique et évacuation des condensats (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'une solution de refroidissement de la salle serveur (30 KW froid) avec raccordement électrique et évacuation des condensats (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un aérotherme électrique 15KW (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un aérotherme électrique 9KW (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 280 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 300 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 350 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 400 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 450 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 500 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 590 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 650 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 780 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 915 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 1015 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 1100 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 1280 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 1670 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 1800 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Location d'un groupe électrogène 2100 kVa (€HT/jour) | 1 | 0 | 0
Nettoyage de gaine (€HT/ml) | 1 | 0 | 0
Nettoyage de gaine - Trappe de visite gaine circulaire (€HT/trappe) | 1 | 0 | 0
Nettoyage de gaine - Trappe de visite gaine rectangulaire (€HT/trappe) | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL DQE (€HT/an) | 0