

**Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)**

Marché public de travaux 2025A207T



Maîtrise d’ouvrage : Univertité de Poitiers

Assistance à maîtrise d’ouvrage : SARL Génivert

**Objet de la consultation : Travaux d’entretien par curage d’une conche dans le Pôle Universitaire de Niort**

Université de Poitiers

A l’attention de David Alexandre Barret

15 rue de l’Hôtel Dieu, TSA 71117

86 073 POITIERS Cedex 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Prix (CCTP)** | **Désignation du prix** | **Unité** | **Quantité** | **Prix Unitaire HT** | **Total HT** |
| 1.5 | Conduite du chantier : D.I.C.T, Installation de chantier, sécurisation, signalisation, repli du matériel), etc. (selon article 1.5 du CCTP) | Forfait | 1 |  |  |
| 2.4.2 | Installation de batardeaux et des pompages nécessaires pour assécher la conche avant travaux de curage. | Forfait | 1 |  |  |
| 2.4.3 | Identification, arrachage et exportation des espèces invasives (type Bident à fruits noirs, Jussie et bambous) | Forfait | 1 |  |  |
| 2.4.4 | Elagage préparatoire comprenant la suppression des rejets ligneux et des branches pouvant gêner l’accès et le travail des engins, y.c. leur ramassage et leur évacuation | Forfait | Forfait |  |  |
| 2.4.5 | Curage de la conche selon le principe « vieux fonds, vieux bords » (sur le linéaire indiqué, y compris les dessous de ponts et passerelles) | ml | 240 |  |  |
| 2.4.6 | Evacuation et traitement des sédiments inertes : ceux-ci seront évacués du site par des bennes étanches. Ils pourront être mélangés à du compost/terre végétale, mis en décharge ou autre (à préciser dans l’offre).  Rq : Le volume indiqué est le volume des vases liquides. En vase réessuyée on devrait atteindre 350 m³. | m³ | 500 |  |  |
| 2.4.7 | Travail en régie, pour une équipe de deux compagnons pendant une journée, avec le matériel de terrassement, le déplacement, c'est-à-dire tous frais compris | jour | 1 |  |  |
|  | Total HT |  |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL avec TVA |  |  |  |  |