## BPU - remises catalogues
MARCHE - N° 2025 - 237
FOURNITURE ECLAIRAGE EPMO
IMPORTANT : (*)
Les marques et modèles des matériels cités dans ce bordereau de prix sont ceux présent sur les sites de l'EPMO.
le candidat doit proposer des modèles compatibles ou similaires à ceux présents sur le site de l'EPMO notamment sur le plan esthétique ET de qualité égale ou supérieure
Pour chaque prix :
* Si le modèle proposé est strictement identique à celui présent sur les sites de l'EPMO, le candidat indiquera "idem" dans la case de "matériels proposés "
* Si le modèle proposé n' est pas strictement identique, le candidat devra indiquer les références complètes dans la case de "matériels proposés " ET fournir la fiche technique de chaque matériel pour que le département de la muséographie/travaux de l'EPMO puisse en contrôler la qualité.
BORDEREAU DE PRIX EN € HT
Numéro de prix | MATERIELS EN PLACE sur les sites EPMO | Références Obligatoires pour Matériels en place Ou Matériels équivalents | Matériels proposés (*) | DESIGNATION | Conditionnement | Type de source et durée de vie en heures | Consommation electrique en Watt | Flux lumineux en lumens | Prix Unitaire net H.T | Remise EPMO en % | PRIX EPMO HT (Remisé) | PRIX EPMO TTC
I. RAILS et ACCESSOIRES
1 | ERCO | 78344 000 Blanc |  | Rail lumière lg.4 m triphasé : trois circuits de 16A chacun, tension 230V, commutable séparement. Profilé d'aluminium, revétement par poudre, 4 conducteurs en cuivre isolés et un conducteur de terre serti.Conforme EN 60570. Utilisation du rail avec DALI. Surface de montage avec pré percements oblongs tous les 0,4m. Longueur 4 m. Poids 4,40Kg. 960°C. Blanc (RAL9002).
2 | ERCO | 79300 000 Blanc |  | Alimentation rail, conducteur de terre à droite. Blanc.
3 | ERCO | 79301 000 Blanc |  | Alimentation rail, conducteur de terre à gauche. Blanc.
4 | ERCO | 79302 000 Blanc |  | Embout de rail. Blanc.
5 | ERCO | 79315 000 Blanc |  | jonction de rail. Blanc.
6 | ERCO | 79503000 |  | Clip de fixation pour rail.
7 | ERCO | 12561000 |  | Câble de suspension métallique Blanc.
8 | ERCO | 78671000 |  | pièce de montage pour rail Blanc.
9 | ERCO | 78353 000 Blanc |  | Rail à ailes (pose en encastré) lg.3 m : trois circuits de 16A chacun, tension 230V, commutable séparement. Profilé d'aluminium, revétement par poudre, 4 conducteurs en cuivre isolés et un conducteur de terre serti.Conforme EN 60570. Utilisation du rail avec DALI.Surface de montage avec pré percements oblongs tous les 0,4m. Longueur 3 m. Poids 3,60Kg. 960°C. Blanc (RAL9002).
10 | ERCO | 79340 000 Blanc |  | Alimentation rail encastré, conducteur de terre à droite. Blanc.
11 | ERCO | 79341 000 Blanc |  | Alimentation rail encastré, conducteur de terre à gauche. Blanc.
12 | ERCO | 79023000 |  | Adapatateur 3 allumages Erco avec prise de courant 2P+T 250V 10A Blanc
13 | ERCO | 79047.000 Blanc |  | Adaptateur DALI ERCO pour appareil d'éclairage suspendu 250V, 1A. Blanc.
14 | LOUPI | RA001ABK200C |  | Rails Piccolo NOIR Longueur 2 m.
II. PROJECTEURS MUSEE D'ORSAY
14 | SPX Lighting | CAI00162 |  | Projecteur à découpe SYCLOP Blanc 21W Tc 4000K Blanc neutre – Zoom 18° à 42°- Pilotage potentiomètre individuel- Adaptateur rail 3 allumages- Finition BLANC - Réf. CAI00162.
15 | SPX Lighting | CAI00159 |  | Projecteur à découpe SYCLOP Blanc 21W Tc 3000K Blanc chaud – Zoom 18° à 42°- Pilotage potentiomètre individuel- Adaptateur rail 3 allumages- Finition BLANC - Réf. CAI00159.
16 | SPX Lighting | CAI00161 |  | Projecteur à découpe SYCLOP Noir 21W Tc 4000K Blanc neutre – Zoom 18° à 42°- Pilotage potentiomètre individuel- Adaptateur rail 3 allumages- Finition NOIR - Réf. CAI00.
17 | SPX Lighting | CAI00158 |  | Projecteur à découpe SYCLOP Noir 21W Tc 3000K Noir chaud – Zoom 18° à 42°- Pilotage potentiomètre individuel- Adaptateur rail 3 allumages- Finition NOIR - Réf. CAI00.
18 | SPX Lighting | PRI01061 |  | Projecteur LEXYS Blanc, Tc 4000K Blanc neutre BN Ouverture faisceau 31° POT 13W – Adaptateur rail 3 allumages – Pilotage par potentiomètre-Volets Coupe flux blancs.
19 | SPX Lighting | PRI01059 |  | Projecteur LEXYS Blanc, Tc 3000K Blanc chaud BC Ouverture faisceau 31° POT 13W – Adaptateur rail 3 allumages – Pilotage par potentiomètre-Volets Coupe flux blancs.
20 | SPX Lighting |  |  | Porte-filtre pour projecteur LEXYS Blanc.
21 | SPX Lighting | PRI01060 |  | Projecteur LEXYS Noir, Tc 4000K Blanc neutre BN Ouverture faisceau 31° POT 13W – Adaptateur rail 3 allumages – Pilotage par potentiomètre-Volets Coupe flux noirs.
22 | SPX Lighting | PRI01058 |  | Projecteur LEXYS Noir, Tc 3000K Blanc chaud BC Ouverture faisceau 31° POT 13W – Adaptateur rail 3 allumages – Pilotage par potentiomètre-Volets Coupe flux noirs.
23 | SPX Lighting |  |  | Porte-filtre pour projecteur LEXYS Noir.
24 | SPX Lighting | PRI00712 NB 3P |  | Projecteur SYCLOSPOT 21W – Angle d’ouverture 40°-Adaptateur pour rail 3 allumages- Pilotage par potentiomètre individuelb- Blanc Neutre Led Tc 4000K – Finition BLANC.
25 | SPX Lighting | ModifiSycDali40w1 |  | Modification Syclop Dali 40w en version dim local sur crochet
26 | SPX Lighting | ACC00226 |  | Volets coupe flux Blanc RAL 9010 pour Syclospot
27 | CLS (SPX Lighting) | J-S4W-1-2-3095-Z |  | Projecteur JADE Track ZOOM CLS Blanc – 25W – Tc 3000K VIVIDNATURAL CRI 95 – Faisceau 9° à 58° - Potentiomètre individuel – Adaptateur universel rail 3 allumages.
28 | CLS (SPX Lighting) | Y 106225 |  | Snoot segment 2 cm CLS Jade Zoom.
29 | CLS (SPX Lighting) | Y 106221 |  | Porte-filtre pour projecteur Jade Zoom Accessory holder
30 | CLS (SPX Lighting) | Y 106224 |  | Filtre faisceau ovalisant pour Jade Zoom
31 | ERCO | 21372.000 Blanc- SPECIAL LED CRI 97 |  | Projecteur POLLUX Blanc à faisceau mural à lentille Wallwash – Spécial Led Tc 4000K CRI 97 – Gradable On-board Dim.
32 | ERCO | 1024147099 Blanc - SPECIAL LED CRI 97 |  | Projecteur POLLUX Blanc à faisceau mural à lentille Wallwash – Spécial Led Tc 3500K CRI 97 – Gradable On-board Dim.
33 | ERCO | 74398000 |  | Snoot wallwasher Blanc pour Pollux
34 | ERCO | 74389000 |  | Snoot cylindrique Blanc pour Pollux
35 | ERCO | 70853000 |  | Lentille Sphérolit Wide flood
36 | ERCO | 70852000 |  | Lentille Sphérolit flood
37 | ERCO | 70854000 |  | Lentille Sphérolit Oval flood
38 | ERCO | A0022816 SPECIAL LED CRI 97 |  | Projecteur ECLIPSE SPECIAL LED CRI 97 à faisceau mural à lentille Wallwasher - LED 12W 1347 Lm Tc4000K - Gradable par phase + On-board Dim - Finnition : Blanc Ral 9002.
39 | ERCO | A0021631 SPECIAL LED CRI 97 |  | Projecteur ECLIPSE SPECIAL LED CRI 97 à faisceau mural à lentille Wallwasher - LED 22W 2358 Lm Tc4000K - Gradable par phase + On-board Dim - Finnition : Blanc Ral 9002.
40 | SYLVANIA | 2059753 |  | Projecteur Beacon LED Muse II 97 4000K DIM Var Indiv Blanc.
41 | SYLVANIA | 2059745 |  | Projecteur Beacon LED Muse II 97 3000K DIM Var Indiv Blanc.
42 | SYLVANIA | 2059565 |  | Projecteur BEACON Accent II 21W 1528lm 940 37° Dim Blanc.
43 | Procédés Hallier | LED 21W FOCUS Blanc – Tc 4000K |  | Projecteur LED 21W FOCUS Blanc – Tc 4000K – Option LED SUNLIKE IRC 96 – Angle optique variable de 8° à 100° - Pilotage par potentiomètre individuel- Volets intérieurs noirs et extérieurs blancs – Adaptateur pour rail 3 allumages.
44 | Procédés Hallier | LED 21W FOCUS Blanc – Tc 3500K |  | Projecteur LED 21W FOCUS Blanc – Tc 3500K – Option LED SUNLIKE IRC 96 – Angle optique variable de 8° à 100° - Pilotage par potentiomètre individuel- Volets intérieurs noirs et extérieurs blancs – Adaptateur pour rail 3 allumages.
45 | Procédés Hallier | LED 21W FOCUS Blanc – Tc 3000K |  | Projecteur LED 21W FOCUS Blanc – Tc 3000K – Option LED SUNLIKE IRC 96 – Angle optique variable de 8° à 100° - Pilotage par potentiomètre individuel- Volets intérieurs noirs et extérieurs blancs – Adaptateur pour rail 3 allumages.
46 | LOUPI | SD002SWH4029C |  | SPOT MINI D Blanc - WhiteSLIM - 150Lm - 3,5W - 700mA - 4000K 29°
47 | LOUPI | SD002SWH3010C |  | SPOT MINI D Blanc - WhiteSLIM - 150Lm - 3,5W - 700mA - 3000K 10°
III. LAMPES
47 | SORAA | code 01213 |  | SORAA VIVID MR16 GU5.3 7,5W 12V 36° . Tc 3000K. SM16-07-36D-930-03-S3.
48 | SORAA | code 01215 |  | SORAA VIVID MR16 GU5.3 7,5W 12V 36° . Tc 4000K. SM16-07-36D-940-03-S3.
49 | SORAA | code 13332 |  | SORAA VIVID MR16 CONSTANT CURRENT (18V) GU5.3 7,5W 12V 36° . Tc 3000K. SM16C-CC2-36D-930-03.
50 | SORAA | code 13338 |  | SORAA VIVID MR16 CONSTANT CURRENT (18V) GU5.3 7,5W 12V 36° . Tc 4000K. SM16C-CC2-36D-940-03.
51 | SORAA | Code 00923 |  | Lampe SORAA vivid MR16 GU5.3 7,5W 12V Angle 10°- SM16-07-10D-930-
52 | PHILIPS | 73546600 |  | MASTER LEDspot ExpertColor LV 7.5 - 43W MR16 930 36D.
53 | PHILIPS | 73544800 |  | MASTER LEDspot ExpertColor LV 7.5 - 43W MR16 940 36D.
54 | OSRAM | 48870 PRO FL 50 |  | Lampe halogène 50W MR16 12V GU5.3 . DECOSTAR 51 PRO 50W 12V 24° GU5.3.
55 | OSRAM | 48870 PRO WFL 50 |  | Lampe halogène 50W MR16 12V GU5.3 . DECOSTAR 51 PRO 50W 12V 36° GU5.3.
56 | OSRAM | 4058075094239 |  | Halostar Starlite halogène 20W 12V GY6.35
57 | OSRAM | 4058075094277 |  | Halostar Starlite halogène 50W 12V GY6.35
58 | OSRAM | 4058075094215 |  | Halostar Starlite halogène 20W 12V G4
59 | PHILIPS | 16366400 |  | MASTERColor CDM-T Elite 35W / 942 G 8,5 1CT
60 | PHILIPS | 16362600 |  | MASTERColor CDM-T Elite 70W / 942 G 12 1CT
61 | PHILIPS | 20005115 |  | MASTERColor CDM-T Elite 150W / 942 G 12 1CT
62 | PHILIPS | 87 195 143 587 37 |  | Master LED ExpertColor 7.5 - 43W MR16 930 36D Blanc chaud.
63 | EIKO SOLUX | 18014 |  | SOLUX Tc 4100K 50W 12V 24° / Gu5.3 - Lampe halogène 12V type MR16 à réflecteur dichroîque diamètre 50 mm.
IV. RETROFIT LED
63 | BIGBANG | KIT conversion LED BIGBANG |  | Transformation MUTAN sur base cadreur CIZ 75 TIE - Pose d'un moteur Led 15W 4000°K IRC 95 - Pose d'un driver 25W et d'un potentiomètre de gradation - vérification des fonctionnalités d'origines et de l'état mécanique - nettoyage - Mise à l'épreuve 48h.
64 | PROCEDES HALLIER | KIT conversion LED Procedés hallier |  | CONVERTION de la version HALOGENE du projecteur QUAD en LED - Changement de l'alimentation et du potentiomètre. + POWER LIGHT bloc LED interchangeables ouverture 40° 4000K en IRC 97/98
V. PIECES DETACHEES + DALI + FILTRES
64 | PROCEDES HALLIER |  |  | Cosse isolée à sertir type prolongateur bout à bout et parallèle, liaison fil à fil. Marque Proner Comatel Art. P25075.rouge 0,25 à 1,6 mm2.
65 | PROCEDES HALLIER |  |  | Adaptateur universel pour rail 3 allumages. Nordic Aluminium Globaltrac XTSA 68-3 BLANC. Réf. 14 530 68-6.
66 | PROCEDES HALLIER |  |  | Adaptateur universel pour rail 3 allumages. Nordic Aluminium Globaltrac XTSA 68-2 NOIR. Réf. 14 520 68-7.
67 | PROCEDES HALLIER |  |  | Adaptateur universel pour rail 3 allumages. Nordic Aluminium Globaltrac GA100 BLANC.
68 | PROCEDES HALLIER |  |  | Douille G5,3 pour projecteur cadreur halogène CIZ 75 TIE.
69 | PROCEDES HALLIER |  |  | Couteaux noir pour cadreur halogène CIZ 75 TIE.
70 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Supergel ROSCO Light tough silk 160
71 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Supergel ROSCO hamburg frost lux 114
72 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Supergel ROSCO Quater hamburg frost 132
73 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Supergel ROSCO Matte silk lux 113
74 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | GamColor 65 medium gam silk.
75 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Ruban adhésif aluminium noir mat BLackTak 50 mm x 25 m. Code. ALU/BS50.
76 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | Rosco 119
77 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | LEE Filters 251
78 | La Boutique du Spectacle ( La BS) |  |  | LEE Filters 256
79 | La Boutique du Spectacle ( La BS) | MONTE325-5 |  | Prolongateur 3G2.5mm² HO7 RN-F - 5m - câble Titanex - prises Legrand
80 | TRIDONIC | 28000876 |  | Alimentation DALI PS2 Tridonic pour montage en armoire.
81 | TRIDONIC | 24138923 |  | Interface DALI USB.
82 | TRIDONIC | 28001716 |  | Module de control DALI XC Tridonic avec 4 entrées programmables.
83 | TRIDONIC | 28000894 |  | Multicapteur pour système Dali - DALI Sensor 02 5DPI 41rs Montage indépendant.
84 | AELSYS | TAB_MODULO_DAMX, option PENC1_2_XLR5FB |  | Automate pour protocoles DALI et DMX512 : TAB_MODULO_DAMX, option PENC1_2_XLR5FB. Description option PENC1_2_XLR5FB: Entrée secteur non câblée, presse étoupe fourni et non fixé - Sortie bus Dali non câblée, presse étoupe fourni et non fixé - Sortie DMX câblée sur fiche XLR 5 points femelle, côté inférieur du boitier.
85 | AELSYS | DALUX |  | Capteur de luminosité DALUX
86 | YAKI | 21180088 |  | Led en ruban Flexstrip HE TW Plus 1800R 927 à 941 - 224 Led par ml - flux 900 Lm - Lg.4,96 m.
87 | YAKI | TC87500530 |  | Led en ruban Flexstrip Plus 1200 R EXS Tridonic - Blanc NW4000K IRC90 - 140 Led par ml - 1290 Lm - Lg. 4,80 m.
88 | YAKI | TC87500538 |  | Led en ruban Flextrip Plus 2500 R EXC - Blanc NW4000K - IRC90 - 140 Led par ml - 2580 Lm - Lg. 4,80 m.
89 | YAKI | UN100-007-100 |  | Support clip pour profilé PK UNEX
VI Appareils d'éclairage - Plafonniers
89 | TRILUX | 6790851 |  | Plafonnier à LED - 33331 G2 D3 LED4900-840 ETDD 01
90 | TRILUX | 6789651 |  | Plafonnier à LED - 33331 G2 D3 TS LED3700-840 ETDD 01
91 | TRILUX | 7528551 |  | Plafonnier à LED - ArimoS D CDP LED3000-840 ETDD
92 | TRILUX | 8161351 |  | Plafonnier à LED - ArimoS D2 CDP LED3600-840 ETDD
93 | TRILUX | 6825451 |  | Luminaire suspendu Led - Lunexo H1 CDP-I 6500 840 ETDD 01
94 | THORN | 96631444 BETA 2 LED3800_840 HFIX Q600 |  | Dalle Led 596x596 x14 mm THORN BETA 2 - Driver gradable Dali - IP54 - IK06 - Tc 4000K - UGR 19 - 33W - 3800Lm.
95 | THORN | 96631496 BETA 2 SURFACE MOUNT KIT Q600 |  | Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Beta 2 (635x635x70 mm).
96 | SYLVANIA | 51263 |  | RANA LINEAR S Blanc 27W NW L-P DALI. Luminaire Led RANA Linear saillie/suspendu - optique aluminium satiné + prismatique (L-P) . Flux 3250 lm.
97 | SYLVANIA | 51319 |  | RANA LIN S ACC kit saillie ligne + cable trav. 5 . Accessoires pour gamme Rana Linear.
98 | ESYLUX | E010302442 |  | Downlight à LED 9W encastré - ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI CB
99 | LUCIBEL PRO | LFRN27W066.DA |  | Lucipanel FR 27W- 600x600 mm - 3300 lm - 4000K - avec driver Dali
VII Achat divers
99 | DELTALIGHT | 300 90 125 |  | Led power supply multi power mini
100 | DELTALIGHT | 19435 9320 B |  | DEEP RINGO OK LED 93033 B
101 | CLAREO | PRO.7887T2 |  | Floodlight MultiRay CLAREO 240W 160lm/W TECH 2, Couleur : Blanc neutre - 4000K, Driver : DALI
102 | CLAREO | Ref : PRO.7887T2 |  | Projecteur Floodlight MultiRay CLAREO 240W 160lm/W TECH 2 - driver DALI
103 | LEDVANCE | FL PFM DA SYM 60 290W 4000K BK |  | FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM 60 - FL PFM DA SYM 60 290W 4000K BK
104 | LEDVANCE | 4058075706033 |  | Ruban LSP-1500/940/5 - Led Strip P1500/Ruban Led haute Performance - 24V 12W/M TC 4000K 1550Lm/m IRC90
105 | FAGERHULT | 31499 |  | Fagerhult Hero 31499-461 (4000K), DALI
106 | FAGERHULT | 31562 |  | Fagerhult Hero 31562-461 (4000K), DALI
107 | FAGERHULT | 18443 |  | 18443-402 EXCIS LED ASYMMETRIC 20300LM 4000K - LED DIM DALI/PHASE-PULSE CONTROL
108 | FAGERHULT / LED LINEAR | Luna Hyd HD W830/1073 -S-OL ip40 |  | Profilé Diffusant encastré réf L1 - Luna Hyd HD W830/1073 -S-OL ip40 - longueur : 1073mm
109 | ATEA | réf A4130.15.940 |  | ULTRACRI COB A4130. Ruban 5m - COB 4000K° et 6500K°, CRI98, 15W/m, 1300Lm/w - 4000K : réf A4130.15.940.IP20
110 | ATEA | réf A4130.15.965 |  | ULTRACRI COB A4130. Ruban 5m - COB 4000K° et 6500K°, CRI98, 15W/m, 1300Lm/w - 6500K : réf A4130.15.965.IP20
111 | ATEA | A4410.940.IP67.DALI |  | Mini dot-free flexible LED light line, top bend - A4410. Mini ligne LED lumineuse opal flexible sans ponctuation
112 | ARIC | 51478 |  | 51478 - ROMI 48 CCT 3000-4000-6500K noir
113 | ARIC | 51481 |  | 51481 - KIT SUSPENSION ROMI 48W
114 | ARIC | Code : 50875 |  | Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur mouvement HF intégré - TWISTER 3 LED 45 Sensor 3000K
115 | COLORS | SPEC |  | Strip Led FLEX CCT 2300-6500K 20W/m 24V 1600Lm/m IRC90 5m Colors SPEC - rouleau 5m
116 | COLORS | LS1613 |  | Profil Alu 2500x16x13 + bouchon+diff opale Colors LS1613
117 | COLORS | BK-DWV150-24V0D |  | Driver BOKE 150W 24v IP20 DALI 2 DT8 CCT avec cache bornier Colors BK-DWV150-24V0D
118 | COLORS | BK-DWV150-24V0D |  | Driver BOKE 150W 24V IP20 DALI 2 DT8 CCT avec cache bornier
119 | URA | 118218V |  | BAES à led, 230V-50Hz avec pictogramme pour éclairage d'évacuation - ref 118218V
120 | URA | 128214V |  | LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - pose murale saillie - IP43/IK07 - NF Environnement - éclairage uniforme du picto - ref 128214V
121 | URA | 119118 |  | BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,5W - Réf : 119118
122 | URA | 127715 |  | Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation Plastinox 24V=/48V= cuvelage en inox IP67 IK07 flux 45lm - Réf : 127715
123 | URA | 127777 |  | Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm - Réf : 127777
124 | URA | Réf : UR127714V |  | Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation Plastinox 100lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10
125 | ETAP | FLARE-22/LEDN10D |  | projecteur leds - FLARE-22/LEDN10D - black
126 | ETAP | K9R15/3-230-FX1 |  | LSC - K9R15/3-230-FX1
127 | ETAP | K9R35/3-230-FX1 |  | LSC -K9R35/3-230-FX1
128 | ETAP | K9R43/1-230-FX2 |  | LSC - K9R43/1-230-FX2
129 | ETAP | K9R14/1-230-FX2 |  | LSC - K9R14/1-230-FX2
130 | ETAP | FLARE-21/LEDN10D |  | Downlight - caisson: aluminium moulé sous pression - source lumineuse: LED • 4000 K
131 | COMATELEC SCHREDER SAS | SCULPline 24 LED 350mA WW |  | SCULPline 24 LED 350mA WW optique 5121 - Eclairage Parvis* Luminaire SCULPline 24 LED - 350mA - Température de couleur 3000K (WW) - optique 5121
132 | COMATELEC SCHREDER SAS | Luminaire POSS taille 3 - 12 LED longitudinal |  | Luminaire POSS taille 3 - 12 LED longitudinal - POSS NG taille 3 12LED - 500mA - Temperateur de couleur 3000K (WW730) - optique 5136 Back Light - Longueur 230mm
133 | THORN | 92989254 |  | marque : THORN Chalice 3 / CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB - ref 92989254
134 | THORN | 92989255 |  | marque : THORN Chalice 3 / CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB - ref 92989255
135 | TRILUX | 7118351 |  | marque : TRILUX Plafonnier étanche LED IP66 - OLEVEONF 12 L 4000-840 ETDD PC+LV.
136 | TRILUX | 7125151 |  | marque : TRILUXPlafonnier étanche LED IP66 - OLEVEONF 15 L 6000-840 ETDD PC+LV.
137 | LEGRAND | ref. 077040L |  | Interrupteur 6A
138 | LEGRAND | ref. 0 771 32 |  | Prise de courant 2P+T standard
139 | SCHNEIDER Electric | A9F77216 |  | Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe C
140 | SCHNEIDER Electric | A9F77210 |  | Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C
141 | RADIOSPARES | ref 619-6630 |  | Ventilateur hélicoide axial 127x127x38
142 | LEDNER | FOS231 |  | ruban led 10m - FLEXILIGHT TOP MINI FOS200 - FOS231 4000K / 96 / 464lm
143 | LEDNER | ALM221 |  | Alimentation à découpage 2 x 25W - DALI - Cmd tension gradation par potentiomètre interne, externe, entrée 0/5V ou 0/10V.
144 | ETC France | console DMX - ColorSource 20 |  | console DMX - ColorSource 20
145 | BIZLINE | BIZ 300 613 |  | Bornes à leviers pour fils souples et rigides Biz'Wing mini 2.5 - 3 bornes - boite de 50
146 | BIZLINE | BIZ 300 615 |  | Bornes à leviers pour fils souples et rigides Biz'Wing mini 2.5 - 5 bornes - boite de 50
147 | WALRAVEN BIS | 65018647 |  | rali de montage - Walraven RapidStrut - 41x41x2500
148 | WALRAVEN BIS | 665285006 |  | écrou coulissant RapidStrut® avec filet intérieur, rondelle U et bague de maintien plastique - boite de 50 unités
149 | BOSH REXROTH | 3842992888/3000 |  | Profilé Aluminium Bosch Rexroth 20 x 20 mm x 3000mm
150 | WÜRTH | Art. N° 090352440 |  | Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - M4 - boite de 50
151 | WÜRTH | Art. N° 0903811550 |  | Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - M5 - boite de 50
152 | WÜRTH | Art. N° 0903811650 |  | Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - M6 - boite de 50
153 | WÜRTH | 011629 13 |  | Vis à tôle Téte fraisée Crucciforme Z (pozi) - Bout pointu - Acier cémenté Zn zingué - Diamètre 2,9 mm Longueur 13 mm
154 | ZUMTOBEL | PANOS III Encastré R100 |  | Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) 132 lm/W - CRI90, Ra9 > 50 et SDCM 2. - DALI -
155 | ZUMTOBEL | 42950950 |  | LINETIK, luminaire suspendu - DALI - longueur 1500
156 | IGUZZINI | 3.QY53 SPE.0 |  | Projecteurs encastrés intensifs - Laser encastré rond fixe led wide flow ref 3.QY53 SPE.0
157 | IGUZZINI | 3,Q466,SPE,0 |  | Projecteurs encastrés - Laser blade XSq466 ref 3q466 spe0
158 | IGUZZINI | 3.QA13.747.0 |  | Corps éclairant cylindrique Laser pour applicationen suspension Driver Dali intégré - IRC90 - Puissance 12,3 W - Fux 809 lm - Angle d'ouverture 38° - CCT Laser Ø59 Deco - DALI - Flood Beam 12.3W 809.4lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Couleur: Blanc/Noir
159 | TARGETTI | Ref : Targetti 1T4634 |  | Volta leds projecteur orientable asymétrique 21/33w 3000K Blanc Florentin
160 | TARGETTI | 1T8549DA / CCTEVO DOWNLIGHT 78 - |  | Downlight encastrable à LED version trim. Driver Dali intégré - Ra 90 -Puissance 12W -Flux 1577 lm - CCT 4000K - Optique FL 39- UGR 19 - IP54 -Finition Blanc platre.
161 | HOFFMEISTER | 10812303910SD |  | Encastré downlight HOFFMEISTER Complx. 150 LED 3000K IP65
162 | ONOFFLIGHTING | ref :RUBLIGHT COB504-4000K |  | ruban led bobine de 5m - elairage continu - 14W/m - 4000K - IRC95
163 | ONOFFLIGHTING | ref : ALIM LCM 40DA |  | alimentation gradable DALI - MW
164 | ONOFFLIGHTING | ref : ALIM LCM 60DA |  | alimentation gradable DALI - MW
165 | PROLED | L500D03 |  | Dali contrpoler Glass master
166 | WALDMANN | 113574000-00741342 |  | TANEO - LAMPE MODULAIRE SARL 24 R - 24W/100-240V/50/60Hz/IP20 - Aluminium anodisé (ZO) - Diffuseur à structure conique- Temp. de couleur : 5000K. Fiche débrochable : CEE 7/XVI.
167 | AMBIANCE LUMIERE | 7E4457.7W4W |  | SATURNO mR 18W 500mA 33d blanc 30K +90 Anno Noir WF
168 | SLV | 148061 |  | Appliques PLASTRA TCR-TSE, cône, blanc, max. 11W
169 | HOFFMEISTER | 10812303910SD |  | Encastré downlight HOFFMEISTER Complx. 150 LED 3000K IP65
170 | LEKDIA | 6446 / PNL-TSEL-6060-40 |  | Dalle led 60*60 cct
171 | LUXAM | L-MTSP-02-B-3K |  | Microtrack 3W spot, 12V, 3000K, black
172 | DICHROLEDS PROLEDS | 2903010 |  | Potentiomètre rotatif PWM 30 A DC12/24V
173 | EUROSEP | PRSPQ54E |  | PROJECTEUR ACCENTUATION LED Q5E 4000°K
174 | BRUCK | 160730ch |  | CALO / SPOT MINI GU5,3 pour rail VIA 12V - Finition Chrome
175 | ROGER PRADIER | 189004999 |  | Potence LED TS RAL 7016 Texturé
176 | WAGO | 221-413 |  | Bornes de jonctions 3 pôles Wago 221-413 - Boîte de 50
177 | WAGO | 221-415 |  | Bornes de jonctions 5 pôles Wago 221-415 - Boîte de 50
178 | ROSCO | RS114 |  | Hamburg Frost 114
179 | HAGER | LFF 600 900 9016 |  | Goulotte de distribution LIFEA 60x90 mm en PVC BLANC - Longueur 2 m
180 | GAMCOLOR | GamColr 515 |  | Lime Yellow (1/8 plus green) 515 - Rouleau
181 | IPSO | DC BAR X TW 856-822 1170mm 36W |  | DC BAR X TW 856-822 1170mm 36W - bar leds profil alu noir - 1170 mm
182 | IPSO | Linear Flex HE 128 led/m 18W/m 940 |  | Linear Flex HE 128 led/m 18W/m 940 - ruban leds 5m
183 | IPSO | Linear Flex HE 128 led/m 18W/m 965 |  | Linear Flex HE 128 led/m 18W/m 965 - ruban leds 5m
184 | IPSO | DRIVER 200W 24Vdc DT8 DALI 4ch |  | alimentation gradable DALI
VIII Achat sur calatogue
| marques ou équivalent | % de réduction accordé à l'EPMO sur prix unitaire HT catalogue
ERCO
SPX Lighting
SORAA
PHILIPS
OSRAM
EIKO SOLUX
BIGBANG
PROLED
PROCEDES HALLIER
La Boutique du Spectacle ( La BS)
TRIDONIC
AELSYS
TRILUX
THORN
SYLVANIA
ESYLUX
LUCIBEL PRO
RADIOSPARES
LEGRAND
SCHNEIDER Electric
BIZLINE
WALRAVEN BIS
BOSH REXROTH
WÜRTH
LEDVANCE
ZUMTOBEL
IGUZZINI
WALDMANN
TARGETTI
LEDNER
DELTALIGHT
AMBIANCE LUMIERE
ETC France
SLV
HOFFMEISTER
LEKDIA
LOUPI
LUXAM
DICHROLEDS PROLEDS
EUROSEP
YAKI
BRUCK
COLORS
ROGER PRADIER
FAGERHULT / LED LINEAR
ATEA
CLAREO
ARIC
COMATELEC SCHREDER SAS
URA
ETAP
WAGO
ROSCO
HAGER
GAMCOLOR
IPSO
ONOFFLIGHTING