## Feuil1
Bordereau technique
Rénovation de l'énergie à Tahiti FAA'A
MPA 25-21084
Désignation | Réf. § CCTP | Marque / Référence du produit | Remarque | Joindre fiche technique fabriquant
Traversée de parois | 2.1 |  |  | oui
Jonction de ligne BT | 2.2 |  |  | oui
Faux plancher et maillage de masse | 2.3 |  |  | oui
Borniers | 2.3.1 |  |  | oui
Câbles pour les réseaux courants forts | 2.3.2 |  |  | oui
Câbles pour les réseaux courants faibles | 2.3.3 |  |  | oui
Réglettes de coupure | 2.3.4 |  |  | oui
Chemins de câbles et accessoires (supports, suspentes, capots, support pour etiquetage) | 2.4 |  |  | oui
Enveloppe des tableaux électriques | 2.5.3 |  |  | oui
Raccordement | 2.5.4
Interrupteur modulaire bipolaire 24VCC | 2.5.5 |  |  | oui
Protections électrique des auxiliaires | 2.5.6 |  |  | oui
Protections électrique modulaire | 2.5.7 |  |  | oui
Protections électriques et interrupteurs débrochables (carctéristiques détaillées) | 2.5.8 |  |  | oui
Centrale de mesure pour le 230VAC | 2.5.9 |  |  | oui
Centrale de mesure pour le 24VCC | 2.5.10 |  |  | oui
Transformateur d'intensité | 2.5.11 |  |  | oui
Relais de contrôle de phases | 2.5.12 |  |  | oui
Arrêt d'urgence | 2.5.13 |  |  | oui
Parafoudres | 2.5.14 |  |  | oui
Voyants | 2.5.15 |  |  | oui
Distribution interne | 2.5.16 |  |  | oui
Repérage et étiquetage | 2.5.17 |  |  | oui
Borniers | 2.5.18 |  |  | oui
Mise à la masse | 2.5.19
Supervision | 2.5.20 |  |  | oui
Accessoires | 2.5.21 |  |  | oui
Inverseur de source motorisé | 2.7 |  |  | oui
Interverouillage de couplage | 2.8 et 2.9
Chassis mécano-soudé | 2.10 |  |  | oui
Baie technique de supervision | 2.11 |  |  | oui
Platine d'autonomie des ASI | 6.14