## Feuil1
ANNEXE FINANCIERE 5
LOT 5 : Faux plafond et stores / Occultation
DEVIS ESTIMATIF ET BORDEREAU DE PRIX
L'entrepreneur notera qu'il pourra intervenir à la demande du Maître d'ouvrage pour des réalisations en plusieurs points distincts et pour plusieurs petites sufaces sans qu'il puisse demander une plue-value.
Les travaux se feront conformément aux DTU, cahiers techniques, règles de calcul , etc,,,,,,,,,,, en vigueur lors de leur réalisation,
Toutes les fournitures mises en œuvre dans le cadre de ce bordereau devront être de la meilleure qualité et devront être conforme à la norme française, aux règles de l'art. Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de refuser un matériau qui ne répondrait pas à ce critère.Le maitre d'œuvre pourra également exiger de l'entreprise tous les documents qui lui permettront d'apprécier la qualité des fournitures mises en oeuvre.
N° | Index | Désignation | U | Prix Unitaire H.T. | Prix Unitaire T.T.C
100% DES LIGNES CI-DESSOUS DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UN CHIFFRAGE
Les prestations unitaires ci-dessus sont réputées inclure la totalité des fournitures, main d'œuvre et prestations diverses (déplacement, mise en œuvre…etc.) nécessaires à la complète exécution des ouvrages
MAIN D'ŒUVRE
13000 | Main d'oeuvre | Coût horaire de main d'oeuvre compris charges sociales | h
FAUX PLAFONDS
Echafaudages
13001 | Echafaudages | Utilisation d'un échafaudage mobile constitué d'un plateau bois avec plinthe, d'une ossature métallique tubulaire montée sur roulettes pivotantes , compris montage et démontage. | m²
Dépose d'anciens plafonds suspendus
13002 | Dépose d'anciens plafonds suspendus | Dépose totale ou partielle de plafond suspendu de toute nature, dalles, panneaux, lames, compris ossature et isolant. | m²
13003 | Dépose d'anciens plafonds suspendus | Dépose uniquement de dalles, panneaux, lames, pour remplacement total ou partiel . | m²
13004 | Dépose d'anciens plafonds suspendus | Dépose de plafond suspendu en lames d'aluminium, compris ossature, compris isolation éventuelle, compris évacuation | m²
13005 | Dépose et repose | Dépose et repose plafond pour intervention autre corps d'état | m²
Plafonds suspendus
13006 | dalles 600 x 600 fibres | Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds constitués de panneaux à bords droits en fibres minérales M0 ép. 18 mm microperforés de 600 x 600 mm,finition peinture blanche, montés sur ossature métallique porteuse apparente, stable au feu avec profils en T laqués blanc, compris suspentes en tiges filetées de 0,50m, entretoises et corniéres de rives. | m²
13007 | dalles 600 x 600 laine de verre | Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds constitués de panneaux à bords droits en laine de verre HD , classement M1, ép. 40 mm apect granité et film PVC blanc de 600 x 600 mm, montés sur ossature métallique porteuse apparente, stable au feu avec profils en T laqués blanc, compris suspentes en tiges filetées de 0,50m, entretoises et corniéres de rives. | m²
13008 | dalles 600 x 600 platre cartonné | Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds constitués de panneaux à bords francs en plaques de plâtre de format 600 x 600 mm, perforées ou lisses(type GYPTONE de chez PLACO PLATRE ou similaire dans les gammes: base, line 1et 4, quattro 20,22,50,52 et point 11 et 12) recouvertes en usine d'une peinture blanche aqueuse . Les dalles sont revêtues au dos d'un voile spécial étanche aux poussières, sa perméabilité à l'air permet d'optimiser l'absortion acoustique des plafonds. Les dalles sont montées sur ossature métallique porteuse apparente, stable au feu avec profils en T laqués blanc, compris suspentes en tiges filetées de 0,50m, entretoises et corniéres de rives.
13009 | Bacs métalliques 600 x 600 | Fourniture et mise en œuvre de bacs métalliques, finition peinture blanche, classement M1, stable au feu avec profils en T laqués blancs, compris suspentes en tiges filetées de 0,50m, entretoises et cornières de rives. | m²
13010 | Dalles 600 x 600 type "hygiène" | Panneaux rigides autoportants en laine de verre haute densité, revêtus d’une surface lisse et étanche spécialement traitée pour être facilement désinfectée et nettoyée. Montage sur système d’ossature avec joints silicone et maintien par clips anti soulèvement, permettant un nettoyage haute pression (distance 30cm, pression maxi : 80 bars, jet diffus 30°) Renforcement par un voile de verre naturel sur la contreface, bords scellés par une peinture, teinte blanc, épaisseur : 20 mm, classe d’absorption acoustique A, coef W de 0,95. Pose des panneaux sur une ossature facilement démontable Une cornière de rive du même blanc assurera la finition périphérique. Réaction au feu : M0, stable au feu. | m²
Travaux accessoires
13011 | Travaux accessoires | Fourniture et mise en œuvre d'isolation thermique de plafond suspendu par laine de verre ép. 90 mm avec pare vapeur en rouleaux de largeur 1,20 m. | m²
13012 | Travaux accessoires | Fourniture et mise en œuvre d'isolation thermique de plafond suspendu par laine de verre ép. 180 mm avec pare-vapeur en rouleaux de largeur 1,20 m. | m²
13013 | Travaux accessoires | Renforcement de la tenue au feu de plafond suspendu en dalles de fibres minérales par panneaux de laine de roche haute densité de 1,20 x 0,60 m larg de 50 mm d'épaisseur, compris fourniture et pose. | m²
13014 | Travaux accessoires | Fourniture et mise en œuvre de trappe de visite métallique, dimension de 600 x 600 mm, posée dans plafond en staff ou en dalles, y compris fermeture par batteuse. | u
13015 | Travaux accessoires | Découpe circulaire dans plafond suspendu en dalles ou en staff pour incorporation de spot, bouche de ventilation, etc. | u
13016 | Travaux accessoires | Découpe carrée ou rectangulaire dans plafond suspendu en dalles ou en staff pour incorporation de luminaire. | u
13017 | Travaux accessoires | Fourniture et mise en œuvre de retombée de plafond constituée par des panneaux mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur, chants vus plaqués, compris fixations : pour une hauteur allant jusqu'à 0,50 m. | ml
13018 | Travaux accessoires | Fourniture et mise en œuvre de panneaux stratifiés, d'environ 19 mm d'épaisseur, de couleur blanche, tous chants vus plaqués, compris fixations, pour l'habillage de skydome ou de chassis de désenfumage, de toutes dimensions . | U
Enlèvement des gravois
13019 | Enlèvement des gravois | Descente de gravois jusqu'à 6 étages, y compris chargement direct dans véhicule d'enlèvement, ou mise en dépôt dans benne de 8m3 . | m3
13020 | Enlèvement des gravois | Enlèvement des gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule d'enlévement ou par benne de 8 m3, compris droits de décharge. | m3
Nettoyage
13021 | Nettoyage | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage et la sortie des déchets. | m²
STORES - OCCULTATIONS
13022 | Dépose | Dépose des anciens stores ou rideaux, intérieurs ou extérieurs, compris fixations et rails, y compris évacuation | u
Stores
13023 | à bandes verticales | Stores à bandes verticales en textile M1 de 127 mm | m²
13024 | à bandes verticales | Stores à bandes verticales en PVC M1 de 127 mm | m²
13025 | vénitiens | Stores vénitiens à lames de 25 mm, 22/100 ème | m²
13026 | vénitiens | Stores vénitiens à lames de 35 mm, 22/100 ème | m²
13027 | enrouleurs | Stores enrouleurs microperforés (toile soltis 92 alu/blanc ou équivalent), y compris guidage câbles et commande chaînette, rouleaux tubes 25 mm | m²
Occultations
13028 | Protection solaire | Rideaux de protection solaire avec rail et tirage par lanceurs, tissus M1, | m²
13029 | Occultation | Rideaux occultation totale avec rail et tirage par lanceurs, tissus M1 Noctis ou équivalent | m²
13030 | Voilages | Voilages avec rail et tirage par lanceurs, M1 | m²
13031 | Film solaire | Film solaire, Celcius Mirroir argent ou équivalent | m²
13032 | Film d'occultation | Film d'occultation, Blanc absolu ou équivalent | m²
MONTANT TOTAL
Degré de difficulté (cf article 4.2 du CCTP) coefficient multiplicateur de difficultés A compléter par le candidat
A | Locaux libre de toute occupation |  |  |  | 1
B | Locaux occupés sans déménagement de mobilier
C | Locaux sensibles sans protection particulière
D | Locaux sensibles avec précautions spécifiques obligatoires
Réalisations hors BPU
14 | Les ouvrages et travaux divers, en fourniture et pose de matériaux et matériels hors bordereaux de prix(Travaux hors bordereaux = toutes prestations non comprise dans le présent BPU) feront l'objet d'un devis estimatif détaillé (cf article 4.3 du CCTP) sur la base du catalogue "Batiprix" ou similaires qui sera soumis au représentant du maître d'ouvrage avant exécution.
14001 | Taux horaire de jour |  | €/h
14002 | Majoration horaire pour travaux effectué la nuit, week-end et jours fériés |  | %
14003 | Coefficient majorateur maximum, sur fourniture applicable sur le prix d'achat fournisseur justifié par facture (cf. article 4.3 du CCTP), Ce coëfficient sera appliqué sur le prix d'achat remisé d'un matériau/matériel. Il intègre les frais divers de l'entreprise ainsi que sa marge. Il est plafonné à 1,35 (35%). |  | %