## LOT 01 LOT ELECTRICITE COU
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
B-2024-49 - UIOSS - Mission SSI - Blois - 41
B-2024-49 - UIOSS - Mission SSI - Blois - 41
LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI, SSS) | [7 empty] | 18 Novembre 2024
Les quantités et valeurs données dans le présent bordereau n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Lors de la soumission, il appartient aux entreprises soumissionnaires de le vérifier, le compléter ou le modifier si besoin, pour établir la décomposition
Ferme | [8 empty] | Ref. Env.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI, SSS)
01.1 |  | DESCRIPTION GENERALE DU PRESENT DOSSIER | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.2 |  | PRESENTATION DU SITE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.3 |  | ETAT ACTUEL | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.4 |  | DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.5 |  | CONSISTANCE DES TRAVAUX | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.6 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.7 |  | DETAILS PARTICULIERS D'EXECUTION | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.8 |  | ETANCHEITE A L’AIR | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.9 |  | TRAVAUX A REALISER
01.9.1 |  | DEPOSE
01.9.1.1 |  | Déclencheur manuel | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.1.2 |  | Sirène 2 tons | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.1.3 |  | Tête de détection | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.1.4 |  | Tableaux de report | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.1.5 |  | ECS CERBERUS CT11 | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [7 empty] | 0
01.9.2 |  | VISITE SUR SITE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.3 |  | SURVEILLANCE DU SITE (MAINTIEN EN FONCTIONNEMENT DE LA DIFFUSION D'ALARME) | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Maintien en fonctionnement des installations existantes avant la bascule des alarmes sur SSS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Présence d'un SSIAP | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SURVEILLANCE DU SITE (MAINTIEN EN FONCTIONNEMENT DE LA DIFFUSION D'ALARME) | [7 empty] | 0
01.9.4 |  | ACCES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Accès et interventions suivant modalités définies par le MOA | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bungalow de chantier pour les réunions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Sanitaire de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Branchement de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Accès par badge, mis à disposition par le MOA | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Nettoyage des locaux après interventions et nettoyage quotidien | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ACCES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER | [7 empty] | 0
01.9.5 |  | PROTOCOLE D'INTERVENTION EN SITE OCCUPE
|  | Études et planifications des interventions | ens | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Balisage des zones d'interventions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Signalétiques à destinations des agents | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Protections des locaux et mobiliers existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Équipements pour travaux en hauteur | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Percements sur les plages horaires définies par le maître d'ouvrage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose / repose des faux plafonds | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compléments de dalle de faux plafonds (provision pour dégâts éventuels) | u | 72 |  | 1 |  | 0
72 dalles soit 3 paquets de 24 dalles (forfait en provision, charge à l'entreprise de prévoir le nombre de dalles nécessaire)
|  | Nettoyage des locaux après interventions et nettoyage quotidien | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PROTOCOLE D'INTERVENTION EN SITE OCCUPE | [7 empty] | 0
01.9.6 |  | TRAVAUX DIVERS
01.9.6.1 |  | Rebouchage VTP | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.9.6.2 |  | Dépose des câblages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.9.6.3 |  | Dépose repose faux plafond | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.9.6.4 |  | Dépose repose faux plafond métallique | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.9.6.5 |  | Remplacement dalle faux plafond | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX A REALISER | [7 empty] | 0
01.10 |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
01.10.1 |  | Généralités | PM | 0 |  | 1 |  | 0
SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1
01.10.2 |  | Objectifs des travaux de sécurité incendie | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.10.3 |  | Prescriptions techniques | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.10.4 |  | Matériel central
|  | ECS neuf suivant CCTP | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | CMSI existant conservé | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise de l'alimentation existante de l'ECS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | MEA complémentaires | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Intervention dans la baie SSI pour migration de l'ECS | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compris accessoires de pose et raccordement | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Matériel central | [7 empty] | 0
01.10.5 |  | Alimentation de sécurité | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.10.6 |  | Périphériques du S.D.I
|  | Détecteur optique de fumée | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Détecteur de chaleur | SO | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Indicateurs d'action | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Déclencheurs manuels | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.10.6.5 |  | Ré-indentification des déclencheurs existants | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Périphériques du S.D.I | [7 empty] | 0
01.10.7 |  | Périphériques du C.M.S.I
|  | Diffuseur d'alarme lumineux plafond | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Périphériques du C.M.S.I | [7 empty] | 0
01.10.8 |  | Tableau répétiteur d'exploitation (T.R.E) | u | 0 |  | 1 |  | 0
suivant CCTP
01.10.9 |  | Asservissements et accessoires divers | SO | 0 |  | 2 |  | 0
01.10.10 |  | Câblages - Raccordements
01.10.10.1 |  | Moulure PVC | ens | 1 |  | 1 |  | 0
pour déplacements de DM
|  | Câblages des lignes de télécommande | ens | 1 |  | 1 |  | 0
pour DM et DI
|  | Câblage des lignes des diffuseurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
pour flashs
|  | Asservissements suivant CCTP | SO | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Compris accessoires de pose et raccordement | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages - Raccordements | [7 empty] | 0
01.10.11 |  | Mise en service et essais
|  | Mise en service et essais suivant CCTP | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Formation des utilisateurs | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Fourniture des documentations SSI, PV et DOE | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Mise en service et essais | [7 empty] | 0
01.10.12 |  | Formation du personnel | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | [7 empty] | 0
01.11 |  | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
01.11.1 |  | Généralités | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.2 |  | Caractéristique du système
01.11.2.1 |  | Caractéristiques générales du système | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.2.2 |  | Le pupitre "Pompier"' | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.11.2.3 |  | Alimentations 24 Volt | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.11.2.4 |  | Software | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.11.2.5 |  | Maintenance | ens | 1 |  | 1 |  | 0
A installer sur un poste informatique de l'établissement
01.11.2.6 |  | Lignes HP et haut parleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Caractéristique du système | [7 empty] | 0
01.11.3 |  | Description du matériel centrale
01.11.3.1 |  | Baie de sonorisaton | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.3.2 |  | Amplificateurs
01.11.3.2.1 |  | VM-3360VA | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.3.2.2 |  | VM-3360E | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Amplificateurs | [7 empty] | 0
01.11.3.3 |  | Lecteur multisupport | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.3.4 |  | Chargeurs 24V et batteries 12V
01.11.3.4.1 |  | Chargeur 24 Volts | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.3.4.2 |  | Batteries 12V | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Chargeurs 24V et batteries 12V | [7 empty] | 0
01.11.3.5 |  | Lecteur de messages | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description du matériel centrale | [7 empty] | 0
01.11.4 |  | Description techniques des enceintes
01.11.4.1 |  | Enceintes encastrées | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.4.2 |  | Enceinte murale | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.4.3 |  | Haut-parleurs | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description techniques des enceintes | [7 empty] | 0
01.11.5 |  | Description techniques des commandes
01.11.5.1 |  | Boîtier boutons de message et d'alerte | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.5.2 |  | Déclencheur manuel noir - PPMS | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.5.3 |  | Pupitre Micro | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description techniques des commandes | [7 empty] | 0
01.11.6 |  | Description techniques diffuseurs lumineux
01.11.6.1 |  | Diffuseurs lumineux | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.11.6.2 |  | Transformateur 230V/48V | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description techniques diffuseurs lumineux | [7 empty] | 0
01.11.7 |  | Câblages - Raccordements
01.11.7.1 |  | Moulure PVC | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Câblages des lignes de télécommande | ens | 0 |  | 1 |  | 0
pour DM Noir et boîtiers à boutons
|  | Câblage des lignes des diffuseurs | ens | 0 |  | 1 |  | 0
pour enceintes
Sous-Total HT de Câblages - Raccordements | [7 empty] | 0
01.11.8 |  | Essais - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE | [7 empty] | 0
01.12 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES
|  | Travaux divers | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Repérage et étiquetage | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Essais et vérifications | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en service | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Étude d'éxecution | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bilan de puissance électrique et note de calculs | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | DOE - DIUO | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Formation du personnel | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | CONSUEL | ens | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Compte prorata | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI, SSS) - Ferme | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI, SSS) - Ferme | [7 empty] | 0