## Lot N°5 PCV
REHABILITATION DE LA 120EME ANTENNE MEDICALE CASERNE MARTIN DES PALLIERES CHAMPAGNE (72)) |  |  | Entreprise
| Lot N°5 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION |  |  |  | BT 38 et 41
|  | U | Qté Entreprise | P U HT | Total Euros
AVANT PROPOS
MAIN D'OEUVRE INCORPOREE DANS LES PRIX UNITAIRES
Les entreprises auront incorporé dans leurs prix tous les travaux indispensables.
Elles ne pourront pas se prévaloir après le dépôt de leurs soumissions, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif.
L'entrepreneur aura à sa charge les frais de percement, de scellement et raccords nécessaires à ses ouvrages.
1 | GENERALITES
1.2 | Obligations de l'entrepreneur
1.2.2 | Etendue de la mission
| Prestations à la charge de l'entreprise suivant CCTP | ens
1.2.5 | Documents à fournir par l'entreprise
| Documents à fournir par l'entreprise suivant CCTP | ens
Total HT chapitre 1
2 | OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
2.1 | Alimentation générale d'eau froide
| Raccordement sur réseau existant en sous-station | ens | 1
Vanne d'isolement général 1/4 de tour avec purge
Raccordement complet comprenant :
* une vanne d’isolement générale ¼ tr. avec purge * un filtre à tamis * un clapet NF anti-pollution * un régulateur de pression * un manomètre avec robinet porte-manomètre * une vanne d’isolement générale ¼ tr.
| Ensemble complet | ens | 1
| Nourrice de distribution EF 4 départs avec vanne d'isolement suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 2.1
2.2 | Comptage
Alimentation sous-station
Compteur à jets multiples avec totalisateur électronique DN
marque : type : ou équivalent
| compris vannes d'isolement amont et aval, filtre en amont, étiquetage d'identification, clapet anti-pollution, réducteur de pression NF | u | 1
Distribution Eau froide
Compteur à jets multiples avec totalisateur électronique DN
marque : type : ou équivalent
| compris vannes d'isolement amont et aval, filtre en amont, étiquetage d'identification, clapet anti-pollution, réducteur de pression NF | u | 1
Alimentation Production d'eau chaude
Compteur à jets multiples avec totalisateur électronique DN
marque : type : ou équivalent
| compris vannes d'isolement amont et aval, filtre en amont, étiquetage d'identification, clapet anti-pollution, réducteur de pression NF | u | 1
Alimentation robinet de puisage garage
Compteur à jets multiples avec totalisateur électronique DN
marque : type : ou équivalent
| compris vannes d'isolement amont et aval, filtre en amont, étiquetage d'identification, clapet anti-pollution, réducteur de pression NF | u | 1
Sous total HT article 2.2
2.3 | Production d'eau chaude sanitaire
2.3.1 | Principe
| Production d'eau chaude existante suivant description du CCTP conservée | PM
2.3.2 | Mitigeur électronique
Mitigeur thermostatique
Marque :
Type :
référence :
compris clapets anti-retour, vannes d'isolement et toutes sujétions
| Ensemble complet | u | 1
| Alimentation électriqu depuis armoire en sous-station compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 2.3
2.4 | Distribution Eau Froide - Eau Chaude - Recyclage ECS
Distribution en tube cuivre écroui ou équivalent compris raccords, accessoires, suspensions, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre
| ø50 mm | ml
| ø40 mm | ml
| ø32 mm | ml
| ø26 mm | ml
| ø20 mm | ml
| ø16 mm | ml
| ø14 mm | ml
| ø12 mm | ml
| ø10 mm | ml
Robinet d'isolement type 1/4 de tour avec clapet anti-pollution
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN25 | u
| DN33 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| Etiquettes de signalisation | ens | 1
| Prises d'échantillon suivant descripitn du CCTP | ens | 1
| Vanne 1/4 de tour murale compris rosaces de finition suivant description du CCTP | ens
Sous total HT article 2.4
2.5 | Boucle de recyclage eau chaude sanitaire
Fourniture et pose d'une panoplie de deux circulateurs simples de bouclage ECS suivant description du CCTP
Ensemble comprenant :
Pompe de recyclage
marque :
Type :
Débit :
Pression :
| Ensemble complet | u | 1
| Raccordement électrique depuis armoire électrique | ens | 1
| Circulateur de secours en carton | u | 1
Raccordement hydraulique coté recyclage ECS comprenant :
* un jeu de vannes d’isolement de type ¼ de tour à boisseau sphérique B144
* un thermomètre vertical à doigt de gant avec gaine protectrice et gradué de 0 à 120°C
* un jeu de clapets anti-pollution NF EA
* sonde ECS compris report GTC
* prises d’échantillon équipées d’embout flambable avec vanne d’arrêt 1/4 tour
* un manomètre
* une manchette témoin montée entre vanne, coudées (en forme de L)
| Ensemble complet | ens | 1
Vannes d'équilibrage
Antennes principales
Stabilisateur de débit compact De type Autoflow Type 121 de Caleffi ou équivalent suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| ensemble complet | u
Antennes secondaires
Stabilisateur de débit compact De type Autoflow Type 128 de Caleffi ou équivalent suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| ensemble complet | u
* note de calcul d’équilibrage, débits et température ECS au niveau de chaque vanne d’équilibrage avec PV de restitution avec mention de chaque réglage de chacune des vannes * méthodologie des essais et de la mise en route des équipements pour avis.
| Ensemble complet | ens | 1
Robinet d'isolement type 1/4 de tour avec clapet anti-pollution
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN25 | u
| DN33 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
Sous total HT article 2.5
2.6 | Calorifuge
Calorifuge des canalisations EF et ECS passant en locaux non chauffés, vide de faux plafond et gaines techniques par un isolant de type HP/ARMAFLEX auto-adhésif classé au feu M1 ou similaire, y compris toutes sujétions suivant CCTP
Epaisseur : selon classe 5 pour les réseaux d'eau chaude:
| ø 50 mm | ml
| ø 40 mm | ml
| ø32 mm | ml
| ø26 mm | ml
| ø20 mm | ml
| ø16 mm | ml
| ø14 mm | ml
| ø12 mm | ml
| ø1 mm | ml
Epaisseur : 9 mm pour les réseaux d'eau froide
| ø 50 mm | ml
| ø 40 mm | ml
| ø32 mm | ml
| ø26 mm | ml
| ø20 mm | ml
| ø16 mm | ml
| ø14 mm | ml
| ø12 mm | ml
| ø10 mm | ml
Sous total HT article 2.6
2.7 | Désinfection des réseaux d'alimentation
| Désinfection des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire suivant CCTP | ens | 1
| Rinçage de l'installation suivant CCTP | ens | 1
| Frais d'analyse | ens | 1
Sous total HT article 2.10
2.8 | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
2.8.1 | Généralités | PM
2.8.2 | Vidange des appareils sanitaires
Vidanges des appareils sanitaires en tube PVC classement Me série EU et EV de marque NICOLL ou équivalent, y compris toutes sujétions et accessoires suivant CCTP
| ø 32 | ml
| ø 40 | ml
| ø 50 | ml
| ø 100 | ml
2.8.3 | Chutes EU-EV
Chutes collectrices verticales EU/EV en tube PVC classement Me de marque NICOLL ou équivalent, y compris toutes sujétions et accessoires suivant CCTP
| ø 75 | ml
| ø 100 | ml
| Protections mécaniques suivant CCTP | ens | 1
Ventilation primaire de chute en tube PVC classement M1 série EU et EV de marque NICOLL ou équivalent, y compris toutes sujétions et accessoires suivant CCTP
| ø 100 | ml
| Clapet aérateur de marque DURGO ou équivalent | u
2.8.4 | Collecteurs
Collecteurs EU/EV en en tube PVC classement Me de marque NICOLL ou équivalent y compris toutes sujétions et accessoires suivant CCTP
| DN 50 | ml
| DN 75 | ml
| DN 100 | ml
| Protections mécaniques suivant CCTP | ens | 1
| Raccordement sur attentes du lot étanchéité | ens | 1
2.8.5 | Isolation phonique
| Isolation phonique des chutes EU-EV et des réseaux d'évacuation horizontaux dans faux-plafonds y compris toutes sujétions et accessoires suivant CCTP | ens
| Coquilles de laine de roche M1 épaissuer de 20 mm avec ligature externe de fixation en traversées de planchers et parois verticales compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 2.8
2.9 | Evacuation des eaux pluviales
| Chutes verticales d'eaux pluviales extérieures au bâtiment | SIO
Sous total HT article 2.9
2.10 | Appareils sanitaires
2.10.1 | Généralités | PM
2.10.2 | Cuvette WC suspendue
Cuvette de WC suspendue de marque:
Série :
Référence :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 9
Bâti-support autoportant de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 9
| Robinet d'isolement, abattant double et fixations | ens
2.10.3 | Barre de maintien PMR
| Barre de maintien suivant description du CCTP compris fixations et toute sujétions | u | 2
2.10.4 | Urinoir
Urinoir sans bride de marque:
Série :
Référence :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 2
Bâti-support de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 2
Kit robinet de chasse de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 2
| Robinet d'isolement et fixations | ens
2.10.5 | Douche
Receveur de douche de marque:
Série :
Référence :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 6
| Rideau de douche sur barre compris anneaux, fixations et toutes sujétions | u | 6
Robinetterie mitigeuse thermostatique de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 6
Ensemble barre de douche 2 jets compris porte-savon de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 6
| Patère 1 tête en acier compris fixations et toutes sujétions | u | 6
| Porte-serviette avec 1 branche fixe suivant description du CCTP compris fixations et toutes sujétions | ens | 6
2.10.6 | Poste d'eau
Vidoir de marque :
Série :
Référence :
| Fixations et accessoires suivant CCTP | u | 2
Mitigeur mural avec bec pivotant de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 2
| Siphon d'évacuation compris bonde à grille suivant CCTP | u | 2
| Grille porte-sceau | u | 2
| Joint d'étanchéité et de finition | u | 2
2.10.7 | Lave-mains PMR
Lave-mains PMR de marque :
Série :
Référence :
| Fixations et accessoires suivant CCTP | u | 6
Robinetterie temporisée de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 6
| Siphon d'évacuation déporté compris bonde à grille suivant CCTP | ens | 6
| Joint d'étanchéité et de finition | ens | 6
2.10.8 | Lavabo sanitaire
Lavabo adapté PMR de marque :
Série :
Référence :
| Fixations et accessoires suivant CCTP | u | 6
Robinetterie temporisée de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 6
| Siphon d'évacuation déporté compris bonde à grille suivant CCTP | ens | 6
| Joint d'étanchéité et de finition | ens | 6
2.10.9 | Lavabo Médecin
Lavabo adapté PMR de marque :
Série :
Référence :
| Fixations et accessoires suivant CCTP | u | 7
Robinetterie temporisée de marque:
type :
| y compris toutes sujétions suivant CCTP | u | 7
| Siphon d'évacuation déporté compris bonde à grille suivant CCTP | ens | 7
| Joint d'étanchéité et de finition | ens | 7
2.10.10 | Paillasse
Paillasse en solid surface compris dosseret et retombée avant et latérale de marque:
Longuer : 4,50 ml
suivant description du CCTP compris fixations et toutes sujétions
| Ensemble complet | u | 1
Paillasse en solid surface compris dosseret et retombée avant et latérale de marque:
Longuer : 1,85 ml
suivant description du CCTP compris fixations et toutes sujétions
| Ensemble complet | u | 1
Paillasse en solid surface compris dosseret et retombée avant et latérale de marque:
Longuer : 1,00 ml
suivant description du CCTP compris fixations et toutes sujétions
| Ensemble complet | u | 1
Paillasse d'angle en solid surface compris dosseret et retombée avant et latérale de marque:
Dimensions :
suivant description du CCTP compris fixations et toutes sujétions
| Ensemble complet | u | 1
Cuve en solid surface suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Dimensions :
| Ensemble complet | u | 5
| Siphon d'évacuation déporté compris bonde à grille suivant CCTP | ens | 5
| Joint d'étanchéité et de finition | ens | 5
Mitigeur d'évier de marque:
type :
| y compristoutes sujétions suivant CCTP | u | 5
2.10.11 | Robinet de puisage
| Robinet de puisage avec disconnecteur d'extrémité type HA et vanne d'isolement suivant CCTP | u | 1
2.10.12 | Robinet de puisage antigel
| Robinet de puisage à antigel automatique avec disconnecteur d'extrémité type HA et vanne d'isolement suivant CCTP | u | 1
| Tube PEHD depuis sous-station compris toutes sujétions | ens
2.10.13 | Lave-yeux de sécurité
Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle de marque :
référence :
| compris accesoires, fixations, sujétions suivant CCTP |  | 1
Sous total HT article 2.9
Total HT chapitre 2
3 | OUVRAGES DE CHAUFFAGE
3.1 | Principe général
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
3.2 | Désembouage
| Désembouage complet des installations de chauffage suivant description du CCTP | ens | 1
| Analyse et bilans | ens | 1
Sous total HT article 3.2
3.3 | Compteurs d'énergie thermique
Circuit radiateurs Nord
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u | 1
| Doigts de gants libre pour contrôle | u | 2
| Filtre à tamis | u | 1
| Vannes d'isolement amont aval | u | 2
Circuit Radiateurs Sud
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u | 1
| Doigts de gants libre pour contrôle | u | 2
| Filtre à tamis | u | 1
| Vannes d'isolement amont aval | u | 2
Circuit Production ECS
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u | 1
| Doigts de gants libre pour contrôle | u | 2
| Filtre à tamis | u | 1
| Vannes d'isolement amont aval | u | 2
| Report de comptage MBus sur l’automate concentrateur de l’armoire de sous-station | ens | 1
| Vérification de la Conformité de l'Installation | ens | 1
Sous total HT article 3.3
3.4 | Distributions hydrauliques
3.4.1 | Canalisations
| Canalisations existantes conservées | PM
| Modifications de réseaux suite nouvel aménagement des locaux | ens | 1
Distribution en tube fer noir qualité chauffage tarif 1 et 10 y compris peinture antirouille, supports fixations, lyre de dilatation etc…
| ø15/21 mm | ml
| ø20/27 mm | ml
| ø26/34 mm | ml
Vannes d'isolement sur réseau de type 1/4 de tour
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN32 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| Points de vidange avec vannes d'isolement 1/4 de tour avec bouchons pleins (2 par dérivations principales) | u
| Accessoires, raccords, tés, coudes, colliers de fixation, brasures, fourreaux de traversées de parois ou planchers, etc. | ens | 1
| Accessoires divers pour toutes suggestions de pose | ens | 1
| Peinture de toutes les canalisations de chauffage avec deux couches de peinture antirouille | ens | 1
3.4.2 | Calorifuge
Calorifuge des canalisations de chauffage passant en vide sanitaire par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles PVC classement M1, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
Sous total HT article 3.4
3.5 | Electricité
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 3.5
3.6 | Régulation de sous-station
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 3.6
3.7 | Equipements spécifiques
| Collecteur EU en périphérie de la chaufferie | ens | 1
| Robinet de puisage avec raccord au nez | u | 1
| Schéma de principe | u | 1
Sous total HT article 3.7
3.8 | Emetteurs
| Dépose soignée des radiatuers pour mise à disposition pour peinture | ens | 52
| Repose des radiateurs suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 52
| Calcul de déperditions phase EXE | ens | 1
| Kit de raccordement complet comprenant corps thermostatisable, tête thermostatique, té de réglage, robinet de vidange,purgeur à clé | u | 52
Sous total HT article 3.5
Total HT chapitre 3
4 | OUVRAGES DE RAFRAICHISSEMENT
4.1 | Généralités
| Mise en œuvre et assemblage suivant CCTP | ens
| Fournir des notes de calculs, études et plans de détails suivant description du CCTP | ens
Sous total HT article 4.1
4.2 | Unités intérieures et extérieures
Pharmacie
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
Urgences
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
DIRISI
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u | 1
Commande filaire suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Chaises métalliques murales suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Sous total HT article 4.2
4.3 | Liaisons frigorifiques
| Ensemble de liaisons frigorifiques prévu en cuivre écroui dégraissé spécial froid, cintrable, brasées sous flux d'azote suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Calorifuge par manchons isolants d'une épaisseur de 13 mm de type AF ARMAFLEX 60M1 | ens
| Etanchéité et mise en épreuve suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Appoint de réfrigérant et mise en service suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Goulottes PVC blanches | ens
Sous total HT article 4.3
4.4 | Liaisons électriques
| Ensemble liaisons électriques suivant description du CCTP compris toutes suéjtions | ens
| Goulottes PVC blanches | ens
Sous total HT article 4.4
4.5 | Evacuations de condensats
Raccordement du bac de condensats sur le réseau EU à proximité, siphon à prévoir
| PVC 32 mm | ml
Sous total HT article 4.5
4.6 | Raccordements électriques
| Ensemble suivant description du CCTP compris toutes suéjtions | ens
Sous total HT article 4.4
Total HT chapitre 4
5 | OUVRAGES DE VENTILATION HYGIENIQUE
5.1 | Généralités
| Mise en œuvre et assemblage suivant CCTP | ens | 1
| Fournir des notes de calculs, études et plans de détails suivant description du CCTP | ens | 1
Sous total HT article 5.1
5.2 | Centrale de traitement d'air hygiénique
5.2.1 | Généralités | PM
| Centrale double flux à récupération par échangeur à plaques à contre-courant haut rendement, | PM
5.2.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant dscription du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
5.2.3 | Sélection
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
| Piège à son suivant CCTP | u | 2
| Equipements suivant CCTP | u | 1
| Supports antivibratiles au présent lot | ens | 1
| Mise en service par le constructeur | ens | 1
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens | 1
| Raccordements électriques suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
5.2.4 | Performance en fonctionnement rafraichissement adiabatique
| Suivant description du CCTP | ens | 1
5.2.5 | Panoplie de CTA
Raccordements hydrauliques comprenant:
* 2 vannes d’isolement de type ¼ de tour à boisseau sphérique
* 1 vanne de réglage, d’isolement et de vidange de marque TA type STAD sur le retour
* 2 flexibles de raccordement en inox tressé avec calorifuge
* 1 vanne 3 voies de régulation modulante motorisé 0/10V
* jeux de raccords
* des dispositifs de vidange et de purge d’air des collecteurs
* raccordement siphonné des condensats à grande garde d'eau, évacuation selon implantation en tube PVC NF Me DN40
| Ensemble complet | ens | 1
5.2.6 | Prise Air neuf
Terminal de toiture de marque :
dim. :
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u | 1
Gaine circulaire de prise d'air neuf
| Diam.: | ml
Piège à sons
| Diam.: | u | 1
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens | 1
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens | 1
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens | 1
5.2.7 | Rejet d'air vicié
Terminal de toiture de marque :
dim. :
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u | 1
Gaine circulaire de rejet d'air
| Diam.: | ml
Piège à sons
| Diam.: | u | 1
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens | 1
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens | 1
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens | 1
Sous total HT article 5.2
5.3 | Réseaux aérauliques
5.3.1 | Air soufflé
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Ø 630 mm | ml
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Piège à son suivant CCTP | u | 1
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
5.3.2 | Air extrait
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Ø 630 mm | ml
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Piège à son suivant CCTP | u | 1
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
5.3.3 | Diffusion en faux-plafond
| Organes de réglage et d'équiilibrage | ens
5.3.3.1 | Soufflage
Grilles de soufflage suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u | 18
5.3.3.2 | Extraction
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u | 16
5.3.4 | Diffusion petits locaux - bureaux - hall
Bouches de soufflage suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u | 23
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens | 1
Bouches de reprise suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u | 23
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens | 1
5.3.5 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u | 18
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens | 1
5.3.6 | Locaux à risques
Cartouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
Sous total HT article 5.3
5.4 | Modulation de débit sur CO2 (qualité d'air)
5.4.1 | Principe
| Suivant description du CCTP | PM
5.4.2 | Boîtes à débit variable
Salle d'attente RDC
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Section :
| Ensemble complet | u | 1
Salle de détente R+1
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Section :
| Ensemble complet | u | 1
Salle Instruction/Réunions R+1
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Section :
| Ensemble complet | u | 1
5.4.3 | Raccordement électrique - Régulation
| Raccordements électriques suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
| Sondes de CO2 suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 3
Sous total HT article 5.4
5.5 | Clapets coupe-feu 2 heures
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Diam. : 200 à 500 | u | 8
Sous total HT article 5.5
Total HT chapitre 5
6 | ELECTRICITE - REGULATION
6.1 | Electricité
6.1.1 | Généralités | PM
6.1.2 | Câblages
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 5.1
6.2 | Régulation
6.2.1 | Généralités | pm
6.2.2 | Serveur WEB
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
6.2.3 | Bus terminaux
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
6.2.4 | Sous-station
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
6.2.5 | CTA
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
Sous total HT article 6.2
Total HT chapitre 6
7 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
8 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
| Contôle et essais des installations | ens | 1
| Réception des installations | ens | 1
| Assistance technique de mise en service | ens | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1
| Garantie | ens | 1
Total HT chapitre 8
MONTANT TOTAL H.T.
RECAPITULATIF GENERAL
MONTANT HT
1 | GENERALITES
2 | OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
3 | OUVRAGES DE CHAUFFAGE
4 | OUVRAGES DE RAFRAICHISSEMENT
5 | OUVRAGES DE VENTILATION HYGIENIQUE
6 | ELECTRICITE - REGULATION
7 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
8 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
Total Plomberie sanitaires - Chauffage - Ventilation
Montant HT
Montant tva ( 20 % )
Montant TTC