## DPGF CFO CFA
Item | Libellé | Unité | Quantité | Prix de vente
|  |  |  | Unitaire | Total
MAIN D'OEUVRE INCORPOREE DANS LES PRIX UNITAIRES
Les entreprises auront incorporé dans leurs prix tous les travaux indispensables.
Elles ne pourront pas se prévaloir après le dépôt de leurs soumissions, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif.
L'entrepreneur aura à sa charge les frais de percement, de scellement et raccords nécessaires à ses ouvrages.
Il devra également l'enlèvement de tous les gravois provenant de ces travaux, les rebouchages et raccords divers pour tout ce qui concerne la mise en oeuvre de son lot.
1 | GENERALITES
1.1 | DEFINITION DE L'OPERATION
| Accessibilité handicapés | pm |  |  | 0
| Acoustique | pm |  |  | 0
| Sous total poste : 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
| Obligations de l'entrepreneur | pm |  |  | 0
| Visite de site / Connaissance de site | ens |  |  | 0
| Prestations d'animation cellules de synthèse | ens |  |  | 0
| Etudes d'exécution / PAC | ens |  |  | 0
| Vérification des installations électriques par organisme agréé | ens |  |  | 0
| Fourniture et transmission attestation consuel | ens |  |  | 0
| relations administrative et techniques | ens |  |  | 0
| Documents à fournir | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 1.2 |  |  |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | INSTALLATIONS ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.1 | Origines des installations
2.1.1 | Etat actuel |  |  |  | 0
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.1.2 | Projet |  |  |  | 0
| Consignation électrique en coordination avec les responsables techniques du site | ens |  |  | 0
| Liaison Armoire extérieure de lot vers Bungalows | ml
| Sous total poste : 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Dépose des installations existantes
| Identification | ens |  |  | 0
| Isolement et neutralisation | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation | ens |  |  | 0
| dépollution des anciennes rocades optiques et cuivres | ens |  |  | 0
Installation intrusion :
| Dépose soignée | ens |  |  | 0
| Câblage | ens |  |  | 0
| Repose | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Installations de chantier
| Coffrets de chantier compris protections et câblage suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Alimentation des bungalows de chantier | ens |  |  | 0
| Eclairage Normal (intérieur / extérieur) et de sécurité | ens |  |  | 0
| Vérification par un organisme agréé | ens |  |  | 0
| Entretien et maintien de ces installations | ens |  |  | 0
| Démontage et reprise du matériel en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Prise de terre - Liaisons équipotentielles
2.4.1 | Réseau de terre
| Vérification de la prise de terre existante | ens |  |  | 0
| Collecteur de terre | u |  |  | 0
| Barrette de terre | u |  |  | 0
2.4.2 | Valeur de la prise de terre
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.4.3 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales | ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens |  |  | 0
| Liaisons spécifiques en cuivre vert/jaune 25mm² en local CTA | ens |  |  | 0
| Liaisons spécifiques en cuivre vert/jaune 25mm² en local Courants faibles | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Tableaux Electriques
2.5.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.5.2 | Suivi des consommations
| Centrale de mesure | ens |  |  | 0
| Compteurs communicants | ens |  |  | 0
2.5.3 | Tableau Général Basse tension TGBT |  |  |  | 0
| Raccordement sur liaison existante en attente | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du TGBT équipé suivant CCTP | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence "ELECTRICITE" à voyants compris câblage | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence "RESEAU ONDULE" à voyants compris câblage | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence "VENTILATION" à voyants compris câblage | u |  |  | 0
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
2.5.4 | Tableaux Divisionnaires
| TD 01 |  |  |  | 0
| Alimentation depuis TGBT en câble type U-1000 R2V | ml |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du TD équipé suivant CCTP | u |  |  | 0
| Sous total poste : 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Distribution Basse Tension
2.6.1 | Préambule
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.6.2 | Canalisations
| Prise en compte | pm |  |  | 0
0
2.6.3 | Chemins de câbles
| Chemins de câbles courants forts de type treillis soudé | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles courants faibles VDI / SSI avec séparation de type dalle | ml |  |  | 0
2.6.4 | Fourreaux
| Ensemble de fourreaux - A chiffrer dans les § suivants | pm |  |  | 0
2.6.5 | Plinthes compartimentées
| Goulotte d'appareillage 2 compartiments, compris accessoires de pose et de finition | ml |  |  | 0
| fourreaux de desserte Ø25mm | ml |  |  | 0
2.6.6 | Colonne de distribution
| Colonne 1 face | u |  |  | 0
| Colonne 2 faces | u |  |  | 0
2.6.7 | Alimentations particulières
| Alimentations |  |  |  | 0
| Centrale Incendie | ens |  |  | 0
| Alarme technique | ens |  |  | 0
| Baie | ens |  |  | 0
| Porte automatique | ens |  |  | 0
| Réfrigérateur | ens |  |  | 0
| Sous-station existante | ens |  |  | 0
| CTA | ens |  |  | 0
| Coffret CO² | ens |  |  | 0
| Unité extérieure Urgences | ens |  |  | 0
| Unité extérieure Pharmacie | ens |  |  | 0
| Unité extérieure Local DIRISI | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Prises de courant
*** Appareillage Mosaic ***
| Prise de courant 10/16A réseau "Normal" | u |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A "Ménage" sur cloison | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux , IRL, câbles U1000 R2V , boîtes de dérivation, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
*** Appareillage Mosaic sur goulotte ***
| Prise de courant 10/16A réseau "Normal" | u |  |  | 0
| Poste de travail Réduit – PR : ensemble composé de : - 1 prise de courant 10/16A inclinée à 45° - Réseau Secourable - 1 RJ45 (cf § précâblage informatique) | u |  |  | 0
| Poste de travail Générique – PG : ensemble composé de : - 2 prises de courant 10/16A inclinées à 45° - Réseau Normal - 3 prises de courant 10/16A inclinées à 45° - Réseau Secourable - 2 RJ45 (cf § précâblage informatique) | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux , IRL, câbles U1000 R2V , boîtes de dérivation, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
*** Appareillage PLEXO IP55 ***
| Prise de courant 10/16 A saillie | u |  |  | 0
| Prise de courant 10/16 A encastrée | u |  |  | 0
0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux , IRL, câbles U1000 R2V , boîtes de dérivation, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
*** Prises industrielles ***
| Prise Maréchal PN + enrouleur | u |  |  | 0
| Prise Maréchal DSN1 | u |  |  | 0
0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux , IRL, câbles U1000 R2V , boîtes de dérivation, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.7 |  |  |  | 0
2.8 | Eclairage intérieur
2.8.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.8.2 | Appareils d'éclairage
| Luminaire type 1 Encastré 600x600 | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 Downlight | u |  |  | 0
| Luminaire type 3 Spot | u |  |  | 0
| Luminaire type 4 Downlight IP44 | u |  |  | 0
| Luminaire type 5 Applique | u |  |  | 0
| Luminaire type 6 Etanche technique | u |  |  | 0
| Luminaire type 7 Hublot | u |  |  | 0
| Luminaire type 8 Encastré 600x600 étanche | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : dispositifs de gradation, fourreaux, IRL, câbles U1000 R2V, boîtes de dérivations, chaînette, tige filetée, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
2.8.3 | Appareils de commande
*** Appareillage Mosaic ***
| Interrupteur simple allumage | u |  |  | 0
| Bouton poussoir de dérogation | u |  |  | 0
*** Appareillage Plexo IP55 ***
| Interrupteur Simple Allumage | u |  |  | 0
0
*** Détection de présence ***
| Détecteur encastré type PD-4 Corridor | u |  |  | 0
| Détecteur PD3 | u |  |  | 0
| Détecteur PD9-M-1C-SDB-FP-BL | u |  |  | 0
| Détecteur RC-Plus next 230 | u |  |  | 0
| Adaptateur IR-RC pour smartphone et télécommande BLE-IR | u |  |  | 0
| Sous total poste : 2.8 |  |  |  | 0
2.9 | Eclairage extérieur
2.9.1 | Généralités
| Prise en compte | pm
2.9.2 | Appareils d'éclairage extérieur
| Luminaire type E1 Projecteur | u |  |  | 0
| Luminaire type E2 Candélabre | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, câbles U1000 R2V, Câble HO7 RNF, boîtes de dérivations, chaînette, tige filetée, accessoires, de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
2.9.3 | Circuits - Gestion -Commande
| Interrupteur 3 positions (Marche-Auto-Arrêt) | ens |  |  | 0
| Horloge astronomique et horloge programmable | ens |  |  | 0
| Détecteur RC-Plus next 230 | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, câbles U1000 R2V, Câble HO7 RNF, boîtes de dérivations, chaînette, tige filetée, accessoires, de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.9 |  |  |  | 0
2.10 | Eclairage de sécurité
2.10.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.10.2 | Réglementation
| Prise en compte | pm
2.10.3 | Appareils d'éclairage
| Balisage locaux nobles ES1, y compris cadre d'encastrement | u |  |  | 0
| Balisage locaux nobles ES2, y compris cadre d'encastrement | u |  |  | 0
| Balisage locaux techniques ES3 | u |  |  | 0
| Bloc Portable d'Intervention B.A.P.I. ES4 | u |  |  | 0
2.10.4 | Télécommande et câblage
| Télécommande au TGBT | u |  |  | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles CR-1, boîtes de dérivations 960° , accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.10 |  |  |  | 0
2.11 | Recharge véhicules électriques
2.11.1 | Dispositions pour la recharge des véhicules électriques
| Prise en compte | pm
2.11.2 | Bornes de recharge
Point de recharge pour véhicules électriques
| Choix du mode de recharge | pm
| Caractéristiques de la borne mixte (mode 2 + mode 3) | u |  |  | 0
| Communication sans fil bluetooth/Wifi | ens |  |  | 0
| Câblage puissance des bornes | ens |  |  | 0
2.11.3 | Identification
| Verrouillage par badge RFID | ens |  |  | 0
2.11.4 | Comptage de la consommation
| Comptage général | ens |  |  | 0
2.11.5 | Pilotage de la charge des véhicules
| Gestionnaire de charge | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.11 |  |  |  | 0
2.12 | Alimentation Sans Interruption – ASI
2.12.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
2.12.2 | Caractéristiques
| ASI 1 kVA | u |  |  | 0
| Batteries autonomie 4h | u |  |  | 0
2.12.3 | Armoire de sécurité pour batteries
| Armoire batteries | ens |  |  | 0
2.12.4 | Câblage et mise en service
| Câblage | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 2.12 |  |  |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | INSTALLATIONS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.1 | Précâblage informatique
3.1.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
3.1.2 | Conformité PoE
| Prise en compte | pm
0
3.1.3 | Baies de brassage
| Fourniture, pose et raccordement d'un Répartiteur Général équipé suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.1.4 | Rocades |  |  |  | 0
| Rocade cuivre 56 p série 288 entre le bâtiment 088 et le bâtiment modulaire | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre 56 p série 288 entre le bâtiment 088 et le bâtiment 56 | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre 14 paires série 288 entre le bâtiment 088 et le bâtiment 239 | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre 14 paires série 288 entre le bâtiment 088 et le bâtiment Algéco existant | ml |  |  | 0
| Rocade optique 12 brins OS2 entre le bâtiment 088 et le bâtiment 56 | ml |  |  | 0
| Rocade optique 12 brins OS2 entre le bâtiment 088 et le bâtiment 239 | ml |  |  | 0
| Rocade optique 12 brins OS2 entre le bâtiment 088 et le bâtiment modulaire | ml |  |  | 0
0
3.1.5 | Point d'Accès RJ45 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 cat 6A | u |  |  | 0
| Prise RJ45 cat 6A IP55 | u |  |  | 0
| Poste de travail Réduit – PR : ensemble composé de : - 1 RJ45 (cf § précâblage informatique) | u |  |  | 0
| Poste de travail Générique – PG : ensemble composé de : - 2 RJ45 (cf § précâblage informatique) | u |  |  | 0
| Cordons de brassage PG | u |  |  | 0
| Cordons de brassage PR | u |  |  | 0
| Cordons utilisateur PG | u |  |  | 0
| Cordons utilisateur PR | u |  |  | 0
| Câblage F/FTP 1x 4 paires 6/10 cat.6A | ml |  |  | 0
| Câblage F/FTP 2x 4 paires 6/10 cat.6A | ml |  |  | 0
0
3.1.6 | Réseau de Masse et Terre |  |  |  | 0
| Réseau de masse et de terre suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.1.7 | Recette des installations |  |  |  | 0
| Recette cuivre | ens |  |  | 0
| Recette optique | ens |  |  | 0
| Ensemble de fourniture de documentation des tests | ens |  |  | 0
0
3.1.8 | Documentation du Système de câblage : |  |  |  | 0
| Identification, étiquetage | ens |  |  | 0
0
3.1.9 | Garanties |  |  |  | 0
| Garanties | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Alarme incendie Type 3
3.2.1 | Généralités
| Prise en compte | pm |  |  | 0
0
3.2.2 | Equipements d'alarme
| Diffuseurs sonores BAAS Ma | u |  |  | 0
| Diffuseurs sonores BAAS Ma étanche | u |  |  | 0
| Diffuseurs lumineux BAAL Ma | u |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | u |  |  | 0
| Déclencheurs manuels IP55 | u |  |  | 0
| Asservissements PCF escalier | u |  |  | 0
| Liaison vers bloc de télécommande d’éclairage de sécurité | ens |  |  | 0
3.2.3 | Câblage
| Ensemble de câblage suivant CCTP, comprenant : câble SYS / CR1 / U-1000 R2V, boîtes de dérivation 960°, … | ens |  |  | 0
3.2.4 | Programmation – Mise en service – Essais
| Programmation | ens |  |  | 0
| Essais | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  | 0
| Dossier d'identité SSI | ens |  |  | 0
0
| Sous total poste : 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Alarme technique
| Alarme technique 15 directions modulaire | u |  |  | 0
| Voyant modulaire rouge + ronfleur modulaire | ens |  |  | 0
| Report de synthèse | ens |  |  | 0
| Câblage point d'alarme | u |  |  | 0
| Détecteur de fumée et de chaleur | u |  |  | 0
0
| Câblage – Mise en service - Essais |  |  |  | 0
| Ensemble de câblage suivant CCTP, comprenant : câble SYT / U1000 R2V, boîtes de dérivation, … | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 3.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| Prise en compte | pm |  |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
| Contôle et essais des installations | ens |  |  | 0
| Réception des installations | ens |  |  | 0
| Assistance technique de mise en service | ens |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | ens |  |  | 0
| Garantie | ens |  |  | 0
| Sous total poste : 5 |  |  |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT (EUR) |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES |  |  |  | 0
2 | INSTALLATIONS COURANTS FORTS |  |  |  | 0
3 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5 | ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT (EUR) |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC (EUR)