## BPU PEINTURE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne
Marché : Travaux de peinture et sols souples
Bordereau de prix unitaires (BPU) - Peinture
Article- P | Désignation | U | Prix Unitaires HT (Fourniture + Main d'œuvre) | Prix Unitaires TTC (Fourniture + Main d'œuvre)
PEINTURE INTERIEURE
Boiserie, Huisserie
1 | Boiserie ancienne : Lessivage, brossage, grattage,application d'une couche impression sur parties nues et de deux couches émail microporeux fongicide finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
2 | Boiserie neuve : Lessivage, rebouchage, ponçage, application d'une couche de fond et une couche de finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
3 | Boiserie à lasure : Lessivage, masticage, ponçage et application de deux couches de lasure satinée ou brillante à phase aqueuse au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
4 | Ferronerie : Lessivage, brossage, grattage, sous couche antirouille et application de deux couches d'émail, finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
5 | Huisserie métallique et chambranle : Préparation du support ponçage, sous couche de préparation et couche de finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | u
6 | Huiserie bois et chambranle : Préparation du support par égrenage et ponçage, sous couche de préparation et couche de finition peinture standard de finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | u
7 | Réchampissage | ml
Murs
8 | Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge. | m²
9 | Préparation du support, ponçage et application de deux couches de peinture (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
10 | Préparation du support, ponçage fourniture et pose de papier grain à joint vif et et application de deux couches de peinture acrylique en phase aqueuse mate ou satinée (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
11 | Préparation du support, ponçage fourniture et pose de toile de verre à joint vif et application de deux couches de peinture acrylique mate ou satinée (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
12 | Enduisage repassé, ponçage, une couche d'impression | m²
13 | Application sur couche de finition, d'une couche de résine de protection sur une hauteur de 1,15 mètre compris plinthe et résine multi surface 0,5 kg pour 2 m². | m²
14 | Résine bi-composant nettoyable à l'eau, recouvrable 24 heures rendement de l'ordre de 2 m² en une couche à une temérature d'application et du support vers 15°C minuimum. | m²
15 | Réchampissage | ml
Plafond
16 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de peinture (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
17 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de peinture Acrylique en pahse aqueuse (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
18 | Préparation du support, ponçage, fourniture et pose de toile de verre à joint vif et deux couches de peinture Acrylique en phase aqueuse (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
19 | Préparation du support, ponçage, fourniture et pose de papier à grain à joint vif et deux couches de peinture Acrylique en phase aqueuse (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
20 | Réchampissage | ml
Sols
21 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de peinture (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
22 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de résine monocouche (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
23 | Marquage au sol Lettre/Numéro RAL au choix du Maitre d'Ouvrage (y compris toutes les sujétions de préparation du support et de mise en œuvre). | U
24 | Réchampissage | ml
Plinthes
25 | Plinthes en sapin 100/13 | ml
26 | Plinthes en sapin 70/13 | ml
27 | Plinthes en médium 70/13 | ml
28 | Plinthes en PVC pour passage de câbles | ml
29 | Plinthes en PVC souple | ml
30 | Plinthes en Aluminium nettoyage pour rajeunissement uniquement | ml
31 | Plinthes et angles performés en linoléum | ml
32 | Réchampissage | ml
Radiateurs, Tuyauteries
33 | Radiateur : Brossage, grattage, lessivage, ponçage soigné et application de deux couches de peinture spéciale résistante à la chaleur (finition et Ral au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
34 | Tuyauterie de chauffage : Brossage, ponçage et application de deux couches de peinture spéciale résistante à la chaleur (finition et RAL au choix du Maitre d'Ouvrage). | ml
35 | Tuyauterie Sanitaire : Brossage, ponçage et application de deux couches de peinture spéciale résistante à la chaleur (finition et RAL au choix du Maitre d'Ouvrage). | ml
36 | Tuyauterie d'évacuation : Nettoyage, brossage, ponçage, application d'une couche primaire et d'une couche de finition (finition et RALau choix du Matre d'Ouvarge). | ml
37 | Réchampissage | ml
Préparations, Nettoyage, Moyens d'intervention
38 | Mise en place de protection verticale | m²
39 | Mise en place de protection horizontale | m²
40 | Mise en place de protection des têtes thermostatiques et robinets de chauffage compris raccords robinetterie radiateur. | ml
41 | Mise en place de protection des abords immédiats spécifiques (meubles, murs, ...) et du sol avant intervention, par mise en place de bache de protection résistante, dans le cas de radiateurs laissés en place. Sans exception pour tous travaux sur tuyauteries | m²
42 | Echafaudage : Fourniture, mise en place et double transport | ens
43 | Balisage de la zone d'intervention | ml
44 | Mise en place de panneaux d'affichage intérieurs en phase d'exécution " travaux en cours" | u
45 | Nettoyage en fin d'intervention afin de laisser l'endroit propre, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
46 | Nettoyage tous les jours dans le cas de travaux au-delà d'une journée, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
47 | Réchampissage | ml
PEINTURE EXTERIEURE
Façades
48 | Ravalement en (2) deux couches : Nettoyage, lavage au jet à haute pression, application d'une couche de fixateur 200 g/m² et une couche de finition 500 g/m² ou équivalent. | m²
49 | Ravalement en (3) trois couches : Nettoyage, lavage au jet à haute pression, application d'une couche de fixateur 200 g/m² et de deux couches de finition 500 g/m² ou équivalent. | m²
50 | Imperméabilité : Finition MAT, nettoyage,lavage au jet à haute pression, dégraissage, application d'une couche de fixateur incolore, d'une couche de colle 500 g/m² et une couche de finition 500 g/m² ou équivalent. | m²
51 | Imperméabilité renforcée : Finition CREPI SYNTHETIQUE, nettoyage,lavage au jet à haute pression, dégraissage, application d'une couche de fixateur incolore, traitement partiel des fissures avec une couche de colle 500 g/m² et applicatin d'un crépi synhétique 2 g/m² ou équivalent. | m²
52 | Boiserie ancienne extérieure : Lessivage, brossage, grattage,application d'une couche impression sur parties nues et de deux couches émail microporeux fongicide satinée ou brillant (finition au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
53 | Boiserie à lasure : Lessivage, masticage, ponçage et application de deux couches de lasure satiné ou brillant, RAL au choix du Maitre d'Ouvrage | m²
54 | Ferronerie : Lessivage, brossage, grattage, retouche à l'antirouille sur parties nues et application de deux couches d'émail satiné ou brillant (RAL au choix du Maitre d'Ouvrage). | m²
55 | Peinture de chiffre ou lettres sur support métallique ou béton,comprenant une couche de fixateur et 2 couches de peinture, hauteurs de l'ordre de 50 à 100 cm. | u
56 | Peinture de chiffre ou lettres sur support métallique ou béton,comprenant une couche de fixateur et 2 couches de peinture, hauteurs de l'ordre de 100 à 150 cm. | u
57 | Peinture de chiffre ou lettres sur support métallique ou béton,comprenant une couche de fixateur et 2 couches de peinture, hauteurs de l'ordre de 150 à 200 cm. | u
58 | Réchampissage | ml
Isolation Thermique Extérieure
59 | ITE ép. 120 mm : Fourniture et pose d'une isolation thermique extérieure en polystyrène extrudé suivant precription du fabricant, y compris pose d'une armature en fibre de verre sur ragréage à l'enduit colle,double filet et enduit colle, renfort d'angle ainsi qu'une couche de fintion (teinte suivant le choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme de RAL disponible au catalogue du fabricant). | m²
60 | ITE ép. 160 mm : Fourniture et pose d'une isolation thermique extérieure en polystyrène extrudé suivant precription du fabricant, y compris pose d'une armature en fibre de verre sur ragréage à l'enduit colle,double filet et enduit colle, renfort d'angle ainsi qu'une couche de fintion (teinte suivant le choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme de RAL disponible au catalogue du fabricant). | m²
61 | ITE ép.120 mm : Fourniture et pose d'une isolation extérieure en panneaux de fibre bois suivant prescription du fabricant, y compris pose d'une armature en fibre de verre sur un ragréage à l'enduit colle,double filet et enduit colle,renfort d'angle ainsi qu'une couche de finition (teinte suivant le choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme de RAL disponible au catalogue du fabricant). | m²
62 | Réchampissage | ml
Sols
63 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de peinture finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
64 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de résine monocouche, finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
65 | Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et deux couches de résine multicouche, finition au choix du Maitre d'Ouvrage. | m²
66 | Marquage au sol Lettre/Numéro RAL au choix du Maitre d'Ouvrage (y compris toutes les sujétions de préparation du support et de mise en œuvre). | u
67 | Réchampissage | ml
Préparations, Nettoyage, Moyens d'intervention
68 | Mise en place de protection verticale | m²
69 | Mise en place de protection horizontale | m²
70 | Mise en place de protection des robinets et conduits extérieurs. | ml
71 | Mise en place de bache de protection résistante. | m²
72 | Echafaudage : Fourniture, mise en place et double transport. | ens
73 | Balisage de la zone d'intervention. | ml
74 | Mise en place de panneaux d'affichage extérieurs en phase d'exécution " travaux en cours". | u
75 | Nettoyage en fin d'intervention afin de laisser l'endroit propre, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
76 | Nettoyage tous les jours dans le cas de travaux au-delà d'une journée, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
PRESTATIONS HORS BORDEREAU
Prix Fournitures
77 | Les matériaux non décrits au présent bordereau seront règlés sur présentation des factures fournisseurs avec application d'un coefficient de majoration de : | %
78 | Location d'équipement | %
Prix horaire de main d'œuvre sur ouvrage hors bordereau
79 | Prix de l'Aide | h
80 | Prix du Compagnon | h
81 | Prix du Chef d'équipe | h
82 | Prix du Dessinateur, Etudes | h
83 | Majoration taux horaire interventions le soir après 17h30 jusqu'à 8h30 le lendemain | %
84 | Majoration taux horaire interventions le week end du vendredi 17h30 au lundi 8h30 | %
85 | Majoration taux horaire interventions jour férié | %

## BPU SOL SOUPLE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne
Marché : Travaux de peinture et sols souples
Bordereau de prix unitaires (BPU) - Sols souples
Article - S | Désignation | U | Prix Unitaires HT (Fourniture + Main d'œuvre) | Prix Unitaires TTC (Fourniture + Main d'œuvre)
Travaux de dépose
1 | Dépose des anciens revêtements collés | m²
2 | Dépose des anciens revêtements non collés | m²
3 | Décarrelage simple | m²
4 | Déparquetage | m²
5 | Dépose de plinthes | ml
6 | Détalonnage des portes | u
Préparation des supports
7 | Nettoyage des supports | m²
8 | Traitement des fissures existantes | ml
9 | Traitement des défauts de planéité | m²
10 | Primaire d'adhérence ou d'accrochage | m²
Ragréage au sol
11 | Epaisseur 3mm | m²
12 | Epaisseur 5mm | m²
13 | Epaisseur 10mm | m²
Enduit de lissage
14 | Fourniture et pose d'un enduit de liassage d'épaisseur suffisante | m²
Mise en œuvre des sols souples
Sols PVC
Sols souples en PVC - hétérogène compact U3- U4
15 | Fourniture et pose de sols PVC en lès hétérogère compact U3P3E2/3C2 | ml
16 | Fourniture et pose de sols PVC en lès hétérogère compact U4P3E2/3C2 | ml
17 | Fourniture et pose seuil aluminium ou inox | ml
18 | Application barrière étanchéité | ml
19 | Remontée en plinthe (avec formes d’appui + profils de finition) | ml
Sols souples en PVC - hétérogène isophonique U3- U4
20 | Fourniture et pose de sols PVC en lès hétérogère compact U3P3E2/3C2 | ml
21 | Fourniture et pose de sols PVC en lès hétérogère compact U4P3E2/3C2 | ml
22 | Fourniture et pose seuil aluminium ou inox | ml
23 | Application barrière étanchéité | ml
24 | Remontée en plinthe (avec formes d’appui + profils de finition) | ml
Dalles et lames PVC pour recouvrement revêtements sols
25 | Fourniture et pose dalles sol U2SP3E1/2C2 | m²
26 | Fourniture et pose lames sol U2SP3E1/2C2 | ml
Sols de cuisine collective PVC
27 | Fourniture et pose sol U4P4S E3 C2 Cuisines Collectives | ml
28 | Mise en place de barrières anti-humidité | ml
29 | Intégration siphons et caniveaux inox avec forme de pente et découpe adaptées, | u
Sols textile (Moquette)
30 | Fourniture et pose de moquette aiguilletée ou bouclée en dalles 50 x 50 cm, classement U3 P3. | m²
31 | Fourniture et pose de moquette aiguilletée ou bouclée en lés, classement U3 P3. | ml
Revêtement de sol en linéum
Revêtement de sol linéum en lés - pose collée
32 | Fourniture et pose de revêtement de sol linéum en lés | ml
33 | Fourniture et pose de revêtement de sol linéum acoustique en lés | ml
34 | Fourniture et pose de revêtement de sol linéum en dalles 50 X 50 | m²
35 | Fourniture et pose de revêtement de sol linéum en lames | ml
Préparations, Nettoyage, Moyens d'intervention
36 | Mise en place de protection verticale | m²
37 | Mise en place de protection horizontale | m²
38 | Mise en place de protection des robinets et conduits extérieurs. | ml
39 | Mise en place de bache de protection résistante. | m²
40 | Echafaudage : Fourniture, mise en place et double transport. | ens
41 | Balisage de la zone d'intervention. | ml
42 | Mise en place de panneaux d'affichage extérieurs en phase d'exécution " travaux en cours". | u
43 | Nettoyage en fin d'intervention afin de laisser l'endroit propre, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
44 | Nettoyage tous les jours dans le cas de travaux au-delà d'une journée, y compris évacuation et mise à la décharge. | h
PRESTATIONS HORS BORDEREAU
Prix Fournitures
45 | Les matériaux non décrits au présent bordereau seront règlés sur présentation des factures fournisseurs avec application d'un coefficient de majoration de : | %
46 | Location d'équipement | %
Prix horaire de main d'œuvre sur ouvrage hors bordereau
47 | Prix de l'Aide | h
48 | Prix du Compagnon | h
49 | Prix du Chef d'équipe | h
50 | Prix du Dessinateur, Etudes | h
51 | Majoration taux horaire interventions le soir après 17h30 jusqu'à 8h30 le lendemain | %
52 | Majoration taux horaire interventions le week end du vendredi 17h30 au lundi 8h30 | %
53 | Majoration taux horaire interventions jour férié | %