## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DE FAUX PLAFONDS, DOUBLAGE, PLÂTRERIE ET CLOISONS SÈCHES
Marché 25M030
Les prix du bordereau sont des prix unitaires "complets", ils comprennent tous les éléments détaillés dans le CCTP et notamment le personnel nécessaire en horaire de jour, du lundi au vendredi (6h-20h). En cas de travaux de nuit, le samedi, dimanche ou les jours fériés, un coefficient de majoration est appliqué sur les prix unitaires.
n° article CCTP | Désignation des ouvrages à exécuter | Unité | Prix unitaire en € HT | Produit souhaité ou équivalent |  | *Produit proposé (fiche technique à joindre)
|  |  |  | Marque | Référence | Marque | Référence
* Les fiches techniques des marques proposées doivent être fournies par le candidat, sous peine d'irrégularité de l'offre
2.1 | DEPOSES ET DECONSTRUCTIONS
2,1,1 | Dépose de doublage
2,1,1,1 | Dépose de doublage collé | m²
2,1,1,2 | Dépose de doublage sur ossature | m²
2,1,2 | Dépose de cloisons
2,1,2,1 | Dépose de cloisons d'épaisseur 5 à 10 cm | m²
2,1,2,2 | Dépose de cloisons d'épaisseur supérieure à 10 cm et inférieure à 18cm | m²
2,1,2,3 | Déconstruction partielle de cloison pour création d'ouverture ou installation de bloc porte d'une surface inférieure à 3 m² | m²
2,1,3 | Dépose de plafonds
2,1,3,1 | Dépose de plafonds suspendus en dalles | m²
2,1,3,2 | Dépose de plafonds en plaques de plâtre | m²
2,1,3,3 | Dépose de plafonds en staff | m²
2,1,3,4 | Désolidarisation de plafond avec dépose soignée partielle de corniches pour réemploi | ens
2,1,4 | Dépose de faux-plancher | m²
2.2 | CLOISONS, DOUBLAGES, GAINES, HABILLAGES, COFFRES SUR OSSATURE
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, grilles …) et scellement d'huisseries.
Les quantités à indiquer pour les plus-values sont à calculer au m² de parement multiplié par le nombre de peaux.
Les jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses sont à valoriser à l'article 2.2.2. ou 2.4.5 du présent BPU.
2,2,1 | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique
2,2,1,1 | Cloison de type 72/48 (2BA13+ isolant de 45mm) | m²
2,2,1,2 | Cloison de type 98/48 (4BA13+isolant de 45mm) | m²
2,2,1,3 | Cloison de type 98/48 (2BA25+ isolant de 45mm) | m²
2,2,1,4 | Cloison de type 120/70 (4BA13 + isolant de 60mm) | m²
2,2,1,5 | Cloison de type 120/70 (2BA25 + isolant de 60mm) | m²
2,2,1,6 | Cloison de type 140/90 (4BA13 + isolant de 100mm) | m²
2,2,1,7 | Cloison de type 140/90 (2BA25 + isolant de 100mm) | m²
2,2,1,8 | Plus-value pour mise en place, en lieu et place du BA13, de plaques hydrofuges d'épaisseur 13mm | m²
2,2,1,9 | Plus-value pour mise en place, en lieu et place du BA13, de plaques haute dureté d'épaisseur 13mm | m²
2,2,2 | Doublages, coffres, gaines, habillages et ouvrages divers sur ossature métallique
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,2,2,1 | Ouvrage BA13 sur ossature de 48mm d'une largeur supérieure à 0,40ml | m²
2,2,2,2 | Ouvrage BA13 sur ossature de 48mm d'une largeur inférieure à 0,40ml (*) | ml
2,2,2,3 | Plus-value pour la mise en place d'un isolant de 45mm | m²
2,2,2,4 | Doublage BA13 sur ossature avec isolant de 75mm | m²
2,2,2,5 | Doublage BA13 sur ossature avec isolant de 100mm | m²
2,2,2,6 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques hydrofuges | m²
2,2,2,7 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques haute dureté | m²
2,2,2,8 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques pare flamme de 15mm | m²
2,2,2,9 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques de 18mm | m²
2,2,2,10 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques de 25mm | m²
2.3 | DOUBLAGES, HABILLAGES, ISOLANTS COLLÉS
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, …)
Les quantités des plus-values correspondent à la somme des parements que multiplie le nombre de peaux.
2,3,1 | Doublages, habillages et ouvrages divers en plaques de plâtre collés au mortier adhésif
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,3,1,1 | Ouvrage en BA13 d'une largeur supérieure à 0,40ml | m²
2,3,1,2 | Ouvrage en BA13 d'une largeur inférieure à 0,40ml (*) | ml
2,3,1,3 | Doublage en BA6 collé | m²
2,3,1,4 | Doublage en BA10 collé | m²
2,3,1,5 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques hydrofuges de 13mm | m²
2,3,1,6 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques haute dureté de 13mm | m²
2,3,1,7 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques pare-flamme de 15mm | m²
2,3,1,8 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques pare-flamme de 18mm | m²
2,3,2 | Doublages isolants
2,3,2,1 | Doublage laine minérale 10 + 40 | m²
2,3,2,2 | Doublage laine minérale 10 + 80 | m²
2,3,2,3 | Doublage laine minérale 10 + 100 | m²
2,3,2,4 | Plus-value pour plaque hydrofuge | m²
2,3,2,5 | Plus-value pour plaque de haute dureté | m²
2,3,2,6 | Doublage thermique biosourcé sur la face intérieure de brisis + BA13 | m² |  | Isonat | 60mm de fibre de bois de gamme Flex 40
2,3,2,7 | Doublage thermque biosourcé sur la face intérieure de murs de façade + BA13 | m² |  | Isonat | 145mm + 40mm de fibre de bois de gamme Flex 40
2,3,3 | Isolation de combles
2,3,3,1 | Panneaux de laine de verre auto-portants d'épaisseur 80mm | m²
2,3,3,2 | Isolant en rouleaux de laine de verre d'épaisseur 100mm revêtu d'un pare-vapeur à agrafer sous rampant | m²
2,3,3,3 | Isolant en rouleaux de laine de verre d'épaisseur 200mm revêtu d'un pare-vapeur à agrafer sous rampant | m²
2,3,3,4 | Isolation thermique en sous-face de volige en fibre de bois et laine de verre | m² |  | 60mm + 80mm de fibre de bois gamme Flex 55 marque Isonat + 100mm de laine de verre kit fit 032 - marque Knauf
2.4 | FAUX-PLAFONDS
Nota:les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, supports d'équipements audiovisuels, grilles,…)
2,4,1 | Dépose de plafonds suspendus
2,4,1,1 | Dépose puis repose de dalles de plafonds en réemploi | m²
2,4,1,2 | Remplacement des dalles existantes par des dalles minérales de gamme standard 600x600mm ou 1200mm x 600 mm | m²
2,4,1,3 | Remplacement des dalles existantes par des dalles acoustiques de 600mm x 600mm ou 1200mm x 600 mm à bords feuillurés | m²
2,4,1,4 | Remplacement des dalles existantes par des dalles lessivables pour pièces humides de 600mm x 600mm ou 1200mm x 600 mm à bords feuillurés | m²
2,4,1,5 | Remplacement des dalles existantes par des dalles en plaque de plâtre à bords feuillurés de 600mm x 600mm ou de 1200mm x 600mm | m²
2,4,1,6 | Remplacement des dalles existantes par des dalles métalliques blanches pleines de 600mm x 600mm ou de 1200mm x 600mm | m²
2,4,1,7 | Remplacement à l'identique de dalles de type Focus E de la marque Ecophon ou équivalent de dimensions 600mm x 600mm ou 1200m x 600mm (couleur au choix du maître d'œuvre) | m² |  | Ecophon (Saint Gobain) | Focus E 600 x 600 ou 1200 x 600
2,4,2 | Plafonds suspendus en dalles
2,4,2,1 | Plafond suspendu en dalles minérales standard de 600mm x 600mm ou de 600mm x 1200 mm | m²
2,4,2,2 | Plafond suspendu acoustique en dalles minérales de 600 x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m²
2,4,2,3 | Plafond suspendu en dalles lessivables pour pièces humides de 600mm x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m²
2,4,2,4 | Plafond suspendu en dalles métalliques de 600 x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m²
2,4,2,5 | Plafond suspendu en dalles en bois de 600 x 600mm | m²
2,4,2,6 | Plus-value pour perforations | m²
2,4,2,7 | Plus-value pour incorporation d'un isolant acoustique | m²
2,4,2,8 | Plafonds suspendus en lames de bois d'essence Douglas - gamme Linea marque Laudescher ou équivalent | m² |  | Linea - Douglas | Laudescher
2,4,2,9 | Plafonds suspendus acoutisque de type Focus E de marque Ecophon ou équivalent de dimensions 600 x 600mm ou 1200mm x 600mm | m² |  | Ecophon (Saint Gobain) | Focus E 600 x 600 ou 1200 x 600
2,4,2,10 | Faux-plafond en dalles miroir | m²
2,4,3 | Faux plafonds en bacs métalliques auto-portants
2,4,3,1 | Faux-plafond en bacs métalliques autoportants | m²
2,4,3,2 | Faux-plafond en bacs métalliques autoportants basculants | m²
2,4,3,3 | Plus-value pour perforations rondes, carrées ou en ligne dans les plafonds métalliques et bois | m²
2,4,3,4 | Plus-value pour incorporation d'un isolant acoustique | m²
2,4,3,5 | Plus-value pour teinte RAL autre que RAL 9003 | m²
2,4,4 | Plafonds non démontables en plaques de plâtre sur ossature
2,4,4,1 | Plafond non démontable en plaques de plâtre cartonnées de 13mm | m²
2,4,4,2 | Plus-value pour réalisation de plafond de degré coupe-feu 1 heure | m²
2,4,4,3 | Plus-value pour réalisation de plafond de degré coupe-feu 2 heures | m²
2,4,4,4 | Plus-value pour adaptation aux plénums de plus de 50cm | m²
2,4,5 | Ouvrages divers réalisés en plaques de plâtre sur ossature
2,4,5,1 | Jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses en plaques de plâtre | m²
2,4,5,2 | Jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses en plaques de plâtre de faible largeur, largeur des faces inférieure à 0,40ml (*) | ml
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,4,6 | Barrières phoniques | m²
2,4,7 | Plafonds en staff
2,4,7,1 | Plafond en staff | m²
2,4,7,2 | Corniche en staff d'un développé inférieur à 0,25m | ml
2,4,7,3 | Corniche en staff d'un développé supérieur à 0,25m | ml
2,4,7,4 | Raccord de plafonds et repose d'éléments de corniches en réemploi après déconstruction de cloison (phase ultérieure aux prestations décrites dans l'article 2,1,3,4 du BPU) | ens
2,4,8 | Trappes de visite verticales ou horizontales (sur charnières invisibles, fermeture par batteuses à carré ou push-lash)
2,4,8,1 | Trappe de visite non feu à peindre de surface inférieure à 0,10m² | U
2,4,8,2 | Trappe de visite non feu à peindre de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U
2,4,8,3 | Trappe de visite en MDF à peindre, EI30, de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U
2,4,8,4 | Trappe de visite métallique de surface inférieure à 0,10m², finition laquée blanc | U
2,4,8,5 | Trappe de visite métallique de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm, finition laquée blanc | U
2,4,8,6 | Trappe de visite staff de surface inférieure à 0,10m² | U
2,4,8,7 | Trappe de visite en staff de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U
2.5 | CLOISONS AMOVIBLES
2,5,1 | Cloison pleine | m² |  | Clipper | Influence i-fix, cloisolène 45mm
2,5,2 | Cloison vitrée avec store vénitien incorporé | m² |  | Clipper | Influence i-7
2,5,3 | Intégration d'un bloc porte plein | U |  | Clipper | Influence
2,5,4 | Intégration d'un bloc porte vitré avec store vénitien incorporé | U |  | Clipper | Influence
2.6 | CARREAUX DE PLATRE
Nota : | Le prix unitaire s'applique à l'ensemble des surfaces y compris celle d'une largeur inférieure à 0,40ml
Le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,6,1 | Carreaux pleins épaisseur 5cm | m²
2,6,2 | Carreaux pleins épaisseur 7cm | m²
2,6,3 | Carreaux pleins épaisseur 10cm | m²
2,6,4 | Carreaux alvéolés épaisseur 7cm | m²
2,6,5 | Carreaux alvéolés épaisseur 10cm | m²
2,6,6 | Plus-value pour carreaux hydrofuges de 7cm | m²
2,6,7 | Plus-value pour carreaux hydrofuges de 10cm | m²
2,6,8 | Plus-value pour ouvrage de largeur inférieure à 0,40ml | ml
2.7 | CONDUITS DE VENTILATION ET GAINES TECHNIQUES EN MATERIAUX PLATREUX OU SILICO-CALCAIRES
Nota : | Les surfaces sont calculées au m² de développé réel des faces externes.
2,7,1 | Ouvrages verticaux
2,7,1,1 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 1h. | m²
2,7,1,2 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 2h. | m²
2,7,2 | Ouvrages horizontaux
2,7,2,1 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 1h. | m²
2,7,2,2 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 2h. | m²
2.8 | PLÂTRERIE
2,8,1 | Renformie au mortier de plâtre et sable
2,8,1,1 | Reprises ponctuelles de support sur une surface totale cumulée inférieure à 1m² | ens
2,8,1,2 | Reprise complète du support | m²
2,8,2 | Enduit plâtre
2,8,2,1 | Raccords ponctuels d'une surface totale cumulée inférieure à 1m² | ens
2,8,2,2 | Réfection d'enduits anciens compris piquetage de petites surfaces cumulées inférieures à 3m² | ens
2,8,2,3 | Réfection d'enduit ancien compris piquetage pour des surfaces supérieures à 3m² | m²
2.9 | FAUX-PLANCHER
2,9,1 | Réalisation de faux-plancher technique en dalles brutes de dimensions 600mm x 600mm | m²
2,9,2 | Réalisation de faux-plancher technique en dalles revêtues de stratifié de dimensions 600mm x 600mm | m²
2,9,3 | Dépose puis repose des dalles en réemploi compris découpes nécessaires à la repose | m²
2,9,4 | Remplacement de dalles identiques à l'existant (brutes ou stratifiées) | m²
2,9,5 | Plus-value pour perforations | m²
2,10 | PLUS-VALUE POUR OUVRAGES HORIZONTAUX DE GRANDE HAUTEUR
2,10,1 | Plus-value pour ouvrages horizontaux de grande hauteur (supérieure à 3m hors suspentes et fixations) - article s'appliquant sur les articles 2.1.3, 2.4 et 2.7.2) | m²
2.11 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS
(les coûts horaires s'appliquent uniquement pour les travaux non prévus au BPU)
2,11,1 | Maître ouvrier du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
2,11,2 | Compagnon professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
2,11,3 | Ouvrier professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
2,11,4 | Ouvrier d'exécution du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
COEFFICIENTS DE MAJORATION POUR LES PRESTATIONS DE NUIT, LE SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES
TYPE DE MAJORATION (une seule majoration par ligne : le cas échéant le coefficient le plus faible sera retenu) |  | COEFFICIENT DE MAJORATION
Majoration pour des travaux le samedi en heures de jour (6h - 20h)
Majoration pour des travaux les dimanches, jours fériés et en heures de nuit (20h - 6h)
Exemple : pour une majoration de 20% indiquer 1,20
COEFFICIENT DE "PEINES ET SOINS" (article 7.4 du CCAP)
Coefficient de "peines et soins" à appliquer aux prix d'achat des fournitures non prévues au présent BPU mais objet du marché
Exemple : pour une majoration de 20% indiquer 1,20
COEFFICIENT D'INTERMÉDIATION
Coefficient d'intermédiation à appliquer au prix de fournitures et pose non prévues au présent BPU mais objet du marché
Exemple : pour un coefficient de 20%, indiquer 1,20
COEFFICIENT POUR LA PRODUCTION DE PLANS D’EXECUTION
Coefficient à appliquer au prix de prestations nécessitant la production de plans et coupes d’exécution aux formats Autocad et PDF
Exemple : pour un coefficient de 5%, indiquer 1,05

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DE FAUX PLAFONDS, DOUBLAGE, PLÂTRERIE ET CLOISONS SÈCHES
Marché 25M030
Les prix du bordereau sont des prix unitaires "complets", ils comprennent tous les éléments détaillés dans le CCTP et notamment le personnel nécessaire en horaire de jour, du lundi au vendredi (6h-20h). En cas de travaux de nuit, le samedi, dimanche ou les jours fériés, un coefficient de majoration est appliqué sur les prix unitaires.
n° article CCTP | Désignation des ouvrages à exécuter | Unité de base | Quantités | Prix unitaire en euros HT | Montant total en euros HT
2.1 | DEPOSES ET DECONSTRUCTIONS
2,1,1 | Dépose de doublage
2,1,1,1 | Dépose de doublage collé | m² | 80 | 0 | 0
2,1,1,2 | Dépose de doublage sur ossature | m² | 80 | 0 | 0
2,1,2 | Dépose de cloisons
2,1,2,1 | Dépose de cloisons d'épaisseur 5 à 10 cm | m² | 200 | 0 | 0
2,1,2,2 | Dépose de cloisons d'épaisseur supérieure à 10 cm et inférieure à 18cm | m² | 200 | 0 | 0
2,1,2,3 | Déconstruction partielle de cloison pour création d'ouverture ou installation de bloc porte d'une surface inférieure à 3 m² | m² | 10 | 0 | 0
2,1,3 | Dépose de plafonds
2,1,3,1 | Dépose de plafonds suspendus en dalles | m² | 100 | 0 | 0
2,1,3,2 | Dépose de plafonds en plaques de plâtre | m² | 40 | 0 | 0
2,1,3,3 | Dépose de plafonds en staff | m² | 20 | 0 | 0
2,1,3,4 | Désolidarisation de plafond avec dépose soignée partielle de corniches pour réemploi | ens | 10 | 0 | 0
2,1,4 | Dépose de faux-plancher | m² | 60 | 0 | 0
2.2 | CLOISONS, DOUBLAGES, GAINES, HABILLAGES, COFFRES SUR OSSATURE
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, grilles …) et scellement d'huisseries.
Les quantités à indiquer pour les plus-values sont à calculer au m² de parement multiplié par le nombre de peaux.
Les jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses sont à valoriser à l'article 2.2.2. ou 2.4.5 du présent BPU.
2,2,1 | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique
2,2,1,1 | Cloison de type 72/48 (2BA13+ isolant de 45mm) | m² | 200 | 0 | 0
2,2,1,2 | Cloison de type 98/48 (4BA13+isolant de 45mm) | m² | 200 | 0 | 0
2,2,1,3 | Cloison de type 98/48 (2BA25+ isolant de 45mm) | m² | 100 | 0 | 0
2,2,1,4 | Cloison de type 120/70 (4BA13 + isolant de 60mm) | m² | 100 | 0 | 0
2,2,1,5 | Cloison de type 120/70 (2BA25 + isolant de 60mm) | m² | 100 | 0 | 0
2,2,1,6 | Cloison de type 140/90 (4BA13 + isolant de 100mm) | m² | 60 | 0 | 0
2,2,1,7 | Cloison de type 140/90 (2BA25 + isolant de 100mm) | m² | 60 | 0 | 0
2,2,1,8 | Plus-value pour mise en place, en lieu et place du BA13, de plaques hydrofuges d'épaisseur 13mm | m² | 60 | 0 | 0
2,2,1,9 | Plus-value pour mise en place, en lieu et place du BA13, de plaques haute dureté d'épaisseur 13mm | m² | 60 | 0 | 0
2,2,2 | Doublages, coffres, gaines, habillages et ouvrages divers sur ossature métallique
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,2,2,1 | Ouvrage BA13 sur ossature de 48mm d'une largeur supérieure à 0,40ml | m² | 100 | 0 | 0
2,2,2,2 | Ouvrage BA13 sur ossature de 48mm d'une largeur inférieure à 0,40ml (*) | ml | 30 | 0 | 0
2,2,2,3 | Plus-value pour la mise en place d'un isolant de 45mm | m² | 40 | 0 | 0
2,2,2,4 | Doublage BA13 sur ossature avec isolant de 75mm | m² | 20 | 0 | 0
2,2,2,5 | Doublage BA13 sur ossature avec isolant de 100mm | m² | 20 | 0 | 0
2,2,2,6 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques hydrofuges | m² | 20 | 0 | 0
2,2,2,7 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques haute dureté | m² | 20 | 0 | 0
2,2,2,8 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques pare flamme de 15mm | m² | 20 | 0 | 0
2,2,2,9 | Plus-value pour le remplacement des plaques standard BA13 par des plaques de 18mm | m² | 10 | 0 | 0
2,2,2,10 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques de 25mm | m² | 10 | 0 | 0
2.3 | DOUBLAGES, HABILLAGES, ISOLANTS COLLÉS
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, …)
Les quantités des plus-values correspondent à la somme des parements que multiplie le nombre de peaux.
2,3,1 | Doublages, habillages et ouvrages divers en plaques de plâtre collés au mortier adhésif
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,3,1,1 | Ouvrage en BA13 d'une largeur supérieure à 0,40ml | m² | 60 | 0 | 0
2,3,1,2 | Ouvrage en BA13 d'une largeur inférieure à 0,40ml (*) | ml | 20 | 0 | 0
2,3,1,3 | Doublage en BA6 collé | m² | 20 | 0 | 0
2,3,1,4 | Doublage en BA10 collé | m² | 20 | 0 | 0
2,3,1,5 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques hydrofuges de 13mm | m² | 20 | 0 | 0
2,3,1,6 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques haute dureté de 13mm | m² | 20 | 0 | 0
2,3,1,7 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques pare-flamme de 15mm | m² | 10 | 0 | 0
2,3,1,8 | Plus-value pour le remplacement des plaques d'épaisseur 13mm par des plaques pare-flamme de 18mm | m² | 10 | 0 | 0
2,3,2 | Doublages isolants
2,3,2,1 | Doublage laine minérale 10 + 40 | m² | 20 | 0 | 0
2,3,2,2 | Doublage laine minérale 10 + 80 | m² | 20 | 0 | 0
2,3,2,3 | Doublage laine minérale 10 + 100 | m² | 20 | 0 | 0
2,3,2,4 | Plus-value pour plaque hydrofuge | m² | 6 | 0 | 0
2,3,2,5 | Plus-value pour plaque de haute dureté | m² | 6 | 0 | 0
2,3,2,6 | Doublage thermique biosourcé sur la face intérieure de brisis + BA13 | m² | 40 | 0 | 0
2,3,2,7 | Doublage thermque biosourcé sur la face intérieure de murs de façade + BA13 | m² | 40 | 0 | 0
2,3,3 | Isolation de combles
2,3,3,1 | Panneaux de laine de verre auto-portants d'épaisseur 80mm | m² | 40 | 0 | 0
2,3,3,2 | Isolant en rouleaux de laine de verre d'épaisseur 100mm revêtu d'un pare-vapeur à agrafer sous rampant | m² | 40 | 0 | 0
2,3,3,3 | Isolant en rouleaux de laine de verre d'épaisseur 200mm revêtu d'un pare-vapeur à agrafer sous rampant | m² | 40 | 0 | 0
2,3,3,4 | Isolation thermique en sous-face de volige en fibre de bois et laine de verre | m² | 100 | 0 | 0
2.4 | FAUX-PLAFONDS
Nota:les prix s'entendent toutes sujétions comprises pour intégration d'équipements techniques (éclairages, supports d'équipements audiovisuels, grilles,…)
2,4,1 | Dépose de plafonds suspendus
2,4,1,1 | Dépose puis repose de dalles de plafonds en réemploi | m² | 100 | 0 | 0
2,4,1,2 | Remplacement des dalles existantes par des dalles minérales de gamme standard 600x600mm ou 1200mm x 600 mm | m² | 200 | 0 | 0
2,4,1,3 | Remplacement des dalles existantes par des dalles acoustiques de 600mm x 600mm ou 1200mm x 600 mm à bords feuillurés | m² | 100 | 0 | 0
2,4,1,4 | Remplacement des dalles existantes par des dalles lessivables pour pièces humides de 600mm x 600mm ou 1200mm x 600 mm à bords feuillurés | m² | 20 | 0 | 0
2,4,1,5 | Remplacement des dalles existantes par des dalles en plaque de plâtre à bords feuillurés de 600mm x 600mm ou de 1200mm x 600mm | m² | 20 | 0 | 0
2,4,1,6 | Remplacement des dalles existantes par des dalles métalliques blanches pleines de 600mm x 600mm ou de 1200mm x 600mm | m² | 20 | 0 | 0
2,4,1,7 | Remplacement à l'identique de dalles de type Focus E de la marque Ecophon ou équivalent de dimensions 600mm x 600mm ou 1200m x 600mm (couleur au choix du maître d'œuvre) | m² | 60 | 0 | 0
2,4,2 | Plafonds suspendus en dalles
2,4,2,1 | Plafond suspendu en dalles minérales standard de 600mm x 600mm ou de 600mm x 1200 mm | m² | 300 | 0 | 0
2,4,2,2 | Plafond suspendu acoustique en dalles minérales de 600 x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m² | 80 | 0 | 0
2,4,2,3 | Plafond suspendu en dalles lessivables pour pièces humides de 600mm x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,4 | Plafond suspendu en dalles métalliques de 600 x 600mm ou de 600mm x 1200mm | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,5 | Plafond suspendu en dalles en bois de 600 x 600mm | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,6 | Plus-value pour perforations | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,7 | Plus-value pour incorporation d'un isolant acoustique | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,8 | Plafonds suspendus en lames de bois d'essence Douglas - gamme Linea marque Laudescher ou équivalent | m² | 20 | 0 | 0
2,4,2,9 | Plafonds suspendus acoutisque de type Focus E de marque Ecophon ou équivalent de dimensions 600 x 600mm ou 1200mm x 600mm | m² | 100 | 0 | 0
2,4,2,10 | Faux-plafond en dalles miroir | m² | 10 | 0 | 0
2,4,3 | Faux plafonds en bacs métalliques auto-portants
2,4,3,1 | Faux-plafond en bacs métalliques autoportants | m² | 40 | 0 | 0
2,4,3,2 | Faux-plafond en bacs métalliques autoportants basculants | m² | 40 | 0 | 0
2,4,3,3 | Plus-value pour perforations rondes, carrées ou en ligne dans les plafonds métalliques et bois | m² | 20 | 0 | 0
2,4,3,4 | Plus-value pour incorporation d'un isolant acoustique | m² | 20 | 0 | 0
2,4,3,5 | Plus-value pour teinte RAL autre que RAL 9003 | m² | 20 | 0 | 0
2,4,4 | Plafonds non démontables en plaques de plâtre sur ossature
2,4,4,1 | Plafond non démontable en plaques de plâtre cartonnées de 13mm | m² | 200 | 0 | 0
2,4,4,2 | Plus-value pour réalisation de plafond de degré coupe-feu 1 heure | m² | 100 | 0 | 0
2,4,4,3 | Plus-value pour réalisation de plafond de degré coupe-feu 2 heures | m² | 20 | 0 | 0
2,4,4,4 | Plus-value pour adaptation aux plénums de plus de 50cm | m² | 40 | 0 | 0
2,4,5 | Ouvrages divers réalisés en plaques de plâtre sur ossature
2,4,5,1 | Jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses en plaques de plâtre | m² | 60 | 0 | 0
2,4,5,2 | Jouées, retombées, soffites et gorges lumineuses en plaques de plâtre de faible largeur, largeur des faces inférieure à 0,40ml (*) | ml | 40 | 0 | 0
(*) Précision : le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,4,6 | Barrières phoniques | m² | 40 | 0 | 0
2,4,7 | Plafonds en staff
2,4,7,1 | Plafond en staff | m² | 80 | 0 | 0
2,4,7,2 | Corniche en staff d'un développé inférieur à 0,25m | ml | 20 | 0 | 0
2,4,7,3 | Corniche en staff d'un développé supérieur à 0,25m | ml | 20 | 0 | 0
2,4,7,4 | Raccord de plafonds et repose d'éléments de corniches en réemploi après déconstruction de cloison (phase ultérieure aux prestations décrites dans l'article 2,1,3,4 du BPU) | ens | 10 | 0 | 0
2,4,8 | Trappes de visite verticales ou horizontales (sur charnières invisibles, fermeture par batteuses à carré ou push-lash)
2,4,8,1 | Trappe de visite non feu à peindre de surface inférieure à 0,10m² | U | 6 | 0 | 0
2,4,8,2 | Trappe de visite non feu à peindre de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U | 10 | 0 | 0
2,4,8,3 | Trappe de visite en MDF à peindre, EI30, de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U | 6 | 0 | 0
2,4,8,4 | Trappe de visite métallique de surface inférieure à 0,10m², finition laquée blanc | U | 10 | 0 | 0
2,4,8,5 | Trappe de visite métallique de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm, finition laquée blanc | U | 6 | 0 | 0
2,4,8,6 | Trappe de visite staff de surface inférieure à 0,10m² | U | 10 | 0 | 0
2,4,8,7 | Trappe de visite en staff de dimensions d'ouverture 40cmx40cm, 50cmx50cm ou 60cmx60cm | U | 10 | 0 | 0
2.5 | CLOISONS AMOVIBLES
2,5,1 | Cloison pleine | m² | 20 | 0 | 0
2,5,2 | Cloison vitrée avec store vénitien incorporé | m² | 20 | 0 | 0
2,5,3 | Intégration d'un bloc porte plein | U | 2 | 0 | 0
2,5,4 | Intégration d'un bloc porte vitré avec store vénitien incorporé | U | 2 | 0 | 0
2.6 | CARREAUX DE PLATRE
Nota : | Le prix unitaire s'applique à l'ensemble des surfaces y compris celle d'une largeur inférieure à 0,40ml
Le linéaire d'un ouvrage correspond à la longueur de l'ouvrage que multiplie le nombre de faces d'une largeur inférieure à 0,40ml
2,6,1 | Carreaux pleins épaisseur 5cm | m² | 40 | 0 | 0
2,6,2 | Carreaux pleins épaisseur 7cm | m² | 60 | 0 | 0
2,6,3 | Carreaux pleins épaisseur 10cm | m² | 100 | 0 | 0
2,6,4 | Carreaux alvéolés épaisseur 7cm | m² | 60 | 0 | 0
2,6,5 | Carreaux alvéolés épaisseur 10cm | m² | 100 | 0 | 0
2,6,6 | Plus-value pour carreaux hydrofuges de 7cm | m² | 10 | 0 | 0
2,6,7 | Plus-value pour carreaux hydrofuges de 10cm | m² | 20 | 0 | 0
2,6,8 | Plus-value pour ouvrage de largeur inférieure à 0,40ml | ml | 10 | 0 | 0
2.7 | CONDUITS DE VENTILATION ET GAINES TECHNIQUES EN MATERIAUX PLATREUX OU SILICO-CALCAIRES
Nota : | Les surfaces sont calculées au m² de développé réel des faces externes.
2,7,1 | Ouvrages verticaux
2,7,1,1 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 1h. | m² | 20 | 0 | 0
2,7,1,2 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 2h. | m² | 10 | 0 | 0
2,7,2 | Ouvrages horizontaux
2,7,2,1 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 1h. | m² | 20 | 0 | 0
2,7,2,2 | Conduit de ventilation ou de désenfumage, gaines techniques et divers d'un degré coupe feu de 2h. | m² | 10 | 0 | 0
2.8 | PLÂTRERIE
2,8,1 | Renformie au mortier de plâtre et sable
2,8,1,1 | Reprises ponctuelles de support sur une surface totale cumulée inférieure à 1m² | ens | 10 | 0 | 0
2,8,1,2 | Reprise complète du support | m² | 60 | 0 | 0
2,8,2 | Enduit plâtre
2,8,2,1 | Raccords ponctuels d'une surface totale cumulée inférieure à 1m² | ens | 60 | 0 | 0
2,8,2,2 | Réfection d'enduits anciens compris piquetage de petites surfaces cumulées inférieures à 3m² | ens | 10 | 0 | 0
2,8,2,3 | Réfection d'enduit ancien compris piquetage pour des surfaces supérieures à 3m² | m² | 60 | 0 | 0
2.9 | FAUX-PLANCHER
2,9,1 | Réalisation de faux-plancher technique en dalles brutes de dimensions 600mm x 600mm | m² | 40 | 0 | 0
2,9,2 | Réalisation de faux-plancher technique en dalles revêtues de stratifié de dimensions 600mm x 600mm | m² | 100 | 0 | 0
2,9,3 | Dépose puis repose des dalles en réemploi compris découpes nécessaires à la repose | m² | 100 | 0 | 0
2,9,4 | Remplacement de dalles identiques à l'existant (brutes ou stratifiées) | m² | 20 | 0 | 0
2,9,5 | Plus-value pour perforations | m² | 20 | 0 | 0
2,10 | PLUS-VALUE POUR OUVRAGES HORIZONTAUX DE GRANDE HAUTEUR
2,10,1 | Plus-value pour ouvrages horizontaux de grande hauteur (supérieure à 3m hors suspentes et fixations) - article s'appliquant sur les articles 2.1.3, 2.4 et 2.7.2) | m² | 200 | 0 | 0
2.11 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS
(les coûts horaires s'appliquent uniquement pour les travaux non prévus au BPU)
2,11,1 | Maître ouvrier du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 70 | 0 | 0
2,11,2 | Compagnon professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 140 | 0 | 0
2,11,3 | Ouvrier professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 140 | 0 | 0
2,11,4 | Ouvrier d'exécution du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 70 | 0 | 0
SOUS-TOTAUX EN EUROS H.T.
2.1 | DEPOSES ET DECONSTRUCTIONS |  |  |  | 0
2.2 | CLOISONS, DOUBLAGES, GAINES, HABILLAGES, COFFRES SUR OSSATURE |  |  |  | 0
2.3 | DOUBLAGES, HABILLAGES, ISOLANTS COLLÉS |  |  |  | 0
2.4 | FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0
2.5 | CLOISONS AMOVIBLES |  |  |  | 0
2.6 | CARREAUX DE PLATRE |  |  |  | 0
2.7 | CONDUITS DE VENTILATION ET GAINES TECHNIQUES EN MATERIAUX PLATREUX OU SILICO-CALCAIRES |  |  |  | 0
2.8 | PLÂTRERIE |  |  |  | 0
2.9 | FAUX-PLANCHER |  |  |  | 0
2,10 | PLUS-VALUE POUR OUVRAGES HORIZONTAUX DE GRANDE HAUTEUR |  |  |  | 0
2.11 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS |  |  |  | 0
|  |  | Total en euros H.T. |  | Total en euros TTC
TOTAL |  |  | 0 |  | 0