0.

| BUREAU VERITAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agence : LORRAINE 12 rue du Saulnois ZAC de l'Observatoire 54520 LAXOU Tél : 03.83.96.22.88 Fax :03.83.96.22.55 |  |  |
|  |  | UNIVERSITE HENRI POINCARE E. GUEGUEN 24-30 rue Lionnois 54003 NANCY Cedex Tél : 03.83.68.20.63 Fax :03.83.68.21.01 Mél : erwan.gueguen@uhp-nancy.fr |
| N° affaire : 198.9868 N° rapport : 198.9868/25 Rév 0 |  |  |
| Rapport(s) établi(s) le : 26/10/09 |  |  |
| Par l’intervenant J. BOUVERET |  | UNIV NANCY |

Rapport de diagnostic Accessibilité

aux personnes Handicapées

| Site : SIUMPPS Bâtiments : SIUMPPS | Adresse | Rue Jacques Caillot 54601 VILLERS Cedex |
| --- | --- | --- |

Sommaire

1.	Enjeux du client, contexte	3

1.1.	Mission de Bureau Veritas :	3

1.2.	Référentiel	4

1.3.	Programme et déroulement de la mission :	4

1.4.	Documents examinés :	4

2.	Estimation financière	5

3.	Informations diverses	6

4.	Fiches Constats	8

5.	Note générale d'accessibilité	24

6.	Annexe : tableau récapitulatif des constats	25

# Enjeux du client, contexte

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi Handicap », ses décrets et arrêtés d’application modifie fortement le contexte légal. Elle place au cœur du dispositif l’accessibilité du cadre bâti et des services – scolarité, enseignement supérieur et professionnel – à toutes les personnes handicapées.

Elle prévoit ainsi que les établissements d’enseignement supérieur classés ERP assurent l’intégration des étudiants handicapés et leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. Elle s’attache dorénavant aux résultats et non plus aux moyens.

Elle vise désormais sans distinction, tous les types d’handicaps : qu’ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques, et rend essentielle la chaîne du déplacement : accessibilité de l’entrée du site et des parcours jusqu’au pied des bâtiments et équipements universitaires, puis accessibilité à l’intérieur des bâtiments et équipements universitaires.

De plus, suivant la loi sur les Libertés et les Responsabilités des Universités (loi LRU du 10 août 2007), les personnels des universités sont également concernés par cette approche qui sera donc aussi étendue aux bâtiments relevant du Code du Travail ainsi qu’aux parties d’ERP comportant des zones spécifiquement Code du Travail. Ainsi, tous les étudiants et les personnels, quel que soit leur handicap, doivent pouvoir exercer les actes de la vie quotidienne et participer à la vie sociale.

Soucieux de respecter en tout point la réglementation en vigueur et pour répondre aux exigences législatives, l’Université Henri Poincaré (UHP), l’Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) et l’Université Nancy 2 (UN2) ont décidé de lancer les interventions nécessaires pour atteindre dans les délais imposés les objectifs réglementaires rappelés ci-dessus.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat actif de tous les acteurs responsables de cette démarche, qui consiste à utiliser l’ensemble des synergies développées pour accéder à l’intégration valorisée des personnes handicapées aux bâtiments des patrimoines gérés par ces trois entités.

## Mission de Bureau Veritas :

Notre mission consiste en un diagnostic sur les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées :

Notre mission comprend :

1.	Examen des documents mis à disposition par le client (plans, procès-verbaux de commission d’accessibilité, rapport d’organismes agrée, lettres de l’administration, etc..).

2.	Visite de l’ensemble des installations et équipements concernés par le diagnostic.

3.	Analyse de leur caractéristiques par rapport aux référentiels applicables, et mise en évidence des écarts.

4.	Proposition de solutions techniques en vue de la correction des écarts relevés.

5.	Estimation financière des solutions techniques proposées.

Ce diagnostic est basé sur une visite du site ; lors de cette visite, notre analyse est limitée à un examen visuel des éléments  concernés, sans essais, calcul, mesure, analyse particulière, sondage destructif ou radiographie.

L’objectif de ce rapport est de fournir les grandes lignes du schéma directeur pour l’amélioration de l’accessibilité

L’estimation financière des solutions techniques réalisée à la demande du client correspond à un simple estimatif des coûts découlant des propositions de Bureau Veritas en la matière. Cette estimation ne s’apparente ni à un chiffrage, ni à un devis d’entreprise – seuls documents en mesure de déterminer le chiffrage précis des travaux découlant de ces solutions techniques.

Les montants estimés sont hors taxes et hors honoraires de maitrise d’œuvre. Les montants présentés sont basés sur la bibliothèque de prix Bâtiprix 2009 valeurs novembre 2008.

## Référentiel

Ce diagnostic a été réalisé par référence aux textes suivants

Code la construction et de l'habitation - partie réglementaire

Articles R 111-19 à R 111-19-6 du CCH relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Articles R 111-19-7 à R 111-19-10 du CCH relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public  et des installations ouvertes au public existants ;

Arrêté modifié du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Arrêté 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-19-8 et R 111-19-11 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Arrêté 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-18-8 et R 111-18-9 du CCH relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.

## Programme et déroulement de la mission :

Notre mission s’est déroulée le 13 juillet 2009. Elle a été réalisée par Julien BOUVERET

Nous avons pu accéder à toutes les parties et composants dont l’examen était nécessaire pour le diagnostic.

Nous avons été accompagnés par Mme BUTTICE – responsable administrative

## Documents examinés :

| Objet | Emetteur | Référence, date | commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Plans de chaque niveau des bâtiments et sites | Groupement Nancy-Université |  | Plans au format .dwg ou .pdf |
| Classement sécurité incendie du bâtiment ou du groupement de bâtiments ou du site | Groupement Nancy-Université |  |  |
| Classement ABF du bâtiment ou du groupement de bâtiments ou du site | Groupement Nancy-Université |  |  |

# Estimation financière

# Informations diverses

| Cheminements extérieurs : Les cheminements extérieurs sont intégrés dans le rapport relatif aux extérieurs. |  |
| --- | --- |

| Stationnement automobile : Le stationnement automobile extérieur est intégré dans le rapport relatif aux extérieurs. |  |
| --- | --- |

| Accès à l'établissement ou l'installation : Il est intégré dans le rapport des différents bâtiments : les seuils de porte, les commandes d'accès … situés au droit du bâtiment. Les paliers devant portes et rampes ou escaliers permettant d'accèder sont intégrés dans le rapport relatif aux extérieurs. |  |
| --- | --- |

| Circulations intérieures horizontales : Dans le cadre du diagnostic d'accessibilité handicapés, les escaliers reliant des paliers dont la différence de niveau est inférieure à 1,2 m seront intégrés dans les circulations horizontales. |  |
| --- | --- |

| Eclairage : La mission étant effectuée de jour, il est peu évident de s'assurer de la qualité d'éclairage. Il est alors basé sur un examen visuel des éclairages, de leur emplacement et sur les questions posées au responsable technique du site. |  |
| --- | --- |

| Etablissements recevant du public assis : Il est convenu que les escaliers dans les amphithéâtres seront intégrés dans le paragraphe "Etablissements recevant du public assis" et devront répondre au mieux aux caractéristiques requises pour les escaliers des circulations horizontales. |  |
| --- | --- |

| Evacuation des travailleurs en cas d'incendie pour les bâtiments > 8 m : Sans objet - relevant de la sécurité incendie - dispositions à prendre sous avis de la commission de sécurité. Il est à noter que les articles portant sur la réglementation incendie prennent le pas sur ceux répondant à l'accessibilité handicapés. |  |
| --- | --- |

| Généralités : Il a été convenu que les locaux techniques et les locaux innocupés lors de notre intervention sur site ne rentrait pas dans le périmètre de notre diagnostic. |  |
| --- | --- |

| Généralités : En hypothèse de travail, il n'y avait pas besoin de rendre accessibles aux personnes en fauteuil roulant les étages comportant moins de 100 personnes si tous les services pouvaient être rendus aux étages accessibles. |  |
| --- | --- |

| Généralités : En hypothèse de travail, il est considéré que les paillasses (sauf si partie intégrante de la structure), les sorbonnes, hottes… sont considérées comme du mobilier et sont donc hors mission. |  |
| --- | --- |

| Généralités : Les places dans les amphithéâtres sont prises en compte dans le présent diagnostic car leur implantation dépend de l'accessibilité à la salle (mobilier hors mission) |  |
| --- | --- |

| Généralités : Il a été pris comme handicap cognitifs, les handicaps suivants : claustrophobie, repérage dans l'espace, kénophobie |  |
| --- | --- |

# Fiches Constats

Les fiches ci-après indiquent des constats qui mettent en évidence des écarts par rapport à la règlementation sur l’accessibilité.

Ceux-ci peuvent être complétés par des propositions de solutions permettant d’atteindre un meilleur niveau d’accessibilité.

Le cas échéant, ces constats et propositions d’actions sont rattachés à un ou deux critères définis dans le tableau ci-après.

Les fiches indiquent également l’estimation financière des actions proposées (lorsqu’elle est prévue au contrat) et une proposition de variante, le cas échéant.

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 1 |
| --- | --- |

Accès à l'établissement ou l'installation : Dispositifs d’accès au bâtiment

Constat - Localisation : Présence d'un interphone dans le sas d'accès à l'établissement, mais pas de système visuel

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Prévoir le remplacement de cet interphone par un visiophone placé entre 90 et 130cm de hauteur, car de visualisation directe de l'usager par le personnel

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 1890 | 1890 |

Lot EQ

| CIMG7805.JPG | CIMG7804.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 2 |
| --- | --- |

Accès à l'établissement ou l'installation : Cheminement libre de tout obstacle

Constat - Localisation : La poutre sous auvent à l'entrée de l'établissement est à moins de 2,2m de hauteur (2,18m) et n'est pas repérée au sol

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Circulations verticales et horizontales

Prévoir la mise en place d'une signalisation de cette poutre par bande de vigilance au sol et par protection au choc visuellement contrastée sous l'arase inférieure de cette poutre

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| ml | 3 | 80 | 240 |

Lot SO

| CIMG7806.JPG | CIMG7809.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 3 |
| --- | --- |

Accès à l'établissement ou l'installation : Entrée principale facilement repérable

Constat - Localisation : L'entrée principale du bâtiment au RDC n'est pas clairement repérée (le panneau d'entrée est petit et peu visible depuis la place)

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Circulations verticales et horizontales

Prévoir la mise en place d'un panneau permettant de repérer clairement cette entrée

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 450 | 450 |

Lot EQ

| CIMG7806.JPG | CIMG7807.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 4 |
| --- | --- |

Circulations intérieures horizontales : Trous en sol

Constat - Localisation : Présence de grilles de caillebotis formant trous de plus de 2cm devant la porte d'accès à l'établissement

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Vie sociale

Prévoir la mise en place d'une grille caillebotis dont les trous ont des dimensions inférieures à 2cm

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | 1 | 180 | 180 |

Lot SO

| CIMG7806.JPG | CIMG7808.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 5 |
| --- | --- |

Circulations intérieures horizontales : Cheminement libre de tout obstacle

Constat - Localisation : Présence de poteaux non contrastés visuellement par rapport aux murs faisant saillie de plus de 15cm dans les circulations ou étant au milieu des circulations. Extincteur en saillie de plus de 15cm non repéré au sol.

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Circulations verticales et horizontales

Prévoir la mise en peinture d'une partie de ces poteaux afin de les contraster visuellement par rapport à leur mur contigu. Prévoir la mise en place d’une bande tactile au sol autour de l’extincteur

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 3 | 20 | 60 |

Lot SO

| CIMG7801.JPG | CIMG7802.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 6 |
| --- | --- |

Portes, portiques et sas : Largeur des portes

Constat - Localisation : La porte du cabinet pour personnes handicapées est de largeur inférieure à 90cm (80cm)

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Prévoir le remplacement de cette porte par une de largeur de 90cm

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 1340 | 1340 |

Lot SO

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 7 |
| --- | --- |

Portes, portiques et sas : Largeur des portes

Constat - Localisation : Les portes des cabinets non adaptés sont de largeur inférieure à 80cm (70cm)

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Demander une dérogation pour ne pas modifier la largeur de ces portes en sachant que les personnes handicapées ont un cabinet qui leur sont dédiés depuis les parties communes

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Lot DD-

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 8 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : La plupart des commandes d'ouverture de fenêtres sont à plus de 1,3m de hauteur

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Administration

Les commandes d'ouverture de fenêtres ne pouvant être déplacées, nous proposons de changer le fonctionnement d'usage de l'établissement, de laisser l'ouverture des ouvrants sous la responsabilité du personnel et adapter la commande au handicap du salarié

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Lot DD-

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 9 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : La plupart des interrupteurs de commande d'éclairage ne sont pas contrastés visuellement par rapport à leur mur support

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Divers

Prévoir la création d'un cadre par mise en peinture autour de ces commandes afin de les contraster visuellement

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 24 | 5 | 120 |

Lot SO

| CIMG7795.JPG | CIMG7796.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 10 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : L'évier situé dans la cuisine/détente du personnel n'est pas adapté aux handicapés car pas de vide sous l'évier et hauteur supérieure à 80cm (92cm)

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Administration

Prévoir la mise en place d'un évier adapté dans ces locaux (mobilier hors chiffrage)

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Lot EQ

| CIMG7794.JPG |  |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 11 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : Les lavabos et paillasses situés dans les bureaux médicaux ne sont pas adaptés aux handicapés car pas de vide de 70cm de hauteur en sous face et hauteur de face supérieure au dessus de 80cm

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Administration

Ces équipements n'étant utilisés que par le personnel médical, nous proposons de ne pas les modifier et de les adapter éventuellement au handicap du salarié

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Lot DD-

| CIMG7797.JPG | CIMG7800.JPG |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 12 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : Le mobilier au point d'accueil n'a pas de tablette adaptée aux PMR de 80cm de haut maximum leur permettant d'écrire (110cm de hauteur)

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Prévoir l'aménagement d'une tablette adaptée aux PMR sur le mobilier existant (mobilier hors mission et non chiffré)

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Lot EQ

| CIMG7803.JPG |  |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 13 |
| --- | --- |

Equipements et dispositifs de commande : Equipements divers accessibles

Constat - Localisation : Absence de panneau de signalisation, bien distincte de celles indiquant les issues de secours, indiquant la direction à prendre pour atteindre la sortie normale

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Circulations verticales et horizontales

Prévoir la mise en place d'une signalisation bien distincte de celle des issues des secours, permettant de repérer la sortie normale

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 | 150 | 300 |

Lot EQ

| CIMG7801.JPG |  |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 14 |
| --- | --- |

Sanitaires : Equipements des sanitaires adaptés

Constat - Localisation : La barre de relevage latérale à la cuvette des WC n'est pas horizontale

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Prévoir la mise en place d'une barre de relevage horizontale latéralement à la cuvette et entre 70 et 80cm de hauteur

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 140 | 140 |

Lot SO

| CIMG7799.JPG |  |
| --- | --- |

HANDICAP CONCERNE

| FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES | FC n° 15 |
| --- | --- |

Sanitaires : Equipements des sanitaires adaptés

Constat - Localisation : Absence de dispositif de fermeture de porte sur la porte du cabinet pour les PMR

PROPOSITION D’ACTION				SRC97 Accueil

Prévoir la mise en place d'un dispositif de fermeture de porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré dans le cabinet

| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 100 | 100 |

Lot SO

HANDICAP CONCERNE

# Note générale d'accessibilité

Les notes attribuées sont à « dire d’expert »

# Annexe : tableau récapitulatif des constats

Le tableau suivant reprend le contenu des fiches constat et la notation ; il comprend :

-	Le renvoi à une fiche de constat numérotée contenant d’éventuelles photos d’illustration. (voir ci-après)

-	« éléments observés» : il s’agit des composants, équipements ou dispositions constituant le bâtiment ou l’établissement.

-	« constat - localisation » : analyse des points examinés mise en évidence des écarts par rapport à l’accessibilité.

-	« propositions d’actions » : il s’agit de propositions de solutions permettant d’atteindre un meilleur niveau d’accessibilité.

-	Critères définis en lien avec le client (lorsqu’ils sont prévus dans le contrat)

-	L’estimation financière des actions proposées (lorsqu’elle est prévue dans le contrat).

- 	une proposition de variante.(le cas échéant)

|  | NOTE | Eléments observés | Photo 1 | Photo 2 | Constat - localisation | Propositions d'actions | SRC97 | Lot | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total | Entretien annuel (€HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Accès à l'établissement ou l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FC n° 1 |  | - Dispositifs d’accès au bâtiment |  |  | - Présence d'un interphone dans le sas d'accès à l'établissement, mais pas de système visuel | - Prévoir le remplacement de cet interphone par un visiophone placé entre 90 et 130cm de hauteur, car de visualisation directe de l'usager par le personnel | - Accueil | - EQ | - U | - 1 | - 1890 | - 1 890 |  |
| - FC n° 2 |  | - Cheminement libre de tout obstacle |  |  | - La poutre sous auvent à l'entrée de l'établissement est à moins de 2,2m de hauteur (2,18m) et n'est pas repérée au sol | - Prévoir la mise en place d'une signalisation de cette poutre par bande de vigilance au sol et par protection au choc visuellement contrastée sous l'arase inférieure de cette poutre | - Circulations verticales et horizontales | - SO | - ml | - 3 | - 80 | - 240 |  |
| - FC n° 3 |  | - Entrée principale facilement repérable |  |  | - L'entrée principale du bâtiment au RDC n'est pas clairement repérée (le panneau d'entrée est petit et peu visible depuis la place) | - Prévoir la mise en place d'un panneau permettant de repérer clairement cette entrée | - Circulations verticales et horizontales | - EQ | - U | - 1 | - 450 | - 450 |  |
|  | 2 | Circulations intérieures horizontales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FC n° 4 |  | - Trous en sol |  |  | - Présence de grilles de caillebotis formant trous de plus de 2cm devant la porte d'accès à l'établissement | - Prévoir la mise en place d'une grille caillebotis dont les trous ont des dimensions inférieures à 2cm | - Vie sociale | - SO | - m² | - 1 | - 180 | - 180 |  |
| - FC n° 5 |  | - Cheminement libre de tout obstacle |  |  | - Présence de poteaux non contrastés visuellement par rapport aux murs faisant saillie de plus de 15cm dans les circulations ou étant au milieu des circulations. Extincteur en saillie de plus de 15cm non repéré au sol. | - Prévoir la mise en peinture d'une partie de ces poteaux afin de les contraster visuellement par rapport à leur mur contigu. Prévoir la mise en place d’une bande tactile au sol autour de l’extincteur | - Circulations verticales et horizontales | - SO | - U | - 3 | - 20 | - 60 |  |
|  | SO | Ascenseurs, transports mécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  | 2 | Portes, portiques et sas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FC n° 6 |  | - Largeur des portes |  |  | - La porte du cabinet pour personnes handicapées est de largeur inférieure à 90cm (80cm) | - Prévoir le remplacement de cette porte par une de largeur de 90cm | - Accueil | - SO | - U | - 1 | - 1340 | - 1 340 |  |
| - FC n° 7 |  | - Largeur des portes |  |  | - Les portes des cabinets non adaptés sont de largeur inférieure à 80cm (70cm) | - Demander une dérogation pour ne pas modifier la largeur de ces portes en sachant que les personnes handicapées ont un cabinet qui leur sont dédiés depuis les parties communes | - Accueil | - DD- |  |  |  | - 0 |  |
|  | 2 | Equipements et dispositifs de commande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FC n° 8 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - La plupart des commandes d'ouverture de fenêtres sont à plus de 1,3m de hauteur | - Les commandes d'ouverture de fenêtres ne pouvant être déplacées, nous proposons de changer le fonctionnement d'usage de l'établissement, de laisser l'ouverture des ouvrants sous la responsabilité du personnel et adapter la commande au handicap du salarié | - Administration | - DD- |  |  |  | - 0 |  |
| - FC n° 9 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - La plupart des interrupteurs de commande d'éclairage ne sont pas contrastés visuellement par rapport à leur mur support | - Prévoir la création d'un cadre par mise en peinture autour de ces commandes afin de les contraster visuellement | - Divers | - SO | - U | - 24 | - 5 | - 120 |  |
| - FC n° 10 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - L'évier situé dans la cuisine/détente du personnel n'est pas adapté aux handicapés car pas de vide sous l'évier et hauteur supérieure à 80cm (92cm) | - Prévoir la mise en place d'un évier adapté dans ces locaux (mobilier hors chiffrage) | - Administration | - EQ |  |  |  | - 0 |  |
| - FC n° 11 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - Les lavabos et paillasses situés dans les bureaux médicaux ne sont pas adaptés aux handicapés car pas de vide de 70cm de hauteur en sous face et hauteur de face supérieure au dessus de 80cm | - Ces équipements n'étant utilisés que par le personnel médical, nous proposons de ne pas les modifier et de les adapter éventuellement au handicap du salarié | - Administration | - DD- |  |  |  | - 0 |  |
| - FC n° 12 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - Le mobilier au point d'accueil n'a pas de tablette adaptée aux PMR de 80cm de haut maximum leur permettant d'écrire (110cm de hauteur) | - Prévoir l'aménagement d'une tablette adaptée aux PMR sur le mobilier existant (mobilier hors mission et non chiffré) | - Accueil | - EQ |  |  |  | - 0 |  |
| - FC n° 13 |  | - Equipements divers accessibles |  |  | - Absence de panneau de signalisation, bien distincte de celles indiquant les issues de secours, indiquant la direction à prendre pour atteindre la sortie normale | - Prévoir la mise en place d'une signalisation bien distincte de celle des issues des secours, permettant de repérer la sortie normale | - Circulations verticales et horizontales | - EQ | - U | - 2 | - 150 | - 300 |  |
|  | 2 | Sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FC n° 14 |  | - Equipements des sanitaires adaptés |  |  | - La barre de relevage latérale à la cuvette des WC n'est pas horizontale | - Prévoir la mise en place d'une barre de relevage horizontale latéralement à la cuvette et entre 70 et 80cm de hauteur | - Accueil | - SO | - U | - 1 | - 140 | - 140 |  |
| - FC n° 15 |  | - Equipements des sanitaires adaptés |  |  | - Absence de dispositif de fermeture de porte sur la porte du cabinet pour les PMR | - Prévoir la mise en place d'un dispositif de fermeture de porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré dans le cabinet | - Accueil | - SO | - U | - 1 | - 100 | - 100 |  |