## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Phasage des travaux en site occupé et suivant phasage. | PM
Toute fixation ou dépose liée au sol devra être effectuée en sous-section 4
Sous-total
3.2 | CONSTAT
| Constat d'huissier sur l'intégralité des installations électriques et plus particulièrement (appareils d'éclairage, GTB et modules associés,…) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | DEPOSE ET REPOSE DE FAUX PLAFONDS
| Dépose, stockage soigné et repose dalles de faux plafonds | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | COURANT FORT
3.4.1 | Repérages et consignations
Repérage et consignation des installations électriques avant curage et dépose pour permettre les opérations de doublages
| RDC | ens |  |  | 0
| R+1 | ens |  |  | 0
| R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.2 | Installations provisoires
Installations de chantier suivant descriptif CCTP
| RDC | ens |  |  | 0
| R+1 | ens |  |  | 0
| R+2 | ens |  |  | 0
| Toiture | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.3 | Dépose et repose des installations existantes pour permettre la réalisation des doublages
RDC
L'entreprise doit les prestations suivantes :
| Repérage et consignation des zones à déposer, | ens |  |  | 0
| Dépose soignée des goulottes en périphérie (sous-section 4) et évacuation des goulottes PVC | ml |  |  | 0
| L’attache provisoire des câbles électriques CFO et CFa, | ens |  |  | 0
| La repose de nouvelles goulottes 3 compartiments après doublages, | ml |  |  | 0
| L’installation des câbles et appareillages dans les nouvelles goulottes. | ens |  |  | 0
| Bouchage et raccords de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose | ens |  |  | 0
| compris nettoyage complet des locaux | ens |  |  | 0
R+1
L'entreprise doit les prestations suivantes :
| Repérage et consignation des zones à déposer, | ens |  |  | 0
| Dépose soignée des goulottes en périphérie (sous-section 4) et évacuation des goulottes PVC | ml |  |  | 0
| L’attache provisoire des câbles électriques CFO et CFa, | ens |  |  | 0
| La repose de nouvelles goulottes 3 compartiments après doublages, | ml |  |  | 0
| L’installation des câbles et appareillages dans les nouvelles goulottes. | ens |  |  | 0
| Bouchage et raccords de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose | ens |  |  | 0
| compris nettoyage complet des locaux | ens |  |  | 0
R+2
L'entreprise doit les prestations suivantes :
| Repérage et consignation des zones à déposer, | ens |  |  | 0
| Dépose soignée des goulottes en périphérie (sous-section 4) et évacuation des goulottes PVC | ml |  |  | 0
| L’attache provisoire des câbles électriques CFO et CFa, | ens |  |  | 0
| La repose de nouvelles goulottes 3 compartiments après doublages, | ml |  |  | 0
| L’installation des câbles et appareillages dans les nouvelles goulottes. | ens |  |  | 0
| Bouchage et raccords de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose | ens |  |  | 0
| compris nettoyage complet des locaux | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.4 | Déplacement des perches électriques
Déplacement des perches électriques, comprise déconnexion des équipements électriques CFO et CFa, dépose, repose et reconnexion électrique. Découpe de la dalle de faux plafonds
| RDC | ens |  |  | 0
| R+1 | ens |  |  | 0
| R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.5 | Appareillage
Marque : Type :
| - Interrupteur simple allumage encastré | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux encastré | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - goulottes 3 compartiments | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.6 | Goulottes
Fourniture et pose de goulottes 3 compartiments
| RDC | ml |  |  | 0
| R+1 | ml |  |  | 0
| R+2 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.7 | Appareils d'éclairage faux plafonds
Consignation, dépose soignée et repose d'appareils d'éclairage de type 600 x 600, spots, downlight pour doublages et dans les zones de réfection des gaine de ventilation
| RDC | ens |  |  | 0
| R+1 | ens |  |  | 0
| R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.8 | Appareils d'éclairage hall d'accueil
Consignation, dépose soignée et repose après doublages des filins et des appareils d'éclairage du hall d'accueil
| Fourniture et pose de nouvelles fixations | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.9 | Appareils d'éclairage en applique
Consignation, dépose soignée et repose après doublages des appareils d'éclairage en applique sur les murs périphériques
| Fourniture et pose de nouvelles fixations | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.10 | Eclairage de sécurité
| Consignation, dépose soignée et repose après doublages des appareils d'éclairage de secours installés sur les murs périphériques compris reprises du câblage | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | COURANT FAIBLE
3.5.1 | Contrôle et recette
| Repose câbles et prises RJ45 dans les goulottes et les perches | ens |  |  | 0
| Contrôle et recettage informatique + formulaire de résultats suivant CCTP et charte LAN de chaque prise RJ45 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Déplacement des équipements SSI suivants
| déclencheurs manuels et remise à hauteur réglementaire | u |  |  | 0
| Câble SYT 1 paire 9/10 CR1 | ml |  |  | 0
| Essais et remise en service de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | SYSTÈME ANTI INTRUSION
Déplacement des équipements anti-intrusion suivants
| détecteurs bi-volumétriques | ens |  |  | 0
| Essais et remise en service de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | DEPLACEMENT EQUIPEMENTS DIVERS CFA
Déplacement des équipements courant faible présents en plafond compris:
| - Système de gestion GFA | ens |  |  | 0
| - Système de vidéosurveillance (caméra 360° à déplacer) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL -TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0
5 | PSE
5.1 | PSE 1 : Appareils d'éclairage en toiture pour ITE
| Consignation, dépose, stockage soignée et repose des appareils d'éclairage extérieur compris reprise câblage pour permettre la réalisation de l'ITE | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2 | PSE 2 : Locaux archives
5.2.1 | Appareils d'éclairage
| Consignation, dépose, stockage soignée et repose des appareils d'éclairage compris reprise câblage pour permettre la réalisation de l'isolation thermique en sous-face du plancher des locaux archive | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.2 | Dépose / repose d'équipements électriques en sous-face du plancher haut RDC des locaux archives
| Repérage et consignation des réseaux électriques | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation d'éventuels câbles obsolètes non utilisés | ens |  |  | 0
| Attache provisoire des câbles | ens |  |  | 0
| Dépose et repose des chemins de câbles, goulottes, moulures, en vue de la réalisation de l'isolation thermique (compris nouvelles fixations) | ens |  |  | 0
| Repose des câbles dans les chemins de câbles, goulottes et moulures | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0