## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Phasage des travaux en site occupé suivant plan de phasage | PM
Sous-total
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Etat des lieux intérieurs, extérieurs et abords par constat d'huissier | ens |  |  | 0
| Signalétique | ens |  |  | 0
| Zone d'installation de chantier | ens |  |  | 0
| Panneaux de chantier | ens |  |  | 0
| Aménagement des installations de chantier à l'intérieur du site (salle repas, vestiaire et sanitaire) | ens |  |  | 0
| Bennes à gravois | ens |  |  | 0
| Approvisionnement et évacuation des matériaux | ens |  |  | 0
| Gestion des installations de chantier suivant CCTP et PGCSPS | ens |  |  | 0
| Désinstallation et restitution des locaux | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES
| Protection des revêtements de sol conservés | ens |  |  | 0
| Protection des cloisons, des placards, du mobilier et portes conservés | ens |  |  | 0
| Protection des escaliers | ens |  |  | 0
| Protection des ascenseurs | ens |  |  | 0
| Protection des menuiseries extérieures | ens |  |  | 0
| Protection des radiateurs eau chaude et autres équipements techniques | ens |  |  | 0
| Protection des murs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | DEPOSE
| Dépose et évacuation des protections des réseaux de chauffage | ens |  |  | 0
| Compris protections et nettoyage | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | OUVERTURES NEZ DE CLOISONS
| Réalisation d'ouverture des nez de cloisons perpendiculaires aux murs extérieures |  |  |  | 0
| Cloisons modulaires | ens |  |  | 0
| Cloison plaque de plâtre | ens |  |  | 0
| Dépose / déplacement porte | ens
| Dépose du rail bas des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole, | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | REBOUCHAGES ET RACCORDS
| Reprise de plâtre sur cloisons existantes, ou de doublage en façade au droit de cloisons déposées | ens |  |  | 0
| Rebouchages au sol ou sur les façades suite aux déposes de cloisons | ens |  |  | 0
| Rebouchages des anciennes fixations au sol et au plafond des cloisons déposées | ens |  |  | 0
| Rebouchages dans les cloisons existantes y compris les gros rebouchages liées aux équipements techniques présents | ens |  |  | 0
| Rebouchages façade extérieur en carreau plâtre avant doublages | ens |  |  | 0
| Raccord de sol lors de déplacement de porte gênant la création des doublages | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | DOUBLAGES DEMI STIL
Création d'un doublage demi-stil composé
d'une ossature métallique OPTIMA 240/280
Isolant laine de bois haute densité 120mm, type STEICO Flex 036
Isolant laine de bois haute densité 40mm, type STEICO Flex 036
Parement 1 plaque de plâtre cartonnée de BA18 mm , type standard
| Ensemble des accessoires | m² |  |  | 0
| Fixation du rail bas des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole, | ens |  |  | 0
| Plus value Parement 1 plaque de plâtre cartonnée de BA18 mm , type hydrofuge (local plonge, bloc sanitaire) | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | HABILLAGES DES MENUISERIES EXTERIEURES (TABLETTE D'APPUI DE BAIE)
Habillage des tableaux et linteaux:
| - Parement 1 plaque de plâtre cartonnée de BA18 mm , type standard | m² |  |  | 0
Tablettes menuiseries extérieures:
| - Tablette medium à peindre à bord arrondi avec finition invisible ep: 27mm | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | CLOISONS DE DISTRIBUTION 98 / 48 EI 60
Cloisons de distribution 98/48 toute hauteur
Isolant en panneau semi rigide en laine de roche ep : 45mm
Parement aux deux faces en plaque de plâtre ep 25mm - CF1h
Degré de résistance au feu EI60 (CF1H)
Degré d'affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db
| Compris bandes, finitions, ensemble des accessoires suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Fixation du rail bas des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole, | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | PLINTHES BLOIS
| Plinthes bois à peindre 10 x 110 mm réaction au feu M2 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | CLOISONS MODULAIRES
Cloisons modulaire toute hauteur pleine compris :
-accessoires (plinthes, modules de raccords, couvre joints,...),
-isolant phonique 45 mm d'épaisseur
| -masse bitumes viscoélastiques de type Stickson 8kg ou équivalent | m² |  |  | 0
| Fixation des lisses basses des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole | ens |  |  | 0
Cloisons modulaire vitrée toute hauteur compris :
-vitrage double clair (STADIP) avec vide d'air pour incorporation éventuelle d'un store vénitien,
| -accessoires (plinthes, modules de raccords, couvre joints,...), | m² |  |  | 0
| Fixation des lisses basses des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole | ens |  |  | 0
Cloisons modulaire vitrée sur allège pleine compris :
-vitrage double clair (STADIP) avec vide d'air pour incorporation éventuelle d'un store vénitien,
-accessoires (plinthes, modules de raccords, couvre joints,...),
-isolant phonique 45 mm d'épaisseur
| -masse bitumes viscoélastiques de type Stickson 8kg ou équivalent | m² |  |  | 0
| Fixation des lisses basses rail bas des cloisons sur sol amianté en sous-section 4 suivant protocole, | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un film opacifiant sur les partie basses des châssis vitrés | ens |  |  | 0
| Barrière phonique en plénum | ml |  |  | 0
| Dépose, déplacement et repose de portes | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de porte pleine 0,93 x 2,04 compris ensemble quincaillerie | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | DEPOSE PARTIELLE FAUX PLAFONDS
Dépose soignée de dalles de faux plafonds
Reprises ossatures et cornières de rive
| Découpe et repose des dalles de faux plafonds | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13 | DEPOSE / REPOSE CUBES ACOUSTIQUES
| Dépose soignée, nettoyage et repose de cubes acoustiques suspendus | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.14 | FAUX PLAFONDS
Fourniture et remplacement dalles de faux plafonds 600x600 ep:40mm
- cornières de rive au niveau des doublages et nouvelles cloisons traditionnelles
-Ossature de type apparent en T de 24 avec suspente + cornières de rive
-Dalles 600 x 600 mm ep 40 mm
| Compris accessoires et raccords suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.15 | ISOLATION THERMIQUE EN PLAFONDS
Fourniture et pose laine minérale haute densité ep: 200mm type GR32
Marque:
| Type: | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.16 | PEINTURE
Préparation des surfaces
| Préparation des surfaces sur murs existants, allèges, poteaux compris enduit | m² |  |  | 0
| Préparation des surfaces sur supports plaque de plâtre neufs et existants murs compris enduit | m² |  |  | 0
| Préparation des surfaces sur menuiseries bois (tablettes) | m² |  |  | 0
| Préparation des surfaces sur tuyauteries, et radiateurs | ens |  |  | 0
| Finitions des surfaces sur murs existants, | m² |  |  | 0
| Finitions des surfaces sur supports plaque de plâtre neufs et existants | m² |  |  | 0
| Finition des surfaces sur menuiseries bois, plinthes, appuis de fenêtres | m² |  |  | 0
| Finitions des surfaces sur tuyauteries et radiateurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.17 | Plinthe droite grès cérame
Fourniture et pose plinthe en grès cérame
Marque :
Type :
| Compris ensemble des finitions suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.18 | Plinthe à gorge
Fourniture et pose plinthe à gorge en grès cérame
Marque :
Type :
| Compris ensemble des finitions suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.19 | Faïence
Fourniture et pose de faïence murale format 15 x 15 cm
Marque :
Type :
| Compris ensemble des finitions suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.20 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
| Nettoyage final de fin de chantier suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0
4 | PSE
4.1 | PSE 1 : PROTECTION SOLAIRE MENUISERIES EXTERIEURES FACADE SUD
Dépose des films déjà présent sur les vitrages
Fourniture et pose d'un film solaire sur l'ensemble des vitrages de la façade SUD
Type : SOLAR GARD SENTINEL PLUS QXN75
| Marque : SAINT GOBAIN | m² |  |  | 0
| Réalisation d'un témoin | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | PSE 2 : ISOLATION DES SOUS-FACE DES PLANCHER BAS DANS LES LOCAUX ARCHIVES
Fourniture et pose de panneaux d'isolant composite à base de laine de bois
R : 3,65 m².K/W
Type : FIBRAROC A2 35 FM/TYP2 ULTRA FM
Marque : KNAUF
| Compris ensemble des accessoires de finitions et de fixations | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | PSE 3 : ISOLANT THERMIQUE DOUBLAGES
Fourniture et pose, en lieu et place de l'isolant en fibre de bois, d'un isoant
epaisseur : 125 mm te 20 mm lame d'air
R : 4,35 m².K/W
Type : ACTIS HYBRIS
| Compris ensemble des accessoires de finitions et de fixations | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | PSE 4 : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
4.4.1 | Echantillons
| Réalisation d'un échantillon sur 1 m² pour les travaux d'ITE enduit pour validation | ens |  |  | 0
4.4.2 | Reconnaissance des lieux
| Reconnaissance de lieux, des accès, des approvisionnements, de l'état des parois | ens |  |  | 0
4.4.3 | Echafaudage
| Ensemble des moyens de levage, montage pour réaliser la prestation. Attention aux contraintes liées à l'accès en toiture | ens |  |  | 0
4.4.4 | Travaux préparatoire et préparation des supports
Dépose ouvrages existants en façade (grilles de ventilation, équipements électriques, signalétiques, EP, …)
Protection des ouvrages existants
Repose des éléments déposés,
| Repose grilles de ventilation existantes | ens |  |  | 0
4.4.5 | Reprises des maçonneries défectueuses
| Reprise des maçonneries défectueuses suivant CCTP | ens |  |  | 0
4.4.6 | Bavette de départ
| Fourniture et pose d'une bavette de départ en alu en pied d'ITE | ml |  |  | 0
4.4.7 | ITE avec enduit de finition
| Réalisation de l'ITE avec enduit de finition suivant CCTP | m² |  |  | 0
4.4.8 | Traitement des tableaux et voussures
| Traitement des tableaux et voussures suivant CCTP | m² |  |  | 0
4.4.9 | Couvertine
Fourniture et pose d'une couvertine sur l'acrotère et en périphérie de la zone traitée par l'ITE compris couvertine d'angle.
| Fixation, joints silicone, éclisses permettant une parfaite étanchéité et une finition propre. | ml |  |  | 0
4.4.10 | Nettoyage de chantier
| Nettoyage final de fin de chantier suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0