## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | CHAUFFAGE
3.1 | Phasage des travaux
| Phasage des travaux en site occupé et suivant phasage. | PM
Toute fixation ou dépose liée au sol devra être effectuée en sous-section 4
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | Constat
| Constat d'huissier de la chaufferie comprenant les installations, les panoplies, l'état général ainsi que le bon fonctionnement de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | Repérage et consignations
| Identification de l'ensemble des réseaux existants | ens |  |  | 0
| Consignation électrique et hydraulique en chaufferie | ens |  |  | 0
| Intervention du mainteneur | ens |  |  | 0
| Vidange de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au RDC | ens |  |  | 0
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au R+1 | ens |  |  | 0
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Intervention sur les réseaux existants
Après consignation et vidange, fourniture et pose paires de vannes d'isolement sur chaque antenne de l'installation pour permettre d'isoler la zone chantier phase par phase tout en assurant la continuité de chauffage
| RDC | u |  |  | 0
| R+1 | u |  |  | 0
| R+2 | u |  |  | 0
| Compris vidanges et remplissages de l'installation après pose des vannes | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Dépose, stockage soigné et repose des radiateurs
| Dépose, stockage soigné des radiateurs eau chaude pour création des doublages, mise en peinture des murs et des radiateurs | u |  |  | 0
| Installation de bouchons sur les robinetteries | u |  |  | 0
| Repose des radiateurs après peinture | u |  |  | 0
| Remise en eau antenne par antenne et purge de l'installation | ens
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Dépose et évacuation des réseaux horizontaux
Dépose et évacuation des réseaux de chauffage horizontaux Aller/Retour
| RDC | ml |  |  | 0
| R+1 | ml |  |  | 0
| R+2 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose paire de vannes d'isolement en pied de colonne pour chaque antenne | pm
| Fourniture et pose d'une vanne TA sur chaque antenne | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | Création des réseaux de distribution
Fourniture et pose d'un réseau de distribution en tube de cuivre écroui compris raccords, supports et accessoires suivant CCTP
| 12 x 14 | ml |  |  | 0
| 14 x 16 | ml |  |  | 0
| 16 x 18 | ml |  |  | 0
| 20 x 22 | ml |  |  | 0
| 26 x 28 | ml |  |  | 0
| 30 x 32 | ml |  |  | 0
| 40 x 42 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | Calorifuge
Calorifuge colonnes de réseau de distribution de chauffage non apparent ep: 32mm, classement au feu M1
| Type: | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | Supports radiateurs
Fourniture et pose supports muraux de radiateurs
| Compris renforts dans les doublages à transmettre au plaquiste | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | Remplacement robinetterie des radiateurs
| Robinet thermostatique à capteur intégré avec cavalier de blocage | u |  |  | 0
| Té de réglage | u |  |  | 0
| Coude de réglage | u |  |  | 0
| Purgeur d'air à vis | u |  |  | 0
| Robinet de vidange à vis pointeau | u |  |  | 0
| Equilibrage des réseaux et émetteurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | Remise en fonctionnement de l'installation après intervention
Remise en service de l'installation de chauffage
| Purge des réseaux (plusieurs passage à prévoir) | ens |  |  | 0
| Purge des réseaux à la mise en service chauffage et appoint d'eau si besoin | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13 | Rebouchages
| Rebouchages de tous les anciens trous dans les cloisons et dans la dalle qui ne seront pas réutilisés | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| calcul déperditions par pièce et NDC dimensionnement chauffage | ens |  |  | 0
| Travaux divers suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - CHAUFFAGE |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0
5 | PSE
5.1 | PSE 1 : Tête thermostatique connecté
Dépose et évacuation des têtes thermostatique existantes
Fourniture et pose de têtes thermostatiques connectées
Marque
| Type | u |  |  | 0
| Sous-total PSE 1 |  |  |  | 0
5.2 | PSE 2 : Modification des installations de rafraichissement
5.2.1 | Campagne de repérage et de mesure
Réalisation d'une campagne de repérage des équipements (bouches, organes d'équilibrage, CCF, points de prises de mesure,…
| Mise en plan | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.2 | Rooftop
Dépose des panneaux de protection et des accès à la maintenance du ROOF TOP,
| Remplacement des joints d'étanchéité si nécessaire | ens |  |  | 0
Remontage et la repose des éléments du ROOF TOP
Resserrage des vis pour obtenir un ROOF TOP sans perte aéraulique et parfaitement étanche
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.3 | Test d'étanchéité
Test d'étanchéité des gaines à la bombe fumigène
| Rapport | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.4 | Actions correctives sur le réseau aéraulique existant
Campagne de rebouchages de trou, et réparation de gaines de ventilation circulaire ET rectangulaire sur les réseaux horizontaux et verticaux :
| Bouchages des trous divers (prises de mesure, ….) | ens |  |  | 0
| Reprise d'étanchéité entre jonction de gaine | ens |  |  | 0
| Ajout de crapaud de fixation des gaines rectangulaires pour parfaite l'étanchéité | ens |  |  | 0
| Reprises de joints d'étanchéité entre tronçon de gaines | ens |  |  | 0
| Reprise du calorifuge + finitions dito existant après intervention | ens |  |  | 0
| Calorifuge + finition ISOXAL en extérieur | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.5 | Registre d'équilibrage
| Fourniture et pose de registres d'équilibrage à IRIS à fermeture étanché afin de pouvoir régler et faire des prises de mesures d'air sur CHAQUE antenne de réseaux. | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.6 | Remplacement gaines de ventilation
| Dépose et évacuation des flexibles existants | ens |  |  | 0
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à JOINT
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
Compris raccords et accessoires suivant CCTP
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.7 | Module de régulation
Fourniture et mise en œuvre en amont de tous les terminaux de reprise d'air et de soufflage de module de régulation
Marque: ALDES ou équivalent
Type: MR
| Compris raccords et accessoires | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.8 | Régulation ROOFTOP
Après intervention sur l'installation, l'entreprise doit la reprogrammation et le paramétrage du ROOFTOP afin d'obtenir 20% d'air neuf contre 80% actuellement.
| Compris intervention du fabricant | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.9 | Essais et réglages
| Test d'étanchéité à la bombe fumigène + rapport | ens |  |  | 0
| Campagne de relevés des débits extraits et soufflés aux bouches de chaque pièce et à chaque antenne | ens |  |  | 0
| Relevés des débits au niveau du ROOFTOP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total PSE 2 |  |  |  | 0
5.3 | PSE 3 : Modification des réseaux de chauffage dans les locaux archives
| Consignation des réseaux avant intervention | ens |  |  | 0
| Dépose des tronçons de réseaux Aller/Retour gênant l'intervention | ens |  |  | 0
| Reprise des réseaux de chauffage Aller et Retour après isolation | ens |  |  | 0
| Remise en eau de l'installation et les essais | ens |  |  | 0
| Sous-total PSE 3 |  |  |  | 0
5.4 | PSE 4 : Remplacement des colonnes de chauffage
5.4.1 | Dépose des colonnes de chauffage
| Dépose et évacuation de l'intégralité des colonnes de chauffage A/R | ens |  |  | 0
| Rebouchage des anciens passages des réseaux | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.2 | Percements
| Percements des dalles pour les nouveaux passages des colonnes de chauffage | ens |  |  | 0
| Intervention suivant protocole sous-section 4 compris analyses d'air | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.3 | Colonne de chauffage
Fourniture et pose d'un réseau de distribution en tube d'acier noir soudés compris raccords, supports et accessoires suivant CCTP
|  | ml |  |  | 0
| 26 x 34 | ml |  |  | 0
| 33 x 42 | ml |  |  | 0
| 40 x 49 | ml |  |  | 0
| 50 x 60 | ml |  |  | 0
| 60 x 70 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total PSE 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0