## DPGF
Centre de Semi-liberté (CSL) 7 cours Jean Dupont 45200 MONTARGIS Travaux de mise en conformité accessibilité (AD’AP)
Lot 4 : PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
Nota : Les quantités sont données à titre indicatif; l'entreprise est tenue de les vérifier et de les faire siennes. Les prix unitaires intègrent : les études techniques d'exécution (notes de calcul, plans), les approbations de documents, les dossiers recolement (DOE).
DESIGNATION | U | Qté | PU €HT | P total €HT
PREPARATION DE CHANTIER
Organisation des travaux et stockage | ens | 1 | 0 | 0
Repérage des installations | ens | 1 | 0 | 0
Etudes d'exécution : plans d'implantation, plan de réservations, gros œuvre, coupes, planning, notes de calculs, présentation au bureau de contrôle | ens | 1 | 0 | 0
DOE complet yc formation / transmission des installations | ens | 1 | 0 | 0
Nettoyage quotidien du chantier compris évacuation des déchets | ens | 1 | 0 | 0
Protection des biens et des personnes | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRE
Travaux préparatoires
Déconnexion/Neutralisation soignée et vidange du réseau de chauffage pour tous les éléments du lot Plomberie sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
Déconnexion/Neutralisation soignée des réseaux d'eau froide sanitaire et d'eau chaude sanitaire pour tous les éléments du lot Plomberie sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
Création de réseaux d'alimentation EF/ECS/EM, en tube cuivre depuis les gaines technique vers les pièces à réaménager | ens | 1 | 0 | 0
Dévoiement des réseaux et demande d'autorisation | ens | 1 | 0 | 0
Essais et mise en service | ens | 1 | 0 | 0
Création de réseaux d'évacuation EU/EV, depuis les réseaux les plus proches jusqu'aux équipements neufs ou modifiés pour tous les éléments du lot Plomberie sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée pour tous les éléments du lot Plomberie sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
Appareils sanitaires & robinetterie
Cellule PMR
Ensemble WC PMR Cellule | ens | 1 | 0 | 0
Kit temporisé de chasse directe adaptée aux collectivités dures | ens | 1 | 0 | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 | 0 | 0
Lavabo PMR Cellule | ens | 1 | 0 | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 | 0 | 0
Ensemble robinetterie douche | ens | 1 | 0 | 0
Réducteur de pression | ens | 1 | 0 | 0
Siège de douche PMR | ens | 1 | 0 | 0
Main courante de maintien de douche | ens | 1 | 0 | 0
Barre de tirage de porte | ens | 1 | 0 | 0
Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 1 | 0 | 0
Patères double | ens | 1 | 0 | 0
Miroirs incassable | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
TRAVAUX VMC
Travaux préparatoires
Déconnexion/Neutralisation soignée du réseau de VMC localisé pour tous les éléments du lot VMC | ens | 1 | 0 | 0
Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée pour tous les éléments du lot VMC | ens | 1 | 0 | 0
Création de réseaux VMC, depuis les réseaux les plus proches jusqu'aux équipements neufs ou modifiés pour tous les éléments du lot VMC | ens | 1 | 0 | 0
Équipements VMC
Cellule PMR
Bouche d'extraction | ens | 1 | 0 | 0
Clapet coupe feu en dalle | ens | 1 | 0 | 0
Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL VMC |  |  |  | 0
| TOTAL - €HT |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL - €TTC |  |  | 0