## Mode d'emploi
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
Le présent ficher est décomposé en 6 onglets :
-Mode d'emploi
-BPU moyens mobiles et RIA
-DQE moyens mobiles et RIA
-DQE éclairage de sécurité
-BPU désenfumage
-DQE désenfumage
Dans chaque onglet, chaque cellule Prix Unitaire doit être renseignée.

## BPU moyens mobiles et RIA
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF de remplacement ou de nouveaux matériels
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
Prix comprenant pièces, main d'œuvre, moyens d'accès, déplacement et traitement des déchets
poste | DESCRIPTIF | Unité | Quantité estimée | Prix unitaire € HT | Prix total HT
INTERVENTION DE MAINTENANCE (Corrective)
PRIX DES RECHARGEMENTS POUR UN EXTINCTEUR PERCUTE
1 | RECHARGEMENT EXTINCTEUR EAU 6-9 LT PRET A L'EMPLOI | U | 5 |  | 0
2 | RECHARGEMENT EXTINCTEUR POUDRE 6-9 KG PRET A L'EMPLOI | U | 5 |  | 0
3 | RECHARGEMENT EXTINCTEUR FEUX METAUX PRET A L'EMPLOI | U | 5 |  | 0
4 | RECHARGEMENT CO2 PRET A L'EMPLOI | U | 5 |  | 0
5 | EAU DEMINERALISE (LITRE) | Litre | 10 |  | 0
EXTINCTEURS NEUF
6 | CO2 2kg | U | 5 |  | 0
7 | CO2 5kg | U | 5 |  | 0
8 | Poudre ABC 2Kg | U | 5 |  | 0
9 | Poudre ABC 4Kg | U | 5 |  | 0
10 | Poudre ABC 5Kg | U | 5 |  | 0
11 | Poudre ABC 6Kg | U | 5 |  | 0
12 | Poudre ABC 9Kg | U | 1 |  | 0
13 | Poudre BC 10Kg auto | U | 1 |  | 0
14 | Poudre ABC 50Kg | U | 1 |  | 0
15 | Eau 6l + additif | U | 5 |  | 0
16 | Eau 9l + additif | U | 5 |  | 0 | RIA surpresseur | RIA reseau ville
17 | eau 50L+ additif | U | 1 |  | 0
18 | eau 45L+ additif | U | 1 |  | 0
19 | Bouteille de chasse | U | 5 |  | 0
20 | EAP 6Kg | U | 1 |  | 0
21 | DOUCHE PORTATIVE DE SECURITE 9L AVEC AGENT ANTISEPTIQUE | U | 1 |  | 0
Cartouches neuves toute longueur et diametre - produit neuf
22 | Cartouche CO2 10 gr | U | 2 |  | 0
23 | Cartouche CO2 20 gr | U | 2 |  | 0
24 | Cartouche CO2 30 gr | U | 2 |  | 0
25 | Cartouche CO2 40 gr | U | 2 |  | 0
26 | Cartouche CO2 60 gr | U | 2 |  | 0
27 | Cartouche CO2 80 gr | U | 2 |  | 0
28 | Cartouche CO2 100 gr | U | 2 |  | 0
29 | Cartouche CO2 150 gr | U | 2 |  | 0
30 | Cartouche CO2 200 gr | U | 1 |  | 0
31 | Cartouche CO2 300 gr | U | 1 |  | 0
32 | Cartouche CO2 500 gr | U | 1 |  | 0
33 | Cartouche CO2 720 gr | U | 1 |  | 0
34 | Cartouche CO2 1000 gr | U | 1 |  | 0
Divers
35 | Tuyau | U | 1 |  | 0
36 | Lance complète | U | 1 |  | 0
37 | Tube plongeur | U | 1 |  | 0
38 | Tromblon extincteur CO2 | U | 1 |  | 0
39 | Souflette | U | 1 |  | 0
40 | Joint plat | U | 1 |  | 0
41 | Joint de lance | U | 1 |  | 0
42 | Ressort de lance | U | 1 |  | 0
43 | Poignée de percussion | U | 1 |  | 0
44 | Embout d'extincteur | U | 1 |  | 0
45 | Pulvérisateur de débit | U | 1 |  | 0
46 | Percuteur | U | 1 |  | 0
47 | Scelle | U | 1 |  | 0
48 | Tête | U | 1 |  | 0
49 | Etiquette de vérification | U | 1 |  | 0
50 | Goupille | U | 1 |  | 0
51 | Plombage extérieur | U | 1 |  | 0
52 | PANNNEAU PVC CLASSE FEU 100 x100 | U | 1 |  | 0
53 | PANNNEAU PVC CLASSE FEU 125 x190 | U | 1 |  | 0
54 | PANNNEAU PVC CLASSE FEU 200x 300 ( 2mm) | U | 1 |  | 0
55 | PANNEAU DE CONSIGNE MISE EN ŒUVRE EXTINCTEUR | U | 1 |  | 0
56 | PANNEAU POINT DE RASSEMBLEMENT PVC | U | 1 |  | 0
57 | PICTOGRAMME PHOTOLUMINESCENT | U | 1 |  | 0
58 | AUTOCOLLANT SERIGRAPHIE | U | 1 |  | 0
59 | PANNEAU FLAMME GAZ | U | 1 |  | 0
60 | ETIQUETTE RISQUE ELECTRIQUE | U | 1 |  | 0
Remplacement BAES
61 | Bloc Autonome d' Eclairage et de Sécurité / Evacuation standard Autonomie : 1h ,Flux : 50 lumens , Type NP, IP : 42 , IK : 04 , Dim (L x h x p) : 260 x 114 x 58 mm, Conforme aux normes NF EN 60598.2.22 et NF C 71800 | U | 5 |  | 0
62 | Grille de protection en acier nickelé Diamètre : 4, IK 10 ,Dimension : long 32 cm x haut 17 cm x profondeur 10 cm | U | 1 |  | 0
63 | Etiquette de signalisation pour BAES Vinyle adhésif 200 x 100 mm, droit devant, sortie droite ou sortie gauche | U | 1 |  | 0
64 | BAES Anti-panique standard Flux assigné 475 lumens, Autonomie 1h , IP 42 / IK 07, dim : 295 X 129 X 83 mm, Tenue au feu 850 °, Classe II, Conforme aux normes NF EN 60598.2.22 Conforme aux normes NF C 71801 Témoin de charge par LEDs | U | 1 |  | 0
65 | TELECOMMANDE BAES pour système SATI permettant d'associer les blocs Kaufel / Schneider / Luminox / Legrand / Zemper | U | 5 |  | 0
66 | Tube à fluorescence pour éclaire de sécurité 4W haute luminosité | U | 1 |  | 0
67 | Ampoule culot E10, 12 Volts, 0.25 Ampères, 3 Watts | U | 1 |  | 0
68 | Bloc phare de sécurité évacuation/ambiance duophare 3000 Sati LED 2200lm KAUFEL 226410 | U | 5 |  | 0
Robinet incendie armés
69 | Vannes 1'' – Femelle / Femelle | U | 4 |  | 0
70 | Vannes 1'' 1/2– Femelle / Femelle | U | 4 |  | 0
71 | Signalétique Panneau «mode d'emploi» | U | 4 |  | 0
| Remplacement R.I.A complet Tournant pivotant | U | 3 |  | 0
72 | DN 19 – Longueur 20 m | U | 1 |  | 0
73 | DN 19 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
74 | DN 25 – Longueur 20 m | U | 1 |  | 0
75 | DN 25 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
76 | DN 33 – Longueur 20 m | U | 1 |  | 0
77 | DN 33 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
| Remplacement R.I.A complet Tournant fixe | U | 1 |  | 0
78 | DN 19 – Longueur 20 m | U | 3 |  | 0
79 | DN 19 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
80 | DN 25 – Longueur 20 m | U | 1 |  | 0
81 | DN 25 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
82 | DN 33 – Longueur 20 m | U | 1 |  | 0
83 | DN 33 – Longueur 30 m | U | 1 |  | 0
84 | Remplacement de l'ensemble des joints et colliers d'un dévidoir et le joint de l'about fileté recevant le diffuseur. | U | 1 |  | 0
19 | Taux horaire de main d'œuvre | Heure | PM
20 | Forfait déplacement | FFT | PM
21 | Nacelle | Journée | PM
|  |  |  | P3A prix total estimatif | 0
Les quantités estimées sont fixées sur la base de la consommation antérieure. Ces quantitées sont données à titre indicative et ne sont pas contractuelles.

## DQE moyens mobiles & RIA
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF de vérification périodique et maintenance
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
CCI
TERMINAL FERRY
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Gare maritime | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 1
Poste de garde + Preau | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 4
Garage bus | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
Garage douane | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
Aubettes | [10 empty] | 4
Aubettes douane | [10 empty] | 7
Passerelle 1 | 1 | 1
Hall ascenseur | [8 empty] | 1 |  | 4
Passerelle piétonne |  | 1 |  |  |  |  | 1
Passerelle 2 (local hydro) | 1 | 1 |  |  |  | 1
Fret 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6
Garage Tug -Atelier CCI | 1 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  | 1
Passerelle 2 (cabine) | 1
Aubette d'embarquement | [10 empty] | 1
Garage Pont 5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
Sanitaire embarquement |  | 1 | [8 empty] | 1
Bus DY-305-QQ | [5 empty] | 1
Mini bus |  |  | 1
Aubette contrôle parking | [10 empty] | 1
Bus BK-980HX | [5 empty] | 1
Partner DR-614-NK | [5 empty] | 1
Total | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIVEP
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Entrepot |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 | 1
Stockage animaux | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4
Stockage nourriture animaux | [11 empty] | 1
Administratif | 2 | [9 empty] | 4
Exterieur | [6 empty] | 2
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASSIN D'HEROUVILLE
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Bureaux administratifs | 2 | [9 empty] | 5 | 1
Atelier outillage | 1 | 3 | [9 empty] | 2
Atelier remorquage | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 1
Garage véhicule | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
Stockage câble |  | 1
Prefa Etage | 1
Sous station 1 |  | 1
Grue 27 | [5 empty] | 2
Camion IVECO DB-724-JA | [5 empty] | 1
Camion grue Liebherr CR-526-PJ | [5 empty] | 1
Camion Nacelle Man EJ-917-MX | [10 empty] | 1
Camion 9922-ZP-14 | [5 empty] | 2
Prefa entrée bande tn3 |  | 1
Local EDF entrée Site |  | 1 |  |  |  | 1
Total | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUAI DE BLAINVILLE
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Transfo silo F2 | 1 | 2
Hangar T8 | 1 | [5 empty] | 4
Hangar T9 | [6 empty] | 8 |  | 2
Séchoirs |  | 4 | 1 |  |  | 9 | 1 |  |  |  | 1
Transfo quai blainville | 1
Local bascule | 1
Local Huile | [6 empty] | 1
Transfo F2 bascule | 1 | [5 empty] | 1
Atelier transfo Bascule | [6 empty] | 1
Poste de garde | [5 empty] | 1
Grue 35 Kranbau | 3 | 1
Grue 26 | [5 empty] | 2
Grue 25 | [5 empty] | 2
Grue 36 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Grue 37 | 1 |  |  |  |  | 2
Grue 24 | [5 empty] | 2
Grue 22 | [5 empty] | 2
Atelier maintenance grue bascule Blainville | [6 empty] | 1
Belem 1 | [17 empty] | 7
Belem 2 | [17 empty] | 8
Belem 3 | [17 empty] | 7
Hangar T1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 17 | [10 empty] | 6
Hangar T2 |  | 1 | [9 empty] | 11 | 1 |  |  |  |  | 6
Hangar T3 |  | 2 | [9 empty] | 9 | 1 |  |  |  |  | 6
Hangar T4 | [17 empty] | 6
Hangar T5 | [17 empty] | 2
Hangar T6 | [17 empty] | 2
Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 158
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASSIN DE CALIX
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Grue 23 |  |  | 1 |  |  | 1
Transfo D1 Sofrino |  | 1
Guerite contrôle bateau | [10 empty] | 1
Hangar D4 | [17 empty] | 1
Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RANVILLE
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg |  | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Transfo |  | 1
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Bâtiment C | 2 | [10 empty] | 14
Bâtiment W | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 | 35
Bâtiment K7 | 2 | [9 empty] | 2 | 8
Bâtiment K6B | [16 empty] | 9
Bâtiment K6C | 14 | [15 empty] | 5
Bâtiment K6D | [16 empty] | 19
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 119
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICEP
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
ICEP | 21 | 4 |  |  | 1 | [10 empty] | 34
Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hotel consulaire
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Hotel consulaire | 21 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 1
Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Port du calvados
ISIGNY
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Salle des ventes | [5 empty] | 2
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANDCAMP
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Salle des ventes | 2 | [9 empty] | 1 | 1
Entrée criée |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Quai de debarque | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
Local pesée | 1
Couloir criée |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3
Local groupe froid | [6 empty] | 1
Bureau etage | [10 empty] | 1
Local TGBT |  | 1
Machine à glace | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Usine a glace |  | 1 |  |  |  | 1
Centre d'exploitation | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
Tour ecluse | 1 | [5 empty] | 1
Pontons | [5 empty] | 3
Bureau du port | 1 | [9 empty] | 1
Marché aux poissons | 1 | [5 empty] | 1
Total | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORT EN BESSIN
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Local Cuve fioul | [5 empty] | 1 | 2
Hall 2 | [11 empty] | 5
Hall 3 | [11 empty] | 2
Hall 1 | [11 empty] | 7
Hall a merée coffret | [6 empty] | 1
Atelier maintenance | [5 empty] | 1
Bureau usine à glace | 1 | [5 empty] | 1
Usine à glace |  | 1
Transformateur | 1
Local 200 tonnes | 1 | [5 empty] | 1
Local électrique TGBT | 1
Bureaux étage | 2 | [9 empty] | 1
Chaufferie | [6 empty] | 2
Salles des ventes | 1 | [9 empty] | 1
Salles de repos salle des ventes | 1
Camion CM-556-AG | [5 empty] | 1
Cabine Elevateur à bateau | [5 empty] | 1
Local électrique Elevateur à bateau | [5 empty] | 2
Extérieur Bât Technique | [6 empty] | 1
Garage Bât Technique | [6 empty] | 1
Stockage Bât Technique | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Local technique Bât Technique |  | 1
Circulation Bât technique | 1 | [9 empty] | 1
Groupe froid centre de mareyage | [6 empty] | 1
Total | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Courseulles
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Pontons | [5 empty] | 27
Sanitaires plaisanciers | 1 | [9 empty] | 1
Ponton mouillage | [5 empty] | 2
Station service | [6 empty] | 1
Atelier | 1 |  |  |  |  | 1
Tour manœuvre |  | 1 | [8 empty] | 1
Peugeot Bipper | 1
Bureau du port | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Garage | [5 empty] | 1
Le pytheas |  |  |  | 1
Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIVES CABOURG HOULGATE
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Sanitaire Sud | 1
Sanitaire Nord | 1
Station carburant | [8 empty] | 1
Capitainerie | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
Atelier zone technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Ponton | [5 empty] | 20
Flop 2 |  |  | 1
océanide 1 et 2 | [5 empty] | 2
Halle à poissons | 1 |  |  |  |  | 1
Bureau accueil Cabourg | 1 | [9 empty] | 1
Ponton cabourg | [5 empty] | 1
Navette | [5 empty] | 2
Total | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deauville
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Capitainerie Morny | 1 | [9 empty] | 1
Atelier Morny | 1 |  |  |  |  | 1
Sanitaires Morny | 1 | [9 empty] | 1
Ecluse Morny | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Ecluse atelier Morny |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pontons | [5 empty] | 12
Polliade |  |  | 1
L'estrella |  |  | 1
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honfleur
Bâtiment | CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | eau 50L+ additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville
Bureau Carnot | 1 | [9 empty] | 1
Ponton Carnot | [5 empty] | 3
station |  | 1
Pont du vieux bassin |  | 1
Vieux bassin+pontons | [5 empty] | 5
Compteur EDF lieutenance |  | 1
Ponton visiteurs avant port | [5 empty] | 1
Maison de contrôle pont de l'est | 1 | [9 empty] | 1
local pompe | 2
Capitainerie | [10 empty] | 1
Ponton eaux sales | [5 empty] | 1
Déchètterie du port | [6 empty] | 1
Ponton pont de l'est | [5 empty] | 1
SAS ecluse | 2 | 1 | [8 empty] | 2
Centrales |  | 2 |  |  |  |  | 2
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECAPITULATIF
| CO2 2kg | CO2 5kg | Poudre ABC 2Kg | Poudre 4Kg | Poudre ABC 5Kg | Poudre ABC 6Kg | Poudre ABC 9Kg | Poudre BC 10Kg auto | Poudre ABC 50Kg | Eau 2l + additif | Eau 6l + additif | Eau 9l + additif | Eau 50l + additif | eau 45L+ additif | Bouteille de chasse | EAP 6Kg | RIA surpresseur | RIA reseau ville | Total
| 120 | 48 | 6 | 1 | 2 | 131 | 92 | 0 | 4 | 1 | 65 | 116 | 3 | 0 | 0 | 34 | 33 | 51 | 707
Prix unitaire | [18 empty] | Total
Prix total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total P1 prix simulé des visites annuelles HT

## DQE lot eclairage sécurité
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF de vérification périodique et maintenance
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
Visite annuelle
CCI
SITE DU TERMINAL FERRY
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS | Prix unitaire contrôle bloc de secours | NBR DE BLOC PHARE | Prix unitaire contrôle Bloc phare | NBR TELECOMMANDE | Prix unitaire contrôle télécommande | Prix total annuel
Gare maritime | 52 |  | 0 |  | 3 |  | 0
Gararge tug - Bureau CCI | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Hall de pré embraquement | 16 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Fret 2 | 15 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Sanitaire VL | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Poste de garde- Garage bus - Local doaune - Préau | 8 |  | 0 |  | 3 |  | 0
Garage pont 5 - Transfo T2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passerelle pieton | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 124 |  | 0 |  | 11 |  | 0
SITE DU SIVEP
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
SIVEP | 13 |  | 0 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 13 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Ranville
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC AUTONOME |  | NBR TELECOMMANDE
Poste HT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
SITE DU BASSIN DE CALIX
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Hangar D4 | 7 |  | 0 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 7 |  | 0 |  | 1 |  | 0
SITE DU QUAI DE BLAINVILLE
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Bâtiment T1 | 16 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Bâtiment T2 | 8 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Bâtiment T3 | 7 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Bâtiment T4 | 7 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Bâtiment T8 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0
Bâtiment Belem 1 | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Bâtiment Belem 2 | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Bâtiment Belem 3 | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Grue 35 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Local EDF 1 grue 35 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Local EDF 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Local EDF quai de Blainville | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transfo Quai de Blainville | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 60 |  | 2 |  | 12 |  | 0
SITE DU BASSIN D'HEROUVILLE
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Atelier Outillage | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Garage | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Bureaux administratifs | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Prefa TR3 | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Local elec | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Prefa transfo entrée site | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Local elec stockage cable | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 26 |  | 0 |  | 7 |  | 0
SITE DE LA ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Bâtiment K6C RUE | 6 |  | 7 |  | 2 |  | 0
Bâtiment K7 | 62 |  | 39 |  | 1 |  | 0
Bâtiment W | 37 |  | 31 |  | 2 |  | 0
Bâtiment C | 27 |  | 0 |  | 2 |  | 0
TOTAL | 132 |  | 77 |  | 7 |  | 0
ICEP
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
ICEP | 88 |  | 1 |  | 6 |  | 0
TOTAL | 88 |  | 1 |  | 6 |  | 0
Ports du Calvados
SITE DE GRANDCAMP MAISY
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Centre de logistique de débarque | 22 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Ecluse | 1
Bureau du port | 4 |  | 0 |  | 1
TOTAL | 27 |  | 0 |  | 2 |  | 0
SITE DE PORT EN BESSIN
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Criée | 37 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Salle des ventes | 9
Silo | 1
Garage | 7 |  | 1 |  | 2
Tour de manœuvre | 4
TOTAL | 58 |  | 1 |  | 3 |  | 0
SITE DE Courseulles
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Sanitaires plaisance | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bureau du port | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sanitaires | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 0
SITE DE DIVES CABOURG HOULGATE
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Capitainerie | 25 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Sanitaire sud | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sanitaire Nord | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Bureau accueil Cabourg | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 33 |  | 0 |  | 5 |  | 0
Deauville
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Bureau marina | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sanitaires marina | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Ecluse Morny | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sanitaires Morny | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Atelier Morny "Echelle" | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Capitainerie Morny | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0
TOTAL | 17 |  | 0 |  | 5 |  | 0
Honfleur
BATIMENT | NBR DE BLOC DE SECOURS |  | NBR DE BLOC PHARE |  | NBR TELECOMMANDE
Centre d'exploitation | 23 |  | 0 |  | 1 |  | 0
SAS ecluse | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 30 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Total P2 prix simulé des visites annuelles HT | [6 empty] | 0

## BPU désenfumage
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF de remplacement ou de nouveaux matériels
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
MAINTENANCE CURATIVE
Prix comprenant pièces, main d'œuvre, moyens d'accès, déplacement et traitement des déchets
N° prix | désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
1 | Treuil mécanique certifié NF + Manivelle | Ens. | 1 |  | 0
2 | Coffret pour cartouche de CO2 de 60 à 100 g | Ens. | 1 |  | 0
3 | Coffret pour cartouche de CO2 >100 g | Ens. | 1 |  | 0
4 | Renvoi d’angle | U | 1 |  | 0
5 | Poulie de renvoi | U | 1 |  | 0
6 | Poulie sous carter | U | 1 |  | 0
7 | Câble acier 2,4mm | ml | 12 |  | 0
8 | Serre câble étrier | U | 1 |  | 0
9 | Serre câble plat | U | 1 |  | 0
10 | Butée arrêt câble | U | 1 |  | 0
11 | Raccord d’union égale droit GRD RD 0106 pour manœuvre ouverture/fermeture mécanique déclenchement pneumatique | U | 4 |  | 0
12 | Té GRD RT 0206 pour manœuvre ouverture/fermeture mécanique déclenchement pneumatique |  | 2 |  | 0
13 | Tube cuivre recuit GRD TC 0625 pour manœuvre ouverture/fermeture mécanique déclenchement pneumatique | ml | 25 |  | 0
14 | Vitre de remplacement | U | 1 |  | 0
15 | Brise vitre | U | 1 |  | 0
16 | Cartouches de CO2 |  |  |  | 0
a | 20GR | U | 1 |  | 0
b | 40GR | U | 1 |  | 0
c | 60GR | U | 1 |  | 0
d | 80GR | U | 1 |  | 0
e | 100GR | U | 1 |  | 0
f | 150GR | U | 1 |  | 0
g | 200GR | U | 1 |  | 0
h | 300GR | U | 1 |  | 0
i | 500GR | U | 1 |  | 0
17 | Plomb de sécurité | U | 1 |  | 0
18 | Plaque commande de désenfumage | U | 1 |  | 0
19 | Taux horaire de main d'œuvre | Heure | PM
20 | Forfait déplacement | FFT | PM
21 | Nacelle | Journée | PM
Total P3B prix relatif à la maintenance curative simulée HT |  |  |  |  | 0
Les quantités estimées sont fixées sur la base de la consommation antérieure. Ces quantitées sont données à titre indicative et ne sont pas contractuelles.

## DQE désenfumage
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF de Vérification périodique et maintenance
Vérification périodique et maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie, de l’éclairage de sécurité et des moyens de secours Accord-cadre n°2025_FCS_CCI_0010
VISITE DE MAINTENANCE ANNUELLE
SITE DU TERMINAL FERRY
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE | Prix Unitaire par bâtiment
Gare maritime | 4 | 0 | 1 | 0 | 1
Garage Tug - Bureau CCI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
Hall de pré embarquement | 7 | 0 | 0 | 4 | 7
Garage bus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
TOTAL | 17 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0
SITE DU BASSIN D'HEROUVILLE
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
Atelier Outillage | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
Garage | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
SITE DU QUAI DE BLAINVILLE
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
Bâtiment T1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0
Bâtiment T2 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0
Bâtiment T3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0
Bâtiment T4 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0
Bâtiment T5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0
Bâtiment T6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0
belem 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0
belem 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0
belem 3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0
TOTAL | 199 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0
SITE DE LA ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
Bâtiment K6C RUE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
Bâtiment K6B CANAL | 12 | 0 | 6 | 0 | 3
Bâtiment K7 | 44 | 0 | 10 | 4 | 4
Bâtiment W | 28 | 0 | 6 | 3 | 3
Bâtiment C | 35 | 0 | 8 | 2 | 2
TOTAL | 123 | 0 | 32 | 9 | 12 | 0
SITE DE PORT EN BESSIN
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
USINE A GLACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
CRIEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
SITE DU SIVEP
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
SIVEP | 15 | 0 | 0 | 0 | 14
TOTAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
SITE DU ICEP
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
ICEP | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SITE DE L'HOTEL CONSULAIRE
COMMANDE
BATIMENT | NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE
HOTEL CONSULAIRE | 4 | 14 | 5 | 0 | 0
TOTAL | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0
COMMANDE
| NBR DE LANTERNEAUX | NBR DE FENÊTRE DE DESEMFUMAGE | CO2 O/F | CO2 Ouv | MANUELLE | Total des visites annuelles HT P4
TOTAL | 370 | 14 | 61 | 31 | 49 | 0