## PSM-ZAC
Annexe 2 : Liste des ZAC, PSM, hottes, plafonds soufflants et salles d'azote de l'EFS Bretagne (liste susceptible d'être mise à jour en cours d'exécution du marché public)
Site | Service | Classification | Matériel ou salle | N° Inventaire | N° Série | Marque | Localisation | Superficie | Norme | Classe
Rennes | Thérapie cellulaire | ZAC TC | Salle propre (ZAC) | 16901334 code local 11 |  |  | 1erEtage UTC | 75 m2 | BP TC | D
Rennes | Thérapie cellulaire | ZAC TC | Local entretien | 16901356 code local 3 |  |  | 1erEtage UTC | 4.6 m2 | BP TC | D
Rennes | Thérapie cellulaire | ZAC TC | SAS matériel | 16904100 code local 6A |  |  | 1erEtage UTC | 3.5 m2 | BP TC | D
Rennes | Thérapie cellulaire | ZAC TC | SAS personnel | 16901329 code local 6 |  |  | 1erEtage UTC | 5 m2 | BP TC | D
Rennes | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 1 | 16104028 | 40623283 | Thermo Electron | ZAC (1er étage) |  | BP TC | A
Rennes | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 2 | 16104029 | 40623281 | Thermo Electron | ZAC (1er étage) |  | BP TC | A
Rennes | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 3 | 16104030 | 40623282 | Thermo Electron | ZAC (1er étage) |  | BP TC | A
Rennes | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 5 | 16104833 | 41425937 | Thermo scientific | ZAC (1er étage) |  | BP TC | A
Rennes | Thérapie cellulaire | Azote 1 | Salle azote | 16901292 |  |  | 1er étage | 36 m² | débit d'extraction
Rennes | Thérapie cellulaire | Azote 2 | Salle azote | 16901324 |  |  | 1er étage | 40 m² | débit d'extraction
Rennes | PFBI | ZAC | Salle blanche n°1 | 16901182 | Sous-sol | 32.5 m2 | EN 14644-1 | ISO 7 | Entre 21° et 24° | 30 +/-5Pa | Critères d'acceptabilité Variation de pression [CIBLE] ± 5 Pa Différentiel de pression de 10 Pa au minimum La non-conformité est effective si les 2 critères ne sont pas atteints. Dans ce cas, informer les personnes habilitées
Rennes | PFBI | ZAC | Salle blanche n°2 | 16901184 | Sous-sol | 32.4 m2 | EN 14644-1 | ISO 7 | Entre 21° et 24° | 30 +/-5Pa
Rennes | PFBI | ZAC | SAS entrée | 16901183 | Sous-sol | 8.6 m2 | EN 14644-1 | ISO 7 | Entre 21° et 24° | 45 +/-5Pa
Rennes | PFBI | PSM | PSM 6 | 16105986 | 41422300 | Thermo | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | PSM | PSM 7 | 16106713 | 40518158 | Heraeus-Kendro | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | PSM | PSM 8 | 16101152 | 856 | ADS Laminaire | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | PSM | PSM 9 | 16101154 | 857 | ADS Laminaire | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | PS | Plafond soufflant 10 | 16100583 |  | ADS Laminaire | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | PSM | PSM 15 | 16109066 | 41694008 | Thermo | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Rennes | PFBI | Sorbonne (hotte) | Sorbonne | 16104905 |  | LCCA | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644-
Rennes | PFBI | Hotte | Hotte Captair Flow 700 | 16105323 | 1194808 | CAPTAIR | Sous-sol |  | EN 12469 EN 14644-
Rennes | PFBI | Hotte | Hotte ZDS Laminor | 16100339
Rennes | HLA | Sorbonne | Sorbonne |  |  | Grosseron | 2ème étage |  | EN 12469 EN 14644-
Rennes | SITI | PSM | PSM KS12 | 16105939 | 41423152 | Thermo | CHU Rennes |  | EN 12469 EN 14644- | ISO 5
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | ZAC - TC | Salle propre TC –Sas personnel | 16901454 |  |  | Sous-sol | 4.2 m2 | BP TC | D
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | ZAC - TC | Salle propre TC –Sas matériel | 16901454 |  |  | Sous-sol | 4.5 m2 | BP TC | D
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | ZAC - TC | Salle propre TC –Réserve matériel | 16901454 |  |  | Sous-sol | 6 m2 | BP TC | D
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | ZAC - TC | Salle propre TC –Laboratoire | 16901454 |  |  | Sous-sol | 30 m2 | BP TC | D
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 1 | 16101995 | 40378061 | Kendro | Labo TC (sous sol) |  | BP TC | A
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | PSM | PSM 2 | 16111416 | 43060656 | Herasafe 2025 | Labo TC (sous sol) |  | BP TC | A
Brest Morvan | UPR | ZAC | ZAC Virologie sas entrée |  | 1er étage | 3.2 m2 | EN 14644-1 | ISO 8 | 19-25°C
Brest Morvan | UPR | ZAC | ZAC Virologie production | 16901435 | 1er étage | 17 m2 | EN 14644-1 | ISO 7 | 19-25°C | 30 +/-5Pa
Brest Morvan | UPR | ZAC | ZAC Virologie pré amplification | 16901536 | 1er étage | 19 m2 | EN 14644-1 | ISO 8 | 19-25°C | 20 +/-5Pa
Brest Morvan | UPR | ZAC | ZAC Virologie post amplification | 16901537 | 1er étage | 10 m2 | EN 14644-1 | ISO 8 | 19-25°C | 10 +/-5Pa
Brest Morvan | Thérapie cellulaire | Azote | Salle azote | 16901465 |  |  | Sous-sol | 57 m² | débit d'extraction
Brest Inserm | Recherche | PSM | PSM 4 ( type MSC 1.2 Advantage) | 16104904 | 41642545 | Thermo | Etage |  | EN 12469 EN 14644-
Brest Inserm | Recherche | PSM | PSM 3 ( advantage) | 16104989 | 41587910 | Thermo | Etage |  | EN 12469 EN 14644-
Brest Inserm | Recherche | Sorbonne | HOTTE ASPIRANTE CAPTAIR M391 | 16104991 | 21557-13 | Erlab | Etage |  | EN 12469 EN 14644-