## PDG
Reconstrcution de la Caserne Joffre
21-17
↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
2025-05-01
DPGF
LOT n°05. MENUISERIES INTERIEURES BOIS / DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS
Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

## Lot N°05 MENUISERIES INTERIEUR
|  |  |  | BÂTIMENT 1 |  |  |  |  | BÂTIMENT 2 |  |  |  |  | BÂTIMENT 3 |  |  |  |  | BÂTIMENT 4 |  |  |  |  | BÂTIMENT 5
|  | U | Prix en € | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
| MENUISERIES INTERIEURES BOIS / DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS | [27 empty] | CH2
05.1 | CHAPITRE 1 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS | [27 empty] | CH3
05.1.1 | GENERALITES RELATIVE AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
05.1.1.1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 000-L257
05.1.1.2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 000-L258
05.1.1.3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 000-L259
05.1.1.4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 000-L260
05.1.1.5 | SECURITE DE CHANTIER | [27 empty] | ART | 000-L261
05.1.1.6 | RECÉPTION DES SUPPORTS | [27 empty] | ART | 000-L262
05.1.1.7 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 000-L263
05.1.1.8 | RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX | [27 empty] | ART | 000-L264
05.1.1.9 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 000-L265
05.1.1.10 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 000-L266
05.1.1.11 | MENUISERIES BOIS | [27 empty] | ART | 000-L267
05.1.1.12 | LIMITES DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 000-L268
05.1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
05.1.2.1 | CYLINDRES ET COMBINAISONS | [27 empty] | ART | 000-L269
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.1.2.2 | BLOCS-PORTES | [27 empty] | CH5
05.1.2.2.1 | Quincailleries et ferrages | [27 empty] | ART | 000-L270
Localisation :
Complément d'information à chaque porte décris ci-après.
05.1.2.2.2 | Logements | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.1 | Portes palières bâtiment neuf | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.1.1 | Dimensions 93 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L271
Localisation :
Suivant plans architecte.
- Ensemble des portes palières des bâtiments 4 et 5.
05.1.2.2.2.2 | Portes palières bâtiment existant | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.2.1 | Dimensions 93 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L272
Localisation :
Suivant plans architecte.
- Ensemble des portes palières des bâtiments 1 et 2 (prévoir une reprise et une adaptation éventuelle du support).
05.1.2.2.2.3 | Portes de distribution battantes isoplanes à âme pleine et parements laqués usine | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.1 | Pose dans cloisons neuves | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.1.1 | Porte à 1 vantail - Serrure bec de cane à condamnation et dé condamnation par l'extérieur | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.1.1.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L273
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensemble des portes des salles de bains, salles d'eau et WC.
Bâtiment 2 :
- Ensemble des portes des salles de bains, salles d'eau et WC.
- Pour la salle d'eau du RDC située à coté des cellules.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des portes des salles de bains, salles d'eau et WC.
Bâtiment 5 :
- Ensemble des portes des salles de bains, salles d'eau et WC.
05.1.2.2.2.3.1.2 | Porte à 1 vantail - Serrure à pêne dormant demi-tour | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.1.2.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L274
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des portes des chambres
Bâtiment 5 :
- Ensemble des portes des chambres
05.1.2.2.2.3.1.3 | Porte à 1 vantail - Serrure bec de canne simple | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.1.3.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L275
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des portes des séjours, dégagements et autres pièces de service des logements.
Bâtiment 5 :
- Ensemble des portes des séjours, dégagements et autres pièces de service des logements.
05.1.2.2.2.3.2 | Pose dans cloisons existantes | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.2.1 | Porte à 1 vantail - Serrure à pêne dormant demi-tour | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.2.1.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L276
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensemble des portes des chambres (prévoir une reprise et une adaptation éventuelle du support).
Bâtiment 2 :
- Ensemble des portes des chambres (prévoir une reprise et une adaptation éventuelle du support).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Sans Objet
05.1.2.2.2.3.2.2 | Porte à 1 vantail - Serrure bec de canne simple | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.3.2.2.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L277
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensemble des portes des séjours, dégagements et autres pièces de service des logements (prévoir une reprise et une adaptation éventuelle du support).
Bâtiment 2 :
- Ensemble des portes des séjours, dégagements et autres pièces de service des logements (prévoir une reprise et une adaptation éventuelle du support).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Sans Objet
05.1.2.2.2.4 | Porte acoustique 35dB | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.2.4.1 | Dimensions 83 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L278
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Bloc porte pour le local recevant le ballon thermodynamique des logements
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Bloc porte pour le local recevant le ballon thermodynamique des logements
Bâtiment 5 :
- Bloc porte pour le local recevant le ballon thermodynamique des logements
05.1.2.2.3 | Parties communes | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.3.1 | Portes CF/PF ½ heure avec condamnation (parements prépeints) | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.3.1.1 | Porte à 1 vantail - 93 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L279
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Local CFA en RDC du bâtiment.
- Local à munitions en RDC du bâtiment.
Bâtiment 4 :
- Local ménage au RDC.
Bâtiment 5 :
- Portes des caves dans les étages du bâtiment donnant sur la circulation commune.
- Porte pour accès à la circulation donnant sur les caves en comble du bâtiment.
- Porte du local technique en comble.
- Local ménage au RDC.
- Local vélo au RDC.
05.1.2.2.3.2 | Portes CF/PF ½ heure sans condamnation (parements prépeints) | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.3.2.1 | Porte à 1 vantail - 93 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L280
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Portes des escaliers encloisonnés à tous les niveaux.
Bâtiment 5 :
- Portes des escaliers encloisonnés à tous les niveaux.
- Portes des SAS donnant sur le Hall d'entrée en RDC du bâtiment.
05.1.2.2.3.3 | Portes CF/PF ½ heure avec contrôle d'accès par badge (parements prépeints) | [27 empty] | CH6
05.1.2.2.3.3.1 | Porte à 1 vantail - 93 x 204 cm ht | [27 empty] | ART | 000-L281
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Porte du local armes.
- Porte du SAS.
- Portes des locaux de stockages.
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Portes d'accès aux SAS au RDC du bâtiment depuis la zone de stationnement.
05.1.2.2.3.4 | Vérification portes existantes | [27 empty] | ART | 000-L282
Localisation :
Suivant les plans de l'architecte :
- Portes des bureaux, de la salle d'eau et du rangement situés dans la zone de sureté, au RDC du bâtiment 2.
05.1.2.2.3.5 | Porte à claire voie | [27 empty] | ART | 000-L283
Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Pour les portes des caves en RDC du bâtiment.
Bâtiment 5 :
- Pour les portes des caves N°10 à 14 en combles du bâtiment.
05.1.2.2.4 | Ventilation sous portes | [27 empty] | ART | 000-L284
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.1.2.3 | PLACARDS | [27 empty] | CH5
05.1.2.3.1 | Façades de placards battantes | [27 empty] | ART | 000-L285
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
Bâtiment 2 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements (suivant indications portées sur les plans).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
Bâtiment 5 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
05.1.2.3.2 | Portes coulissantes à 2 vantaux | [27 empty] | ART | 000-L286
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
Bâtiment 5 :
- Portes de placards se trouvant à l'entrée des logements ainsi que les chambres des logements (suivant indications portées sur les plans).
05.1.2.3.3 | Aménagement intérieur | [27 empty] | ART | 000-L287
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensembles des placards des logements équipé d’une tablette chapelière et une tringle penderie.
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensembles des placards des logements équipé d’une tablette chapelière et une tringle penderie.
Bâtiment 5 :
- Ensembles des placards des logements équipé d’une tablette chapelière et une tringle penderie.
05.1.2.3.4 | Coffret d'arme | [27 empty] | ART | 000-L288
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Coffret d'arme situé dans les placards d'entrée des logements (ou le placard le plus près de celle-ci).
Bâtiment 2 :
- Coffret d'arme situé dans les placards d'entrée des logements (ou le placard le plus près de celle-ci).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Coffret d'arme situé dans les placards d'entrée des logements (ou le placard le plus près de celle-ci).
Bâtiment 5 :
- Coffret d'arme situé dans les placards d'entrée des logements (ou le placard le plus près de celle-ci).
05.1.2.4 | ESCALIER BALANCE | [27 empty] | ART | 000-L289
Localisation :
Selon plans de l'architecte :
- Escalier intérieur dans logement 021 du bâtiment 4.
05.1.2.5 | FACADES GAINES TECHNIQUES | [27 empty] | ART | 000-L290
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensemble des gaines palières de tous les niveaux compris la porte de gaine situé sur le palier intermédiaire de l'escalier de tous les niveaux.
Bâtiment 2 :
- Ensemble des gaines palières de tous les niveaux.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des gaines palières de tous les niveaux.
Bâtiment 5 :
- Ensemble des gaines palières de tous les niveaux.
05.1.2.6 | OUVRAGES DIVERS | [27 empty] | CH5
05.1.2.6.1 | Plinthes médium | [27 empty] | ART | 000-L291
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- En périphérie de l'ensemble des chambres des logements.
Bâtiment 2 :
- En périphérie de l'ensemble des chambres des logements.
- En périphérie de l'ensemble des bureaux, des circulations et de la cuisine située dans la zone de sureté au RDC.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- En périphérie de l'ensemble des chambres des logements.
Bâtiment 5 :
- En périphérie de l'ensemble des chambres des logements.
05.1.2.6.2 | Trappes d'accès en parties communes | [27 empty] | ART | 000-L292
Localisation :
Selon plan de l'architecte et demande du BET Fluides
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Trappes d'accès aux combles du bâtiment depuis la cage d'escalier.
Bâtiment 5 :
- Trappes d'accès au LT en combles depuis les parties communes du dernier niveau du bâtiment.
05.1.2.6.3 | Détalonnage | [27 empty] | ART | 000-L293
Localisation :
Pour l'ensemble des portes intérieures des bâtiments neufs et existants selon nécessité.
05.1.2.7 | AMENAGEMENT HALL ENTREE | [27 empty] | CH5
05.1.2.7.1 | Miroir | [27 empty] | ART | 000-L294
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Dans le hall du bâtiment
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans le hall du bâtiment
Bâtiment 5 :
- Dans le hall du bâtiment
05.1.2.8 | HABILLAGE SOUS FACE KIOSQUE | [27 empty] | ART | 000-L295
Localisation :
Selon plans architecte :
Pour le kiosque situé dans la cour des logements
05.1.2.9 | SIGNALETIQUE | [27 empty] | ART | 000-L296
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
- Pour chaque bâtiment
05.1.2.10 | EXCLUSIONS | [27 empty] | ART | 000-L297
Localisation :
Pour mémoire
05.2 | CHAPITRE 2 : DOUBLAGE - CLOISON - FAUX-PLAFOND | [27 empty] | CH3
05.2.1 | GENERALITES RELATIVE AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
05.2.1.1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 000-L298
05.2.1.2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 000-L299
05.2.1.3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 000-L300
05.2.1.4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 000-L301
05.2.1.5 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION | [27 empty] | ART | 000-L302
05.2.1.6 | SECURITE DE CHANTIER | [27 empty] | ART | 000-L303
05.2.1.7 | RECÉPTION DES SUPPORTS | [27 empty] | ART | 000-L304
05.2.1.8 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 000-L305
05.2.1.9 | RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX | [27 empty] | ART | 000-L306
05.2.1.10 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 000-L307
05.2.1.11 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 000-L308
05.2.1.12 | CLOISONS SECHES | [27 empty] | ART | 000-L309
05.2.1.13 | HUISSERIES | [27 empty] | ART | 000-L310
05.2.1.14 | PRESCRIPTIONS DIVERSES | [27 empty] | ART | 000-L311
05.2.1.15 | PRE - RECÉPTION CONTRADICTOIRE | [27 empty] | ART | 000-L312
05.2.1.16 | LIMITES DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 000-L313
05.2.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
05.2.2.1 | DOUBLAGE | [27 empty] | CH5
05.2.2.1.1 | Doublage acoustique par complexe plaque de plâtre + polystyrène expansé collé 80+13 mm | [27 empty] | ART | 000-L314
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
- Sur les murs refends entre deux chambres de deux logements différents compris gaines techniques (prévoir seulement sur une face des refends) pour le bâtiment 1.
Bâtiment 4 :
- Pour doublage acoustique contre les gaines ascenseurs
- En isolation des arrières de certaines gaines techniques palières.
Bâtiment 5 :
- Pour doublage acoustique contre les gaines ascenseurs
- En isolation des arrières de certaines gaines techniques palières.
05.2.2.1.2 | Doublage thermique par complexe plaque de plâtre + polystyrène expansé collé 80+13 mm | [27 empty] | ART | 000-L315
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
Doublages thermique sur le mur du logement donnant sur le mur mitoyen des caves du bâtiment 2.
Bâtiment 2 :
- Doublages thermique sur murs extérieurs mitoyen des logements.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Sans Objet car prémur isolé de prévu.
05.2.2.1.3 | Doublage technique en plaques de plâtre sur ossature métallique | [27 empty] | ART | 000-L316
Localisation :
Suivant plans architecte
Bâtiments 1, 2 ,4 et 5 :
Doublages techniques sur murs extérieurs ou sur mur de refend en béton de certains logements, permettant la mise en place des prises électriques.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
05.2.2.2 | CLOISONS SEPARATIVES | [27 empty] | CH5
05.2.2.2.1 | Pose des huisseries | [27 empty] | ART | 000-L317
Localisation :
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons
05.2.2.2.2 | Cloisons séparatives type SAD 180 avec isolation | [27 empty] | ART | 000-L318
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Cloisons de séparation entre les logements et les circulations communes, suivant indications portées sur les plans.
Bâtiments 2 et 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Cloisons de séparation entre deux logements (logements 004-31 et duplex 004-21), suivant indications portées sur les plans.
Bâtiment 5 :
- Cloisons de séparation entre deux logements, suivant indications portées sur les plans.
- Cloisons de séparation entre les logements et les circulations communes, suivant indications portées sur les plans.
05.2.2.2.3 | Contre cloison technique en plaques de plâtre sur ossature métallique des SAD | [27 empty] | ART | 000-L319
Localisation :
Suivant plans architecte
Bâtiments 1, 4 et 5 :
- Contre cloison technique sur les SAD, selon plans.
Bâtiments 2 et 3 :
- Sans Objet
05.2.2.3 | CLOISONS DE DISTRIBUTION | [27 empty] | CH5
05.2.2.3.1 | Pose des huisseries | [27 empty] | ART | 000-L320
Localisation :
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons.
Compris pour la pose des contres châssis des portes coulissantes (fourniture des contres-châssis par le lot menuiseries intérieures)
05.2.2.3.2 | Cloisons de distribution type 72/48 | [27 empty] | ART | 000-L321
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
Ensemble des cloisons cotées 7 cm sur les plans et notamment :
- Cloisons de distribution des logements.
- Pour création des cloisons périphériques des placards ETEL (hors cloison fond de gaine qui elle sera réalisée cloisons de 10cm)
- Ensemble des têtes des cloisons des placards, de chaque logement.
- Ensemble des cloisons des caves du bâtiment 5 (l'imposte des portes caves sera laissé ouvert pour permettre la ventilation).
Bâtiment 3 :
- Sans objet
05.2.2.3.3 | Cloisons de distribution type 98/48 | [27 empty] | ART | 000-L322
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Cloisons pour les locaux recevant le ballon thermodynamique (caractéristique acoustique nécessaire).
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Cloisons se trouvant en fond de placard ETEL des bâtiments.
- Cloisons de distribution des logements cotées à 10cm sur les plans des bâtiments.
- Cloisons pour les locaux recevant le ballon thermodynamique (caractéristique acoustique nécessaire).
Bâtiment 5 :
- Cloisons se trouvant en fond de placard ETEL des bâtiments.
- Cloisons de distribution des logements cotées à 10cm sur les plans des bâtiments.
- Cloisons pour les locaux recevant le ballon thermodynamique (caractéristique acoustique nécessaire).
- Cloisons entre la circulation commune et la zone caves.
- Cloisons du local VMC.
05.2.2.4 | GAINES TECHNIQUES ET ENCOFFREMENT DIVERS | [27 empty] | CH5
05.2.2.4.1 | Gaines techniques verticales - 84/48 - Rw+C 42 dB | [27 empty] | ART | 000-L323
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides
Bâtiments 4 et 5 :
- Traitement de l'ensemble des gaines techniques verticales des logements passant en volume sanitaire et/ou salle d'eau non accolé à une pièce de vie et/ou une chambre et hors cuisines ouvertes sur séjours.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
- Sans Objet
05.2.2.4.2 | Gaines techniques verticales - 98/48 - Rw+C 47 dB | [27 empty] | ART | 000-L324
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides
Bâtiments 4 et 5 :
- Traitement de l'ensemble des gaines techniques verticales des logements passants en volume ou accolé aux pièces de vie et chambres et hors cuisines ouvertes.
Bâtiments1 et 2 :
- Traitement des gaines créées dans les SDB compris séparatif des gaines VMC bureau.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
05.2.2.4.3 | Gaines palières en carreaux de plâtre - CF 2 H | [27 empty] | ART | 000-L325
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides.
Bâtiments 4 et 5 :
- Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides.
Pour l'ensemble des gaines techniques palières du bâtiment et tous niveaux.
- En fond de la cave 24 et 23 pour la ventilation basse du local ménage dans le bâtiment 4 (prévoir une finition hydrofuge).
Bâtiments 1, 2 et 3 :
- Sans Objet
05.2.2.4.4 | Soffites | [27 empty] | CH6
05.2.2.4.4.1 | Soffites non CF / RA = 32dB | [27 empty] | ART | 000-L326
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides.
Bâtiments 4 et 5 :
Pour encoffrement des réseaux passant en plafonds des SDB/SDE et WC ne recouvrant pas l'ensemble de la pièce.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
- Sans Objet
05.2.2.4.4.2 | Soffites non CF et acoustique renforcée RA = 47dB | [27 empty] | ART | 000-L327
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides.
Bâtiments 4 et 5 :
Pour encoffrement des réseaux passant en plafonds des chambres et séjours - cuisines ne recouvrant pas l'ensemble de la pièce.
Bâtiments 1 et 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
Pour encoffrement des réseaux dans la salle de sport du RDC (prévoir une plaque haute dureté).
Pour encoffrement des réseaux passant dans la circulation RDC et R+1.
05.2.2.4.5 | Encoffrements verticaux et horizontaux CF1h | [27 empty] | ART | 000-L328
Localisation :
Selon plans de l'architecte et demandes du BET Fluides.
Bâtiments 4 et 5 :
- Pour réalisation de l'habillage des conduits des châssis de désenfumages passant en volume combles depuis plafond des cages d'escaliers jusqu'en châssis de désenfumage en toiture.
- Pour encoffrement de la ventilation haute du local ménage du bâtiment 4 passant dans les caves 22, 21 et 20.
Bâtiments 1 et 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Pour habillage des joues périphériques en liaison avec le faux plafonds et la base du nouveau châssis de désenfumage.
05.2.2.5 | PLAFONDS | [27 empty] | CH5
05.2.2.5.1 | Plafond acoustique en plaque de plâtre non-démontable | [27 empty] | ART | 000-L329
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 4 et 5 :
- Ensemble des circulations communes y compris les halls de tous les niveaux (100% de la surface).
Bâtiments 2 et 3 :
- Sans Objet
05.2.2.5.2 | Plafond CF 1h avec membrane d'étanchéité à l'air | [27 empty] | ART | 000-L330
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1 et 4 :
#NAME?
Bâtiments 2 et 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Ensemble des plafonds des logements, des circulations communes et des caves du dernier étage du bâtiment compris habillage des poutres bois pour gestion du CF.
05.2.2.5.3 | Plafond en plaques de plâtre sans exigence CF | [27 empty] | ART | 000-L331
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 2, 4 et 5 :
Pour les plafonds servant d'encoffrement au cheminement de la VMC suivant indications des plans du BE fluides.
Bâtiments 1 et 3 :
Sans Objet
05.2.2.5.4 | Retombées et/ou remontées verticales / plafonds CF 1h | [27 empty] | ART | 000-L332
Localisation :
Selon les plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour l'encadrement des fenêtres de toit compris les châssis de désenfumage et d'accès en toiture.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans Objet
05.2.2.5.5 | ISOLATION EN SOUS FACE DE PLANCHERS | [27 empty] | CH6
05.2.2.5.5.1 | Isolation en panneaux de laine de roche revêtus en fibre de bois | [27 empty] | ART | 000-L333
Localisation :
Selon plans de l'architecte et plans de repérage des isolants de l'étude thermique :
Pour la sous face extérieure du bâtiment 3.
05.2.2.5.6 | Retombées et/ou remontées verticales / plafonds | [27 empty] | ART | 000-L334
Localisation :
Selon les plans de l'architecte
Bâtiment 3. 4 et 5 :
Sans Objet
Bâtiments 1 et 2 :
Pour l'habillage des châssis de désenfumage et d'accès en toiture.
05.2.2.6 | OUVRAGES DIVERS | [27 empty] | CH5
05.2.2.6.1 | Bande armée / cloisons sèches | [27 empty] | ART | 000-L335
Localisation :
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.2 | Profilés "U" plastiques | [27 empty] | ART | 000-L336
Localisation :
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.3 | Renforcement d'ossature | [27 empty] | ART | 000-L337
Localisation :
Pour accrochage des appareils sanitaires et toutes demandes des différents corps d'état dans les cloisons sèches (doublage et distribution)
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.4 | Poses diverses | [27 empty] | ART | 000-L338
Localisation :
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.5 | Renforts d'angles | [27 empty] | ART | 000-L339
Localisation :
À prévoir pour l'ensemble de tous les angles saillants des cloisons de doublage et de distribution.
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.6 | Garnissage | [27 empty] | ART | 000-L340
Localisation :
À prévoir pour l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, mises en œuvre dans les doublages et cloisons de distribution en plaques de plâtre.
Pour mémoire, à inclure aux prix unitaires des cloisons sèches.
05.2.2.6.7 | Réservations | [27 empty] | ART | 000-L341
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.2.2.6.8 | Raccords | [27 empty] | ART | 000-L342
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.2.2.7 | DEPOSE ET REPRISE PLÂTRERIE | [27 empty] | CH5
05.2.2.7.1 | Déposes des cloisons, doublages, plafonds et éléments plâtre | [27 empty] | ART | 000-L343
Localisation :
Sans Objet
05.2.2.7.2 | Reprises de plâtrerie | [27 empty] | ART | 000-L344
Localisation :
Suivant plans de l'architecte.
Pour l'ensemble des murs et plafonds en plâtre impactés par les travaux en logements dans les bâtiments 1 et 2.
Et au niveau des liaisons entre les nouvelles et les cloisons existantes.
05.3 | CHAPITRE 3 : PRESTATIONS DIVERSES | [27 empty] | CH3
05.3.1 | Échantillons - Témoins | [27 empty] | ART | 000-L345
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.3.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | [27 empty] | ART | 000-L346
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.3.3 | Nettoyage journalier du chantier | [27 empty] | ART | 000-L347
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
05.3.4 | Nettoyage de fin de chantier | [27 empty] | ART | 000-L348
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
| Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS / DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS |  |  | 0 | [24 empty] | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | 0 | [24 empty] | TVA
| Montant TTC |  |  | 0 | [24 empty] | TOTTTC

## RECAP
DPGF
#REF!
LOT n°05. MENUISERIES INTERIEURES BOIS / DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS
| Montant Total HT | Montant Total TTC 5,5% | Montant Total TTC 10% | Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5
OPTIONS
Observations et remarques de l'entreprise :
Cachet et Signature de l'entreprise :