## PDG
Reconstrcution de la Caserne Joffre
21-17
↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
2025-05-01
DPGF
LOT n°09. CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides Thermique VRD
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

## LOT 09
CASERNE JOFFRE - LORIENT
LOT N° 09 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
N° | Désignation | U | PRIX UNITAIRE | Communs |  |  |  |  | Bâtiment 1 |  |  |  |  | Bâtiment 2 |  |  |  |  | Bâtiment 3 |  |  |  |  | Bâtiment 4 |  |  |  |  | Bâtiment 5
|  |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
09.1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution | ens
| Calcul des déperditions et des apports | ens
| Compte prorata | %
TOTAL GENERALITES
09.2 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
09.2.1. | Travaux préparatoires
| Vidange complète des installations de chauffage dans les logements, parties communes et locaux communs | ens
| Dépose complète des équipements en chaufferie | ens
| Remise des équipements en bon état de fonctionnement au MOA | ens
| Evacuation et recyclage des équipements non conservés par le MOA | ens
TOTAL Travaux préparatoires
09.2.2. | Chauffage électrique par panneaux rayonnants
Logements neufs
| T3 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre; 1 radiateur 500w dans cellier) | lgt
| T4 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre; 1 radiateur 500w dans cellier) | lgt
| T5 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre; 1 radiateur 500w dans cellier) | lgt
| T6 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre; 1 radiateur 500w dans cellier) | lgt
Logements réhabilités
| T4 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre) | lgt
| T5 (2 radiateurs1000W dans séjour, 1 radiateur 750W / chambre) | lgt
Bureaux
| Radiateur 500W | u
| Radiateur 1000W | u
TOTAL Chauffage électrique par panneaux rayonnants
09.2.3. | Chauffage des salles de bain
Logements
| T3 ( 1 sèche-serviette 500w dans la salle de bain) | lgt
| T4 ( 1 sèche-serviette 500w dans la salle de bain) | lgt
| T5 ( 1 sèche-serviette 500w dans la salle de bain) | lgt
| T6 ( 1 sèche-serviette 500w dans la salle de bain) | lgt
TOTAL Chauffage des salles de bain
09.2.4. | Raccordements électriques
| Electricité Regulation | ens
TOTAL Raccordements électriques
09.2.5. | Chauffage des cellules
| Chiffré au chapitre ventilation des cellules | PM
TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
09.3. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
09.3.1. | Travaux préparatoires
ens
TOTAL Travaux préparatoires
09.3.2. | VMC Logements
09.3.2.2. | Admission d'air neuf
Fourniture des entrées d'air hygroréglables
| T3 | lgt
| T4 | lgt
| T5 | lgt
| T6 | lgt
09.3.2.3. | Passages de transit | PM
09.3.2.4. | Extraction de l'air vicié
09.3.2.4.1. | Bouches d'extraction
Fourniture et pose des bouches d'extraction hygroréglables compris accessoires, alimentation, manchettes
| Bouche d'extraction cuisine à commande électrique | u
| Bouche d'extraction WC sur secteur | u
| Bouche d'extraction salle de bain | u
| Bouche d'extraction salle de bain/WC sur secteur | u
| Bouche d'extraction salle d'eau/cellier | u
09.3.2.5. | Réseau d'extraction
Réseaux de ventilation non calorifugé en logement (avant ballon thermodynamique)
| DN125 | ml
| DN160 | ml
Réseaux de ventilation calorifugé après ballon thermodynamique
| DN125 | ml
| DN160 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
| DN315 | ml
| DN355 | ml
| Calorifuge | m²
09.3.2.6. | Groupe d'extraction
Fourniture et pose d'un groupe d'extraction isolé compris accessoires, raccordement électrique
| Bâtiment 1 - Easyvec ULTIMATE 1500 ALDES ou équivalent | ens
| Bâtiment 2 - Easyvec ULTIMATE 1500 ALDES ou équivalent | ens
| Bâtiment 4 - Easyvec ULTIMATE 1500 ALDES ou équivalent | ens
| Bâtiment 5 - Easyvec ULTIMATE 2500 ALDES ou équivalent | ens
| Pièges à sons | u
09.3.2.7. | Rejet en toiture
| Fourniture d'une sortie de toit en toiture | ens
TOTAL VMC Logements
09.3.3. | VMC des sanitaires bureaux
09.3.3.2. | Admission d'air neuf
| Fourniture des entrées d'air fixes | u
09.3.3.3. | Extraction de l'air vicié
| Fourniture et pose des bouches d'extraction autoréglable | u
09.3.3.4. | Réseau d'extraction
Réseaux de ventilation en acier galvanisé
| DN125 | ml
| DN160 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
09.3.3.6. | Groupe d'extraction
Fourniture et pose d'un groupe d'extraction compris accessoires, raccordement électrique
| Easyvec Compact Micro-Watt +600 ALDES ou équivalent | ens
| Pièges à sons | u
TOTAL VMC des sanitaires bureaux
09.3.4. | VMC cellules
09.3.4.2. | Réseau d'extraction/insufflation
Réseaux de ventilation en acier galvanisé calorifugé
| DN125 | ml
| Calorifuge | m²
09.3.4.3. | Caisson d'insufflation
Fourniture et pose d'un caisson d'insufflation compris accessoires, raccordement électrique
| Easyvec Compact Micro-Watt +300 ALDES ou équivalent | ens
| Pièges à sons | u
09.3.4.4. | Caisson d'extraction
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction compris accessoires, raccordement électrique
| Easyvec Compact Micro-Watt +300 ALDES ou équivalent | ens
| Pièges à sons | u
09.3.4.5. | Batterie électrique régulée
| Fourniture et pose d'une batterie électrique régulée compris raccordement électrique | u
09.3.4.6. | Régulation
| Fourniture et pose d'un thermostat d'ambiance programmable avec sonde déportée compris raccordement électrique | u
09.3.4.7. | Bouches de soufflage/reprise
| Fourniture et pose d'une bouche de soufflage/reprise spéciale centres de détention | u
TOTAL VMC cellules
TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
09.4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRES
09.4.1. | Travaux préparatoires
| Vidange complète des réseaux d'eau froide et d'eau chaude | ens
| Consignation des réseaux d'eau froide conservés dans le bâtiment | ens
| Cosignation et vidange des réseaux gaz | ens
TOTAL Travaux préparatoires
09.4.2. | Alimentation chaufferie GAZ
09.4.2.1. | Coffret de coupure gaz
| Pose du coffret de coupure gaz en limite de propriété | u
09.4.2.2. | Alimentation gaz mini-chaufferie
| Tube PEHD | ml
| tube acier tarif 3 - cheminement en façade | ml
| protection mécanique | ml
| Coffret de coupure gaz en façade mini-chaufferie | ens
| Mise en service | ens
TOTAL Alimentation chaufferie GAZ
09.4.3. | Alimentation générale eau froide
| Tube PEHD en tranchée | ml
| vanne d'isolement | u
| Panoplie générale eau froide comprenant les équipements suivants : vanne d'isolement, filtre, manchette compteur, clapet anti-retour, réducteur de pression, manomètre, vanne d'isolement | ens
| vanne d'isolement à chaque entrée de bâtiment | u
TOTAL Alimentation générale eau froide
09.4.4. | Production d'eau chaude sanitaire
09.4.4.1. | Production d'eau chaude sanitaire des logements
| Fourniture et pose d'un ballon thermodynamique sur air extrait 200L suivant CCTP | lgt
09.4.4.2. | Production d'eau chaude sanitaire des bureaux et communs
| Fourniture et pose d'un ballon ballon ECS 15L suivant CCTP | u
| Fourniture et pose d'un ballon ballon ECS 30L suivant CCTP | u
| Fourniture et pose d'un ballon ballon ECS 50L suivant CCTP | u
TOTAL Production d'eau chaude sanitaire
09.4.5. | Distribution eau froide - eau chaude sanitaire
09.4.5.2. | Bâtiment neuf
| Colonne EFS | ml
| Equipements colonne EFS | ens
| Panoplie individuel EFS | lgt
Distribution EFS
| nourrice EFS | u
| tube PER | ml
Distribution ECS
| nourrice ECS | u
| tube PER | ml
09.4.5.3. | Bâtiment rénové
| Panoplie individuel EFS | u
Distribution EFS
| tube cuivre en apparent | ml
Distribution ECS
| tube cuivre en apparent | ml
TOTAL Distribution eau froide - eau chaude sanitaire
09.4.6. | Calorifuge
| Calorifuge des réseaux EFS en volume non chauffé | ml
TOTAL Calorifuge
09.4.7. | Désinfection des réseaux d'alimentation | ens
09.4.8. | Analyse d'eau suivant CCTP | ens
TOTAL Analyse d'eau suivant CCTP
09.4.9. | EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
09.4.9.2. | Vidange des appareils sanitaires
Tube PVC compris accessoires
| DN 40 | ml
09.4.9.3. | Chutes EU-EV
Tube PVC compris accessoires
| DN 100 | ml
09.4.9.4. | Collecteurs
Tube PVC compris accessoires
| DN 100 | ml
| Protection mécanique en parking | ml
| Protection feu | ens
09.4.9.5. | Isolation phonique | ens
TOTAL EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
09.4.10. | EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
Tube PVC compris accessoires
| DN | ml
| DN | ml
| Protection mécanique en parking | ml
| Protection feu | ens
TOTAL EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
09.4.11. | Appareils sanitaires des logements
| Fourniture et pose d'un évier compris mitigeur | u
| Fourniture et pose d'un WC double chasse 3/6 litres | u
| Fourniture et pose d'une baignoire compris mitigeur thermostatique et pare-baignoire | u
| Fourniture et pose d'une douche compris mitigeur thermostatique, set de douche et paroi de douche battante | u
| Fourniture et pose d'un concept meuble vasque avec miroir toute hauteur et éclairage et mitigeur | u
| Fourniture et pose de trois attentes MAL/logement | u
TOTAL Appareils sanitaires des logements
09.4.12. | Appareils sanitaires des cellules
09.4.12.1. | WC Cellules
| Fourniture et pose d'un WC turc avec robinet de chasse | u
09.4.12.2. | Douche
| Fourniture et pose d'une douche compris robinetterie | u
TOTAL Appareils sanitaires des cellules
09.4.13 | Appareils sanitaires des autres locaux
09.4.13.1. | Evier
| Fourniture et pose d'un évier compris mitigeur | u
09.4.13.2. | WC
| Fourniture et pose d'un WC | u
09.4.13.3. | Lavabo
| Fourniture et pose d'un concept meuble vasque avec miroir toute hauteur et éclairage et mitigeur | u
09.4.13.4. | Douche
| Fourniture et pose d'une douche compris mitigeur thermostatique, set de douche et paroi de douche battante | u
09.4.13.5. | Urinoir
| Fourniture et pose d'un urinoir | u
09.4.13.6. | Vidoir
| Fourniture et pose d'un vidoir compris mitigeur | u
09.4.13.7. | Robinet de puisage
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage avec disconnecteur de proximité | u
TOTAL Appareils sanitaires des autres locaux
09.5. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION
| Système monosplit suivant CCTP | ens
TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION
LOT N° 09 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
TVA (%)
Montant TTC

## RECAP
DPGF
Reconstrcution de la Caserne Joffre
LOT n°09. CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
| Montant Total HT | Montant Total TTC 5,5% | Montant Total TTC 10% | Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Communs
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5
PSE
Observations et remarques de l'entreprise :
Cachet et Signature de l'entreprise :