## PDG
Reconstrcution de la Caserne Joffre
21-17
↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
2025-05-01
DPGF
LOT n°02. BARDAGE ET COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM / PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE / ETANCHEITE
Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

## Lot N°02 BARDAGE ET COUVERTURE
|  |  |  | BÂTIMENT 1 |  |  |  |  | BÂTIMENT 2 |  |  |  |  | BÂTIMENT 3 |  |  |  |  | BÂTIMENT 4 |  |  |  |  | BÂTIMENT 5
|  | U | Prix en € | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
| BARDAGE ET COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM / PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE / ETANCHEITE | [27 empty] | CH2
02.1 | CHAPITRE 1 : BARDAGE & COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM | [27 empty] | CH3
02.1.1 | GENERALITES RELATIVES AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
02.1.1 1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 000-L117
02.1.1 2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 000-L118
02.1.1 3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 000-L119
02.1.1 4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 000-L120
02.1.1 5 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION | [27 empty] | ART | 000-L121
02.1.1 6 | SECURITE DE CHANTIER | [27 empty] | ART | 000-L122
02.1.1 7 | RECÉPTION DES SUPPORTS | [27 empty] | ART | 000-L123
02.1.1 8 | ÉPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU | [27 empty] | ART | 000-L124
02.1.1 9 | PLANS DE TOITURE | [27 empty] | ART | 000-L125
02.1.1 10 | RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX | [27 empty] | ART | 000-L126
02.1.1 11 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 000-L127
02.1.1 12 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 000-L128
02.1.1 13 | LIMITES DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 000-L129
02.1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
02.1.2.1 | SECURITE CHANTIER ET DEFINITIVES | [27 empty] | CH5
02.1.2.1.1 | Ouvrages de sécurité | [27 empty] | CH6
02.1.2.1.1 1 | Ouvrages provisoires de sécurité | [27 empty] | ART | 000-L130
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires du présent lot.
Pour les toitures des bâtiments 1, 4 et 5.
02.1.2.1.1 2 | Échafaudages et protections | [27 empty] | ART | 000-L131
Localisation :
Pour le présent projet.
Pour mémoire : à inclure dans les prix unitaires.
02.1.2.1.1.1 | Ouvrages définitifs de sécurité | [27 empty] | CH6
02.1.2.1.1.1 1 | Anneaux de sécurité (ouvrage de sécurité définitif) | [27 empty] | ART | 000-L132
Localisation :
Selon indications des plans architecte et recommandation SPS
Pour accroche harnais, depuis les accès aux toitures des bâtiments 1, 4 et 5, soit :
- un en accès depuis le châssis d'accès, puis tous les 2 m jusqu'en accès aux lignes de vies,
Pour accroche harnais, depuis l'accès à la toiture du bâtiment 3 soit :
- un accès depuis l'accès échelle, puis tous les 2 m sur la longueur.
02.1.2.1.1.1 2 | Crochets de sécurité bas de versants | [27 empty] | ART | 000-L133
Localisation :
Selon demande du SPS.
Bâtiments 4 et 5 :
En bas de pente de chaque toiture sur support neuf
Bâtiment 2 :
En bas de pente de la toiture sur support existant
Bâtiment 2 :
Sans Objet, conservation de l'état existant
Bâtiment 3 :
En bas de pente et en rives latérales de la nouvelle toiture en bac acier
02.1.2.1.1.1 3 | Ligne de vie | [27 empty] | ART | 000-L134
Localisation :
Suivant demande du SPS
Bâtiments 4 et 5 :
Soit 1 ligne de vie sur chaque pente, permettant les accès au rives, faîtages, noues et d'un versants à l'autre sur support neuf.
Bâtiment 1 :
Soit 1 ligne de vie sur chaque pente, permettant les accès au rives, faîtages, noues et d'un versants à l'autre sur support existant.
Bâtiments 2 et 3 :
- Sans Objet
02.1.2.2 | BARDAGE & COUVERTURE ALUMINIUM | [27 empty] | CH5
02.1.2.2 1 | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES | [27 empty] | ART | 000-L135
Localisation :
Pour mémoire
02.1.2.2.1 | COUVERTURE | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.1 | Structure primaire - Sous-toiture | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.1 1 | Voligeage jointif et sous couche acoustique | [27 empty] | ART | 000-L136
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour les toitures pentées recevant une couverture en losange aluminium.
02.1.2.2.1.1 2 | Collaboration avec le lot CHARPENTE BOIS | [27 empty] | ART | 000-L137
Localisation :
Pour mémoire
02.1.2.2.1.2 | Couverture en losanges aluminium. | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.2 1 | Généralités | [27 empty] | ART | 000-L138
02.1.2.2.1.2 2 | Couverture losange aluminium | [27 empty] | ART | 000-L139
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour traitement de l'ensemble des toitures des bâtiments.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 | Accessoires de couverture | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.2.1 1 | Chatières | [27 empty] | ART | 000-L140
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour réalisation de la ventilation de l'ensemble des toitures.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 2 | Faîtages et arêtiers ventilés bi-pente | [27 empty] | ART | 000-L141
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 :
Pour faîtage et arêtiers bi pente de chaque ensemble toiture
Bâtiments 5 :
Pour faîtage bi pente de chaque ensemble toiture
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 3 | Bandes d'égouts ventilés | [27 empty] | ART | 000-L142
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour bande d'égout de chaque bas de pente de chaque bloc toiture sur chéneau.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 4 | Noues | [27 empty] | ART | 000-L143
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour traitement des différentes noues.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 5 | Rive encaissée | [27 empty] | ART | 000-L144
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Pour la liaison entre bâtiments 4 et 1
Bâtiments 2, 3 et 5 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 6 | Bandes de rive | [27 empty] | ART | 000-L145
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour rives libres en bloc toiture.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 7 | Rives contres élévations | [27 empty] | ART | 000-L146
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En rive contre façades des bâtiments existants riverains ou communs au projet.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.2.1 8 | Sortie de toiture | [27 empty] | ART | 000-L147
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte ainsi que les demandes BET fluides
Bâtiments 4 et 5 :
Selon demandes du Bet fluides, pour chaque bloc toiture :
Pour les passages de câbles d'alimentations en toiture.
Pour ventilations primaires
Pour diverses sorties selon demandes et précisions portées sur les plans CVC
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.3 | Evacuation des EP - Zinguerie | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.3 1 | Limites de prestations | [27 empty] | ART | 000-L148
Localisation :
Bâtiments 4 et 5 :
Pour mémoire
02.1.2.2.1.3 2 | Chéneaux alu encastrés | [27 empty] | ART | 000-L149
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En bas de pente de l'ensemble des toitures.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.3 3 | Descentes EP- extérieures | [27 empty] | ART | 000-L150
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour l'ensemble des descentes.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
Sans Objet
02.1.2.2.1.4 | Grilles de ventilations | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.4 1 | Sortie de ventilation en toiture | [27 empty] | ART | 000-L151
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Pour les sorties de VMC en toiture des bâtiments 4 et 5.
02.1.2.2.1.5 | Ouvrages divers | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.5 1 | Crosses pour passage de câbles | [27 empty] | ART | 000-L152
Localisation :
Bâtiments 4 et 5 :
Selon directives des BET fluides
02.1.2.2.1.5 2 | Points singuliers | [27 empty] | ART | 000-L153
02.1.2.2.1.5 3 | Pose support antennes TV | [27 empty] | ART | 000-L154
Localisation :
Suivant plan architecte.
02.1.2.2.1.6 | Châssis de toiture | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.1.6 1 | Châssis de désenfumage | [27 empty] | ART | 000-L155
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En toiture de chaque bâtiment, au niveau de chaque cage d'escalier, permettant d'assurer la fonction désenfumage.
02.1.2.2.1.6 2 | Châssis d'accès en toiture | [27 empty] | ART | 000-L156
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En toiture de chaque bâtiment, au niveau de chaque cage d'escalier, permettant d'assurer l'accès à la toiture.
02.1.2.2.1.6 3 | Châssis de toiture, à manœuvre électrique, équipé d'un volet roulant extérieur électrique | [27 empty] | ART | 000-L157
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 5 :
Pour logements situés sous combles
02.1.2.2.2 | BARDAGE | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.2.1 | Support - ossature - Isolation | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.2.1 1 | Ossature primaire | [27 empty] | ART | 000-L158
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour l'ensemble des façades, hors surfaces situées en RDC revêtues d'une tôle avec maille.
02.1.2.2.2.1 2 | Isolant thermique | [27 empty] | ART | 000-L159
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour l'ensemble des façades revêtues d'un bardage aluminium décrit ci-après sur façades des volumes chauffés.
Compris retour en tableaux et linteaux de chaque menuiseries avec cet isolant en 4cm d'épaisseur.
02.1.2.2.2.1 3 | Fermeture isolant | [27 empty] | ART | 000-L160
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour réalisation des bardages losanges en aluminium décrit ci-après.
02.1.2.2.2 1 | Bardage aluminium - Avec isolation thermique. | [27 empty] | ART | 000-L161
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Pour habillage des façades, hors pignons contre existants et hors RDC traité par tôle
02.1.2.2.2.2 | Ouvrages de finition | [27 empty] | CH6
02.1.2.2.2.2 1 | Pied de bardage | [27 empty] | ART | 000-L162
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En pied des bardages décrits ci-dessus y compris au niveau des terrasses/balcons
02.1.2.2.2.2 2 | Tête de bardage | [27 empty] | ART | 000-L163
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
En tête des bardages décrits ci-dessus compris pour traitement sur relevés garde corps de la terrasse tropézienne et la liaison avec la couverture ou chéneau.
02.1.2.2.2.2 3 | Profilés d'angles | [27 empty] | ART | 000-L164
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiments 4 et 5 :
Profilés d'angles sortants et rentrants des façades recevant un bardage.
02.1.2.3 | BARDAGE & COUVERTURE ARDOISES | [27 empty] | CH5
02.1.2.3.1 | TRAVAUX DE MODIFICATION ET DE REMISE EN ETAT DE LA COUVERTURE EN ARDOISES | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.1 1 | Remise en état de la couverture existante | [27 empty] | ART | 000-L165
Localisation :
Bâtiment 1 :
Pour toiture existante suite aux différentes sorties créées et remaniage nécessaire (15% de la surface).
02.1.2.3.1.1 | Châssis de toit | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.1.1 1 | Châssis de désenfumage et d'accès en toiture | [27 empty] | ART | 000-L166
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiments 1 :
En toiture du bâtiment, au niveau de la cage d'escalier, permettant d'assurer la fonction désenfumage.
02.1.2.3.1.2 | Récupération des eaux pluviales - Zinguerie | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.1.2 1 | Limites de prestations | [27 empty] | ART | 000-L167
Localisation :
Bâtiments 4 et 5 :
Pour mémoire
02.1.2.3.1.2 2 | Dalles nantaises en zinc | [27 empty] | ART | 000-L168
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiment 1 :
Pour le traitement de l'ensemble des bas de pentes.
Bâtiments 2, 3, 4 et 5 :
Sans Objet
02.1.2.3.1.2 3 | Descentes EP | [27 empty] | ART | 000-L169
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiment 1 :
Pour traitement des nouvelles descentes EP
Bâtiments 2, 3, 4 et 5 :
Sans Objet
02.1.2.3.1.3 | Grilles de ventilations | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.1.3 1 | Sortie de ventilation en toiture | [27 empty] | ART | 000-L170
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Pour la sortie de VMC en toiture du bâtiment 1.
02.1.2.3.2 | BARDAGE | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.2.1 | Support - ossature | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.2.1 1 | Ossature primaire | [27 empty] | ART | 000-L171
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiment 1 :
Pour l'ensemble des façades hors pignon accolé au bâtiment 4
02.1.2.3.2.1 2 | Isolant thermique | [27 empty] | ART | 000-L172
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiment 1 :
Pour l'ensemble des façades revêtues d'un bardage ardoises décrit ci-après sur façades des volumes chauffés.
Compris retour en tableaux et linteaux de chaque menuiseries avec un isolant de 4cm d'épaisseur.
02.1.2.3.2 1 | Bardage ardoise | [27 empty] | ART | 000-L173
Localisation :
Selon indications des plans architecte
Bâtiment 1 :
Pour habillage des façades, hors pignons contre bâtiment 4.
Bâtiments 2, 3, 4 et 5 :
Sans Objet
02.1.2.3.2.2 | Grilles de ventilations | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.2.2 1 | Sortie de ventilation en toiture | [27 empty] | ART | 000-L174
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Pour les sorties de ventilation en façade du bâtiment 1.
02.1.2.3.2.3 | Ouvrages de finition | [27 empty] | CH6
02.1.2.3.2.3 1 | Pied de bardage | [27 empty] | ART | 000-L175
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiment 1 :
En pied des bardages décrits ci-dessus
02.1.2.3.2.3 2 | Tête de bardage | [27 empty] | ART | 000-L176
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiment 1 :
En tête des bardages décrits ci-dessus.
02.1.2.3.2.3 3 | Profilés d'angles | [27 empty] | ART | 000-L177
Localisation :
Selon plans et détail de l'architecte
Bâtiment 1 :
Profilés d'angles sortants et rentrants des façades recevant un bardage.
02.1.2 1 | CADRE ACIER MENUISERIES | [27 empty] | ART | 000-L178
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1, 4 et 5 :
Pour l'ensemble des menuiseries.
Bâtiments 2 et 3 :
Sans objet
02.2 | CHAPITRE 2 : PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE | [27 empty] | CH3
02.2.1 | GENERALITES | [27 empty] | CH4
02.2.1 1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 000-L179
02.2.1 2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 000-L180
02.2.1 3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 000-L181
02.2.1 4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 000-L182
02.2.1 5 | ECHAFAUDAGES - GENERALITES | [27 empty] | ART | 000-L183
02.2.1 6 | INSTALLATION DE CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE | [27 empty] | ART | 000-L184
02.2.1 7 | DEPOT DES MATERIAUX | [27 empty] | ART | 000-L185
02.2.1 8 | COORDINATION DES TRAVAUX - PLAN DE CALEPINAGE | [27 empty] | ART | 000-L186
02.2.1 9 | ETUDE ET COORDINATIONS | [27 empty] | ART | 000-L187
02.2.1 10 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 000-L188
02.2.1 11 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 000-L189
02.2.1 12 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 000-L190
02.2.1 13 | LIMITE DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 000-L191
02.2.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
02.2.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [27 empty] | CH5
02.2.2.1 1 | Échafaudage | [27 empty] | ART | 000-L192
Localisation :
Pour l'ensemble des travaux.
02.2.2.1 2 | Réception des supports | [27 empty] | ART | 000-L193
Localisation :
Pour mémoire
02.2.2.1 3 | Traitement fongicide / Lavage haute pression | [27 empty] | ART | 000-L194
Localisation :
Suivant plans de l'architecte.
Pour l'ensemble des façades des bâtiments 2 et 3 compris acrotère.
Pour l'ensemble des façades du bâtiment 1 compris les sous-faces, surface des balcons et nez de dalle.
Muret en limite de propriété entre le bâtiment 2 et 3 sur la face côté gendarmerie et la tête du muret.
02.2.2.1 4 | Traitement des maçonneries / Traitement des fers | [27 empty] | ART | 000-L195
Localisation :
Suivant plans architecte.
Pour l'ensemble des façades des bâtiments 2 et 3 compris acrotère.
Pour l'ensemble des façades du bâtiment 1 compris les sous-faces, surface des balcons et nez de dalle.
Muret en limite de propriété entre le bâtiment 2 et 3 sur la face côté gendarmerie et la tête du muret.
02.2.2.1 5 | Protection | [27 empty] | ART | 000-L196
Localisation :
Pour mémoire
02.2.2.2 | ISOLATION PAR L' EXTERIEURE | [27 empty] | CH5
02.2.2.2 1 | Surface courante | [27 empty] | ART | 000-L197
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 5, 4 et 1 :
- Pour la joue de la tropézienne du logement 044 du bâtiment 5 donnant sur la cave 09.
Bâtiments 2 et 3 :
- Ensemble de l'isolation extérieure des bâtiments compris retour des faibles largeurs et acrotères.
02.2.2.2 2 | Tableaux et voussures | [27 empty] | ART | 000-L198
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 5, 4 et 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- A tous les niveaux du bâtiment.
Bâtiment 3 :
- A tous les niveaux du bâtiment.
02.2.2.3 | PEINTURE EXTERIEURE | [27 empty] | CH5
02.2.2.3 1 | Peinture façade D2 | [27 empty] | ART | 000-L199
Localisation :
Suivant plans des façades de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- Ensemble des sous faces et des nez des balcons.
- Souches en toiture
Bâtiment 2 :
- Ensemble des sous faces et des nez des balcons.
- Souches en toiture
Bâtiment 3 :
- Muret en limite de propriété entre les bâtiments 3 et 2 (peint sur la face côté gendarmerie compris tête du muret)
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Les murs du RDC coté extérieur ne recevant pas de bardage écaille ou de métal déployé.
- Muret en limite de propriété entre les bâtiments 5 et 3 (peint sur les deux faces) compris la tête du muret.
- Acrotère de la terrasse du R+1 sur les deux faces compris la tête du muret.
- Pour la joue (accolé au bâtiment mitoyen) de la tropézienne du logement 044 du bâtiment compris la remontée du mur extérieur servant de garde corps.
02.3 | CHAPITRE 3 : ETANCHEITE | [27 empty] | CH3
02.3.1 | GENERALITES RELATIVES AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
02.3.1 1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 000-L200
02.3.1 2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 000-L201
02.3.1 3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 000-L202
02.3.1 4 | FOURNITURE - TRANSPORTS - MONTAGE | [27 empty] | ART | 000-L203
02.3.1 5 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 000-L204
02.3.1 6 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION | [27 empty] | ART | 000-L205
02.3.1 7 | RECÉPTION DES SUPPORTS | [27 empty] | ART | 000-L206
02.3.1 8 | ÉPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU | [27 empty] | ART | 000-L207
02.3.1 9 | ETUDE ET COORDINATIONS | [27 empty] | ART | 000-L208
02.3.1 10 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 000-L209
02.3.1 11 | LIMITE DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 000-L210
02.3.1 12 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 000-L211
02.3.1 13 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 000-L212
02.3.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
02.3.2.1 | OUVRAGES DE SECURITE | [27 empty] | CH5
02.3.2.1 1 | Ouvrages provisoires de sécurité | [27 empty] | ART | 000-L213
Localisation :
Pour toiture terrasse ayant des acrotères inférieurs à 1.00m de hauteur.
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des travaux du présent lot
Pour bâtiments 5 et 4 :
Sans objet
Pour bâtiment 1 :
Sans objet
Pour bâtiment 2 :
Pour la remise en état de la toiture terrasse du dernier niveau
Pour bâtiment 3 :
Pour réalisation de la toiture bac acier.
02.3.2.1 2 | Dispositif de sécurité permanent | [27 empty] | ART | 000-L214
02.3.2 1 | RECEPTION DU SUPPORT | [27 empty] | ART | 000-L215
02.3.2.2 | TERRASSE SANS ISOLATION, MULTI PROTECTION - DALLES SUR POLTS ET VEGETALISATION | [27 empty] | CH5
02.3.2.2 1 | Définition | [27 empty] | ART | 000-L216
Localisation :
Pour mémoire
02.3.2.2 2 | Étanchéité des parties courantes | [27 empty] | ART | 000-L217
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Pour la terrasse au R+1 du bâtiment
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 3 | Protection drainante | [27 empty] | ART | 000-L218
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Pour la terrasse au R+1 du bâtiment
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 4 | Dispositif de séparation | [27 empty] | ART | 000-L219
Localisation :
Selon plans architecte :
Bâtiment 5 :
- Pour séparation entre terrasse végétalisée et accessible.
Bâtiments 1, 2, 3, et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 5 | Protection dalles sur plots | [27 empty] | ART | 000-L220
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Terrasse accessible du R+1.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 6 | Protection végétalisée | [27 empty] | ART | 000-L221
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Terrasse du R+1 devant être végétalisée.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 7 | Relevés d'étanchéité | [27 empty] | ART | 000-L222
Localisation :
Selon plans de l'architecte Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Pour relevés de la terrasse décrite ci-avant.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 8 | Protection des relevés | [27 empty] | ART | 000-L223
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
- Pour traitement des protections des relevés des terrasses décrites ci-avant
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.2 9 | Points singuliers | [27 empty] | ART | 000-L224
Localisation :
Selon plans architecte :
Bâtiment 5 :
- Traitement de l'étanchéité au droit des passages de chutes EP.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
- Sans objet
02.3.2.3 | TERRASSE ISOLEE ACCESSIBLE AVEC PROTECTION DALLES SUR PLOTS | [27 empty] | CH5
02.3.2.3 1 | Définition | [27 empty] | ART | 000-L225
02.3.2.3 2 | Etanchéité des parties courantes | [27 empty] | ART | 000-L226
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour terrasses accessibles en R+3 (terrasses tropéziennes du logement 044 du bâtiment 5 et terrasse accessible du logement 041 du bâtiment 5)
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2.3 3 | Protection partie privative | [27 empty] | ART | 000-L227
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour terrasses accessibles en R+3 (terrasses tropéziennes du logement 044 du bâtiment 5 et terrasse accessible du logement 041 du bâtiment 5)
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2.3 4 | Relevés d'étanchéité | [27 empty] | ART | 000-L228
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Pour relevés des terrasses décrites ci-avant.
02.3.2.3 5 | Protection des relevés | [27 empty] | ART | 000-L229
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour terrasses accessibles en R+3 (terrasses tropéziennes du logement 044 du bâtiment 5 et terrasse accessible du logement 041 du bâtiment 5) en protection des relevés décrits ci-dessus.
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2.3 6 | Points singuliers | [27 empty] | ART | 000-L230
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Traitement de l'étanchéité au droit :
* des passages de chutes EP
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2 2 | REPRISE PONCTUELLE DE TERRASSE ÉTANCHÉE EXISTANTE | [27 empty] | ART | 000-L231
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 2 :
Pour la toiture inaccessible du R+2 et la toiture terrasse du dernier niveau.
Pour traitement des sorties et du châssis de désenfumage créé.
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
Sans objet
02.3.2.4 | COUVERTURE BAC ACIER | [27 empty] | CH5
02.3.2.4 1 | Couverture en bacs métalliques à ondes | [27 empty] | ART | 000-L232
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 3 :
Pour réalisation de la toiture monopente
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
Sans objet.
02.3.2.4.1 | Accessoires pour couverture en bacs métalliques | [27 empty] | CH6
02.3.2.4.1 1 | Faîtages monopente avec solin | [27 empty] | ART | 000-L233
Localisation :
Selon indications des plans architecte :
Bâtiment 3 :
Pour traitement des faîtages de l'ensemble du bloc toiture réalisé en bac métallique.
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
Sans objet.
02.3.2.4.1 2 | Closoirs | [27 empty] | ART | 000-L234
Localisation :
Selon indications des plans architecte :
Bâtiment 3 :
Pour traitement de l'ensemble des bas de pente de la toiture en bac métallique sur chéneaux.
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
Sans objet.
02.3.2.4.1 3 | Rives latérales en retombé de façade | [27 empty] | ART | 000-L235
Localisation :
Selon indications des plans architecte :
Bâtiment 3 :
Pour traitement des rives en pignons en liaison avec les bardages métalliques.
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
- Sans Objet
02.3.2.4.1 4 | Chatières | [27 empty] | ART | 000-L236
Localisation :
Selon indications des plans architecte :
Bâtiment 3 :
Pour traitement des ventilations et pour les différentes sorties.
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
- Sans Objet
02.3.2.4 2 | Couverture en bacs métalliques à ondes Kiosque | [27 empty] | ART | 000-L237
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Pour réalisation de la couverture du kiosque
02.3.2.4.2 | Évacuation des eaux pluviales et ouvrages divers | [27 empty] | CH6
02.3.2.4.2 1 | Limites de prestations | [27 empty] | ART | 000-L238
Localisation :
Pour mémoire
02.3.2.4.2 2 | Chéneaux encaissés en acier galvanisé laqué | [27 empty] | ART | 000-L239
Localisation :
Selon indications des plans architecte :
Bâtiment 3 :
Pour récupération de l'ensemble des eaux pluviales des toitures mono-pente traité en bac métallique.
Bâtiments 1, 2, 4 et 5 :
- Sans Objet
02.3.2.5 | BALCONS | [27 empty] | CH5
02.3.2.5 1 | Dalles sur plots | [27 empty] | ART | 000-L240
Localisation :
Selon indications des plans architecte.
Pour l'ensemble des balcons des bâtiments 4 et 5.
02.3.2.6 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES TOITURES TERRASSES | [27 empty] | CH5
02.3.2.6 1 | Contraintes diverses | [27 empty] | ART | 000-L241
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5 :
Pour mémoire
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2.6 2 | Entrées d'eaux pluviales et passages d'eau | [27 empty] | ART | 000-L242
Localisation :
Bâtiment 5 :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet
02.3.2.6 3 | Descentes EP (extérieures) | [27 empty] | ART | 000-L243
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 5, 4, 1 :
Sans objet, à la charge du lot couverture
Bâtiments 2 et 3 :
Pour les récupérations des EP des toitures terrasses existantes.
02.3.2.6 4 | Trop-pleins (barbacanes) | [27 empty] | ART | 000-L244
Localisation :
Bâtiment 5 :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1, 2, 3 et 4 :
Sans objet.
02.3.2.7 | CHASSIS DE DESENFUMAGE & ACCES TOITURE | [27 empty] | CH5
02.3.2.7 1 | Châssis de désenfumage | [27 empty] | ART | 000-L245
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 2 :
En toiture de la cage d'escalier principal, compris adaptation sur la toiture existante
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
Sans objet.
02.3.2.7 2 | Châssis d'accès en toiture | [27 empty] | ART | 000-L246
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 2 :
En toiture du dernier palier du bâtiment pour permettre l'accès en toiture, compris adaptation sur la toiture existante
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
Sans objet.
02.3.2.8 | ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DIVERS | [27 empty] | CH5
02.3.2.8 1 | Couvertines | [27 empty] | ART | 000-L247
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiment 2 :
Pour habillage en tête des acrotères venant en recouvrement sur l'épaisseur de l'isolation thermique extérieure.
Bâtiment 3 :
Pour habillage en tête des acrotères venant en recouvrement sur l'épaisseur de l'isolation thermique extérieure.
Pour habillage du mur en limite de propriété sur chéneau
Bâtiments 5, 4 et 1 :
Sans objet.
02.3.2.8 2 | Crosses pour passage de câbles | [27 empty] | ART | 000-L248
Localisation :
Selon directives des BET fluides
02.3.2.8 3 | Sorties diverses en terrasses | [27 empty] | ART | 000-L249
Localisation :
Selon directives des BET fluides, en toitures-terrasses
02.3.2.8 4 | Points singuliers | [27 empty] | ART | 000-L250
Localisation :
Selon plans de l'architecte, et notamment au droit
02.3.2.8 5 | Profilé métallique | [27 empty] | ART | 000-L251
Localisation :
Suivant carnet de détail de l'architecte
Pour habillage de la sous-face de la couverture en débord des rives du kiosque.
02.4 | CHAPITRE 4 : PRESTATIONS DIVERSES | [27 empty] | CH3
02.4 1 | Échantillons - Témoins | [27 empty] | ART | 000-L252
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
02.4 2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | [27 empty] | ART | 000-L253
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
02.4 3 | Nettoyage journalier du chantier | [27 empty] | ART | 000-L254
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
02.4 4 | Nettoyage du chantier | [27 empty] | ART | 000-L255
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
| Montant HT du Lot N°02 BARDAGE ET COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM / PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE / ETANCHEITE |  |  | 0 | [24 empty] | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | 0 | [24 empty] | TVA
| Montant TTC |  |  | 0 | [24 empty] | TOTTTC
PSE - Grille par-feuille |  |  |  | BÂTIMENT 1 |  |  |  |  | BÂTIMENT 2 |  |  |  |  | BÂTIMENT 3 |  |  |  |  | BÂTIMENT 4 |  |  |  |  | BÂTIMENT 5
|  | U | Prix en € | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
02.5 | PSE | [27 empty] | CH3
02.5 1 | Grille par-feuille | [27 empty] | ART | 002-E157
Localisation :
Suivant plans architecte
Pour les entrées d'eaux dans les chéneaux des bâtiments 4 et 5.
| Montant HT de la PSE |  |  |  | 0
Taux TVA
Montant TVA (%)
Montant TTC

## RECAP
DPGF
Reconstrcution de la Caserne Joffre
LOT n°02. BARDAGE ET COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM / PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE / ETANCHEITE
| Montant Total HT | Montant Total TTC 5,5% | Montant Total TTC 10% | Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5
OPTIONS
Observations et remarques de l'entreprise :
Cachet et Signature de l'entreprise :