## PDG
Reconstrcution de la Caserne Joffre
21-17
↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
2025-05-01
DPGF
LOT n°08. ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides Thermique VRD
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

## LOT 08 ELECTRICTE
CASERNE JOFFRE - LORIENT
LOT N° 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
N° | Désignation | U | PRIX UNITAIRE | Communs |  |  |  |  | Bâtiment 1 |  |  |  |  | Bâtiment 2 |  |  |  |  | Bâtiment 3 |  |  |  |  | Bâtiment 4 |  |  |  |  | Bâtiment 5
|  |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA%)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
AVANT PROPOS
MAIN D'OEUVRE INCORPOREE DANS LES PRIX UNITAIRES
Les entreprises auront incorporé dans leurs prix tous les travaux indispensables.
Elles ne pourront pas se prévaloir après le dépôt de leurs soumissions, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif.
L'entrepreneur aura à sa charge les frais de percement, de scellement et raccords nécessaires à ses ouvrages.
Il devra également l'enlèvement de tous les gravois provenant de ces travaux, les rebouchages et raccords divers pour tout ce qui concerne la mise en oeuvre de son lot.
08.1 | GENERALITES DU PRESENT LOT
08.1.3 | OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR
| Obligation de l'entrepreneur | Ens.
| Documents à fournir par l'entreprise | Ens.
| Sous total poste : 08.1.3 | Ens.
| Sous total poste : 08.1 | Ens.
08.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
08.2.1 | Origine des installations | pm
08.2.2 | Installation de chantier
| Coffrets de chantier compris protections et câblage suivant CCTP | ens
| Alimentation des bungalows de chantier | ens
| Eclairage Normal (intérieur / extérieur) et de sécurité | ens
| Vérification par un organisme agréé | ens
| Entretien et maintien de ces installations | ens
| Démontage et reprise du matériel en fin de chantier | ens
Sous total poste : 08.2.2
08.2.3 | Prise de terre
| Réalisation d'une prise de terre bâtiment | ens
| Colonne de terre principale | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
Sous total poste : 08.2.3
08.2.4 | Alimentations principales
08.2.4.1 | Origine des alimentations
| Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 1 | ml
| Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 4 | ml
| Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 5 | ml
| Vérification des installations électriques par organisme agréé | ens
| Fourniture et transmission attestation consuel, accompagné du rapport électrique de l'organisme agréé | ens
| Relations administratives et techniques avec les services de ENEDIS, réunions, documents à fournir | ens
08.2.4.2 | Colonne ENEDIS - Distributeurs d'étage
| Foisonnements | pm
| Bilan de puissance | pm
| Colonne montante 200A suivant CCTP compris l'ensemble des accessoires de fixation, cheminement et raccordement. | ens
| Liaison B depuis colonne montante | ens
| Colonne de terre compris fourreau et barrettes de terre pour dérivations individuelles | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
| Dossier technique | ens
| Mise au point et validation | ens
| Réception des ouvrages | ens
Sous total poste : 08.2.4
08.2.5 | Espace Technique Electrique du Logement – Tableau d'Abonné
GTL
| GTL logement T3 | pm
| GTL logement T4 | pm
| GTL logement T5 | pm
| GTL logement T6 | pm
| Suivi des consommations RT 2012 | pm
| Alimentations spécifiques depuis le tableau de répartition | pm
Sous total poste : 08.2.5
08.2.6 | Tableaux Electriques
| Fourniture, pose et raccordement armoire SG bâtiment 1 équipée suivant CCTP | ens
| Liaison BT depuis colonne montante | ml
| Fourniture, pose et raccordement armoire SG bâtiment 4 équipée suivant CCTP | ens
| Liaison BT depuis colonne montante | ml
| Fourniture, pose et raccordement armoire SG bâtiment 5 équipée suivant CCTP | ens
| Liaison BT depuis colonne montante | ml
| Fourniture, pose et raccordement armoire SG bâtiment 2 équipée suivant CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement armoire SG bâtiment 3 équipée suivant CCTP | ens
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ens
| Comptages | ens
Sous total poste : 08.2.6
08.2.7 | Groupe électrogène
| Groupe électrogène équipé suivant CCTP | ens
| Conduit évacuation équipé suivant CCTP | ens
| Coffret de gestion équipé suivant CCTP | ens
| Coffret de report équipé suivant CCTP | ens
| Garanties de fonctionnement | ens
| Tableau inverseur normal/secours équipé suivant CCTP | ens
Sous total poste : 08.2.7
08.2.8 | Distribution Basse Tension
08.2.8.1 | Préambule
| Prise en compte | pm
08.2.8.2 | Canalisations
| Chemin de câble cablofil | ml
| Chemin de câble dalle marine | ml
| Fourreau liaisons courants forts | ens
| Fourreau liaisons courants faibles | ens
| Fourreaux spécifiques bornes de recharge Véhicules Electriques et Hybrides Rechargeables | ens
08.2.8.3 | Alimentations spécifiques depuis TD SG bâtiment 1
| Alimentation caisson ventilation | u
Alimentations spécifiques depuis TD SG bâtiment 2
| Alimentation centrale incendie | u
| Alimentation baie informatique | u
| Alimentation caisson simple flux | u
| Alimentation caisson d'extraction | u
| Alimentation batterie électrique | u
| Alimentation thermostat cellule | u
| Alimentation ballon 15L | u
| Alimentation ballon 30L | u
| Alimentation ballon 50L | u
Alimentations spécifiques depuis TD SG bâtiment 3
| Alimentation système de climatisation monosplit | u
| Alimentation baie informatique | u
| Alimentation centrale incendie | u
Alimentations spécifiques depuis TD SG bâtiment 4
| Alimentation ascenseur force | u
| Alimentation ascenseur éclairage | u
| Alimentation caisson simple flux | u
| Alimentation ballon 30L | u
| Alimentation alarme technique | u
| Alimentation Contrôle d'accès | u
| Alimentation vidéophonie | u
| Alimentation réception TV | u
Alimentations spécifiques depuis TD SG bâtiment 5
| Alimentation ascenseur force | u
| Alimentation ascenseur éclairage | u
| Alimentation caisson simple flux | u
| Alimentation portail | u
| Alimentation ballon 30L | u
| Alimentation alarme technique | u
| Alimentation contrôle d'accès | u
| Alimentation réception TV | u
| Alimentation vidéophonie | u
Sous total poste : 08.2.8
08.2.9 | Appareillage
| Fourreaux | ens
| Matériels de raccordement et de dérivation | ens
| Boites d’encastrements et obturateurs | ens
| Dimensionnement des plaques d’appareillage | ens
| Prises de courant | u
| Interupteur simple allumage | u
| Interrupteur Va et vient | u
| Interrupteur ATEX | u
| Appareillage étanche | u
| Voyant de signalisation | u
| Interupteur simple allumage | u
| Interrupteur Va et vient | u
| Interrupteur ATEX | u
| Appareillage étanche | u
Détecteur de présence type PD3N
Détecteur de présence type PD4
Détecteur de présence type RC plus NEXT
Sous total poste : 08.2.9
08.2.10 | Appareils d’Eclairage
08.2.10.1 | Généralités
| Prise en compte | pm
08.2.10.2 | Niveaux d’éclairement
| Prise en compte | pm
08.2.10.3 | Extérieur
| Sonde crépusculaire | ens
| Interrupteur 3 positions | ens
08.2.10.4 | Descriptif produit
| Luminaire type 1 | u
| Luminaire type 2 | u
| Luminaire type 3 | u
| Luminaire type 4 | u
| Luminaire type 5 | u
| Luminaire type 6 | u
| Luminaire type 7 | u
| Luminaire type 8 | u
| Luminaire type 9 | u
| Luminaire type 10 | u
| Luminaire type 11 | u
| Luminaire type 12 | u
| Ensemble de câblage comprenant : dispositifs de gradation, fourreaux, IRL, câbles U1000 R2V, boîtes de dérivations, chaînette, tige filetée, accessoires de pose, etc.…. | ens
Sous total poste : 08.2.10
08.2.11 | Eclairage de sécurité
08.2.11.1 | Généralités
| Prise en compte | pm
08.2.11.2 | Appareils d'éclairage
| Balisage parking Bloc haut | u
| Balisage parking Bloc bas IK10 | u
| Balisage BAEH | u
| Balisage ATEX | u
| BAPI | u
| Câblage | ens
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles CR-1, boîtes de dérivations 960° , accessoires de pose, etc.…. | ens
Sous total poste : 2.10
08.2.12 | Borne de recharge véhicules electrique
| Borne double 22KW | u
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux, IRL, MRB, câbles CR-1, boîtes de dérivations 960° , accessoires de pose, etc.…. | ens
Sous total poste : 2.11
08.2.13 | Quantité et répartition des équipements électriques
Equipement logements
Logement Type 3 bâtiment 04 et 05
| GTL - Intégrant Disjoncteur d'abonné, Tableau électrique et emplacement coffret de communication | ens
| Système de comptage et de visualisation des consommations | ens
| Distribution | ens
| Foureautage canalisations courants faibles | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 20A spécialisée four | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave vaisselle | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée sèche linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée congélateur | u
| Alim 32A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 3 bâtiment 04 et 05 | ens
Logement Type 4 bâtiment 04 et 05
| GTL - Intégrant Disjoncteur d'abonné, Tableau électrique et emplacement coffret de communication | ens
| Système de comptage et de visualisation des consommations | ens
| Distribution | ens
| Foureautage canalisations courants faibles | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 20A spécialisée four | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave vaisselle | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée sèche linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée congélateur | u
| Alim 32A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 4 bâtiment 04 et 05 | ens
Logement Type 5 bâtiment 04 et 05
| GTL - Intégrant Disjoncteur d'abonné, Tableau électrique et emplacement coffret de communication | ens
| Système de comptage et de visualisation des consommations | ens
| Distribution | ens
| Foureautage canalisations courants faibles | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 20A spécialisée four | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave vaisselle | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée sèche linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée congélateur | u
| Alim 32A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 5 bâtiment 04 et 05 | ens
Logement Type 6 bâtiment 04 et 05
| GTL - Intégrant Disjoncteur d'abonné, Tableau électrique et emplacement coffret de communication | ens
| Système de comptage et de visualisation des consommations | ens
| Distribution | ens
| Foureautage canalisations courants faibles | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 20A spécialisée four | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave vaisselle | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée sèche linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée congélateur | u
| Alim 32A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 6 bâtiment 04 et 05 | ens
Logement Type 4 bâtiment 01
| GTL - Intégrant Disjoncteur d'abonné, Tableau électrique et emplacement coffret de communication | ens
| Système de comptage et de visualisation des consommations | ens
| Distribution | ens
| Foureautage canalisations courants faibles | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 20A spécialisée four | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave vaisselle | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée lave linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée sèche linge | u
| PC 2P+T 10/16A spécialisée congélateur | u
| Alim 32A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation volet roulant | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 4 bâtiment 01 | ens
Logement Type 4 bâtiment 02
| Modification et adapation tableau électrique | ens
| Distribution | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Suppression de l'alimentation BEC existante | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 4 bâtiment 02 | ens
Logement Type 5 bâtiment 02
| Modification et adapation tableau électrique | ens
| Distribution | ens
| Bouton d'appel | u
| Type 1 | u
| Commande d'allumage (SA, VV, DA ou BP) | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| Alimentation VMC | u
| Commande VMC | u
| Alimentation BEC | u
| Alimentation ECL meuble évier SDB | u
| Alimentation Convecteur | u
| Alimentation sèche serviette | u
| Alimentation volet roulant | u
| Suppression de l'alimentation BEC existante | u
| Sous total pour 1 logement | ens
| Sous total - Logements de type 5 bâtiment 02 | ens
Sous total poste : 08.2.13
total poste : 08.2
08.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
08.3.1 | Installations Fibre Optique
| Déplacements des ouvrages existants | ens
| Principe | PM
| Baie de brassage | Ens
| Sous-répartiteur LTB-1 | Ens
| Sous-répartiteur LTB-2 | Ens
| Sous-répartiteur LTB-4 | Ens
| Sous-répartiteur LTB-5 | Ens
Cordons
| Liaisons | PM
| Prises informatiques | PM
| Liaisons particulières | Ens
| Adduction bâtiment | Ens
| Installation bâtiment | Ens
| Liaison cuivre réseau public - Local VDI | Ens
| Liaison optique réseau public - Local VDI | Ens
| Installation dans le local VDI | Ens
| Prises d'arrivées | Ens
| Raccordement et repérage | Ens
| Liaison local VDI principal - local sous répartiteur | Ens
| Recette technique | Ens
| Identification / mise à la terre / recette / réception | Ens
| Repérage des chemins de câbles | Ens
| Repérage des répartiteurs | Ens
| Repérage d'un câble primaire | Ens
| Repérage d'un câble capillaire | Ens
| réparage de la prise terminale | Ens
| Repérage des prises des panneaux de brassage | Ens
| Principes généraux des conditions de réalisation des mesures contradictoires | PM
| Composition de la documentation conditions de réalisation des mesures contradictoires | PM
| Test du câblage cuivre | Ens
| Optique | Ens
| Vérifications visuelles | Ens
| Controles techniques | Ens
| Réception | Ens
| Sous total poste : 08.3.1 | Ens.
08.3.2 | Installations Fibre Optique réseau privé
08.3.2.1 | Généralités | PM
08.3.2.2 | Emplacement technique opérateurs | PM
08.3.2.3 | Raccordement opérateur | Ens
08.3.2.4 | Cheminement | Ens
08.3.2.5 | Normes / Textes applicables | PM
08.3.2.6 | Contacts avec le concessionnaire | PM
08.3.2.7 | Cheminements horizontaux | Ens
08.3.2.8 | La rocade Optique | Ens
08.3.2.9 | Les points de Branchement Optiques (PBO) | Ens
08.3.2.10 | Le câble d'abonné optique et DTIO | Ens
08.3.2.11 | Contrôle et recette du câblage optique | Ens
08.3.2.12 | Distribution logement | Ens
08.3.2.13 | Le tableau de communication | Ens
08.3.2.08 | Les prises de communication | Ens
08.3.2.15 | Câbles de distribution | Ens
08.3.2.16 | Contrôle et recette technique | Ens
| Sous total poste : 08.3.2 | Ens.
08.3.3 | DISTRIBUTION RESEAU CABLE / SATELLITE TELEVISION BATIMENT 04 ET 05
08.3.3.1 | Généralités | PM
08.3.3.2 | Principe | PM
08.3.3.3 | Programmes / Canaux à distribuer | PM
08.3.3.4 | Caractéristiques générales | PM
08.3.3.5 | Conditions de réception | PM
08.3.3.6 | Normes et réglementations | PM
08.3.3.7 | Consistance des travaux | PM
08.3.3.8 | Raccordement | Ens
08.3.3.9 | Description du matériel
| Amplificateur | Ens
| Répartiteurs | Ens
| Câbles de distribution | Ens
| Prises de communications | PM
08.3.3.10 | Essais et réglages | Ens
08.3.3.11 | Contrôles et vérification | Ens
08.3.3.12 | Essais d'isolement | Ens
08.3.3.13 | Vérifications des protections contre les surcharges et les courts-circuits | Ens
08.3.3.08 | Contrôles et essais préalables | Ens
08.3.3.15 | Réception technique | Ens
| Sous total poste : 08.3.3 | Ens.
08.3.4 | VIDEOSURVEILLANCE
| Généralités | PM
| Principe de fonctionnement | PM
| Caméra thermique | u
| Supports de caméra | u
| Serveur d'enregistrement NVR | u
| Baie vidéo | u
| Analyse d'image | Ens.
| Câblage | Ens.
| Système de gestion | Ens.
| Mise en service | Ens.
| Sous total poste : 08.3.4 | Ens.
08.3.5 | VIDEOPHONIE
| Généralités | PM
| Vidéoportier | u
| Moniteur mains libres | u
| Bouton poussoir sortie libre | u
| Câblage / programmation / mise en service | Ens.
| Sous total poste : 08.3.5 | Ens.
08.3.6 | CONTRÔLE D'ACCES
| Généralités | PM
| Centrale contrôle d'accès | u
| MLP2 | u
| Lecteurs de badges | u
| Bouton poussoir sortie libre | u
| Badge | u
| Câblage / programmation / mise en service | Ens.
| Sous total poste : 08.3.6 | Ens.
08.3.7 | ALARME TECHNIQUE
| Centrale d'alarme technique | Ens.
| Câblage et report d'informations | Ens.
| Voyants lumineux | u
| Transmetteur téléphonique | Ens.
| Sous total poste : 08.3.7 | Ens.
08.3.8 | DETECTEUR DE FUMEE DOMESTIQUE
| Fourniture et pose des détecteurs autonomes avertisseur de fumée DAAF | u
| Essais mise en service | Ens.
| Sous total poste : 08.3.8 | Ens.
| Sous total poste : 08.3 | Ens.
08.4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
08.4.1 | Généralités | PM
08.4.2 | Installations hygiène et sécurité de chantier | PM
08.4.3 | Traçabilités des déchets | PM
08.4.4 | Cheminements | PM
08.4.5 | Canalisations | PM
08.4.6 | Caractéristiques des circuits terminaux | PM
08.4.7 | Repérages et schéma de fonctionnement | PM
08.4.8 | Armoires électriques | PM
08.4.9 | Appareillage | PM
08.4.10 | Appareils d'éclairage | PM
| Sous total poste : 08.4 | Ens.
08.5 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
08.5.1 | Généralités | Ens
08.5.2 | Contrôles | Ens
08.5.3 | Essais électriques | Ens
08.5.4 | Visite préparatoire à la réception | Ens
08.5.5 | Réception des installations | Ens
08.5.6 | Assistance technique de mise en service | Ens
08.5.7 | Garantie | Ens
| Sous total poste : 08.5 | Ens.
08.6 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
08.6.1 | PSE N°1 : INSTALLATION IRVE BATIMENT 5
| Coffret de dérivation SPCM 200A | Ens
| Câble alimentation FR-N1X1G1 | ML
| Kit monoconducteur IRVE | U
| Armoire Parkbox Start | U
| Coffret d'exploitation câble IRVE | U
| Kit d'extrémité IRVE | Ens
| Sous total poste : 08.6.1 | Ens.
| Sous total poste : 08.6 | Ens.
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
RECAPITULATIF
08.1 | GENERALITE
08.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
08.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
08.4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
08.5 | CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
08.6 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Total Electricté CFO CFA HT
Total Electricté CFO CFA TTC

## RECAP
DPGF
Reconstrcution de la Caserne Joffre
LOT n°08. ELECTRICITE
| Montant Total HT | Montant Total TTC 5,5% | Montant Total TTC 10% | Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Communs
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5
PSE
Observations et remarques de l'entreprise :
Cachet et Signature de l'entreprise :