## PDG
Reconstrcution de la Caserne Joffre
21-17
↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
2025-05-01
DPGF
LOT n°06. REVÊTEMENTS DE SOLS / FAÏENCE / PEINTURES INTERIEURES / NETTOYAGE ET MISE EN SERVICE
Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

## Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS -
|  |  |  | BÂTIMENT 1 |  |  |  |  | BÂTIMENT 2 |  |  |  |  | BÂTIMENT 3 |  |  |  |  | BÂTIMENT 4 |  |  |  |  | BÂTIMENT 5
|  | U | Prix en € | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %) |  |  | QTE | Montant HT | Montant TTC (TVA %)
[6 empty] | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20% |  |  | 5.5% | 10% | 20%
| REVETEMENTS DE SOLS / FAÏENCE / PEINTURE INTERIEURE / NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [27 empty] | CH2
06.1 | CHAPITRE 1 : REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCE | [27 empty] | CH3
06.1.1 | GENERALITES RELATIVES AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
06.1.1 1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 002-E031
06.1.1 2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 002-E032
06.1.1 3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 002-E033
06.1.1 4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 002-E034
06.1.1 5 | MISE EN OEUVRE | [27 empty] | ART | 002-E035
06.1.1 6 | CLASSEMENT UPEC | [27 empty] | ART | 002-E036
06.1.1 7 | PRESCRIPTIONS DIVERSES | [27 empty] | ART | 002-E037
06.1.1 8 | RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX | [27 empty] | ART | 002-E038
06.1.1 9 | NETTOYAGE | [27 empty] | ART | 002-E039
06.1.1 10 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 002-E040
06.1.1 11 | RESPECT DES EXIGENCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES | [27 empty] | ART | 002-E041
06.1.1 12 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 002-E042
06.1.1 13 | LIMITES DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 002-E043
06.1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
06.1.2.1 | SUPPORT ET PREPARATION | [27 empty] | CH5
06.1.2.1.1 | Travaux préparatoires et supports | [27 empty] | CH6
06.1.2.1.1 1 | Vérification et reprise des supports existants conservés | [27 empty] | ART | 002-E044
Localisation :
Suivant plans architecte:
Bâtiments 1 et 2 :
Pour l'ensemble des pièces dans lesquelles le sol est refait en recouvrement.
Bâtiments 3, 4 et 5 :
Sans Objet
06.1.2.1.2 | Isolation sous chape | [27 empty] | CH6
06.1.2.1.2.1 | Isolation thermique sous chape | [27 empty] | CH6
06.1.2.1.2.1 1 | Isolant 40mm | [27 empty] | ART | 002-E045
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans le hall au RDC
Bâtiment 5 :
- Dans les halls au RDC
06.1.2.1.2.1 2 | Isolant 100mm | [27 empty] | ART | 002-E046
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des logements du R+1
- Ensemble de la circulation commune et des locaux communs du R+1
Bâtiment 5 :
- Ensemble des logements du R+1
- Ensemble de la circulation commune et des locaux communs du R+1
06.1.2.1.2 1 | Isolation acoustique sous chape | [27 empty] | ART | 002-E047
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des logements de tous les niveaux du bâtiment.
- Ensemble des circulations de tous les niveaux du bâtiment.
- Pour les locaux OM du bâtiment.
Bâtiment 5 :
- Ensemble des logements de tous les niveaux du bâtiment.
- Ensemble des circulations de tous les niveaux du bâtiment ainsi que les caves et les halls.
06.1.2.1.3 | Chape | [27 empty] | CH6
06.1.2.1.3 1 | Chape traditionnelle ciment lissée armée | [27 empty] | ART | 002-E048
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Ensemble des niveaux du bâtiment (logements, halls, circulations) et locaux OM
Bâtiment 5 :
- Ensemble des niveaux du bâtiment (logements, halls, circulations, caves et locaux techniques)
06.1.2.1.4 | Ragréage | [27 empty] | CH6
06.1.2.1.4 1 | Ragréage | [27 empty] | ART | 002-E049
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Pour rattrapage du support existant.
Bâtiment 2 :
- Pour rattrapage du support existant.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Sans Objet
Bâtiment 5 :
- Sans Objet
06.1.2.1 1 | Essai de siccité | [27 empty] | ART | 002-E050
Localisation :
Pour l'ensemble des locaux de tous les bâtiments
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
06.1.2.2 | REVETEMENT DE SOL DURS | [27 empty] | CH5
06.1.2.2 1 | Mortier-colle pour carrelage en pose collée | [27 empty] | ART | 002-E051
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des carrelages en pose collée
06.1.2.2.1 | Carrelage Grès Cérame - Logement | [27 empty] | CH6
06.1.2.2.1 1 | Pièces sèches (séjour compris cuisines, chambres et dégagement) | [27 empty] | ART | 002-E052
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Dans l'ensemble des pièces sèches des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sauf les chambres sur existant.
Bâtiment 2 :
- Dans l'ensemble des pièces sèches des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sauf les chambres sur existant.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans l'ensemble des pièces sèches des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sauf les chambres.
Bâtiment 5 :
- Dans l'ensemble des pièces sèches des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sauf les chambres.
06.1.2.2.1 2 | Pièces humides hors cuisines (SDE/SDB et WC) | [27 empty] | ART | 002-E053
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Dans l'ensemble des SDB, SDE et WC des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sur existant.
Bâtiment 2 :
- Dans l'ensemble des SDB, SDE et WC des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment sur existant.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans l'ensemble des SDB, SDE et WC des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment.
Bâtiment 5 :
- Dans l'ensemble des SDB, SDE et WC des logements sur l'ensemble des niveaux du bâtiment.
06.1.2.2 2 | Carrelage Grès Cérame - Parties communes | [27 empty] | ART | 002-E054
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Le hall du bâtiment et circulation à tous les niveaux du bâtiment.
En revêtement des escaliers compris sera intégré les nez de marches avec carrelage spécifique rainurée, et carrelage en contre marche avec une teinte différente permettant le traitement du contraste visuel.
Bâtiment 2 :
- Les entrées et les paliers du bâtiment (hors escalier).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Le hall du bâtiment et circulation à tous les niveaux du bâtiment.
- Prévoir du carrelage dans l'ascenseur.
Bâtiment 5 :
- Le hall du bâtiment et circulation à tous les niveaux du bâtiment.
- Prévoir du carrelage dans l'ascenseur.
06.1.2.2 3 | Carrelage Grès Cérame - Locaux techniques | [27 empty] | ART | 002-E055
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans le local ménage et ordures ménagères.
Bâtiment 5 :
- Dans le local ménage.
06.1.2.2 4 | Plinthes droites assorties au carrelage | [27 empty] | ART | 002-E056
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
06.1.2.3 | REVETEMENT DE SOL PVC | [27 empty] | CH5
06.1.2.3 1 | Parties privatives - Surface courante U3P3 | [27 empty] | ART | 002-E057
Localisation :
Suivant plans de l'architecte.
Bâtiment 1 :
- L'ensemble des chambres.
Bâtiment 2 :
- L'ensemble des chambres.
- Les bureaux, les circulations ainsi que la cuisine tous située dans la zone de sureté au RDC du bâtiment (hors les 2 cellules).
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- L'ensemble des chambres.
Bâtiment 5 :
- L'ensemble des chambres.
06.1.2.3 2 | Plinthes | [27 empty] | ART | 002-E058
06.1.2.4 | REVETEMENT MURAUX | [27 empty] | CH5
06.1.2.4 1 | Travaux préparatoires | [27 empty] | ART | 002-E059
Localisation :
Suivant plans de l'architecte.
Bâtiments 1 et 2 :
Pour l'ensemble des support recevant une faïence dans le cadre du projet, de quelque nature qu'ils soient.
Bâtiments 3, 4 et 5 :
Sans Objet
06.1.2.4 2 | Imperméabilisation des supports | [27 empty] | ART | 002-E060
Localisation :
Suivant plans architecte.
Pour l'ensemble des surfaces recevant de la faïence.
06.1.2.4 3 | Faïence des salles d'eau | [27 empty] | ART | 002-E061
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
Dans les logements :
- Toute hauteur sur les 3 côtés de la douche ou de la baignoire.
- Sur 60cm au droit du meuble vasque sur le mur d'adossement
Bâtiment 2 :
Dans les logements :
- Toute hauteur sur les 3 côtés de la douche ou de la baignoire.
- Sur 60cm au droit du meuble vasque sur le mur d'adossement
Dans SDE de la zone de sureté (hors douche sureté) :
- Toute hauteur sur les 3 côtés de la douche.
- Sur 60cm au droit du meuble vasque sur le mur d'adossement
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
Dans les logements :
- Toute hauteur sur les 3 côtés de la douche ou de la baignoire.
- Sur 60cm au droit du meuble vasque sur le mur d'adossement
Bâtiment 5 :
Dans les logements :
- Toute hauteur sur les 3 côtés de la douche ou de la baignoire.
- Sur 60cm au droit du meuble vasque sur le mur d'adossement
06.1.2.4 4 | Faïence des cuisines | [27 empty] | ART | 002-E062
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
Dans les logements :
- 3 rang de Faïence blanche 20x20 au dessus du plan de travail et de l'évier y compris retour de mur éventuel.
- Compris retombée jusqu'au sol à l'emplacement de la cuisinière.
Bâtiment 2 :
Dans les logements :
- 3 rang de Faïence blanche 20x20 au dessus du plan de travail et de l'évier y compris retour de mur éventuel.
- Compris retombée jusqu'au sol à l'emplacement de la cuisinière.
Dans la zone de sureté :
- 3 rang de Faïence blanche 20x20 au dessus du plan de travail et de l'évier y compris retour de mur éventuel.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
Dans les logements :
- 3 rang de Faïence blanche 20x20 au dessus du plan de travail et de l'évier y compris retour de mur éventuel.
- Compris retombée jusqu'au sol à l'emplacement de la cuisinière.
Bâtiment 5 :
Dans les logements :
- 3 rang de Faïence blanche 20x20 au dessus du plan de travail et de l'évier y compris retour de mur éventuel.
- Compris retombée jusqu'au sol à l'emplacement de la cuisinière.
06.1.2.4 5 | Carrelage Grès Cérame Mural - Locaux techniques | [27 empty] | ART | 002-E063
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Sans Objet
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans les locaux ordures ménagères sur une hauteur de 1.00 m.
Bâtiment 5 :
- Sans Objet
06.1.2.4 6 | Joints d'étanchéité | [27 empty] | ART | 002-E064
Localisation :
Pour finition soignée au droit des appareillages encastrés en parois et traversées diverses.
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
06.1.2.5 | TRAITEMENT DES JOINTS | [27 empty] | CH5
06.1.2.5 1 | Joint de désolidarisation | [27 empty] | ART | 002-E065
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
Dans toutes les pièces.
06.1.2.5 2 | Joint de fractionnement | [27 empty] | ART | 002-E066
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
Pour les surfaces supérieures ou égales à 40 m².
Ces joints seront mis en place au droit des portes et recoupant les surfaces.
06.1.2.5 3 | Joints silicone | [27 empty] | ART | 002-E067
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
Aux raccordements entre les appareils sanitaires ou les meubles et les revêtements muraux
Autour des canalisations ressortant des revêtements muraux
En complément du joint de pose du plombier
06.1.2.6 | OUVRAGES DIVERS | [27 empty] | CH5
06.1.2.6 1 | Bouchement douches | [27 empty] | ART | 002-E068
Localisation :
Suivant plans architecte.
Pour bouchement des surfaces ayant une réservation après pose des bacs à douche.
06.1.2.6 2 | Barres de seuil / Barre de jonction | [27 empty] | ART | 002-E069
Localisation :
Suivant plans architecte.
À prévoir au franchissement des portes entre locaux avec les revêtements de sol suivants :
- Jonction carrelage / sol PVC pour l'ensemble des bâtiments.
06.1.2.6 3 | Tapis de sol | [27 empty] | ART | 002-E070
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiments 1 et 4 :
Dans le hall du bâtiment
Bâtiment 5 :
Dans les halls du bâtiment
Bâtiments 2 et 3 :
Sans Objet
06.1.2.6 4 | Réservations | [27 empty] | ART | 002-E071
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot
6.1.2.6.5 Surbots
Pour chaque logement.
06.1.2.6 5 | Siphons de sol inox | [27 empty] | ART | 002-E072
Localisation :
Suivant plans architecte.
Dans les locaux OM du bâtiment 4.
06.2 | CHAPITRE 2 : PEINTURE INTERIEURE & NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [27 empty] | CH3
06.2.1 | GENERALITES RELATIVES AU PRESENT LOT | [27 empty] | CH4
06.2.1 1 | TEXTES ET NORMES | [27 empty] | ART | 002-E073
06.2.1 2 | INDICATIONS AU CCTP | [27 empty] | ART | 002-E074
06.2.1 3 | HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL | [27 empty] | ART | 002-E075
06.2.1 4 | COORDINATION SECURITE | [27 empty] | ART | 002-E076
06.2.1 5 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION | [27 empty] | ART | 002-E077
06.2.1 6 | SECURITE DE CHANTIER | [27 empty] | ART | 002-E078
06.2.1 7 | RECÉPTION DES SUPPORTS | [27 empty] | ART | 002-E079
06.2.1 8 | CHANTIER PROPRE | [27 empty] | ART | 002-E080
06.2.1 9 | RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX | [27 empty] | ART | 002-E081
06.2.1 10 | LOGEMENT TÉMOIN | [27 empty] | ART | 002-E082
06.2.1 11 | ECHAFAUDAGES | [27 empty] | ART | 002-E083
06.2.1 12 | PEINTURE | [27 empty] | ART | 002-E084
06.2.1 13 | MISE EN OEUVRE | [27 empty] | ART | 002-E085
06.2.1 14 | SUPPORT | [27 empty] | ART | 002-E086
06.2.1 15 | GARANTIE | [27 empty] | ART | 002-E087
06.2.1 16 | COLORIS ET CALEPINAGE | [27 empty] | ART | 002-E088
06.2.1 17 | QUALITE DE LA FINITION | [27 empty] | ART | 002-E089
06.2.1 18 | LIMITES DE PRESTATIONS | [27 empty] | ART | 002-E090
06.2.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [27 empty] | CH4
06.2.2.1 | PEINTURE | [27 empty] | CH5
06.2.2.1.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | [27 empty] | CH6
06.2.2.1.1 1 | Travaux préparatoires pour les supports existants | [27 empty] | ART | 002-E091
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1 et 2 :
Pour l'ensemble des surfaces décrites ci-après et recevant une peinture dans le cadre du projet
Bâtiments 3, 4 et 5 :
Sans Objet
06.2.2.1.1 2 | Sur parois en béton et maçonnerie | [27 empty] | ART | 002-E092
Localisation :
Pour mémoire, à intégrer aux prestations de finition.
06.2.2.1.1 3 | Sur parois en plaques de plâtre | [27 empty] | ART | 002-E093
Localisation :
Pour mémoire, à intégrer aux prestations de finition.
06.2.2.1.1 4 | Sur boiseries | [27 empty] | ART | 002-E094
Localisation :
Pour mémoire, à intégrer aux prestations de finition.
06.2.2.1.1 5 | Sur métaux | [27 empty] | ART | 002-E095
Localisation :
Pour mémoire, à intégrer aux prestations de finition.
06.2.2.1.1 6 | Sur PVC | [27 empty] | ART | 002-E096
Localisation :
Pour mémoire, à intégrer aux prestations de finition.
06.2.2.1 1 | PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS À PEINDRE | [27 empty] | ART | 002-E097
Localisation :
Selon plans de l'architecte.
Bâtiments 1, 2, 3, 4 et 5 :
Ensemble des ouvrages bois devant être peint, liste non exhaustive :
- Plinthes bois en logements
- Pour les huisseries de portes en bois
- Pour les différentes trappes
Parties communes, liste non exhaustive :
- Pour l'ensemble des portes donnant accès aux parties communes (teintes différentes de celle de la porte afin de se conformer aux réglementation PMR), compris habillage périphérique.
- Pour les plinthes bois
- Pour portes et huisseries des gaines palières
- Pour les différentes trappes d'accès en parties communes
06.2.2.1 2 | PEINTURE LAQUE SUR OUVRAGES MÉTALLIQUES OU PVC | [27 empty] | ART | 002-E098
Localisation :
Suivant plans architecte et Fluides.
Bâtiments 1, 2, 3, 4 et 5 :
- Pour les réseaux apparents en logements et parties communes des bâtiments.
- Pour les portes palières d'ascenseur dans les étages.
06.2.2.1.2 | PEINTURE ET REVÊTEMENTS SUR PAROIS | [27 empty] | CH6
06.2.2.1.2 1 | Peinture lessivable aspect satin - type B | [27 empty] | ART | 002-E099
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
Logements :
- Ensemble des murs de tous les logements.
Parties communes :
- Ensemble des murs des circulations communes.
- Ensemble des murs des cages d'escaliers.
Bâtiment 2 :
Logements :
- Ensemble des murs de tous les logements.
Parties communes :
- Ensemble des murs des circulations communes.
- Ensemble des murs des cages d'escaliers.
- Ensemble des murs de la zone de sureté située au RDC du bâtiment sauf pour les cellules et la douche de sureté.
06.2.2.1.2 2 | Peinture de propreté | [27 empty] | ART | 002-E100
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Dans les cellules situées dans la zone de sureté du RDC.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans les locaux vélos, ordures ménagères et ménages.
Bâtiment 5 :
- Dans le local ménage.
06.2.2.1.3 | PEINTURE SUR PLAFONDS | [27 empty] | CH6
06.2.2.1.3 1 | Peinture aspect satiné - type B | [27 empty] | ART | 002-E101
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
Logements :
- Ensemble des plafonds de tous les logements.
Parties communes :
- Ensemble des plafonds des circulations communes (plafonds acoustique en plaque de plâtre perforé, les perforations ne devront pas être obstruées par la peinture).
- Ensemble des plafonds des cages d'escaliers, compris façades des puits de lumières (pour châssis de désenfumage).
Bâtiment 2 :
Logements :
- Ensemble des plafonds de tous les logements.
Parties communes :
- Ensemble des plafonds des circulations communes (plafonds acoustique en plaque de plâtre perforé, les perforations ne devront pas être obstruées par la peinture).
- Ensemble des plafonds des cages d'escaliers, compris façades des puits de lumières (pour châssis de désenfumage).
- Ensemble des plafonds de la zone de sureté située au RDC du bâtiment sauf pour les cellules et la douche de sureté.
06.2.2.1.3 2 | Peinture de propreté | [27 empty] | ART | 002-E102
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiment 1 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Dans les cellules situées dans la zone de sureté du RDC.
Bâtiment 3 :
- Sans Objet
Bâtiment 4 :
- Dans les locaux vélos, ordures ménagères et ménages.
Bâtiment 5 :
- Dans le local poussette.
06.2.2.1.4 | OUVRAGES DIVERS | [27 empty] | CH6
06.2.2.1.4 1 | Tapis d'alerte de changement de niveau | [27 empty] | ART | 002-E103
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 2, 3, 4 et 5 :
Pour le palier haut de toutes les cages d'escaliers intérieur à tous les niveaux.
06.2.2.1.4 2 | Joints acryliques | [27 empty] | ART | 002-E104
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 2, 3, 4 et 5 :
A prévoir pour l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, mises en œuvre dans les doublages et cloisons de distribution en plaques de plâtre.
06.2.2.1.4 3 | Nez de marches antidérapants | [27 empty] | ART | 002-E105
Localisation :
Selon plans de l'architecte
Bâtiments 1, 2, 3, 4 et 5 :
- Pour les nez de marches des escaliers intérieurs de tous les bâtiments.
06.2.2.1.5 | PEINTURE DE SOL | [27 empty] | CH6
06.2.2.1.5 1 | Peinture aspect mat - type C | [27 empty] | ART | 002-E106
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 2 et 3 :
- Escaliers du RDC au dernier niveau pour chaque bâtiments : sur les 1eres et dernières contremarches de chaque volée pour contraste réglementaire selon réglementation accessibilité.
Bâtiment 4 :
- Escaliers du RDC au dernier niveau pour chaque bâtiments : sur les 1eres et dernières contremarches de chaque volée pour contraste réglementaire selon réglementation accessibilité.
- Dans les caves individuelles du bâtiment ainsi que le local vélo au RDC du bâtiment.
Bâtiment 5 :
- Escaliers du RDC au dernier niveau pour chaque bâtiments : sur les 1eres et dernières contremarches de chaque volée pour contraste réglementaire selon réglementation accessibilité.
- Dans les caves individuelles du bâtiment.
06.2.2.1.5 2 | Peinture résine époxydique | [27 empty] | ART | 002-E107
Localisation :
Suivant plans architecte.
Bâtiments 1, 3, 4 et 5 :
- Sans Objet
Bâtiment 2 :
- Dans les cellules situées dans la zone de sureté du RDC du bâtiment.
06.2.2.2 | NETTOYAGE | [27 empty] | CH5
06.2.2.2 1 | Nettoyage de mise en service | [27 empty] | ART | 002-E108
06.3 | CHAPITRE 3 : PRESTATIONS DIVERSES | [27 empty] | CH3
06.3 1 | Échantillons - Témoins | [27 empty] | ART | 002-E109
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
06.3 2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | [27 empty] | ART | 002-E110
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
06.3 3 | Nettoyage journalier du chantier | [27 empty] | ART | 002-E111
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
06.3 4 | Nettoyage du chantier | [27 empty] | ART | 002-E112
Localisation :
Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot.
| Montant HT du Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS / FAÏENCE / PEINTURE INTERIEURE / NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE |  |  | 0 | [24 empty] | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | 0 | [24 empty] | TVA
| Montant TTC |  |  | 0 | [24 empty] | TOTTTC

## RECAP
DPGF
Reconstrcution de la Caserne Joffre
LOT n°06. REVÊTEMENTS DE SOLS / FAÏENCE / PEINTURES INTERIEURES / NETTOYAGE ET MISE EN SERVICE
| Montant Total HT | Montant Total TTC 5,5% | Montant Total TTC 10% | Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5
OPTIONS
Observations et remarques de l'entreprise :
Cachet et Signature de l'entreprise :