## BPU - Général
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Fourniture et pose HT | Démontage H.T.
Interventions hors forfait
1 | Coefficient de vente appliqué sur facture de matériel
(facture présentée avec devis)
1.1 | Vente (montant inférieur à 1 000€HT) | coeff.
1.2 | Vente (montant compris entre 1 000 €HT et 5 000 €HT) | coeff.
1.3 | Vente (montant supérieur à 5 000 €HT) | coeff.
Prix horaire de main d'oeuvre
1.4 | Monteur | h
1.5 | Technicien chauffagiste | h
1.6 | Technicien électro-automatisme / GTC | h
1.7 | Monteur + Aide | h
1.8 | Technicien + Aide | h
Coefficient de vente appliqué sur devis sous-traitant
(devis sous-traitant présenté avec le devis)
1.9 | Sous-traitant (montant inférieur à 1 000 €HT) | coeff.
1.10 | Sous-traitant (montant compris entre 1 000 €HT et 5 000 €HT) | coeff.
1.11 | Sous-traitant (montant supérieur à 5 000 €HT) | coeff.
OUVRAGES DIVERS ET PREPARATOIRES COMMUNS AU LOT
1.12 | Nettoyage/détartrage de points de puisage (pour 1 à 10 points) | U
1.13 | Nettoyage/détartrage de points de puisage (pour 10 à 50 points) | U
L'ensemble des cellules du BPU doit être complété. Toute ligne non renseignée peut entrainer l'irrégularité de l'offre soumise. En cas de difficulté pour renseigner une ligne du BPU ou toute incohérence constatée, merci de formuler une question sur la plateforme des achats de l'état (PLACE)

## BPU - Réseau enterré
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Fourniture et pose HT | Démontage H.T.
Interventions hors forfait
2 | REMPLACEMENT DE RESEAU CHAUFFAGE EN CANIVEAUX ISOLE AVEC COQUILLE PLUS REVETEMENT LONGUEUR DE TRANCHEE < 25 M :
Avec pourcentage de chutes, raccord, supports et toutes sujétions de pose
2.1 | DN 40 | ml
2.2 | DN 50 | ml
2.3 | DN 65 | ml
2.4 | DN 80 | ml
2.5 | DN 100 | ml
2.6 | DN 125 | ml
2.7 | DN 200 | ml
2.8 | DN 250 | ml
2.9 | DN 300 | ml
3 | REMPLACEMENT DE RESEAU CHAUFFAGE EN CANIVEAUX ISOLE AVEC COQUILLE PLUS REVETEMENT LONGUEUR DE TRANCHEE > 25 M :
Avec pourcentage de chutes, raccord, supports et toutes sujétions de pose
3.1 | DN 40 | ml
3.2 | DN 50 | ml
3.3 | DN 65 | ml
3.4 | DN 80 | ml
3.5 | DN 100 | ml
3.6 | DN 125 | ml
3.7 | DN 200 | ml
3.8 | DN 250 | ml
3.9 | DN 300 | ml
4 | REMPLACEMENT DE RESEAU ENTERRES PRE ISOLES AVEC RACCORD ISOLATION LONGUEUR DE TRANCHEE < 25 M :
Avec pourcentage de chutes, raccord, supports et toutes sujétions de pose
4.1 | DN 40 | ml
4.2 | DN 50 | ml
4.3 | DN 65 | ml
4.4 | DN 80 | ml
4.5 | DN 100 | ml
4.6 | DN 125 | ml
4.7 | DN 200 | ml
4.8 | DN 250 | ml
4.9 | DN 300 | ml
5 | REMPLACEMENT DE RESEAU ENTERRES PRE ISOLES AVEC RACCORD ISOLATION LONGUEUR DE TRANCHEE > 25 M :
Avec pourcentage de chutes, raccord, supports et toutes sujétions de pose
5.1 | DN 40 | ml
5.2 | DN 50 | ml
5.3 | DN 65 | ml
5.4 | DN 80 | ml
5.5 | DN 100 | ml
5.6 | DN 125 | ml
5.7 | DN 200 | ml
5.8 | DN 250 | ml
5.9 | DN 300 | ml
6 | OUVERTURE / FERMETURE DE CANIVEAU
6.1 | Recouvert de béton | ml
6.2 | Recouvert d’asphalte | ml
6.3 | Recouvert de terre végétale | m3
7 | VANNE D’ISOLEMENT A BRIDES :
Genre OREG, AMRI, SETAR ou équivalent avec accessoires
7.1 | Diamètre 50 | U
7.2 | Diamètre 65 | U
7.3 | Diamètre 80 | U
7.4 | Diamètre 100 | U
7.5 | Diamètre 125 | U
L'ensemble des cellules du BPU doit être complété. Toute ligne non renseignée peut entrainer l'irrégularité de l'offre soumise. En cas de difficulté pour renseigner une ligne du BPU ou toute incohérence constatée, merci de formuler une question sur la plateforme des achats de l'état (PLACE)

## BPU - Réseaux hydraulique
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Fourniture et pose HT | Démontage H.T.
Interventions hors forfait
8 | OUVRAGES DIVERS ET PREPARATOIRES
Percement de trou avec scellement et raccord en matériaux tendres :
8.1 | < à 10 cm de côté et 15 cm profondeur | U
8.2 | de 11 à 25 cm côté et 25 profondeur | U
en matériaux durs :
8.3 | < à 15 cm de côté et 15 cm profondeur | U
8.4 | de 16 à 30 cm côté et 30 cm profondeur | U
Carottages planchers
8.5 | Æ < à 100 mm | U
8.6 | Æ > à 100 mm | U
Carottages murs
8.7 | Æ < à 100 mm | U
8.8 | Æ > à 100 mm | U
9 | CANALISATIONS D’ALIMENTATION
Y compris fixations
9.1 | Tube cuivre écroui Æ 12 et 14 mm | ml
9.2 | Æ 16 et 18 mm | ml
9.3 | Æ 20 et 22 mm | ml
9.4 | Æ 28 mm | ml
9.5 | Æ 30 et 32 mm | ml
9.6 | Tube acier galvanisé Æ 17 à 21 mm | ml
9.7 | Æ 27 à 34 mm | ml
9.8 | Æ 33/42 mm | ml
9.9 | Æ 49 à 60 mm | ml
9.10 | Æ 76 mm | ml
9.11 | Æ 80/90 mm | ml
9.12 | Æ 102/114 mm | ml
Calorifugeage de canalisations par manchon souple en mousse synthétique M1 de 9mm d’épaisseur
9.13 | jusqu’à 20 mm Æ extérieur | ml
9.14 | de 21 à 34 mm ext. | ml
9.15 | de 34 à 60 mm ext | ml
9.16 | de 60 à 90 mm ext | ml
Tube polyéthylène réticulé pour distribution d'eau
9.17 | jusqu’à 25 mm Æ | ml
9.18 | de 26 à 32 mm Æ | ml
9.19 | de 32 à 40 mm Æ | ml
10 | CANALISATIONS D’EVACUATION
10.1 | tuyaux en fonte Æ 75 | ml
10.2 | tuyaux en fonte Æ 100 | ml
10.3 | tuyaux en fonte Æ 125 | ml
10.4 | tuyaux en fonte Æ 150 | ml
10.5 | tuyaux en PVC Æ 100 | ml
10.6 | tuyaux en PVC Æ 125 | ml
10.7 | tuyaux en PVC Æ 140 | ml
10.8 | tuyaux en PVC Æ 160 | ml
10.9 | tuyaux en PVC Æ 200 | ml
11 | CANALISATIONS DE BRANCHEMENT D'APPAREILS
11.1 | Tuyau PVC Æ 32 | ml
11.2 | Tuyau PVC Æ 40 | ml
11.3 | Tuyau PVC Æ 50 | ml
11.4 | Tuyau cuivre Æ 30/32 | ml
11.5 | Tuyau cuivre Æ 38/40 | ml
11.6 | Tuyau cuivre Æ 50/52 | ml
12 | VANNES D'ISOLEMENT
A boisseau sphérique avec accessoires
12.1 | Diamètre 15 | U
12.2 | Diamètre 20 | U
12.3 | Diamètre 26 | U
12.4 | Diamètre 33 | U
12.5 | Diamètre 40 | U
12.6 | Diamètre 50 | U
13 | VANNES D'ISOLEMENT A BRIDES
Genre OREG, AMRI, SETAR ou équivalent avec accessoires
13.1 | Diamètre 50 | U
13.2 | Diamètre 65 | U
13.3 | Diamètre 80 | U
13.4 | Diamètre 100 | U
13.5 | Diamètre 125 | U
14 | VANNES D’EQUILIBRAGE
Genre STAD ou STAF de chez SETAR ou équivalent avec accessoires
14.1 | Diamètre 15 | U
14.2 | Diamètre 20 | U
14.3 | Diamètre 26 | U
14.4 | Diamètre 33 | U
14.5 | Diamètre 40 | U
14.6 | Diamètre 50 | U
14.7 | Diamètre 65 | U
14.8 | Diamètre 80 | U
14.9 | Diamètre 100 | U
14.10 | Diamètre 125 | U
15 | CHAUFFAGE-FROID
Tube en acier noir NF 49-115 série filetable et soudable et 1 couche de peinture antirouille
15.1 | jusqu’à 21,3 mm | ml
15.2 | 26,9 et 33,7 mm | ml
15.3 | 42 et 49 mm | ml
15.4 | Æ 60 mm | ml
15.5 | Æ 76 mm | ml
15.6 | Æ 90 mm | ml
15.7 | Æ 114 mm | ml
Tube en acier noir NFA 49-112 (T10) non filetable et 1 couche de peinture anti-rouille
15.8 | 26,9 à 38 mm | ml
15.9 | 42,4 à 48,3 mm | ml
15.10 | Æ 54 mm | ml
15.11 | 57 et 60 mm | ml
15.12 | 70 et 76 mm | ml
15.13 | Æ 88,9 mm | ml
15.14 | 101,6 à 114,3 mm | ml
15.15 | Æ 133 mm | ml
15.16 | Æ 139,7 mm | ml
15.17 | 159 et 168 mm | ml
15.18 | Æ 193 mm | ml
15.19 | Æ 219 mm | ml
16 | CALORIFUGEAGE
Laine de roche de 30 mm jusque diamètre 40/49 et 50 mm à partir du diamètre 50/60 Bande d'arrêt alu, finition plâtre, avec toutes sujétions de préparation et peinture
16.1 | Æ extérieur du tube jusqu’à 26,9 mm | ml
16.2 | Æ 33,7 et 42 | ml
16.3 | Æ 49 et 60 mm | ml
16.4 | Æ 76 mm | ml
16.5 | Æ 90 mm | ml
16.6 | Æ 114 mm | ml
16.7 | au-delà le m² | m²
17 | PEINTURE DES TUYAUTERIES
17.1 | 2 couches y compris dégraissage | m²
PEINTURE DES MURS
17.2 | 2 couches y compris dégraissage | m²
PEINTURE DES SOLS
17.3 | 2 couches y compris sujétions, grattage, lavage, etc | m²
ROBINETTERIE POUR RADIATEUR
Robinet de radiateur gamme EURO SAR répondant à la norme ISO 9001 certifié CEN type droit ou d'équerre à double réglage
17.4 | Ø jusqu’à 15 mm | U
17.5 | Ø 20/27 | U
17.6 | Coude ou té de réglage Ø jusqu’à 15mm | U
17.7 | Ø 20/27 | U
Robinet thermostatique droit ou d’équerre
17.8 | Ø jusqu’à 15mm | U
17.9 | Ø 20/27 | U
17.10 | Tête thermostatique | U
RADIATEURS
a) Radiateurs acier
Genre LAMELLA ép.95 h : 800 y compris toutes sujétions (consoles à visser, purgeur, vidange...)
17.11 | 1.000 W | U
17.12 | 1.500 W | U
17.13 | 2.000 W | U
17.14 | 2.500 W | U
17.15 | 3.000 W | U
b) Radiateurs acier 8 bars
Genre LAMELLA ép.95 h : 800 y compris toutes sujétions (consoles à visser, purgeur, vidange...)
17.16 | 1.000 W | U
17.17 | 1.500 W | U
17.18 | 2.000 W | U
17.19 | 2.500 W | U
17.20 | 3.000 W | U
THERMOSTAT D’AMBIANCE
17.21 | Thermostat d’ambiance avec raccordement « tout ou rien » | U
18 | DIVERS TRAVAUX
DEBOUCHAGE DE SANITAIRES ET CANALISATIONS
18.1 | Débouchage de siphon d’évier, lavabo, lave-mains, douche, baignoire…, vérification des joints et remplacement si nécessaire | U
18.2 | Débouchage de canalisations intérieures au furet | U
18.3 | Débouchage de siphon WC et canalisation collecteur | U
EQUIPEMENTS POUR SANITAIRES
18.4 | Robinet ou vanne sur canalisation, quel que soit le diamètre | U
18.5 | Robinet (temporisé ou non), mélangeur ou mitigeur mural sur canalisations murales | U
18.6 | Robinet (temporisé ou non), mélangeur ou mitigeur sur appareil sanitaire | U
18.6 | Vidange avec bonde, siphon et trop plein sur lavabo, bidet ou autres, compris joints et raccordement sur canalisation d'évacuation | U
18.7 | Bonde de douche avec siphon, sortie horizontale ou verticale, compris joints et raccordement sur canalisation d'évacuation | U
TUYAUTERIES ET CANALISATION D'ALIMENTATION
18.8 | Tuyau flexible de diamètre jusqu’à 15x21 (intérieur 9 à 12 mm), longueur jusqu’à 500 mm | U
18.9 | Tuyau flexible de diamètre 20x27 (intérieur 19 mm), longueur jusqu’à 500 mm | U
18.10 | Siphon de sol | U
18.11 | Groupe de sécurité, comprenant vidange du chauffe-eau, remplissage et remise en service, évacuation des déchets | U
POMPES
18.12 | Pompe vide cave monobloc, submersible, jusqu'à 9 m3/h et 6 mètres CE (hauteur mano) commandée par interrupteur à flotteur, compris raccordements sur réseaux en attente (alimentation électrique et refoulement) | U
19 | POT A BOUE MAGNETIQUE DN 50/60
19.1 | Q max = 20 m3/h | U
18.2 | Q max = 35 m3/h | U
L'ensemble des cellules du BPU doit être complété. Toute ligne non renseignée peut entrainer l'irrégularité de l'offre soumise. En cas de difficulté pour renseigner une ligne du BPU ou toute incohérence constatée, merci de formuler une question sur la plateforme des achats de l'état (PLACE)

## BPU - Réseaux aérauliques
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Fourniture et pose HT | Démontage H.T.
Interventions hors forfait
18 | OUVRAGES DIVERS ET PREPARATOIRES
18.1 | Mesure de débit ventilation/CTA | U
Percement de trou avec scellement et raccord en matériaux tendres :
18.2 | < à 10 cm de côté et 15 cm profondeur | U
18.3 | de 11 à 25 cm côté et 25 profondeur | U
en matériaux durs :
18.4 | < à 15 cm de côté et 15 cm profondeur | U
18.5 | de 16 à 30 cm côté et 30 cm profondeur | U
Carottages planchers
18.6 | Æ < à 100 mm | U
18.7 | Æ > à 100 mm | U
Carottages murs
18.8 | Æ < à 100 mm | U
18.9 | Æ > à 100 mm | U
18.10 | Fourniture et pose de trappes de visite y compris numérotation et implantation sur plan aéraulique. - Les trappes de visite seront systématiquement positionnées sur plan et numérotées. Elles permettront, outre les opérations de maintenance des réseaux aérauliques, de pouvoir suivre l’évolution de l’état d’encrassement interne des gaines. | U
18.11 | Mise en place de pressostats de pression différentielle sur les filtres des CTA. Ce pressostats sera doté d’un affichage digital avec définition des seuils d’alarme en fonction des pertes de charge acceptable pour un étage de filtration | U
19 | Tube agrafé en spirale circulaire ou oblong
19.1 | Æ jusqu’à 110 mm | ml
19.2 | Æ 111 0 170 mm | ml
19.3 | Æ 171 à 235 mm | ml
19.4 | Æ 236 à 300 mm | ml
19.5 | Æ 301 à 400 mm | ml
20 | CONDUIT FLEXIBLE EN ALUMINIUM
20.1 | Æ jusqu’à 125 mm | ml
20.2 | 125 jusqu’à 200 mm | ml
20.3 | > à 200 mm | ml
21 | MATERIEL AUTRE
accessoires sur gaines, tuyaux (clapet, piège à sons, etc ...)
21.1 | côté ou diamètre jusqu’à 170 mm | U
21.2 | côté ou diamètre de 171 à 300 mm | U
21.3 | de 301 à 400 mm | U
22 | BOUCHES, DIFFUSEURS
grilles de ventilation de côté ou diamètre
22.1 | jusqu’à 125 mm | U
22.2 | de 126 à 200 mm | U
22.3 | 201 à 400 mm | U
22.4 | 401 à 700 mm | U
23 | BOUCHES, DIFFUSEURS HYGRO
grilles de ventilation de côté ou diamètre
23.1 | jusqu’à 125 mm | U
23.2 | de 126 à 200 mm | U
23.3 | 201 à 400 mm | U
23.4 | 401 à 700 mm | U
24 | Fourniture, pose et réglage d'organe de réglage
24.1 | Ø 100 | U
24.2 | Ø 125 | U
24.3 | Ø 160 | U
24.4 | Ø 200 | U
24.5 | Ø 250 | U
24.6 | Ø 315 | U
24.7 | Ø 355 | U
24.8 | Ø 400 | U
24.9 | Ø 450 | U
24.10 | Ø 500 | U
L'ensemble des cellules du BPU doit être complété. Toute ligne non renseignée peut entrainer l'irrégularité de l'offre soumise. En cas de difficulté pour renseigner une ligne du BPU ou toute incohérence constatée, merci de formuler une question sur la plateforme des achats de l'état (PLACE)

## BPU - Compteurs
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Fourniture et pose HT | Quantité estimative | Prix estimatif
Interventions hors forfait
25 | Pose d'un compteur d'eau
25.1 | Compteur eau - calibre 15, filaire | u | 3 |  | 0
25.2 | Compteur eau - calibre 20, filaire | u | 3 |  | 0
25.3 | Compteur eau - calibre 25, filaire | u | 5 |  | 0
25.4 | Compteur eau - calibre 30, filaire | u | 2 |  | 0
25.5 | Compteur eau - calibre 40, filaire | u | 5 |  | 0
25.6 | Compteur eau - calibre 50, filaire | u | 1 |  | 0
25.7 | Compteur eau - calibre 65, filaire | u | 1 |  | 0
25.8 | Compteur eau - calibre 80, filaire | u | 3 |  | 0
25.9 | Compteur eau - calibre 100, filaire | u | 1 |  | 0
25.10 | Compteur eau - calibre 125, filaire | u | 1 |  | 0
26 | Pose d'un compteur de calories
26.1 | Compteur de calories - calibre 15, filaire | u | 1 |  | 0
26.2 | Compteur de calories - calibre 20, filaire | u | 1 |  | 0
26.3 | Compteur de calories - calibre 25, filaire | u | 1 |  | 0
26.4 | Compteur de calories - calibre 32, filaire | u | 3 |  | 0
26.5 | Compteur de calories - calibre 40, filaire | u | 3 |  | 0
26.6 | Compteur de calories - calibre 50, filaire | u | 3 |  | 0
26.7 | Compteur de calories - calibre 65, filaire | u | 4 |  | 0
26.8 | Compteur de calories - calibre 80, filaire | u | 2 |  | 0
26.9 | Compteur de calories - calibre 100, filaire | u | 1 |  | 0
26.10 | Compteur de calories - calibre 250, filaire | u | 1 |  | 0
27 | Pose d'un compteur électrique
27.1 | Compteur électrique monophasé 32A maxi à branchement direct , filaire bus terrain | u | 3 |  | 0
27.2 | Compteur électrique monophasé 32A maxi à branchement direct , ethernet | u | 3 |  | 0
27.3 | Compteur électrique monophasé 80A maxi à branchement direct , filaire bus terrain | u | 2 |  | 0
27.4 | Compteur électrique monophasé 80A maxi à branchement direct , ethernet | u | 2 |  | 0
27.5 | Compteur électrique triphasé 65A maxi à branchement direct , filaire bus terrain | u | 4 |  | 0
27.6 | Compteur électrique triphasé 65A maxi à branchement direct , ethernet | u | 4 |  | 0
27.7 | Compteur électrique triphasé 100A maxi à branchement direct , filaire bus terrain | u | 1 |  | 0
27.8 | Compteur électrique triphasé 100A maxi à branchement direct , ethernet | u | 1 |  | 0
27.9 | Compteur électrique triphasé avec transformateurs de courant type Rogowski 50A à 400A , filaire bus de terrain | u | 1 |  | 0
27.10 | Compteur électrique triphasé avec transformateurs de courant type Rogowski 50A à 400A , ethernet | u | 1 |  | 0
27.11 | compteur électrique multipoint avec transformateurs de courant type Rogowski 50 A à 400 A , mesure 12 phases ou 4 départs triphasés, ethernet | u | 1 |  | 0
28 | Pose des concentrateurs et passerelles de comptage
28.1 | passerelle 1 entrée téléinformation sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.2 | passerelle 2 entrées téléinformation sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.3 | passerelle 4 entrées téléinformation sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.4 | Concentrateur de site LoRa sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.5 | Concentrateur de site LoRa sortie 3G/4G | u | 1 |  | 0
28.6 | Concentrateur de site modbus RTU sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.7 | Concentrateur de site mbus sortie Ethernet | u | 1 |  | 0
28.8 | Concentrateur de site modbus RTU sortie 3G/4G | u | 1 |  | 0
28.9 | Concentrateur de site mbus sortie 3G/4G | u | 1 |  | 0
28.10 | Batterie de secours de l'alimentation | u | 1 |  | 0
28.11 | Emetteur radio LoRa entrée impusion 1 point | u | 1 |  | 0
28.12 | Emetteur radio LoRa ATEX entrée impusion 1 point | u | 1 |  | 0
28.13 | Répétiteur LoRa | u | 1 |  | 0
28.14 | Capteur de température LoRa | u | 1 |  | 0
28.15 | Capteur de présence + température LoRa | u | 1 |  | 0
L'ensemble des cellules du BPU doit être complété. Toute ligne non renseignée peut entrainer l'irrégularité de l'offre soumise. En cas de difficulté pour renseigner une ligne du BPU ou toute incohérence constatée, merci de formuler une question sur la plateforme des achats de l'état (PLACE)