## BPU
Accord-cadre à bons de commande relatif aux contrôles réglementaires et aux vérifications périodiques obligatoires sur les matériaux, matériels et installations implantées sur l’ensemble des emprises militaires relevant de la compétence des U.S.I.D. du S.I.D. Sud-Ouest.
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
ITEM | Prestation complète comprenant : remise du devis, déplacement, contrôle ou vérification, fourniture du rapport et mise à jour de la plateforme collaborative | Unité | Prix unitaire en € HT
1 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES B.T.A., B.T.B. et H.T.B.T.
1 - 1 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "vie" - Destiné à la vie courante dont certains classés E.R.P. | m2 | 0
1 - 2 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "technique simple" - Destiné aux matériels | m2 | 0
1 - 3 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "site opérationnel" - Accès limité et soumis à autorisation spécifique | m2 | 0
1 - 4 | Vérification Initiale d'une installation électrique - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
1 - 5 | Plus value pour visite quadriennale - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
1 - 6 | Mesure spécifique d'isolement | Unité | 0
1 - 7 | Vérification de la mise à la terre des stations de distribution de carburant et des stockages de carburant | Unité | 0
1 - 8 | Vérification de la continuité radioélectrique dans les E.R.P. | Unité | 0
1 - 9 | Vérification installation H.T. | Jour | 0
1 - 10 | Local transformateur non rattaché à un bâtiment | Unité | 0
1 - 11 | Coffret électrique non rattaché à un bâtiment | Unité | 0
1 - 12 | Contrôle avec caméra thermographique infrarouge | Unité | 0
1 - 13 | Contrôle de gants isolants - Exceptés les gants placés à demeure dans les postes de transformation H.T. | paire | 0
1 - 14 | Valise électro-secours | Unité | 0
1 - 15 | Véhicules remorques mesures type Radar comprenant une installation électrique de servitude et technique | Unité | 0
1 - 16 | Vérification relais hertizien | Unité | 0
1 - 17 | Contrôle en zone ATEX | m2 | 0
1 - 18 | Contrôle et vérification de 1 à 20 candélabres | Unité | 0
1 - 19 | Contrôle et vérification de 21 à 50 candélabres | Unité | 0
1 - 20 | Contrôle et vérification de plus de 50 candélabres | Unité | 0
1 - 21 | Contrôle et vérification Borne de recharge véhicules électriques | Unité | 0
1 - 22 | Mise à jour de schéma unifilaire pour armoire divisionnaire | Unité | 0
1 - 23 | Création de schéma unifilaire pour armoire divisionnaire | Unité | 0
1 - 24 | Mise à jour de schéma unifilaire pour un poste H.T. / B.T. | Unité | 0
1 - 25 | Création de schéma unifilaire pour un poste H.T. / B.T. | Unité | 0
1 - 26 | Fourniture, pose, dépose et analyse des données d'un enregistreur | Unité | 0
1 - 27 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) jusqu'à 50 départs | Unité | 0
1 - 28 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) de 51 à 100 départs | Unité | 0
1 - 29 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) de 101 à 300 départs | Unité | 0
1 - 30 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) au-delà de 301 départs | Unité | 0
2 | ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES ACCOMPAGNÉS
Ascenseurs (NFP 82210 ou GR1, GR2 NFP 82201)
2 - 1 | Appareil de 1 à 10 niveaux | Unité | 0
2 - 2 | Appareil de 11 à 20 niveaux | Unité | 0
2 - 3 | Appareil de 1 à 10 niveaux - Quinquennale dans les E.R.P. | Unité | 0
2 - 4 | Appareil de 11 à 20 niveaux - Quinquennale dans les E.R.P. | Unité | 0
Monte-charges (GR3 NFP 82201)
2 - 5 | Appareil de 1 à 10 niveaux | Unité | 0
2 - 6 | Appareil de 11 à 20 niveaux | Unité | 0
2 - 7 | Visite quinquennale "contrôle technique" (dite de Robien) - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
3 | APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
Accessoires de levage
3 - 1 | Palonnier charge maxi utile < 5 tonnes | Unité | 0
3 - 2 | Palonnier charge maxi utile > 5 tonnes | Unité | 0
3 - 3 | Té | Unité | 0
3 - 4 | Fourche | Unité | 0
3 - 5 | Pince/étendeur/poulie | Unité | 0
Apparaux
3 - 6 | Fourreaux de fourches | Unité | 0
3 - 7 | Plateau centre de gravité | Unité | 0
3 - 8 | Panier, caissons | Unité | 0
3 - 9 | Monte roues | Unité | 0
3 - 10 | Élingue( longueur moyenne de 3 m ) | Unité | 0
3 - 11 | Manille/anneau/crochet/mousqueton/maillon par Lot | Unité | 0
Apparaux non visés par l'arrêté du 09/06/1993
3 - 12 | Transpalette | Unité | 0
Appareil à bras
3 - 13 | Vérin à vis | Unité | 0
3 - 14 | Gerbeur manuel | Unité | 0
3 - 15 | Élévateur | Unité | 0
3 - 16 | Chèvre | Unité | 0
3 - 17 | Mât de levage | Unité | 0
3 - 18 | Palan à chaine de manœuvre | Unité | 0
3 - 19 | Palan à levier type « PULL-LIFT » | Unité | 0
3 - 20 | Treuil à mâchoires type « TIRFOR » | Unité | 0
3 - 21 | Treuil de levage / mât de levage | Unité | 0
3 - 22 | vérin hydraulique (- de 10 tonnes) | Unité | 0
3 - 23 | Vérin hydraulique (+ de 10 tonnes) | Unité | 0
Appareil de mise à niveau
3 - 24 | Table élévatrice | Unité | 0
3 - 25 | Appareil de mise à niveau | Unité | 0
3 - 26 | Plate-forme élévatrice | Unité | 0
3 - 27 | Élévateur particulier pour antenne | Unité | 0
3 - 28 | Hayon élévateur | Unité | 0
Chariot
3 - 29 | Chariot élévateur à conducteur porté | Unité | 0
3 - 30 | Chariot élévateur à conducteur accompagnant | Unité | 0
3 - 31 | Chariot élévateur tout terrain | Unité | 0
3 - 32 | Chariot élévateur à poste de conduite élevable | Unité | 0
3 - 33 | Chariot cavalier | Unité | 0
3 - 34 | Chariot à portée variable | Unité | 0
3 - 35 | Chariot tracteur/porteur | Unité | 0
3 - 36 | Chariot moteur avions de CMU = 1400 kg | Unité | 0
Engin de chantier
3 - 37 | Tracteur-niveleur/chargeuse/pelle | Unité | 0
Hybride
3 - 38 | Machine mobile équipée en levage | Unité | 0
3 - 39 | Équipement "CRASH AVION" | Unité | 0
Manipulateur
3 - 40 | Manipulateur / équilibreur | Unité | 0
3 - 41 | Manipulateur | Unité | 0
Pont élévateur
3 - 42 | Pont élévateur | Unité | 0
Pont roulant
3 - 43 | Pont roulant / portique ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0
3 - 44 | Semi-portique ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0
3 - 45 | Poutre roulante ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0
3 - 46 | Pont roulant / portique ( CMU > 50 Tonnes ) | Unité | 0
3 - 47 | Palan / palan sur potence / palan sur monorail | Unité | 0
3 - 48 | Portique équipé d'un palan | Unité | 0
3 - 49 | Treuil de levage | Unité | 0
3 - 50 | Potence / monorail….. Non équipés | Unité | 0
Trans-stockeur
3 - 51 | Trans-stockeur | Unité | 0
3 - 52 | Trans-stockeur à mât simple | Unité | 0
3 - 53 | Trans-stockeur à bi-mâts | Unité | 0
3 - 54 | Pont-gerbier | Unité | 0
Elévateur de personnel
3 - 55 | Élévateur de personnel de type P1 OU P3 | Unité | 0
Bras de levage pour benne
3 - 56 | Portique hydraulique pour levage de benne | Unité | 0
3 - 57 | Bras hydraulique pour levage de benne | Unité | 0
3 - 58 | Treuil de halage de benne | Unité | 0
3 - 59 | Bras à prise latérale pour levage de benne | Unité | 0
3 - 60 | Système de levage pour benne | Unité | 0
Grue
3 - 61 | Grue hydraulique auxiliaire à conducteur accompagné | Unité | 0
3 - 62 | Grue hydraulique auxiliaire | Unité | 0
3 - 63 | Grue à tour | Unité | 0
3 - 64 | Grue d'atelier | Unité | 0
3 - 65 | Grue hydraulique auxiliaire équipée d'un treuil | Unité | 0
Monte matériaux
3 - 66 | Monte-matériaux | Unité | 0
Contrôle initial
3 - 67 | Contrôle initial appareil de levage, contrôle adéquation et essais supportage - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
Forfait de mise à disposition des charges pour une durée de 8h00 sur le site d'emploi comprenant (transport aller-retour avec départ du lieu de chargement des charges, mise à dispositions et mise en œuvre pour réaliser les contrôles)
3 - 68 | Inférieur à 1 tonne - Jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 69 | Inférieur à 1 tonne - Supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 70 | de 1 tonne à 2 tonnes - Jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 71 | de 1 tonne à 2 tonnes - Supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 72 | de 2 à 5 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 73 | de 2 à 5 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 74 | de 5 à 20 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 75 | de 5 à 20 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 76 | de 20 à 50 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 77 | de 20 à 50 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 78 | Supérieur à 50 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0
3 - 79 | Supérieur à 50 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0
3 - 80 | Maintien pour une journée supplémentaire de la charge sur site - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
4 | INSTALLATIONS DE TYPE PORTES, BARRIERES ET PORTAILS AUTOMATIQUES
4 - 1 | Porte ou portail automatiques - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0
4 - 2 | Porte motorisée - barrières - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0
4 - 3 | Porte manuelle - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0
5 | ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
5 - 1 | Cages de but (football, de hand, rugby), panneau de basket | Unité | 0
5 - 2 | Mur d'escalade | Unité | 0
5 - 3 | Portique à cordes | Unité | 0
5 - 4 | Barres de tractions | Unité | 0
5 - 5 | Agrès cage de Crossfit type MOUV'ROC | Unité | 0
5 - 6 | Parcours d'obstacles militaire (fixation, ancrage des obstacles) | Unité | 0
5 - 7 | Plus value pour essais en charge - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
6 | INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE ET DE DESENFUMAGE
6 - 1 | Exutoires de fumées | Unité | 0
6 - 2 | Extracteurs mécanique de fumées | Unité | 0
6 - 3 | Exutoires avec fourniture cartouche gaz CO2 | Unité | 0
6 - 4 | Ouvrants de désenfumage | Unité | 0
6 - 5 | Extincteur | Unité | 0
6 - 6 | Poteau d'incendie | Unité | 0
6 - 7 | Bouche d'incendie | Unité | 0
6 - 8 | Robinet Incendie Armé | Unité | 0
6 - 9 | Couverture anti-feu | Unité | 0
6 - 11 | Centrales de Détection Incendie - zones | Unité | 0
6 - 11 | Porte coupe feu | Unité | 0
6 - 12 | Centralisateur de mise en sécurité Incendie (C.M.S.I.) | Unité | 0
6 - 13 | Système d'extinction automatique | Unité | 0
6 - 14 | Centrale de Détection Incendie - adressables | Unité | 0
6 - 15 | Centrale de Détection Incendie avec BBG (Boîtier Bris de Glace) | Unité | 0
6 - 16 | Clapet coupe-feu | Unité | 1
6 - 17 | Appareil lavage brûlure | Unité | 2
6 - 18 | Contrôle des colonnes sèches y compris sous pression | Unité | 3
6 - 19 | Vérification des débits d'air sur les extracteurs de fumées dans les E.R.P. | Unité | 4
6 - 20 | Plus value pour visite triennale - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
7 | INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLE - E.R.P. et les locaux de travail
7 - 1 | Appareil utilisant du gaz combustible | Unité | 0
7 - 2 | Poste de détente | Unité | 0
7 - 3 | Stockage de propane | Unité | 0
7 - 4 | Réseau de distribution - 1 tronçon de 10m | Unité | 0
7 - 5 | Cabine de peinture | Unité | 0
7 - 6 | Centrale oxygène / acétylène | Unité | 0
8 | INSTALLATIONS THERMIQUES
Chaufferie I.C.P.E. 1 MW < P < 20 MW (puissance par chaufferie)
8 - 1 | Chaudière gaz > 1 MW : rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0
8 - 2 | Chaudière fuel > 1 MW : rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0
8 - 3 | Chaudière biomasse > 1 MW: rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 0,4 MW à 1 MW
8 - 4 | Chaudière gaz ou fuel sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 5 | Chaudière gaz ou fuel avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0
8 - 6 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 7 | Par sous-station supplémentaire à visiter | Unité | 0
8 - 8 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 9 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0
8 - 10 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 11 | Par sous-station supplémentaire sur le même site | Unité | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 1 MW à 5 MW
8 - 12 | Chaudière gaz ou fuel sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 13 | Chaudière gaz ou fuel avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0
8 - 14 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 15 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 16 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 17 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0
8 - 18 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 19 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 5 MW à 20 MW
8 - 20 | Chaudière gaz ou fuel > 5 MW sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 21 | Chaudière gaz ou fuel > 5 MW avec dimensionnement | Unité | 0
8 - 22 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 23 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 24 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0
8 - 25 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0
8 - 26 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0
8 - 27 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0
Générateur de vapeur
8 - 28 | Inspection Générateur de vapeur - de 0 à 10 MW | Unité | 0
8 - 29 | Inspection Générateur de vapeur - de 10,1 à 20 MW | Unité | 0
8 - 30 | Inspection Générateur de vapeur - de 20,1 à 40 MW | Unité | 0
8 - 31 | Inspection Générateur de vapeur - de 40,1 à 90 MW | Unité | 0
8 - 32 | Requalification Générateur de vapeur - de 0 à 10 MW | Unité | 0
8 - 33 | Requalification Générateur de vapeur - de 10,1 à 20 MW | Unité | 0
8 - 34 | Requalification Générateur de vapeur - de 20,1 à 40 MW | Unité | 0
8 - 35 | Requalification Générateur de vapeur - de 40,1 à 90 MW | Unité | 0
8 - 36 | Réseau vapeur - Tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
Épreuve décennale du générateur de vapeur d'une chaudière- Forfait déconditionnement et reconditionnement pour mise en service par entreprise spécialisée inclus
8 - 37 | Chaudières à tube d'eau - de 500 KW à 2 MW | Unité | 0
8 - 38 | Chaudières à tube d'eau - de 2 MW à 4 MW | Unité | 0
8 - 39 | Chaudières à tube d'eau - de 4 MW à 8 MW | Unité | 0
8 - 40 | Chaudières à tube d'eau - de 8 MW à 15 MW | Unité | 0
8 - 41 | Chaudières à tube d'eau - de plus de 15 MW | Unité | 0
8 - 42 | Chaudières à tube de fumée - de 500 KW à 2 MW | Unité | 0
8 - 43 | Chaudières à tube de fumée - de 2 MW à 4 MW | Unité | 0
8 - 44 | Chaudières à tube de fumée - de 4 MW à 8 MW | Unité | 0
8 - 45 | Chaudières à tube de fumée - de 8 MW à 15 MW | Unité | 0
8 - 46 | Chaudières à tube de fumée - de plus de 15 MW | Unité | 0
9 | ANCRAGES - LIGNES DE VIE - ÉCHELLES - ÉCHAFAUDAGES
9 - 1 | Ligne de vie (examen visuel) | Unité | 0
9 - 2 | Point d'ancrage (examen visuel) | Unité | 0
9 - 3 | Échafaudage volant motorisé | Unité | 0
9 - 4 | Échafaudage volant à bras (2 treuils) | Unité | 0
9 - 5 | Nacelle suspendue motorisée | Unité | 0
9 - 6 | Nacelle suspendue à bras | Unité | 0
9 - 7 | Nacelle de nettoyage de façade | Unité | 0
9 - 8 | Échafaudage fixe | Unité | 0
9 - 9 | Plateformes aéronefs de CMU 365 / 465 (métal) | Unité | 0
9 - 10 | Échelle à crinoline | Unité | 0
9 - 11 | Échelle métal : CMU < 5000 kg : échelle simple, double, escabeaux industriels, échelles/escabeaux aéronefs, escalier aéronefs 24 personnes | Unité | 0
9 - 12 | Plus value pour essais en charge - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | % | 0
9 - 13 | Garde corps fixe | Unité | 0
9 - 14 | Garde corps amovible | Unité | 0
9 - 15 | Visite initiale de mise en service suite à installation de nouveaux Ancrages ou lignes de vie | Unité | 0
10 | DISCONNECTEURS
10 - 1 | Disconnecteurs de 1 à 5 | Unité | 0
10 - 2 | Disconnecteurs de 6 à 10 | Unité | 0
10 - 3 | Disconnecteurs de11 à 20 | Unité | 0
10 - 4 | Disconnecteurs plus de 20 | Unité | 0
Clapets
10 - 5 | Clapets de 1 à 5 | Unité | 0
10 - 6 | Clapets de 6 à 10 | Unité | 0
10 - 7 | Clapets de 11 à 20 | Unité | 0
10 - 8 | Clapets plus de 20 | Unité | 0
Rejets aqueux - 1 prélèvement = 1 analyse
10 - 9 | Forfait prélèvement ponctuel (par point) | Unité | 0
10 - 10 | Forfait prélèvement piézomètre (par point) | Unité | 0
10 - 11 | Forfait prélèvement asservi au débit (par point) | Unité | 0
10 - 12 | Forfait prélèvement asservi au temps (par point) | Unité | 0
10 - 13 | Contrôle sur le rejet des séparateius d'hydrocarbures | Unité | 0
10 - 14 | Enregistrement continu pH, température | Unité | 0
10 - 15 | Package analytique 1: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT | Unité | 0
10 - 16 | Package analytique 2: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK | Unité | 0
10 - 17 | Package analytique 3: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK, Metox, BTEX | Unité | 0
10 - 18 | Recherche de AOX | Unité | 0
10 - 19 | Recherche de Azote global | Unité | 0
10 - 20 | Recherche de BETEX | Unité | 0
10 - 21 | Recherche de COHV | Unité | 0
10 - 22 | Recherche de Cr VI | Unité | 0
10 - 23 | Recherche de DB05 | Unité | 0
10 - 24 | Recherche de DCO | Unité | 0
10 - 25 | Recherche de Hg | Unité | 0
10 - 26 | Recherche de HTC | Unité | 0
10 - 27 | Recherche de HAP (16) | Unité | 0
10 - 28 | Recherche de MEH et indice Phénols | Unité | 0
10 - 29 | Recherche de MES | Unité | 0
10 - 30 | Recherche de Métal à l'unité: As, AI, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Sn, Zn | Unité | 0
10 - 31 | Recherche de NH4 | Unité | 0
10 - 32 | Phosphore total (P) | Unité | 0
10 - 33 | Polyfluo…. (polluant éternel) | Unité | 0
11 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET REVETEMENTS ANTI-STATIQUES
11 - 1 | Protection foudre bâtiment (I.C.P.E. ou non) - Complète (alternée) | Unité | 0
11 - 2 | Protection foudre bâtiment (I.C.P.E. ou non) - Visuelle alternée | Unité | 0
11 - 3 | Mât de protection | Unité | 0
11 - 4 | Contrôle sol anti statique | m2 | 0
11 - 5 | Contrôle de sols-anti statiques - tapis conducteurs - dispositifs mobiles | m2 | 0
11 - 6 | Mesure "résistivité" Sol Conducteur | m2 | 0
11 - 7 | Mesure "résistivité" Table équipée de tapis conducteur | m2 | 0
12 | INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CLIMATIQUES
12 - 1 | Analyse méthodique des risques (initiale) - premier circuit - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
12 - 2 | Analyse méthodique des risques (initiale) - par circuit suivant - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
12 - 3 | Analyse méthodique des risques (révision périodique) - Premier circuit - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
12 - 4 | Analyse méthodique des risques (révision périodique) - Par circuit suivant - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
12 - 5 | Contrôle périodique Type COFRAC (1ère installation) - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
12 - 6 | Contrôle périodique Type COFRAC (par installation supplémentaire) - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0
Contrôles périodiques d'étanchéité des équipements frigorifiques
12 - 7 | Contrôle d'étanchéité des équipements 12 mois : gaz HCFC → 2 kg ≤ charge < 30 kg OU BIEN gaz HFC, PFC → 5 t.éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2 | Unité | 0
12 - 8 | Contrôle d'étanchéité des équipements 6 mois : gaz HCFC → 30 kg ≤ charge < 300 kg OU BIEN gaz HFC, PFC → 50 t.éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2 | Unité | 0
12 - 9 | Contrôle d'étanchéité des équipements 3 mois : gaz HCFC → 300 kg ≤ charge OU BIEN gaz HFC, PFC → 500 t.éq. CO2 ≤ charge | Unité | 0
DESP - Directive des Equipements Sous Pression
12 - 10 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité de 0 à 50 | Unité | 0
12 - 11 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité de 51 à 200 | Unité | 0
12 - 12 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité supérieure à 200 | Unité | 0
12 - 13 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité de 0 à 50 | Unité | 0
12 - 14 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité de 51 à 200 | Unité | 0
12 - 15 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité supérieure à 200 | Unité | 0
12 - 16 | DESP - Approbation du plan d'inspection pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0
12 - 17 | DESP - Contrôle de mise en service : Visite initiale selon le Cahier Technique Professionnel (CTP) | Unité | 0
12 - 18 | DESP - Inspection périodique pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0
12 - 19 | DESP - Requalification périodique pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0
Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage dont la puissance nominale est sup. à 70 KW
12 - 20 | Inspection d'un système simple > 70 kw - Inspection documentaire, dimensionnement et recommandations par site | Unité | 0
12 - 21 | Inspection d'un système simple identique supplémentaire pour le même bâtiment | Unité | 0
12 - 22 | Inspection d'un système complexe supplémentaire pour le même bâtiment | Unité | 0
12 - 23 | Coût supplémentaire par CTA inspectée | Unité | 0
13 | AÉRATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL
Locaux à pollution spécifique
13 - 1 | Sanitaire - Prix par bouche contrôlée | Unité | 0
13 - 2 | Laboratoire | Unité | 0
13 - 3 | Cabine de peinture | Unité | 0
13 - 4 | Autre local avec système de recyclage d'air | Unité | 0
13 - 5 | Autre local sans système de recyclage d'air | Unité | 0
13 - 6 | Bras d'aspiration | unité | 0
13 - 7 | Extraction de fosse | unité | 0
13 - 8 | Sorbonne | unité | 0
Locaux à pollution non spécifique
13 - 9 | de 1 à 500 m2 de surface plancher | unité | 0
13 - 10 | de 501 à 1 000 m2 de surface plancher | unité | 0
13 - 11 | de 1 001 à 2 500 m2 de surface plancher | unité | 0
13 - 12 | de 2 501 à 5 000 m2 de surface plancher | unité | 0
13 - 13 | Plus de 5 000 m2 de surface plancher | unité | 0
13 - 14 | Plus value pour une installation avec soufflage mécanique | % | 0
Bruits / Vibrations
13 - 15 | Niveau sonore (mesures exploratoires ou cartographie d'atelier) | Unité | 0
13 - 16 | Niveau sonore (mesure des Lex, 8h et des Lpc, 8h > 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0
13 - 17 | Niveau sonore(mesure complémentaire en cas de Lex, 8h > 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0
13 - 18 | Vibration (mesure 1 poste travail) | Unité | 0
Éclairage
13 - 19 | Niveau d'éclairage (mesure pour 1 poste travail) | Unité | 0
Concentration de substances dangereuses dans l'air - Prélèvement et analyse unitaire
13 - 20 | Prélèvement sur opérateur - Le prix comprend la journée de prélèvement et la rédaction du rapport associé | Unité | 0
13 - 21 | Recherche poussières | Unité | 0
13 - 22 | Recherche poussières alvéolaires siliceuses | Unité | 0
13 - 23 | Recherche Acétate | Unité | 0
13 - 24 | Recherche Alcanes halogénés | Unité | 0
13 - 25 | Recherche Alcènes | Unité | 0
13 - 26 | Recherche Alcools | Unité | 0
13 - 27 | Recherche Aldéhydes | Unité | 0
13 - 28 | Recherche Amines aliphatiques légères | Unité | 0
13 - 29 | Recherche BTEX | Unité | 0
13 - 30 | Recherche COHV | Unité | 0
13 - 31 | Recherche Cétone | Unité | 0
13 - 32 | Recherche Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Unité | 0
13 - 33 | Recherche Iso cyanates | Unité | 0
13 - 34 | Recherche d'acides et bases | Unité | 0
13 - 35 | Recherche de brouillards d'huiles | Unité | 0
13 - 36 | Recherche fibres minérales artificielles | Unité | 0
13 - 37 | Recherche d'hydrocarbure C6-C12 | Unité | 0
13 - 38 | Recherche Métaux et leurs composés | Unité | 0
13 - 39 | Mesure d'hydrogène | Unité | 0
Acoustique "Environnement"
13 - 40 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de jour) | Unité | 0
13 - 41 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de nuit) | Unité | 0
13 - 42 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches de jour) | Unité | 0
13 - 43 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches de nuit) | Unité | 0
Rejets atmosphériques - Prélèvement et analyse unitaire (prestation du contrôleur incluses ainsi que toutes les sujétions nécessaires au contrôle
13 - 44 | Prélèvement nécessitant l'intervention d'un seul technicien | Unité | 0
13 - 45 | Prélèvement nécessitant l'intervention de deux techniciens | Unité | 0
13 - 46 | Température, débit et humidité | Unité | 0
13 - 47 | Recherche d'Acide Chlorhydrique (HCL) | Unité | 0
13 - 48 | Recherche d'Acide Fluorhydrique (HF) | Unité | 0
13 - 49 | Recherche d'Acidité / Alcalinité (H+ / OH-) | Unité | 0
13 - 50 | Recherche de Composés organiques volatils non méthaniques (COVnm) | Unité | 0
13 - 51 | Recherche de Recherche de Composés organiques volatils totaux (COVt) | Unité | 0
13 - 52 | Recherche de Recherche de Cyanure (CN-) | Unité | 0
13 - 53 | Recherche de Dioxyde de carbone (CO2) | Unité | 0
13 - 54 | Recherche de Dioxyde de soufre (SO2) | Unité | 0
13 - 55 | Recherche de Dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | Unité | 0
13 - 56 | Recherche de Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | Unité | 0
13 - 57 | Recherche de Métaux gazeux (par métal) | Unité | 0
13 - 58 | Recherche de Métaux particuliers (par métal) | Unité | 0
13 - 59 | Recherche de Méthane (CH4) | Unité | 0
13 - 60 | Recherche de Monoxyde de carbone (CO) | Unité | 0
13 - 61 | Recherche d'Oxyde d'azote (Nox) | Unité | 0
13 - 62 | Recherche d'Oxygène (O2) | Unité | 0
13 - 63 | Recherche de Poussières (indice pondéral) | Unité | 0
14 | CUVES - BASSINS - RÉSERVOIRS
Cuves / Réservoirs ENTERRÉS ( hydrocarbures - produits corrosif ) I.C.P.E. - Épreuves
14 - 1 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0
14 - 2 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0
14 - 3 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0
14 - 4 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0
14 - 5 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0
14 - 6 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0
14 - 7 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0
14 - 8 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0
14 - 9 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0
14 - 10 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0
Cuves / Réservoirs AÉRIENS ( hydrocarbures - produits corosif ) I.C.P.E. - Épreuves
14 - 11 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0
14 - 12 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0
14 - 13 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0
14 - 14 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0
14 - 15 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0
14 - 16 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0
14 - 17 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0
14 - 18 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0
14 - 19 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0
14 - 20 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0
Canalisations
14 - 21 | Canalisations de remplissage, soutirage et liaison non munies de double protection - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
14 - 22 | Contrôle détecteur de fuite | Unité | 0
Cuves gaz
14 - 23 | Cuve de gaz (Propane, autres) ENTERRÉE | Unité | 0
14 - 24 | Cuve de gaz (Propane,autres) ) AÉRIENNE | Unité | 0
Tuyauterie carburant à simple enveloppe
14 - 25 | Inspection - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
14 - 26 | Requalification - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
14 - 27 | Inspection après réparation - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
15 | ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
15 - 1 | Inspection Autoclave < 1 000 litres - A.C.A.F.R. uniquement (V.M. ou V.A.) | Unité | 0
15 - 2 | Inspection réservoir à air comprimé de 0 à 100 litres - si P.max <= 10 bars | Unité | 0
15 - 3 | Inspection réservoir à air comprimé de 100 à 5 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 4 | Inspection réservoir à air comprimé de 5 000 à 50 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 5 | Inspection réservoir à air comprimé de 50 000 à 100 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 6 | Inspection caisson hyperbare - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 7 | Inspection appareil à très haute pression | Unité | 0
15 - 8 | Inspection réservoir à billes | Unité | 0
15 - 9 | Requalification réservoir à air comprimé de 0 à 100 litres si P.max <= 10 bars | Unité | 0
15 - 10 | Requalification réservoir à air comprimé de 100 à 5 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 11 | Requalification réservoir à air comprimé de 5 000 à 50 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 12 | Requalification réservoir à air comprimé de 50 000 à 100 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0
15 - 13 | Requalification caisson hyperbare Si PxV > 200 et P > 4bars | Unité | 0
15 - 14 | Requalification appareil à très haute pression | Unité | 0
15 - 15 | Requalification réservoir à billes | Unité | 0
15 - 16 | Inspection bouteille de plongée | Unité | 0
15 - 17 | Requalification bouteille de plongée | Unité | 0
15 - 18 | Inspection bouteille ARI (Appareils Respiratoires Isolants) | Unité | 0
15 - 19 | Requalification bouteille ARI (Appareils Respiratoires Isolants) | Unité | 0
15 - 20 | Réseau air comprimé - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0
15 - 21 | Inspection, Expertise, Validation des Equipements sous pression - Par jour par responsable de contrôle | Unité | 0
15 - 22 | Mise en place du dossier d'exploitation - Recensement inclus | 1/2 journée | 0
15 - 23 | Mise en place du dossier d'exploitation - Recensement inclus | 1 journée | 0
16 | MACHINES-OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Machines outils
16 - 1 | Presse hydraulique | Unité | 0
16 - 2 | Compacteur à déchet | Unité | 0
16 - 3 | Massicot pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matière plastiques en feuille | Unité | 0
16 - 4 | Presse à balles | Unité | 0
16 - 5 | Cisaille | Unité | 0
16 - 6 | Centrifugeuse | Unité | 0
16 - 7 | Presse plieuse | Unité | 0
16 - 8 | Machine à cardan | Unité | 0
16 - 9 | Tronçonneuse | Unité | 0
16 - 10 | Machine à bois | Unité | 0
16 - 11 | Machine outils | Unité | 0
16 - 12 | Chalumeau | Unité | 0
16 - 13 | Touret à meuler | Unité | 0
16 - 14 | Arc plasma secours routier | Unité | 0
16 - 15 | Contrôle initial avant mise ou remise en service et après une mise en conformité - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
Equipements de Protection Individuelle
16 - 16 | Anti chutes | Unité | 0
16 - 17 | Bloqueur | Unité | 0
16 - 18 | Descendeur | Unité | 0
16 - 19 | Chariot ligne de vie | Unité | 0
16 - 20 | Crochets | Unité | 0
16 - 21 | Longe | Unité | 0
16 - 22 | Harnais | Unité | 0
16 - 23 | Lunette laser | Unité | 0
16 - 24 | Mousquetons | Unité | 0
16 - 25 | Stop chute | Unité | 0
16 - 26 | Appareil de protection respiratoire | Unité | 0
16 - 27 | Appareils respiratoires isolants | Unité | 0
16 - 28 | Gilet de sauvetage autogonflant | Unité | 0
17 | RECHERCHE DE MATERIAUX AMIANTÉS
17 - 1 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 1 à 5 prélèvements | Unité | 0
17 - 2 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 6 à 10 prélèvements | Unité | 0
17 - 3 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 11 à 20 prélèvements | Unité | 0
Création d'un D.T.A. / Listes A et B
17 - 4 | de 1 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 5 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 6 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 7 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 8 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 9 | plus de 2 000 m2 et jusqu'à un maximum de 10 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
Mise à jour d'un D.T.A. / Listes A et B suite à travaux sur M.P.C.A. (Matériaux ou produits contenant de l'amiante) ou intégration liste B (matériaux extérieurs) ou vente ou évaluation de l'état de conservation liste A
17 - 10 | de 1 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 11 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 12 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 13 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 14 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 15 | plus de 2 000 m2 et jusqu'à un maximum de 10 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
Suivi de l'état de conservation liste A et B (mise à jour du D.T.A. )
17 - 16 | de 1 à 60 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 17 | de 60 à 90 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 18 | de 90 à 150 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 19 | de 150 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 20 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 21 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 22 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 23 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 24 | de 2 000 à 3 000 m2 de surface plancher | Unité | 0
17 - 25 | Conduits : moins de 5 mètres linéaires | Unité | 0
17 - 26 | Conduits : de 5 à 20 mètres linéaires | Unité | 0
17 - 27 | Conduits : de 20 à 30 mètres linéaires | Unité | 0
17 - 28 | Conduits : de 30 à 50 mètres linéaires | Unité | 0
17 - 29 | Conduits : plus de 50 mètres linéaires jusqu'à un maximum de 150 mètres linéaires | Unité | 0
17 - 30 | Plus-value par bâtiment pour la réalisation de croquis en l'absence de plans des bâtiments pour les missions de diagnostics | %
18 | RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, LASERS ET IONISANTS
18 - 1 | Chambre anechoïde | Unité | 0
18 - 2 | Laser classe 3 | Unité | 0
18 - 3 | Laser classe 4 | Unité | 0
Ionisants
18 - 4 | Fluorescence X | Unité | 0
18 - 5 | Radio cristallographie | Unité | 0
18 - 6 | Source de RI X et Gamma | Unité | 0
18 - 7 | Aire ou local de stockage de produits ionisants | Unité | 0
Mesures de champs électromagnétiques sur les lieux de travail (analyse générale)
18 - 8 | Surface inférieure à 1 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
18 - 9 | Surface de 1 000 à 3 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
18 - 10 | Surface de 3 000 à 5 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
18 - 11 | Surface de 5 000 à 7 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
18 - 12 | Surface de 7 000 à 10 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
18 - 13 | Surface supérieure à 10 000 m2 de surface plancher | m2 | 0
19 | PRÉLEVEMENT D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE (EDCH)
19 - 1 | Analyse type D1 | Unité | 0
19 - 2 | Analyse type D2 | Unité | 0
19 - 3 | Analyse type B3 | Unité | 0
19 - 4 | Analyse type P1 | Unité | 0
19 - 5 | Analyse type P2 | Unité | 0
19 - 6 | Recherche de Métal à l'unité: fer, plomb, nickel, cuivre | Unité | 0
19 - 7 | Recherche de Chlorure de vinyle | Unité | 0
20 | LUTTE CONTRE LA LÉGIONELLOSE - PRÉLEVEMENTS ECS (Eau Chaude Sanitaire)
20 - 1 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 5 points | Unité | 0
20 - 2 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 10 points | Unité | 0
20 - 3 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 20 points | Unité | 0
20 - 4 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - au-delà de 20 points | Unité | 0
20 - 5 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 5 points | Unité | 0
20 - 6 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 10 points | Unité | 0
20 - 7 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 20 points | Unité | 0
20 - 8 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - au-delà de 20 points | Unité | 0
21 | CONTRÔLE PÉRIODIQUE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
21 - 1 | Contrôle et vérification d'une I.C.P.E. | Unité | 0
21 - 2 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle d'une rubrique supplémenaire sur une même installation | %
21 - 3 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle de deux rubriques supplémenaires sur une même installation | %
21 - 4 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle de trois rubriques supplémenaires sur une même installation | %
22 | DÉPISTAGE RADON
22 - 1 | Pré-visite et rédaction compte rendu de pré-visite | Unité | 0
22 - 2 | Stratégie de dépistage du bâtiment industriel (sans prévisite) | Unité | 0
22 - 3 | Stratégie de dépistage des locaux administratifs (sans prévisite) | Unité | 0
22 - 4 | Intervention d'un technicien - forfait de base pour 2 dosimètres : Fourniture, pose et dépose des dosimètres, relevés in-situ, envois dosimètre, analyse, établissement du rapport | Unité | 0
22 - 5 | Dosimètre supplémentaire (fourniture, pose et enlèvement, envois, analyse, rapport) | Unité | 0
22 - 6 | Maintien pour une journée supplémentaire du moyen de levage sur site - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
23 | IDENTIFICATION ET ZONAGE ATEX:
24 - 1 | Surface étudiée entre 0 et 100 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0
24 - 2 | Surface étudiée entre 101 et 300 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0
24 - 3 | Surface étudiée entre 301 et 700 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0
24 - 4 | Surface étudiée entre 701 et 1000 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0
24 | PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES - Le recours à ces prestations doit être exceptionnel et justifié
24 - 1 | Déplacement et intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) y compris fourniture du rapport | 1/2 Journée | 0
24 - 2 | Déplacement et intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) y compris fourniture du rapport | Journée | 0
Forfait pour fourniture d'un moyen de levage (type nacelle) nécessaire au contrôle en hauteur de certaines installations (transport aller-retour, mise à dispositions et mise en œuvre pour la prestation de contrôle)
24 - 3 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins de 10 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0
24 - 4 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins de 10 mètres de hauteur | Journée | 0
24 - 5 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins entre 10 mètres et 20 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0
24 - 6 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins entre 10 mètres et 20 mètres de hauteur | Journée | 0
24 - 7 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à plus de 20 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0
24 - 8 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à plus de 20 mètres de hauteur | Journée | 0
24 - 9 | Maintien pour une journée supplémentaire du moyen de levage sur site - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %

## DQE
Accord-cadre à bons de commande relatif aux contrôles réglementaires et aux vérifications périodiques obligatoires sur les matériaux, matériels et installations implantées sur l’ensemble des emprises militaires relevant de la compétence des U.S.I.D. du S.I.D. Sud-Ouest.
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
ITEM | Prestation complète comprenant : remise du devis, déplacement, contrôle ou vérification, fourniture du rapport et mise à jour de la plateforme collaborative | Unité | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix Total en € HT
1 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES H.T & B.T.
1 - 1 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "vie" - Destiné à la vie courante dont certains classés E.R.P. | m2 | 0 | 100000 | 0
1 - 2 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "technique simple" - Destiné aux matériels | m2 | 0 | 70000 | 0
1 - 3 | Forfait au m2 de surface plancher - Bâtiment "site opérationnel" - Accès limité et soumis à autorisation spécifique | m2 | 0 | 60000 | 0
1 - 4 | Vérification Initiale d'une installation électrique - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
1 - 5 | Plus value pour visite quadriennale - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
1 - 6 | Mesure spécifique d'isolement | Unité | 0 | 110 | 0
1 - 7 | Vérification de la mise à la terre des stations de distribution de carburant et des stockages de carburant | Unité | 0 | 40 | 0
1 - 8 | Vérification de la continuité radioélectrique dans les E.R.P. | Unité | 0 | 150 | 0
1 - 9 | Vérification installation H.T. | Jour | 0 | 10 | 0
1 - 10 | Local transformateur non rattaché à un bâtiment | Unité | 0 | 160 | 0
1 - 11 | Coffret électrique non rattaché à un bâtiment | Unité | 0 | 150 | 0
1 - 12 | Contrôle avec caméra thermographique infrarouge | Unité | 0 | 20 | 0
1 - 13 | Contrôle de gants isolants - Exceptés les gants placés à demeure dans les postes de transformation H.T. | paire | 0 | 20 | 0
1 - 14 | Valise électro-secours | Unité | 0 | 100 | 0
1 - 15 | Véhicules remorques mesures type Radar comprenant une installation électrique de servitude et technique | Unité | 0 |  | 0
1 - 16 | Vérification relais hertizien | Unité | 0 | 10 | 0
1 - 17 | Contrôle en zone ATEX | m2 | 0 | 1000 | 0
1 - 18 | Contrôle et vérification de 1 à 20 candélabres | Unité | 0 | 20 | 0
1 - 19 | Contrôle et vérification de 21 à 50 candélabres | Unité | 0 | 40 | 0
1 - 20 | Contrôle et vérification de plus de 50 candélabres | Unité | 0 | 70 | 0
1 - 21 | Contrôle et vérification Borne de recharge véhicules électriques | Unité | 0 | 100 | 0
1 - 22 | Mise à jour de schéma unifilaire pour armoire divisionnaire | Unité | 0 | 150 | 0
1 - 23 | Création de schéma unifilaire pour armoire divisionnaire | Unité | 0 | 40 | 0
1 - 24 | Mise à jour de schéma unifilaire pour un poste H.T. / B.T. | Unité | 0 | 150 | 0
1 - 25 | Création de schéma unifilaire pour un poste H.T. / B.T. | Unité | 0 | 40 | 0
1 - 26 | Fourniture, pose, dépose et analyse des données d'un enregistreur | Unité | 0 | 50 | 0
1 - 27 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) jusqu'à 50 départs | Unité | 0 | 30 | 0
1 - 28 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) de 51 à 100 départs | Unité | 0 | 20 | 0
1 - 29 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) de 101 à 300 départs | Unité | 0 | 10 | 0
1 - 30 | Etude de sélectivité (y compris note de calculs) au-delà de 301 départs | Unité | 0 | 10 | 0
2 | ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES ACCOMPAGNÉS
Ascenseurs (NFP 82210 ou GR1, GR2 NFP 82201)
2 - 1 | Appareil de 1 à 10 niveaux | Unité | 0 | 70 | 0
2 - 2 | Appareil de 11 à 20 niveaux | Unité | 0 |  | 0
2 - 3 | Appareil de 1 à 10 niveaux - Quinquennale dans les E.R.P. | Unité | 0 | 20 | 0
2 - 4 | Appareil de 11 à 20 niveaux - Quinquennale dans les E.R.P. | Unité | 0 |  | 0
Monte-charges (GR3 NFP 82201)
2 - 5 | Appareil de 1 à 10 niveaux | Unité | 0 | 5 | 0
2 - 6 | Appareil de 11 à 20 niveaux | Unité | 0 |  | 0
2 - 7 | Visite quinquennale "contrôle technique" (dite de Robien) - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
3 | APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
Accessoires de levage
3 - 1 | Palonnier charge maxi utile < 5 tonnes | Unité | 0 |  | 0
3 - 2 | Palonnier charge maxi utile > 5 tonnes | Unité | 0 |  | 0
3 - 3 | Té | Unité | 0 |  | 0
3 - 4 | Fourche | Unité | 0 | 1 | 0
3 - 5 | Pince/étendeur/poulie | Unité | 0 |  | 0
Apparaux
3 - 6 | Fourreaux de fourches | Unité | 0 |  | 0
3 - 7 | Plateau centre de gravité | Unité | 0 |  | 0
3 - 8 | Panier, caissons | Unité | 0 |  | 0
3 - 9 | Monte roues | Unité | 0 |  | 0
3 - 10 | Élingue( longueur moyenne de 3 m ) | Unité | 0 | 100 | 0
3 - 11 | Manille/anneau/crochet/mousqueton/maillon par Lot | Unité | 0 | 50 | 0
Apparaux non visés par l'arrêté du 09/06/1993
3 - 12 | Transpalette | Unité | 0 | 20 | 0
Appareil à bras
3 - 13 | Vérin à vis | Unité | 0 |  | 0
3 - 14 | Gerbeur manuel | Unité | 0 |  | 0
3 - 15 | Élévateur | Unité | 0 |  | 0
3 - 16 | Chèvre | Unité | 0 |  | 0
3 - 17 | Mât de levage | Unité | 0 |  | 0
3 - 18 | Palan à chaine de manœuvre | Unité | 0 | 2 | 0
3 - 19 | Palan à levier type « PULL-LIFT » | Unité | 0 |  | 0
3 - 20 | Treuil à mâchoires type « TIRFOR » | Unité | 0 |  | 0
3 - 21 | Treuil de levage / mât de levage | Unité | 0 |  | 0
3 - 22 | vérin hydraulique (- de 10 tonnes) | Unité | 0 |  | 0
3 - 23 | Vérin hydraulique (+ de 10 tonnes) | Unité | 0 |  | 0
Appareil de mise à niveau
3 - 24 | Table élévatrice | Unité | 0 | 5 | 0
3 - 25 | Appareil de mise à niveau | Unité | 0 |  | 0
3 - 26 | Plate-forme élévatrice | Unité | 0 | 20 | 0
3 - 27 | Élévateur particulier pour antenne | Unité | 0 |  | 0
3 - 28 | Hayon élévateur | Unité | 0 |  | 0
Chariot
3 - 29 | Chariot élévateur à conducteur porté | Unité | 0 |  | 0
3 - 30 | Chariot élévateur à conducteur accompagnant | Unité | 0 |  | 0
3 - 31 | Chariot élévateur tout terrain | Unité | 0 |  | 0
3 - 32 | Chariot élévateur à poste de conduite élevable | Unité | 0 |  | 0
3 - 33 | Chariot cavalier | Unité | 0 |  | 0
3 - 34 | Chariot à portée variable | Unité | 0 |  | 0
3 - 35 | Chariot tracteur/porteur | Unité | 0 |  | 0
3 - 36 | Chariot moteur avions de CMU = 1400 kg | Unité | 0 | 10 | 0
Engin de chantier
3 - 37 | Tracteur-niveleur/chargeuse/pelle | Unité | 0 |  | 0
Hybride
3 - 38 | Machine mobile équipée en levage | Unité | 0 |  | 0
3 - 39 | Équipement "CRASH AVION" | Unité | 0 |  | 0
Manipulateur
3 - 40 | Manipulateur / équilibreur | Unité | 0 |  | 0
3 - 41 | Manipulateur | Unité | 0 |  | 0
Pont élévateur
3 - 42 | Pont élévateur | Unité | 0 | 10 | 0
Pont roulant
3 - 43 | Pont roulant / portique ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0 | 20 | 0
3 - 44 | Semi-portique ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0 | 10 | 0
3 - 45 | Poutre roulante ( 0 < CMU < 50 Tonnes ) | Unité | 0 | 10 | 0
3 - 46 | Pont roulant / portique ( CMU > 50 Tonnes ) | Unité | 0 | 10 | 0
3 - 47 | Palan / palan sur potence / palan sur monorail | Unité | 0 | 20 | 0
3 - 48 | Portique équipé d'un palan | Unité | 0 | 10 | 0
3 - 49 | Treuil de levage | Unité | 0 |  | 0
3 - 50 | Potence / monorail….. Non équipés | Unité | 0 |  | 0
Trans-stockeur
3 - 51 | Trans-stockeur | Unité | 0 |  | 0
3 - 52 | Trans-stockeur à mât simple | Unité | 0 | 10 | 0
3 - 53 | Trans-stockeur à bi-mâts | Unité | 0 |  | 0
3 - 54 | Pont-gerbier | Unité | 0 |  | 0
Elévateur de personnel
3 - 55 | Élévateur de personnel de type P1 OU P3 | Unité | 0 |  | 0
Bras de levage pour benne
3 - 56 | Portique hydraulique pour levage de benne | Unité | 0 |  | 0
3 - 57 | Bras hydraulique pour levage de benne | Unité | 0 | 5 | 0
3 - 58 | Treuil de halage de benne | Unité | 0 |  | 0
3 - 59 | Bras à prise latérale pour levage de benne | Unité | 0 |  | 0
3 - 60 | Système de levage pour benne | Unité | 0 | 5 | 0
Grue
3 - 61 | Grue hydraulique auxiliaire à conducteur accompagné | Unité | 0 | 5 | 0
3 - 62 | Grue hydraulique auxiliaire | Unité | 0 | 2 | 0
3 - 63 | Grue à tour | Unité | 0 | 3 | 0
3 - 64 | Grue d'atelier | Unité | 0 | 20 | 0
3 - 65 | Grue hydraulique auxiliaire équipée d'un treuil | Unité | 0 | 0 | 0
Monte matériaux
3 - 66 | Monte-matériaux | Unité | 0 | 12 | 0
Contrôle initial
3 - 67 | Contrôle initial appareil de levage, contrôle adéquation et essais supportage - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
Forfait de mise à disposition des charges pour une durée de 8h00 sur le site d'emploi comprenant (transport aller-retour avec départ du lieu de chargement des charges, mise à dispositions et mise en œuvre pour réaliser les contrôles)
3 - 68 | Inférieur à 1 tonne - Jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 7 | 0
3 - 69 | Inférieur à 1 tonne - Supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 5 | 0
3 - 70 | de 1 tonne à 2 tonnes - Jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 8 | 0
3 - 71 | de 1 tonne à 2 tonnes - Supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 4 | 0
3 - 72 | de 2 à 5 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 3 | 0
3 - 73 | de 2 à 5 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 5 | 0
3 - 74 | de 5 à 20 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 6 | 0
3 - 75 | de 5 à 20 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 4 | 0
3 - 76 | de 20 à 50 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 3 | 0
3 - 77 | de 20 à 50 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 2 | 0
3 - 78 | Supérieur à 50 tonnes - jusqu'à 50 Km | Unité | 0 | 1 | 0
3 - 79 | Supérieur à 50 tonnes - supérieur à 50 Km | Unité | 0 | 3 | 0
3 - 80 | Maintien pour une journée supplémentaire de la charge sur site - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
4 | INSTALLATIONS DE TYPE PORTES, BARRIERES ET PORTAILS AUTOMATIQUES
4 - 1 | Porte ou portail automatiques - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0 | 100 | 0
4 - 2 | Porte motorisée - barrières - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0 | 100 | 0
4 - 3 | Porte manuelle - Prestation de contrôle seule - Non inclus les moyens de levage du contrôleur | Unité | 0 | 50 | 0
5 | ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
5 - 1 | Cages de but (football, de hand, rugby), panneau de basket | Unité | 0 | 40 | 0
5 - 2 | Mur d'escalade | Unité | 0 | 20 | 0
5 - 3 | Portique à cordes | Unité | 0 | 50 | 0
5 - 4 | Barres de tractions | Unité | 0 | 100 | 0
5 - 5 | Agrès cage de Crossfit type MOUV'ROC | Unité | 0 | 20 | 0
5 - 6 | Parcours d'obstacles militaire (fixation, ancrage des obstacles) | Unité | 0 | 50 | 0
5 - 7 | Plus value pour essais en charge - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
6 | INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE ET DE DESENFUMAGE
6 - 1 | Exutoires de fumées | Unité | 0 | 50 | 0
6 - 2 | Extracteurs mécanique de fumées | Unité | 0 | 0 | 0
6 - 3 | Exutoires avec fourniture cartouche gaz CO2 | Unité | 0 | 50 | 0
6 - 4 | Ouvrants de désenfumage | Unité | 0 | 100 | 0
6 - 5 | Extincteur | Unité | 0 | 300 | 0
6 - 6 | Poteau d'incendie | Unité | 0 | 150 | 0
6 - 7 | Bouche d'incendie | Unité | 0 | 150 | 0
6 - 8 | Robinet Incendie Armé | Unité | 0 | 100 | 0
6 - 9 | Couverture anti-feu | Unité | 0 | 50 | 0
6 - 11 | Centrales de Détection Incendie - zones | Unité | 0 | 50 | 0
6 - 11 | Porte coupe feu | Unité | 0 | 200 | 0
6 - 12 | Centralisateur de mise en sécurité Incendie (C.M.S.I.) | Unité | 0 |  | 0
6 - 13 | Système d'extinction automatique | Unité | 0 | 30 | 0
6 - 14 | Centrale de Détection Incendie - adressables | Unité | 0 | 20 | 0
6 - 15 | Centrale de Détection Incendie avec BBG (Boîtier Bris de Glace) | Unité | 0 | 20 | 0
6 - 16 | Clapet coupe-feu | Unité | 0 |  | 0
6 - 17 | Appareil lavage brûlure | Unité | 0 | 20 | 0
6 - 18 | Contrôle des colonnes sèches y compris sous pression | Unité | 0 |  | 0
6 - 19 | Vérification des débits d'air sur les extracteurs de fumées dans les E.R.P. | Unité | 0 |  | 0
6 - 20 | Plus value pour visite triennale - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
7 | INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLE - E.R.P. et les locaux de travail
7 - 1 | Appareil utilisant du gaz combustible | Unité | 0 | 10 | 0
7 - 2 | Poste de détente | Unité | 0 | 20 | 0
7 - 3 | Stockage de propane | Unité | 0 | 10 | 0
7 - 4 | Réseau de distribution - 1 tronçon de 10m | Unité | 0 | 20 | 0
7 - 5 | Cabine de peinture | Unité | 0 | 5 | 0
7 - 6 | Centrale oxygène / acétylène | Unité | 0 |  | 0
8 | INSTALLATIONS THERMIQUES
Chaufferie I.C.P.E. 1 MW < P < 20 MW (puissance par chaufferie)
8 - 1 | Chaudière gaz > 1 MW : rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0 | 15 | 0
8 - 2 | Chaudière fuel > 1 MW : rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 3 | Chaudière biomasse > 1 MW: rejets atmosphériques (selon arrêté du 03 août 2018) | Unité | 0 | 2 | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 0,4 MW à 1 MW
8 - 4 | Chaudière gaz ou fuel sans dimensionnement | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 5 | Chaudière gaz ou fuel avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 6 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0 | 5 | 0
8 - 7 | Par sous-station supplémentaire à visiter | Unité | 0 | 20 | 0
8 - 8 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0 |  | 0
8 - 9 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0 |  | 0
8 - 10 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
8 - 11 | Par sous-station supplémentaire sur le même site | Unité | 0 |  | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 1 MW à 5 MW
8 - 12 | Chaudière gaz ou fuel sans dimensionnement | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 13 | Chaudière gaz ou fuel avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 14 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0 | 5 | 0
8 - 15 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0 | 20 | 0
8 - 16 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0 |  | 0
8 - 17 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0 |  | 0
8 - 18 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
8 - 19 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
Efficacité énergétique + rejets NOx - Chaudières 5 MW à 20 MW
8 - 20 | Chaudière gaz ou fuel > 5 MW sans dimensionnement | Unité | 0 | 5 | 0
8 - 21 | Chaudière gaz ou fuel > 5 MW avec dimensionnement | Unité | 0 | 5 | 0
8 - 22 | Par chaudière gaz ou fuel supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
8 - 23 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0 | 5 | 0
8 - 24 | Chaudière combustible solide sans dimensionnement | Unité | 0 |  | 0
8 - 25 | Chaudière combustible solide avec dimensionnement (chauffage de confort et / ou E.C.S.) | Unité | 0 |  | 0
8 - 26 | Par chaudière combustible solide supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
8 - 27 | Par sous-station supplémentaire sur un même site | Unité | 0 |  | 0
Générateur de vapeur
8 - 28 | Inspection Générateur de vapeur - de 0 à 10 MW | Unité | 0 | 10 | 0
8 - 29 | Inspection Générateur de vapeur - de 10,1 à 20 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 30 | Inspection Générateur de vapeur - de 20,1 à 40 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 31 | Inspection Générateur de vapeur - de 40,1 à 90 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 32 | Requalification Générateur de vapeur - de 0 à 10 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 33 | Requalification Générateur de vapeur - de 10,1 à 20 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 34 | Requalification Générateur de vapeur - de 20,1 à 40 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 35 | Requalification Générateur de vapeur - de 40,1 à 90 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 36 | Réseau vapeur - Tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 |  | 0
Épreuve décennale du générateur de vapeur d'une chaudière- Forfait déconditionnement et reconditionnement pour mise en service par entreprise spécialisée inclus
8 - 37 | Chaudières à tube d'eau - de 500 KW à 2 MW | Unité | 0 | 1 | 0
8 - 38 | Chaudières à tube d'eau - de 2 MW à 4 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 39 | Chaudières à tube d'eau - de 4 MW à 8 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 40 | Chaudières à tube d'eau - de 8 MW à 15 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 41 | Chaudières à tube d'eau - de plus de 15 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 42 | Chaudières à tube de fumée - de 500 KW à 2 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 43 | Chaudières à tube de fumée - de 2 MW à 4 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 44 | Chaudières à tube de fumée - de 4 MW à 8 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 45 | Chaudières à tube de fumée - de 8 MW à 15 MW | Unité | 0 |  | 0
8 - 46 | Chaudières à tube de fumée - de plus de 15 MW | Unité | 0 |  | 0
9 | ANCRAGES - LIGNES DE VIE - ÉCHELLES - ÉCHAFAUDAGES
9 - 1 | Ligne de vie (examen visuel) | Unité | 0 | 30 | 0
9 - 2 | Point d'ancrage (examen visuel) | Unité | 0 | 150 | 0
9 - 3 | Échafaudage volant motorisé | Unité | 0 |  | 0
9 - 4 | Échafaudage volant à bras (2 treuils) | Unité | 0 |  | 0
9 - 5 | Nacelle suspendue motorisée | Unité | 0 |  | 0
9 - 6 | Nacelle suspendue à bras | Unité | 0 |  | 0
9 - 7 | Nacelle de nettoyage de façade | Unité | 0 |  | 0
9 - 8 | Échafaudage fixe | Unité | 0 |  | 0
9 - 9 | Plateformes aéronefs de CMU 365 / 465 (métal) | Unité | 0 | 10 | 0
9 - 10 | Échelle à crinoline | Unité | 0 | 10 | 0
9 - 11 | Échelle métal : CMU < 5000 kg : échelle simple, double, escabeaux industriels, échelles/escabeaux aéronefs, escalier aéronefs 24 personnes | Unité | 0 | 20 | 0
9 - 12 | Plus value pour essais en charge - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
9 - 13 | Garde corps fixe | Unité | 0 | 20 | 0
9 - 14 | Garde corps amovible | Unité | 0 | 20 | 0
9 - 15 | Visite initiale de mise en service suite à installation de nouveaux Ancrages ou lignes de vie | Unité | 0 |  | 0
10 | DISCONNECTEURS
10 - 1 | Disconnecteurs de 1 à 5 | Unité | 0 | 5 | 0
10 - 2 | Disconnecteurs de 6 à 10 | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 3 | Disconnecteurs de11 à 20 | Unité | 0 | 18 | 0
10 - 4 | Disconnecteurs plus de 20 | Unité | 0 | 22 | 0
Clapets
10 - 5 | Clapets de 1 à 5 | Unité | 0 | 5 | 0
10 - 6 | Clapets de 6 à 10 | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 7 | Clapets de 11 à 20 | Unité | 0 | 18 | 0
10 - 8 | Clapets plus de 20 | Unité | 0 | 22 | 0
Rejets aqueux - 1 prélèvement = 1 analyse
10 - 9 | Forfait prélèvement ponctuel (par point) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 10 | Forfait prélèvement piézomètre (par point) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 11 | Forfait prélèvement asservi au débit (par point) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 12 | Forfait prélèvement asservi au temps (par point) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 13 | Contrôle sur le rejet des séparateurs d'hydrocarbures | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 14 | Enregistrement continu pH, température | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 15 | Package analytique 1: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 16 | Package analytique 2: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 17 | Package analytique 3: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK, Metox, BTEX | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 18 | Recherche de AOX | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 19 | Recherche de Azote global | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 20 | Recherche de BETEX | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 21 | Recherche de COHV | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 22 | Recherche de Cr VI | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 23 | Recherche de DB05 | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 24 | Recherche de DCO | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 25 | Recherche de Hg | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 26 | Recherche de HTC | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 27 | Recherche de HAP (16) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 28 | Recherche de MEH et indice Phénols | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 29 | Recherche de MES | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 30 | Recherche de Métal à l'unité: As, AI, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Sn, Zn | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 31 | Recherche de NH4 | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 32 | Phosphore total (P) | Unité | 0 | 10 | 0
10 - 33 | Polyfluo…. (polluant éternel) | Unité | 0 | 10 | 0
11 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET REVETEMENTS ANTI-STATIQUES
11 - 1 | Protection foudre bâtiment (I.C.P.E. ou non) - Complète (alternée) | Unité | 0 | 20 | 0
11 - 2 | Protection foudre bâtiment (I.C.P.E. ou non) - Visuelle alternée | Unité | 0 | 20 | 0
11 - 3 | Mât de protection | Unité | 0 | 20 | 0
11 - 4 | Contrôle sol anti statique | m2 | 0 | 10 | 0
11 - 5 | Contrôle de sols-anti statiques - tapis conducteurs - dispositifs mobiles | m2 | 0 | 50 | 0
11 - 6 | Mesure "résistivité" Sol Conducteur | m2 | 0 | 50 | 0
11 - 7 | Mesure "résistivité" Table équipée de tapis conducteur | m2 | 0 | 10 | 0
12 | INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CLIMATIQUES
12 - 1 | Analyse méthodique des risques (initiale) - premier circuit - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 | 10 | 0
12 - 2 | Analyse méthodique des risques (initiale) - par circuit suivant - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 | 20 | 0
12 - 3 | Analyse méthodique des risques (révision périodique) - Premier circuit - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 | 20 | 0
12 - 4 | Analyse méthodique des risques (révision périodique) - Par circuit suivant - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 |  | 0
12 - 5 | Contrôle périodique Type COFRAC (1ère installation) - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 |  | 0
12 - 6 | Contrôle périodique Type COFRAC (par installation supplémentaire) - Tour Aéro-réfrigérante | Unité | 0 |  | 0
Contrôles périodiques d'étanchéité des équipements frigorifiques
12 - 7 | Contrôle d'étanchéité des équipements 12 mois : gaz HCFC → 2 kg ≤ charge < 30 kg OU BIEN gaz HFC, PFC → 5 t.éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2 | Unité | 0 |  | 0
12 - 8 | Contrôle d'étanchéité des équipements 6 mois : gaz HCFC → 30 kg ≤ charge < 300 kg OU BIEN gaz HFC, PFC → 50 t.éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2 | Unité | 0 | 15 | 0
12 - 9 | Contrôle d'étanchéité des équipements 3 mois : gaz HCFC → 300 kg ≤ charge OU BIEN gaz HFC, PFC → 500 t.éq. CO2 ≤ charge | Unité | 0 |  | 0
DESP - Directive des Equipements Sous Pression
12 - 10 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité de 0 à 50 | Unité | 0 |  | 0
12 - 11 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité de 51 à 200 | Unité | 0 |  | 0
12 - 12 | DESP - Recensement des équipements de production de froid soumis à la DESP - Quantité supérieure à 200 | Unité | 0 |  | 0
12 - 13 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité de 0 à 50 | Unité | 0 |  | 0
12 - 14 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité de 51 à 200 | Unité | 0 |  | 0
12 - 15 | DESP - Rédaction du plan d'inspection - Quantité supérieure à 200 | Unité | 0 |  | 0
12 - 16 | DESP - Approbation du plan d'inspection pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0 |  | 0
12 - 17 | DESP - Contrôle de mise en service : Visite initiale selon le Cahier Technique Professionnel (CTP) | Unité | 0 | 2 | 0
12 - 18 | DESP - Inspection périodique pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0 |  | 0
12 - 19 | DESP - Requalification périodique pour une installation frigorifique soumise à la DESP | Unité | 0 | 2 | 0
Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage dont la puissance nominale est sup. à 70 KW
12 - 20 | Inspection d'un système simple > 70 kw - Inspection documentaire, dimensionnement et recommandations par site | Unité | 0 | 2 | 0
12 - 21 | Inspection d'un système simple identique supplémentaire pour le même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12 - 22 | Inspection d'un système complexe supplémentaire pour le même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12 - 23 | Coût supplémentaire par CTA inspectée | Unité | 0 |  | 0
13 | AÉRATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL
Locaux à pollution spécifique
13 - 1 | Sanitaire - Prix par bouche contrôlée | Unité | 0 | 1000 | 0
13 - 2 | Laboratoire | Unité | 0 | 20 | 0
13 - 3 | Cabine de peinture | Unité | 0 | 20 | 0
13 - 4 | Autre local avec système de recyclage d'air | Unité | 0 | 20 | 0
13 - 5 | Autre local sans système de recyclage d'air | Unité | 0 | 20 | 0
13 - 6 | Bras d'aspiration | unité | 0 | 50 | 0
13 - 7 | Extraction de fosse | unité | 0 | 20 | 0
13 - 8 | Sorbonne | unité | 0 |  | 0
Locaux à pollution non spécifique
13 - 9 | Local de 1 à 500 m2 de surface plancher | unité | 0 | 10 | 0
13 - 10 | Local de 501 à 1 000 m2 de surface plancher | unité | 0 | 5 | 0
13 - 11 | Local de 1 001 à 2 500 m2 de surface plancher | unité | 0 | 5 | 0
13 - 12 | Local de 2 501 à 5 000 m2 de surface plancher | unité | 0 | 5 | 0
13 - 13 | Local de plus de 5 000 m2 de surface plancher | unité | 0 | 5 | 0
13 - 14 | Plus value pour une installation avec soufflage mécanique | % | 0 |  | 0
Bruits / Vibrations
13 - 15 | Niveau sonore (mesures exploratoires ou cartographie d'atelier) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 16 | Niveau sonore (mesure des Lex, 8h et des Lpc, 8h > 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0 | 20 | 0
13 - 17 | Niveau sonore(mesure complémentaire en cas de Lex, 8h > 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 18 | Vibration (mesure 1 poste travail) | Unité | 0 | 10 | 0
Éclairage
13 - 19 | Niveau d'éclairage (mesure pour 1 poste travail) | Unité | 0 | 50 | 0
Concentration de substances dangereuses dans l'air - Prélèvement et analyse unitaire
13 - 20 | Prélèvement sur opérateur - Le prix comprend la journée de prélèvement et la rédaction du rapport associé | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 21 | Recherche poussières | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 22 | Recherche poussières alvéolaires siliceuses | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 23 | Recherche Acétate | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 24 | Recherche Alcanes halogénés | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 25 | Recherche Alcènes | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 26 | Recherche Alcools | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 27 | Recherche Aldéhydes | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 28 | Recherche Amines aliphatiques légères | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 29 | Recherche BTEX | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 30 | Recherche COHV | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 31 | Recherche Cétone | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 32 | Recherche Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 33 | Recherche Iso cyanates | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 34 | Recherche d'acides et bases | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 35 | Recherche de brouillards d'huiles | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 36 | Recherche fibres minérales artificielles | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 37 | Recherche d'hydrocarbure C6-C12 | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 38 | Recherche Métaux et leurs composés | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 39 | Mesure d'hydrogène | Unité | 0 | 10 | 0
Acoustique "Environnement"
13 - 40 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de jour) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 41 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de nuit) | Unité | 0 | 5 | 0
13 - 42 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches de jour) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 43 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches de nuit) | Unité | 0 | 5 | 0
Rejets atmosphériques - Prélèvement et analyse unitaire (prestation du contrôleur incluses ainsi que toutes les sujétions nécessaires au contrôle
13 - 44 | Prélèvement nécessitant l'intervention d'un seul technicien | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 45 | Prélèvement nécessitant l'intervention de deux techniciens | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 46 | Température, débit et humidité | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 47 | Recherche d'Acide Chlorhydrique (HCL) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 48 | Recherche d'Acide Fluorhydrique (HF) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 49 | Recherche d'Acidité / Alcalinité (H+ / OH-) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 50 | Recherche de Composés organiques volatils non méthaniques (COVnm) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 51 | Recherche de Recherche de Composés organiques volatils totaux (COVt) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 52 | Recherche de Recherche de Cyanure (CN-) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 53 | Recherche de Dioxyde de carbone (CO2) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 54 | Recherche de Dioxyde de soufre (SO2) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 55 | Recherche de Dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 56 | Recherche de Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 57 | Recherche de Métaux gazeux (par métal) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 58 | Recherche de Métaux particuliers (par métal) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 59 | Recherche de Méthane (CH4) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 60 | Recherche de Monoxyde de carbone (CO) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 61 | Recherche d'Oxyde d'azote (Nox) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 62 | Recherche d'Oxygène (O2) | Unité | 0 | 10 | 0
13 - 63 | Recherche de Poussières (indice pondéral) | Unité | 0 | 10 | 0
14 | CUVES - BASSINS - RÉSERVOIRS
Cuves / Réservoirs ENTERRÉS ( hydrocarbures - produits corrosif ) I.C.P.E. - Épreuves
14 - 1 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0 | 5 | 0
14 - 2 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0 | 3 | 0
14 - 3 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0 | 1 | 0
14 - 4 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 5 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 6 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0 | 5 | 0
14 - 7 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0 | 3 | 0
14 - 8 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0 | 1 | 0
14 - 9 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 10 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
Cuves / Réservoirs AÉRIENS ( hydrocarbures - produits corosif ) I.C.P.E. - Épreuves
14 - 11 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0 | 5 | 0
14 - 12 | Hydrocarbures - Contrôle accoustique - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0 | 3 | 0
14 - 13 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0 | 1 | 0
14 - 14 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 15 | Produits corrosifs - Contrôle accoustique - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 16 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 20 m3 | Unité | 0 | 5 | 0
14 - 17 | Hydrocarbures - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume de 20 à 100 m3 | Unité | 0 | 3 | 0
14 - 18 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume inférieur à 50 m3 | Unité | 0 | 1 | 0
14 - 19 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume jusqu'à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
14 - 20 | Produits corrosifs - Contrôle des détecteurs de fuite - Volume supérieur à 100 m3 | Unité | 0 |  | 0
Canalisations
14 - 21 | Canalisations de remplissage, soutirage et liaison non munies de double protection - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 | 50 | 0
14 - 22 | Contrôle détecteur de fuite | Unité | 0 | 5 | 0
Cuves gaz
14 - 23 | Cuve de gaz (Propane, autres) ENTERRÉE | Unité | 0 | 1 | 0
14 - 24 | Cuve de gaz (Propane,autres) ) AÉRIENNE | Unité | 0 | 1 | 0
Tuyauterie carburant à simple enveloppe
14 - 25 | Inspection - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 | 50 | 0
14 - 26 | Requalification - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 | 10 | 0
14 - 27 | Inspection après réparation - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 | 10 | 0
15 | ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
15 - 1 | Inspection Autoclave < 1 000 litres - A.C.A.F.R. uniquement (V.M. ou V.A.) | Unité | 0 | 0 | 0
15 - 2 | Inspection réservoir à air comprimé de 0 à 100 litres - si P.max <= 10 bars | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 3 | Inspection réservoir à air comprimé de 100 à 5 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 4 | Inspection réservoir à air comprimé de 5 000 à 50 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 5 | Inspection réservoir à air comprimé de 50 000 à 100 000 litres - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 6 | Inspection caisson hyperbare - Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 7 | Inspection appareil à très haute pression | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 8 | Inspection réservoir à billes | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 9 | Requalification réservoir à air comprimé de 0 à 100 litres si P.max <= 10 bars | Unité | 0 | 50 | 0
15 - 10 | Requalification réservoir à air comprimé de 100 à 5 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 |  | 0
15 - 11 | Requalification réservoir à air comprimé de 5 000 à 50 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 12 | Requalification réservoir à air comprimé de 50 000 à 100 000 litres Si PxV > 200 et P > 4 bars | Unité | 0 |  | 0
15 - 13 | Requalification caisson hyperbare Si PxV > 200 et P > 4bars | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 14 | Requalification appareil à très haute pression | Unité | 0 |  | 0
15 - 15 | Requalification réservoir à billes | Unité | 0 |  | 0
15 - 16 | Inspection bouteille de plongée | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 17 | Requalification bouteille de plongée | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 18 | Inspection bouteille ARI (Appareils Respiratoires Isolants) | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 19 | Requalification bouteille ARI (Appareils Respiratoires Isolants) | Unité | 0 | 10 | 0
15 - 20 | Réseau air comprimé - Par tronçon de 10 mètres linéaires | Unité | 0 | 200 | 0
15 - 21 | Inspection, Expertise, Validation des Equipements sous pression - Par jour par responsable de contrôle | Unité | 0 | 5 | 0
15 - 22 | Mise en place du dossier d'exploitation - Recensement inclus | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
15 - 23 | Mise en place du dossier d'exploitation - Recensement inclus | 1 journée | 0 | 5 | 0
16 | MACHINES-OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Machines outils
16 - 1 | Presse hydraulique | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 2 | Compacteur à déchet | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 3 | Massicot pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matière plastiques en feuille | Unité | 0 | 20 | 0
16 - 4 | Presse à balles | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 5 | Cisaille | Unité | 0 |  | 0
16 - 6 | Centrifugeuse | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 7 | Presse plieuse | Unité | 0 |  | 0
16 - 8 | Machine à cardan | Unité | 0 |  | 0
16 - 9 | Tronçonneuse | Unité | 0 |  | 0
16 - 10 | Machine à bois | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 11 | Machine outils | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 12 | Chalumeau | Unité | 0 | 5 | 0
16 - 13 | Touret à meuler | Unité | 0 |  | 0
16 - 14 | Arc plasma secours routier | Unité | 0 |  | 0
16 - 15 | Contrôle initial avant mise ou remise en service et après une mise en conformité - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
Equipements de Protection Individuelle
16 - 16 | Anti chutes | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 17 | Bloqueur | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 18 | Descendeur | Unité | 0 |  | 0
16 - 19 | Chariot ligne de vie | Unité | 0 |  | 0
16 - 20 | Crochets | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 21 | Longe | Unité | 0 |  | 0
16 - 22 | Harnais | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 23 | Lunette laser | Unité | 0 |  | 0
16 - 24 | Mousquetons | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 25 | Stop chute | Unité | 0 | 50 | 0
16 - 26 | Appareil de protection respiratoire | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 27 | Appareils respiratoires isolants | Unité | 0 | 10 | 0
16 - 28 | Gilet de sauvetage autogonflant | Unité | 0 |  | 0
17 | RECHERCHE DE MATERIAUX AMIANTÉS
17 - 1 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 1 à 5 prélèvements | Unité | 0 | 30 | 0
17 - 2 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 6 à 10 prélèvements | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 3 | Concentration des fibres d'amiante dans l'Air ambiant - Lot de 11 à 20 prélèvements | Unité | 0 | 20 | 0
Création d'un D.T.A. / Listes A et B
17 - 4 | de 1 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 40 | 0
17 - 5 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 30 | 0
17 - 6 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 30 | 0
17 - 7 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 25 | 0
17 - 8 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 9 | plus de 2 000 m2 et jusqu'à un maximum de 10 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
Mise à jour d'un D.T.A. / Listes A et B suite à travaux sur M.P.C.A. (Matériaux ou produits contenant de l'amiante) ou intégration liste B (matériaux extérieurs) ou vente ou évaluation de l'état de conservation liste A
17 - 10 | de 1 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 40 | 0
17 - 11 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 30 | 0
17 - 12 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 30 | 0
17 - 13 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 14 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 15 | plus de 2 000 m2 et jusqu'à un maximum de 10 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
Suivi de l'état de conservation liste A et B (mise à jour du D.T.A. )
17 - 16 | de 1 à 60 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 17 | de 60 à 90 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 18 | de 90 à 150 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 19 | de 150 à 350 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 20 | de 350 à 700 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 25 | 0
17 - 21 | de 700 à 1 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 22 | de 1 000 à 1 500 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 23 | de 1 500 à 2 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 10 | 0
17 - 24 | de 2 000 à 3 000 m2 de surface plancher | Unité | 0 | 5 | 0
17 - 25 | Conduits : moins de 5 mètres linéaires | Unité | 0 | 5 | 0
17 - 26 | Conduits : de 5 à 20 mètres linéaires | Unité | 0 | 20 | 0
17 - 27 | Conduits : de 20 à 30 mètres linéaires | Unité | 0 | 5 | 0
17 - 28 | Conduits : de 30 à 50 mètres linéaires | Unité | 0 |  | 0
17 - 29 | Conduits : plus de 50 mètres linéaires jusqu'à un maximum de 150 mètres linéaires | Unité | 0 |  | 0
17 - 30 | Plus-value par bâtiment pour la réalisation de croquis en l'absence de plans des bâtiments pour les missions de diagnostics | %
18 | RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, LASERS ET IONISANTS
18 - 1 | Chambre anechoïde | Unité | 0 | 2 | 0
18 - 2 | Laser classe 3 | Unité | 0 | 2 | 0
18 - 3 | Laser classe 4 | Unité | 0 | 2 | 0
Ionisants
18 - 4 | Fluorescence X | Unité | 0 | 2 | 0
18 - 5 | Radio cristallographie | Unité | 0 | 0 | 0
18 - 6 | Source de RI X et Gamma | Unité | 0 | 2 | 0
18 - 7 | Aire ou local de stockage de produits ionisants | Unité | 0 | 2 | 0
Mesures de champs électromagnétiques sur les lieux de travail (analyse générale)
18 - 8 | Surface inférieure à 1 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 | 5 | 0
18 - 9 | Surface de 1 000 à 3 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 | 3 | 0
18 - 10 | Surface de 3 000 à 5 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 |  | 0
18 - 11 | Surface de 5 000 à 7 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 | 1 | 0
18 - 12 | Surface de 7 000 à 10 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 |  | 0
18 - 13 | Surface supérieure à 10 000 m2 de surface plancher | m2 | 0 | 1 | 0
19 | PRÉLEVEMENT D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE (EDCH)
19 - 1 | Analyse type D1 | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 2 | Analyse type D2 | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 3 | Analyse type B3 | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 4 | Analyse type P1 | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 5 | Analyse type P2 | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 6 | Recherche de Métal à l'unité: fer, plomb, nickel, cuivre | Unité | 0 | 10 | 0
19 - 7 | Recherche de Chlorure de vinyle | Unité | 0 | 10 | 0
20 | LUTTE CONTRE LA LÉGIONELLOSE - PRÉLEVEMENTS ECS (Eau Chaude Sanitaire)
20 - 1 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 5 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 2 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 10 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 3 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - jusqu'à 20 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 4 | Légionelle - Eau Chaude Sanitaire - au-delà de 20 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 5 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 5 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 6 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 10 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 7 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - jusqu'à 20 points | Unité | 0 | 20 | 0
20 - 8 | Légionelle - Tour aéroréfrigérante (T.A.R.) - au-delà de 20 points | Unité | 0 | 20 | 0
21 | CONTRÔLE PÉRIODIQUE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
21 - 1 | Contrôle et vérification d'une I.C.P.E. | Unité | 0 | 40 | 0
21 - 2 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle d'une rubrique supplémenaire sur une même installation | %
21 - 3 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle de deux rubriques supplémenaires sur une même installation | %
21 - 4 | Pourcentage à appliquer pour le contrôle de trois rubriques supplémenaires sur une même installation | %
22 | DÉPISTAGE RADON
22 - 1 | Pré-visite et rédaction compte rendu de pré-visite | Unité | 0 | 10 | 0
22 - 2 | Stratégie de dépistage du bâtiment industriel (sans prévisite) | Unité | 0 | 10 | 0
22 - 3 | Stratégie de dépistage des locaux administratifs (sans prévisite) | Unité | 0 | 20 | 0
22 - 4 | Intervention d'un technicien - forfait de base pour 2 dosimètres : Fourniture, pose et dépose des dosimètres, relevés in-situ, envois dosimètre, analyse, établissement du rapport | Unité | 0 | 30 | 0
22 - 5 | Dosimètre supplémentaire (fourniture, pose et enlèvement, envois, analyse, rapport) | Unité | 0 | 20 | 0
23 | IDENTIFICATION ET ZONAGE ATEX:
24 - 1 | Surface étudiée entre 0 et 100 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0 | 10 | 0
24 - 2 | Surface étudiée entre 101 et 300 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0 | 10 | 0
24 - 3 | Surface étudiée entre 301 et 700 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0 | 5 | 0
24 - 4 | Surface étudiée entre 701 et 1000 m2 - Emprise au sol du bâtiment | Unité | 0 | 1 | 0
24 | PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES - Le recours à ces prestations doit être exceptionnel et justifié
24 - 1 | Déplacement et intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) y compris fourniture du rapport | 1/2 Journée | 0 | 10 | 0
24 - 2 | Déplacement et intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) y compris fourniture du rapport | Journée | 0 | 10 | 0
Forfait pour fourniture d'un moyen de levage (type nacelle) nécessaire au contrôle en hauteur de certaines installations (transport aller-retour, mise à dispositions et mise en œuvre pour la prestation de contrôle)
24 - 3 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins de 10 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0 | 5 | 0
24 - 4 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins de 10 mètres de hauteur | Journée | 0 | 10 | 0
24 - 5 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins entre 10 mètres et 20 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0 | 5 | 0
24 - 6 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à moins entre 10 mètres et 20 mètres de hauteur | Journée | 0 | 10 | 0
24 - 7 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à plus de 20 mètres de hauteur | 1/2 Journée | 0 |  | 0
24 - 8 | Moyen de levage pour le contrôle d'une installation située à plus de 20 mètres de hauteur | Journée | 0 |  | 0
24 - 9 | Maintien pour une journée supplémentaire du moyen de levage sur site - pourcentage à appliquer en supplement à la prestation de base | %
|  |  |  | TOTAL H.T. > | 0