## 1- Electricité
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 1 - Installations électriques BTA, BTB et HTA
G2D - n° site | G2D - n° composant | Surface en m2 | HT - BT - TBT | Nombre de TGBT
Quartier : DGAEM Biscarrosse
400046302G | 1 | 1043 |  | 1
400046302G | 2 | 2556 |  | 10
400046302G | 3 | 100 |  | 1
400046302G | 4 | 646 |  | 3
400046302G | 5 | 500 | HT | 14
400046302G | 6 | 2939 | HT
400046302G | 7 | 2016 | HT | 14
400046302G | 8 | 4011 | HT | 15
400046302G | 9 | 2540 | HT
400046302G | 12 | 1106
400046302G | 13 | 1000
400046349B | 2 | 3810 | HT | 8
400046302G | 16 | 323 |  | 4
400046302G | 17 | 3950 |  | 16
400046302G | 19 | 4500 | HT | 16
400046302G | 20 | 279 |  | 1
400046302G | 21 | 1990 |  | 9
400046302G | 311 | 8694 | HT | 13
400046302G | 22 | 1618
400046302G | 23 | 4418 |  | 32
400046302G | 24 | 3306 | HT | 12
400046302G | 26 | 466 |  | 4
400046302G | 30 | 2052 |  | 2
400046302G | 33 | 1615 |  | 2
400046302G | 34 | 594 |  | 4
400046302G | 42 | 1198 |  | 1
400046302G | 48 | 985 |  | 8
400046302G | 49 | 585 |  | 1
400046302G | 52 | 309 |  | 3
400046302G | 53 | 100 |  | 1
400046302G | 54 | 9758 |  | 84
400046302G | 56 | 804 | HT
400046302G | 57 | 2550 | HT | 6
400046302G | 58 | 213
400046302G | 59 | 200 |  | 3
400046302G | 60 | 1576 |  | 7
400046302G | 62 | 1576 |  | 8
400046302G | 63 | 1576 |  | 5
400046302G | 66 | 1615 |  | 3
400046302G | 68 | 1615 |  | 1
400046302G | 73 | 1113
400046302G | 83 | 2477 |  | 6
400046302G | 84 | 2477 |  | 5
400046302G | 87 | 200 | HT | 2
400046302G | 92 | 649 | HT | 3
400046302G | 93 | 1114 |  | 1
400046302G | 94 | 659
400046302G | 95 | 659 |  | 1
400046302G | 96 | 659 |  | 1
400046302G | 97 | 659 |  | 1
400046302G | 98 | 1338 | HT | 6
400046302G |  | 277 |  | 2
400046302G | 100 | 345
400046302G | 101 | 2400
400046302G | 102 | 93 | HT | 6
400046302G | 103 | 804 |  | 1
400046302G | 104 | 804
400046302G | 106 | 3666 |  | 19
400046302G | 107 | 523 | HT | 6
400046302G | 108 | 1179 |  | 2
400046302G | 109 | 667 |  | 1
400046302G | 111 | 40 | HT | 1
400046302G | 112 | 362 |  | 3
400046302G | 113 | 259 |  | 2
400046302G | 114 | 155 |  | 1
400046302G | 115 | 555
400046302G | 116 | 188
400046302G | 117 | 53 | HT
400046302G | 119 | 70
400046302G | 120 | 148 |  | 4
400046302G | 125 | 30
400046302G | 126 | 115
400046302G | 130 | 52 |  | 1
400046302G | 132 | 675 |  | 1
400046302G | 133 | 446 |  | 7
400046302G | 135 | 106
400046302G | 136 | 158
400046302G | 137 | 57
400046302G | 138 | 150
400046302G | 139 | 33
400046302G | 995
400046313R | 1 | 830
400046311P | 3 | 200 |  | 5
400046311P | 4 | 200 |  | 1
400046311P | 750 | 200
400046311P | 751 | 200
400046302G | 601 | 215 | HT
400046302G | 602 | 308 |  | 4
400046302G | 603 | 500 |  | 3
400046302G | 607 | 308
400046302G | 608 | 20 |  | 1
400046302G | 614 | 35 | HT | 1
400046302G | 616 | 11 | HT | 1
400046302G | 624 | 24 |  | 1
400046302G | 630 | 100 |  | 1
400046302G | 639 | 18 |  | 1
400046302G | 643 | 13 | HT | 1
400046302G | 646 | 171 |  | 1
400046302G | 651 | 151 |  | 1
400046302G | 652 | 45
400046302G | 655 | 73 |  | 1
400046302G | 665 | 45 |  | 2
400046302G | 671 | 197 |  | 4
400046302G | 678 | 29 |  | 1
400046302G | 681 | 465 | HT | 20
400046302G | 682 | 12 |  | 1
400046302G | 688 | 8 | HT | 1
400046302G | 693 | 60 |  | 2
400046302G | 694 | 1.5 | HT | 1
400046302G | 997 | 60
400046302G | 998 | 10 | HT
400046302G | 999 | 10 | HT
400046302G | 903 | 387 |  | 5
400046302G | 904 | 374 |  | 5
400046304I | 1 | 389
400046302G | 2 | 389
400046302G | 3 | 389 |  | 1
400046302G | 5 | 316 |  | 1
400046302G | 35 | 389
400046302G | 37 | 389 |  | 2
400046302G | 39 | 1072 |  | 2
400046302I | 42 | 181
400046302G | 287 | 105 |  | 3
400046302G | 288 | 300
400046302G | 293 | 865 |  | 2
400046302G | 294 | 865 |  | 1
400046302G | 296 | 865 |  | 1
400046302G | 297 | 865 |  | 1
400046302G | 298 | 218
400046303H | SANS | 114 |  | 1
400046304I | 603 | 25 | HT | 1
400046302G | 707 | 12 | HT | 1
400046302G | 708 | 12 | HT | 1
400046302G | 709 | 12 | HT | 1
400046302G | 710 | 12 | HT | 1
400046302G | 713 | 6 |  | 1
400046302G | 714 | 12 | HT | 1
400046302G | 716 | 11 |  | 1
400046302G | 717 | 15 | HT | 1
400046302G | 720 | 28 |  | 2
400046303H | 88 | 19
400046303H | 89 | 45
400046303H | 92 | 150 | HT | 8
400046303H | 93 | 848 | HT | 4
400046302G | 301 | 15 | HT | 1
400046302G | 307 | 64 |  | 4
400046303H | 108 | 93
400046302G | 312 | 225 |  | 4
400046302G | 313 | 338 | HT | 7
400046302G | 314 | 401 |  | 1
400046303H | 115 | 164
400046303H | 116 | 100 |  | 1
400046303H | 117 | 120 |  | 2
400046303H | 118 | 2
400046303H | 119 | 6 |  | 1
400046303H | 120 | 6 |  | 2
400046303H | 121 | 238
400046303H | 123 |  |  | 1
400046303H | 956 | 203 |  | 1
400046303H | 602 | 10 | HT | 1
400046303H | 606 | 24
400046303H | 637 | 36 | HT | 1
400046303H | 639 | 44 |  | 3
400046303H | 641 | 20 |  | 1
400046302G | 732 | 133 | HT | 2
400046302G | 734 | 8
400046303H | 653 | 40 | HT | 1
400046303H | 654 | 20
400046302G | 741 | 33 |  | 8
400046303H | 657 | 5 | HT | 2
400046303H | 658 | 20 |  | 1
400046303H | 660 | 24 |  | 1
400046302G | 740 | 11 |  | 2
400046302G | 1007 | 10
400046303H | 957 | 24 |  | 1
400046303H | 902 | 100 |  | 1
400046303H | 903 | 125 |  | 1
400046303H | 904 | 165 |  | 2
400046303H | 905 | 283 |  | 3
400046303H | 906 | 176 |  | 3
400046303H | 907 | 162 |  | 1
400046303H | 908 | 151 |  | 1
400046303H | 909 | 151 |  | 1
400046303H | 912 | 88 |  | 1
400046303H | 913 | 84 |  | 1
400046303H | 914 | 88 |  | 1
400046303H | 915 | 88 |  | 1
400046303H | 916 | 88 |  | 1
400046303H | 917 | 88 |  | 1
400046303H | 920 | 88 |  | 1
400046303H |  | 66 |  | 2
400046302G | 1008 | 72
400046302G | 404 | 374 |  | 8
400046302G | 407 | 150
400046302G | 408 | 896 |  | 4
400046302G | 409 | 1793 |  | 9
400046302G | 410 | 88 |  | 1
400046302G | 411 | 50 |  | 1
400046302G | 412 | 84 |  | 1
400046302G | 760 | 12 | HT | 1
400046302G | 761 | 12 | HT | 1
400046302G | 770 | 15 | HT | 1
400046315T | 772 | 15 | HT | 1
400046302G | 1009 | 10 | HT | 1
400046302G | 1010 | 10 | HT | 1
400046302G | 1011 | 10 | HT | 1
400046302G | 527 | 20 |  | 1
400046302G | 528 | 404 |  | 3
400046302G | 530 | 86 |  | 2
400046302G | 531 | 460 |  | 1
400046302G | 542 | 192 |  | 2
400046302G | 544 | 15 |  | 1
400046302G | 550 | 610
400046302G | 805 | 40 | HT | 1
400046302G | 806 | 26 | HT | 1
400046302G | 808 | 26 | HT | 2
400046315T | 604 | 45 | HT | 1
400046302G | 812 | 245 |  | 1
400046302G | 835 | 6 |  | 1
400046302G | 836 | 13 |  | 1
400046302G | 845 | 20 |  | 1
400046302G | 846 | 24
400046315T | 609 | 18 |  | 1
400046302G | 868 | 16 | HT | 1
400046302G | 869 | 5 |  | 1
400046302G | 870 | 163 |  | 1
400046302G | 871 | 166 |  | 2
400046302G | 876 | 40 |  | 1
400046302G | 882 | 6 |  | 1
400046302G | 883 | 10 | HT | 1
400046302G | 884 | 24 | HT | 1
400046315T | 903
400046315T | 904 | 91 |  | 1
400046315T | 905 | 115 |  | 1
400046315T | 906 | 128 |  | 1
400046315T | 908
400046315T |  | 65 |  | 1
400046315T |  | 76 |  | 1
400046315T |  | 76 |  | 1
400046315T |  | 76 |  | 1
400046315T | 913 | 102 |  | 1
400046315T | 914 | 76 |  | 1
400046315T | 915 | 76 |  | 1
400046315T |  | 131 |  | 1
400046316U | 1 | 1521 |  | 9
400046316U | 2 | 84 |  | 2
400046316U | 4 | 192 |  | 3
400046315T | 1 | 64 |  | 2
400046316U | 10 | 411 |  | 1
400046316U | 12 | 98 |  | 1
400046315T | 2 | 223 |  | 4
400046315T | 3 | 15
400046316U | 21 | 380 |  | 9
400046316U | 22 | 110
400046316U |  | 514 |  | 4
400046316U |  | 110
400046316U | 603 | 40 | HT
400046315T | 701 | 30 | HT | 1
400046316U | 606 | 43 | HT | 1
400046316U | 615 | 10 |  | 1
400046316U | 616 | 218 | HT | 6
400046315T | 703 | 33 | HT | 1
400046315T | 704 | 18 | HT | 1
400046315T | 705 | 5 |  | 1
400046315T | 706 | 192
400046315T | 707 | 192
400046316U | 627 | 43 | HT | 3
400046316U | 628 | 294 |  | 3
400046316U | 630 | 4 |  | 4
400046316U | 900 | 70 |  | 2
400046316U | 901 | 127 |  | 1
400046316U | 902 | 68 |  | 1
400046316U | 903 | 80 |  | 1
400046316U | 904 | 123 |  | 2
400046316U | 905 | 80 |  | 1
400046316U | 906 | 80 |  | 1
400046316U | 907 | 139 |  | 3
400046316U | 950 | 59 |  | 1
400046316U | 951 | 100 |  | 1
400046316U | 952 | 80 |  | 1
400046316U | 84 | 54 | HT | 2
400046316U | 85 | 128 |  | 1
400046344W | 1 | 91 | HT | 2
400046316U | 87 | 438
400046317V | 1 | 125 |  | 3
400046316U | 92 | 60 | HT | 1
400046317V | 2 | 105 |  | 1
400046317V | 602 | 12 | HT
400046317V | 613 | 12 | HT | 1
Quartier : DGAEM Hourtin
400046335N | 1 | 175 |  | 1
400046335N | 3 | 529 |  | 10
400046335N | 4 | 2155 |  | 15
400046335N | 6 | 564 |  | 3
400046335N | 7 | 112 |  | 1
400046335N | 10 | 200 |  | 1
400046335N | 12 | 538 |  | 8
400046335N | 19 | 164 |  | 4
400046335N | 20 | 529 |  | 3
400046335N | 21 | 185 |  | 5
400046335N | 23 | 264 |  | 2
400046335N | 24 | 214 |  | 1
400046334M | 1 | 185
400046335N | 604 | 12 |  | 1
400046335N | 605 | 8 |  | 1
400046335N | 606 | 8 |  | 2
400046335N | 607 | 8 |  | 2
400046335N | 608 | 20
400046335N | 612 | 69 |  | 1
400046335N | 615 | 6 |  | 1
400046335N | 620 | 64 |  | 2
400046335N | 621 | 2
400046335N | 622 | 44 |  | 2
400046327F | 601 | 72 |  | 3
400046327F | 602 | 8 |  | 1
Quartier : DGAEM Quimper
400046350C | 1 | 870 |  | 6
400046350C | 6 | 956 |  | 5
400046350C | 7 | 1107 |  | 14
400046350C | 602 | 16 |  | 4
400046350C |  | 200
400046350C | 608 | 50
Quartier : DGAEV Cazaux
330529060E | 0001 | 862
330529060E | 0008 | 66
330529060E | 0091 | 435
330529060E | 0005 | 1347
330529060E | 0009 | 1187
330529060E | 0007 | 251
330529060E | 0095 | 490
330529060E | 0096 | 380
330529060E | 0097 | 505
330529060E | 0025 | 239
330529060E | 0094 | 4827
330529060E | 0098 | 416
330529060E | 0092 | 155
330529060E | 0093 | 94
330529060E | 0051 | 287
330529060E | 0104 | 153
330529060E | 0011 | 352
330529060E | 0020 | 1982
330529060E | 0048 | 390
330529060E | 0049 | 108
330529060E | 0099 | 63
330529060E | 0021 | 16
330529060E | 0045 | 774
330529060E | 0110 | 334
330529060E | 0088 | 306
330529060E | 0055 | 29
330529060E | 0059 | 250
330529060E | 0063 | 48
330529060E | 0176
330529060E | 0002 | 2581
330529060E | 0003 | 2596
330529060E | 0004 | 1481
330529060E | 0010 | 1163
330529060E | 0017 | 485
330529060E | 0006 | 3354
330529060E | 0033 | 1048
330529060E | 0034 | 1111
330529060E | 0035 | 330
330529060E | 0112 | 458
330529060E | 0100 | 392
330529060E | 0036 | 974
330529060E | 0115 | 389
330529060E | 0039 | 1050
330529060E | 0116 | 537
330529060E | 0041 | 2049
330529060E | 0121 | 1127
330529060E | 0122 | 1788
330529060E | 0123 | 1600
330529060E | 0124 | 2860
330529060E | 0026 | 1120
330529060E | 0126 | 654
330529060E | 0132 | 654
330529060E | 0014 | 294
330529060E | 0052 | 603
330529060E | 0016 | 325
330529060E | 0136 | 110
330529060E | 0032 | 110
330529060E | 0031 | 223
330529060E | 0178 | 190
330529060E | 0179 | 190
330529060E | 0138 | 16
330529060E | 0139 | 25
330529060E | 0140 | 100
330529060E |  | 100
330529060E |  | 16
330529060E | modulaire | 16
330529060E | modulaire | 16
330529060E | modulaire | 57
330529060E | 0166 | 6
330529060E | 0054 | 218
330529060E | 0058 | 532
330529060E | 0061 | 218
330529060E | 0185 | 91
330529060E | 0145 | 360
330529060E | 0077 | 44
330529060E | 0080 | 240
330529060E | 0167 | 1
330529060E | 0167 | 1
330529060E | 0147 | 147
330529060E | 0148 | 336
330529060E | 0149 | 68
330529060E | 0081 | 18
330529060E | 0151 | 27
330529060E | 0153 | 32
330529060E | 0085 | 480
330529060E | 0086 | 230
330529060E | 0028 | 3166
330529060E | 0064 | 567
330529060E | 0067 | 489
330529060E | 0156 | 59
330529060E | 0037 | 519
330529060E | 0023 | 16
330529060E | 0024 | 355 | HT
330529060E | 0157 | 42 | HT
330529060E | 0158 | 35 | HT
330529060E | 0159 | 71 | HT
330529060E | 0160 | 10 | HT
330529060E | 0162 | 30 | HT
330529060E | 0163 | 35 | HT
330529060E | 0164 | 19 | HT
330529060E | 0165 | 58 | HT
330529060E | 0022 | 21
Quartier : Base de Défense de Cazaux
330529051V | 0001 | 620
330529051V | 0485 | 1696
330529051V | 0486 | 1696
330529051V | 0487 | 750
330529051V | 0616 | 30
330529051V | 0488 | 1111
330529051V | 0002 | 620
330529051V | 0621 | 266
330529051V | 0722
330529051V | 0003 | 240
330529060E | 0186 | 89
330529051V | 0489 | 392
330529051V | 0004 | 633
330529051V | 0005 | 1192
330529051V | 0006 | 733
330529051V | modulaire | 120
330529051V | 0492 | 60
330529051V | 0493 | 60
330529051V | 0494 | 60
330529051V | 0495 | 60
330529051V | 0009 | 84
330529051V | 0491 | 84
330529051V | 0010 | 84
330529051V | 0012 | 84
330529051V | 0013 | 84
330529051V | 0014 | 84
330529051V | 0015 | 84
330529051V | 0016 | 84
330529051V | 0490 | 84
330529051V | 0011 | 84
330529051V | 0496 | 120
330529051V | 0497 | 177
330529051V | 0498 | 177
330529051V | 0499 | 75
330529051V | 0500 | 258
330529051V | 0023 | 452
330529051V | 0501 | 98
330529051V | 0019 | 140
330529051V | 0502 | 640
330529051V | 0503 | 289
330529051V | 0504 | 21
330529051V | 0603 | 142
330529051V | 0017 | 257
330529051V | 0630 | 396
330529051V | 0028 | 76
330529051V | 0506 | 1109
330529051V | 0702 | 2
330529051V | 0704 | 2
330529051V | 0509 | 2280
330529051V | 0509 | 2982
330529051V | 0509 | 2982
330529051V | 0033 | 97
330529051V | 0034 | 22
330529051V | 0035 | 40
330529060E | 0082 | 168
330529051V | 0036 | 204
330529051V | 0037 | 172
330529051V | 0038 | 192
330529051V | 0039 | 326
330529051V | 0040 | 173
330529051V | 0041 | 2226
330529051V | 0045 | 35
330529051V | 0510 | 40
330529051V | 0046 | 156
330529051V | 0047 | 87
330529051V | 0511 | 25
330529051V | 0512 | 39
330529051V | 0697 | 80
330529051V | 0705 | 4
330529051V | 0057 | 188
330529051V | 0513 | 35
330529051V | 0633 | 40
330529051V | 0060 | 8
330529051V | 0514 | 9
330529051V | 0515 | 9
330529051V | 0063 | 825
330529051V | 0061 | 530
330529051V | 0634 | 263
330529051V | 0067 | 223
330529051V | 0516 | 21
330529051V | 0065 | 40
330529051V | 0050 | 128
330529051V | 70 | 4
330529051V | 0635 | 20
330529051V | 97 | 4
330529051V | 0051 | 757
330529051V | 0517 | 757
330529051V | 0518 | 54
330529051V |  | 100
330529051V | 0043 | 99
330529051V | 0042 | 124
330529051V | 0069 | 210
330529051V | 0078 | 210
330529051V | 0079 | 687
330529051V | 0070 | 210
330529051V | 0071 | 210
330529051V | 0072 | 210
330529051V | 0073 | 210
330529051V | 0074 | 210
330529051V | 0075 | 210
330529051V | 0076 | 210
330529051V | 0077 | 210
330529051V | 0097 | 335
330529051V | 0080 | 64
330529051V | 0081 | 38
330529051V | 0104 | 520
330529051V | 0105 | 82
330529051V | 0082 | 165
330529051V | 0083 | 513
330529051V | 0095 | 64
330529051V | 0088 | 64
330529051V | 0089 | 64
330529051V | 0090 | 64
330529051V | 0091 | 64
330529051V | 0092 | 64
330529051V | 0093 | 64
330529051V | 0096 | 220
330529051V | 0087 | 31
330529051V | 0111 | 327
330529051V | 0114 | 131
330529051V | 0115 | 230
330529051V | 0116 | 312
330529051V | 0646 | 5250
330529051V | 0626 | 450
330529051V | 0627 | 500
330529051V | 0628 | 1900
330529051V | 0109 | 179
330529051V | 0110 | 36
330529051V | 0328 | 302
330529051V | 0107 | 92
330529051V | 0327 | 209
330529051V | 0325 | 80
330529051V | 0519 | 155
330529051V | 0520 | 19
330529051V | 0521 | 30
330529051V | 0522 | 48
330529051V | 0523 | 49
330529051V | 0187 | 65
330529051V | 0524 | 11
330529051V | 0525 | 55
330529051V | 0526 | 29
330529051V | 0527 | 40
330529051V | 0639 | 10
330529051V | 0528 | 30
330529051V | 0529 | 30
330529051V | 0130 | 131
330529051V | 0530 | 50
330529051V | 0731 | 22
330529051V | 0640 | 8
330529051V | 0170 | 53
330529051V | 0138 | 30
330529051V | 0531 | 15
330529051V | 0121 | 16
330529051V | 0166 | 106
330529051V | 0131 | 9
330529051V | 0137 | 413
330529051V | 0168 | 40
330529051V | 0641 | 50
330529051V | 0532 | 49
330529051V | 0133 | 176
330529051V | 0165 | 67
330529051V | 0188 | 9
330529051V | 0533 | 23
330529051V | 0159 | 24
330529051V | 0117 | 502
330529051V | 0139 | 244
330529051V | 0613 | 50
330529051V | 0214 | 25
330529051V | 0614 | 182
330529051V | 0189 | 12
330529051V | 0142 | 89
330529051V | 0729 | 19
330529051V | 0156 | 660
330529051V | 0126 | 45
330529051V | 0127 | 180
330529051V | 0193 | 60
330529051V | 0155 | 110
330529051V | 0183 | 82
330529051V | 0195 | 120
330529051V | 0180 | 5
330529051V | 0157 | 48
330529051V | 0196 | 60
330529051V | 0151 | 46
330529051V | 0152 | 158
330529051V | 0605 | 30
330529051V | 0163 | 5
330529051V | 0169 | 264
330529051V | 0154 | 25
330529051V | 0606 | 4
330529051V | 0182 | 4
330529051V | 0129 | 51
330529051V | 0134 | 178
330529051V | 0179 | 20
330529051V | 0642 | 46
330529051V | 0172 | 46
330529051V | 0173 | 63
330529051V | 0174 | 60
330529051V | 0198 | 33
330529051V | 0199 | 50
330529051V | 0175 | 15
330529051V | 0176 | 15
330529051V | 0140 | 7
330529051V | 0153 | 60
330529051V | 0442 | 20
330529051V | 0443 | 6
330529051V | 0534 | 208
330529051V | 0615 | 163
330529051V | 0535 | 60
330529051V | 0536 | 60
330529051V | 0537 | 22
330529051V | 0538 | 156
330529051V | 0539 | 122
330529051V | 0540 | 60
330529051V | 0541 | 470
330529051V | 0542 | 2739
330529051V | 0643 | 202
330529051V | 0645 | 198
330529051V | 0206 | 487
330529051V | 0545 | 487
330529051V | 0210 | 487
330529051V | 0546 | 487
330529051V | 0211 | 487
330529051V | 0547 | 487
330529051V | 0212 | 487
330529051V | 0204 | 569
330529051V | 0213 | 590
330529051V | 0214 | 590
330529051V | 0215 | 614
330529051V | 0203 | 531
330529051V | 0205 | 569
330529051V | 0207 | 487
330529051V | 0543 | 487
330529051V | 0544 | 487
330529051V | 0208 | 487
330529051V | 0209 | 487
330529051V | 0224 | 4095
330529051V | 0233 | 587
330529051V | 0228 | 590
330529051V | 0229 | 650
330529051V | 0225 | 437
330529051V | 0232 | 171
330529051V | 0227 | 1110
330529051V | 0235 | 2708
330529051V | 0237 | 506
330529051V | 0238 | 504
330529051V | 0243 | 600
330529051V | 0241 | 634
330529051V | 0244 | 1065
330529051V | 0239 | 740
330529051V | 0220 | 3357
330529051V | 0240 | 616
330529051V | 0236 | 1935
330529051V | 0231 | 501
330529051V | 0549 | 1494
330529051V | 0550 | 1494
330529051V | 0221 | 3431
330529051V | 0552 | 120
330529051V | 0607 | 3373
330529051V | 0647 | 933
330529051V | 0553 | 1380
330529051V | 0548 | 4720
330529051V | 0457 | 2985
330529060E | 0484 | 426
330529051V | 0728 | 54
330529051V | 0730 | 59
330529051V | 0285 | 192
330529051V | 0554 | 60
330529051V | 0732 | 15
330529051V | 0733 | 95
330529051V | 0555 | 182
330529051V | 0648 | 61
330529051V | 0273 | 91
330529051V | 0556 | 196
330529051V | 0287 | 189
330529051V | 0608 | 93
330529051V | 0248 | 195
330529051V | 0256 | 118
330529051V | 0257 | 173
330529051V | 0557 | 173
330529051V | 0297 | 60
330529051V | 0283 | 210
330529051V | 0558 | 64
330529051V | 0559 | 10
330529051V | 0250 | 189
330529051V | 0560 | 55
330529051V | 0298 | 197
330529051V | 0259 | 62
330529051V | 0260 | 93
330529051V | 0261 | 93
330529051V | 0262 | 92
330529051V | 0561 | 134
330529051V | 0562 | 103
330529051V | 0563 | 20
330529051V | 0277 | 83
330529051V | 0564 | 820
330529051V | 0565 | 366
330529051V | 0566 | 302
330529051V | 0307 | 305
330529051V | 0308 | 210
330529051V | 0567 | 170
330529051V | 0568 | 128
330529051V | 0569 | 112
330529051V | 0311 | 70
330529051V | 0570 | 70
330529051V | 0571 | 230
330529051V | 0572 | 210
330529051V | 0314 | 485
330529051V | 0315 | 82
330529051V | 0284 | 92
330529051V | 0245 | 60
330529051V | 0573 | 60
330529051V | 0313 | 195
330529051V | 0574
330529051V | 0575 | 260
330529051V | 0576
330529051V | 0577
330529051V | 0578 | 194
330529051V | 0254 | 25
330529051V | 0282 | 630
330529051V | 0249 | 300
330529051V | 0439 | 723
330529051V | 0441 | 200
330529051V | 0579 | 193
330529051V | 0580 | 237
330529051V | 0698 | 60
330529051V | 0581 | 200
330529051V | 0582 | 600
330529051V | 0302 | 124
330529051V | 0609 | 397
330529051V | 0583 | 70
330529051V | 0584 | 65
330529051V | 0610 | 304
330529051V | 0649 | 62
330529051V | 0644 | 444
330529051V | 0585 | 65
330529051V | 0586 | 154
330529051V | 0587 | 60
330529051V | 0588 | 608
330529051V | 0650 | 2943
330529051V | 0651 | 833
330529051V | 0316 | 1591
330529051V | 0317 | 240
330529051V | 0318 | 240
330529051V | 0319 | 240
330529051V | 0320 | 240
330529051V | 0321 | 240
330529051V | 0322 | 240
330529051V | 0323 | 240
330529060E | 0155 | 392
330529051V | 0324 | 938
330529051V | 0652 | 132
330529051V | 0611 | 29
330529051V | 0331 | 432
330529051V | 0340 | 432
330529051V | 0334 | 432
330529051V | 0341 | 432
330529051V | 0338 | 432
330529051V | 0343 | 432
330529051V | 0335 | 432
330529051V | 0336 | 432
330529051V | 0339 | 432
330529051V | 0332 | 432
330529051V | 0337 | 432
330529051V | 0344 | 432
330529051V | 0342 | 432
330529051V | 0333 | 432
330529051V | 0351 | 444
330529051V | 0330 | 1501
330529051V | 0353 | 1268
330529051V | 0693 | 10
330529051V | 0694 | 30
330529051V | 0352 | 3367
330529051V | 0354 | 1951
330529051V | 0589 | 1302
330529051V | 0358 | 742
330529051V | 0590 | 70
330529051V | 0591 | 176
330529051V | 0592 | 744
330529051V | 0593 | 1346
330529051V | 0359 | 80
330529051V | 0695 | 12
330529051V | 0362 | 2166
330529051V | 0363 | 524
330529051V | 0367 | 1065
330529051V | 0594 | 218
330529051V | 0366 | 332
330529051V | 0368 | 1046
330529051V | 0370 | 382
330529051V | 0696 | 1
330529051V | 0371 | 450
330529060E | 0662 | 1
330529051V | 0672 | 1
330529051V | 0673 | 1
330529051V | 0674 | 1
330529051V | 0675 | 1
330529051V | 0676 | 1
330529051V | 0677 | 1
330529051V | 0678 | 1
330529051V | 0679 | 1
330529051V | 0680 | 1
330529051V | 0681 | 1
330529051V | 0663 | 1
330529051V | 0682 | 1
330529051V | 0683 | 1
330529051V | 0668 | 1
330529051V | 0699 | 1
330529051V | 0700 | 1
330529051V | 0664 | 1
330529051V | 0665 | 1
330529051V | 0666 | 1
330529051V | 0667 | 1
330529051V | 0669 | 1
330529051V | 0670 | 1
330529051V | 0671 | 1
330529051V | 0685 | 1
330529051V | 0686 | 1
330529051V | 0687 | 1
330529051V | 0688 | 1
330529051V | 0701 | 1
330529051V | 0689 | 1
330529051V | 0690 | 1
330529051V | 0691 | 1
330529051V | 0703 | 260
330529051V | 0372 | 894
330529051V | 0374 | 566
330529051V | 0375 | 112
330529051V | 0376 | 62
330529051V | 0388 | 678
330529051V | 0378 | 668
330529051V | 0387 | 623
330529051V | 0381 | 627
330529051V | 0391 | 598
330529051V | 0380 | 650
330529051V | 0392 | 1090
330529051V | 0390 | 1090
330529051V | 0379 | 633
330529051V | 0612 | 618
330529051V | 0384 | 643
330529051V | 0385 | 678
330529051V | 0377 | 668
330529051V | 0382 | 643
330529051V | 0389 | 643
330529051V | 0386 | 623
330529051V | 0632 | 28
330529051V | 0393 | 665
330529051V | 0595 | 118
330529051V | 0631 | 257
330529051V | 11 | 54
330529051V | 0403 | 50
330529051V | 0405 | 50
330529051V | 0406 | 50
330529051V | 0407 | 147
330529051V | 0597 | 147
330529051V | 0661 | 22
330529051V | 0408 | 970 | HT
330529051V | 0409 | 9 | HT
330529051V | 0412 | 20 | HT
330529051V | 0429 | 28 | HT
330529051V | 0414 | 44 | HT
330529051V | 0415 | 21 | HT
330529051V | 0416 | 14 | HT
330529051V | 0061 | 20 | HT
330529051V | 0503 | 20 | HT
330529051V | 0417 | 28 | HT
330529051V | 0418 | 14 | HT
330529051V | 0419 | 34 | HT
330529051V | 0410 | 66 | HT
330529051V | 0420 | 28 | HT
330529051V | 0421 | 17 | HT
330529051V | 0422 | 28 | HT
330529051V | 0598 | 32 | HT
330529051V | 0542 | 13 | HT
330529051V | 0599 | 35 | HT
330529051V | 0600 | 26 | HT
330529051V | 29 | 10
330529051V | 0427 | 122
330529051V | 0428 | 22
330529051V | 0601 | 20
330529060E | 0076 | 75
330529060E | 0070 | 634
330529060E | 0071 | 212
330529060E | 0072 | 212
330529060E | 0106 | 212
330529060E | 0073 | 212
330529060E | 0074 | 634
330529060E | 0107 | 60
330529060E | 0108 | 60
330529060E | 0075 | 198
330529060E | 0069 | 159

## 2-Ascenseur Monte-charges
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 2 - Ascenseurs et monte charges accompagnés
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Marque Constructeur n° identification | Année de mise en service | Course /m Vitesse m/s | Nombre de niveaux | Charge maximale en DaN | Observations: Type de suspensions
Quartier : DGAEM Biscarrosse
400046302G | 6 | Ascenseur A 1006 | Schindler | 1968 | 0.5 | 3 | 2600 | Câble
400046302G | 8 | Ascenseur A 1008 | Otis | 1969 | 1 | 2 | 525 | Câble
400046302G | 311 | Monte-document groupe III A 1021 | Otis | 1996 | 0.3 | 3 | 100 | Câble
400046302G | 54 | Ascenseur A 1054 ouest | MOHR | 1970 | 0.3 | 3 | 900 | Câble
400046302G | 54 | Ascenseur A 1054 est | MOHR | 1970 | 0.3 | 3 | 4500 | Câble
400046302G | 57 | Monte-document groupe III A 1057 | Otis | 1994 | 0.3 | 3 | 50 | Câble
400046302G | 106 | Monte-charge groupe III A 1106 | Otis | 1970 | 0.3 | 2 | 50 | Câble
400046302G | 741 | Ascenseur A 3655 | Otis | 1985 | 1 | 4 | 320 | Câble
400046316U | 732 | Monte-charge groupe III A 7023 | ASCESUD 2000 | 1992 | 0.5 | 2 | 200 | Câble
Quartier : DGAEM Hourtin
400046335N | 4 | Monte-charge groupe III B 1004 | Otis | 1968 | 0.5 | 3 | 300 | Câble
400046335N | 4 | Monte-charge groupe III B 1004 | Otis | 1968 | 0.5 | 3 | 300 | Câble
Quartier : Quimper
400046350C | 7 | Monte-charges site Quimper D1007 | Ponche-Fourneaux | 1980 | 0.1 | 2 | 200 | Hydraulique
Quartier : DGAEV CAZAUX
330529060E | 00028 | PC031 | WESTINGHOUSE | 1972 | 0.6 | 4 | 600 | Câble
330529060E | 00041 | HM55 HANGAR ROQUET monte-charge | CFA | 1983 | 0.63 | 4 | 1000 | Hydraulique
330529060E | 00041 | HM55 HANGAR ROQUET | CHAULET | 2000 | 0.4 | 2 | 1000 | Câble
330529060E | 00094 | B015 - BATIMENT DIRECTION | CFA | 1994 | 0.63 | 4 | 630 | Câble
Quartier : Base de Défense de CAZAUX
330529051V | 00393 | TO1 | Tyssen krupps | 2016 | 1 | 2 | 630 | Câble
330529051V | 00627 | EH-B2 | OTIS | 2008 | 0.8 | 2 | 630 | Câble

## 3- Appareil levage
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 3 - Appareils et accessoires de levage
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé - pont roulant-pont élévateur-palan-potence-quai niveleur ou autres | Marque - n° de série | Capacité de levage en kg | Hauteur de levage | Observations: numéro de série
Quartier: DGAEM Biscarrosse
400046302G | 0021 |  | Pont roulant réception A 1021 | BORDEAUX SUD | 5.000 | 6 | 252768
400046302G | 0008 |  | Pont roulant A 1008 | BORDEAUX SUD | 10.000 | 7 | 16666/609371
400046316U | 0630 |  | Potence | SANS | 200
400046302G | 0009 |  | Pont élévateur de véhicule A1009 | TECALEMIT | 12.000 |  | 251
400046302G | 0019 |  | Pont élévateur de véhicule A1019 | FOG | 4.000 |  | 651
400046302G | 0024 |  | Pont roulant A 1024 | BORDEAUX SUD | 15.000 | 9 | 3662
400046302G | 0024 |  | Pont roulant A 1024 | ATLAS COPCO | 5.000 | 4.75 | 1383
400046302G | 0042 |  | Pont roulant A1042 | BORDEAUX SUD | 15.000 | 7 | 67F0967
400046302G | 0106 |  | Pont roulant A 1106 | UNELEC | 3.000 | 5 | 609317
400046302G | 0112 |  | Pont roulant A 1112 | BORDEAUX SUD | 5.000 | 9.5 | sans
400046302G | 0114 |  | Pont roulant A 1114 | BORDEAUX SUD | 2.000 | 4 | sans
400046302G | 0116 |  | Palan mobile | CEMSE | 1.000 | 4 | 86
400046302G | 0132 |  | Pont roulant A 1132 | PRPS/VERLINDE | 15.000 | 5 | sans
400046303H | 0093 |  | Pont roulant A 3093 | BORDEAUX SUD | 5.000 | 7 | 27 P0 365
400046303H | 0108 |  | Palan à bras | sans | 1.000 | 2.5 | sans
400046302G | 0409 |  | Pont roulant A 4009 | SMIGALLIA | 5.000 | 7 | 3262
400046302G | 0409 |  | Pont roulant A 4009 | FENWICK | 5.000 | 6 | 68274
400046302G | 0409 |  | Pont roulant A 4009 | SERDI | 1.000 | 3 | 27083
400046302G | 0412 |  | Pont roulant A 4012 | VERLINDE | 3.000 | 6.1 | sans
400046335N | 0620 |  | Treuil | sans | 250 | 80 | sans
400046302G | 106 |  | Palan monorail | NEUHAUSS | 800 | 32 | P302694
400046302G | 23 |  | Palan sur Potence | EXO | 750 |  | 1383
400046302G | 23 |  | Potence | ATLAS COPCO | 1.000 |  | 825375
400046302G | 115 |  | Pont roulant A 1115 | BORDEAUX SUD | 5.000 | 9 | sans
400046302G | 298 |  | palan sur monorail A2098 | STHAL | 5.000 | 13 | sans
400046302G | 133 |  | Palan | YALE | 250 |  | sans
400046302G | 106 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.000 | 6.75 | sans
400046302G | 106 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.000 | 16 | 8980448A
400046302G | 106 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.000 | 14 | 29204/609312
400046302G | 106 |  | Palan monorail | FENWICK | 1.000 |  | 267285
400046302G | 54 |  | Palan monorail | VICTORY | 1.000 | 5 | 40
400046302G | 6 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.100 | 10 | sans
400046302G | 6 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.600 | 6 | sans
400046302G | 6 |  | Palan monorail | VERLINDE | 1.600 | 14 | 3848
400046302G | 6 |  | Palan monorail | VICTORY | 1.500 | 3.7 | sans
400046302G | 23 |  | Portique nu | sans | 1.000 | 3 | sans
400046302G | 106 |  | Palan monorail | STAHL | 500 | 11.5 | 57017
400046302G | 54 |  | Table élévatrice | HYMO | 600 |  | 886273
400046302G | 54 |  | Table élévatrice | HYMO | 600 |  | 886273-1
Quartier: DGAEV Cazaux
330529060E | 9 | A20 - A21 | PALAN ISAO 0047 |  | 3200
330529060E | 2 | HM001 | PALAN ISAO 2206 | STAHL | 500 |  | 3020786
330529060E | 124 | HM092 | PONT ROULANT ISAO 0070 | GIS | 1000
330529060E | 9 | A020 | Palan ISAO 0024 | FELCO | 1500
330529060E | 9 | A020 | Palan ISAO 0025 | VERLINDE | 1500
330529060E | 9 | A020 | Palan ISAO 0026 | VERLINDE | 2000
330529060E | 9 | A020 | Palan ISAO 0027 0,25T VERLINDE | VERLINDE | 2500
330529060E | 9 | HM041 | Palan | VERLINDE | 1000
330529060E | 41 | HM055 | Palan | VERLINDE | 500
330529060E | 49 | D083 | Palan 2/AIF | VERLINDE | 2000
330529060E | 185 | HS208 | Palan 1T Avt 1995 |  | 1000
330529060E | 24 | XY004 | Palan | ALTIR | 4000
330529060E | 24 | XY004 | Palan | ALTIR | 4000
330529060E | 41 | HM055 | Palan VERLINDE | VERLINDE | 500
330529060E | 10 | HM008 | Pont Elévateur ISAO 0345 | FOG | 13000 |  | 4519001
330529060E | 3 | HM002 | PONT ROULANT ISAO 3357 | VERLINDE | 2500
330529060E | 34 | HM037 | Pont Roulant ISAO 0247 | VERLINDE | 2000 |  | 0701836T
330529060E | 34 | HM037 | Pont Roulant ISAO 0287 | VERLINDE | 1000
330529060E | 178 | HS104 | Palan 1 tour de chute
330529060E | 178 | HS104 | Palan 1 tour de chute
Quartier: Base de Défense Cazaux
330529051V | 646 | EH-HM | 1 pont roulant électrique 2T |  | 2000
330529051V | 646 | EH-HM | 1 pont roulant électrique 2T |  | 2000
330529051V | 767 | ESME NG | 1 pont roulant électrique 6T |  | 6000
330529051V | 767 | ESME NG | 1 pont roulant électrique 5T |  | 5000
330529051V | 79 | D11 | 1 pont roulant 1,5T |  | 1500
330529051V | 75 | HS508 | 1 pont roulant 2T |  | 2000
330529051V | 75 | HS508 | 1 pont roulant 2T |  | 2000
330529051V | 69 | HS501 | 1 pont roulant 1,6T |  | 1600
330529051V | 553 | HM64 | 1 pont roulant électrique 3T |  | 3000
330529051V | 542 | H5 | Pont déchargement hydraulique 6T
330529051V | 244 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 244 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 245 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 246 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 247 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 248 | HM28 | palans sur monorail électriques 0,5T
330529051V | 244 | HM28 | 1 pont roulant électrique 2T / ESTA Larsac |  | 2000
330529051V | 581 | HS78 | 1 palan manuel sur portique manuel 0,5T
330529051V | 79 | D11 | 1 palan manuel sur monorail 1T |  | 1000
330529051V | 79 | D11 | 1 palan manuel sur monorail 1T |  | 1000
330529051V | 79 | D11 | 1 palan manuel sur monorail 1T |  | 1000
330529051V | 609 | HS81 | 1 palan manuel 0,5T |  | 500
330529051V | 609 | HS81 | 1 palan manuel 0,12T |  | 120
330529051V | 229 | HM15 | 1 Pont élévateur 3,6T |  | 3600
330529051V | 229 | HM15 | 1 Pont élévateur 12T |  | 12000
330529051V | 235 | HM22 | 1 Pont élévateur 3,5T |  | 3500
330529051V | 235 | HM22 | 1 Pont élévateur 12T |  | 12000
330529051V | 0235 | HM22 | 1 Pont élévateur 13T |  | 13000

## 4- Portes portails
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 4 - Installations de type Portes, barrières et portails automatiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé - porte-barrière-portial-autres | Constructeur | Type de fonctionnement (automatique-manuelle-levante-coulissante-électrique-vers le haut-asservie à la détection incendie-autres) | Dimensions | Observations: Mode d'effacement
Quartier : DGAEM Biscarrosse
400046302G | 0013 |  | Porte piétonne coulissante A 1013 SAS | Sans | Automatique à détection automatique | Sans | Coulissante
400046302G | 0013 |  | Porte piétonne coulissante A 1013 entrée | ELECTRIQUE | Automatique à détection automatique | Sans | Coulissante
400046302G | 0013 |  | Porte piétonne coulissante A 1013 intérieur | Sans | Automatique à détection automatique | Sans | Coulissante
400046302G | 0024 |  | Porte sectionnelle A 1024 | CLEVER | Automatique à détection automatique | Sans | Sectionnelle
400046302G | 0054 |  | Porte piétonne coulissante quai nord RDC | TORMAX | Automatique à détection automatique | Sans | Coulissante
400046302G | 0054 |  | Porte piétonne coulissante A1054 couloir 174 | Sans | Automatique à détection automatique | Sans | Coulissante
400046302G | 0109 |  | Porte sectionnelle A 1109 | JAVEY | Automatique à détection automatique | Sans | Sectionnelle
400046302G | 0109 |  | Porte sectionnelle A 1109 | CRAWFORD | Automatique à détection automatique | Sans | Sectionnelle
400046303H | 0000 |  | Portail d'accès poste est Hourtiquet A 2099 | NP (Moteur FAAC) | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | Sans | Coulissant
400046303H | 0116 |  | Portail d'accès BESA | Sans | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | Sans | Battant
400046316U | 0022 |  | Portail d'accès ASTER A 7022 | RIB | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | Sans | Battant
400046344W | 0001 |  | Portail d'accès poste sud-est A 8006 | RIB | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | Sans | Battant
400046317V | 0001 |  | Portail d'accès poste sud A 9001 | Motorisation CAME | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | Sans | Battant
400046302G | 0115 |  | Porte sectionnelle automatique A1115 | HORMANN | Semi-automatique | 5m de hauteur | Vertical
400046302G | 0016 |  | Portail coulissant sortie poste Nord A1016 | GIRARDOT INDUSTRIE | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | 7,5m de largeur | Coulissante
400046302G | 0016 |  | Portail coulissant entrée poste Nord A1016 | GIRARDOT INDUSTRIE | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | 7,5m de largeur | Coulissante
400046302G | 0016 |  | Portail coulissant parking poste Nord A1016 | GIRARDOT INDUSTRIE | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | 7,5m de largeur | Coulissante
400046303H | 0000 |  | Portail automatique Poste EST | GIRARDOT INDUSTRIE | Automatique à commande à impulsion hors vue de la porte | 7m de largeur | Coulissante
400046302G | 0054 |  | Porte automatique entrée PCCT | DORMA | Automatique à détection automatique | sans | Coulissante
400046302G | 0054 |  | Porte automatique bureau 2.21 PCCT | DORMA | Automatique à détection automatique | sans | Coulissante
400046302G | 0114 |  | Porte sectionnelle A 1114 | HORMANN | Semi-automatique | 5m de hauteur | Vertical
Quartier : DGAEV CAZAUX
330529060E | 0091 | A012 | PORTE 09/00.01261
330529060E | 0094 | B015 | PORTE
330529060E | 0020 | CV023 | PORTE 09/00.01261
Quartier : Base de Défense CAZAUX
330529051V | 0514 | CG13 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / poste ENT EXT Cazaux
330529051V | 0514 | CG13 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / poste ENT INT Cazaux
330529051V | 0514 | CG13 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / poste SORTIE EXT Cazaux
330529051V | 0633 | CG11 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / poste ENT EXT Sanguinet
330529051V | 0633 | CG11 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / poste SORTIE EXT Sanguinet
330529051V | 0079 | CG7 | 1 Portail motorisé EXT GMU
330529051V | 0079 | CG7 | 1 Portail motorisé INT GMU
330529051V | 0503 | B17 | 1 Portail motorisé accès dépôt
330529051V | 0767 | ESME NG | 1 Portail motorisé
330529051V | 0633 | CG11 | 2 Barrière motorisée poste ENT EXT Sanguinet
330529051V | 0633 | CG11 | 1 Barrière motorisée poste SORTIE EXT Sanguinet
330529051V | 0514 | CG13 | 1 Barrière motorisée poste SORTIE INT Cazaux
330529051V | 0514 | CG13 | 1 Barrière motorisée poste ENT EXT Cazaux
330529051V | 0503 | B17 | 1 Barrière motorisée accès dépôt
330529051V | 0767 | ESME NG | 3 barrières motorisées
330529051V | 0767 | ESME NG | 13 portes sectonnelles motorisées
330529051V | 0621 | A33 | 1 porte automatique / bât. A33 1x6 mois
330529051V | 0205 | HB21 | 1 Portail coulissant latéral motorisé / ZA1
330529051V | 0354 | M01 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0352 | MM1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0352 | MM1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0352 | M1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0352 | M1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0353 | M1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0353 | M1 | Porte ou portail automatiques
330529051V | 0316 | IF1 | Porte motorisée garage ambulance du batiment IF1

## 5- Sport
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 5 - Équipements sportifs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé Panneau foot, hand ball, basket, rails- agrés, fixation corde, mur escalade, autres | N° installation | Date d'installation | Observations
Quartier (intitulé du site)

## 6-1- SSI-détecteurs
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 6-1 - Systèmes de sécurité incendie - DÉTECTEURS-EXTINCTION
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé de l'installation | Type de centrale Marque | Type de détecteurs | Asservissements (climatisation, ventilations, autres | Type d'extinction | Type de gaz
Quartier: DGAEM BISCARROSSE
400046302G | 12 | A1012 | CRECHE | SSI CONVENTIONNEL CHUBB | Optique de fumée | 3 portes coupe-feux | Extincteurs | Sans Objet
400046302G | 17 | A1017 | RESTAURATION | SSI CONVENTIONNEL CHUBB | Optique de fumée & thermovélo | coupure gaz | Extincteurs | Sans Objet

## 6-2-SSI désenfumage
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 6-2 - Systèmes de sécurité incendie - DÉSENFUMAGE -
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé de l'installation | Type de déclencheur manuel - automatique | Type de diffuseur d'alerte | Ventouse magnétique et portes CF | Système de désenfumage Lanterneaux - châssis - clapets - volets - autres
Quartier : DGAEM BISCARROSSE
400046302G | 12 | A1012 | CRECHE | MANUEL | SIRENE | OUI | EXUTOIRES
400046302G | 17 | A1017 | RESTAURATION | AUTOMATIQUE | SIRENE | NON | EXUTOIRES

## 7- GAZ Comb
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 7 - Installations de gaz combustible
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Détection au brûleur ou comptage : Capteurs, détecteurs, autres | Type de détection située au plafond, mur | Type de centrale de détection | Nature du gaz : méthane, O2, CO2, propane, H2,autres | Puiss. kW | Mètre linéaire de conduite
Quartier :

## 8- Inst. therm-chaudi
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n°8 - Installations thermiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Marque Type | Brûleur | Régul | P (kW) | Énergie : fuel, gaz, autre | Date de mise en service
Quartier: DGAEM Biscarrosse
400046302G | A1009 | GENERATEUR DE CHAUDIERE A1009 | Guillot TotalTub YgnisSWA | Cuenod C120 GX507/8A PROTO | TREND | 1163 | Gaz | 1970
400046302G | A1054 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1054 | Dedietrich | Cuenod NC46 GX807 2 all | TREND | 450 | Gaz | 1994
400046302G | A1054 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1054 | Dedietrich | Cuenod NC46 GX807 2 all | TREND | 450 | Gaz | 1994
400046302G | A1054 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 3 A1054 | Dedietrich | Cuenod NC46 GX807 2 all | TREND | 450 | Gaz | 1994
400046302G | A1101 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1101 | Guillot H | Cuenod NC43 GX507 AGP | TREND | 407 | Gaz | 1972
400046302G | A1101 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1101 | Guillot H | Cuenod NC43 GX507 AGP | TREND | 407 | Gaz | 1972
400046302G | A1106 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1106 | Guillot Total Tub ST 890/980 | Cuenod C100 2all. | TREND | 890 | Fioul | 2006
400046302G | A1106 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1106 | Guillot Total Tub ST 890/980 | Cuenod C100 2all. | TREND | 890 | Fioul | 2006
400046302G | A1602 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1602 | Viessman PD / 150 | Cuenod NC210 GX 507/8 AGP | TREND | 1500 | Gaz | 1996
400046302G | A1602 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1602 | Viessman PD / 150 | Cuenod NC210 GX 507/8 AGP | TREND | 1500 | Gaz | 1996
400046302G | A1602 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 3 A1602 | Viessman PD / 150 | Cuenod NC210 GX 507/8 AGP | TREND | 1500 | Gaz | 1996
400046302G | A1602 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 4 A1602 | Viessman PD / 150 | Cuenod NC210 GX 507/8 AGP | TREND | 1500 | Gaz | 1996
400046302G | A1646 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1646 | Guillot Total TUB ST1060 | Cuenod C120/160 GX507 AGP | TREND | 1163 | Gaz | 2009
400046302G | A1646 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1646 | Guillot Total TUB D | Cuenod C120/160 GX507 AGP | TREND | 1163 | Gaz | 1989
400046302G | A1646 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 3 A1646 | Guillot Total TUB ST1060 | Cuenod C120/160 GX507 AGP | TREND | 1163 | Gaz | 2009
400046302G | A4009 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A4009 | Guillot M | Cuenod C43 H201 2 all. | TREND | 407 | Fioul | 1975
400046302G | A4009 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A4009 | Guillot M | Cuenod C43 H201 2 all. | TREND | 407 | Fioul | 1975
400046302G | A1607 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 1 A1607 | Viessman PD / 150 | Cuenod C210 GX 507/TC | TREND | 1850 | Gaz | 1994
400046302G | A1607 | GENERATEUR DE CHAUDIERE 2 A1607 | Viessman PD / 150 | Cuenod C210 GX 507/TC | TREND | 1850 | Gaz | 1994

## 9 Ancrage
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 9 - Ancrage, lignes de vie, échelles et échafaudages
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellés : Points d'ancrage, câble, rail, liaison, connexion, échelle
Quartie r: DGAEV Cazaux
330529060E | 0006 | HM023 | Ligne de vie A12
330529060E | 0001 | A004 | Ligne de vie A4
330529060E | 0097 | A089 | Ligne de vie A89
330529060E | 0098 | B020 | Ligne de vie B20
330529060E | 0020 | CV023 | Ligne de vie CV23
330529060E | 0002 | HM001 | Ligne de vie pylone HM1
330529060E | 0002 | HM001 | Ligne de vie HM1/HM2
330529060E | 0003 | HM002 | Ligne de vie HM2
330529060E | 0041 | HM055 | Point d'Ancrage HM55
330529060E | 0052 | HS087 | Ligne de vie HS87
330529060E | 0123 | HM090 | Ligne de vie HM90-1
330529060E | 0123 | HM090 | Ligne de vie HM90-2
330529060E | 0123 | HM090 | Ligne de vie HM90-3
330529060E | 0123 | HM090 | Ligne de vie HM90-4
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté A29
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté A29-1
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté A29-2
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté Piste Helico
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté Piste Helico
330529060E | 0004 | HM006 | Ligne de vie HM6
330529060E | 0121 | HM069 | Ligne de vie HM69
330529060E | 0092 | B021 | Ligne de vie Antenne Bigare
330529060E | 0093 | B023 | Ligne de vie Antenne STATIFF
330529060E | 0124 | HM092 | Ligne de vie HM92-coté PARKING
330529060E | 0004 | HM006 | Point Ancrage Annexe Bt HM006
330529060E | 0006 | HM023 | Ligne de vie HM023
330529060E | 0005 | A019 | Ligne de vie A019-1
330529060E | 0005 | A019 | Ligne de vie A019-2
330529060E | 0034 | HM037 | Ligne de vie HM37
330529060E | 0026 | HS001 | Ligne de vie HS1
330529060E | 0122 | HM076 | Ligne de vie HM76
330529060E | 0096 | A034 | Ligne de vie A034
330529060E | 0028 | PC031 | Pylone Radio 1 PC31
330529060E | 0028 | PC031 | Pylone Radio 2 PC31
330529060E | 0096 | A034 | Ligne de vie HM10-1
330529060E | 0096 | A034 | Ligne de vie HM10-2
Quartier : Base de Défense Cazaux
330529051V | 0403 | W1 | Point d'ancrage / château-d'eau W1
330529051V | 0405 | W2 | Point d'ancrage / château-d'eau W2
330529051V | 0631 | TWR | Point d'ancrage / tour de contrôle aire à feu
330529051V | 0646 | EH-HM | 28 points d'ancrage / hangar maintenance
330529051V | 0650 | HSTA | 16 points d'ancrage / hangar stationnement
330529051V | 0626 | EH-B1 | 12 points d'ancrage / Bât. B1
330529051V | 0627 | EH-B2 | 10 points d'ancrage / Bât. B2
330529051V | 0628 | EH-B3 | 10 points d'ancrage / Bât. B3
330529051V | 0023 | B12 | 5 lignes de vie sur échelle 5 pylônes face bat B12 Centre Emission
330529051V | 0371 | PR1 | 2 lignes de vie sur échelle sur 2 pylônes / Centre Réception
330529051V | 0352 | MM1 | 2 lignes de vie / Mess Mixte

## 10-Disconnecteurs
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 10 - Disconnecteurs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé de l'installation | Marque | Type | Diamètre | N°serie

## 11- Prot. foudre
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 11 - Protection contre la foudre et revêtements anti-statiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé Type de l'appareil (radioactif, dis d'amorçage, cage maillée,ionisant, paratonnère, middle, autres) | Dispositif de capture | Conducteur de descente | Prise de terre | Type de parafoudre
Quartier DGAEM Biscarrosse
400046302G | 298 | A2098 | cage maillee | cage maillée | 10 | C
400046302G | 1002 | A 1701 |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGU400
400046302G | 138 | A1138 BEC | cage maillee | cage maillée | 6 | C | DGU400
400046302G | 116 | A1116 | cage maillee | cage maillée | 6 | C | DGU400
400046302G | 1009+1011 | A 4623 + A4625 rail 2000 m |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGR400
400046302G | 761 | A4602 rail 500 m |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGR400
400046302G | 410 | A4010 |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGR400
400046302G | 412 | A4012 |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGV400
400046303H | 92 | A3092 |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGR400
400046315T | 705 | A5660 + A7621 BEAF N/S |  | PAS SPF EFFETS DIRECTS |  | C | DGR400
400046302G | 112 | A1112 | PDA | PDA | PYLONE | C | DGU400
400046302G | 114 | A1114 | cage maillee | cage emaillee |  | C | DGU400
400046302G | 115 | A1115 | PDA | PDA | PYLONE | C | DGU400
Quartier DGAEV Cazaux
330529060E | 0092 | B21 | Bâtiment B021 |  | 1 mât | c
330529060E | 0093 | B23 | Bâtiment B023 |  | 2 mât Statiff et colimation | c
330529060E | 0049 | D083 | Bâtiment D083 |  | 1 pointe | c
330529060E | 0002 | HM001 | Bâtiment HM001 |  | 1 mât | c
330529060E | 0041 | HM055 | Bâtiment HM055 |  | 1 pointe | c
330529060E | 0123 | HM090 | Bâtiment HM090 |  | 1 pointe | c
330529060E | 0080 | HZ604 | Bâtiments HZ604 HZ605 HS124 G604 |  | 3 mâts | c
330529060E | 0028 | PC031 | Bâtiments PC031 et HZ710 |  | 2 mâts | c
330529060E | 0023 | W004 | Château d'eau |  | 1 pointe | c
Quartier Base de Défense de Cazaux
330529051V | 0621 | A33 | Hangar technique A33 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0069 | D1 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0078 | D10 | abri montage bombes |  | 1 pointe
330529051V | 0079 | D11 | Hall missiles |  | 1 pointe
330529051V | 0070 | D2 | équipé de pointe / stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0071 | D3 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0072 | D4 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0073 | D5 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0074 | D6 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0075 | D7 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0076 | D8 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0077 | D9 | abri montage bombes |  | 1 pointe
330529051V | 0626 | EH-B1 | Bât. B1 (bureaux) |  | 1 ceinture
330529051V | 0627 | EH-B2 | Bât. B2 (bureaux) |  | 1 ceinture
330529051V | 0628 | EH-B3 | 1 Ceinturage / Bât. B3 (bureaux) |  | 1 ceinture
330529051V | 0646 | EH-HM | Hangar Maintenance |  | 1 ceinture
330529051V | 0650 | EH-HSTA | Hangar Stationnement |  | 1 ceinture
330529051V | 0651 | EH-HSTO | Hangar Stockage |  | 1 ceinture
330529051V | 0639 | G11 | Bât. G11 (soute stockage) |  | 4 pointes
330529051V | 0130 | G13 | Bât. G13 (soute stockage) |  | 4 pointes
330529051V | 0165 | G26 | G26 2 pylônes (centre réception) |  | 2 pointes
330529051V | 0190 | G44 | Bât. G44 (soute stockage) |  | 3 pointes
330529051V | 0200 | G45 | Bât. G45 (soute stockage) |  | 3 pointes
330529051V | 0606 | G67 | Pointe ILS Glide |  | 1 pointe
330529051V | 0182 | G68 | Pointe ILS Localizer |  | 1 pointe
330529051V | 0175 | G80 | Radar TACAN |  | 2 pointes
330529051V | 0176 | G81 | Radar TACAN |  | 2 pointes
330529051V | 0206 | HB01 | Hangarette avion HB1 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0207 | HB03 | Hangarette avion HB3 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0543 | HB04 | Hangarette avion HB4 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0544 | HB05 | Hangarette avion HB5 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0208 | HB06 | Hangarette avion HB6 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0209 | HB09 | Hangarette avion HB9 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0545 | HB10 | Hangarette avion HB10 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0210 | HB11 | Hangarette avion HB11 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0546 | HB12 | Hangarette avion HB12 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0211 | HB13 | Hangarette avion HB13 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0547 | HB14 | Hangarette avion HB14 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0212 | HB15 | Hangarette avion HB15 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0204 | HB16 | Hangarette avion HB16 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0213 | HB17 | Hangarette avion HB17 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0214 | HB18 | Hangarette avion HB18 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0215 | HB19 | Hangarette avion HB19 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0203 | HB20 | Hangarette avion HB20-21 |  | 1 pointe commune pour 2 mâts
330529051V | 0205 | HB21 | HB21 |  | 1 pointe
330529051V | 0549 | HM33 | HM33 hangar technique (gymnase) | PDA | 1 pointe
330529051V | 0552 | HM43 | Radar Centaure |  | 1 pointe
330529051V | 0457 | HM9 | Hangar HM9 | PDA | 1 pointe
330529051V | 0551 | HS35 | Bât. HS35 (abri oxygène) |  | 1 ceinture
330529051V | 0573 | HS56 | Hangar Servitude | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0317 | IG1 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0318 | IG2 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0319 | IG3 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0320 | IG4 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0321 | IG5 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0322 | IG6 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0323 | IG7 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0155 | IG512 | Igloo munition | cage faraday | 1 pointe
330529051V | 0070 | D502 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0071 | D503 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0072 | D504 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0106 | D505 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0073 | D506 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0074 | D507 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0107 | D507BIS | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0108 | D511 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0075 | HS508 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | 0069 | HS501 | stockage munition |  | 1 pointe
330529051V | SANS | PAR NG | Radar PAR-NG |  | 1 mât avec pointe
330529051V | 0393 | T01 | Bât. TO1 Tour de contrôle |  | 1 pointe
330529051V | 0595 | TRS22-15 | Radar TRSS 2215 |  | 1 pointe
330529051V | 0660 | TWR | Tour de contrôle air à feu |  | 1 pointe
330529051V | 0660 | TWR | Plateforme aire à feu | PDA | 2 mâts
330529051V | 0403 | W1 | château-d'eau W1 (côté centrale élec.) |  | 1 pointe
330529051V | 0405 | W2 | château-d'eau W2 (côté Mess Mixte) |  | 1 pointe
330529051V | 0406 | W5 | château-d'eau W5 (côté villa Colonel) |  | 1 pointe

## 12- frigo.clim
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 12 - Installations frigorifiques et climatiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Marques Type | Fluides | >2Kg - Quantité
DGAEM Biscarrosse
400046316U | A7001 | PRODUCTION DE FROID EAU GLACEE A7001 | WESPER AQVL,95,BLN | R410 A | 23.4
400046316U | A7001 | POMPE A CHALEUR 1 CHAUFFAGE A7001 | SDEEC PAC8053T ET1 0101/ PAC8053T ET2 0101 | R134 A - R410 A | 15.2
400046316U | A7001 | POMPE A CHALEUR 2 CHAUFFAGE A7001 | SDEEC PAC8053T ET1 0101/ PAC8053T ET2 0101 | R134 A - R410 A | 15.2
400046316U | A7001 | POMPE A CHALEUR 3 CHAUFFAGE A7001 | SDEEC PAC8053T ET1 0101/ PAC8053T ET2 0101 | R134 A - R410 A | 15.2
400046316U | A7021 | PRODUCTION DE FROID EAU GLACEE A7021 | DAIKIN EUWL16KZW1 | R410 A | 13.5
400046302G | SOMPORT | PRODUCTION DE FROID ATA SOMPORT MARCADAU | CAPII TICLIM SP 8 | R417 A | 8
400046302G | ASPIN | PRODUCTION DE FROID ATA ASPIN MARCADAU | CAPII TICLIM SP 8 | R417 A | 8
400046302G | TOURMALET | PRODUCTION DE FROID ATA TOURMALET MARCADAU | CAPII TICLIM SP 8 | R417 A | 16
400046302G | BAGARGUI | PRODUCTION DE FROID ATA BAGARGUI MARCADAU | CAPII TICLIM SP 8 | R417 A | 8
DGA EM Hourtin
400046335N | B1003 | PRODUCTION DE FROID EAU GLACEE B1003 | AQUACIAT2 LD 180V 3x400V 50Hz | R410 A | 13.2

## 13-Aéra Assai locaux
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 13 - Aération et assainissement des locaux de travail
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé du système | Marque fabricant | Présence et type de filtre
DGAEM Biscarrosse
400046302G | A1006 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 2 A1006 SALLE 8 | CIAT | Média G4
400046302G | A1008 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1 A1008 LABO70 | CAP II | Média G4
400046302G | A1008 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 2 A1008 LABO72 | CAP II | Média G4
400046302G | A1008 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 3 A1008 LABO 74 | CAP II | Média G4
400046302G | A1008 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1008 COULOIR76 | CAP II | Média G4
400046302G | A1017 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1017 plonge estérel | WESPER | Média G4
400046302G | A1017 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1017 plonge Picardie | WESPER | Média G4
400046302G | A1017 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1017 cuisine | CIAT | Média G4
400046302G | A1017 | EXTRACTION 1 Cuisine A1017 | CIAT | Média G4
400046302G | A1017 | EXTRACTION 2 Cuisine A1017 | CIAT | Média G4
400046302G | A1017 | EXTRACTION Salle à manger A1017 | CIAT | Média G4
400046302G | A1017 | EXTRACTION Cafétéria A1017 | France AIR | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 12 A1054 CAFETERIA | CIAT | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 13 A1054 SALLE CONFERENCE MERMOZ | VIM | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1054 SALLE OPS1 | CIAT | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1054 SALLE OPS2 | CIAT | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 14 A1054 SALLE VISITEUR LATECOERE | CIAT | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1054 LOCAL SPECTATEUR | CIAT | Média G4
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 53.1 A1054 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 53.2 A1054 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1 CDE A1054 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1a A1054 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1b A1054 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1054 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A1054 AIR NEUF | CIAT | Média G3
400046302G | A1107 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1 A1107 EXPLOITATION RADAR BEARN | CIAT | Média G4 + poche F6
400046302G | A1107 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 2 A1107 EMISSION RADAR BEARN | CIAT | Média G4 + poche F6
400046302G | A1107 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 3 A1107 EXPOITATION RADAR AQUITAINE | CIAT | Média G4 + poche F6
400046302G | A1107 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 4 A1107 EMISSION RADAR AQUITAINE | CIAT | Média G4
400046302G | A1120 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR EMISSION A1120 | CIAT | Média G4
400046302G | A1120 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR EXPLOITATION A1120 | CIAT | Média G4
400046316U | A7001 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR EXPLOITATION A7001 | VIM | Média G4 + poche F6
400046316U | A7001 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR VISU CONSTRUCTEUR A7001 | VIM | Média G4 + poche F6
400046316U | A7023 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR SALLE REUNION A7023 | AIRCALO | Média G4
400046302G | A1021 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR KGA A1021 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1021 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR KGB A1021 | VIM | Média G4 + poche F6
400046302G | A1073 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SALLE KLL 04 A1073 | CAPII | Média G4
400046302G | A1073 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR PC TRA A1073 | CAPII | Média G4
400046302G | A1073 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EXPLOITATION B9 A1073 | CAPII | Média G4
400046302G | A1073 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EMISSION B9 A1073 | CAPII | Média G4
400046302G | A3114 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EXPLOITATION A3114 | CAPII | Média G4
400046302G | A3114 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EMISSION A3114 | CAPII | Média G4
400046302G | A5050 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR TM A5050 | CIAT | Média G4
400046302G | A5050 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR TCD A5050 | CIAT | Média G4
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SHELTER ARMEE TERRE |  | Média G4 + G3
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SHELTER SOMPORT | CAPII | Média G4 + G3
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SHELTER ASPIN | CAPII | Média G4 + G3
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SHELTER BAGARGUI | CAPII | Média G4 + G3
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE 1 TRAITEMENT D'AIR SHELTER TOURMALET | CAPII | Média G4 + G3
400046302G | moyen mobile | ARMOIRE 2 TRAITEMENT D'AIR SHELTER TOURMALET | CAPII | Média G4 + G3
400046316U | A7021 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR SALLE EXPLOITATION A7021 | CIAT | Média G4
400046302G | A1106 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR ATELIER STRATIFIE A1106 | CIAT | Média G4
400046302G | A1106 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TABLE DE DECOUPE A1106 | CIAT | Média G4
400046302G | A1106 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR LOCAL 58 A1106 | CIAT | Média G4
400046302G | A1106 | SORBONNE 1 LOCAL 58 A1106
400046302G | A1106 | SORBONNE 2 LOCAL 58 A1106
400046302G | A1106 | ARMOIRE VENTILEE DE STOCKAGE PRODUITS LOCAL 58 A1106 |  | Média G4
400046302G | A1106 | EXTRACTEUR 1 STRATIFIES A1106 | France AIR | Média G4
400046302G | A1106 | EXTRACTEUR 2 STRATIFIES A1106 | France AIR | Média G4
400046302G | A1008 | LOCAL STOCKAGE PRODUITS RADIOACTIFS A1008 local 53 | France AIR
400046302G | A1008 | LOCAL STOCKAGE PRODUITS CHIMIQUES A1008 local 56 | France AIR
400046302G | A1009 | LOCAL ATELIER A1009 | France AIR
400046302G | A1009 | LOCAL CARBURANT A1009 | France AIR
DGA EM HOURTIN
400046335N | B1003 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EXPLOITATION B1003 | CIAT | Média G4
400046335N | B1003 | ARMOIRE TRAITEMENT D'AIR EMISSION B1003 | CIAT | Média G4
DGA EM QUIMPER
| D1007 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TELEMESURE D1007 | LENNOX | Média G4
17ème GA
400046302G |  | ATELIER AGC A1098
400046302G |  | BUREAUX A1048
400046302G |  | STOCKAGE ATELIER MAQUETTE A1093
400046302G |  | ATELIER MAQUETTES A1093
400046302G |  | BUREAUX A1093
400046302G |  | ATELIER MANUTENTION ARMES A1093
400046302G |  | LOCAL CHARGE BATTERIES A1048
400046302G |  | LOCAL SOLVANTS A1048
400046302G |  | ATELIER A1048

## 14- Cuves,bassin
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 14 - Cuves-bassins-réservoirs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé | Volume (litres) | Nature du fluide (FOT - FOD - eau - chimique….) | Type de cuve ou de bassin | Année d'installation
DGAEM Biscarrosse
400046302G | A1106 |  | CUVE FIOUL A1106 BEC | 40000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1133 |  | CUVE FIOUL A1133 TOUR PARACHUTES | 10000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1647 |  | CUVE FIOUL A1647 DGAC | 20000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1671 |  | CUVE GASOIL A1671 Radar | 15000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1681 |  | CUVE GASOIL A1681 PCCT | 15000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046304I | A2002 |  | CUVE FIOUL A2002 Escall | 10000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046303H | A3093 |  | CUVE FIOUL A3093 BESA | 10000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1133 |  | CUVE GASOIL A3113 Tour Hetzienne | 1500 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A4009 |  | CUVE FIOUL A4009 Rail | 2000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A5627 |  | CUVE GASOIL A5627 Emission | 2000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A5658 |  | CUVE GASOIL A5658 TCD | 20000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046316U | A7010 |  | CUVE FIOUL A7010 Electre | 15000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046316U | A7616 |  | CUVE GASOIL A7616 Cuve TM | 15000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046302G | A1020 |  | CUVE 1 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 2 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 3 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 4 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 5 SUPER 95 STATION A1020 | 12000 | SP 95 | cuve enterrée double paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 6 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 7 GASOIL STATION A1020 | 25000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 8 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 9 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 10 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 11 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 12 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1020 |  | CUVE 13 FOD STATION A1020 | 25000 | FOD | cuve enterrée simple paroi stratifiée | ?
400046302G | A1007 |  | CUVE GASOIL A1007 TELEC | 1000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi | ?
400046302G | A1024 |  | CUVE GASOIL A1024 ATELIERS | 1000 | GASOIL | cuve enterrée simple paroi | ?
DGA EM HOURTIN
400046335N | B1004 |  | CUVE FIOUL B1004 Restauration Hourtin | 15000 | FOD | cuve enterrée double paroi | 2010
400046335N | B1620 |  | CUVE GASOIL B1620 Cuve Hourtin Radars | 10000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
400046335N | B1622 |  | CUVE GASOIL B1622 Cuve Hourtin Telec | 5000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
DGA EM QUIMPER
400046350C | D1006 |  | CUVE Gasoil D1006 QUIMPER | 15000 | GASOIL | cuve enterrée double paroi | 2010
DGA EV CAZAUX
330529060E | 0024 | XY4 | Cuves | 5000 | FOD | réservoirs AERIEN Double peau
330529060E | 0024 | XY4 | Cuves | 1200 | FOT | réservoirs AERIEN simple peau
330529060E | 0024 | XY4 | Cuves | 1200 | liquide de refroidissement | Réservoir aérien simple peau
330529060E | 0175 | Cible ATLIS | Cuves | 1500 | FOD | Réservoir aérien simple peau
330529060E | 0140 | Cible COBRA | Cuves | 2600 | FOD | Réservoir aérien simple peau
Base de Défense Cazaux
330529051V | 0608 | HS2 | station service | 20000 | GASOIL | cuve enterrée
330529051V | 0592 | N7 | cuve | 5000 | FOD | cuve enterrée
330529051V | 0228 | HM14 | cuve | 3000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0366 | PC6 | cuve | 2000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0004 | A07 | cuve | 10000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0239 | HM29 | cuve | 2000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0408 | XY1 | cuve | 25000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0114 | E4 | cuve | 3000 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0392 | T15 | cuve | 15000 | FOD | cuve semi-enterrée double peau
330529051V | 0213 | B17 | cuve | 5000 | FOD | cuve aérienne double peau
330529051V | 0609 | DEA HS81 | cuve | 2000 | FOD | cuve aérienne double peau
330529051V | 0235 | HM22 | cuve | 500 | FOD | cuve aérienne simple peau
330529051V | 0023 | B12 | cuve | 10000 | FOD | cuve semi-enterrée double peau
330529051V | 0371 | PR1 | cuve | 500 | FOD | Cuve aérrienne
330529051V | 0231 | HM32 | cuve | 2500 | FOD | cuve enterrée
330529051V | 0236 | HM31 | cuve | 3000 | FOD | cuve enterrée

## 15- Équi sous pressi
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 15 - Équipements sous pression
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé | Nom du constructeur | Pression d'épreuve (bars) | Pression d'utilisation (bars)
DGAEM Biscarrosse
400046302G | 0005 |  | Réservoir tampon circuit air comprimé | RONOT | 10000 | 10
400046302G | 0008 |  | Réservoir tampon circuit air comprimé | RONOT | 10000 | 10
400046302G | 0008 |  | Réservoir tampon circuit air comprimé | RONOT | 10000 | 10
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0009 |  | Bouteille HP stockage sur circuit d'air respirable | ROTH | 17500 | 350
400046302G | 0019 |  | Réservoir tampon circuit air comprimé | RONOT | 10000 | 10
400046302G | 0054 |  | Compresseur d'air comprimé PCCT | RONOT | 5000 | 10
DGA EV CAZAUX
330529060E |  | A021 | Cuve ISAO 0329
330529060E |  | XY004 | Cuve ISAO 0371
330529060E |  | XY004 | Cuve ISAO 0372
330529060E |  | HM037 | Compresseur+cuve ISAO 0350+7761
330529060E |  | HM092 | Compresseur+cuve ISAO 0487
330529060E |  | HS200 | Compresseur+cuve ISAO 2071
330529060E |  | HM055 | Compresseur+cuve ISAO 0397
330529060E |  | HM008 | CAI804835
330529060E |  | A021 | CAI804804 & CAI804640
BdD CAZAUX
330529051V | 0235 | HM22 | 1 Compresseur 500l ABAC B7000/BF N°ITRO237241 - 11bars / bât. HM22
330529051V | 0235 | HM22 | Cuve/Reservoir 500L SCO ??? Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2001)
330529051V | 0418 | Y18 | 1 Compresseur 500l MAUGUIERE MNPRO7500 N°ITRO 141321- 10bars / bât. Y18
330529051V | 0418 | Y18 | Cuve/Reservoir 500L CSC ??? Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2008)
330529051V | 0581 | HS78 | 1 Compresseur 200l ABAC 200MP3 B2800BI N°223399/2RLV504NXO115- 11bars / bât. HS78 (nautique)
330529051V | 0581 | HS78 | Cuve/Reservoir 200L EURE Fab.N°89-V2H9 PMA11B-PEI 16,5B (2004)
330529051V | 0532 | G23 | 1 Compresseur 300l MAUGUIERE MLR40 - 10bars / bât. G23
330529051V | 0532 | G23 | Cuve/Reservoir 300L SEA Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2008)
330529051V | 0651 | HSTO | 1 Compresseur 1500l W.CREYSSENSAC RLR 30CX8 N°WCF152102- 13bars / bât. HSTO
330529051V | 0651 | HSTO | Cuve/Reservoir 16L AICOM Fab.N°18927 PMA15B-PEI 22,5B (2006)
330529051V | 0651 | HSTO | 1 Compresseur 1500l W.CREYSSENSAC RLR 30CX8 N°WCF152103- 13bars / bât. HSTO
330529051V | 0651 | HSTO | Cuve/Reservoir 16L AICOM Fab.N°18928 PMA15B-PEI 22,5B (2006)
330529051V | 0651 | HSTO | Cuve/Reservoir d'air Comprimé 1500L PAUCHARD PMA13B-PEI 20,5B (2006)
330529051V | 0170 | G14 | 1 Compresseur avec soupapes / Bât. G14
330529051V | 0170 | G14 | 1 Compresseur avec soupapes / Bât. G14
330529051V | 0142 | G37 | 1 Compresseur à vis 500l MAUGUIERE MAV 150/10 N°CAI 036192- 11bars / bât. G37
330529051V | 0142 | G37 | Cuve/Reservoir 500L PAUCHARD Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2012)
330529051V | 0142 | G37 | Séparateur ALDER
330529051V | 0244 | HM28 | 1 Compresseur 270l W.CREYSSENSAC DNX5300 - 11bars / bât. HM28
330529051V | 0244 | HM28 | Cuve/Reservoir 270L ???? Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2012)
330529051V | 0041 | C1 | 1 Compresseur 500l W.CREYSSENSAC SNX PRO4300 N°ITRO 489942- 11bars / bât. C1
330529051V | 0041 | C1 | Cuve/Reservoir 500L CSC Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2012)
330529051V | 0506 | B9 | 1 Compresseur BAUER M11E N°5203-5181-4 / bât. B9
330529051V | 0506 | B9 | Reservoir Tampon 50/300B VITKOVICE PI 0531 N°8487415-PW300HP 50,2L/300B (2004)
330529051V | 0506 | B9 | Reservoir Tampon 50/300B VITKOVICE PI 0531 N°8487426-PW300HP 50,3L/300B (2004)
330529051V | 0506 | B9 | Reservoir Tampon 50/300B VITKOVICE PI 0531 N°8487397-PW300HP 50,7L/300B (2004)
330529051V | 0506 | B9 | Reservoir Tampon 50/300B VITKOVICE PI 0531 N°8487399-PW300HP 50,4L/300B (2004)
330529051V | 0506 | B9 | 1 Compresseur FINI CONCEPT 625EC PULSAR/C62 N°20300581 / bât. B9
330529051V | 0506 | B9 | Cuve/Reservoir 500L CSC Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B9 (2001)
330529051V | 0506 | B9 | 1 Pompe à videBUSCH RC0040 E501 N°1054812 500l - 11bars / bât. B9
330529051V | 0506 | B9 | Cuve/Reservoir 500L PAUCHARD Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B9 (2001)
330529051V | 0041 | C1 | 1 Pompe à vide 500l BUSCH RC0040E501 N°1054811- 11bars / bât. C1
330529051V | 0041 | C1 | Cuve/Reservoir 500L PAUCHARD Fab.N°??? PMA??B-PEI ??C1 (2001)
330529051V | 0506 | B9 | 1 Compresseur transvasement dioxide de carbone / bât. B9 (atelier CO2) débit60kgs/heure press.mini 40B Press Maxi chargement 180bars
330529051V | 0372 | SI1 | 1 Compresseur 500L 11bars W.CREYSSENSAC SNX PRO 5500T N°ITRO 613423 / bât. SI1
330529051V | 0372 | SI1 | Cuve/Reservoir 500L Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2012)
330529051V | 0081 | CG | 1 Compresseur 100l - 11bars
330529051V | 0081 | CG | 1 Compresseur 200l - 11bars
330529051V | 0006 | A9 | 1 Compresseur 500l MAUGUIERE MN 7500A N°WCF051743 - 14bars / bât. A9
330529051V | 0006 | A9 | Cuve/Reservoir 500L SIAP Fab.N°7478 PMA14B-PEI 21B (2005)
330529051V | 0608 | HS2 | 1 Compresseur W.CREYSSENSAC DX4300 B N°WCO280545 / bât. HS2
330529051V | 0608 | HS2 | Cuve/Reservoir 300L SIAP Fab.N°UAY09075 PMA13B-PEI 19,5B (2004)
330529051V | 0556 | HS18 | Compresseur d'air CRI HS18 11bars
330529051V | 0556 | HS18 | Cuve/Reservoir 500L SCO Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2004)
330529051V | 0733 | HS125 | 1 Compresseur W.CREYSSENSAC BL75B 15B 10CV N°WCF419092 / bât.Dépot DEA
330529051V | 0733 | HS125 (DEA) | Cuve/Reservoir 500L ????Fab.N°????? PMA??B-PEI ??B (2006)
330529051V | 0156 | G4 | 1 Compresseur 270l FINI E.C MK113 N°50633356 -10bars / bât.G4 USID
330529051V | 0156 | G4 | Cuve/Reservoir 270L EURE Fab.N°??? PMA??B-PEI ??B (2008)
330529051V | 0608 | HS2 | Réseau air comprimé (unité 10 ml)

## 16 Mach out équip indiv
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 16 - Machines outils et équipements de protection individuelle
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Localisation machines outils
BdD CAZAUX
330529051V | 0235 | HM22 | 1 Presse 40T / Bât. HM22
330529051V | 0239 | HM29 | 1 Presse 40T / Bât. HM29
330529051V | 0229 | HM15 | 1 Presse à pneu / Bât. HM15
330529051V | 0651 | HSTO | 1 Presse 30T / Hangar stockage
330529051V | 0224 | HM11 | 1 Presse à pneu / Bât. HM11
330529051V | 0224 | HM12 | 1 Presse plieuse 40T/ Bât. HM12

## 17- Amiante
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 17 - Recherche de matériaux amiantés
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Niveau | Libellé | Action à mener (année du prochain contrôle
.

## 18 Rayonnement EM
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 18 - Rayonnements électro-magnétiques, lasers et ionisants
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local ou composant de rattachement | Libellé - Type de l'appareil
BdD CAZAUX
330529051V | 0023 | B12 | Centre émission (pylônes)
330529051V | 371 | PR1 | Centre réception (pylônes)
330529051V | 0175-0176 | G80-81 | Radar TACAN
330529051V | 0552 | HM43 | Radar CENTAURE
330529051V | SANS | PAR NG | Radar PAR-NG
330529051V | 0595 | TRS 22-15 | Radar TRSS 2215
330529051V | 0606 | G67 | Balise ILS Glide
330529051V | 0182 | G68 | Balise ILS Localizer

## 19- Analyse eau
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 19 - Prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | P1 | P2 | D1 | D2
Quartier (Intitulé du site)
.
.
.

## 20- Légionelle
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 20 - Lutte contre la légionellose - Prélèvements ECS
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Nombre de prélèvements | sortie de production | fond de ballon | point d'usage à risque ou point le plus éloigné de la boucle d'alimentation | retour de boucle
Quartier (intitulé du site)
.
.
.

## 21 - ICPE
Annexe n° 6 - USID Cazaux - Inventaires
ITEM n° 21 - Contrôle périoridique des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Déclaration Autorisation | Libellé complet de l'installation Puissance (chaufferies ou chaudières) Volumes (fluides)
Quartier (intitulé du site)
.
.
.