## 1- Electricité
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 1 - Installations électriques BTA, BTB et HTA
G2D - n° site | G2D - n° composant | SHOD | HT - BT - TBT | Nombre de TGBT | Observations
CTPE de Captieux (Gironde)
400046332K | 00434 | 282
400046332K | 00437 | 81
400046332K | 00736 | 10
400046332K | 00737 | 20
400046332K | 00742 | 35
400046332K | 00746 | 10
400046332K | 00833 | 1059
400046332K | 00837 | 12
400046332K | 00838 | 12
400046332K | 00840 | 5
400046332K | 00851 | 6
400046332K | 00853 | 6
400046332K | 00861 | 134
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00001 | 1165
400046333L | 00014 | 502
400046333L | 00016 | 22
400046333L | 00076 | 2772
400046333L | 00078 | 10
400046333L | 00154 | 964
400046333L | 00201 | 4
400046333L | 00222 | 496
400046333L | 00310 | 105
400046333L | 00311 | 230
400046333L | 00312 | 260
400046333L | 00313 | 40
400046333L | 00706 | 129
400046333L | 00708 | 4
400046333L | 00837 | 668
400046333L | 00842 | 30
400046333L | 00855 | 100
400046333L | 00856 | 60
400046333L | 00861 | 6
400046333L | 00863 | 6
BA118
400192020U | 00001 | 589
400192020U | 00009 | 42
400192020U | 00012 | 68
400192020U | 00013 | 68
400192020U | 00016 | 50
400192020U | 00018 | 12
400192020U | 00019 | 12
400192020U | 00020 | 12
400192020U | 00021 | 12
400192020U | 00022 | 38
400192020U | 00023 | 86
400192020U | 00034 | 1200
400192020U | 00035 | 478
400192020U | 00036 | 110
400192020U | 00037 | 170
400192020U | 00040 | 202
400192020U | 00042 | 68
400192020U | 00043 | 275
400192020U | 00044 | 165
400192020U | 00046 | 319
400192020U | 00047 | 579
400192020U | 00048 | 270
400192020U | 00049 | 1281
400192020U | 00051 | 120
400192020U | 00052 | 2120
400192020U | 00053 | 199
400192020U | 00055 | 210
400192020U | 00056 | 1327
400192020U | 00059 | 618
400192020U | 00060 | 254
400192020U | 00061 | 190
400192020U | 00062 | 844
400192020U | 00063 | 2184
400192020U | 00064 | 2067
400192020U | 00065 | 2494
400192020U | 00066 | 2494
400192020U | 00067 | 1414
400192020U | 00071 | 525
400192020U | 00072 | 1706
400192020U | 00075 | 494
400192020U | 00076 | 22
400192020U | 00077 | 620
400192020U | 00078 | 5900
400192020U | 00079 | 208
400192020U | 00080 | 422
400192020U | 00083 | 637
400192020U | 00084 | 128
400192020U | 00086 | 392
400192020U | 00089 | 39
400192020U | 00090 | 177
400192020U | 00091 | 56
400192020U | 00092 | 282
400192020U | 00093 | 2559
400192020U | 00095 | 38
400192020U | 00096 | 28
400192020U | 00097 | 48
400192020U | 00098 | 48
400192020U | 00099 | 48
400192020U | 00100 | 48
400192020U | 00101 | 48
400192020U | 00102 | 48
400192020U | 00103 | 48
400192020U | 00104 | 48
400192020U | 00105 | 30
400192020U | 00106 | 30
400192020U | 00107 | 35
400192020U | 00108 | 35
400192020U | 00109 | 30
400192020U | 00110 | 30
400192020U | 00119 | 65
400192020U | 00132 | 350
400192020U | 00133 | 350
400192020U | 00138 | 1779
400192020U | 00141 | 52
400192020U | 00143 | 32
400192020U | 00144 | 15849
400192020U | 00145 | 5297
400192020U | 00146 | 3553
400192020U | 00147 | 687
400192020U | 00148 | 630
400192020U | 00150 | 1721
400192020U | 00153 | 3305
400192020U | 00154 | 789
400192020U | 00160 | 1694
400192020U | 00162 | 3565
400192020U | 00163 | 1302
400192020U | 00164 | 1215
400192020U | 00166 | 491
400192020U | 00167 | 2412
400192020U | 00168 | 2433
400192020U | 00169 | 68
400192020U | 00170 | 1973
400192020U | 00171 | 745
400192020U | 00172 | 68
400192020U | 00174 | 2790
400192020U | 00183 | 194
400192020U | 00191 | 72
400192020U | 00192 | 227
400192020U | 00231 | 250
400192020U | 00232 | 650
400192020U | 00233 | 440
400192020U | 00234 | 223
400192020U | 00235 | 440
400192020U | 00236 | 440
400192020U | 00237 | 440
400192020U | 00238 | 440
400192020U | 00239 | 440
400192020U | 00240 | 440
400192020U | 00241 | 440
400192020U | 00242 | 440
400192020U | 00243 | 440
400192020U | 00244 | 440
400192020U | 00245 | 440
400192020U | 00246 | 370
400192020U | 00248 | 582
400192020U | 00249 | 582
400192020U | 00250 | 582
400192020U | 00251 | 2139
400192020U | 00252 | 5055
400192020U | 00253 | 2475
400192020U | 00264 | 29
400192020U | 00265 | 29
400192020U | 00266 | 40
400192020U | 00267 | 32
400192020U | 00268 | 321
400192020U | 00269 | 68
400192020U | 00270 | 521
400192020U | 00271 | 508
400192020U | 00272 | 140
400192020U | 00273 | 45
400192020U | 00274 | 200
400192020U | 00275 | 145
400192020U | 00281 | 470
400192020U | 00283 | 2319
400192020U | 00284 | 470
400192020U | 00286 | 312
400192020U | 00287 | 374
400192020U | 00288 | 438
400192020U | 00289 | 191
400192020U | 00290 | 152
400192020U | 00291 | 60
400192020U | 00326 | 54
400192020U | 00337 | 1125
400192020U | 00338 | 1074
400192020U | 00340 | 567
400192020U | 00341 | 3209
400192020U | 00342 | 2419
400192020U | 00344 | 2284
400192020U | 00345 | 2396
400192020U | 00346 | 2162
400192020U | 00347 | 2396
400192020U | 00348 | 2537
400192020U | 00350 | 1603
400192020U | 00354 | 90
400192020U | 00372 | 28
400192020U | 00374 | 56
400192020U | 00375 | 829
400192020U | 00378 | 112
400192020U | 00382 | 30
400192020U | 00383 | 4
400192020U | 00387 | 8
400192020U | 00389 | 17
400192020U | 00391 | 48
400192020U | 00393 | 85
400192020U | 00395 | 30
400192020U | 00400 | 24
400192020U | 00402 | 31
400192020U | 00403 | 56
400192020U | 00410 | 23
400192020U | 00412 | 40
400192020U | 00413 | 66
400192020U | 00415 | 39
400192020U | 00416 | 39
400192020U | 00417 | 39
400192020U | 00418 | 39
400192020U | 00420 | 725
400192020U | 00421 | 560
400192020U | 00422 | 560
400192020U | 00423 | 560
400192020U | 00424 | 560
400192020U | 00425 | 560
400192020U | 00426 | 560
400192020U | 00427 | 560
400192020U | 00428 | 560
400192020U | 00429 | 560
400192020U | 00430 | 560
400192020U | 00432 | 100
400192020U | 00434 | 2107
400192020U | 00435 | 1338
400192020U | 00437 | 531
400192020U | 00440 | 1347
400192020U | 00441 | 2443
400192020U | 00442 | 1065
400192020U | 00449 | 354
400192020U | 00452 | 538
400192020U | 00455 | 538
400192020U | 00457 | 567
400192020U | 00458 | 85
400192020U | 00460 | 482
400192020U | 00464 | 126
400192020U | 00466 | 441
400192020U | 00467 | 20
400192020U | 00469 | 1884
400192020U | 00482 | 617
400192020U | 00499 | 4056
400192020U | 00500 | 1338
400192020U | 00513 | 3350
400192020U | 00514 | 1375
400192020U | 00515 | 1480
400192020U | 00516 | 1636
400192020U | 00517 | 294
400192020U | 00518 | 430
400192020U | 00531 | 531
400192020U | 00540 | 100
400192020U | 00541 | 15
400192020U | 00542 | 15
400192020U | 00543 | 15
400192020U | 00544 | 15
400192020U | 00545 | 15
400192020U | 00546 | 15
400192020U | 00547 | 15
400192020U | 00548 | 15
400192020U | 00549 | 15
400192020U | 00550 | 15
400192020U | 00551 | 15
400192020U | 00552 | 15
400192020U | 00553 | 15
400192020U | 00554 | 15
400192020U | 00555 | 15
400192020U | 00556 | 15
400192020U | 00557 | 15
400192020U | 00558 | 15
400192020U | 00607 | 15
400192020U | 00559 | 15
400192020U | 00554 | 15
400192020U | 00560 | 15
400192020U | 00561 | 15
400192020U | 00562 | 30
400192020U | 00563 | 15
400192020U | 00564 | 30
400192020U | 00565 | 15
400192020U | 00565 | 15
400192020U | 00566 | 15
400192020U | 00567 | 15
400192020U | 00568 | 15
400192020U | 00569 | 22
400192020U | 00571 | 2590
400192020U | 00572 | 15
400192020U | 00573 | 15
400192020U | 00574 | 15
400192020U | 00575 | 15
400192020U | 00576 | 15
400192020U | 00577 | 15
400192020U | 00578 | 15
400192020U | 00579 | 15
400192020U | 00580 | 150
400192020U | 00581 | 15
400192020U | 00582 | 15
400192020U | 00583 | 15
400192020U | 00584 | 15
400192020U | 00585 | 15
400192020U | 00586 | 15
400192020U | 00587 | 15
400192020U | 00589 | 15
400192020U | 00590 | 15
400192020U | 00591 | 15
400192020U | 00592 | 15
400192020U | 00593 | 15
400192020U | 00594 | 15
400192020U | 00595 | 15
400192020U | 00596 | 15
400192020U | 00597 | 15
400192020U | 00598 | 15
400192020U | 00599 | 15
400192020U | 00600 | 15
400192020U | 00601 | 15
400192020U | 00602 | 15
400192020U | 00603 | 15
400192020U | 00604 | 15
400192020U | 00605 | 15
400192020U | 00606 | 436
400192020U | 00607 | 15
400192020U | 00610 | 200
400192020U | 00616 | 348
400192020U | 00617 | 6533
400192020U | 00618 | 74
400192020U | 00619 | 166
400192020U | 00620 | 534
400192020U | 00621 | 534
400192020U | 00622 | 534
400192020U | 00625 | 534
400192020U | 00626 | 613
400192020U | 00633 | 15
400192020U | 00634 | 15
400192020U | 00635 | 15
400192020U | 00636 | 15
400192020U | 00637 | 15
400192020U | 00638 | 15
400192020U | 00639 | 15
400192020U | 00640 | 15
400192020U | 00641 | 15
400192020U | 00642 | 15
400192020U | 00643 | 15
400192020U | 00644 | 15
400192020U | 00645 | 15
400192020U | 00564 | 15
400192020U | 00646 | 15
400192020U | 00647 | 15
400192020U | 00648 | 15
400192020U | 00648 | 15
400192020U | 00649 | 15
400192020U | 00649 | 15
400192020U | 00650 | 15
400192020U | 00650 | 30
400192020U | 00651 | 15
400192020U | 00651 | 30
400192020U | 00652 | 233
400192020U | 00659 | 15
400192020U | 00660 | 15
400192020U | 00661 | 15
400192020U | 00662 | 15
400192020U | 00663 | 15
400192020U | 00664 | 15
400192020U | 00665 | 15
400192020U | 00666 | 15
400192020U | 00667 | 15
400192020U | 00668 | 15
400192020U | 00669 | 15
400192020U | 00670 | 15
400192020U | 00671 | 30
400192020U | 00672 | 30
400192020U | 00673 | 15
400192020U | 00674 | 15
400192020U | 00675 | 15
400192020U | 00676 | 15
400192020U | 00677 | 15
400192020U | 00678 | 15
400192020U | 00679 | 15
400192020U | 00680 | 15
400192020U | 00681 | 15
400192020U | 00682 | 15
400192020U | 00683 | 15
400192020U | 00684 | 15
400192020U | 00685 | 15
400192020U | 00686 | 15
400192020U | 00687 | 15
400192020U | 00688 | 15
400192020U | 00689 | 15
400192020U | 00690 | 200
400192020U | 00691 | 15
400192020U | 00692 | 15
400192020U | 00693 | 840
400192020U | 00694 | 960
400192020U | 00695 | 200
400192020U | 00696 | 200
400192020U | 00697 | 200
400192020U | 00698 | 598
400192020U | 00702 | 68
400192020U | 00706 | 148
400192020U | 00707 | 200
400192020U | 00708 | 200
400192020U | 00709 | 49
400192020U | 00710 | 255
400192020U | 00711 | 546
400192020U | 00712 | 257
400192020U | 00713 | 72
400192020U | 00717 | 592
400192020U | 00718 | 300
400192020U | 00719 | 300
400192020U | 00720 | 15
400192020U | 00721 | 538
400192020U | 00725 | 68
400192020U | 00726 | 68
400192020U | 00727 | 15
400192020U | 00728 | 15
400192020U | 00729 | 100
400192020U | 00731 | 6
400192020U | 00732 | 6
400192020U | 00733 | 6
400192020U | 00734 | 6
400192020U | 00735 | 6
400192020U | 00736 | 6
400192020U | 00746 | 104
400192020U | 00748 | 48
400192020U | 00749 | 48
400192020U | 00750 | 15
400192020U | 00768 | 986
400192020U | 00770 | 375
400192020U | 00777 | 130
400192020U | 00781 | 11
400192020U | 00782 | 36
400192020U | 00783 | 45
400192020U | 00784 | 3052
400192020U | 00790 | 215
400192020U | 00792 | 15
400192020U | 00662 | 15
400192020U | 00793 | 15
400192020U | 00663 | 15
400192020U | 00794 | 15
400192020U | 00664 | 15
400192020U | 00795 | 30
400192020U | 00796 | 15
400192020U | 00804 | 376
400192020U | 00810 | 30
400192020U | 00811 | 15
400192020U | 00812 | 15
400192020U | 00813 | 15
400192020U | 00815 | 47
400192020U | 00829 | 15
400192020U | 00830 | 30
400192020U | 00831 | 30
400192020U | 00805
400192020U | 00806
400192020U | 00807
400192020U | 00808
400192020U | 00809
400192020U | 00810
400192020U | 00811
400192020U | 00812
400192020U | 00813
400192020U | 00818
400192020U | 00821
400192020U | 00824
400192020U | 00832
400192020U | 00833
400192020U | 00834
400192020U | 00835
400192020U | 00836
400192020U | 00837
400192020U | 00838
400192020U | 00839
400192020U | 00840
400192020U | 00841
400192020U | 00842
400192020U | 00843 | 800
400192020U | 00844 | 800
400192020U | 00845 | 800
400192020U | 00846 | 400
400192020U | 00847 | 400
400192022W | 00001 | 10
400192545Z | 00001 | 260

## 2-Ascenseur Monte-charges
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 2 - Ascenseurs et monte charges accompagnés
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Marque Constructeur n° identification | Année de mise en service | Course /m Vitesse m/s | Nombre de niveaux | Charge maximale en kg
Quartier (BA118)
400192020U | 00144 | Ascenceur | THYSSENKRUPP | 2012 | 1 | 2 | 630
400192020U | 00144 | Ascenceur | THYSSENKRUPP | 2012 | 1 | 2 | 630
400192020U | 00065 | Monte-charge | SKG | 2008 | 0.15 | 3 | 200
400192020U | 00063 | Monte-charge | SKG | 2004 | 0.15 | 3 | 200
400192020U | 00064 | Monte-charge | SKG | 2004 | 0.15 | 3 | 200
400192020U | 00519 | Ascenceur | CFA | 2015 | 1 | 2 | 630
400192020U | 00769 | Ascenceur | ORONA | 2016 | 1 | 2 | 630
400192020U | 00818 | Ascenceur |  | 2017
400192020U | 00832 | Ascenceur | CFA | 2016 | 1 | 1 | 630

## 3- Appareil levage
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 3 - Appareils et accessoires de levage
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé : pont roulant-pont élévateur-palan-potence-quai niveleur ou autres
CTPE de Captieux (Gironde)
400046332K | 00504 | ETBS C4104 | pont roulant
BA118
400192020U | 00055 | B43 ZT OUEST EG | Palan à chaine
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Palan
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Palan
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Palan sur monorail
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Table élévatrice
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34CHAS -RAF3 | Palan
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34CHAS -RAF3 | palan
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | Pont élévateur
400192020U | 00150 | HM13 ZT EST | Pont élévateur
400192020U | 00150 | HM13 ZT EST | Pont élévateur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Pont élévateur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Pont élévateur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Pont élévateur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Pont élévateur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Potence
400192020U | 00154 | HM21 ZT EST ERT | QUAI BASCULANT
400192020U | 00154 | HM21 ZT EST ERT | QUAI BASCULANT
400192020U | 00160 | HM29 ZT OPERAT | PONT pivotant
400192020U | 00160 | HM29 ZT OPERAT | PONT pivotant
400192020U | 00160 | HM29 ZT OPERAT | Palan
400192020U | 00160 | HM29 ZT OPERAT | Palan
400192020U | 00160 | HM29 ZT OPERAT | Palan
400192020U | 00163 | HM37 ZT OPERAT | Pont roulant
400192020U | 00166 | HM55 SLC | Pont élévateur
400192020U | 00166 | HM55 SLC | Chèvre d'atelier
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | Palan
400192020U | 00183 | HVD 8 | Pont élévateur
400192020U | 00350 | TC1 PISTE | Palan
400192020U | 00411 | Z7 VILLAGE NORD (surpresseur) | pont pivotant 250kg
400192020U | 00420 | MARINA | Palan
400192020U | 00420 | MARINA | Treuil manuel
400192020U | 00420 | MARINA | Treuil manuel
400192020U | 00420 | MARINA | Treuil manuel
400192020U | 00420 | MARINA | Treuil manuel
400192020U | 00420 | MARINA | Treuil manuel
400192020U | 00440 | A4 ZT OUEST(MERMOZ) | Potence
400192020U | 00466 | HM62 SLC DEP.MAT | NACELLE
400192020U | 00466 | HM62 SLC DEP.MAT | TRACTOPELLE récent
400192020U | 00466 | HM62 SLC DEP.MAT | Grue Camion Renault
400192020U | 00466 | HM62 SLC DEP.MAT | Elingue
400192020U | 00500 | B29-EPIGE | Palan
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | plateforme élévatrice
400192020U | 00626 | HM58 | Palan sur monorail
400192020U | 00698 | A5 | Palan
400192020U | 00711 | BTX1 (RAF3) | Pont élévateur
400192020U | 00770 | B10 - RETIAIRE | Potence

## 4- Portes portails
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 4 - Installations de type Portes, barrières et portails automatiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé porte-barrière-portial-autres
CTPE de Captieux (Gironde)
400046332K | 00833 |  | Porte n° 261
400046332K | 00833 |  | Porte n° 262
400046332K | 00833 |  | Porte n° 263
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00995 |  | Porte n° 313
400046333L | 00995 |  | Porte n° 314
400046333L | 00995 |  | Porte n° 315
400046333L | 00995 |  | Porte n° 316
400046333L | 00154 |  | Porte n° 257
400046333L | 00154 |  | Porte n° 258
400046333L | 00078
BA118
400192020U | 00001 |  | Porte n° 47
400192020U | 00055 |  | Porte n° 120
400192020U | 00144 |  | Porte n° 93
400192020U | 00144 |  | Porte n° 94
400192020U | 00144 |  | Porte n° 95
400192020U | 00144 |  | Porte n° 96
400192020U | 00144 |  | Porte n° 97
400192020U | 00144 |  | Porte n° 305
400192020U | 00144 |  | Porte n° 306
400192020U | 00144 |  | Porte n° 75
400192020U | 00144 |  | Porte n° 76
400192020U | 00144 |  | Porte n° 77
400192020U | 00144 |  | Porte n° 78
400192020U | 00144 |  | Porte n° 79
400192020U | 00144 |  | Porte n° 80
400192020U | 00144 |  | Porte n° 81
400192020U | 00144 |  | Porte n° 82
400192020U | 00144 |  | Porte n° 88
400192020U | 00144 |  | Porte n° 89
400192020U | 00144 |  | Porte n° 90
400192020U | 00144 |  | Porte n° 91
400192020U | 00144 |  | Porte n° 92
400192020U | 00145 |  | Porte n° 103
400192020U | 00145 |  | Porte n° 104
400192020U | 00146 |  | Porte n° 122
400192020U | 00146 |  | Porte n° 123
400192020U | 00150 |  | Porte n° 140
400192020U | 00150 |  | Porte n° 141
400192020U | 00150 |  | Porte n° 142
400192020U | 00150 |  | Porte n° 143
400192020U | 00150 |  | Porte n° 144
400192020U | 00150 |  | Porte n° 145
400192020U | 00150 |  | Porte n° 146
400192020U | 00150 |  | Porte n° 147
400192020U | 00150 |  | Porte n° 148
400192020U | 00150 |  | Porte n° 149
400192020U | 00153 |  | Porte n° 150
400192020U | 00153 |  | Porte n° 151
400192020U | 00153 |  | Porte n° 152
400192020U | 00153 |  | Porte n° 153
400192020U | 00153 |  | Porte n° 154
400192020U | 00153 |  | Porte n° 155
400192020U | 00153 |  | Porte n° 156
400192020U | 00154 |  | Porte n° 324
400192020U | 00154 |  | Porte n° 325
400192020U | 00160 |  | Porte n° 2
400192020U | 00160 |  | Porte n° 3
400192020U | 00162 |  | Porte n° 17
400192020U | 00166 |  | Porte n° 197
400192020U | 00166 |  | Porte n° 198
400192020U | 00167 |  | Porte n° 247
400192020U | 00167 |  | Porte n° 248
400192020U | 00168 |  | Porte n° 56
400192020U | 00168 |  | Porte n° 57
400192020U | 00168 |  | Porte n° 54
400192020U | 00168 |  | Porte n° 55
400192020U | 00170 |  | Porte n° 58
400192020U | 00170 |  | Porte n° 59
400192020U | 00171 |  | Porte n° 106
400192020U | 00183 |  | Porte n° 41
400192020U | 00183 |  | Porte n° 42
400192020U | 00183 |  | Porte n° 43
400192020U | 00338 |  | Porte n° 167
400192020U | 00338 |  | Porte n° 168
400192020U | 00338 |  | Porte n° 169
400192020U | 00338 |  | Porte n° 170
400192020U | 00338 |  | Porte n° 171
400192020U | 00340 |  | Porte n° 65
400192020U | 00340 |  | Porte n° 66
400192020U | 00340 |  | Porte n° 67
400192020U | 00340 |  | Porte n° 68
400192020U | 00434 |  | Porte n° 177
400192020U | 00518 |  | Porte n° 5
400192020U | 00518 |  | Porte n° 6
400192020U | 00617 |  | Porte n° 189
400192020U | 00617 |  | Porte n° 190
400192020U | 00617 |  | Porte n° 191
400192020U | 00617 |  | Porte n° 192
400192020U | 00617 |  | Porte n° 193
400192020U | 00617 |  | Porte n° 195
400192020U | 00626 |  | Porte n° 183
400192020U | 00626 |  | Porte n° 184
400192020U | 00694 |  | Porte n° 108
400192020U | 00694 |  | Porte n° 109
400192020U | 00694 |  | Porte n° 110
400192020U | 00694 |  | Porte n° 111
400192020U | 00770 |  | Porte n° 131
400192020U | 00770 |  | Porte n° 132
400192020U | 00784 |  | Porte n° 249
400192020U | 00784 |  | Porte n° 250
400192020U | 00784 |  | Porte n° 251
400192020U | 00784 |  | Porte n° 252
400192020U | 00790 |  | Porte n° 37
400192020U | 00790 |  | Porte n° 38
400192020U | 00790 |  | Porte n° 39
400192020U | 00992 |  | Porte n° 301
400192020U | 00992 |  | Porte n° 302
400192020U | 00992 |  | Porte n° 303
400192020U | 00992 |  | Porte n° 304
400192020U | 00992 | ZA1 - portail G1 | Porte n° 307
400192020U | 00992 | ZTO - portail G2 | Porte n° 308
400192020U | 00992 | ZTO - portail G3 | Porte n° 309
400192020U | 00992 | ZA2 - portail G4 | Porte n° 310
400192020U | 00992 | ZA2 - portail G5 | Porte n° 311
400192020U | 00992 | ZA2 - portail G6 | Porte n° 312
CIRFA
400192545Z | 00001 | CIRFA | 317

## 5- Sport
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 5 - Équipements sportifs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé Panneau foot, hand ball, basket, rails- agrés, fixation corde, mur escalade, autres | Observations
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de foot | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de foot | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de foot | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de foot | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Panneau de basket | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Panneau de basket | Derrière EPMS
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de hand | Enceinte DEA
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Cage de hand | Enceinte DEA
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | Portique à corde | Hangar COGA
400192020U | 00067 | EP1 CASER.OUEST | Barre de traction | Cour de l'escadron de protection
400192020U | 00067 | EP1 CASER.OUEST | barre de traction | Cour de l'escadron de protection
400192020U | 00067 | EP1 CASER.OUEST | barre de traction | Cour de l'escadron de protection
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Parcours VITA | Pourtour BA118
400192020U | 00067 | EP1 CASER.OUEST | Sac de frappe
400192020U | 00253 | C1F1 CASER.OUES | barre de traction | Extérieur C1F1
400192020U | 00253 | C1F1 CASER.OUES | barre de traction | Extérieur C1F1

## 6-1- SSI-détecteurs
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 6-1 - Systèmes de sécurité incendie - DÉTECTEURS-EXTINCTION
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé de l'installation | Observations
BA118
400192020U | 00065 | BCC3 CASERN EST

## 6-2-SSI désenfumage
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 6-2 - Systèmes de sécurité incendie - DÉSENFUMAGE -
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé de l'installation | Système de désenfumage Lanterneaux - châssis - clapets - volets - autres | Observations
BA118
400192020U | 00065 | BCC3 CASERN EST

## 7- GAZ Comb
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 7 - Installations de gaz combustible
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Appareils utilisant du gaz combustible
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Appareils utilisant du gaz combustible
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Poste de détente
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Stockage propane
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Stockage propane
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Réseau de distribution intérieur
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | Stockage propane
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Poste de détente
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | Poste de détente
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | Stockage propane
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00096 | CHAUFFERIE du B49 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00096 | CHAUFFERIE du B49 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00096 | CHAUFFERIE du B49 | Poste de détente
400192020U | 00096 | CHAUFFERIE du B49 | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34CHAS -RAF3 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34CHAS -RAF3 | Poste de détente
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34CHAS -RAF3 | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Poste de détente (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Réseau de distribution intérieur (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | CABINE PEINTURE (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Poste de détente
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Appareils utilisant du gaz combustible (HM58)
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | Poste de détente
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | CABINE PEINTURE
400192020U | 00252 | M2 ANCIEN MESS SOFF-MUSEE | Poste de détente
400192020U | 00253 | C1F1 CASER.OUES | Poste de détente
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Poste de détente
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | Réseau de distribution extérieur dans l'enceinte de la BA118
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | Appareils utilisant du gaz combustible
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | Poste de détente
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | Réseau de distribution intérieur
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | Détendeur
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Poste de détente général BA118
400192020U | 00992 | BASE AERIENNE 118 + C.E.A.M. | Appareils utilisant du gaz combustible

## 8- Inst. therm-chaudi
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n°8 - Installations thermiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Marque Type | P (kW) | Énergie : fuel, gaz, autre | Date de mise en service
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | GUILLOT | 550 | Gaz | 2015
BA118
400192020U | 00078 | B21 CDC | VIESSMAN | 825 | Fioul | 1999/2010
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | VIESSMAN | 5500 | Fioul et gaz | 2010
400192020U | 00084 | CG6 DAMS |  | 1000 | Fioul | 1995
400192020U | 00095 | CH10 B34 | VIESSMAN | 500 | Fioul | 1991
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | VIESSMAN | 1000 | Gaz | 2015
400192020U | 00163 | HM37 ZT OPERAT | GUILLOT | 1860 | Fioul
400192020U | 00341 | SM1 ZT OUEST | STREBEL | 767 | Fioul | 1986
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE | VIESSMAN | 540 | Gaz | 2010
400192020U | 00709 | CH12 CHAUFFERIE N5 | CHAPPEE | 900 | Gaz | 2009

## 9 Ancrage
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 9 - Ancrage, lignes de vie, échelles et échafaudages
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellés Points d'ancrage câble, rail, liaison, connexion, échelle
BA118
400192020U | 00078 | B21 CDC | Ligne de vie
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00145 | HM7-8 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00421 | A AV 7 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00421 | A AV 7 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00422 | A AV 8 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00422 | A AV 8 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00423 | A AV 9 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00423 | A AV 9 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00424 | A AV 10 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00424 | A AV 10 ZA 2 | Crochet d'ancrage
400192020U | 00425 | A AV 3 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00425 | A AV 3 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00426 | A AV 4 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00426 | A AV 4 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00427 | A AV 5 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00427 | A AV 5 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00428 | A AV 6 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00428 | A AV 6 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00429 | A AV 1 ZAT.EST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00429 | A AV 1 ZAT.EST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00430 | A AV 2 ZAT.EST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00430 | A AV 2 ZAT.EST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Crochet d'ancrage
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Crochet d'ancrage
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS | Crochet d'ancrage
400192020U | 00620 | A AV 14 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00620 | A AV 14 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00621 | A AV 15 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00621 | A AV 15 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00622 | A AV 16 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00622 | A AV 16 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00623 | A AV 17 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00623 | A AV 17 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00624 | A AV 18 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00624 | A AV 18 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00625 | A AV 19 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage
400192020U | 00625 | A AV 19 ZAT.OUEST | Crochet d'ancrage

## 10-Disconnecteurs
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 10 - Disconnecteurs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Observations
400192020U | 00001 | AMI ZATAC OUEST
400192020U | 00035 | B4 ZT OUEST EG
400192020U | 00047 | B32 ZT OUEST
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM
400192020U | 00078 | B21 CDC
400192020U | 00078 | B21 CDC
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34
400192020U | 00145 | HM7-8
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST
400192020U | 00162 | HM36 ZT OPERAT
400192020U | 00338 | SI 1 ZT EST
400192020U | 00341 | SM1 ZT OUEST
400192020U | 00434 | ERT 1 ZT EST
400192020U | 00440 | A4 ZT OUEST(MERMOZ)
400192020U | 00440 | A4 ZT OUEST(MERMOZ)
400192020U | 00499 | B19 CDEVS EESIO
400192020U | 00500 | B29-EPIGE
400192020U | 00513 | B11 CFR EETIS
400192020U | 00514 | B22 CDC2
400192020U | 00515 | B26 CLA2000
400192020U | 00516 | B27 EIUOT
400192020U | 00517 | TC2 VIGIE
400192020U | 00617 | M3 MESS UNIQUE

## 11- Prot. foudre
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 11 - Protection contre la foudre et revêtements anti-statiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé : Type de l'appareil (radioactif, dis d'amorçage, cage maillée,ionisant, paratonnère, middle, autres)
BA118
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34
400192020U | 00531 | CENTRALE ELECTRIQUE

## 12- frigo.clim
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 12 - Installations frigorifiques et climatiques
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Marques Type | Fluides
BA118
400192020U | 00059 | System SPLIT | WINDEX DXA M28 | R407C
400192020U | 00059 | System SPLIT | airwell 1900 | R407C
400192020U | 00059 | System SPLIT | MODULAIR MO180CR4SH | R407C
400192020U | 00059 | System SPLIT | SURVEILLAIR MODULAIR | R22
400192020U | 00075 | Détente Directe | CARRIER 50DGC 06900 | R22
400192020U | 00078 | Production d'Eau Glacée | WESPER 904 ELN | R410A
400192020U | 00078 | Production d'Eau Glacée | WESPER 904 ELN | R410A
400192020U | 00078 | Détente Directe | AIRWELL | R22
400192020U | 00078 | Détente Directe | AIRWELL | R22
400192020U | 00079 | Pompe A Chaleur | PAC air/eau KH500-R134A | R134A
400192020U | 00084 | Production d'Eau Glacée | CLIREF 0808RS 50/50 | R22
400192020U | 00084 | Production d'Eau Glacée | CLIREF 0808RS 50/50 | R22
400192020U | 00086 | Pompe A Chaleur | LENNOX | R410A
400192020U | 00093 |  |  | R22
400192020U | 00144 | Production d'Eau Glacée | AERMEC NRL 0900 04 | R410A
400192020U | 00144 | Production d'Eau Glacée | AERMEC NRL 0900 05 | R410A
400192020U | 00164 | Pompe A Chaleur | TECHNIBELPMHRV2022EVMB1 An2004 | R407C
400192020U | 00270 | Détente Directe | CIAT CM85 CM23 | R22
400192020U | 00272 | Pompe A Chaleur | TECHNIBELPMHRV20032EVMBA An2004 | R407C
400192020U | 00285 | Pompe A Chaleur | HITACHI RAS 5HVRNM2E | R410A
400192020U | 00285 | Pompe A Chaleur | HITACHI RAS 5HVRNM2E | R410A
400192020U | 00287 | Détente Directe | AIRWELL-X 1900 | R22
400192020U | 00288 | Détente Directe | ATA CAM 082D | R410A
400192020U | 00342 | Production d'Eau Glacée | TRANE CGAM 035 | R410A
400192020U | 00350 | Production d'Eau Glacée | H.C.F.LENOXMCH71SK an 1998 | R407C
400192020U | 00350 | Production d'Eau Glacée | CIATLDH150V7075873 an 2006 | R410A
400192020U | 00391 | System SPLIT | mitsubishi PUHZ-RP125YHA2 | R410A
400192020U | 00403 | System SPLIT | DAIKIN RZQ125B | R410A
400192020U | 00403 | System SPLIT | DAIKIN RZQ125L | R410A
400192020U | 00420 | Production d'Eau Glacée | Trane ECGAN400E72F1 Type 316 537-1 N°0356111 - 2006 | R407C
400192020U | 00440 | Production d'Eau Glacée | CIATLDH500V3025225-25400833112-001 An 2006 | R410A
400192020U | 00440 | Production d'Eau Glacée | CIAT AQUACIAT2 LDH400V
400192020U | 00441 | Pompe A Chaleur | RAS-20FSXN1E-- RAS-12FSXN1E | R410A
400192020U | 00441 | Pompe A Chaleur | RAS-20FSXN1E--RAS-8FSXN1E | R410A
400192020U | 00499 | Production d'Eau Glacée | H.C.F. | R407C
400192020U | 00499 | Production d'Eau Glacée | H.C.F. | R407C
400192020U | 00500 | Production d'Eau Glacée | DAIKIN-mcquay EWAQ210FSS | R410A
400192020U | 00513 | Groupe froid | DAIKIN | R407C
400192020U | 00514 | Production d'Eau Glacée | TRANE CGAN 800 | R407C
400192020U | 00514 | Production d'Eau Glacée | TRANE CGAN 800 | R407C
400192020U | 00519 | Production d'Eau Glacée | carrier 30RBS-140A0135-PE | R410A
400192020U | 00519 | Production d'Eau Glacée | carrier 30RBS-140A0135-PE | R410A
400192020U | 00519 | Pompe A Chaleur | ciat ILDH600V 302529/329476 | R410A
400192020U | 00614 | Détente Directe | AFCA-BAC 150
400192020U | 00614 | Détente Directe | AFCA-BAC 75
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCDF | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCDF | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCDF | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-CAAR | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCAA | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-CAAR | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-CAAR | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCDF | R407C
400192020U | 00617 | Pompe A Chaleur | THERECO-PCDF | R407C
400192020U | 00717 | System SPLIT | mitsubishi MXZ-5B100VA 2 cassettes+2ventillo | R410A
400192020U | 00768 | Pompe A Chaleur | SCAAF ATM 2.6 1465/912 | R407A
400192020U | 00769 | Pompe A Chaleur | CIAT AQUADAT IVDC 150V | R 410A
400192020U | 00769 | Pompe A Chaleur | CIAT AQUADAT IVDC 80V | R 410A

## 13-Aéra Assai locaux
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 13 - Aération et assainissement des locaux de travail
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé du système
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00154 | GARAGES C1154 | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400046333L | 00154 | GARAGES C1154 | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
BA118
400192020U | 00047 | B32 ZT OUEST | Extracteur d'air
400192020U | 00047 | B32 ZT OUEST | Extracteur d' / sécheur
400192020U | 00055 | B43 ZT OUEST EG | Poste de nettoyage White Spirit
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie à panneaux
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie radiale
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie circulaire
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie circulaire
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Dégauchisseuse
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Raboteuse
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie à ruban 2016D
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Scie à ruban 5550
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Toupie
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Toupie
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Mortaiseuse à chaines
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Mortaiseuse à mèche
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Combiné dégauchisseuse/raboteuse
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Combiné scie circulaire / toupie
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Combiné scie circulaire / toupie
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Ponceuse à bande
400192020U | 00083 | HM20 ZT EST GER | Ponceuse à bande
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Hydraulique stockage
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Cabine de préparation peinture
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Local soudure - boa
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Local soudure - boa
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Usinage composite - boa
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Préparation composites - table de préparation avec extraction
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | Laboratoires peinture - table de préparation avec extraction
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | Extraction de fumée de soudure
400192020U | 00150 | HM13 ZT EST | Extraction de polluants
400192020U | 00150 | HM13 ZT EST | Extraction de polluants
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Extraction de polluants
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Extraction de polluants
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Extraction de polluants
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | cabine peinture
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Extraction d'air du tunnel
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | Cabine de préparation peinture
400192020U | 00160 | HM29 ZT | Contrôle SPECTRO
400192020U | 00160 | HM29 ZT | Contrôle SPECTRO
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | Aspiration cabine peinture
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | Poste de dégraissage
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | VMC atelier
400192020U | 00183 | HVD 8 | Extraction fumée de soudure
400192020U | 00183 | HVD 8 | Extraction fumée de soudure
400192020U | 00183 | HVD 8 | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400192020U | 00183 | HVD 8 | EXTRACTEUR GAZ ECHAP
400192020U | 00341 | SM1 ZT OUEST | Laboratoire oxygène
400192020U | 00341 | SM1 ZT OUEST | Laboratoire oxygène
400192020U | 00344 | T1 CASERN.OUEST | TABLE ASPIRANTE
400192020U | 00711 | BTX1 | Extraction de polluants
400192020U | 00711 | BTX1 | Extraction de polluants
400192020U | 00711 | BTX1 | Extraction de polluants
400192020U | 00832 | B61 | Bac à white

## 14- Cuves,bassin
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 14 - Cuves-bassins-réservoirs
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Libellé | Volume (litres) | Nature du fluide (FOT - FOD - eau - chimique….) | Type de cuve ou de bassin | Année d'installation
Quartier (intitulé du site)
.
.

## 15- Équi sous pressi
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 15 - Équipements sous pression
G2D - n° site | G2D - n° composant | Libellé | Année fabrication | Nom du constructeur | Type (fixe-mobile-horizontal-vertical) | Pression d'utilisation (bars)
BA118
400192020U | 00146 | Réservoir compresseur | 2015 |  | H | 15
400192020U | 00531 | Réservoir compresseur | 2013 | YAKUT | V | 30
400192020U | 00531 | Réservoir compresseur | 2013 | YAKUT | V | 30
400192020U | 00375 | Réservoir compresseur | 2000 | SARBATOL | H | 9
400192020U | 00828 | Réservoir compresseur |  |  |  | 310
400192020U | 00440 | Réservoir compresseur
400192020U | 00001 | Réservoir compresseur | 2014 | CSC SRL | H | 10
400192020U | 00150 | Réservoir compresseur | 2002 | TERRUGGIA | V | 14
400192020U | 00016 | Réservoir compresseur | 2003 | TERRUGGIA | H | 13
400192020U | 00016 | Réservoir compresseur
400192020U | 00016 | Réservoir compresseur | 2004 | EURO RESERVOIR | V
400192020U | 00016 | Réservoir compresseur | 2004 | EURO RESERVOIR | V
400192020U | 00055 | Réservoir compresseur | 1995 | PAUCHARD | V
400192020U | 00047 | Réservoir compresseur | 2015 | SIAP | V
400192020U | 00047 | Réservoir compresseur | 2013 | SIAP | H | 9
400192020U | 00145 | Réservoir compresseur |  |  |  | 8
400192020U | 00145 | Réservoir compresseur | 1999 | SIAP | V
400192020U | 00144 | Réservoir compresseur | 2011 | CSO | V | 10
400192020U | 00183 | Réservoir compresseur | 2001 | SIAP | V
400192020U | 00183 | Réservoir compresseur | 1994 | CREYSSENSACQ | H
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur | 2006 |  | H | 10
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur | 2006 |  | H | 8
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur |  |  |  | 7
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur
400192020U | 00460 | Réservoir compresseur
400192020U | 00518 | Réservoir compresseur | 2001 | SIAP | H | 12
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur | 1984 | CESCA | H
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur | 1994 | CREYSSENSAC | H
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur | 2004 | OB MONZUNO | h
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur
400192020U | 00166 | Réservoir compresseur
400192020U | 00160 | Réservoir compresseur | 2006 | SIAP | H | 7.75
400192020U | 00167 | Réservoir compresseur | 2014 | PAUCHARD | V | 10
400192020U | 00412 | Réservoir compresseur
400192020U | 00412 | Réservoir compresseur | 1968 | PAUCHARD | V
400192020U | 00412 | Réservoir compresseur | 1968 | PAUCHARD | V
400192020U | 00412 | Réservoir compresseur | 1968 | PAUCHARD | V
400192020U | 00055 | Réservoir compresseur |  |  |  | 10
400192020U | 00055 | Réservoir compresseur | 1995 | PAUCHARD | V
400192020U | 00410 | Réservoir compresseur | 2015 | VAREM
400192020U | 00410 | Réservoir compresseur | 2015 | VAREM
400192020U | 00500 | Réservoir compresseur | 2015 | PADOVAN VALERIO | H | 10
400192020U | 00420 | Réservoir compresseur | 2015 | PAUCHARD | H
400192020U | 00835 | Réservoir compresseur | 2016
CTPE Captieux (Landes)
400046332L | 00154
400046332L | 00154

## 16 Mach out équip indiv
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 16 - Machines outils et équipements de protection individuelle
G2D - n° site | G2D - n° composant | Observations
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00154 | PRESSE HYDRAULIQUE
400046333L | 00154 | PERCEUSE VERTICALE
400046333L | 00154 | MEULEUSE.TOURET
400046333L | 00154 | MEULEUSE.FLURET
400046333L | 00154 | POSTE DE SOUDAGE A
400046333L | 00154 | POSTE DE SOUDAGE A
400046333L | 00154 | Scie à métaux
400046333L | 00154 | Cisaille manuelle
400046333L | 00154 | Presse hydraulique
BA118
400192020U | 00001 | CISAILLE A MAIN
400192020U | 00001 | CISAILLE GUILLOTINE
400192020U | 00001 | CISAILLE A BALANCIER
400192020U | 00001 | SCIE A RUBAN A ME
400192020U | 00001 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00001 | FRAISEUSE
400192020U | 00001 | GRIGNOTEUSE
400192020U | 00001 | ROULEUSE A MAIN
400192020U | 00001 | PONCEUSE A BANDE
400192020U | 00001 | SCIE A DEBITER
400192020U | 00001 | TOUR
400192020U | 00001 | TOUR A METAUX
400192020U | 00001 | FRAISEUSE
400192020U | 00001 | TOURET A MEULER
400192020U | 00001 | TOURET A MEULER
400192020U | 00001 | TOURET A MEULER
400192020U | 00001 | Presse plieuse manuelle
400192020U | 00001 | Presse plieuse hydraulique
400192020U | 00052 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00083 | Appareil à braser scies ruban
400192020U | 00083 | Dégauchisseuse
400192020U | 00083 | Machine à clef
400192020U | 00083 | Meule à eau
400192020U | 00083 | Raboteuse
400192020U | 00083 | Scie à format
400192020U | 00083 | Scie à ruban 1
400192020U | 00083 | Scie à ruban 2
400192020U | 00083 | Système d'aspiration
400192020U | 00083 | Aspiration
400192020U | 00083 | Perceuse à colonne
400192020U | 00083 | Raboteuse dégauchisseuse
400192020U | 00083 | Scie radiale
400192020U | 00083 | Affuteuse à fer
400192020U | 00083 | Affuteuse à scie à ruban
400192020U | 00083 | Mortaiseuse à chaines
400192020U | 00083 | Mortaiseuse à mèches
400192020U | 00083 | Ponceuse à bande double
400192020U | 00083 | Scie circulaire radiale manuelle avec lame
400192020U | 00083 | Toupie
400192020U | 00083 | Scie à panneaux
400192020U | 00083 | Touret à meuler
400192020U | 00083 | Affuteuse pour scie circulaire
400192020U | 00083 | Toupie + scie circulaire
400192020U | 00144 | CISAILLE D'ETABLI
400192020U | 00144 | CISAILLE J. PERROT
400192020U | 00144 | PRESSE PLIEUSE A C
400192020U | 00144 | PRESSE DEMONTE PNEU
400192020U | 00144 | PLIEUSE A TOUCHE
400192020U | 00144 | SCIE A RUBAN A ME
400192020U | 00144 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00144 | MACHINE A BANDE ABRASIVE
400192020U | 00144 | ROULEUSE JOVANEL ALMORE
400192020U | 00144 | PERCEUSE FRAISEUSE
400192020U | 00144 | MACHINE A BANDE ET A MEULER
400192020U | 00144 | MOULUREUSE
400192020U | 00144 | POSTE A SOUDER
400192020U | 00144 | Touret à meuler
400192020U | 00146 | PERÇEUSE À COLONE
400192020U | 00146 | TOURET À MEULER (Meule/Brosse, Ø200mm)
400192020U | 00146 | TOURET MEULE-BROSSE Ø200mm
400192020U | 00146 | POSTE À SOUDURE À L'ARC
400192020U | 00146 | POSTE À SOUDURE À L'ARC
400192020U | 00150 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00150 | MACHINE A COUDRE IN
400192020U | 00150 | MEULEUSE FLEURET
400192020U | 00153 | PRESSE HYDRAULIQUE
400192020U | 00153 | MEULEUSE TOURET
400192020U | 00166 | Presse 15t
400192020U | 00166 | Perceuse colonne
400192020U | 00167 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00183 | PERCEUSE A COLONNE
400192020U | 00183 | TRONCONNEUSE/DISQUEUSE
400192020U | 00183 | MONTE-PNEU
400192020U | 00183 | MEULEUSE D'ANGLE
400192020U | 00183 | DECAPEUR THERMIQUE
400192020U | 00183 | SCIE CIRCULAIRE
400192020U | 00183 | DISQUEUSE
400192020U | 00183 | PERCEUSE
400192020U | 00183 | VISSEUSE SANS FIL
400192020U | 00183 | SCIE SAUTEUSE
400192020U | 00183 | MEULEUSE DROITE
400192020U | 00183 | PERFORATEUR ELECTRIQUE
400192020U | 00183 | FER A SOUDER
400192020U | 00183 | FER A SOUDER
400192020U | 00183 | POSTE A DECOUPER
400192020U | 00183 | TOURET A MEULER
400192020U | 00183 | TOURET A MEULER
400192020U | 00183 | POSTE A SOUDER
400192020U | 00183 | POSTE A SOUDER
400192020U | 00183 | POSTE A SOUDER
400192020U | 00183 | Perforateur sans fil
400192020U | 00183 | Presse hydraulique
400192020U | 00344 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00344 | MEULEUSE TOURET
400192020U | 00420 | TOURET MEULER R150
400192020U | 00420 | POSTE DE SOUDAGE DE
400192020U | 00440 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00440 | MEULEUSE TOURET
400192020U | 00460 | Plieuse
400192020U | 00460 | Déboucheur électroportatif
400192020U | 00460 | Décapeur thermique
400192020U | 00460 | Nettoyeur
400192020U | 00460 | Perceuse à colonne 1
400192020U | 00460 | Perforateur
400192020U | 00460 | Scie à ruban
400192020U | 00460 | Bétonnière thermique fixe
400192020U | 00460 | Touret 1
400192020U | 00460 | Touret 2
400192020U | 00460 | Guillotine
400192020U | 00460 | Cisaille à tôle
400192020U | 00460 | ROULEUSE TOLE
400192020U | 00626 | CISAILLE ELECTRIQUE
400192020U | 00626 | SCIE A RUBAN A ME
400192020U | 00626 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00626 | POSTE DE SOUDAGE A
400192020U | 00698 | MACHINE A COUDRE IN
400192020U | 00698 | MACHINE A COUDRE IN
400192020U | 00698 | MACHINE A COUDRE IN
400192020U | 00698 | MACHINE A COUDRE IN
400192020U | 00711 | Presse d'atelier METALLKRAFT
400192020U | 00711 | PERCEUSE VERTICALE
400192020U | 00711 | MEULEUSE TOURET
400192020U | 00717 | SYSTÈME DE DECOUPAGE

## 17- Amiante
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 17 - Recherche de matériaux amiantés
G2D - n° site | G2D - n° composant | Observations
CTPE de Captieux (Gironde)
400046332K | 00309
400046332K | 00402
400046332K | 00403
400046332K | 00404
400046332K | 00432
400046332K | 00433
400046332K | 00434
400046332K | 00437
400046332K | 00463
400046332K | 00466
400046332K | 00468
400046332K | 00470
400046332K | 00471
400046332K | 00473
400046332K | 00475
400046332K | 00476
400046332K | 00477
400046332K | 00478
400046332K | 00479
400046332K | 00480
400046332K | 00481
400046332K | 00492
400046332K | 00503
400046332K | 00504
400046332K | 00600
400046332K | 00601
400046332K | 00602
400046332K | 00716
400046332K | 00735
400046332K | 00742
400046332K | 00746
400046332K | 00833
400046332K | 00834
400046332K | 00835
400046332K | 00836
400046332K | 00837
400046332K | 00838
400046332K | 00839
400046332K | 00840
400046332K | 00841
400046332K | 00842
400046332K | 00843
400046332K | 00844
400046332K | 00845
400046332K | 00846
400046332K | 00847
400046332K | 00848
400046332K | 00849
400046332K | 00850
400046332K | 00851
400046332K | 00852
400046332K | 00853
400046332K | 00854
400046332K | 00855
400046332K | 00856
400046332K | 00858
400046332K | 00859
400046332K | 00860
400046332K | 00861
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00001
400046333L | 00014
400046333L | 00016
400046333L | 00076
400046333L | 00152
400046333L | 00201
400046333L | 00222
400046333L | 00310
400046333L | 00312
400046333L | 00320
400046333L | 00607
400046333L | 00694
400046333L | 00695
400046333L | 00738
400046333L | 00801
400046333L | 00802
400046333L | 00803
400046333L | 00822
400046333L | 00836
400046333L | 00837
400046333L | 00841
400046333L | 00842
400046333L | 00843
400046333L | 00844
400046333L | 00845
400046333L | 00846
400046333L | 00847
400046333L | 00849
400046333L | 00850
400046333L | 00851
400046333L | 00852
400046333L | 00853
400046333L | 00855
400046333L | 00856
400046333L | 00858
400046333L | 00859
400046333L | 00860
400046333L | 00861
400046333L | 00862
400046333L | 00863
BA118
400192020U | 00001
400192020U | 00009
400192020U | 00012
400192020U | 00013
400192020U | 00014
400192020U | 00016
400192020U | 00018
400192020U | 00019
400192020U | 00020
400192020U | 00021
400192020U | 00023
400192020U | 00024
400192020U | 00025
400192020U | 00027
400192020U | 00030
400192020U | 00031
400192020U | 00032
400192020U | 00034
400192020U | 00035
400192020U | 00036
400192020U | 00037
400192020U | 00040
400192020U | 00041
400192020U | 00042
400192020U | 00043
400192020U | 00044
400192020U | 00046
400192020U | 00047
400192020U | 00048
400192020U | 00049
400192020U | 00051
400192020U | 00052
400192020U | 00053
400192020U | 00054
400192020U | 00055
400192020U | 00056
400192020U | 00059
400192020U | 00060
400192020U | 00061
400192020U | 00063
400192020U | 00064
400192020U | 00065
400192020U | 00066
400192020U | 00067
400192020U | 00070
400192020U | 00071
400192020U | 00072
400192020U | 00073
400192020U | 00075
400192020U | 00077
400192020U | 00078
400192020U | 00079
400192020U | 00080
400192020U | 00082
400192020U | 00083
400192020U | 00084
400192020U | 00086
400192020U | 00089
400192020U | 00090
400192020U | 00091
400192020U | 00092
400192020U | 00093
400192020U | 00095
400192020U | 00098
400192020U | 00099
400192020U | 00100
400192020U | 00101
400192020U | 00102
400192020U | 00103
400192020U | 00104
400192020U | 00107
400192020U | 00108
400192020U | 00111
400192020U | 00112
400192020U | 00114
400192020U | 00115
400192020U | 00116
400192020U | 00117
400192020U | 00118
400192020U | 00119
400192020U | 00120
400192020U | 00121
400192020U | 00122
400192020U | 00123
400192020U | 00124
400192020U | 00125
400192020U | 00126
400192020U | 00127
400192020U | 00128
400192020U | 00129
400192020U | 00132
400192020U | 00133
400192020U | 00138
400192020U | 00141
400192020U | 00143
400192020U | 00145
400192020U | 00146
400192020U | 00147
400192020U | 00148
400192020U | 00150
400192020U | 00153
400192020U | 00154
400192020U | 00160
400192020U | 00163
400192020U | 00164
400192020U | 00166
400192020U | 00167
400192020U | 00169
400192020U | 00170
400192020U | 00171
400192020U | 00174
400192020U | 00183
400192020U | 00191
400192020U | 00192
400192020U | 00194
400192020U | 00196
400192020U | 00197
400192020U | 00200
400192020U | 00231
400192020U | 00232
400192020U | 00234
400192020U | 00236
400192020U | 00239
400192020U | 00240
400192020U | 00242
400192020U | 00243
400192020U | 00244
400192020U | 00246
400192020U | 00248
400192020U | 00251
400192020U | 00252
400192020U | 00253
400192020U | 00255
400192020U | 00258
400192020U | 00260
400192020U | 00263
400192020U | 00266
400192020U | 00267
400192020U | 00269
400192020U | 00270
400192020U | 00271
400192020U | 00272
400192020U | 00273
400192020U | 00274
400192020U | 00275
400192020U | 00281
400192020U | 00283
400192020U | 00284
400192020U | 00285
400192020U | 00286
400192020U | 00287
400192020U | 00288
400192020U | 00289
400192020U | 00290
400192020U | 00291
400192020U | 00293
400192020U | 00294
400192020U | 00298
400192020U | 00301
400192020U | 00320
400192020U | 00321
400192020U | 00326
400192020U | 00327
400192020U | 00332
400192020U | 00337
400192020U | 00338
400192020U | 00340
400192020U | 00341
400192020U | 00342
400192020U | 00343
400192020U | 00344
400192020U | 00345
400192020U | 00346
400192020U | 00347
400192020U | 00348
400192020U | 00350
400192020U | 00351
400192020U | 00354
400192020U | 00372
400192020U | 00374
400192020U | 00375
400192020U | 00378
400192020U | 00381
400192020U | 00382
400192020U | 00383
400192020U | 00387
400192020U | 00389
400192020U | 00390
400192020U | 00391
400192020U | 00393
400192020U | 00395
400192020U | 00399
400192020U | 00400
400192020U | 00402
400192020U | 00403
400192020U | 00404
400192020U | 00407
400192020U | 00410
400192020U | 00411
400192020U | 00412
400192020U | 00413
400192020U | 00415
400192020U | 00416
400192020U | 00417
400192020U | 00418
400192020U | 00420
400192020U | 00421
400192020U | 00422
400192020U | 00423
400192020U | 00424
400192020U | 00425
400192020U | 00426
400192020U | 00427
400192020U | 00428
400192020U | 00429
400192020U | 00430
400192020U | 00434
400192020U | 00435
400192020U | 00440
400192020U | 00441
400192020U | 00443
400192020U | 00444
400192020U | 00449
400192020U | 00452
400192020U | 00453
400192020U | 00455
400192020U | 00457
400192020U | 00458
400192020U | 00460
400192020U | 00463
400192020U | 00464
400192020U | 00465
400192020U | 00466
400192020U | 00467
400192020U | 00469
400192020U | 00470
400192020U | 00499
400192020U | 00500
400192020U | 00502
400192020U | 00504
400192020U | 00505
400192020U | 00507
400192020U | 00512
400192020U | 00514
400192020U | 00515
400192020U | 00517
400192020U | 00518
400192020U | 00540
400192020U | 00580
400192020U | 00606
400192020U | 00609
400192020U | 00610
400192020U | 00611
400192020U | 00612
400192020U | 00614
400192020U | 00616
400192020U | 00618
400192020U | 00619
400192020U | 00620
400192020U | 00621
400192020U | 00622
400192020U | 00623
400192020U | 00624
400192020U | 00625
400192020U | 00626
400192020U | 00652
400192020U | 00690
400192020U | 00693
400192020U | 00694
400192020U | 00695
400192020U | 00696
400192020U | 00697
400192020U | 00698
400192020U | 00699
400192020U | 00700
400192020U | 00702
400192020U | 00703
400192020U | 00704
400192020U | 00705
400192020U | 00706
400192020U | 00707
400192020U | 00708
400192020U | 00709
400192020U | 00710
400192020U | 00711
400192020U | 00712
400192020U | 00713
400192020U | 00714
400192020U | 00715
400192020U | 00716
400192020U | 00717
400192020U | 00718
400192020U | 00719
400192020U | 00721
400192020U | 00722
400192020U | 00726
400192020U | 00729
400192020U | 00731
400192020U | 00732
400192020U | 00733
400192020U | 00734
400192020U | 00735
400192020U | 00736
400192020U | 00737
400192020U | 00738
400192020U | 00739
400192020U | 00740
400192020U | 00742
400192020U | 00743
400192020U | 00744
400192020U | 00745
400192020U | 00750
400192020U | 00751
400192020U | 00752
400192020U | 00754
400192020U | 00755
400192020U | 00756
400192020U | 00757
400192020U | 00758
400192020U | 00759
400192020U | 00760
400192020U | 00761
400192020U | 00762
400192020U | 00763
400192020U | 00764
400192020U | 00765
400192020U | 00766
400192020U | 00768
400192020U | 00770
400192020U | 00771
400192020U | 00772
400192020U | 00773
400192020U | 00774
400192020U | 00776
400192020U | 00777
400192020U | 00778
400192020U | 00779
400192020U | 00780
400192020U | 00781
400192020U | 00782
400192020U | 00783
400192020U | 00785
400192020U | 00786
400192020U | 00787
400192020U | 00788
400192020U | 00789
400192020U | 00790
400192020U | 00793
400192020U | 00797
400192020U | 00798
400192020U | 00799
400192020U | 00800
400192020U | 00801
400192020U | 00804

## 18 Rayonnement EM
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 18 - Rayonnements électro-magnétiques, lasers et ionisants
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local ou composant de rattachement | Libellé Type de l'appareil | Marque de l'appareil | Année de mise en œuvre
Quartier (intitulé du site)
.
.

## 19- Analyse eau
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 19 - Prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | P1 | P2 | D1 | D2
Quartier (Intitulé du site)
.
.

## 20- Légionelle
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 20 - Lutte contre la légionellose - Prélèvements ECS
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Nombre de prélèvements | Observations | sortie de production | fond de ballon | point d'usage à risque ou point le plus éloigné de la boucle d'alimentation | retour de boucle
Quartier (intitulé du site)
.
.

## 21 - ICPE
Annexe n° 7 - USID Mont de Marsan - Inventaires
ITEM n° 21 - Contrôle périoridique des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE
G2D - n° site | G2D - n° composant | Local | Déclaration Autorisation | Libellé complet de l'installation Puissance (chaufferies ou chaudières) Volumes (fluides) | Observations
CTPE de Captieux (Landes)
400046333L | 00076 | RESTAU HEBERGEM | DC | Arrêté du 07 janvier 2003 rubrique 4718 Arrêté du 23 aout 2005 rubrique 4718 | Rubrique 4718-2 - N° interne BMR n° 180
BA118
400192020U | 00022 | AT13 | D | Arrêté du 10 mars 1997 rubrique 4725 | Rubrique 4725-2 - N° interne BMR n° 041
400192020U | 00023 | AT14 | D | Arrêté du 10 mars 1997 rubrique 4725 | Rubrique 4725-2 - N° interne BMR n° 041
400192020U | 00111 | D1 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00112 | D2 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00114 | D4 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00115 | D5 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00116 | D6 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00117 | D7 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00118 | D8 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00119 | D9 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00120 | D10 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00121 | D11 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00122 | D12 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00123 | D13 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00124 | D14 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00125 | D15 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00126 | D16 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00127 | D17 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00128 | D18 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00129 | D19 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00132 | IGO1 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00133 | IGO2 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00713 | G20 | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00755 | W14 DPMU | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00786 | HM28 | A | Arrêté du 29 février 2008 rubrique 4220 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 4220-1 - N° interne BMR n° 044
400192020U | 00076 | CHEN 1 CHENIL | D | Arrêté du 08 décembre 2006 rubrique 2120 | Rubrique 2120-2 - N° interne BMR n° 046
400192020U | 00090 | CG12 CHENIL | D | Arrêté du 08 décembre 2006 rubrique 2120 | Rubrique 2120-2 - N° interne BMR n° 046
400192020U | 00482 | Ci1 AME CHENIL | D | Arrêté du 08 décembre 2006 rubrique 2120 | Rubrique 2120-2 - N° interne BMR n° 046
400192020U | 00870 | DALLE EX G12 CHENIL | D | Arrêté du 08 décembre 2006 rubrique 2120 | Rubrique 2120-2 - N° interne BMR n° 046
400192020U | 00079 | CHAUF. CENTRALE | DC | Arrêté du 25 juillet 1997 rubrique 2910 | Rubrique 2910-A-2 - N° interne BMR n° 047
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00526 | poste Y6 | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00711 | BTX1 (RAF3) | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00746 | GMAG (RAF3) | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00747 | AR 05 -RAF3- | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 055
400192020U | 00145 | HM7-8 CHASSE | A | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 Arrêté du 02 février 1998 Arrêté du 04 octobre 2010 | Rubrique 2930-1-a - N° interne BMR n° 056
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | DC | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 | Rubrique 2930-1-b - N° interne BMR n° 057
400192020U | 00162 | HM36 ZT OPERAT | DC | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 | Rubrique 2930-1-b - N° interne BMR n° 060
400192020U | 00146 | HM9 ZT OUEST | DC | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 | Rubrique 2930-1-b - N° interne BMR n° 061
400192020U | 00518 | B52+B53 BATIMENT AIRE A FEUX | DC | Arrêté du 25 juillet 1997 rubrique 2910 | Rubrique 2910-A-2 - N° interne BMR n° 066
400192020U | 00055 | B43 ZT OUEST EG | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00144 | HM1.6,31.34 | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00153 | HM17-18-19-58 | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00171 | ERT 4 HM ERT | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00344 | T1 CASERN.OUEST | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00698 | A5 | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00847 | ABRI TYPE P20 N°5 | DC | Arrêté du 21 juin 2004 rubrique 2564Code_Environnement_R221-1a221-3 | Rubrique 2564-2 - N° interne BMR n° 069
400192020U | 00710 | ERT3 | DC | Arrêté du 27 mars 2012 rubrique 2710-1 dangereux Arrêté du 27 mars 2012 rubrique 2710-2 non dangereux | Rubrique 2710-2 - N° interne BMR n° 072
400192020U | 00785 | HVD11 | DC | Arrêté du 27 mars 2012 rubrique 2710-1 dangereux Arrêté du 27 mars 2012 rubrique 2710-2 non dangereux | Rubrique 2710-2 - N° interne BMR n° 072
400192020U | 00531 | CENTRALE ELECTRIQUE | DC | Arrêté du 25 juillet 1997 rubrique 2910 | Rubrique 2910-A-2 - N° interne BMR n° 081
400192020U | 00805 | AMI 2 (ex AT12) | DC | Arrêté du 12 décembre 2014 rubrique 4210 | Rubrique 4210-1-b - N° interne BMR n° 083
400192020U | 00167 | HM56 ZT OUEST | DC | Arrêté du 04 juin 2004 rubrique 2930 | Rubrique 2930-1-b - N° interne BMR n° 084