|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etendue** **des** **prestations** **P2** **/** **P3** **Garantie** **totale** **par** **entités** | | | | | | | | | |
| **Famille** | **Equipements** | **P2** | | | | **P3** **Garantie** **Totale** | | | |
| **P2**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CCI**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CMA**  **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** | **P3** **Garantie** **totale** **Pôle** **commun**  **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CCI** **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CMA** **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** |
| **Chauffage** | Aérotherme électrique | Sans objet | Sans objet | O | CMA : Maintenance  des aérothermes de la cafétéria à réaliser | Sans objet | Sans objet | N | CMA : Maintenance des aérothermes hors P3 GT |
| Armoire de régulation pompe | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Ballon tampon | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Cassette plafonnière | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Cassette rayonnante basse température | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Compteur gaz | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Convecteur électrique | O | O | O |  | N | N | N |  |
| Filtre à tamis | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Panneau rayonnant modulaire | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Pompe à chaleur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Pompe double | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Radiant électrique | Sans objet | Sans objet | O |  | Sans objet | Sans objet | O |  |
| Robinet à soupape | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Robinet de vidange | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Surpresseur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Tube radiant gaz | Sans objet | Sans objet | O |  | Sans objet | Sans objet | O |  |
| Vanne | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne de coupure extérieur GA | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne de coupure intérieur GA | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne de vidange | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne d'équilibrage | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne d'isolement | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne papillon | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vanne TA | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Vase d'expansion | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Ventilo convecteur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Réseaux/canalisations | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage |
| **Climatisation** | Armoire climatique | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Cassette plafonnière | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Unité extérieure split system | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Unité intérieure Split system | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Réseaux/canalisations | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Famille** | **Equipements** | **P2** | | | | **P3** **Garantie** **Totale** | | | |
| **P2**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CCI**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CMA**  **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** | **P3** **Garantie** **totale** **Pôle** **commun**  **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CCI** **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CMA**  **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** |
| **ECS** | Ballon EC | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Mitigeur thermostatique | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Réseaux/canalisations | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage |
| Pompe double | O | O | O |  | O | O | O |  |
| **Electricité** | Armoire de commande | O | O | O | Armoire de commande de l'ensemble des équipements thermiques et climatiques du marché | O | O | O | Armoire de commande de l'ensemble des équipements thermiques et climatiques du marché |
| Compteur électricité | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Compteur général EDF | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Cordon chauffant | Sans objet | Sans objet | Hors marché |  | Sans objet | Sans objet | Hors marché |  |
| Tableau divisionnaire | O | O | O | Uniquement la partie chauffage / climatisation / Comptage des TD | O | O | O | Uniquement la partie chauffage / climatisation / Comptage des TD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Famille** | **Equipements** | **P2** | | | | **P3** **Garantie** **Totale** | | | |
| **P2**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CCI**  **Oui** **/** **Non** | **P2** **CMA**  **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** | **P3** **Garantie** **totale** **Pôle** **commun**  **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CCI** **Oui** **/** **Non** | **P3** **Garantie** **totale** **CMA** **Oui** **/** **Non** | **Commentaires** |
| **GTC/régulation** | Centrale | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Centrale régulation des CT | O | O | O |  | O | O | O |  |
| **GTC** **(**ensemble **des** **équipements)** | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Relai GTC | O | O | O |  | O | O | O |  |
| **Incendie** | Clapet coupe-feu | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Commande de réarmement désenfumage | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Système Détecteur Autonome Déclencheur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| **Plomberie** | Compteur eau | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Disconnecteur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| **Ventilation** **/** **Ventilation** **de** **confort** | Bouches de ventilation/extraction/soufflage  etc. | O | O | O |  | N | N | N |  |
| Caisson de compensation | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Coffret de relayage | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Extracteur | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Hotte | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Plafond filtrant | O | O | O |  | O | O | O |  |
| CTA | O | O | O |  | O | O | O |  |
| Gaines | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage | O | O | O | Réseaux accessibles et visibles après démontage |
| V3V | O | O | O |  | O | O | O |  |