## Annexe K CTTP - Liste matériel
N° | ID Site | Installation | Typologie | Qté | Equipement | Marque | Modèle OU Réseau | Caractéristiques | Année | Etat | Exclus P2 | Exclus P3 | P.C. : Prestation constructeur E.P. : Exclusion partielle - Remplacement(s) de composant(s) / Remplacement total de l'équipement exclus E.T. : Exclusion totale E.T.P. : Exclusion partielle plafonnée - Remplacement(s) de composant(s) dans la cadre d'une enveloppe de 40 k€ H.T. / Remplacement total de l'équipement exclus
1 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Génération & primaire |  |  |  | PAC en extérieur
2 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Génération & primaire | 1 | Pompe à chaleur | DAIKIN | EWYD370BZSLB02 | P. : Chaud 410 kW /Froid 372 kW R134A - 2 circuits de 47 kg unitaire | 2010 | Moyen | P.C. | E.T.P.
3 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Génération & primaire | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2010 | Moyen
4 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Génération & primaire | 1 | Pompe à chaleur | DAIKIN | EWYD370BZSLB02 | P. : Chaud 410 kW /Froid 372 kW R134A - 2 circuits de 47 kg unitaire | 2010 | Mauvais | P.C. | E.T.P.
5 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Génération & primaire | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2010 | Moyen
6 | Entité 1 - Pôle commun | Production | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  | Armoire alimentation extérieure | 2010 | Moyen
7 | Entité 1 - Pôle commun
8 | Entité 1 - Pôle commun
9 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Génération & primaire | 1 | Ballon tampon |  |  |  | 1999 | Bon
10 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Génération & primaire | 1 | Pompe simple | SALMSON | PBS80-170/18.5/2/16 |  | 1999 | Bon
11 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Génération & primaire | 1 | Bouteille de mélange |  |  |  | 1999 | Bon
12 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4
13 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 |  |  | Bon
14 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4
15 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe |  |  |  | Annexes Hydrauliques
16 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  |  | Appoint chauffage | 1999 | Bon
17 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 |  | 2020 | Bon
18 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Vase expansion | ZILMET |  |  | 1999 | Bon
19 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Désemboueur | BWT | Solutech Clarificateur 10/20 |  | 2021 | Bon
20 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Pompe simple | GRUNDFOS | MAGNA1 50-120 F 280 |  | 2021 | Bon
21 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4
22 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe |  |  |  | Annexes électriques
23 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2021 | Moyen
24 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Armoire de commande | RMU720B + RMZ785 |  | Régulateur pompes |  | Bon
25 | Entité 1 - Pôle commun
26 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 4 | Annexe | 1 | Pompe simple |  |  | Relevage - devant ascenseur |  | Moyen
27 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe |  |  |  | Local 5005 - Comptage électrique
28 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Compteur électricité | ITRON |  | Compteur général EDF | 1999 | Moyen
29 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 16 | Compteur électricité | SOCOMEC |  | SOCOMEC |  | Moyen
30 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  | Comptage électique |  | Bon
31 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Armoire de commande |  | Relais TGBT I et M |  |  | Bon
32 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006
33 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe |  |  |  | Local 5006 - Comptage gaz
34 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | SCHUMBERGER |  | CMA - Barrettes 1 et 2 Sud | 1999 | Moyen
35 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | SCHUMBERGER |  | CMA - Barrette 2 Nord et Barrettes 3 et 4. | 1999 | Moyen
36 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5005 et 5006 | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | SCHUMBERGER |  | CCI - Barrette 7 | 1999 | Moyen
37 | Entité 1 - Pôle commun
38 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Annexe |  |  |  | Local 5013 - PCS
39 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Annexe | 1 | GTC | TRIDIUM | NIAGARA | Dématérialisée |  | Bon | P.C.
40 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  | Routeurs SIEMENS Barrettes 1,2 et 3 |  | Bon
41 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  | Routeurs SIEMENS Barrettes 5-8, 6 et 7 |  | Bon
42 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Annexe | 1 | Ordinateur |  |  | Installation prévue en début de marché |  | Neuf
43 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Climatisation |  |  |  | Local 5013 - PCS
44 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Climatisation | 1 | Armoire climatique | RC Group | Unité extérieure dans le local CTA Hall | R407C - Charge totale 11,8 kg |  | Moyen
45 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Climatisation | 1 | Régulation |  | Embarquée + Thermostat d'ambiance SIEMENS déporté |  |  | Moyen
46 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010
47 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Climatisation |  |  |  | Local 5010 - Bureau informatique
48 | Entité 1 - Pôle commun | Locaux 5013 et 5010 | Climatisation | 1 | Unité intérieure | AIRWELL | Unité extérieure murale | Unité extérieure dans le local CTA Hall | 1999 | Mauvais
49 | Entité 1 - Pôle commun
50 | Entité 1 - Pôle commun
51 | Entité 1 - Pôle commun
52 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation |  |  |  | Ventilation confort
53 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
54 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2000 | Mauvais
55 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 2000 | Mauvais
56 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation |  |  |  | Extraction
57 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | WESPER | VECMH013 | Désemfumage | 1999 | Moyen
58 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
59 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | FRANCE AIR |  |  | 1999 | Moyen
60 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Hotte |  |  |  | 1999 | Moyen
61 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation |  |  |  | Annexes
62 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
63 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ785 |  |  | Bon
64 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi 150 | Ventilation | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Moyen
65 | Entité 1 - Pôle commun
66 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation |  |  |  | Ventilation confort
67 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
68 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2000 | Mauvais
69 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 2000 | Mauvais
70 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation |  |  |  | Extraction
71 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | WESPER |  | Désemfumage | 1999 | Moyen
72 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
73 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation |  |  |  | Annexes
74 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
75 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 |  |  | Bon
76 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Amphi démonstration | Ventilation | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Moyen
77 | Entité 1 - Pôle commun
78 | Entité 1 - Pôle commun
79 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation |  |  |  | Ventilation confort
80 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | CTA double flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
81 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Mauvais
82 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQX61 |  | 1999 | Mauvais
83 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation |  |  |  | Annexes
84 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
85 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ785 |  |  | Bon
86 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Ventilation | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Moyen
87 | Entité 1 - Pôle commun
88 | Entité 1 - Pôle commun
89 | Entité 1 - Pôle commun
90 | Entité 1 - Pôle commun
91 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Climatisation | 1 | Unité extérieure |  |  | Armoire climatique du local 5013 - PCS | 1999 | Mauvais
92 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | Climatisation | 1 | Unité extérieure | Airwell |  | Unité intérieure Bureau informatique | 1999 | Mauvais
93 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5
94 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5
95 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Avec résistance électrique 15 kW |  | 2024 | Bon
96 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Mitigeur | JRGUMAT | 34 00 | DN40 | 1999 | Moyen
97 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Pompe double | SALMSON | DSB33-25B |  | 2015 | Moyen
98 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Cordon chauffant | DEMOCLICK |  |  | 1999 | H.S.
99 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Bon
100 | Entité 1 - Pôle commun | Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | ECS | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU705B |  |  | Bon
101 | Entité 1 - Pôle commun
102 | Entité 1 - Pôle commun
103 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  | Compteur ECS | Circulation (-1) |  | Bon
104 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe |  |  |  | Local 5012
105 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDC01 |  |  | Moyen
106 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  |  |  |  | Moyen
107 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
108 | Entité 1 - Pôle commun
109 | Entité 1 - Pôle commun
110 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 807 | Panneau rayonnant modulaire |  | 600 x 600 | 75 kW | 1999 | Moyen |  | E.T.
111 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 3 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 2000 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
112 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK3 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
113 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 5 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK4 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
114 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 8 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK8 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
115 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 12 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK10 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
116 | Entité 1 - Pôle commun
117 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 3 | Vanne | Vanne papillon |  |  | 1999 | Moyen
118 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Robinet à soupape |  |  |  | 1999 | Moyen
119 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 3 | Robinet de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
120 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 60 | Vanne | Vanne d'isolement |  |  | 1999 | Moyen
121 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 26 | Robinet à soupape |  |  |  | 1999 | Moyen
122 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 5 | Vanne d'équilibrage | Vanne TA |  |  | 1999 | Moyen
123 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 29 | Filtre à tamis |  |  |  | 1999 | Moyen
124 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 3 | Robinet de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
125 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Clapets coupe feu
126 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Ventilation | 2 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
127 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Ventilation | 4 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
128 | Entité 1 - Pôle commun
129 | Entité 1 - Pôle commun | Barrette 5 équipements diffus | Annexe | 1 | Pompe simple |  |  | Relevage - amphi 50 |  | Moyen
130 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 1 - Niveau 1
131 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDC 14 |  |  | Moyen
132 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDC 14 |  |  | Moyen
133 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDC 14 |  |  | Bon
134 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus
135 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 3 - Niveau RdC
136 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDC 13 |  |  | Moyen
137 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDC 13 |  |  | Moyen
138 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDC 13 |  |  | Bon
139 | Entité 1 - Pôle commun | Autres équipements diffus | ECS | 2 | Ballon ECS électrique |  |  | Non vu |  | Moyen
140
141
142
143
144
145 | Entité 2 - CCI | Barrette 4 | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | DPL80/120-4/2 |  | 2022 | Bon
146 | Entité 2 - CCI | Barrette 4 | Distribution | 1 | Vanne d'équilibrage |  |  |  |  | Mauvais
147 | Entité 2 - CCI
148 | Entité 2 - CCI
149 | Entité 2 - CCI
150 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Génération & primaire | 1 | Pompe à chaleur | CARRIER | AQUASNAP réversible 30RQSY070 - 0052 - PE | P. : Chaud 70 kW /Froid 64 kW R410A - 18 kg | 2013 | Bon | P.C.
151 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Génération & primaire | 1 | Pompe double | WILO | Stratos-D 65/1-12 |  | 2020 | Bon
152 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Génération & primaire | 1 | Ballon tampon | CHAROT | Type : 23042 | 300 litres | 2022 | Bon
153 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Génération & primaire | 1 | Bouteille de mélange |  |  |  | 1999 | Bon
154 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX65-90N |  | 1999 | Mauvais
155 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe |  |  |  | Annexes hydrauliques
156 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  |  |  | 1999 | Bon
157 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Disconnecteur BA |  |  | Pose prévue en 2025 | 2025 | Neuf
158 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Vase expansion | ZILMET |  | 24 litres | 1999 | Mauvais
159 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe |  |  |  | Annexes électriques
160 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2014 | Moyen
161 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  |  |  | Bon
162 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMS705B |  | 2014 | Bon
163 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Compteur électricité |  |  |  |  | Bon
164 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
165 | Entité 2 - CCI | Barrette 7 - Local technique PAC | Annexe | 1 | Pompe simple |  |  | Relevage - sous-sol |  | Moyen
166 | Entité 2 - CCI
167 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Climatisation | 1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXYQ12P9W1B | 16,6 kW - R410A- 12,6 kg | 2011 | Bon | P.C.
168 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Climatisation | 14 | Unité intérieure | DAIKIN | Cassette plafonnière | Avec organne de commande murale | 2011 | Bon
169 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Climatisation | 1 | Régulation | DAIKIN |  |  | 2011 | Bon
170 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension
171 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | France Air | Type : 3156 |  | 2011 | Bon
172 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension
173 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  |  |  | 2011 | Bon
174 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Annexe | 1 | Compteur électricité |  |  |  | 2011 | Bon
175 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
176 | Entité 2 - CCI | Barrette 6 extension | Annexe | 1 | Pompe simple |  |  | Relevage - cafétaria |  | Moyen
177 | Entité 2 - CCI
178 | Entité 2 - CCI
179 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Avec 2 résistances électriques (12 et 15 kW) | Ballon 1 | 2015 | Moyen
180 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Avec 2 résistances électriques (12 et 15 kW) | Ballon2 | 2015 | Moyen
181 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | ECS | 1 | Mitigeur | JRGUMAT |  |  | 2015 | Moyen
182 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | ECS | 1 | Pompe double | SALMSON | DSB33-25B |  | 2015 | Moyen
183 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Bon
184 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU705B |  |  | Bon
185 | Entité 2 - CCI | Local technique Production ECS B6 & B7 | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
186 | Entité 2 - CCI
187 | Entité 2 - CCI
188 | Entité 2 - CCI
189 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation |  |  |  | Pédagogique n°1
190 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR | Caisson MXH 23/12 V90 | 2 vitesses - Filtre G4 | 1999 | Moyen
191 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Caisson d'insufflation | SAFTAIR | Caisson CTF 30/18 V90 | 2 vitesses - Filtre G4 | 1999 | Moyen
192 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Mauvais
193 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Mauvais
194 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation |  |  |  | Pédagogique n°1
195 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR | Caisson MXH 23/12 V90 | 2 vitesses - Filtre G4 | 1999 | Moyen
196 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Caisson d'insufflation | SAFTAIR | Caisson CTF 30/18 V90 | 2 vitesses - Filtre G4 | 1999 | Moyen
197 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Mauvais
198 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Mauvais
199 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Mauvais
200 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  |  |  | Bon
201 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | CTA Pédago 1 |  | Bon
202 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | CTA Pédago 2 |  | Bon
203 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU705B + RMZ787 | Induction Pédago 1 et 2 |  | Bon
204 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
205 | Entité 2 - CCI | Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | Annexe | 1 | Détection incendie | ANELEC | DAD S6 TYPE I | Déclencheur y compris têtes de détection DELMO, … |  | Moyen
206 | Entité 2 - CCI
207 | Entité 2 - CCI
208 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR | Caisson MXH 34/18 |  | 2023 | Neuf
209 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2023 | Mauvais
210 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAX610,03 |  | 2015 | Moyen
211 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Mauvais
212 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU710B + RMZ787 |  |  | Bon
213 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
214 | Entité 2 - CCI | Local CTA Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Détection incendie | ANELEC | DAD S6 TYPE I | Déclencheur y compris tête de détection , … | 1999 | Moyen
215 | Entité 2 - CCI
216 | Entité 2 - CCI
217 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation |  |  |  | Extraction pédagogique n°1
218 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR | SCAISSON DOF 450 A F400/120 HL |  | 2023 | Neuf
219 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
220 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation |  |  |  | Extraction pédagogique n°1
221 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR | SCAISSON DOF 450 A F400/120 HL |  | 2023 | Neuf
222 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
223 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation |  |  |  | Extraction pédagogique n°1
224 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR |  |  | 2023 | Neuf
225 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
226 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
227 | Entité 2 - CCI | Local extraction Pédago 1&2 & Cuisine évolutive | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
228 | Entité 2 - CCI
229 | Entité 2 - CCI
230 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Climatisation |  |  |  | Niveau Barrette 6
231 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-P200YKA3 |  | 2020 | Bon
232 | Entité 2 - CCI
233 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation |  |  |  | Niveau Barrette 6
234 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | GDT 315 | 2900 m3/h - 0,75 kW 380 V - 881 T/mn | 1999 | Mauvais
235 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDM 225 | 0,2 kW 220 V - 850 T/mn | 1999 | Mauvais
236 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 500 | 1500 m3/h - 2,2 kW 380 V - 650 T/mn | 1999 | Mauvais
237 | Entité 2 - CCI
238 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation |  |  |  | Niveau Barrette 7
239 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | GDT 250 | 2500 m3/h - 0,55 kW 380 V - 1086 T/mn | 1999 | Mauvais
240 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA |  |  |  | Moyen
241 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR |  | CTA Restaurant Application | 2015 | Bon
242 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 2 voies | SIEMENS |  |  | 2015 | Bon
243 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur |  |  |  | 2015 | Bon
244 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'insufflation | SAFTAIR |  | Restaurant Application | 2015 | Bon
245 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR | Caisson DOF 450 A F400/120 V920 | 2 vitesses | 2015 | Bon
246 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2015 | Bon
247 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | CTA Resto Applicatioin |  | Moyen
248 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMS705B | Induction Resto Aplication |  | Moyen
249 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 | Carrossage extérieur neuf | 1999 | Moyen
250 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CSM225 | 0,117 kW 230 V - 1300 T/mn | 1999 | Mauvais
251 | Entité 2 - CCI | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 400 |  | 1999 | Mauvais
252 | Entité 2 - CCI
253 | Entité 2 - CCI
254 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Climatisation | 1 | Cassette plafonnière |  |  | 8218 - Restaurant d'application |  | Bon
255 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
256 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  |  | Eau Froide / Circulations -1 |  | Bon
257 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe
258 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Local 6118 - TDI 13
259 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 13 |  |  | Moyen
260 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 13 |  |  | Moyen
261 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 13 |  |  | Bon
262 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 6 - RdC - TDI 05
263 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 05 |  |  | Moyen
264 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 05 |  |  | Moyen
265 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 05 |  |  | Bon
266 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe
267 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 7- RdC - TDI 01
268 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 01 |  |  | Moyen
269 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 01 |  |  | Moyen
270 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 01 |  |  | Bon
271 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 7- RdC - TDI 02
272 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 02 |  |  | Moyen
273 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 02 |  |  | Moyen
274 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 02 |  |  | Bon
275 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 7- RdC - TDI 03
276 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 03 |  |  | Moyen
277 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 03 |  |  | Moyen
278 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 03 |  |  | Bon
279 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 7- Niv 1 - TDI 11
280 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 11 |  |  | Moyen
281 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 11 |  |  | Moyen
282 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 11 |  |  | Bon
283 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 7- Niv 1 - TDI 12
284 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 12 |  |  | Moyen
285 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 12 |  |  | Moyen
286 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 12 |  |  | Bon
287 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
288 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 8 - TDI 21
289 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 21 |  |  | Moyen
290 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 21 |  |  | Moyen
291 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
292 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 8 - TDI 21
293 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 21 |  |  | Moyen
294 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 21 |  |  | Moyen
295 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 21 |  |  | Bon
296 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 8 - TDI 22
297 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDI 22 |  |  | Moyen
298 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDI 22 |  |  | Moyen
299 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDI 22 |  |  | Bon
300 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
301 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Emetteurs
302 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 3541 | Panneau rayonnant modulaire |  | 600 x 600 | 75 kW | 1999 | Moyen |  | E.T.
303 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 2 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 750 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
304 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1250 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
305 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1500 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
306 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 2000 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
307 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK2 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
308 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 16 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK3 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
309 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK4 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
310 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 4 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK6 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
311 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 7 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK8 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
312 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 19 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK10 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
313 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe |  |  |  | Filtres - Robinets - Vannes
314 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 4 | Vanne |  |  |  | 1999 | Moyen
315 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 1 | Vanne de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
316 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 3 | Vanne | Vanne papillon |  |  | 1999 | Moyen
317 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 4 | Robinet de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
318 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 141 | Vanne | Vanne d'isolement |  |  | 1999 | Moyen
319 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 61 | Robinet à soupape |  |  |  | 1999 | Moyen
320 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 8 | Vanne | Vanne TA |  |  | 1999 | Moyen
321 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 65 | Filtre à tamis |  |  |  | 1999 | Moyen
322 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Annexe | 4 | Vanne de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
323 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
324 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
325 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation |  |  |  | Barette 7 - Plafond filtrant et hottes
326 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 1 | Plafond filtrant |  |  | Cuisine évolutive | 1999 | Moyen
327 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Cuisine évolutive | 1999 | Moyen
328 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 3 | Hotte |  |  | Restaurant pédagogique 1 | 1999 | Moyen
329 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 3 | Hotte |  |  | Restaurant pédagogique 2 | 1999 | Moyen
330 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation |  |  |  | Barette 8 - Hottes
331 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 3 | Hotte |  |  | Restaurant d'application | 1999 | Moyen
332 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Restaurant d'application | 1999 | Moyen
333 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
334 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus
335 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation |  |  |  | Clapets coupe feu
336 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 5 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
337 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 6 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
338 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 6 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
339 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 1 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
340 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 3 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
341 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 8 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
342 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | Ventilation | 2 | Clapet coupe feu |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course - Raccordement GTC |  | 1999 | Moyen
343 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | ECS | 2 | Ballon ECS électrique |  |  | Foyer / Non vu |  | Moyen
344 | Entité 2 - CCI | CCI Diffus | ECS | 2 | Ballon ECS électrique |  |  | Administration |  | Moyen
345
346
347 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | DPL80/120-4/2 |  | 2022 | Bon
348 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Distribution | 1 | Vanne d'équilibrage |  |  |  |  | Mauvais
349 | Entité 3 - Chambres des Métiers
350 | Entité 3 - Chambres des Métiers
351 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation |  |  |  | Désenfumage Boulangerie
352 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | DOF | type : 315 | 1,5 kW - Vitesse 4 | 1999 | Moyen
353 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
354 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation |  |  |  | Désenfumage Patisserie
355 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | DOF | type : 315 | 1,5 kW - Vitesse 4 | 1999 | Moyen
356 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
357 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation |  |  |  | Désenfumage Chocolaterie
358 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | DOF | type : 315 | 1,5 kW - Vitesse 4 | 1999 | Moyen
359 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
360 | Entité 3 - Chambres des Métiers
361 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Avec 2 résistances électriques | Ballon 1 | 2024 | Bon
362 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Avec 2 résistances électriques | Ballon2 | 2024 | Bon
363 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | ECS | 1 | Mitigeur | JRGUMAT |  |  |  | Moyen
364 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | ECS | 2 | Cordon chauffant | DOMOCLICK |  |  |  | Moyen
365 | Entité 3 - Chambres des Métiers
366 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | DIEHL METERING |  | Compteur d'eau |  | Bon
367 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe |  |  |  | Annexes électricité
368 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  | Désenfumage | 1999 | Moyen
369 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  | Puissance ECS | 1999 | Moyen
370 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  | Tableau de régulation ECS |  | Bon
371 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU705B |  |  | Bon
372 | Entité 3 - Chambres des Métiers
373 | Entité 3 - Chambres des Métiers
374 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation |  |  |  | 1er Niveau Coiffure
375 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
376 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Moyen
377 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Moyen
378 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 180 | 1050 m3/h - 0,25 kW 400 V - 1260 T/mn | 1999 | Moyen
379 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Caisson d'insufflation | CIAT |  |  | 1999 | H.S. | E.T. | E.T.
380 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | CTA simple flux | TUVACO SA |  | 1,074 kW - 3000 m3/h | 2023 | Bon
381 | Entité 3 - Chambres des Métiers
382 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation |  |  |  | RdC - VMC logement gardien
383 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 | 1050 m3/h - 0,25 kW 400 V - 1260 T/mn |  | Bon
384 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
385 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local VMC - LT 103 | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | CTA Coiffure |  | Bon
386 | Entité 3 - Chambres des Métiers
387 | Entité 3 - Chambres des Métiers
388 | Entité 3 - Chambres des Métiers
389 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation |  |  |  | CTA Boulangerie
390 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  | Dans l'atelier boulangerie | 1999 | Moyen
391 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  | Dans l'atelier boulangerie | 1999 | Moyen
392 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 | Dans l'atelier boulangerie | 1999 | Moyen
393 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 2 | Caisson d'insufflation | INTARCON |  | Dans l'atelier boulangerie | 1999 | Moyen
394 | Entité 3 - Chambres des Métiers
395 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation |  |  |  | CTA Patisserie
396 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
397 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Moyen
398 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Moyen
399 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation |  |  |  | CTA Chocolaterie
400 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | CTA simple flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
401 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Moyen
402 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Moyen
403 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
404 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | Boulangerie |  | Bon
405 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | Patisserie |  | Bon
406 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CTA Boulangerie Patisserie Chocolaterie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | Chocolaterie |  | Bon
407 | Entité 3 - Chambres des Métiers
408 | Entité 3 - Chambres des Métiers
409 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation |  |  |  | Fumage Air Neuf
410 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR | Caisson MXH 33/15 V90 | Air neuf - 2 vitesses - Filtre G4 | 2024 | Neuf
411 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2014 | Moyen
412 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS |  |  | 2014 | Moyen
413 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation |  |  |  | Fumage extraction
414 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR | Caisson DOF 450 A F400/120 HL | 2 vitesses | 2024 | Neuf
415 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
416 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation |  |  |  | Traiteur Air Neuf
417 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | CTA simple flux | SAFTAIR | Caisson MXH 44/50 | Air neuf - 2 vitesses - Filtre G4 | 2024 | Neuf
418 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VVF31.65 |  | 2014 | Moyen
419 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAX61.03 |  | 2014 | Moyen
420 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation |  |  |  | Traiteur extraction
421 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | SAFTAIR | Caisson DOF560 A F400/120 V90 | 2 vitesses | 2024 | Neuf
422 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Ventilation | 1 | Coffret de relayage | GUINVAL & Cie | CANADAIR 937 |  | 1999 | Moyen
423 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
424 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | Fumage |  | Bon
425 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 | Traiteur |  | Bon
426 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local CTA Fumage Traiteur | Annexe | 1 | Détection incendie | ANELEC | DAD S6 TYPE I | Déclencheur y compris têtes de détection DELMO, … |  | Moyen
427 | Entité 3 - Chambres des Métiers
428 | Entité 3 - Chambres des Métiers
429 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local Amphi 60 | Ventilation | 1 | CTA double flux | Mc QUAY |  |  | 1999 | Moyen
430 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local Amphi 60 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 1999 | Moyen
431 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local Amphi 60 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Landis & Staefa SQS65 |  | 1999 | Moyen
432 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local Amphi 60 | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
433 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Local Amphi 60 | Ventilation | 1 | Régulation | SIEMENS | RMU720B + RMZ787 |  |  | Bon
434 | Entité 3 - Chambres des Métiers
435 | Entité 3 - Chambres des Métiers
436 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation |  |  |  | Niveau Barrette 2 - Dentaire
437 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 C4 | 1800 m3/h - 0,37 kW 3x400 V - 1000 T/mn | 2025 | Neuf
438 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 315 C4 | 4000 m3/h - 1,1 kW 3x400 V - 780 T/mn | 2025 | Neuf
439 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 C4 | 1800 m3/h - 0,37 kW 3x400 V - 1000 T/mn | 2025 | Neuf
440 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse
441 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation |  |  |  | Niveau Barrette 3 - Electrique, Réseau Boucherie, Fumage, Traiteur, Sanitaire
442 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 | 1000 m3/h - 0,37 kW 380 V - 886 T/mn | 1999 | Mauvais
443 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 315 | 3280 m3/h - 0,75 kW 380 V - 780 T/mn | 1999 | Mauvais
444 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 | - m3/h - 0,200 kW 220 V - 850 T/mn | 1999 | Mauvais
445 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 225 | 1200 m3/h - 0,37 kW 380 V - 1180 T/mn | 1999 | Mauvais
446 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation
447 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation |  |  |  | Niveau Barrette 4 - Boulangerie, Patisserie, Chocolaterie, Sanitaires
448 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | CDT 315 | 4100 m3/h - 1,1 kW 380 V - 916 T/mn | 1999 | Mauvais
449 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Barrette 8 - Terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | TUVACO SA | RemplacementCDM225 |  |  | Bon
450 | Entité 3 - Chambres des Métiers
451 | Entité 3 - Chambres des Métiers
452 | Entité 3 - Chambres des Métiers
453 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe |  |  |  | Barrette 1 - RdC - Automobile
454 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 6 | Radiant gaz (tube) |  |  | Mécanique auto | 1999 | Moyen
455 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Radiant gaz (tube) |  |  | Electricité auto | 1999 | Moyen
456 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Radiant gaz (tube) |  |  | Mec 007 - Banc de puissance | 1999 | Moyen
457 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  | Mécanique auto | 1999 | Moyen
458 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  |  | TDM07 | 1999 | Moyen
459 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Compteur électricité |  |  |  | 1999 | Moyen
460 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
461 | Entité 3 - Chambres des Métiers
462 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - RdC - Peinture auto
463 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 2 | Radiant gaz (tube) |  |  |  | 1999 | Moyen
464 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  |  | 1999 | Moyen
465 | Entité 3 - Chambres des Métiers
466 | Entité 3 - Chambres des Métiers
467 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - RdC - CAR 002 Carroserie
468 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 4 | Radiant gaz (tube) |  |  |  | 1999 | Moyen
469 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 1 | Armoire de commande |  |  |  | 1999 | Moyen
470 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - RdC - Soudure
471 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 8 | Radiant électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
472 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - RdC - Labo photo
473 | Entité 3 - Chambres des Métiers | Radiants | Annexe | 8 | Radiant électrique |  |  |  | 1999 | Moyen
474 | Entité 3 - Chambres des Métiers
475 | Entité 3 - Chambres des Métiers
476 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Climatisation |  |  |  | Barrette 3 - Extérieur & RdC - Salle de cours Electroménager
477 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Climatisation | 1 | Unité extérieure | FUJITSU | ATLANTIC DC Inverter | Extérieur | 2018 | Bon
478 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Climatisation | 1 | Unité intérieure | FUJITSU | ATLANTIC DC Inverter - Cassette plafonnière | RdC - Salle informatique | 2018 | Bon
479 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
480 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
481 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | ECS | 1 | Mitigeur | TRUBERT | Ukltramix | Local technique coiffure | 2007 | Bon
482 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
483 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  |  | Eau Froide / Circulations -1 |  | Bon
484 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
485 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 1 - Niveau 1
486 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 14 |  | 1999 | Moyen
487 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 14 |  | 1999 | Moyen
488 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 14 |  |  | Bon
489 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
490 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - Niveau RdC
491 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 05 |  | 1999 | Moyen
492 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 05 |  | 1999 | Moyen
493 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Armoire de commande |  | TDM 05 |  | 1999 | Bon
494 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 05 |  |  | Bon
495 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 09 |  | 1999 | Moyen
496 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 09 |  | 1999 | Moyen
497 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 09 |  |  | Bon
498 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
499 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 2 - Niveau 1
500 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 15 |  | 1999 | Moyen
501 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 15 |  | 1999 | Moyen
502 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 15 |  |  | Bon
503 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
504 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 3 - RdC
505 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 10 |  | 1999 | Moyen
506 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 10 |  | 1999 | Moyen
507 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 10 |  |  | Bon
508 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
509 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 3 - Niveau 1
510 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 16 |  | 1999 | Moyen
511 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 16 |  | 1999 | Moyen
512 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 16 |  |  | Bon
513 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 12 |  | 1999 | Moyen
514 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 12 |  | 1999 | Moyen
515 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 12 |  |  | Bon
516 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
517 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 4 - RdC
518 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 01 |  | 1999 | Moyen
519 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 01 |  | 1999 | Moyen
520 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 01 |  |  | Bon
521 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 02 |  | 1999 | Moyen
522 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 02 |  | 1999 | Moyen
523 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 02 |  |  | Bon
524 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
525 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 4 - Niveau 1
526 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 01 |  | 1999 | Moyen
527 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 01 |  | 1999 | Moyen
528 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 01 |  |  | Bon
529 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
530 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Barrette 8 - Niveau 2
531 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau divisionnaire |  | TDM 21 |  | 1999 | Moyen
532 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Compteur électricité |  | TDM 21 |  | 1999 | Moyen
533 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Tableau relais GTC |  | TDM 21 |  |  | Bon
534 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
535 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
536 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Emetteurs
537 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 2481 | Panneau rayonnant modulaire |  | 600 x 600 | 75 kW | 1999 | Moyen |  | E.T.
538 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 2 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 500 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
539 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 10 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 750 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
540 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 10 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1000 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
541 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 3 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1250 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
542 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 6 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1500 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
543 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 1750 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
544 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 6 | Convecteur électrique | AIRELEC | TEI | 2000 W | 1999 | Moyen |  | E.T.
545 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 4 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK2 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
546 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 5 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK3 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
547 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 7 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK4 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
548 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 5 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK6 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
549 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 18 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK8 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
550 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 37 | Ventilo-convecteur | TRANE | FHK10 |  | 1999 | Mauvais |  | E.P.
551 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe |  |  |  | Filtres - Robinets - Vannes
552 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Vanne | Vanne gaz | Boulangerie - Patisserie | Extérieur | 1999 | Bon
553 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Vanne | Vanne gaz | Boucherie - Charcuterie - Prothèse | Extérieur | 1999 | Moyen
554 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Vanne | Vanne gaz | Carrosserie - Soudure | Extérieur | 1999 | Moyen
555 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 1 | Vanne | Vanne gaz | Peinture | Extérieur | 1999 | Moyen
556 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 4 | Vanne | Vanne gaz |  | Intérieur | 1999 | Moyen
557 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 3 | Vanne | Vanne papillon |  |  | 1999 | Moyen
558 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 2 | Robinet de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
559 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 173 | Vanne | Vanne d'isolement |  |  | 1999 | Moyen
560 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 77 | Robinet à soupape |  |  |  | 1999 | Moyen
561 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 16 | Vanne | Vanne TA |  |  | 1999 | Moyen
562 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 82 | Filtre à tamis |  |  |  | 1999 | Moyen
563 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Annexe | 5 | Vanne de vidange |  |  |  | 1999 | Moyen
564 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
565 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 3 - Niveau 1 - Local Technique chambre froide
566 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  |  |  | 1999 | Moyen
567 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Armoire de commande |  |  |  | 1999 | Moyen
568 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
569 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
570 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 4 - Local cafétéria
571 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | CTA double flux |  |  |  |  | Bon
572 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies |  |  |  |  | Bon
573 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Servomoteur |  |  |  |  | Bon
574 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
575 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Tableau relais GTC |  |  |  |  | Bon
576 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
577 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 3 - Hottes et plafond filtrants
578 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Labo boucherie | 1999 | Moyen
579 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | BCH 003 | 1999 | Moyen
580 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Plafond filtrant |  |  | Cuisson fumage | 1999 | Moyen
581 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Plafond filtrant |  |  | Traiteur | 1999 | Moyen
582 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 4 - Hottes
583 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 6 | Hotte |  |  | Atelier chocolaterie | 1999 | Moyen
584 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Atelier chocolaterie | 1999 | Moyen
585 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 6 | Hotte |  |  | Atelier patisserie | 1999 | Moyen
586 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Atelier patisserie | 1999 | Moyen
587 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Atelier boulangerie | 1999 | Moyen
588 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 2 | Hotte |  |  | Atelier boulangerie | 1999 | Moyen
589 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 1 | Hotte |  |  | Atelier boulangerie | 1999 | Moyen
590 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
591 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 1 - Clapets coupe feu
592 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 4 | Clapet coupe feu |  |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course Raccordement GTC | 1999 | Moyen
593 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 3 | Clapet coupe feu |  |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course Raccordement GTC | 1999 | Moyen
594 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 4 | Clapet coupe feu |  |  |  | 1999 | Moyen
595 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 6 | Clapet coupe feu |  |  |  | 1999 | Moyen
596 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barrette 2 - Clapets coupe feu
597 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 3 | Clapet coupe feu |  |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course Raccordement GTC | 1999 | Moyen
598 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 6 | Clapet coupe feu |  |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course Raccordement GTC | 1999 | Moyen
599 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation |  |  |  | Barette 3 - Clapets coupe feu
600 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | Ventilation | 3 | Clapet coupe feu |  |  | Équipé fusible thermique te contact début et fin de course Raccordement GTC | 1999 | Moyen
601 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus
602 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | ECS | 1 | Ballon ECS électrique |  |  | Bâtiment 4 - Cafétéria / Non vu |  | Moyen
603 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | ECS | 1 | Ballon ECS électrique |  |  | 200 litres - Logement Gardien / Non vu |  | Moyen
604 | Entité 3 - Chambres des Métiers | CMA équipements diffus | ECS | 2 | Ballon ECS électrique |  |  | Non vu |  | Moyen