## PDG
UNIVERSITE DE POITIERS Pôle Vie de Campus et Patrimoine Direction Logistique et Patrimoine Immobilier Bâtiment C01 1, allée Jean Monnet – TSA 11111 86073 POITIERS CEDEX 9
Réfection de la toiture terrasse et améliorations aérauliques du bâtiment B01
---------
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF)
LOT N°2 - CHAUFFAGE, VENTILATION & CLIMATISATION
Avril 2025 – DPGF - 11.04.2025

## DPGF
Quantité BET
DESIGNATION | U |  | Prix Unitaire | Prix Total
A. - GENERALITES
A.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier, maintien des existants | Ens | 1 |  | 0
A.2. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
A.2.1 - ESSAIS
Essais selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
A.3 - RECEPTION
A.3.1. - DOSSIER DOE
Dossier DOE et plans selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE A. - GENERALITES |  |  |  | 0
B. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CVC
B.1 - CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'AIR
1.1. Débranchement de la centrale de traitement d'air avant grutage | Ens | 1 |  | 0
1.2. Entretien de la CTA, nettoyage et remplacement des filtres | Ens | 1 |  | 0
1.3. Châssis métallique pour réhausse de CTA | U | 1 |  | 0
1.4. Remplacement des gaines aval par des gaines calorifugées | Ens | 1 |  | 0
1.5. Raccordement des gaines de ventilation amont | Ens | 1 |  | 0
1.6. Branchement et mise en service de la CTA après grutage | Ens | 1 |  | 0
1.7. Protection tuyauterie calorifugée Ø50mm | Ens | 1 |  | 0
B.2 - SORBONNES
2.1. Réhausse de sorbonnes | U | 8 |  | 0
2.2. Châssis métallique support de sorbonnes selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
B.3 - AUTRES RESEAUX
3.1. Découpe et mise en place de 3 vannes d'arrêt sur tuyaux cuivre | Ens | 1 |  | 0
3.2. Dépose des réseaux cuivre et mise en stockage | Ens | 1 |  | 0
3.3. Remise en place des réseaux cuivre en fin de chantier | Ens | 1 |  | 0
3.4. Modification de la tuyauterie d'extraction d'air inox | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE B. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES |  |  |  | 0
| MONTANT GLOBAL HT |  |  | 0
CVC
| MONTANT TVA 20 % |  |  | 0
| MONTANT GLOBAL TTC |  |  | 0
CVC
Fait le , à
Nom et signature :