## Feuille1
Questions | Réponses du candidat
Nom du fabricant et de l'appareil
Moment minimal (Nm)
Moment maximal (Nm)
Incertitude type de la mesure du moment (%)
Vitesse de rotation minimale (tr/min)
Vitesse de rotation maximale (tr/min)
Nombre maximal de cycles
Détection de rupture et arrêt automatique
Diamètre min des éprouvettes au niveau des mors (mm)
Diamètre max des éprouvettes au niveau des mors (mm)
Longueur minimale des éprouvettes en dehors des mors (mm)
Longueur maximale des éprouvettes en dehors des mors (mm)
Tension d’alimentation (V)
Puissance (W)
Besoin d'un ordinateur
Si oui, est-il fourni ?
Principales caractéristiques du logiciel de pilotage
Principales caractéristiques du/des logiciels d'exploitation
Liste des variables données par le logiciel d'exploitation
Possibilité d'exporter facilement ces données de mesure et figures ? Sous quel formats ?
Manuels d'utilisation fournis pour la machine et les logiciels
Langues des interfaces logicielles
Durée de la garantie, comprenant le remplacement des pièces d'usure (années)
Délai de livraison (semaines)