## BPU - GC - Lot 1 Ajaccio
CCI de la Corse
Lot géographique n°3 : Porto Vecchio
Art. |  | DESIGNATION | U | P.U | Quantité | TOTAL
LEGENDE
| Fo | Le PU doit comprendre la fourniture pour prestation de service
| Po | Le PU doit comprendre le Temps de pose
| Dep | Le PU doit comprendre le forfait de déplacement en plus value de la prestation à réaliser
A) TRAVAUX PREPARATOIRES
1 |  | INSTALLATIONS . PREPARATIONS
1.1 |  | INSTALLATIONS
1.1.1 | Fo Po | Constitution d'un écran étanche polyane | m²
1.1.2 |  | Installation lourde de chantier (par semaine)
1.1.2.1 | Fo Po | Module de 1 sanitaires raccordé | U
1.1.2.2 | Fo Po | Module de douches et vestiaires | U
1.1.2.3 | Fo Po | Module bureau 12 m² | U
1.1.2.4 | Fo Po | Bennes de 4 à 6 m3 | U
1.2 |  | CLOTURES - SIGNALISATIONS
1.2.1 |  | Clôtures de chantier :
1.2.1.1 | Fo Po | Clôtures claire voie 2mh | ml
1.2.1.2 | Fo Po | Pose de piquets sur plots | ml
1.2.1.3 | Fo Po | Pose de grillages seule | m²
1.2.2 |  | Signalisations :
1.2.2.1 | Fo Po | Barrières de 1 m. | ml
1.2.2.2 | Fo Po | Bloc de balisage plastique | ml
1.2.2.3 | Fo Po | Bloc de balisage béton | ml
1.2.2.4 | Fo Po | Feux tricolores de chantier ( par jour ) | U
1.2.2.5 | Fo Po | Panneaux de signalisation routière (par jour) | U
2 |  | DEMOLITIONS . ADAPTATIONS . EVACUATIONS
2.1 |  | DEPOSES & DECOUPES
2.1.1 | Fo Po | Découpe d'enrobé et reprise | m²
2.1.2 | Fo Po | Découpe de béton et reprise | m²
2.1.3 | Fo Po | Démolition de regard | U
2.1.4 |  | Démolition de réseaux
2.2.4.1 | Fo Po | Exécution manuelle | m3
2.2.4.2 | Fo Po | Exécution mécanique | m3
2.2 |  | DEMOLITION , NETTOYAGE
2.2.1 |  | Nettoyages de terrains
2.2.1.1 | Fo | Transport à la brouette de déchets jusqu'à 50 ml | m3
2.2.1.2 | Fo | Chaque 25 ml supplémentaire | m3
2.2.1.3 | Fo | Chargement et évacuation des déchets | m3
2.2.1.4 | Fo | Destruction de déchets végétaux sur place | m3
2.2.2 |  | Démolitions et découpes chaussées
2.2.2.1 | Fo | Démolition de maçonnerie et béton
2.2.2.2 | Fo | Ouvrages en élévation exécution manuelle | m3
2.2.2.3 | Fo | Ouvrages en élévation exécution mécanique | m3
2.2.2.4 | Fo | Ouvrages enterrés exécution manuelle | m3
2.2.2.5 | Fo | Ouvrages enterrés exécution mécanique | m3
2.2.2.6 | Fo | Préparation, découpes de chaussées
2.2.2.7 | Fo | Découpe de chaussée pour tranchées | m²
2.2.2.8 | Fo | Démolition de chaussée existante jusqu'à 25 cm d'épaisseur | m²
2.2.2.9 | Fo | Démolition de chaussée existante jusqu'à 40 cm d'épaisseur | m²
2.2.3 |  | Démolition de Murs & Dallage
2.2.3.1 | Fo | A la masse et à la pioche matériaux creux, plâtres, etc | m3
2.2.3.2 | Fo | Au marteau piqueur toute maçonnerie | m3
2.2.3.3 | Fo | Au marteau piqueur béton armé compris coupe des aciers | m3
2.2.3.4.1 | Fo | Dalle pleine béton armé | m²
2.2.3.4.2 | Fo | Dallage ou forme en béton armé compris coupe des aciers | m²
3 |  | TERRASSEMENTS - TRANCHEES - REMBLAIS
3.1 |  | TERRASSEMENTS GENERAUX
3.1.1 | Fo | Décapage de terre végétale | m3
3.1.2 |  | Déblais en masse
3.1.2.1 | Fo | En terrain meuble | m3
3.1.2.2 | Fo | En terrain mi-dur | m3
3.1.2.3 | Fo | En terrain dur | m3
3.1.3 | Fo | Purge | m3
3.2 |  | TERRASSEMENTS EN TRANCHEES - REMBLAIEMENT - AVERTISSEUR
3.2.1 |  | Fouilles/tranchées exécution mécanique
3.2.1.1 | Fo | En terrain meuble | m3
3.2.1.2 | Fo | En terrain dur | m3
3.2.1.3 | Fo | PV pour pente > à 30 % | m3
3.2.1.4 | Fo | Ouverture et remblaiment de tranchées | ml
3.2.2 |  | Grillage avertisseur, couleur règlementaire
3.2.2.1 | Fo Po | Grillage ordinaire, largeur 40 cm | ml
3.2.2.2 | Fo Po | Grillage haute résistance | ml
3.2.2.3 | Fo Po | Grillage détectable avec fil inox incorporé | ml
3.2.2.4 | Fo Po | Bande acier de protection | ml
3.2.3 |  | Chargement - transport et évacuation aux décharges de terre/déchets de démolition
3.2.3.1 | Fo | Lieu de chargement jusqu'à 15 Km de la décharge | m3
3.2.3.2 | Fo | Lieu de chargement jusqu'à 30 Km de la décharge | m3
3.3 |  | REMBLAIS.
3.3.1 | Fo Po | Remblai pris sur site | m3
3.3.2 |  | Remblai d'apport
3.3.2.1 |  | Remblais compactés
3.3.2.1.1 | Fo Po | Terre végétale | m3
3.3.2.1.2 | Fo Po | Sable sec | m3
3.3.2.1.3 | Fo Po | Grain de riz | m3
3.3.2.1.4 | Fo Po | Gravillon 10/15. | m3
3.3.2.1.5 | Fo Po | Gravillon 15/20. | m3
3.3.2.1.6 | Fo Po | Grave naturelle 0/20. | m3
3.3.2.1.7 | Fo Po | Grave naturelle 0/30 | m3
3.3.2.1.8 | Fo Po | Grave concassée 0/40. | m3
3.3.2.1.9 | Fo Po | Grave concassée 0/60. | m3
3.3.3 |  | Remblaiement spécifique de surface
3.3.3.1 | Fo Po | Avec du sable | m3
3.3.3.2 | Fo Po | Avec de la grave Ciment | m3
3.3.3.3 | Fo Po | Au béton autocompactant dosé à 80 Kg/m3 | m3
3.3.3.4 | Fo Po | Au béton autocompactant dosé à 120 Kg/m3 | m3
3.3.4 | Fo | Transport à la brouette | m3
B) RESEAUX DIVERS
4 |  | CANALISATION ET RESEAUX - NETTOYAGES
4.1 |  | RESEAUX
4.1.1 |  | Réseaux assainissement
4.1.1.1 |  | Tuyaux d'assainissement, béton non armé
4.1.1.1.1 | Fo Po | Diamètre intérieur jusqu'à 300 mm | ml
4.1.1.1.2 | Fo Po | Diamètre intérieur jusqu'à 400 mm | ml
4.1.1.2 | Fo Po | Tuyaux d'assainissement, béton armé
4.1.1.2.1 | Fo Po | Diamètre intérieur jusqu'à 300 mm | ml
4.1.1.2.2 | Fo Po | Diamètre intérieur jusqu'à 400 mm | ml
4.1.1.2.3 | Fo Po | Diamètre intérieur jusqu'à 500 mm | ml
4.1.1.2.4 |  | Pièces de raccords : équivalences linéaires tous diam.
| Fo | Inclus dans le PU du ml de tuyaux | coeff
4.1.1.3 | Fo Po | Tuyaux d'assainissement en plastique
4.1.1.3.1 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 100 mm | ml
4.1.1.3.2 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 150 mm | ml
4.1.1.3.3 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 200 mm | ml
4.1.1.3.4 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 250 mm | ml
4.1.1.3.5 |  | Pièces de raccords : équivalences linéaires tous diam.
4.1.1.3.5.1 | Fo | Inclus dans le PU du ml de tuyaux | coeff
4.1.1.4 | Fo Po | Drainage en plastique
4.1.1.4.1 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 100 mm | ml
4.1.1.4.2 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 150 mm | ml
4.1.1.4.3 | Fo Po | Diamètre jusqu'à 200 mm | ml
4.1.2 |  | Regards
4.1.2.1 | Fo Po | Regards de branchement complet
4.1.2.1.1 | Fo Po | Regards 30x30, hauteur jusqu'à 0,50 m | U
4.1.2.1.2 | Fo Po | Regards 40x40, hauteur jusqu'à 0,50 m | U
4.1.2.1.3 | Fo Po | Regards 40x40, hauteur jusqu'à 1,00 m | U
4.1.2.1.4 | Fo Po | Regards 60x60, hauteur jusqu'à 1,00 m | U
4.1.2.1.5 | Fo Po | Regards 80x80, hauteur jusqu'à 1,50 m | U
4.1.2.2 |  | Regards de visite béton
4.1.2.2.1 | Fo Po | Eléments de base, diam 800mm, Ht 0,75m | U
4.1.2.2.2 | Fo Po | Supplément hauteur par tranche de 0,10 m | U
4.1.2.2.3 | Fo Po | Elément de base diam 1000mm, Ht 0,75 m | U
4.1.2.2.4 | Fo Po | Supplément hauteur par tranche de 0,10 m | U
4.1.2.3 |  | Regards de visite étanche en polyéthylène, diam 800 mm
4.1.2.3.1 | Fo Po | Hauteur jusqu'à 1,25 | U
4.1.2.3.2 | Fo Po | Hauteur jusqu'à 1,65 | U
4.1.2.3.3 | Fo Po | Hauteur jusqu'à 2,00 | U
4.1.2.4 | Fo Po | Regards avaloir pour EP complet
4.1.2.4.1 | Fo Po | Profil T3 | U
4.1.2.4.2 | Fo Po | Profil A2 | U
4.1.2.5 |  | Pièces en fonte (tampon) pour
4.1.2.5.1 | Fo Po | Regard rond, diam 850 pour chaussées classe 40.000 daN | U
4.1.2.5.2 | Fo Po | Regard carré, diam 850 pour chaussées classe 40.000 daN | U
4.1.2.5.3 | Fo Po | Regard de visite 800x800 pour trottoir classe 25.000 daN | U
4.1.2.5.4 | Fo Po | Bouche égout cl 25.000daN avaloir+plaque recouvrem. pour T3 | U
4.1.2.5.5 | Fo Po | Bouche égout cl 25.000daN avaloir+plaque recouvrem. pour A2 | U
4.1.2.5.6 | Fo Po | Avaloir seul pour bordure de trottoir T | U
4.1.2.5.7 | Fo Po | Avaloir seul pour bordure de trottoir A | U
4.1.2.6 | Fo Po | Remise à niveau de tampon en fonte
4.1.2.6.1 | Fo Po | Avec réfection de la chaussée | U
4.1.2.6.2 | Fo Po | Sans réfection de la chaussée | U
4.1.2.7 |  | Remise à niveau de bouche à clé
4.1.2.7.1 | Fo Po | Avec réfection de la chaussée | U
4.1.2.7.2 | Fo Po | Sans réfection de la chaussée | U
4.1.2.8 |  | Regard avaloir pour eaux pluviales 400 x 400 x 800
4.1.2.8.1 | Fo Po | Sans grille en fonte | U
4.1.2.8.2 | Fo Po | Avec grille en fonte ductile | U
4.1.3 |  | Caniveaux
4.1.3.1 | Fo Po | Caniveau à ciel ouvert ou béton coulé en place
4.1.3.1.1 | Fo Po | Largeur 0,40 m | ml
4.1.3.1.2 | Fo Po | Largeur 0,60 m | ml
4.1.3.2 |  | Demi-buses en béton
4.1.3.2.1 | Fo Po | Diamètre 200 mm | ml
4.1.3.2.2 | Fo Po | Diamètre 300 mm | ml
4.1.3.2.3 | Fo Po | Diamètre 400 mm | ml
4.1.3.3 |  | Caniveau concave béton pour E.P., largeur 0,55
4.1.3.3.1 | Fo Po | Avec grille concave 600x600 pour 40.000daN prof.jusqu'à 0,30 | ml
4.1.3.3.2 | Fo Po | Avec grille concave 600x600 pour 40.000daN prof.jusqu'à 0,50 | ml
4.1.3.4 |  | Caniveau plat béton pour E.P., largeur utile 0,25
4.1.3.4.1 | Fo Po | Avec grille avaloir fonte pour 40.000daN prof.jusqu'à 0,20 | ml
4.1.3.4.2 | Fo Po | Avec grille avaloir fonte pour 40.000daN prof.jusqu'à 0,50 | ml
4.1.4 |  | Réseau Télécom - Chambres de tirage
4.1.4.1 | Fo Po | Chambre de tirage type L1T plaque fonte 250 KN | U
4.1.4.2 | Fo Po | Chambre de tirage type L0T plaque fonte 125 daN | U
4.1.4.3 | Fo Po | Regard individuel Télécom complet | U
4.1.4.4 | Fo Po | POT A10. | U
4.1.4.5 | Fo Po | CHAMBRE L1T. | U
4.1.4.6 | Fo Po | CHAMBRE L2T. | U
4.1.4.7 | Fo Po | CHAMBRE L3T. | U
4.1.4.8 | Fo Po | CHAMBRE L1C. | U
4.1.4.9 | Fo Po | CHAMBRE L2C. | U
4.1.4.10 | Fo Po | CHAMBRE L3C. | U
4.1.4.11 | Fo Po | CHAMBRE K1C. | U
4.1.4.12 | Fo Po | CHAMBRE K2C. | U
4.1.5 |  | Fourreaux PVC télécom
4.1.5.1 | Fo Po | 3 x Ø45. | ml
4.1.5.2 | Fo Po | Ø 63 TP 10. | ml
4.1.5.3 | Fo Po | Ø 63 TP 10 + BETON. | ml
4.1.5.4 | Fo Po | Ø 160mm. | ml
4.1.6 |  | Réseau électrique
4.1.6.1 |  | Fourreaux pour câbles de branchement
4.1.6.1.1 | Fo Po | TPC NC, diamètre 40 mm | ml
4.1.6.1.2 | Fo Po | TPC NC, diamètre 50 mm | ml
4.1.6.1.3 | Fo Po | TPC NC, diamètre 63 mm | ml
4.1.6.1.4 | Fo Po | TPC NC, diamètre 75 mm | ml
4.1.6.1.5 | Fo Po | TPC NC, diamètre 90 mm | ml
5 |  | ASSAINISSEMENT PLUVIAL.
5.1 |  | CANALISATIONS
5.1.1 |  | Buses P.V.C.
5.1.1.1 | Fo Po | Ø 100mm. | ml
5.1.1.2 | Fo Po | Ø 150mm. | ml
5.1.1.3 | Fo Po | Ø 200mm. | ml
5.1.1.4 | Fo Po | Ø 250mm. | ml
5.1.1.5 | Fo Po | Ø 300mm. | ml
5.1.1.6 | Fo Po | Ø 400mm. | ml
5.1.1.7 | Fo Po | Ø 600mm. | ml
5.1.1.7 | Fo Po | Ø 800mm. | ml
5.1.2 |  | Buses Béton Armé
5.1.2.1 | Fo Po | Ø 300mm. | ml
5.1.2.2 | Fo Po | Ø 400mm. | ml
5.1.2.3 | Fo Po | Ø 500mm. | ml
5.1.2.4 | Fo Po | Ø 600mm. | ml
5.1.2.5 | Fo Po | Ø 800mm. | ml
5.1.2.6 | Fo Po | Ø 1000mm. | ml
5.2 |  | OUVRAGES DE RACCORDEMENT
5.2.1 |  | Raccordement sur ouvrage existant
5.2.1.1 | Po | Ø 300 A Ø 500mm. | u
5.2.1.2 | Po | Ø 600 A Ø 1000mm. | u
5.2.1.3 | Po | AU-DELA DE Ø 1000mm. | u
5.3 |  | REGARDS
5.3.1 | Po | Suppression du regard | u
5.3.2 |  | Regard de visite avec complet tampon Fonte SL
5.3.2.1 | Fo Po | 30 x 30cm. | u
5.3.2.2 | Fo Po | 50 x 50cm. | u
5.3.2.3 | Fo Po | 60 x 60cm. | u
5.3.2.4 | Fo Po | 80 x 80cm. | u
5.3.2.5 | Fo Po | 1.00 x 1.00m. | u
5.3.2.6 | Fo Po | Ø 800mm. | u
5.3.2.7 | Fo Po | Ø 1000mm. | u
5.3.2.8 | Fo Po | 60 x 120cm. | u
5.3.2.9 | Fo Po | 120 x 120cm. | u
5.3.3 |  | Regard Avaloir 0,80 X 0,80
5.3.3.1 | Fo Po | AVALOIR + plaque de recouvrement avec regard | u
5.3.3.2 | Fo Po | 1 GRILLE 0,80 x 0,80 | u
5.3.3.3 | Fo Po | PRE BOUCHE GAUCHE ou DROITE | u
5.3.4 | Po | Profondeur supplémentaire | m²
6 |  | ADDUCTION EAU POTABLE.
6.1 |  | CANALISATIONS
6.1.1 |  | Conduites fonte
6.1.1.1 | Fo Po | Ø 60mm. | ml
6.1.1.2 | Fo Po | Ø 80mm. | ml
6.1.1.3 | Fo Po | Ø 100mm. | ml
6.1.1.4 | Fo Po | Ø 150mm. | ml
6.1.2 |  | Conduites acier
6.1.2.1 | Fo Po | Ø 60mm. | ml
6.1.2.2 | Fo Po | Ø 80mm. | ml
6.1.2.3 | Fo Po | Ø 100mm. | ml
6.1.3 |  | Conduite polyéthylène
6.1.3.1 | Fo Po | Ø 17/25. 10 BARS | ml
6.1.3.2 | Fo Po | Ø 20/32. | ml
6.1.3.3 | Fo Po | Ø 32/50. | ml
6.1.3.4 | Fo Po | Ø 51/63. | ml
6.1.3.5 | Fo Po | Ø 17/25. 16 BARS | ml
6.1.3.6 | Fo Po | Ø 20/32. | ml
6.1.3.7 | Fo Po | Ø 32/50. | ml
6.1.3.8 | Fo Po | Ø 51/63. | ml
6.1.4 | Fo Po | Raccordement de conduites
6.1.4.1 | Fo Po | Ø 60 sur Ø 60mm. | u
6.1.4.2 | Fo Po | Ø 80mm. | u
6.1.4.3 | Fo Po | Ø 100mm. | u
6.1.4.4 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.1.4.5 | Fo Po | Ø 200mm. | u
6.1.5 |  | Tamponnement de conduites
6.1.5.1 | Fo Po | Ø DE 40 A 100mm. | u
6.1.5.2 | Fo Po | Ø DE 150 A 200mm. | u
6.2 |  | BRANCHEMENTS
6.2.1 | Po | Suppression de branchement | u
6.2.2 |  | Branchement neuf
6.2.2.1 | Fo Po | Ø 20/32. | u
6.2.2.2 | Fo Po | Ø 32/50. | u
6.2.3 |  | Branchement polyéthylène
6.2.3.1 |  | Ø 20/32.
6.2.3.1.1 | Fo Po | SUR Ø 80mm. | ml
6.2.3.1.2 | Fo Po | SUR Ø 100 A 150mm. | ml
6.2.3.1.3 | Fo Po | SUR Ø 200mm ET PLUS. | ml
6.2.3.2 |  | Ø 32/50.
6.2.3.2.1 | Fo Po | SUR Ø 80mm. | ml
6.2.3.2.2 | Fo Po | SUR Ø 100 A 150mm. | ml
6.2.3.2.3 | Fo Po | SUR Ø 200mm ET PLUS. | ml
6.2.4 |  | Reprise de branchement
6.2.4.1 |  | REPRISE PARTIELLE.
6.2.4.1.1 | Fo Po | Ø 20/32. | u
6.2.4.1.2 | Fo Po | Ø 32/50. | u
6.2.4.2 |  | REPRISE COMPLETE.
6.2.4.2.1 | Fo Po | Ø 20/32. | u
6.2.4.2.2 | Fo Po | Ø 32/50. | u
6.3 |  | NICHE COMPTEURS
6.3.1 | Fo Po | Niche ou regard compteur | u
6.4 |  | ACCESSOIRES
6.4.1 |  | Compteur Eau
6.4.1.1 |  | SANS FOURNITURE.
6.4.1.1.1 | Po | Ø 15mm. | u
6.4.1.1.2 | Po | Ø 20mm. | u
6.4.1.1.3 | Po | Ø 30mm. | u
6.4.1.1.4 | Po | Ø 40mm. | u
6.4.1.2 |  | AVEC FOURNITURE. Clapet anti retour et filtre à tamis
6.4.1.2.1 | Fo Po | Ø 15mm. | u
6.4.1.2.2 | Fo Po | Ø 20mm. | u
6.4.1.2.3 | Fo Po | Ø 30mm. | u
6.4.1.2.4 | Fo Po | Ø 40mm. | u
6.4.2 |  | Robinet Vanne
6.4.2.1 | Fo Po | Ø 60mm. 10 BARS | u
6.4.2.2 | Fo Po | Ø 80mm. | u
6.4.2.3 | Fo Po | Ø 100mm. | u
6.4.2.4 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.4.2.5 | Fo Po | Ø 200mm. | u
6.4.2.6 | Fo Po | Ø 60mm. 16 BARS | u
6.4.2.7 | Fo Po | Ø 80mm. | u
6.4.2.8 | Fo Po | Ø 100mm. | u
6.4.2.9 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.4.2.10 | Fo Po | Ø 200mm. | u
6.4.3 |  | Bouche de lavage ou bouche d'arrosage
6.4.3.1 | Fo Po | Ø 20mm. | u
6.4.3.2 | Fo Po | Ø 40mm. | u
6.4.3.3 | Fo Po | Ø 65mm. | u
6.4.4 | Fo Po | Bouche d'incendie | u
6.4.5 |  | Poteau d'incendie
6.4.5.1 | Fo Po | PRISES APPARENTES.
6.4.5.1.1 | Fo Po | Ø 80 mm à 100mm. | u
6.4.5.1.2 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.4.5.2 |  | PRISES SOUS COFFRE.
6.4.5.2.1 | Fo Po | Ø 80 mm à 100mm. | u
6.4.5.2.2 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.4.6 |  | Réducteur de pression
6.4.6.1 | Fo Po | Ø 80mm. | u
6.4.6.2 | Fo Po | Ø 100mm. | u
6.4.6.3 | Fo Po | Ø 150mm. | u
6.4.6.4 | Fo Po | Ø 200mm. | u
6.4.7 |  | Remplacement Robinet Compteur
6.4.7.1 | Fo Po | Ø 15mm A 20mm. | u
6.4.7.2 | Fo Po | Ø 30mm A 40mm. | u
C) AMENAGEMENTS EXTERIEURES
7 |  | TRAVAUX DE MURS
7.1 |  | MURS
7.1.2 |  | Murs de béton cyclopéens
7.1.2.1 | Fo Po | Jusqu'à 50 m3 | m3
7.1.2.2 | Fo Po | Jusqu'à 100 m3 | m3
7.1.3 |  | Murs B.A.
7.1.3.1 | Fo Po | Epaisseur du mur 0,15 | m²
7.1.3.2 | Fo Po | Epaisseur du mur 0,20 | m²
7.1.3.3 | Fo Po | Epaisseur du mur 0,25 | m²
D) VOIRIES & EQUIPEMENTS
8 |  | TRAITEMENTS DES SURFACES DE VOIRIES
8.1 |  | TERRASSEMENTS SUPERFICIELS
8.1.1 | Po | Sciage de chaussée | ml
8.1.2 | Po | Engravure | ml
8.1.3 | Po | Rabottage de chaussée | m²
8.1.4 | Po | Scarification de chaussée | m²
8.1.5 | Po | Décapage de chaussée | m²
8.1.6 | Po | Plus value pour travaux à la main
8.1.6.1 | Fo | POUR SCIAGE. | ml
8.1.6.2 | Fo | POUR ENGRAVURE. | ml
8.1.6.3 | Fo | POUR RABOTTAGE. | m²
8.1.6.4 | Fo | POUR SCARIFICATION. | m²
8.1.6.5 | Fo | POUR DECAPAGE. | m²
8.2 |  | TRAITEMENTS DES SURFACES GENERALES
8.2.1 |  | Chaussées
8.2.1.1 |  | Remise en état de tranchées effondrées
8.2.1.1.1 | Fo Po | Largeur tranchées 0,40 m | ml
8.2.1.1.2 | Fo Po | Largeur tranchée 0,60 m | ml
8.2.1.1.3 | Fo Po | Largeur tranchée 0,80 m | ml
8.2.1.1.4 | Fo Po | Largeur tranchée 1,00 m | ml
8.2.1.2 |  | Géotextiles anticontaminants
8.2.1.2.1 | Fo Po | Non tissé, | m²
8.2.1.2.2 | Fo Po | Tissé, | m²
8.2.1.3 |  | Décroutage de revêtement bitumineux
8.2.1.3.1 | Po | Moins de 50 m² | m²
8.2.1.3.2 | Po | Moins de 100 m² | m²
8.2.1.3.3 | Po | Au delà de 100 m² | m²
8.2.1.4 |  | Rabotage de revêtement bitumineux
8.2.1.4.1 | Po | Moins de 50 m² | m²
8.2.1.4.2 | Po | jusqu'à 100 m² | m²
8.2.1.4.3 | Po | Au delà de 100 m² | m²
8.2.1.5 |  | Entretien de chaussée ou de revêtement bitumineux
8.2.1.5.1 | Fo Po | Imprégnation pour formation couche d'accrochage | m²
8.2.1.5.2 | Fo Po | Revêtement en semi-pénétration à trois couches | m²
8.2.1.5.3 | Fo Po | Tapis monocouche de rechargement | m²
8.2.1.5.4 | Fo Po | Tapis bicouche | m²
8.2.1.5.5 | Fo Po | Asphalte coulé | m²
8.2.1.6 |  | Préparation et exécution de fond de forme de chaussée
8.2.1.6.1 | Fo Po | En sable de carriere | m3
8.2.1.6.2 | Fo Po | En tout venant 0/25 | m3
8.2.1.6.3 | Fo Po | En tout venant 20/40 | m3
8.2.1.6.4 | Fo Po | En tout venant 40/80 | m3
8.2.1.7 |  | Tapis de roulement en béton bitumineux
8.2.1.7.1 | Fo Po | Par enrobé dense noir à chaud, ép. tapis 0,03 m | m²
8.2.1.7.2 | Fo Po | Par enrobé dense noir à chaud, ép. tapis 0,05 m | m²
8.2.1.7.3 | Fo Po | Par enrobé dense noir à chaud, ép. tapis 0,07 m | m²
8.2.1.7.4 | Fo Po | SABLE BITUMINEUX. | t
8.2.1.7.5 | Fo Po | BETON BITUMINEUX 0/10. | t
8.2.1.7.6 | Fo Po | BETON BITUMINEUX 0/14. | t
8.2.1.7.7 | Fo Po | GRAVE BITUME. | t
8.2.3 |  | Trottoir
8.2.3.1 |  | Fondation de trottoir
8.2.3.1.1 | Fo Po | Tout venant de carrière ou de rivière | m3
8.2.3.1.2 | Fo Po | Béton de forme dosé à 250 Kg, ép. 0,08 m | m²
8.2.3.1.3 | Fo Po | Béton de forme dosé à 250 Kg, ép. 0,10 m | m²
8.2.3.1.4 | Fo Po | Béton de forme dosé à 250 Kg, ép. 0,12 m | m²
8.2.3.2 |  | Enrobés à froid
8.2.3.2.1 | Fo Po | Imprégnation par couche d'accrochage | m²
8.2.3.2.2 | Fo Po | Tapis d'enrobé à froid, ép. 0,04 | m²
8.2.3.2.3 | Fo Po | Tapis d'enrobé à froid, ép. 0,05 | m²
8.2.3.2.4 | Fo Po | Tapis d'enrobé à froid, ép. 0,06 | m²
8.3 |  | FONDATIONS
8.3.1 | Po | Finition de formes | m²
8.3.2 | Fo Po | Géotextile | m²
8.3.3 | Fo Po | Couches anti-contaminantes | m3
8.3.4 |  | Grave naturelle
8.3.4.1 | Fo Po | ÉP. 5cm. | m3
8.3.4.2 | Fo Po | ÉP. 10cm. | m3
8.3.4.3 | Fo Po | ÉP. 15cm. | m3
8.3.4.4 | Fo Po | ÉP. 20cm. | m3
8.3.4.5 | Fo Po | ÉP. 25cm. | m3
8.3.4.6 | Fo Po | ÉP. 30cm. | m3
8.3.5 | Fo Po | Grave concassée | m3
8.3.6 |  | Grave traitée
8.3.6.1 | Fo Po | CIMENT. | m3
8.3.6.4 | Fo Po | BITUME. | m3
8.4 |  | BORDURES
8.4.1 | Fo Po | Dépose de bordures | ml
8.4.2 | Fo Po | Stockage de bordures | ml
8.4.3 |  | Bordures normalisées
8.4.3.1 | Fo Po | A 1/ A2. | ml
8.4.3.2 | Fo Po | P1 / P2 / P3. | ml
8.4.3.3 | Fo Po | T1. | ml
8.4.3.4 | Fo Po | T2. | ml
8.4.3.5 | Fo Po | T3 / T3R. | ml
8.4.3.6 | Fo Po | T4 / T4R. | ml
8.4.3.7 | Fo Po | DEFENSE. | ml
8.4.3.8 | Fo Po | TREIEF GSS. | ml
8.4.5 | Fo Po | Bordures récupérées | ml
8.4.6 |  | Bordures d'ilots
8.4.6.1 | Fo Po | I1. | ml
8.4.6.2 | Fo Po | I2. | ml
8.4.6.3 | Fo Po | I3. | ml
8.4.6.4 | Fo Po | I4. | ml
8.4.7 |  | Glissières de sécurité
8.4.7.1 | Fo Po | GS 2. | ml
8.4.7.2 | Fo Po | GS 4. | ml
8.5 |  | CANIVEAUX
8.5.1 |  | Caniveaux simple pente
8.5.1.1 | Fo Po | CS 1. | ml
8.5.1.2 | Fo Po | CS 2. | ml
8.5.1.3 | Fo Po | CS 3. | ml
8.5.1.4 | Fo Po | CS 4. | ml
8.5.1.5 | Fo Po | CS 5. | ml
8.5.2 |  | Caniveaux double pente
8.5.2.1 | Fo Po | CC1. | ml
8.5.2.2 | Fo Po | CC2. | ml
8.5.2.3 | Fo Po | CC3. | ml
9 |  | FOURNITURES SUR REMISE CATALOGUE ( ex coef 0,60 pour 40 % de remise )
9.1 |  | FOURNITURES PREFABRIQUES ET PRODUITS FINIS
9.1.1 | Fo | Produits de pavage , dalles de pierre , dalle de béton, dallette préfabriquées | coeff
9.1.2 | Fo | Préfabriqué béton pour voirie ( canalisation, bordures, accessoires ) | coeff
9.1.3 | Fo | FONTE et ACIER pour ASSAINISSEMENT ( grilles, tampon, poteaux incendie ) | coeff
9.1.4 | Fo | PVC et DERIVES ( canalisation , cuves, accessoires, coffrets cies ) | coeff
9.1.5 | Fo | CABLERIES et FOURREAUX ELECTRICITE | coeff
9.1.6 | Fo | ACCESSOIRES ELECTRICITE ( bornes, mâts, luminaires ) | coeff
10 |  | PROTECTIONS PHYSIQUES.
10.2 |  | PROTECTIONS PHYSIQUES.
10.2.1 |  | Dépose de protections
10.2.1.1 | Fo Po | BORNES. | u
10.2.1.2 | Fo Po | POTELETS. | u
10.2.1.3 | Fo Po | BARRIERE. | u
10.2.2 |  | Protections
10.2.2.1 | Fo Po | POTELET Ø 90mm. | u
10.2.2.2 | Fo Po | POTELET Ø 110mm. | u
10.2.2.3 | Fo Po | POTELET FONTE. | u
10.2.2.4 | Fo Po | BORNE. | u
10.2.2.5 | Fo Po | ARCEAU DE SECURITE | u
11 |  | TRAVAUX de PETITES INTERVENTIONS
11.1 |  | INTERVENTION DE 2 HEURES
| Fo Po | Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournit. de 100 € | Ens
11.2 |  | INTERVENTION D'UNE DEMI-JOURNEE (3h30)
| Fo Po | Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournit. de 150 € | Ens
11.3 |  | INTERVENTION D'UNE JOURNEE (7h00)
| Fo Po | Par ouvrier y/c indemnité forfait. petites fournitures de 200 € | Ens
11.4 |  | MAJORATION POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL
| Fo Po | Jours fériés, week-end | coeff
| Fo Po | De nuit | coeff
12 |  | FORFAIT DEPLACEMENT - ASTREINTE
12.1 |  | Déplacement sur le site du lot concerné - Heures consécutives semaine ( de 7 à 19 h ts les jours sauf dimanche et jours féries )
| Dep | Par Intervention d'une 1/2 journée | U
| Dep | Par intervention pour 1 journée | U
12.2 |  | MAJORATION ASTREINTE COEFFICIENT (Pèriode à prévoir Juillet Aout)
| Dep | Astreinte de nuit de 19 h à 7 h ( sauf dimanche et fériés ) | coeff
| Dep | Astreinte pour jour férié et dimanche ( 24 h / 24 ) | coeff
LEGENDE
| Fo | Le PU doit comprendre la fourniture pour prestation de service
| Po | Le PU doit comprendre le Temps de pose
| Dep | Le PU doit comprendre le forfait de déplacement en plus value de la prestation à réaliser