## PdG
CREATION D'UNE PRODUCTION DE VIDE MEDICAL - CHU DIJON
DPGF
Lot 03 - Electricité

## Lot 03
Position | Désignation | Qté | Unité | Prix Unitaire | Coût Total
D.1 | Courant fort
D.1.1 | Eclairage des locaux | 1 | ens |  | 0
D.1.2 | Prise de courant | 1 | ens |  | 0
D.1.3 | Armoire électrique | 1 | ens |  | 0
D.1.5 | Câblage amont-aval | 1 | ens |  | 0
D.2 | Courant faible
D.2.1 | Automate GTB suivant CCTP | 1 | ens |  | 0
D.2.2 | Cablage depuis point laissés en attentes dans le local (lot FM et CVC) et points elec | 1 | ens |  | 0
D.2.3 | Sonde de température yc cablage vers automate GTB | 1 | ens |  | 0
D.2.4 | Paramétrage et programmation GTB | 1 | ens |  | 0
D.2.5 | Pack VDI | 1 | ens |  | 0
D.3 | SSI
D.3.1 | Eclairage de sécurité | 1 | ens |  | 0
D.3.2 | Détection incendie | 1 | ens |  | 0
D.3.3 | Raccordement clapet coupe-feu motorisé | 1 | ens |  | 0
D.3.4 | Paramétrage et programmation GTB | 1 | ens |  | 0
D.4 | Branchement provisoire
D.4.1 | Eclairage de chantier | 1 | fft |  | 0
D.4.2 | Coffret de chantier | 1 | fft |  | 0
D.5 | Réception
D.5.1 | Repli de chantier | 1 | fft |  | 0
D.5.2 | Réception | 1 | fft |  | 0
D.5.3 | Dossier de recolement | 1 | fft |  | 0
|  |  |  | TOTAL en € HT | 0