## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière,Fernand Widal
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MAINTENANCE DE LA STATION D’EAU OSMOSEE DE LA STERILISATION CENTRALE ET DES ADOUCISSEURS DES SITES LARIBOISIERE ET FERNAND WIDAL, SAINT-LOUIS, ROBERT DEBRE / 2025-2029
DPGF/BPU

## DPGF Lariboisière_Fernand Widal
APHP.Nord - secteurs Centre et Est LARIBOISIERE
Attention! Tous les consommables et sujétions sont réputés inclus dans les maintenances forfaitaires. Le chiffrage des postes doit donc en tenir compte!
OSMOSEURS
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire sur OSMOSEUR MFP4 (V. 1600 CE) | 12 |  | 0
Maintenance mensuelle forfaitaire sur OSMOSEUR MFP4 (V. 1200 CE) | 12 |  | 0
Séquence de désinfection semestrielle de la totalité du réseau stérilisation (osmoseurs, cuve, boucle jusqu'aux points terminaux) Travaux de nuit | 2 |  | 0
ADOUCISSEURS STERILISATION
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | Maintenance forfaitaire pour 1 an en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire sur jeu de 2 adoucisseurs HIFLO 3 et sur 1 duplex eau chaude équipé de 2 adoucisseurs Culligan 75 lites | 12 |  | 0
PARC D'ADOUCISSEURS HORS STERILISATION
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | Maintenance forfaitaire pour 1 an en €HT | Total en €HT
Maintenance trimestrielle forfaitaire des adoucisseurs | 40 |  | 0
Désinfection annuelle des adoucisseurs | 10 |  | 0
FILTRATION EAU ADOUCIE ET OSMOSEURS (STERILISATION)
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Intervention trimestrielle sur le jeu de filtres de l'eau adoucie et des osmoseurs Stérilisation. | 4 |  | 0
Intervention semestrielle sur le jeu de filtres de la boucle d'eau osmosée Stérilisation + évent de cuve. | 2 |  | 0
|  | TOTAL en €HT sur 1 an | 0
|  | TOTAL en €HT sur 4 ans | 0
|  | TOTAL en €TTC sur 4 ans | 0

## DPGF Saint-Louis
APHP.Nord - secteurs Centre et Est
DPGF SAINT LOUIS
Attention! Tous les consommables et sujétions sont réputés inclus dans les maintenances forfaitaires. Le chiffrage des postes doit donc en tenir compte!
OSMOSEURS
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire sur skid osmoseur BWT PERMAQ PICO 20 ON-LINE FT | 12 |  | 0
Maintenance mensuelle forfaitaire sur skid osmoseur BWT PERMAQ PICO 10 ON-LINE FT | 12 |  | 0
Séquence de désinfection semestrielle de la totalité du réseau stérilisation (osmoseurs, cuve, boucle jusqu'aux points terminaux) Travaux de nuit | 2 |  | 0
ADOUCISSEURS STERILISATION
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | Maintenance forfaitaire pour 1 an en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire POUR 2 adoucisseurs BWT PERLA PRO XS 29 | 12 |  | 0
FILTRATION EAU ADOUCIE ET OSMOSEURS (STERILISATION)
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Intervention trimestrielle sur le jeu de filtres de l'eau adoucie et des osmoseurs Stérilisation. | 4 |  | 0
Intervention semestrielle sur le jeu de filtres de la boucle d'eau osmosée Stérilisation + évent de cuve. | 2 |  | 0
|  | TOTAL en €HT sur 1 an | 0
|  | TOTAL en €HT sur 4 ans | 0
|  | TOTAL en €TTC sur 4 ans | 0

## DPGF Robert Debré
APHP.Nord - secteurs Centre et Est
DPGF Robert Debré
Attention! Tous les consommables et sujétions sont réputés inclus dans les maintenances forfaitaires. Le chiffrage des postes doit donc en tenir compte!
OSMOSEURS
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire sur skid osmoseur 2 x200 l/h BIRO 200 N° de série : 21050501 | 12 |  | 0
Séquence de désinfection semestrielle de la totalité du réseau stérilisation (osmoseurs, cuve, boucle jusqu'aux points terminaux) Travaux de nuit | 2 |  | 0
ADOUCISSEURS STERILISATION
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | Maintenance forfaitaire pour 1 an en €HT | Total en €HT
Maintenance mensuelle forfaitaire POUR 1 adoucisseur double dédié à la production d’eau osmosée 2x 200 L clack200 | 12 |  | 0
Maintenance mensuelle forfaitaire POUR 1 adoucisseur général 3 x 350 L qui assure le secours de l’adoucisseur double si besoin. | 12 |  | 0
FILTRATION EAU ADOUCIE ET OSMOSEURS (STERILISATION)
Décomposition des prestations à effectuer | Qté | PU en €HT | Total en €HT
Intervention trimestrielle sur le jeu de filtres de l'eau adoucie et des osmoseurs Stérilisation. | 4 |  | 0
Intervention semestrielle sur le jeu de filtres de la boucle d'eau osmosée Stérilisation + évent de cuve. | 2 |  | 0
|  | TOTAL en €HT sur 1 an | 0
|  | TOTAL en €HT sur 4 ans | 0
|  | TOTAL en €TTC sur 4 ans | 0

## BPU
APHP.Nord - secteurs Centre et Est
Bordereaux de prix unitaire
Préambule : Les prix comprendront la fourniture,la pose, les reglages, cablages, la mise en service et toute sujetion de mise œuvre.
N° article | libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire € HT | Prix Unitaire € TTC
1 | bloc | u
1.1 | Bloc injecteur ECS4600 N°3 (2,3.5,0.5) | u |  | 0
2 | boite pastilles
2.1 | Boite pastilles DPD1 YAIN46514 (x100) | u |  | 0
2.2 | Boite pastilles Phénol red YAIN46522 (x250) | u |  | 0
3 | cages
3.1 | Cages joints adoucisseur Cage | u |  | 0
3.2 | cage joint adoucisseur ECS 4600 YCNCC-PF24944 | u |  | 0
4 | capteur
4.1 | Capteur de débit type 8011 à palette DN 8 PN10 PVC - 300 à 500 l/h - Sortie à impulsion NPN 24VDC | u |  | 0
4.2 | Capteur de débit type 8011 à palette DN 6 PVC - 150 à 300 l/h - Sortie à impulsion NPN 9371779 PN10 | u |  | 0
4.3 | Capteur de débit type 8011 à palette DN 8-PN10 PVC - 300 à 500 l/h - Sortie à impulsion NPN 93717792 24VDC | u |  | 0
4.4 | Capteur de débit type 8011 à palette DN 6 PVC - 150 à 300 l/h - Sortie à impulsion NPN 93717791 DN6-PN10 | u |  | 0
4.5 | Capteur de débit type 8011 à palette DN 8 PVC - 300 à 500 l/h - Sortie à impulsion 24VDC NPN 93717792 DN8-PN10 | u |  | 0
5 | carter
5.1 | Cater fibre de verre pour 1 membrane 4040 Type F40-300E-1 - Long 1140 mm - 300 PSI (feed / concentrate/ permeat ½’’ BSPT) F40-300 E-1 PN21 | u |  | 0
5.2 | Carter de filtre mono- cartouche industriel opaque longueur 20"-R3/4"-PP-8bars-35°C black/blue-vend red bouton | u |  | 0
5.3 | Cater fibre de verre pour 1 membrane 4040 Type F40-300E-1 - Long 1140 mm - 300 PSI (feed / concentrate/ permeat ½’’ BSPT) PN21 | u |  | 0
6 | clapet
6.1 | Clapet à ressort ressort inox - union à coller CAR20 DN15-PN16 | u |  | 0
7 | Conductimètre
7.1 | CONDUCTIVIMETRE NEUTRINO Type 8222 | u |  | 0
7.2 | Coffret osmoseur MFP 5 2106331 | u |  | 0
8 | corp de vanne
8.1 | Corps de vanne électrovanne | u |  | 0
9 | débit mètre
9.1 | Débit mètre à turbine Burkert DN20 Type 8030 | u |  | 0
10 | désinfectant
10.1 | oxyaniolyse | litre |  | 0
11 | détecteur
11.1 | Détecteur de niveau Type KUBLER | u |  | 0
12 | bobine électrovanne
12.1 | Bobine électrovanne en 24 V | u |  | 0
13 | électrovanne
13.1 | Electrovanne STP assistée normalement fermée - laiton - 3/4'' BSP - 0,3 bar / 16,0 bars - 220V 50 Hz DN20-PN16 STP-20-AC220V-22VA | u |  | 0
13.2 | Electrovanne STP assistée normalement fermée - laiton - 3/4'' BSP - 0,3 bar / 16,0 bars - 220V 50 Hz 22VA | u |  | 0
14 | fusible
14.1 | Fusibles d’avance(commande et puissances | u |  | 0
15 | flotteur
15.1 | Flotteur magnétique avec position YBRE585100 | u |  | 0
16 | location
16.1 | Location d'un osmoseur comprenant la livraison, l'installation, le raccordement, la mise en service et l'enlèvement. Production pour une distribution de 1500 litres/h | jour |  | 0
17 | Manomètre
17.1 | Manomètre type MIT3-D22 Ø 63 mm -1/4"- 0/10 bar Raccord au bas laiton MIT3-D22.B22 | u |  | 0
17.2 | Manomètre type MIT3-D22 Ø 63 mm - 0/25 bar Raccord au bas laiton MIT3-D22.B26 1/4"-PN25 | u |  | 0
17.3 | Manomètre type MEX3-D22 Ø 63 mm - 0/10 bar-Raccord au bas inox.MEX3-D22.B22/0133 | u |  | 0
17.4 | Manomètre type MIT3-D22 Ø 63 mm - 0/10 bar Raccord au bas laiton MIT3-D22.B22 DN1/4"-PN10 | u |  | 0
17.5 | Manomètre type MIT3-D22 Ø 63 mm - 0/25 bar Raccord au bas laiton MIT3-D22.B26 1/4"-PN25 Raccord au bas laiton | u |  | 0
17.6 | Manomètre à bain d’huile 461100C Boitier inox 0/40 bar 63 mm 1/4 ‘’ bas | u |  | 0
17.7 | Manomètre à bain d’huile 469050 Tout inox 0/40 bar 63 mm 1/4 ‘’ bas | u |  | 0
17.8 | Manomètre à bain d’huile461249 Boitier inox 0/40 bar 100 mm 1/2 ‘’ bas | u |  | 0
17.9 | Manomètre à bain d’huile469390 Tout inox 0/40 bar 100 mm 1/2 ‘’ bas | u |  | 0
18 | Membrane
18.1 | Membrane 0V-U-4040-HR - 7,9m2 - 7,2m3/j - rejet stabilisé 99,4 - rejet minimum 99,0 - Tests 1500ppm / 25°C / 10,3 bars-PN41 OV-U-4040-HR | u |  | 0
18.2 | Membrane 0V-U-4040-HR - 7,9m2 - 7,2m3/j - rejet stabilisé 99,4 - rejet minimum 99,0 - Tests 1500ppm / 25°C / 10,3 bars OV-U-4040-HR.PN41 | u |  | 0
18.3 | Membranes d’osmoseur ET tube pression 4040 | u |  | 0
18.4 | Membrane d’osmose inverse 4’’ | U |  | 0
19 | Piston
19.1 | Piston cycle adoucisseur | u |  | 0
19.2 | Piston de saumurage adoucisseur | u |  | 0
19.3 | Piston cycles adoucisseur ECS SXT YCNCC-PF27077 | u |  | 0
20 | Pompe osmoseur
20.1 | pompe d’osmoseur CRN3-27A-CA-G-E-HUUE-2,2kw-3m3-Grundfoss ou équivalent | u |  | 0
20.1.1 | Pompe bouclage circuit eau osmose MG112MB2-28FT130-C2-4kw-3m3-Grundfoss ou équivalent | u |  | 0
20.2 | Pompe Multicellulaire verticale CR1-21 96516192 1"-PN16-400V-1,1KW | u |  | 0
20.3 | Pompe Multicellulaire verticale CR1-19-400V-1,1 kW 96516190 1"-PN16 | u |  | 0
20.4 | Pompe Multicellulaire verticale CR1-21 96516192-1"-PN16-400V-1,1KW | u |  | 0
20.5 | Pompe Multicellulaire verticale CRN58-DN25-PN16 | U |  | 0
21 | Pressostat
21.1 | Pressostat sécurité MFP4 780444 | U |  | 0
21.2 | Pressostat mod .41 NO manque d'eau réglable 1 à 5 bars y compris capuchon MOD.41 1/4"-PN 10-48V-0,5Amps | u |  | 0
22 | prise d'échantillon
22.1 | Prise d'échantillons PEMS II en inox 316Lmale 1/2'' 1.4404/Silicone M 1/2" / lisse DN 06. PEMS060221000S | u |  | 0
23 | Transmetteur
23.1 | Transmetteur de conductivité 8222 Neutrino Neutrino C=0,1 - sortie 4-20MA - 0,5 à 200,0 µS/cm 570759 DN25-PN10 24VDC-0,08 | u |  | 0
23.2 | Transmetteur de conductivité 8222 Neutrino Neutrino C=0,1 - sortie 4-20MA - 0,5 à 200,0 µS/cm 570759 DN25-PN10 24VDC-0,08 | u |  | 0
23.3 | Transmetteur de conductivité 8222 Neutrino Neutrino C=0,01 - sortie 4-20MA - 0,05 à 20,0 µS/cm-24VDC 561661 DN25-PN10 | u |  | 0
24 | vanne
24.1 | Vanne de régulation 1/4 de tour raccord union à coller - PTFE/EPDM - tête à levier VKRIV20EPM DN15-PN16 | u |  | 0
24.2 | Vannes M/F ¼" - Acétal Noire et Bleue PVSF0222000 PN10-NA-NA | u |  | 0
24.3 | Vanne à boule automatique 3 voies. Boule L - DN 15-PN16 PVC sur union à coller - Motorisée - 230V TKDIVLCE20EPM230VER1 | u |  | 0
24.4 | Vanne à bille série eau manuelle - PVC - EDPM - à coller - DN 32.Manual PVC valve - EDPM - To glue - ND32-VAC40 | u |  | 0
24.5 | Vanne de régulation 1/4 de tour raccord union à coller - PTFE/EPDM - tête à levier VKRIV20EPM. PN6 DN10 | u |  | 0
24.6 | Vanne de régulation 1/4 de tour raccord union à coller - PTFE/EPDM - tête à levier VKRIV20EPM PN15-DN16 | u |  | 0
24.7 | Vannes M/F ¼" - Acétal Noire et Bleue PVSF0222000 DN10 | u |  | 0
24.8 | Vanne à boule automatique 3 voies. Boule L - DN 15 PVC sur union à coller - Motorisée - 230V TKDIVLCE20EPM230VER1 | u |  | 0
25 | Verre
25.1 | Verre TESTOMAT Eco | u |  | 0
26 | Cartouche
26.1 | Cartouche eau adoucie 1CA 20 " | u |  | 0
26.2 | Cartouche eau adoucie 1µ 20 " | u |  | 0
26.3 | Cartouche eau osmosée 0.2µ 30 " | u |  | 0
27 | Filtre à cartouches | u
27.1 | diamètre intérieur 22 mm et de diamètre extérieur 70 mm. Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression. Perte de charge maxi. 1,40 bar Température de service 5 à 40°C | u |  | 0
27.2 | GEM3/20 20’’-1”½ PN10 | u |  | 0
27.3 | GEM3/30 30’’ -1”½ PN10 | u |  | 0
27.4 | GEM3/40 40’’ -1”½ PN10 | u |  | 0
27.5 | GEM5/20 5 20’’-2” PN10 | u |  | 0
27.6 | GEM5/30 5 30’’ -2” PN10 | u |  | 0
27.7 | GEM5/40 5 40’’ -2” PN10 | u |  | 0
27.8 | GEM7/20 7 20’’-2” ½ PN10 | u |  | 0
27.9 | GEM7/30 7 30’’-2” ½ PN10 | u |  | 0
27.10 | GEM7/40 7 40’’-2” ½ PN10 | u |  | 0
27.11 | GEM9/20 9 20’’-2” ½ PN10 | u |  | 0
27.12 | GEM9/30 9 30’’ -2” ½ PN10 | u |  | 0
27.13 | GEM9/40 9 40’’ -2” ½ PN10 | u |  | 0
23.14 | GEM13/20 13 20’’-3” PN10 | u |  | 0
27.15 | GEM13/30 13 30’’ -3” PN10 | u |  | 0
27.16 | GEM13/40 13 40’’-3” PN10 | u |  | 0
28 | Filtration
28.1 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.2 | Cartouche en polypropylène industrielle 20'' - 10 µm - Diam ext 63 mm - int 28 mm | u |  | 0
28.3 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.4 | Cartouche Carbon Bloc 20'' type EP20 - DOE - Diamètre intérieur 27 mm - diamètre extérieur 72 mm - longueur 508 mm | u |  | 0
28.5 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.6 | Cartouche en polypropylène industrielle 20'' - 1 µm - Diam ext 63 mm - int 28 mm | u |  | 0
28.7 | Vanne à bille série eau manuelle - PVC - EDPM - à coller - DN 20 | u |  | 0
28.8 | Vanne à bille série eau manuelle - PVC - EDPM - à coller - DN 20 | u |  | 0
28.9 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.10 | Cartouche en polypropylène industrielle 20'' - 10 µm - Diam ext 63 mm - int 28 mm | u |  | 0
28.11 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.12 | Cartouche Carbon Bloc 20'' type EP20 - DOE - Diamètre intérieur 27 mm - diamètre extérieur 72 mm - longueur 508 mm | u |  | 0
28.13 | Carter de filtre mono-cartouche Industriel opaque longueur 20'' - R 3/4'' - PP - 8 bars - 35°C | u |  | 0
28.14 | Cartouche en polypropylène industrielle 20'' - 1 µm - Diam ext 63 mm - int 28 mm | u |  | 0
28.15 | Liqueur TH 2025 - 500 ml | u |  | 0
29 | déplacement/main d'œuvre
29.1 | Forfait de déplacement € HT (Nuit-Sam-Dim-JF) | Ens |  | 0
29.2 | Forfait de déplacement € HT (horaires ouvrables) | Ens |  | 0
29.3 | Coût horaire technicien € HT (horaires ouvrables) | h |  | 0
29.4 | Coût horaire technicien (Nuit-Sam-Dim-JF) | h |  | 0
29.5 | Coût horaire chef d'équipe € HT (horaires ouvrables) | h |  | 0
30 | Coefficient chiffré de revente des pièces détachées | Coef
| Matériel LRB | Le soumissionnaire pourra, lors de la visite, s'il le souhaite, reprendre les références/caractéristique des libellés
Matériel SLS
DBR RDB

## RECAP
APHP.Nord - secteurs Centre et Est
Récapitulatif Part Forfaitaire
|  | Site Lariboisière/Fernand Widal | Site Saint-Louis | Site Robert Debré
|  | Base | Base | Base
Pour un an | HT | 0 | 0 | 0
| TTC | 0 | 0 | 0
Total 4 ans | Montant total HT | 0 | 0 | 0
Total 4 ans | Montant total TTC | 0 | 0 | 0
| Total sur 4 ans sur tous les sites en HT | 0
| Total sur 4 ans sur tous les sites en TTC | 0