## PAGE DE GARDE
ACCORD CADRE
Bons de commande
ACORD-CADRE DE TRAVAUX
GHT DU HAINAUT CAMBRESIS
LOT 1 GROS ŒUVRE ETENDU
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
LOT 7 VRD
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Entretien et Aménagement du parc immobilier du GHT du Hainaut Cambrésis
LE POUVOIR ADJUDICATEUR : |  | Direction de la logistique
du Centre Hospitalier de Valenciennes
Avenue Désandrouin
59322 Valenciennes
Cachet de l'Entreprise :
Centre Hospitalier de Valenciennes
Avenue Desandrouin
B.P 479
59322 VALENCIENNES

## NOTA
NOTA
LOT 1 GROS ŒUVRE ETENDU
Pour chaque lot, le candidat est tenu d’indiquer obligatoirement un prix HT au regard de toutes les prestations à réaliser. Il est tenu de respecter scrupuleusement le cadre de bordereau établi sans modifications de texte et format. Chaque candidat doit remplir chaque ligne du bordereau uniquement dans la colonne « Prix unitaire HT », sous format Excel.
1°) | Les marques indiquées dans le présent bordereau sont données à titre indicatif. Des produits de qualités et de performances équivalents pourront être présentés par l'entreprise, notamment pour proposer les produits dont les gammes ont évolué.
2°) | Toutes normes citées comprennent aussi les sujétions d'actualisation ou de révision en vigueur à la date de signature du marché.
3°) | Il est rappelé que tout déchet généré par les travaux DOIT OBLIGATOIREMENT suivre les procédures réglementaires et conformément au CCAP
4°) | Les prix unitaires seront renseignés en € HT, arrondis à deux chiffres après la virgule.
5°) | Les éventuelles moins values seront renseignées avec une valeur négative.
6°) | Les entreprises sont susceptibles d’être sollicitées en dehors des heures ouvrées pour répondre à certaines situations ainsi que pour des tâches qui ne font pas l'objet de postes décrits au BPU. (article 7.3 du CCAP) IL EST ALORS IMPERATIF DE COMPLETER LE COEFFICIENT MAJORATEUR DU BPU AINSI QUE LES DIFFERENTS POSTES HORAIRES
7°) | Les prestations seront effectuées dans les règles de l'art et conforme aux différents DTU en vigueur.
8°) | Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance du Dossier Technique Amiante mis à leur disposition à la Logistique du Centre Hospitalier avant tout démarrage de travaux
9°) | Le numero de ligne de bordereau devra figurer impérativement sur les devis
et les factures
10°) | LIMITES DE PRESTATION
Sont compris :
- la préparation de l'intervention
- la fourniture et la mise en oeuvre des divers équipements
- la manutention, le déchargement et la mise à pied d'œuvre
- l'outillage nécessaire à l'exécution des travaux
- les divers accessoires de montage
- les fixations, chevilles, scellements, quel que soit le support et les supportages éventuels
- la mise en place de protection pour le mobilier
- la remise en état des éventuels dégâts dans les locaux
- l'évacuation des gravats en décharge plublique et le nettoyage fin des locaux après intervention.
- toutes sujétions d'échaffaudages
Les prix indiqués comprennent également :
- les frais d'étude et des plans d'exécution
- les frais d'établissement des calculs d'installations et documents demandés dans les normes
- les frais d'essais et de réception
- l'établissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés
- la fourniture des catalogues et tarif constructeurs qui servent de base à la facturation
- les frais d'établissement des devis
11°) | DESCRIPTIF DETAILLE
- Tous les postes du BPU sont numérotés.
- Leur libellé décrit la prestation à réaliser, quelques précisions supplémentaires sont apportées sur les postes suivants:
- LOT 1.1 partie DEMOLITIONS
Toutes les démolitions et déposes (sauf précision contraire) comprennent l'évacuation en décharge plublique appropriée ( compris frais de décharge)

## LOT Généralité
|  |  | LOT N° | 7-Gen1
|  |  |  | GENERALITES |  | LOT 1 | LOT 2
|  |  | N° D'ORDRE |  | U | PRIX UNITAIRE ZONE 1 HT (en Euros) | PRIX UNITAIRE ZONE 2 HT (en Euros) | PRIX UNITAIRE ZONE 3 HT (en Euros)
IMPORTANT : En application des articles R 4511-1à R 4514-11 du code du travail, l'entreprise
retenue pour ces lots, doit remettre au chargé d'opération du GHT, son plan de prévention,
avant le lancement des travaux.
Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance du Dossier Technique Amiante
Mis à leur disposition à la Logistique du Centre Hospitalier
Avant tous démarrage de travaux
Le prix horaire de main d'œuvre doit englober les frais de coltinage et de
nettoyage de chantier
Le numéro de ligne de bordereau devra figurer impérativement sur les devis
et les factures
|  | 0 |  | REGIE
0
|  | 0 |  | Les heures sont calculées en heures de présence sur chantier, les frais de déplacements et indemnités diverses sont inclus.
|  | 0 |  | Les lignes de ce chapitre ne sont à utiliser que pour le travaux en régie ou les prix hors bordereau.
0
7-Gen1.0001 | 1 | 1 | 7-Gen1.0001 | Taux horaire des jours ouvrables | U
1
7-Gen1.0002 | 2 | 2 | 7-Gen1.0002 | Taux horaire en dehors des jours ouvrables (dimanche et jours fériés chômés) | U
2
7-Gen1.0003 | 3 | 3 | 7-Gen1.0003 | Taux horaires hors heures ouvrables (de 22h à 6h) des jours ouvrables | U
3
7-Gen1.0004 | 4 | 4 | 7-Gen1.0004 | Taux horaires hors heures ouvrables (de 22h à 6h) en dehors des jours ouvrables | U
4
|  | 4 |  | COEFFICIANT MAJORATEUR
4
7-Gen1.0005 | 5 | 5 | 7-Gen1.0005 | Coefficient majorateur à appliquer sur le prix catalogue des fournitures HORS BORDEREAU, ou sur devis fournisseur, ce coefficient intègrera tous les coûts induits de gestion de commande et d'approvisionnement sur site | %
5
|  | 5 |  | PROTECTION CHANTIER
5
|  | 5 |  | Dans ce paragraphe l'ensemble des postes est destiné à isoler les lieux d'intervention par rapport à l'Hôpital en fonctionnement. Ils sont tous au minimum étanche à la poussière. D'autres fonctions (visuel, bruit, …) viennent se rajouter suivants les postes qui suivent. Ils sont tous à chiffrer en pose et dépose compris toutes sujétions d'auto stabilité (ossature notamment lorsque nécessaire) ainsi que nettoyage et évacuation en décharge. L'entreprise tiendra compte de la possibilité de réemploi (notamment bois et bloc porte).
5
7-Gen1.0006 | 6 | 6 | 7-Gen1.0006 | clôture de chantier par barrières Heras pour un linéaire jusqu'à 20 m | ml
6
7-Gen1.0007 | 7 | 7 | 7-Gen1.0007 | clôture de chantier par barrières Heras pour un linéaire de 21 m à 100 m | ml
7
7-Gen1.0008 | 8 | 8 | 7-Gen1.0008 | clôture de chantier par barrières Heras pour un linéaire supérieur à 100 m | ml
8
#REF!
|  | #REF! |  | EVACUATION DES GRAVATS DE DEMOLITION
#REF!
|  | #REF! |  | L'évacuation en décharge publiques de tous les gravats est comprise dans les prix unitaires suivant un mode d'évacuation type ascenseur, goulottes, … pour les étages. En cas d'évacuation imposée par les escaliers, le poste ci-dessous rémunère la plus value. La quantité est mesurée en volume d'éléments (quantité prise avant démolition). Il n'est tenu compte d'aucun foisonnement dans les quantités, celui ci est réputé pris en compte dans les prix unitaires du bordereau.
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## LOT 1.6 VRD
|  |  | LOT N° | 7
|  |  |  | VRD |  | LOT 1 | LOT 2
|  |  | N° D'ORDRE |  | U | PRIX UNITAIRE ZONE 1 HT (en Euros) | PRIX UNITAIRE ZONE 2 HT (en Euros) | PRIX UNITAIRE ZONE 3 HT (en Euros)
IMPORTANT : En application des articles R 4511-1à R 4514-11 du code du travail, l'entreprise
retenue pour ce lot, doit remettre au chargé d'opération du GHT, son plan de prévention,
avant le lancement des travaux.
Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance du Dossier Technique Amiante
Mis à leur disposition à la Logistique du Centre Hospitalier
Avant tout démarrage de travaux
Le prix horaire de main d'œuvre doit englober les frais de coltinage et de
nettoyage de chantier
Le numéro de ligne de bordereau devra figurer impérativement sur les devis
et les factures
|  | 0 |  | DEMOLITIONS / DEPOSE /ARRACHAGE/ DESOUCHAGE
0
|  | 0 |  | Travaux de démolition ou de dépose compris chargement en camion (compris évacuation et frais de décharge publique)
0
7.0001 | 1 | 1 | 7.0001 | Découpe de rive de revêtement de chaussée jusqu'à 7 cm d'épaisseur | ml
1
7.0002 | 2 | 2 | 7.0002 | Démolition de revêtement enrobé | m²
2
7.0003 | 3 | 3 | 7.0003 | Démolition de pavage sans souci de réemploi | m²
3
7.0004 | 4 | 4 | 7.0004 | Dépose de pavage avec soin pour réemploi | m²
4
7.0005 | 5 | 5 | 7.0005 | Démolition mécanique de forme de fondation en schiste ou en ternaire | m³
5
7.0006 | 6 | 6 | 7.0006 | Démolition manuelle de forme de fondation en schiste ou en ternaire | m³
6
7.0007 | 7 | 7 | 7.0007 | Dépose de bordure ou de caniveau de toute nature sans souci de réemploi | ml
7
7.0008 | 8 | 8 | 7.0008 | Dépose de bordure ou de caniveau de toute nature avec souci de réemploi | ml
8
7.0009 | 9 | 9 | 7.0009 | Rabotage de chaussée | m²
9
7.0010 | 10 | 10 | 7.0010 | Démolition de béton armé | m³
10
7.0011 | 11 | 11 | 7.0011 | Démolition manuelle de regards béton | m³
11
7.0012 | 12 | 12 | 7.0012 | Dépose de plots anti franchissements ou balisettes compris fondations | U
12
7.0013 | 13 | 13 | 7.0013 | Dépose de panneaux indicateurs compris fondations | U
13
7.0014 | 14 | 14 | 7.0014 | Dépose de potelet scellé compris fondation béton | U
14
7.0015 | 15 | 15 | 7.0015 | Abattage d'un arbre y compris dessouchage et évacuation en décharge | U
15
7.0016 | 16 | 16 | 7.0016 | Dessouchage haie avec évacuation en décharge | ml
16
|  | 16 |  | BORDURES ET CANIVEAUX
16
|  | 16 |  | Bordure de trottoir type T
16
7.0017 | 17 | 17 | 7.0017 | Bordure type T1 | ML
17
7.0018 | 18 | 18 | 7.0018 | Bordure type T2 | ML
18
7.0019 | 19 | 19 | 7.0019 | Bordure type T3 | ML
19
7.0020 | 20 | 20 | 7.0020 | Bordure type T4 | ML
20
7.0021 | 21 | 21 | 7.0021 | Plus-value pour façon de bateau sur bordure trottoir type T | ML
21
|  | 21 |  | Bouche-avaloir d'égout
21
7.0022 | 22 | 22 | 7.0022 | Bouche avaloir d'égout long 130 x 30 x 27 cm haut | U
22
|  | 22 |  | Bordure de route type A
22
7.0023 | 23 | 23 | 7.0023 | Bordure type A1 | ML
23
7.0024 | 24 | 24 | 7.0024 | Bordure type A2 | ML
24
|  | 24 |  | Bordure de parc type P
24
7.0025 | 25 | 25 | 7.0025 | Bordure type P1 | ML
25
7.0026 | 26 | 26 | 7.0026 | Bordure type P2 | ML
26
7.0027 | 27 | 27 | 7.0027 | Bordure type P3 | ML
27
|  | 27 |  | Bordure anti-stationnement
27
7.0028 | 28 | 28 | 7.0028 | Bordure anti-stationnement en béton vibré | ML
28
7.0029 | 29 | 29 | 7.0029 | Bordure anti-stationnement aspect gravillon lavé | ML
29
|  | 29 |  | Façon de bateau
29
7.0030 | 30 | 30 | 7.0030 | Bordure de bateau de trottoir long. 5 m | U
30
|  | 30 |  | CANIVEAU A SIMPLE ET DOUBLE PENTE
30
7.0031 | 31 | 31 | 7.0031 | Caniveau 1 pente type CS1, long 100 x 20 x 10/12 cm ht. | ML
31
7.0032 | 32 | 32 | 7.0032 | Caniveau 1 pente type CS2 long 100 x 25 x 11/13,5 cm ht | ML
32
7.0033 | 33 | 33 | 7.0033 | Caniveau 1 pente type CS3 long 100 x 25 x 14/17 cm ht | ML
33
7.0034 | 34 | 34 | 7.0034 | Caniveau à 2 pentes type CC1 long 100 x 40 x 12/12 cm ht | ML
34
7.0035 | 35 | 35 | 7.0035 | Caniveau à 2 pentes type CC2 long 100 x 50 x 14/14 cm ht | ML
35
|  | 35 |  | Bordure d'îlot en béton vibré
35
7.0036 | 36 | 36 | 7.0036 | Bordure ID1 posée en alignement droit ou à faible courbe | ML
36
7.0037 | 37 | 37 | 7.0037 | Bordure ID2 posée en alignement droit ou à faible courbe | ML
37
|  | 37 |  | Ilots directionnels
37
7.0038 | 38 | 38 | 7.0038 | Ilot directionnel Type A | ml
38
7.0039 | 39 | 39 | 7.0039 | Ilot directionnel Type B | ml
39
7.0040 | 40 | 40 | 7.0040 | Ilot directionnel Type C | ml
40
7.0041 | 41 | 41 | 7.0041 | Ilot directionnel Type CD | ml
41
7.0042 | 42 | 42 | 7.0042 | Ilot directionnel Type QR | ml
42
|  | 42 |  | CANALISATIONS
42
|  | 42 |  | Assainissement PVC
42
|  | 42 |  | Collecteurs PVC
42
7.0043 | 43 | 43 | 7.0043 | Collecteur ø 125 mm | ML
43
7.0044 | 44 | 44 | 7.0044 | Collecteur ø 160 mm | ML
44
7.0045 | 45 | 45 | 7.0045 | Collecteur ø 200 mm | ML
45
7.0046 | 46 | 46 | 7.0046 | Collecteur ø 250 mm | ML
46
7.0047 | 47 | 47 | 7.0047 | Collecteur ø 315 mm | ML
47
7.0048 | 48 | 48 | 7.0048 | Collecteur ø 400 mm | ML
48
7.0049 | 49 | 49 | 7.0049 | Collecteur ø 500 mm | ML
49
|  | 49 |  | Branchement à 45° en PVC
49
7.0050 | 50 | 50 | 7.0050 | Culotte à 45° F-F ø 125 mm | U
50
7.0051 | 51 | 51 | 7.0051 | Branchement à 45° F-F ø 160-125 mm | U
51
7.0052 | 52 | 52 | 7.0052 | Culotte à 45° F-F ø 160 mm | U
52
7.0053 | 53 | 53 | 7.0053 | Branchement à 45° F-F ø 200-125 mm | U
53
7.0054 | 54 | 54 | 7.0054 | Branchement à 45° F-F ø 200-160 mm | U
54
7.0055 | 55 | 55 | 7.0055 | Culotte à 45° F-F ø 200 mm | U
55
7.0056 | 56 | 56 | 7.0056 | Branchement à 45° F-F ø 250-125 mm | U
56
7.0057 | 57 | 57 | 7.0057 | Branchement à 45° F-F ø 250-160 mm | U
57
7.0058 | 58 | 58 | 7.0058 | Branchement à 45° F-F ø 250-200 mm | U
58
7.0059 | 59 | 59 | 7.0059 | Culotte à 45° F-F ø 250 mm | U
59
7.0060 | 60 | 60 | 7.0060 | Branchement à 45° F-F ø 315-125 mm | U
60
7.0061 | 61 | 61 | 7.0061 | Branchement à 45° F-F ø 315-160 mm | U
61
7.0062 | 62 | 62 | 7.0062 | Branchement à 45° F-F ø 315-200 mm | U
62
7.0063 | 63 | 63 | 7.0063 | Branchement à 45° F-F ø 315-250 mm | U
63
7.0064 | 64 | 64 | 7.0064 | Culotte à 45° F-F ø 315 mm | U
64
7.0065 | 65 | 65 | 7.0065 | Branchement à 45° F-F ø 400-160 mm | U
65
7.0066 | 66 | 66 | 7.0066 | Branchement à 45° F-F ø 400-200 mm | U
66
7.0067 | 67 | 67 | 7.0067 | Branchement à 45° F-F ø 400-250 mm | U
67
7.0068 | 68 | 68 | 7.0068 | Culotte à 45° F-F ø 400 mm | U
68
|  | 68 |  | Coude à 87°30 et à 45° en PVC
68
7.0069 | 69 | 69 | 7.0069 | Coude 87°30 F-F ø 125 mm | U
69
7.0070 | 70 | 70 | 7.0070 | Coude 87°30 F-F ø 160 mm | U
70
7.0071 | 71 | 71 | 7.0071 | Coude 87°30 F-F ø 200 mm | U
71
7.0072 | 72 | 72 | 7.0072 | Coude à 45° F-F ø 125 mm | U
72
7.0073 | 73 | 73 | 7.0073 | Coude à 45° F-F ø 160 mm | U
73
7.0074 | 74 | 74 | 7.0074 | Coude à 45° F-F ø 200 mm | U
74
|  | 74 |  | Raccord d'adaptation en EPDM
74
7.0075 | 75 | 75 | 7.0075 | Raccord adaptation ø 110/125 à 155/170 mm | U
75
7.0076 | 76 | 76 | 7.0076 | Raccord adaptation ø 110/125 à 185/210 mm | U
76
7.0077 | 77 | 77 | 7.0077 | Raccord adaptation ø 121/136 à 144/160 mm | U
77
7.0078 | 78 | 78 | 7.0078 | Raccord adaptation ø 155/170 à ø 180/200 mm | U
78
|  | 78 |  | Assainissement en béton armé
78
|  | 78 |  | Collecteurs béton armé
78
7.0079 | 79 | 79 | 7.0079 | Collecteur ø 300 mm | ML
79
7.0080 | 80 | 80 | 7.0080 | Collecteur ø 400 mm | ML
80
7.0081 | 81 | 81 | 7.0081 | Collecteur ø 500 mm | ML
81
|  | 81 |  | Branchement en PVC sur collecteur en béton armé
81
7.0082 | 82 | 82 | 7.0082 | Branchement PVC ø 110 collecteur ø 300 à 1000 mm | U
82
7.0083 | 83 | 83 | 7.0083 | Branchement PVC ø 125 collecteur ø 300 à 1000 mm | U
83
7.0084 | 84 | 84 | 7.0084 | Branchement PVC ø 160 collecteur ø 300 à 1000 mm | U
84
7.0085 | 85 | 85 | 7.0085 | Branchement PVC ø 200 collecteur ø 400 à 1000 mm | U
85
7.0086 | 86 | 86 | 7.0086 | Branchement PVC ø 250 collecteur ø 400 à 1000 mm | U
86
|  | 86 |  | Majoration pour surprofondeur
86
7.0087 | 87 | 87 | 7.0087 | Surprofondeur de 0,40 m | ml
87
7.0088 | 88 | 88 | 7.0088 | Majoration pour remblais en grave naturelle non traitée | m3
7.0089 | 89 | 89 | 7.0089 | Inspection télévisée en réseau d'assainissement à l'achèvement des travaux Ce prix rénumère au mètre linéaire, la réalisation de l'inspection télévisée du réseau, la fourniture d'un rapport détaillé avec photos et vidéo sur clé USB | ml
|  | 89 |  | REGARDS , tampons et grilles
89
|  | 89 |  | Regard de branchement préfabriqué en béton de forme cubique
89
7.0090 | 90 | 90 | 7.0090 | Regard 30 x 30 profondeur 30 cm | U
90
7.0091 | 91 | 91 | 7.0091 | Rehausse 30 x 30 par hauteur 30 cm | U
91
7.0092 | 92 | 92 | 7.0092 | Regard 40 x 40 profondeur 40 cm | U
92
7.0093 | 93 | 93 | 7.0093 | Rehausse 40 x 40 par hauteur 40 cm | U
93
7.0094 | 94 | 94 | 7.0094 | Regard 50 x 50 profondeur 50 cm | U
94
7.0095 | 95 | 95 | 7.0095 | Rehausse 50 x 50 par hauteur 50 cm | U
95
7.0096 | 96 | 96 | 7.0096 | Regard 60 x 60 profondeur 60 cm | U
96
7.0097 | 97 | 97 | 7.0097 | Rehausse 60 x 60 par hauteur 60 cm | U
97
7.0098 | 98 | 98 | 7.0098 | Regard 80 x 80 profondeur 80 cm | U
98
7.0099 | 99 | 99 | 7.0099 | Rehausse 80 x 80 par hauteur 80 cm | U
99
7.0100 | 100 | 100 | 7.0100 | Regard siphoïde 40 x 40 | U
100
7.0101 | 101 | 101 | 7.0101 | Regard siphoïde 50 X 50 | U
101
7.0102 | 102 | 102 | 7.0102 | Regard siphoïde 60 X 60 | U
102
7.0103 | 103 | 103 | 7.0103 | Fourniture et pose d'un séparateur hydrocarbure 15 l/s | U
103
|  | 103 |  | Regard de branchement préfabriqué en béton de forme cylindrique
103
7.0104 | 104 | 104 | 7.0104 | Regard Ø 600 , profondeur 1,3 m | U
104
7.0105 | 105 | 105 | 7.0105 | Regard Ø 800 , profondeur 1,3 m | U
105
7.0106 | 106 | 106 | 7.0106 | Regard ø 1000, profondeur 130 cm | U
106
7.0107 | 107 | 107 | 7.0107 | Regard ø 1000 profondeur 170 cm | U
107
7.0108 | 108 | 108 | 7.0108 | Regard ø 1000 profondeur 210 cm | U
108
7.0109 | 109 | 109 | 7.0109 | Regard ø 1000 profondeur 250 cm | U
109
7.0110 | 110 | 110 | 7.0110 | Réhausse regard Ø 600 | U
110
7.0111 | 111 | 111 | 7.0111 | Réhausse regard Ø 800 | U
111
7.0112 | 112 | 112 | 7.0112 | Réhausse regard Ø 1000 | U
112
|  | 112 |  | grilles et tampons
112
7.0113 | 113 | 113 | 7.0113 | Tampon Fonte 40 x 40 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
113
7.0114 | 114 | 114 | 7.0114 | Grille 40 x 40 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
114
7.0115 | 115 | 115 | 7.0115 | Tampon Fonte 40 x 40 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
115
7.0116 | 116 | 116 | 7.0116 | Grille 40 x 40 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
116
7.0117 | 117 | 117 | 7.0117 | Tampon fonte 50 x 50 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
117
7.0118 | 118 | 118 | 7.0118 | Grille fonte 50 x 50 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
118
7.0119 | 119 | 119 | 7.0119 | Tampon fonte 50 x 50 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
119
7.0120 | 120 | 120 | 7.0120 | Grille fonte 50 x 50 Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
120
7.0121 | 121 | 121 | 7.0121 | Tampon fonte Ø 600 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
121
7.0122 | 122 | 122 | 7.0122 | Tampon fonte Ø 600 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
122
7.0123 | 123 | 123 | 7.0123 | Tampon fonte Ø 800 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
123
7.0124 | 124 | 124 | 7.0124 | Tampon fonte Ø 800 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
124
7.0125 | 125 | 125 | 7.0125 | Tampon fonte Ø 1000 - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
125
7.0126 | 126 | 126 | 7.0126 | Tampon fonte Ø 1000 - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
126
7.0127 | 127 | 127 | 7.0127 | Grille avaloir 80 x 80 en fonte - Classe de résistance C250 - Fourniture et pose | U
127
7.0128 | 128 | 128 | 7.0128 | Grille avaloir 80 x 80 en fonte - Classe de résistance D400 - Fourniture et pose | U
128
7.0129 | 129 | 129 | 7.0129 | Remise à niveau regard de voirie pour conservation jusqu'à 60 x 60 de section | U
129
7.0130 | 130 | 130 | 7.0130 | Remise à niveau regard de voirie pour conservation supérieur à 60 x 60 de section | U
130
7.0131 | 131 | 131 | 7.0131 | Caniveaux acodrain en PVC de 0,20 m de largeur avec couvercle en fonte compris tranchée - Fourniture et pose | ml
131
131
|  | 131 |  | DIVERS
131
7.0132 | 132 | 132 | 7.0132 | Tranchée compris évacuation en décharge appropriée | m³
132
7.0133 | 133 | 133 | 7.0133 | Plus value tranchée réalisée manuellement compris évacuation en décharge appropriée | m³
133
|  | 133 |  | Fourniture et pose de fourreaux
133
|  | 133 |  | Compris le matériau neutre en fond de tranchée et au-dessus du fourreau (sable), le remblais en terre, le grillage avertisseur, la pose du fourreau. Les travaux de réfection de chaussée et de démolition seront repris en sus
133
7.0134 | 134 | 134 | 7.0134 | Fourreaux Janolène ø 63 mm | ml
134
7.0135 | 135 | 135 | 7.0135 | Fourreaux Janolène ø 110 mm | ml
135
7.0136 | 136 | 136 | 7.0136 | Fourreaux Janolène ø 160 mm | ml
136
7.0137 | 137 | 137 | 7.0137 | Fourreaux Janolène ø 200 mm | ml
137
7.0138 | 138 | 138 | 7.0138 | Fourreaux PTT ø 42/40 mm en PVC | ml
138
7.0139 | 139 | 139 | 7.0139 | Pose de fourreaux (hors fourniture) | ml
139
|  | 139 |  | MASSIF-SOCLE supports
139
7.0140 | 140 | 140 | 7.0140 | Massif ou socle en béton pour candélabre de 3,00 m hauteur | U
140
7.0141 | 141 | 141 | 7.0141 | Massif ou socle en béton pour candélabre de 5,00 m hauteur | U
141
7.0142 | 142 | 142 | 7.0142 | Massif ou socle en béton pour candélabre de 8,00 m hauteur | U
142
7.0143 | 143 | 143 | 7.0143 | Massif ou socle en béton pour candélabre de 9,00 m hauteur | U
143
7.0144 | 144 | 144 | 7.0144 | Réalisation de massif en béton dosé à 350 kg CPA . Section de 600 x 600 x 600 | U
144
7.0145 | 145 | 145 | 7.0145 | Massif béton 600 x 600 x 800 | U
145
7.0146 | 146 | 146 | 7.0146 | Massif béton 600 x 800 x 800 | U
146
|  | 146 |  | Réalisation de massif pour panneau de signalisation et pose du panneau comprenant le terrassement et la mise en œuvre
146
7.0147 | 147 | 147 | 7.0147 | Massif section de 30 x 30 x 50 | U
147
7.0148 | 148 | 148 | 7.0148 | Massif section de 40 x 40 x 50 | U
148
7.0149 | 149 | 149 | 7.0149 | Pose de panneau de circulation compris scellement mural et toutes sujétions de fixations | U
149
7.0150 | 150 | 150 | 7.0150 | Pose de panneau de circulation sur candélabre compris fixations | U
150
7.0151 | 151 | 151 | 7.0151 | Mise en place de plots amovibles (hors fourniture) compris scellement | U
151
|  | 151 |  | Carottage
151
7.0152 | 152 | 152 | 7.0152 | Carottages Ø 100 mm compris calfeutrements, captage de l'eau et nettoyage dans une dalle béton epaisseur 15 à 25 cm | U
152
7.0153 | 153 | 153 | 7.0153 | Carottages Ø 150 mm compris calfeutrements, captage de l'eau et nettoyage dans une dalle béton epaisseur 15 à 25 cm | U
153
7.0154 | 154 | 154 | 7.0154 | Carottages Ø 250 mm compris calfeutrements, captage de l'eau et nettoyage dans une dalle béton epaisseur 15 à 25 cm | U
154
7.0155 | 155 | 155 | 7.0155 | Carottages Ø 300 mm compris calfeutrements, captage de l'eau et nettoyage dans une dalle béton epaisseur 15 à 25 cm | U
155
|  | 155 |  | CHAUSSEE, TROTTOIR (OUVRAGES COMPLETS)
155
|  | 155 |  | Chaussée légère
155
7.0156 | 156 | 156 | 7.0156 | Enrobé 6 cm + couche réglage 5 cm + tout venant 34 cm | m²
156
7.0157 | 157 | 157 | 7.0157 | Enrobé rouge 3 cm+enrobé 5cm+réglage 5cm +tout venant 32 cm | m²
157
7.0158 | 158 | 158 | 7.0158 | Enrobé 6 cm + grave-ciment 24 cm | m²
158
7.0159 | 159 | 159 | 7.0159 | Enrobé 6 cm + grave-laitier 24 cm | m²
159
|  | 159 |  | Chaussée lourde
159
7.0160 | 160 | 160 | 7.0160 | Enrobé 5 cm + grave bitume 7 cm + tout venant 40 cm | m²
160
7.0161 | 161 | 161 | 7.0161 | Enrobé 5 cm + grave bitume 7 cm + grave-ciment 30 cm | m²
161
7.0162 | 162 | 162 | 7.0162 | Enrobé 5 cm + grave bitume 7 cm + grave-laitier 30 cm | m²
162
|  | 162 |  | Trottoir, allée, aire sablée (piétons)
162
7.0163 | 163 | 163 | 7.0163 | Gravillon calcaire 3 cm + tout venant 22 cm | m²
Béton désactivé pour la réalisation d'ilots ou trottoirs
|  |  |  | La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton granulats roulés, sur une épaisseur d'environ 12cm | m²
163
|  | 163 |  | CHAUSSEE, TROTTOIR (OUVRAGES DETAILLES)
163
7.0164 | 164 | 164 | 7.0164 | Scarification ou piochage sur chaussée revêtue d'un gravillonage avant rechargement de matériaux sur fondations existantes | m²
164
7.0165 | 165 | 165 | 7.0165 | Balayage du support existant avant intervention | m²
165
7.0166 | 166 | 166 | 7.0166 | Reprofilage ou compactage du fond de forme | m²
166
7.0167 | 167 | 167 | 7.0167 | Fourniture et pose d'un film bidim ou équivalent Anticontaminant | m²
167
7.0168 | 168 | 168 | 7.0168 | Fourniture et mise en oeuvre de schiste rouge compacté en une couche (granulométrie de 0/80) | m³
168
7.0169 | 169 | 169 | 7.0169 | Régalage et compactage de forme en tout venant | m²
169
7.0170 | 170 | 170 | 7.0170 | Fourniture et mise en oeuvre de ternaire ou grave | m³
170
7.0171 | 171 | 171 | 7.0171 | Régalage et compactage de forme ternaire ou grave | m²
171
7.0172 | 172 | 172 | 7.0172 | Couche d'accrochage (enduit de cure) gravillons et émultion de bitume | m²
172
7.0173 | 173 | 173 | 7.0173 | Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/60 porphyre sur 4 cm d'épaisseur | m²
173
7.0174 | 174 | 174 | 7.0174 | Supplément par cm | m²
174
7.0175 | 175 | 175 | 7.0175 | Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/60 calcaire sur 4 cm d'épaisseur | m²
175
7.0176 | 176 | 176 | 7.0176 | Supplément par cm | m²
176
7.0177 | 177 | 177 | 7.0177 | Fourniture et mise en oeuvre d'enrobée 0/10 porphyre sur 4 cm d'épaisseur | m²
177
7.0178 | 178 | 178 | 7.0178 | Supplément par cm | m²
178
7.0179 | 179 | 179 | 7.0179 | Revêtement sur chaussée d'un enrobé mince de granulométrie 0/10 porphyré de 3 cm d'épaisseur | m²
179
7.0180 | 180 | 180 | 7.0180 | Fourniture et pose de pavés autobloquants type "Pavia" ou équivalent de 6 cm d'épaisseur compris joint au sable avec adjonction de ciment | m²
180
7.0181 | 181 | 181 | 7.0181 | Supplément pour pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur au lieu de 6 cm d'épaisseur | m²
181
7.0182 | 182 | 182 | 7.0182 | Fourniture et mise en oeuvre d'enrobée 0/60 calcaire sur 5 cm d'épaisseur de couleur rouge | m²
182
7.0183 | 183 | 183 | 7.0183 | Fourniture et mise en oeuvre d'enrobée 0/60 porphyre sur 5 cm d'épaisseur de couleur rouge | m²
183
7.0184 | 184 | 184 | 7.0184 | Supplément pour mise en oeuvre d'enrobé sur surface inférieure à 150 m² d'un seul tenant | U
184
7.0185 | 185 | 185 | 7.0185 | Joints d'émulsion au droit de la jonction entre partie rénovée et partie existante | ml
185
7.0186 | 186 | 186 | 7.0186 | Mise en place d'un shiste calibré de propreté | m³
186
7.0187 | 187 | 187 | 7.0187 | Enduit émulsion monocouche gravillonné au 6/10 porphyre compris balayage avant intervention et après enduit. | m²
187
7.0188 | 188 | 188 | 7.0188 | Réfection nids de poule comprenant sciage périphérique, enlèvement enrobés dégradés, enlèvement du support en mauvais état, évacuation des gravois et enrobés à la décharge publique, mise en place de schiste compacté si nécessaire, enduit de cure formant couche d'accrochage, fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/60 porphyre sur 6 cm d'épaisseur et joints d'émulsion au droit de la jonction entre partie rénovée et partie existante | m²
188
|  | 188 |  | CLOTURES
188
7.0189 | 189 | 189 | 7.0189 | Dépose clôtures jusque 3,00 m de hauteur composées de plaques béton avec poteaux et semelle béton compris évacuation à la décharge | m²
189
7.0190 | 190 | 190 | 7.0190 | Plus- value démontage manuel | m²
190
7.0191 | 191 | 191 | 7.0191 | Dépose de cloture grillagée en panneaux rigides plastifiés, fils de 5mm et mailles de 200*55 jusque 2 m de hauteur compris poteaux et massifs | m²
191
7.0192 | 192 | 192 | 7.0192 | Fourniture et pose clôtures jusque 3,00 m de hauteur composées de plaques béton et poteaux avec semelles béton | m²
192
7.0193 | 193 | 193 | 7.0193 | Fourniture et pose de cloture grillagée en panneaux rigides plastifiés, fils de 5mm et mailles de 200*55 jusque 2 m de hauteur compris poteaux, scellements et tous éléments de fixation | m²
193
7.0194 | 194 | 194 | 7.0194 | Portillon simple vantail finition dito poste ci-dessus | m²
194
7.0195 | 195 | 195 | 7.0195 | Portillon double vantaux finition dito poste ci-dessus | m²
7.0196 | 196 | 196 | 7.0196 | installation complète (y compris fondation, fourniture et pose), d'un portail coulissant à barreaudage vertical, en acier laqué de 3 metre de passage libre et de hauteur 2 m | u
196
|  | 196 |  | MARQUAGE SUR CHAUSSEES
196
|  | 196 |  | Durée de vie homologuée suivant norme NF
196
7.0197 | 197 | 197 | 7.0197 | Marquage de bande blanche ou jaune largeur 10 cm en peinture routière rétroréfléchissante | ml
197
7.0198 | 198 | 198 | 7.0198 | Marquage de bande blanche largeur 10 cm en résine thermoplastique rétroréfléchissante | ml
198
7.0199 | 199 | 199 | 7.0199 | Plus value pour 5 cm de largeur supplémentaire en peinture routière blanche ou jaune rétroréfléchissante | ml
199
7.0200 | 200 | 200 | 7.0200 | Plus value pour 5 cm de largeur supplémentaire en résine thermoplastique rétroréfléchissante | ml
200
7.0201 | 201 | 201 | 7.0201 | Prémarquage en peinture routière | ml
201
7.0202 | 202 | 202 | 7.0202 | Marquage de passages piéton en peinture routière rétroréfléchissante | ml
202
7.0203 | 203 | 203 | 7.0203 | Marquage de passages piéton en résine thermoplastique rétroréfléchissante | ml
203
7.0204 | 204 | 204 | 7.0204 | Marquage de bandes STOP en peinture routière rétroréfléchissante | ml
204
7.0205 | 205 | 205 | 7.0205 | Marquage de bandes STOP en résine à froid à 2 composants | ml
205
7.0206 | 206 | 206 | 7.0206 | Flèche au sol en peinture routière rétroréfléchissante | U
206
7.0207 | 207 | 207 | 7.0207 | Flèche au sol en résine à froid à 2 composants | U
207
7.0208 | 208 | 208 | 7.0208 | Sigle handicapés en peinture routière rétroréfléchissante homologuée 24 mois | U
208
7.0209 | 209 | 209 | 7.0209 | Sigle handicapés en résine à froid à 2 composants | U
209
7.0210 | 210 | 210 | 7.0210 | Hachures au sol en peinture routière rétroréfléchissante | m²
210
7.0211 | 211 | 211 | 7.0211 | Lettrage de 0,20 m de hauteur en peinture routière rétrofléchissante | U
211
7.0212 | 212 | 212 | 7.0212 | Lettrage de 0,40 m de hauteur en peinture routière rétrofléchissante | U
212
7.0213 | 213 | 213 | 7.0213 | Lettrage de 0,60 m de hauteur en peinture routière rétrofléchissante | U
213
7.0214 | 214 | 214 | 7.0214 | Lettrage de 0,80 m de hauteur en peinture routière rétrofléchissante | U
214
7.0215 | 215 | 215 | 7.0215 | Place handicapés en peinture routière rétroréfléchissante sur fond bleu | U
215
7.0216 | 216 | 216 | 7.0216 | Peinture routière rétroréfléchissante à l'intérieur d'un cercle compris façon de cercle. | m²
216
7.0217 | 217 | 217 | 7.0217 | Effacement marquage par rabotage | m²
217
7.0218 | 218 | 218 | 7.0218 | Effacement par peinture | m²
218
|  | 218 |  | MOBILIER URBAIN
218
7.0219 | 219 | 219 | 7.0219 | Fourniture et pose de Potelet inox brossé à sceller ø 80 mm hauteur hors sol 1000 mm - compris terrassement et scellement béton | U
219
7.0220 | 220 | 220 | 7.0220 | Fourniture et pose de potelet pour amovibilité en inox brossé ø 114 mm hauteur 800 mm | U
220
7.0221 | 221 | 221 | 7.0221 | Système d’amovibilité potelet ø 114 mm - Type serrubloc ou equivalent | U
221
7.0222 | 222 | 222 | 7.0222 | Fourniture et pose de Potelet pour amovibilité en inox brossé ø 90 mm hauteur 800 mm | U
222
7.0223 | 223 | 223 | 7.0223 | Système d’amovibilité potelet ø 90 mm - Type serrubloc ou equivalent | U
223
7.0224 | 224 | 224 | 7.0224 | Fourniture et pose de balisette J11 classe B (colorie au choix) - compris percement et scellement chimique | U
224
7.0225 | 225 | 225 | 7.0225 | Fourniture et pose d'arceau anti stationnement avec cylindre européen en acier galvanisé - compris percement et scellement chimique - type Déclic ou équivalent | U
225
7.0226 | 226 | 226 | 7.0226 | Fourniture et pose d'arceau anti stationnement avec triangle pompier en acier galvanisé - compris percement et scellement chimique - type Déclic ou equivalent | U
226
7.0227 | 227 | 227 | 7.0227 | Potelet galvanisé - compris terrassement et scellement béton | U
227
7.0228 | 228 | 228 | 7.0228 | Potelet à sceller type opus tete boule ou équivalent ø 90 mm - hauteur 1200 mm hors sol - compris terrassement et scellement béton | U
228
7.0229 | 229 | 229 | 7.0229 | Butée de parking - Caoutchouc Noir/Jaune avec fixations 915 mm x 150 mm x 100 mm - compris percement et scellement chimique | U
229
|  | 229 |  | SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE
229
7.0230 | 230 | 230 | 7.0230 | Fourniture d'un foureau acier galvanisé pour mat de 80 x 40 | U
230
7.0231 | 231 | 231 | 7.0231 | Mât 80 x 40 anti-corrosion et finition acier galvanisé, 2,20 m sous panneau compris terrassement et scellement béton | U
231
7.0232 | 232 | 232 | 7.0232 | Mât 80 x 40 anti-corrosion et finition acier galvanisé, 1,20 m sous panneau compris terrassement et scellement béton | U
232
7.0233 | 233 | 233 | 7.0233 | Mât 80 x 40 anti-corrosion et finition laqué RAL en fonction du site 2,20 m sous panneau compris terrassement et scellement béton | U
233
7.0234 | 234 | 234 | 7.0234 | Mât 80 x 40 anti-corrosion et finition laqué RAL en fonction du site 1,20 m sous panneau compris terrassement et scellement béton | U
234
|  | 234 |  | Panneaux en acier galvanisé ou en alliage d’aluminium rétro réflexion de classe 1 panneaux de type AB sans le mat
234
7.0235 | 235 | 235 | 7.0235 | Fourniture et pose d'un panneau Triangle de 700 | U
235
7.0236 | 236 | 236 | 7.0236 | Fourniture et pose d'un panneau octogones 600 | U
236
7.0237 | 237 | 237 | 7.0237 | Fourniture et pose d'un panneau carrés 700 | U
237
7.0238 | 238 | 238 | 7.0238 | Fourniture et pose d'un panneau disques 650 | U
238
7.0239 | 239 | 239 | 7.0239 | Fourniture et pose d'un panneau disques 450 | U
239
7.0240 | 240 | 240 | 7.0240 | Fourniture et pose d'un panneau M6H réservé PMR ou similaire | U
240
7.0241 | 241 | 241 | 7.0241 | Fourniture et pose d'un panneau M8F flèche à deux directions pour deux emplacements en dessous des panneaux M6H PMR ou similaire | U
241
|  | 241 |  | BARRIERES AUTOMATIQUES (fourniture et pose)
241
Y compris toutes sujetions de montage, scellement en béton, encastrement, la découpe du revêtement, le carottage, l'évacuation des gravats, la protection pendant le temps de prise…Les tranchées, massif béton, fourreaux seront en supplément
7.0242 | 242 | 242 | 7.0242 | Barrière de parking type LBA 63 PG ou équivalent avec lisse Carbone de 3,2 m avec mousse antichoc et chaussette de protection | U
242
|  | 242 |  | Barrière automatique (type LBA 6, barrière Sympact ERO ou équivalent)
7.0243 | 243 | 243 | 7.0243 | L'unité (avec lisse de 2m) | U
7.0244 | 244 | 244 | 7.0244 | L'unité (avec lisse de 3m) | U
7.0245 | 245 | 245 | 7.0245 | L'unité (avec lisse de 4m) | U
7.0246 | 246 | 246 | 7.0246 | L'unité (avec lisse de 5m) | U
7.0247 | 247 | 247 | 7.0247 | L'unité (avec lisse de 6m) | U
247
7.0248 | 248 | 248 | 7.0248 | Reposoir en tube 60x60 et réglable en hauteur | U
248
7.0249 | 249 | 249 | 7.0249 | Reposoir avec ventouse magnétique 230 kg | U
249
7.0250 | 250 | 250 | 7.0250 | Lisse articulée avec bras | U
250
7.0251 | 251 | 251 | 7.0251 | Dispositif de dégondage | U
251
7.0252 | 252 | 252 | 7.0252 | Borne de contrôle d'accès grande carrosserie (vl pl) (comprenant lecteur de badge de proximité et interphone pour vl et pl) | U
252
7.0253 | 253 | 253 | 7.0253 | Borne de contrôle d'accès petite carrosserie (vl uniquement) (comprenant lecteur de badge de proximité et interphone pour vl) | U
253
253
|  | 253 |  | Engazonnement de surface
253
7.0254 | 254 | 254 | 7.0254 | Fourniture et mise en œuvre de gazon en plaques ou semis, y compris préparation du sol, apport de terre végétale, nivellement, semis ou pose des plaques, arrosage initial et entretien jusqu’à la prise complète du gazon | m²
254
|  | 254 |  | Plantations de végétaux et arbres
Unité (u) ou m² (selon le type de végétaux) Plantation seule, la fourniture sera basée sur coefficient majoré au prix fournisseur
254
7.0255 | 255 | 255 | 7.0255 | Plantation seule de végétaux et arbres, y compris préparation du sol, apport de terre végétale, creusement des trous de plantation, mise en place des végétaux, tuteurage, arrosage initial et entretien jusqu’à la reprise complète des plantations. | u
255
7.0256 | 256 | 256 | 7.0256 | Plantation seule de végétaux et arbres, y compris préparation du sol, apport de terre végétale, creusement des trous de plantation, mise en place des végétaux, tuteurage, arrosage initial et entretien jusqu’à la reprise complète des plantations. | m²
256
256
|  | 256 |  | BASSIN DE RETENTION OU TAMPONNEMENT - NOUES
256
7.0257 | 257 | 257 | 7.0257 | Fourniture et mise en œuvre d’un bassin de rétention ou de tamponnement, y compris terrassement, géotextile, étanchéité, drainage, remblaiement, et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage en terrain naturel, ainsi que les essais et contrôles de conformité. | m3
257
7.0258 | 258 | 258 | 7.0258 | Création de noues pour la gestion des eaux pluviales, y compris terrassement, mise en place de géotextile, remplissage avec matériaux drainants, végétalisation et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage en terrain naturel | m²
258
|  | 258 |  | SYSTEME DE SOL DRAINANT POUR PARKING
258
|  | 258 |  | Fourniture et mise en œuvre d’un système de sol drainant pour parking, comprenant la pose de dalles type Evergreen ou équivalent, y compris préparation du sol, nivellement, pose des dalles, remplissage, compactage et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage
258
7.0259 | 259 | 259 | 7.0259 | Dalles type Evergreen ou équivalent compris remplissage avec cailloux | m²
259
7.0260 | 260 | 260 | 7.0260 | Dalles type Evergreen ou équivalent compris remplissage avec pavés | m²
260
7.0261 | 261 | 261 | 7.0261 | Dalles type Evergreen ou équivalent compris remplissage avec gazon | m²
261
|  | 261 |  | Études d’infiltration des eaux et création de noues
261
7.0262 | 262 | 262 | 7.0262 | Réalisation d’études d’infiltration des eaux pluviales en cas de sol perméable, y compris essais de perméabilité, analyses géotechniques, et rapport d’étude. (surla base d'une surface de projet de 400 m²) | u
262
|  | 262 |  | Bacs Dégraisseur ou Hydrocarbure avec Alarme Technique
262
7.0263 | 263 | 263 | 7.0263 | Fourniture et pose de bacs dégraisseurs, y compris système d’alarme technique pour détection de niveaux critiques, raccordement aux réseaux existants, tests de fonctionnement, et toutes sujétions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement (modele couramment utilisé - à définir par le candidat) | U
263
7.0264 | 264 | 264 | 7.0264 | Fourniture et pose de bacs à hydrocarbures, y compris système d’alarme technique pour détection de niveaux critiques, raccordement aux réseaux existants, tests de fonctionnement, et toutes sujétions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement (model couramment utilisé - à définir par le candidat) | U
264
|  | 264 |  | Portiques de Limitation de Hauteur pour Parking
264
264
264
7.0265 | 265 | 265 | 7.0265 | Fourniture et installation de portiques de limitation de hauteur pour parking, y compris la structure métallique, la signalisation, les fixations, les travaux de fondation, et toutes sujétions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement. hauteur libre = 2,10m / largeur de passage = 3,00m | U
265
|  | 265 |  | Éclairage Urbain
265
265
265
7.0266 | 266 | 266 | 7.0266 | Fourniture et installation de candélabres pour éclairage urbain, y compris les travaux de fondation, le câblage, les luminaires, les tests de fonctionnement, et toutes sujétions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement. Modèles de hauteur 6 m | U
266
7.0267 | 267 | 267 | 7.0267 | Fourniture et installation de candélabres pour éclairage urbain, y compris les travaux de fondation, le câblage, les luminaires, les tests de fonctionnement, et toutes sujétions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement.Modèles solaires à définir | U | modèles à définir
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267