## ETAPE 1
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
BAIE ET ACCESSOIRES ASSOCIES
Aménagement du local | U | 0
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 47 U | U | 0
Baies 800 *1000 42 U | U | 1
Baies 800 *800 42 U | U | 0
Baies 600 *600 25 U | U | 0
Baies 600 *600 19 U | U | 0
Baies 600 *600 9 U | U | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A | U | 0
PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté vertical | U | 1
Etagère | U | 8
Passe-fils horizontal 1U | U | 11
Système guide cordon vertical haute densité | U | 2
Réglette CAD + ferme | U | 0
PANNEAU DE BRASSAGE Distribution Horizontale/Verticale
Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 2
TIROIR OPTIQUE
Tiroir 48 positions avec cassette de lovage LC | U | 0
Tiroir 6 positions avec cassette de lovage rackable | U | 0
Tiroir 6 positions mural | U | 0
Connecteurs LC | U | 0
Connecteurs APC | U | 0
CORDONS DE BRASSAGE
Cordons Cat 6a F / FTP 0,3 ou 0,15 m | U | 0
Cordons Cat 6a F / FTP 2-3 m de type Patchsee | U | 0
Jarretières optiques LC-LC OM4 2 m | U | 0
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION HORIZONTALE
VRD
CHEMINEMENT
Chemin de câbles de type Dalle Marine
500/50 | m / l | 15
400/50 | m / l | 10
300/50 | m / l | 0
200/50 | m / l | 0
100/50 | m / l | 0
Tube IRO | m / l | 0
Fourreau diamètre supérieur ou égal à 32 mm | m / l | 0
Goulotte Descente de Faux-Plafond ou de Plafond
Goulotte double compartiments | m / l | 0
Perche/colonne Alu | U | 0
CABLE
1 fois 4 paires Cat 6a F / FTP | m / l | 0
Câble électrique 3 G 2,5 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 20
Câble électrique 3G 6 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 10 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 25 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 70 (type R2V ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 95(type R2V ) | m / l | 0
Câble de terre avec isolant vert / jaune 35 mm² | m / l | 20
Câble nu pour raccordement des parties métalliques | m / l | 10
ARMOIRES ELECTRIQUES
Disjoncteur 16A + Diff 30mA type haut pouvoir immunitaire | U | 1
POINT TERMINAL
RJ45 Catégorie 6a + plastron 45x45 | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) blanche sans détrompeur | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) rouge détrompée | U | 0
Connectique HDMI 5m et plastrons 45*45 associés | U | 0
Boitier de distribution 1 entrée X sorties | U | 0
Boitier de distribution 6/8 Prises RJ45 | U | 0
Boîtiers muraux 3 positions | U | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE INFORMATIQUE
Câble Fibre Optique 6 brins intérieur / extérieur de type OS2 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 12 brins intérieur / intérieur OM4 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 24 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
Câble Fibre Optique 48 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
2 fois 4 paires Cat 6A F / FTP | m / l | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RECETTE ET DOCUMENTATION
RECETTE Cat 6a DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE et REPERAGE Cat 6 DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE DISTRIBUTION VERTICALE (Fibre Optique)
Connecteur LC | U | 0
Connecteur APC | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
DOCUMENTATION
Plan de Masse | U | 0
Plan d'implantation des points terminaux | U | 0
Plan d'implantation des cheminements internes | U | 0
Plan d'implantation des cheminements externes | U | 0
Plan d'implantation des locaux techniques | U | 0
Synoptique du Câblage | U | 0
Carnet de câbles | U | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Faux-plancher et accessoires associés, supports, verrins, mise à la terre | m² | 13
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 1
Dépose câblage informatique | U | 0
Dépose 1 baie | U | 2
Dépose 1 armoire courant fort | U | 1
Dépose 1m² faux plancher | U | 13
Dépose 1m² faux plafond | U | 36
Dénoyautage et pause des câbles existants conservés mais non réutilisés en fond de baie avec protection | U | 0
Déplacement des équipements informatiques
Dépose et repose du matériel dans baie existante | U | 1
Mutation des postes informatiques sur le nouveau câblage | U | 0
Déplacement des noyaux pour compléter les panneaux de brassage existants (1U par baie) | U | 0
Sous Total 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## ETAPE 2
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
BAIE ET ACCESSOIRES ASSOCIES
Aménagement du local | U | 0
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 47 U | U | 0
Baies 800 *1000 42 U | U | 3
Baies 800 *800 42 U | U | 0
Baies 600 *600 25 U | U | 0
Baies 600 *600 19 U | U | 0
Baies 600 *600 9 U | U | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A | U | 4
PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté vertical | U | 2
Etagère | U | 8
Passe-fils horizontal 1U | U | 18
Système guide cordon vertical haute densité | U | 6
Réglette CAD + ferme | U | 0
Kit KVM baie | U | 2
PANNEAU DE BRASSAGE Distribution Horizontale/Verticale
Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 8
Panneau 19'' mixtes 12 FO LC + 12 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 3
TIROIR OPTIQUE
Tiroir 48 positions avec cassette de lovage LC | U | 0
Tiroir 6 positions avec cassette de lovage rackable | U | 0
Tiroir 6 positions mural | U | 0
Connecteurs LC + pigtail OM4 + fusion | U | 72
Connecteurs LC + pigtail OM3 + fusion | U | 24
Connecteurs APC | U | 0
CORDONS DE BRASSAGE
Cordons Cat 6a F / FTP 0,3 ou 0,15 m | U | 0
Cordons Cat 6a F / FTP 2-3 m de type Patchsee | U | 127
Jarretières optiques LC-LC OM4 2 m | U | 6
Jarretières optiques LC-LC OM4 3 m | U | 6
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION HORIZONTALE
CHEMINEMENT
Chemin de câbles de type Dalle Marine
500/50 | m / l | 0
400/50 | m / l | 0
300/50 | m / l | 0
200/50 | m / l | 0
100/50 | m / l | 0
Tube IRO | m / l | 0
Fourreau diamètre supérieur ou égal à 32 mm | m / l | 0
Goulotte Descente de Faux-Plafond ou de Plafond
Goulotte double compartiments | m / l | 0
Perche/colonne Alu | U | 2
CABLE
1 fois 4 paires Cat 6a F / FTP | m / l | 290
Câble électrique 3 G 2,5 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 110
Câble électrique 3G 6 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 10 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 25 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 70 (type R2V ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 95(type R2V ) | m / l | 0
Câble de terre avec isolant vert / jaune 35 mm² | m / l | 30
Câble nu pour raccordement des parties métalliques | m / l | 0
ARMOIRES ELECTRIQUES
Disjoncteur 16A + Diff 30mA type haut pouvoir immunitaire | U | 7
POINT TERMINAL
RJ45 Catégorie 6a + plastron 45x45 | U | 32
Kit de prolongation RJ45 Catégorie 6a de marque Télegaertner ou équivalent | U | 9
Prise de Courant 16A (2P +T) blanche sans détrompeur | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) rouge détrompée | U | 32
Connectique HDMI 5m et plastrons 45*45 associés | U | 0
Boitier de distribution 1 entrée X sorties | U | 0
Boitier de distribution 6/8 Prises RJ45 | U | 0
Boîtiers muraux 3 positions | U | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE INFORMATIQUE
Câble Fibre Optique 6 brins intérieur / extérieur de type OS2 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 12 brins intérieur / intérieur OM4 | m / l | 400
Câble Fibre Optique 24 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
Câble Fibre Optique 48 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
2 fois 4 paires Cat 6A F / FTP | m / l | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RECETTE ET DOCUMENTATION
RECETTE Cat 6a DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 142
Edition des documents de recette | U | 1
RECETTE et REPERAGE Cat 6 DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE DISTRIBUTION VERTICALE (Fibre Optique)
Connecteur LC OM3 | U | 24
Connecteur LC OM4 | U | 72
Connecteur APC | U | 0
Edition des documents de recette | U | 1
DOCUMENTATION
Plan de Masse | U | 0
Plan d'implantation des points terminaux | U | 0
Plan d'implantation des cheminements internes | U | 0
Plan d'implantation des cheminements externes | U | 0
Plan d'implantation des locaux techniques | U | 0
Synoptique du Câblage | U | 0
Carnet de câbles | U | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Faux-plancher et accessoires associés, supports, verrins, mise à la terre | m² | 0
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 0
Dépose câblage informatique | U | 0
Dépose 1 baie | U | 0
Dépose 1m² faux plancher | U | 0
Dépose 1m² faux plafond | U | 0
Dénoyautage et pause des câbles existants conservés mais non réutilisés en fond de baie avec protection | U | 0
Déplacement des équipements informatiques
Dépose et repose du matériel dans baie existante | U | 1
Mutation des postes informatiques sur le nouveau câblage | U | 0
Brassage cordon de brassage et jarretière optique sur équipement cuivre et optique | U | 139
Déplacement des noyaux pour compléter les panneaux de brassage existants (1U par baie) | U | 0
Sous Total 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## ETAPE 3
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
BAIE ET ACCESSOIRES ASSOCIES
Aménagement du local | U | 0
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 47 U | U | 0
Baies 800 *1000 42 U | U | 0
Baies 800 *800 42 U | U | 0
Baies 600 *600 25 U | U | 0
Baies 600 *600 19 U | U | 0
Baies 600 *600 9 U | U | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A | U | 0
PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté vertical | U | 0
Etagère | U | 0
Passe-fils horizontal 1U | U | 0
Système guide cordon vertical haute densité | U | 0
Réglette CAD + ferme | U | 0
PANNEAU DE BRASSAGE Distribution Horizontale/Verticale
Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 0
TIROIR OPTIQUE
Tiroir 48 positions avec cassette de lovage LC | U | 0
Tiroir 6 positions avec cassette de lovage rackable | U | 0
Tiroir 6 positions mural | U | 0
Connecteurs LC | U | 0
Connecteurs APC | U | 0
CORDONS DE BRASSAGE
Cordons Cat 6a F / FTP 0,3 ou 0,15 m | U | 0
Cordons Cat 6a F / FTP 2-3 m de type Patchsee | U | 0
Jarretières optiques LC-LC OM4 2 m | U | 0
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION HORIZONTALE
CHEMINEMENT
Chemin de câbles de type Dalle Marine
500/50 | m / l | 0
400/50 | m / l | 0
300/50 | m / l | 0
200/50 | m / l | 0
100/50 | m / l | 0
Tube IRO | m / l | 0
Fourreau diamètre supérieur ou égal à 32 mm | m / l | 0
Goulotte Descente de Faux-Plafond ou de Plafond
Goulotte double compartiments | m / l | 0
Perche/colonne Alu | U | 0
CABLE
1 fois 4 paires Cat 6a F / FTP | m / l | 0
Câble électrique 3 G 2,5 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 3G 6 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 10 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 25 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 70 (type R2V ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 95(type R2V ) | m / l | 0
Câble de terre avec isolant vert / jaune 35 mm² | m / l | 0
Câble nu pour raccordement des parties métalliques | m / l | 0
ARMOIRES ELECTRIQUES
Disjoncteur 16A + Diff 30mA type haut pouvoir immunitaire | U | 0
POINT TERMINAL
RJ45 Catégorie 6a + plastron 45x45 | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) blanche sans détrompeur | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) rouge détrompée | U | 0
Connectique HDMI 5m et plastrons 45*45 associés | U | 0
Boitier de distribution 1 entrée X sorties | U | 0
Boitier de distribution 6/8 Prises RJ45 | U | 0
Boîtiers muraux 3 positions | U | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE INFORMATIQUE
Câble Fibre Optique 6 brins intérieur / extérieur de type OS2 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 12 brins intérieur / intérieur OM4 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 24 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
Câble Fibre Optique 48 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
2 fois 4 paires Cat 6A F / FTP | m / l | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RECETTE ET DOCUMENTATION
RECETTE Cat 6a DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE et REPERAGE Cat 6 DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE DISTRIBUTION VERTICALE (Fibre Optique)
Connecteur LC | U | 0
Connecteur APC | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
DOCUMENTATION
Plan de Masse | U | 0
Plan d'implantation des points terminaux | U | 0
Plan d'implantation des cheminements internes | U | 0
Plan d'implantation des cheminements externes | U | 0
Plan d'implantation des locaux techniques | U | 0
Synoptique du Câblage | U | 0
Carnet de câbles | U | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Faux-plancher et accessoires associés, supports, verrins, mise à la terre | m² | 9
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 0
Dépose câblage informatique | U | 1
Dépose 1 baie | U | 1
Dépose 1m² faux plancher | U | 0
Dépose 1m² faux plafond | U | 0
Dénoyautage et pause des câbles existants conservés mais non réutilisés en fond de baie avec protection | U | 0
Déplacement des équipements informatiques
Dépose et repose du matériel dans baie existante | U | 0
Mutation des postes informatiques sur le nouveau câblage | U | 0
Déplacement des noyaux pour compléter les panneaux de brassage existants (1U par baie) | U | 0
Sous Total 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## ETAPE 4
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
BAIE ET ACCESSOIRES ASSOCIES
Aménagement du local | U | 0
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 47 U | U | 0
Baies 800 *1000 42 U | U | 1
Baies 800 *800 42 U | U | 0
Baies 600 *600 25 U | U | 0
Baies 600 *600 19 U | U | 0
Baies 600 *600 9 U | U | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A | U | 2
PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté vertical | U | 0
Etagère | U | 1
Passe-fils horizontal 1U | U | 17
Système guide cordon vertical haute densité | U | 2
Réglette CAD + ferme | U | 0
PANNEAU DE BRASSAGE Distribution Horizontale/Verticale
Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 11
Panneau 19'' 48 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 0
Panneau 19'' mixtes 12 FO LC + 12 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 1
TIROIR OPTIQUE
Tiroir 48 positions avec cassette de lovage LC | U | 0
Tiroir 6 positions avec cassette de lovage rackable | U | 0
Tiroir 6 positions mural | U | 0
Connecteurs LC | U | 12
Connecteurs APC | U | 0
CORDONS DE BRASSAGE
Cordons Cat 6a F / FTP 0,3 ou 0,15 m | U | 0
Cordons Cat 6a F / FTP 2-3 m de type Patchsee | U | 162
Jarretières optiques LC-LC OM4 2 m | U | 6
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION HORIZONTALE
CHEMINEMENT
Chemin de câbles de type Dalle Marine
500/50 | m / l | 1.5
400/50 | m / l | 0
300/50 | m / l | 1.5
200/50 | m / l | 0
100/50 | m / l | 0
Tube IRO | m / l | 0
Fourreau diamètre supérieur ou égal à 32 mm | m / l | 0
Goulotte Descente de Faux-Plafond ou de Plafond
Goulotte double compartiments | m / l | 0
Perche/colonne Alu | U | 0
CABLE
1 fois 4 paires Cat 6a F / FTP | m / l | 2560
Câble électrique 3 G 2,5 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 20
Câble électrique 3G 6 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 10 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 25 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 70 (type R2V ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 95(type R2V ) | m / l | 0
Câble de terre avec isolant vert / jaune 35 mm² | m / l | 15
Câble nu pour raccordement des parties métalliques | m / l | 5
ARMOIRES ELECTRIQUES
Disjoncteur 16A + Diff 30mA type haut pouvoir immunitaire | U | 1
POINT TERMINAL
RJ45 Catégorie 6a + plastron 45x45 | U | 0
Kit de prolongation RJ45 Catégorie 6a de marque Télegaertner ou équivalent | U | 250
Prise de Courant 16A (2P +T) blanche sans détrompeur | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) rouge détrompée | U | 0
Connectique HDMI 5m et plastrons 45*45 associés | U | 0
Boitier de distribution 1 entrée X sorties | U | 0
Boitier de distribution 6/8 Prises RJ45 | U | 0
Boîtiers muraux 3 positions | U | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE INFORMATIQUE
Câble Fibre Optique 6 brins intérieur / extérieur de type OS2 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 12 brins intérieur / intérieur OM4 | m / l | 30
Câble Fibre Optique 24 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
Câble Fibre Optique 48 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
2 fois 4 paires Cat 6A F / FTP | m / l | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RECETTE ET DOCUMENTATION
RECETTE Cat 6a DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 250
Edition des documents de recette | U | 1
RECETTE et REPERAGE Cat 6 DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE DISTRIBUTION VERTICALE (Fibre Optique)
Connecteur LC | U | 24
Connecteur APC | U | 0
Edition des documents de recette | U | 1
DOCUMENTATION
Plan de Masse | U | 0
Plan d'implantation des points terminaux | U | 0
Plan d'implantation des cheminements internes | U | 0
Plan d'implantation des cheminements externes | U | 0
Plan d'implantation des locaux techniques | U | 0
Synoptique du Câblage | U | 0
Carnet de câbles | U | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Faux-plancher et accessoires associés, supports, verrins, mise à la terre | m² | 0
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 0
Dépose câblage informatique | U | 1
Dépose 1 baie | U | 1
Dépose 1m² faux plancher | U | 0
Dépose 1m² faux plafond | U | 0
Dénoyautage et pause des câbles existants conservés mais non réutilisés en fond de baie avec protection | U | 0
Déplacement des équipements informatiques
Dépose et repose du matériel dans baie existante | U | 0
Mutation des postes informatiques sur le nouveau câblage | U | 0
Brassage cordon de brassage et jarretière optique sur équipement cuivre et optique | U | 168
Déplacement des noyaux pour compléter les panneaux de brassage existants (1U par baie) | U | 0
Sous Total 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## ETAPE 5
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
BAIE ET ACCESSOIRES ASSOCIES
Aménagement du local | U | 0
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 47 U | U | 0
Baies 800 *1000 42 U | U | 1
Baies 800 *800 42 U | U | 0
Baies 600 *600 25 U | U | 0
Baies 600 *600 19 U | U | 0
Baies 600 *600 9 U | U | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A | U | 1
PDU 8 prises IEC C13 + 8 prises de courant (2P + T) 16A connecté vertical | U | 0
Etagère | U | 1
Passe-fils horizontal 1U | U | 1
Système guide cordon vertical haute densité | U | 2
Réglette CAD + ferme | U | 0
PANNEAU DE BRASSAGE Distribution Horizontale/Verticale
Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 0
Panneau 19'' mixtes 12 FO LC + 12 RJ45 cat 6a F / FTP | U | 1
TIROIR OPTIQUE
Tiroir 48 positions avec cassette de lovage LC | U | 0
Tiroir 6 positions avec cassette de lovage rackable | U | 0
Tiroir 6 positions mural | U | 0
Connecteurs LC | U | 0
Connecteurs APC | U | 0
CORDONS DE BRASSAGE
Cordons Cat 6a F / FTP 0,3 ou 0,15 m | U | 0
Cordons Cat 6a F / FTP 2-3 m de type Patchsee | U | 12
Jarretières optiques LC-LC OM4 2 m | U | 6
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION HORIZONTALE
CHEMINEMENT
Chemin de câbles de type Dalle Marine
500/50 | m / l | 0
400/50 | m / l | 0
300/50 | m / l | 0
200/50 | m / l | 0
100/50 | m / l | 0
Tube IRO | m / l | 0
Fourreau diamètre supérieur ou égal à 32 mm | m / l | 0
Goulotte Descente de Faux-Plafond ou de Plafond
Goulotte double compartiments | m / l | 0
Perche/colonne Alu | U | 0
CABLE
1 fois 4 paires Cat 6a F / FTP | m / l | 60
Câble électrique 3 G 2,5 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 20
Câble électrique 3G 6 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 10 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 25 (type U 205 FR N1 X1G1 R ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 70 (type R2V ) | m / l | 0
Câble électrique 5 G 95(type R2V ) | m / l | 0
Câble de terre avec isolant vert / jaune 35 mm² | m / l | 15
Câble nu pour raccordement des parties métalliques | m / l | 0
ARMOIRES ELECTRIQUES
Disjoncteur 16A + Diff 30mA type haut pouvoir immunitaire | U | 1
POINT TERMINAL
RJ45 Catégorie 6a + plastron 45x45 | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) blanche sans détrompeur | U | 0
Prise de Courant 16A (2P +T) rouge détrompée | U | 0
Connectique HDMI 5m et plastrons 45*45 associés | U | 0
Boitier de distribution 1 entrée X sorties | U | 0
Boitier de distribution 6/8 Prises RJ45 | U | 0
Boîtiers muraux 3 positions | U | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE INFORMATIQUE
Câble Fibre Optique 6 brins intérieur / extérieur de type OS2 | m / l | 0
Câble Fibre Optique 12 brins intérieur / intérieur OM4 | m / l | 30
Câble Fibre Optique 24 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
Câble Fibre Optique 48 brins intérieur / extérieur | m / l | 0
2 fois 4 paires Cat 6A F / FTP | m / l | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RECETTE ET DOCUMENTATION
RECETTE Cat 6a DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE et REPERAGE Cat 6 DISTRIBUTION HORIZONTALE
Prises RJ45 | U | 0
Edition des documents de recette | U | 0
RECETTE DISTRIBUTION VERTICALE (Fibre Optique)
Connecteur LC | U | 24
Connecteur APC | U | 0
Edition des documents de recette | U | 1
DOCUMENTATION
Plan de Masse | U | 0
Plan d'implantation des points terminaux | U | 1
Plan d'implantation des cheminements internes | U | 1
Plan d'implantation des cheminements externes | U | 0
Plan d'implantation des locaux techniques | U | 1
Synoptique du Câblage | U | 1
Carnet de câbles | U | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Faux-plancher et accessoires associés, supports, verrins, mise à la terre | m² | 2
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 0
Dépose câblage informatique | U | 0
Dépose 1 baie | U | 0
Dépose 1m² faux plancher | U | 0
Dépose 1m² faux plafond | U | 0
Dénoyautage et pause des câbles existants conservés mais non réutilisés en fond de baie avec protection | U | 0
Déplacement des équipements informatiques
Dépose et repose du matériel dans baie existante | U | 0
Mutation des postes informatiques sur le nouveau câblage | U | 0
Brassage cordon de brassage et jarretière optique sur équipement cuivre et optique | U | 18
Déplacement des noyaux pour compléter les panneaux de brassage existants (1U par baie) | U | 0
Sous Total 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## RECAP
RECAPITULATIF DU PROJET | MATERIEL € HT | MAIN D'ŒUVRE € HT | TOTAL € HT
ETAPE 1 | 0 | 0 | 0
ETAPE 2 | 0 | 0 | 0
ETAPE 3 | 0 | 0 | 0
ETAPE 4 | 0 | 0 | 0
ETAPE 5 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0