## Lot 01 Installation-Curage
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 01 - Installation de chantier - Démolition
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Installation de chantier
4.1.1 |  | Base de vie
4.1.2 |  | Nettoyage de la base de vie | FT | 1 |  |  | 0
4.1.3 |  | COVID 19 | PM
4.1.4 |  | Clôtures et signalisation de chantier | ml | 130 |  |  | 0
4.1.5 |  | Bennes | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.6 |  | Goulottes d'évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.7 |  | Panneaux de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.8 |  | Isolement de la zone chantier | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.9 |  | Protection des existants | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.10 |  | Constat d'huissier | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.11 |  | Remise en état de la zone servant de l'installation de chantier en fin de travaux | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.12 |  | Gestion du compte prorata | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Installation de chantier hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Travaux de curage - Bureaux du R+1
4.2.1 |  | Curage cloisons sèches | m2 | 509.55 |  |  | 0
4.2.2 |  | Curage doublage | m2 | 422.6 |  |  | 0
4.2.3 |  | Curage cloisons modulaires | m2 | 17.02 |  |  | 0
4.2.4 |  | Curage bloc porte pleine 1V (PP 1V) | U | 34 |  |  | 0
4.2.5 |  | Curage bloc porte pleine avec plomb | U | 2 |  |  | 0
4.2.6 |  | Curage bloc portes pleines 2V (PP 2V) | U | 4 |  |  | 0
4.2.7 |  | Curage bloc porte vitrée 1V (PV 1V) | U | 4 |  |  | 0
4.2.8 |  | Curage porte placard (PL) | U | 6 |  |  | 0
4.2.9 |  | Curage faux plafonds | m2 | 1109 |  |  | 0
4.2.10 |  | Curage sols souples | m2 | 1085.1 |  |  | 0
4.2.11 |  | Curage CVC | PM |  |  |  | 0
4.2.12 |  | Curage Chauffage | PM |  |  |  | 0
4.2.13 |  | Curage Cfo/Cfa | PM |  |  |  | 0
4.2.14 |  | Curage SSI | PM |  |  |  | 0
4.2.15 |  | Carottage | PM |  |  |  | 0
|  | Sous total Travaux de curage - Bureaux du R+1 hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Travaux de curage - Local technique du RDC (Intervention en sous-section 4)
4.3.1 |  | Curage faux plafonds | m2 | 39 |  |  | 0
4.3.2 |  | Curage sols souples | m2 | 22 |  |  | 0
4.3.3 |  | Curage CVC | PM |  |  |  | 0
4.3.4 |  | Curage Cfo/Cfa | PM |  |  |  | 0
4.3.5 |  | Curage SSI | PM |  |  |  | 0
|  | Sous total Travaux de curage - Local technique du RDC (Intervention en sous-section 4) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.4 |  | Curage (option)
4.4.1 |  | Curage porte sanitaire | U | 8 |  |  | 0
4.4.2 |  | Curage cloison sanitaire | m2 | 16 |  |  | 0
4.4.3 |  | Curage sols sanitaire type carrelage | m2 | 32 |  |  | 0
4.4.4 |  | Curage faux plafonds sanitaire | m2 | 31 |  |  | 0
|  | Sous total Curage (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total BASE + OPTION HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 02 Désamiantage
CPAM Aveyron
Lot 02 Désamiantage
v.1 21/05/2024
DPGF - DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot 02 Désamiantage - CPAM Aveyron - Site de Rodez
155, avenue de Bamberg - 12020 RODEZ
N° | DESIGNATION | Unité | P.U. | Quantités Entreprise | TOTAL
Les prix suivants comprennent, selon les prescriptions définis au CCTP : - l'ensemble des travaux préparatoires - l'ensemble des fournitures et matériels nécessaires à l'exécution des prestations, y compris transport, manutention et consommations en fluides - la mise en œuvre des travaux en présence d'amiante suivant les dispositions du code du travail, y compris la réalisation des chantiers tests pour les processus que l'entreprise n'a pas encore validés - la gestion des déchets du chantier et notamment des déchets contenant de l'amiante selon la réglementation en vigueur - la fourniture d'un Rapport de Fin de Travaux (RFT) L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'environnement du chantier ainsi que de ses contraintes, et d'avoir pu métrer ses propres quantitatifs dans le présent bordereau. Aucune omission ne sera tolérée et acceptée.
1 | Travaux préparatoires
1.1 | Dossier administratif - documents d'exécution et suivi de chantier (Plan de Retrait, stratégie d'échantillonnage, gestion hebdomadaire des analyses et des déchets …) | Forfait |  |  | 0
1.2 | Installation de chantier (amenés/replis de matériel, mise en place des fluides, …) | Forfait |  |  | 0
1.3 | Mise hors d'air hors d'eau du bâtiment suite au désamiantage | Forfait |  |  | 0
| Sous-total HT Travaux préparatoires |  |  |  | 0
2 | Désamiantage
2.1 | Installation de chantier spécifique (gazelles, échafaudages fixes ou roulants, nacelle, extracteurs d'air, sas…) | Forfait |  |  | 0
2.2 | Consommables EPI/EPC, divers… | Forfait |  |  | 0
2.3 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
2.3.1 | Mise en place des confinements statiques et dynamiques | m² |  |  | 0
2.3.2 | Retrait de complexes bandes caliquots + enduits amiantés sur doublages des murs périphériques | m² |  |  | 0
2.3.3 | Retrait de complexes bandes caliquots + enduits amiantés sur cloisons intérieures hors bloc sanitaires | m² |  |  | 0
2.3.4 | Retrait des joints d'étanchéité amiantés entre les menuiseries et les supports | ml |  |  | 0
2.3.5 | Recouvrement par de la résine triploxyde des joints amiantés en pourtours de menuiserie | ml |  |  | 0
2.4 | Curage complémentaire post désamiantage | Forfait |  |  | 0
| Sous-total HT Désamiantage |  |  |  | 0
3 | Métrologie de suivi des travaux
3.1 | Stratégie d'échantillonnage | U |  |  | 0
3.2 | Mesures META "Etat initial" | U |  |  | 0
3.3 | Mesures META Sas Personnel | U |  |  | 0
3.4 | Mesures META Sas Matériel | U |  |  | 0
3.5 | Mesures META Zone d'approche | U |  |  | 0
3.6 | Mesures META Environnementales | U |  |  | 0
3.7 | Mesures META Sortie d'extracteurs | U |  |  | 0
3.8 | Mesures META Fin de travaux | U |  |  | 0
3.9 | Mesures META 1ère Restitution | U |  |  | 0
3.10 | Mesures MEST | U |  |  | 0
| Sous-total HT Métrologie de suivi des travaux |  |  |  | 0
4 | Conditionnement et évacuation des déchets
4.1 | Transport des déchets | U |  |  | 0
4.2 | Traitement des déchets amiantés en ISDD | T |  |  | 0
4.3 | Traitement des déchets amiantés en ISDND | T |  |  | 0
| Sous-total HT Conditionnement et évacuation des déchets |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
20 | TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
5 | OPTION DESAMIANTAGE
5.1 | Retrait de complexes bandes caliquots + enduits amiantés sur cloisons intérieures du bloc sanitaires compris toutes sujétions annexes | m² |  |  | 0
5.2 | Retrait des joints de gaine amiantés compris toutes sujétions annexes | ml |  |  | 0
5.3 | Traitement des déchets amiantés en ISDD | T |  |  | 0
5.4 | Traitement des déchets amiantés en ISDND | T |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Lot 03 Men ext serr
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 03 - Menuiseries extérieures
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Menuiseries extérieures
4.1.1 |  | Remplacement des fenêtres suite au curage/désamiantage - dim 160x156 ht - compas d'ouverture | U | 10 |  |  | 0
4.1.2 |  | Grilles d'entrées d'air | PM | 10 |  |  | 0
|  | Sous total Menuiseries extérieures hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Occultation
4.2.1 |  | BSO extérieurs à manœuvre motorisée | U | 11 |  |  | 0
|  | Sous total Occultation hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Dépose divers
4.3.1 |  | Dépose store intérieur et extérieur | Ft | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Dépose divers hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.4 |  | Menuiserie (option)
4.4.1 |  | Remplacement des BSO extérieurs manuels par des BSO extérieurs motorisés | U | 28 |  |  | 0
4.4.2 |  | Compas d'ouverture pour les châssis existants | U | 31 |  |  | 0
|  | Sous total Menuiserie (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total BASE + OPTION HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 04 Platrerie cloison
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 04 - Plâterie - Cloisons
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Préparation des surfaces existantes conservées
4.1.1 |  | Préparation des surfaces existantes | FT | 1
|  | Sous total Préparation des surfaces existantes conservées hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Cloisons amovibles
4.2.1 |  | Cloisons modulaires pleines RA ≥ 49 dB | m2 | 125 |  |  | 0
4.2.2 |  | Cloisons modulaires vitrées RA ≥ 46 dB | m2 | 131 |  |  | 0
|  | Sous total Cloisons amovibles hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Cloisons sèches
4.3.1 |  | Cloisons CF 1H, ép.98 RA ≥ 45 dB | m2 | 534 |  |  | 0
4.3.2 |  | Cloisons pleine accoustique, ép.98 RA ≥ 54 dB | m2 | 53 |  |  | 0
4.3.3 |  | Doublage périphérique 17cm | m2 | 516 |  |  | 0
4.3.4 |  | Doublage - encadrement de baie | ENS | 1 |  |  | 0
4.3.5 |  | Cloisons pleine, ép.72 (local technique RDC) (Intervention en sous-section 4) | m2 | 8 |  |  | 0
|  | Sous total Cloisons sèches hors taxes |  |  |  |  | 0
4.4 |  | Autres ouvrages
4.4.1 |  | Traitement des joints de dilatation existants | ENS | 1 |  |  | 0
4.4.2 |  | Couvre-joints JD vertical | ENS | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Autres ouvrages hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.5 |  | Option (sanitaire)
4.5.1 |  | Cloison hydrofuge - ep 72mm |  | m² | 52 |  | 0
4.5.2 |  | Doublage isolé - ep 100mm |  | m² | 56 |  | 0
|  | Sous total Option (sanitaire) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + Option HT : |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + Option TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 05 Men bois
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 05 - Menuiseries bois - Serrurerie
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Blocs portes
4.1,1 |  | P 1 - Bloc porte pleine - 1V | U | 25 |  |  | 0
4.1.2 |  | P 2 - Bloc porte pleine - 2V El 30 | U | 3 |  |  | 0
4.1.3 |  | P 3 - Bloc porte pleine - 2V V&V El30 | U | 3 |  |  | 0
4.1.4 |  | P 4 - Bloc porte détalonné - 1V Ra ≥ 32 dB | U | 3 |  |  | 0
4.1.5 |  | P 5 - Bloc porte âme pleine - 1V Ra ≥ 42dB | U | 5 |  |  | 0
4.1,6 |  | P 6 - Bloc porte âme pleine détalonné - 1V Ra ≥ 32dB | U | 1 |  |  | 0
4.1.7 |  | P 9 - Bloc porte tierce 2V âme pleine détalonné - 1V Ra ≥ 32dB | U | 1 |  |  | 0
4.1.8 |  | Organigramme des clés | U | 33
|  | Sous total Blocs portes hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Autres ouvrages de menuiseries
4.2.1 |  | Chassis CF1 MB01 - 60*210cm | U | 25 |  |  | 0
4.2.2 |  | Tablettes en bois pour appuis de fenêtre | ml | 69 |  |  | 0
4.2.3 |  | Agrandissement du plancher technique (LT RDC) (Intervention en sous-section 4) | m2 | 8 |  |  | 0
4.2.4 |  | Rampe du plancher technique (LT RDC) (Intervention en sous-section 4) | m2 | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Autres ouvrages de menuiseries hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Mobilier
4.3.1 |  | Meuble cuisine | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Mobilier hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.4 |  | Blocs portes (option)
4.5.1 |  | P 6 - Bloc portes âme pleine détalonné - 1V Ra ≥ 32dB | U | 2 |  |  | 0
4.5.2 |  | P 7 - Bloc porte pleine 1V avec bouton moleté | U | 4 |  |  | 0
4.5.3 |  | P 8 - Bloc porte pleine 1V PMR avec barre de tirage et bouton moleté | U | 2 |  |  | 0
4.5.4 |  | Claustras bois | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Blocs portes (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total BASE + OPTION HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 06 Sols
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 06 - Sols souples - Sols durs
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Préparation des sols - ragréage (R+1 et local technique du RDC) | m2 | 1092 |  |  | 0
|  | Sous total Préparation des sols - ragréage (R+1 et local technique du RDC) hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Sols souples
4.2.1 |  | Moquette | m2 | 682 |  |  | 0
4.2.2 |  | Sol textile floqué
4.2.2.1 |  | Sol textile floqué au R+1 | m2 | 339 |  |  | 0
4.2.2.2 |  | Sol textile floqué dans le local technique du RDC | m2 | 12 |  |  | 0
4.2.3 |  | Sol PVC | m2 | 44 |  |  | 0
4.2.4 |  | Plinthe bois
4.2.4.1 |  | Plinthe bois du R+1 | ml | 560 |  |  | 0
4.2.4.2 |  | Plinthe bois du local technique du RDC (Intervention en sous-section 4) | ml | 13 |  |  | 0
4.2.5 |  | Revêtement anti-dérapant sur rampe (LT RDC) | m2 | 3 |  |  | 0
|  | Sous total Sols souples hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Seuils - Joints
4.3.1 |  | Barre de seuil | ml | 42 |  |  | 0
4.3.2 |  | Couvre joint JD | ml | 32.51 |  |  | 0
|  | Sous total Seuils - Joints hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
5 |  | Sanitaire (option)
5.1 |  | Préaparation des osls - ragréage |  | m² | 32 |  | 0
5.2 |  | Sols durs
5.2.1 |  | Carrelage 60x60cm |  | m² | 32 |  | 0
5.2.2 |  | Plinthe carrelage |  | ml | 25 |  | 0
5.2.3 |  | Faïences 30x60cm (Ht 2.00m WC + Ht 0.40m vasque) |  | m² | 55 |  | 0
|  | Sous total Sanitaire (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + Option HT : |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + Option TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 07 Peinture
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 07 - Peintures - Nettoyage
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Préparation des supports
4.1.1 |  | Sur ouvrages en plaque de plâtre | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.2 |  | Sur menuiseries bois | Ens | 1 |  |  | 0
4.1.3 |  | Sur canalisations apprents et radiateurs | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Préparation des supports hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Toile de verre | m2 | 1781 |  |  | 0
|  | Sous total Toile de verre hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Peintures
4.3.1 |  | Peinture sur mur / cloisons (support existant)
4.3.1.1 |  | Peinture sur mur / cloisons (support existant) du R+1 | m2 | 141 |  |  | 0
4.3.1.2 |  | Peinture antistatique sur mur / cloisons (support existant) du local technique du RDC (Intervention en sous-section 4) | m2 | 78 |  |  | 0
4.3.2 |  | Peinture sur mur / cloisons (support créé)
4.3.2.1 |  | Peinture sur mur / cloisons (support créé) du R+1 | m2 | 1626 |  |  | 0
4.3.2.2 |  | Peinture antistatique sur cloisons (support créé) du local technique du RDC | m2 | 14 |  |  | 0
4.3.3 |  | Peinture sur joues, caissons et soffites | Ens | 1 |  |  | 0
4.3.4 |  | Peinture sur menuiseries bois existantes | m2 | 21 |  |  | 0
4.3.5 |  | Peinture sur cadres des menuiseries bois neuf | ml | 170 |  |  | 0
4.3.6 |  | Peinture sur plinthes en bois medium | ml | 560 |  |  | 0
4.3.7 |  | Peinture sur canalisations apparentes | Ft | 1 |  |  | 0
4.3.8 |  | Peinture sur radiateurs | U | 43 |  |  | 0
|  | Sous total Peintures hors taxes |  |  |  |  | 0
4.4 |  | Nettoyage de fin de chantier (R+1 et LT RDC) | m2 | 1105 |  |  | 0
|  | Sous total Nettoyage de fin de chantier (R+1 et LT RDC) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.5 |  | Sanitaire (option)
4.5.1 |  | Remise en état des sanitaires
| * | Peinture en 2 couches sur cloison sèches |  | m² | 147 |  | 0
|  | Sous total Sanitaire (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + Option HT : |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + Option TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 08 Faux plafonds
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind E - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 08 - Faux plafonds
NOM d'entreprise:
|  |  |  | QUANTITE |  | QUANTITE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | AME | P.U. HT | ENTREPRISE | TOTAL HT
4.1 |  | Faux plafonds
4.1.1 |  | Faux plafonds 60x60 |  |  |  |  | 0
4.1.1.1 |  | Faux plafonds 60x60 du R+1 | m2 | 1077 |  |  | 0
4.1.2 |  | Joues et caissons en plaques de plâtre | ENS | 1 |  |  | 0
4.1.3 |  | Joues conservés atrium | ENS | 1 |  |  | 0
4.1.4 |  | Soffite | ENS | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Faux plafonds hors taxes |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Isolation phonique
4.2.1 |  | Laine minérale dans le plenum au droit du réseau VMC | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.2 |  | Barrières acoustiques | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Isolation phonique hors taxes |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Panneaux absorbants
4.3.1 |  | Panneaux acoustiques muraux | m² | 26 |  |  | 0
4.3.2 |  | Panneaux accoustique suspendu s | U | 8 |  |  | 0
|  | Sous total Panneaux accoustique suspendu s hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.4 |  | Divers (option)
|  | Faux plafonds 60x60 | m² | 32 |  |  | 0
|  | Sous total Divers (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total BASE + OPTION HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 09 CVP
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind B - 23 Janvier 2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 09 - CVC - Plomberie
NOM d'entreprise:
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  |  | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | Prix unitaire | TOTAL HT
[5 empty] | AME | Ent
5.1 |  | Refroidissement |  | SO
5.2 |  | Chauffage
5.2.1 |  | Travail sur le réseau hydraulique |  | ens | 1 |  |  | 0
5.2.2 |  | Dépose - Repose - Adaptation
|  | Travail sur les réseaux |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Isolation termique |  | ens | 2 |  |  | 0
5.2.2 |  | Dépose - Repose - Adaptation |  | ens | 35 |  |  | 0
5.2.3 |  | Nouveau radiateur y compris réseau et raccordement
|  | 500W |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | 1000W |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | 1500W |  | ens | 3 |  |  | 0
|  | 2000W |  | ens | 3 |  |  | 0
|  | 2500W |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Chauffage hors taxes | [5 empty] | 0
5.3 |  | Ventilation
5.3.1 |  | Principe |  | PM |  |  |  | 0
5.3.2 |  | Entrées d'air en maçonnerie |  | U | 31 |  |  | 0
5.3.3 |  | Réseaux aérauliques
|  | Réseaux aérauliques DN selon plans |  | ml | 180 |  |  | 0
|  | Pièces de transformation |  | U | 11 |  |  | 0
5.3.4 |  | Bouches auto-réglables |  | U | 30 |  |  | 0
5.3.5 |  | Raccordement sur les collecteurs existants |  | ens | 4 |  |  | 0
5.3.6 |  | Clapets coupes feux |  | ens | 4 |  |  | 0
5.3.7 |  | Mesure de débit et équilibrage |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Ventilation hors taxes | [5 empty] | 0
5.4 |  | Plomberie
5.4.1 |  | Principe |  | PM
5.4.2 |  | Alimentation pour base-vie |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4.3 |  | Réseau EFS |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4.4 |  | Production ECS |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4.5 |  | Raccordement EU |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4.6 |  | Raccordement EFS & ECS |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4.7 |  | Attente EFS |  | SO
|  | Sous total Plomberie hors taxes | [5 empty] | 0
5.5 |  | Sécurité Incendie
5.5.1 |  | Plan d'évacuation |  | U | 2 |  |  | 0
5.5.2 |  | Extincteurs
|  | Eau 6L |  | ens | 3 |  |  | 0
|  | CO2 2kg pour TD |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Sécurité Incendie hors taxes | [5 empty] | 0
|  | Montant total HT : | [5 empty] | 0
|  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  | Montant total TTC : | [5 empty] | 0
OPTION
5.4.8 |  | Option Remise en état des sanitaires
|  | Isolation des réseaux |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | WC sur pied PMR compris raccordement |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | WC sur pied STD compris raccordement |  | ens | 4 |  |  | 0
|  | Plans vasque doubles compris raccordement |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | Mirois toutes hauteurs et largeur |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | Sous total Option Remise en état des sanitaires hors taxes | [5 empty] | 0
|  |  | Montant total Base + Option HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  | Montant total Base + Option TTC : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: |  | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.

## Lot 10 CFO CFA
CPAM RODEZ - Réaménagement du R+1
PHASE DCE ind D - 01/04/2025
CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 10 - CFO CFA
NOM d'entreprise:
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGE |  | UNITE | QUANTITE | QUANTITE | Prix unitaire | TOTAL HT
|  |  |  | AME | Ent
5.1 |  | Installation de chantier
|  | Coffret de chantier | ens | 5 |  |  | 0
|  | Eclairage de chantier | ens | 8 |  |  | 0
|  | Alimentation de la base vie | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Installation de chantier hors taxes |  |  |  |  | 0
5.2 |  | Curage et condamnation de réseaux électique
|  | Curage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Condamnation des réseaux | ens | 2 |  |  | 0
|  | Sous total Curage et condamnation de réseaux électique hors taxes |  |  |  |  | 0
5.3 |  | Armoire R+1
5.3.1 |  | Définition et preconisation des circuits | ens | 1 |  |  | 0
5.3.2 |  | Enveloppe | ens | 1 |  |  | 0
5.3.3 |  | Bouton d'arrêt d'urgence | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Armoire R+1 hors taxes |  |  |  |  | 0
5.4 |  | Raccordement à la terre | PM
|  | Sous total Raccordement à la terre hors taxes |  |  |  |  | 0
5.5 |  | Distribution
5.5.1 |  | Principe | PM
5.5.2 |  | Chemin de câble
|  | Chemin de câble CFO à réaliser | ml | 130 |  |  | 0
|  | Chemin de câble CFA à réaliser | ml | 130 |  |  | 0
|  | Spécifications des chemins de câbles | PM |  |  |  | 0
|  | Dimensionnement | PM |  |  |  | 0
|  | Repérage | PM |  |  |  | 0
5.5.3 |  | Goulotte
|  | Goulotte murale | ml | 10 |  |  | 0
|  | Goulotte de sol | ml | 10 |  |  | 0
|  | Sous total Distribution hors taxes |  |  |  |  | 0
5.6 |  | Eclairage
5.6.1 |  | Etude | ens | 1 |  |  | 0
5.6.2 |  | Luminaires
|  | Luminaires type 1 : Pavés LED 600x600 | u | 126 |  |  | 0
|  | Luminaires type 2 : Dowlight encastré | u | 63 |  |  | 0
|  | Luminaires type 3 : Spot TBT | u | 4 |  |  | 0
|  | PROVISOIRE (durant chantier) Luminaires type 4 : Ampoule type e27 250lm mini --> dalle haute RDC de l'atrium | u | 8 |  |  | 0
|  | Suspension décorative dans l'atrium | u | 6 |  |  | 0
5.6.3 |  | Commande | PM
|  | Détecteur de mouvement | u | 17 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence | u | 30 |  |  | 0
|  | Sous total Eclairage hors taxes |  |  |  |  | 0
5.7 |  | Eclairage de sécurité
5.7.1 |  | BAES | u | 20 |  |  | 0
|  | Sous total Eclairage de sécurité hors taxes |  |  |  |  | 0
5.8 |  | Appareillage | PM
5.9 |  | Raccordement des terminaux
5.9.1 |  | Prise isolée | u | 17 |  |  | 0
5.9.2 |  | Poste de travail
|  | Perche déplacée | u | 12 |  |  | 0
|  | Perche neuve | u | 12 |  |  | 0
|  | Blocs prises | PM
|  | PT1 | u | 46 |  |  | 0
|  | Sous total Raccordement des terminaux hors taxes |  |  |  |  | 0
5.10 |  | Alimentations spécifiques
5.10.1 |  | Pour lot Men Ext | ens | 11 |  |  | 0
5.10.1 |  | Pour lot Men Int | ens | 6 |  |  | 0
5.10.1 |  | Pour lot CVP | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Alimentations spécifiques hors taxes |  |  |  |  | 0
5.11 |  | Réseau VDI
5.11.1 |  | Dévoiement des câbles | ens | 1 |  |  | 0
5.11.2 |  | Point de consolidation | ens | 1 |  |  | 0
5.11.3 |  | Prise RJ45 | u | 224 |  |  | 0
5.11.4 |  | Panneau de brassage RJ45 | u | 6 |  |  | 0
5.11.5 |  | Repérage et recette | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Réseau VDI hors taxes |  |  |  |  | 0
5.12 |  | Pré-cablage pour équipement exploitant
5.12.1 |  | Bornes WIFI | ens | 1 |  |  | 0
5.12.2 |  | Vidéo-projecteur | u | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Pré-cablage pour équipement exploitant hors taxes |  |  |  |  | 0
5.13 |  | Contrôle d'accès
5.13.1 |  | Principe | PM
5.13.2 |  | Matériel à déplacer | ens | 1 |  |  | 0
5.13.3 |  | Ajout matériel | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total Contrôle d'accès hors taxes |  |  |  |  | 0
5.14 |  | SSI
5.14.1 |  | Déclencheur manuel | u | 6 |  |  | 0
5.14.2 |  | Diffuseur sonore | u | 7 |  |  | 0
5.14.3 |  | DAS | u | 3 |  |  | 0
5.14.4 |  | CCF | u | 4 |  |  | 0
5.14.5 |  | Reception / essais / Formation | u | 1 |  |  | 0
|  | Sous total SSI hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant base total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
OPTION
5.15 |  | Sanitaire (option)
5.15.1 |  | Luminaire type 3 : SPOT TBT | u | 18 |  |  | 0
5.15.2 |  | Détecteur de présence | u | 10 |  |  | 0
5.15.3 |  | Prise isolée | u | 2 |  |  | 0
5.15.4 |  | Flash lumineux PMR | u | 2 |  |  | 0
|  | Sous total Sanitaire (option) hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + option HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
|  |  | Fait à: |  |  |  | Le :
|  | Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.