## Bordereau de prix unitaires
Case à remplir par le soumissionnaire
NATURE DES PRESTATIONS |  |  | MAIN-D'ŒUVRE | [6 empty] | FOURNITURES (*) | SOUS-TRAITANCE (**) |  |  |  | Prix Unitaire Total € HT | Quantité estimée CEA pour 4 ans | TOTAL prévisionnel
Numéro de prix unitaire | Désignation | Unité | Qualification et taux horaires en € HT |  |  |  |  | Nombre total d'heures | TOTAL € HT | TOTAL € HT | Main-d'œuvre € HT | Fournitures € HT | P & S (***) | TOTAL € HT
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | heures | heures | heures | heures | heures |  | (1) | (2) |  |  |  | (2) | (1 + 2 + 3)
A | Etudes
A1 | Le recueil des données y compris visite | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A2 | Demande de détection amiante | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A3 | Réalisation et tenue de la liste des documents | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A4 | Note de calculs | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A5 | La définition des équipements | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A6 | L’élaboration du dossier d’exécution | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A7 | Vérification des réseaux existants | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A8 | Vérification des réserves équipées | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
A9 | Analyse de l'étude des protections contre la foudre | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B | Travaux d'installations
B1 | Appareillage de protection
B1.1 | 4 pôles : 400 V + N
B1.1.1 | Fourniture et pose Disjoncteur 4 | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
B1.1.2 | Fourniture et pose différentiel 4P | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
B1.1.3 | Fourniture et installation Bobine MX pour DJ 4P | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
B2 | Fourniture et ajout des équipements de comptage
B2.1 | Fourniture et installation compteur d'énergie de type DIRIS A20 + certificat d’étalonnage | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B2.2 | Fourniture et installation Module de communication Modbus/RTU (RS‑485) | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B2.3 | La mise à jour du programme automate, l’analyse fonctionnelle et de l’application de la GTC pour intégrer les nouvelles mesures et reprendre les vues | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B3 | Coffret IRVE (avec garantie constructeur 2 ans)
B3.1 | Fourniture et pose coffret IRVE 600x800x300 équipé pour 2 points de charge : 1 enveloppe métallique IP 54 minimum, verrouillage à clé 455, 1 interrupteur sectionneur,1 répartiteur | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
B3.2 | Fourniture et pose coffret IRVE 1000x800x300 équipé pour plusieurs bornes : 1 enveloppe métallique IP 54 minimum, verrouillage à clé 455, 1 interrupteur sectionneur,1 répartiteur | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
B3.3 | Disjoncteurs tétra 20 A + différentiels 30 mA type A | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
B4 | Point de charge
B4.1 | Fourniture et pose d'un pied support pour points de charge double | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
B4.2 | Fourniture et pose d'un point de charge 22 Kw | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
B4.3 | Fourniture et pose d'un point de charge 11 Kw | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
B5 | Arrêt d'urgence
B5.1 | Fourniture et pose d'un boitier d'arrêt d'urgence de type LEGRAND référence 038003 ou équivalent | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B6 | Fourniture et pose de chemins de câbles
B6.1 | Cheminement galvanisé perforé | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
B7 | Carottage
B7.1 | Carottage 100 mm d'une cloison | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
B8 | Fourniture et pose de câbles (y/c compris ouverture de regards et autres sujétions)
B8.1 | Cuivre
B8.1.1 | Fourniture et pose de câble 5G25 RO2V | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
B8.1.2 | Fourniture et pose de câble 5G35 RO2V | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
B8.1.3 | Fourniture et pose de câble 5G50 RO2V | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
B8.1.4 | Fourniture et pose de câble 5G70 RO2V | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
B8.2 | Raccordement câble Cuivre
B8.2.1 | Confection et raccordement d'une tête de câble 5G25 RO2V | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
B8.2.2 | Confection et raccordement d'une tête de câble 5G35 RO2V | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
B8.2.3 | Confection et raccordement d'une tête de câble 5G50 RO2V | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
B8.2.4 | Confection et raccordement d'une tête de câble 5G70 RO2V | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
B9 | Fourniture et pose pour la mise à la terre et équipotentialité
B9.1 | Fourniture et pose de câblette nue 50mm² | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
B10 | Raccordement de la terre et des équipotentialités
B10.1 | Confection et raccordement d'une tête de câblette nue 50mm² | Unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
B11 | Configuration des systèmes de gestion embarquée des postes RVE
B11.1 | Configuration des systèmes de gestion embarquée (configuration et paramétrage des bornes) | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
B12 | Fourniture, pose et raccordement de parafoudre
B12.1 | Parafoudre type 1 et 2 - Tétra TT et TN-S 240-400 V + contact sec réf. DEHN 941315 ou équivalent | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
C | Essais et mises en service
C1 | Essais de phase 1 | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
C2 | Essais de phase 2 | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
C3 | Essais de phase 3 | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
C4 | Mise en service électrique | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
C5 | Mise en service logiciel | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
D | Réception des travaux et remise du DOE
D1 | Réception des travaux | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D2 | Réalisation et fourniture du DOE | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E | Supervision
E1 | Etudes et préparation du pilotage | ens. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
E2 | Kit installation supervision et mise en service | pdc | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
E3 | Fourniture des Token pour véhicules de service | unité | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
F | Maintenance
F1 | La maintenance préventive d’un point de charge (pour une année selon plan de maintenance) | pdc | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
F2.1 | La maintenance corrective d’un point de charge (main d’œuvre uniquement - pièces sur devis) pour une durée unitaire d'un an | pdc | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
F2.2 | La maintenance corrective d’un point de charge (main d’œuvre uniquement - pièces sur devis) pour une durée unitaire d'un mois | pdc | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant.
(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent être clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes
(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.
Qualifications
1
2
3
4
5

## Taux de Commission
Case de couleur à remplir par le soumissionnaire
Taux de commission | 0%

## Prestations sur devis
Qualifications des intervenants | Taux horaires en € HT | Taux journaliers en € HT | Case de couleur à remplir par le soumissionnaire
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
XXXX | 0 | 0
Coefficient de peines et soins applicables aux fournitures | 0%

## Arrêt chantier
| MONTANT FORFAITAIRE JOURNALIER EN € HT | Justification (nombre d'intervenants par qualification * taux journaliers correspondant) | Quantité estimée par le CEA | Total estimatif
Arrêt de chantier |  |  | 4 | 0
Total | 0 |  | 4 | 0
Case de couleur à remplir par le soumissionnaire