## Page de garde
Consultation n°25-C-003 Marché n° Lot n°7 - PEINTURE
Objet du marché : Accord-cadre travaux d’entretien et réparations ponctuelles des immeubles de la CPAM de Paris
CADRE DE REPONSE FINANCIER
NE PAS TRANSFORMER EN PDF
L'onglet DQE n'est pas à renseigner
Cachet, date et signature de l'entreprise :

## Bordereau de prix
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Nom du fournisseur : …………………….. | MARCHE N° |  | LOT N°7 PEINTURE
CODE | DESIGNATION | U | PU HT
07-000 | Main d'œuvre
07-001 | Travaux pendant les heures légales | h
07-002 | Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances ...) | h
07-003 | Installations de chantier
07-004 | Baraque de chantier de type caravane (amenée et repli) | u
07-005 | Location journalière de baraque de chantier | u
07-006 | Panneau de chantier type permis de construire (installation et dépose) 80x80cm | u
07-007 | Clôture de chantier poteaux et grillage Ht 2,00 compris pose et dépose | ml
07-008 | Branchement électrique de chantier, tout compris avec démarches auprès sociétés concessionnaires (armoire de chantier à moins de 100 m de la source) | u
07-009 | Branchement eau de chantier avec compteur d'eau y compris protection canalisation (alimentation à moins de 100 m du chantier) | u
07-010 | Signalisation
07-011 | Panneau de signalisation amovible" travaux" | u
07-012 | Barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante | u
07-013 | Lampe de signalisation | u
07-014 | Protections et préparations diverses
07-015 | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m²
07-016 | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m²
07-017 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m²
07-018 | Échafaudage roulant
07-019 | Amenée et repli d'un échafaudage roulant | un
07-020 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | jr
07-021 | Échafaudage
07-022 | Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes pour 30 jours | m²
07-023 | Location échafaudage cage d'escalier | m²
07-024 | Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire (surface x nbre jours supplémentaires) | m²
07-025 | Nacelle élévatrice de 15 m
07-026 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 1 jour, transport ≤ 30 kms | u
07-027 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 1 jour, transport ≥ 30 kms | u
07-028 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 2 jours, transport ≤ 30 kms | u
07-029 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 2 jours, transport ≥ 30 kms | u
07-030 | Location de la nacelle de 15 m par journée supplémentaire (avec chauffeur) | jr
07-031 | Nacelle élévatrice de 25 m
07-032 | Amenée et utilisation de la nacelle de 25 m pendant 1 jour, transport ≤ 30 kms | u
07-033 | Amenée et utilisation de la nacelle de 25 m pendant 1 jours, transport ≥ 30 kms | u
07-034 | Amenée et utilisation de la nacelle de 25 m pendant 2 jours, transport ≤ 30 kms | u
07-035 | Amenée et utilisation de la nacelle de 25 m pendant 2 jours, transport ≥ 30 kms | u
07-036 | Location de la nacelle de 25 m par journée supplémentaire (avec chauffeur) | jr
07-037 | Locaux - qualité de finition courante MUR
07-038 | Peinture satiné brillant lisse sur béton parement soigné avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit non repassé-ponçage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-039 | Peinture satiné brillant lisse sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-ponçage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I.-Cl 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl 4a) en solution | m²
07-040 | Peinture satiné brillant lisse sur enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-041 | Peinture satiné brillant lisse sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse comprenant les travaux préparatoires (égrenage-époussetage), les travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a2) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-couche de finition peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-042 | Peinture satiné lisse sur béton parement soigné avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit non repassé-ponçage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-043 | Peinture satiné lisse sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-ponçage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I.-Cl 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl 4a) en solution | m²
07-044 | Peinture satiné lisse sur enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-045 | Peinture satiné lisse sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse comprenant les travaux préparatoires (égrenage-époussetage), les travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a2) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-couche de finition peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-046 | Majoration pour peinture de qualité alimentaire | m²
07-047 | Recherche teinte relevé (RAL) | u
07-048 | Majoration RAL spécifique | m²
07-049 | Locaux - qualité de finition courante Plafond
07-050 | Peinture satiné mat poché fin sur béton de parement soigné avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), les travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I - Cl.7b2) | m²
07-051 | Peinture satiné mat poché fin sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
07-052 | Peinture satiné mat poché fin sur enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires(égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduisage-repassé -ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
07-053 | Peinture satiné mat poché fin sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires(égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
07-054 | Peinture satiné mat poché fin sur plaque plâtre à épiderme cartonné avec travaux préparatoires (époussetage), travaux d'apprêts (couche impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) rebouchage-révision de joints-enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I-Cl. 7b2) | m²
07-055 | Locaux - qualité de finition soignée
07-056 | Peinture décorative à paillettes polychromes, aspect mat tous supports avec travaux préparatoires-tissu de verre collé par peinture colle-2 couches croisées peinture alkyde - mélange liant+paillettes+durcisseur+eau-Lissage | m²
07-057 | Peinture décorative à paillettes polychromes, antigraffiti tous supports avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage)-couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) enduit non repassé-couche revêtement antigraffiti et vernis sacrificiel (F.I.-Cl 7b) | m²
07-058 | Subjectile bois
07-059 | Peinture satiné brillant qualité soignée sur ouvrages bois prépeint avec travaux d'apprêts (rebouchage-ponçage-enduit repassé-ponçage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I.-Cl.4a) | m²
07-060 | Peinture satiné brillant qualité soignée sur ancien revêtement peinture sur bois avec travaux préparatoires (lessivage-ponçage)-travaux d'apprêts (rebouchage-ponçage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I.-Cl.4a) | m²
07-061 | Peinture qualité élémentaire sur bois brut traité contre risques biologiques avec travaux préparatoires (brossage-époussetage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I. Cl.4a) | m²
07-062 | Remise en peinture de plinthes bois avec travaux préparatoires ( lessivage, rebouchage, ponçage) et une couche dans le ton | ml
07-063 | Remplacement plinthe détériorée | ml
07-064 | Majoration pour 2ème couche sur plinthes | ml
07-065 | Remise en peinture de boiseries vernies avec travaux préparatoires ( lessivage, ponçage doux) et une couche de vernis | m²
07-066 | majoration pour 2ème couche de vernis | m²
07-067 | Subjectile métaux
07-068 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussièrage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-069 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-070 | Peinture brillante qualité courante sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-071 | Majoration pour peinture de radiateurs ou canalisations | m²
07-072 | Sablage radiateur avant peinture | m²
07-073 | Peinture qualité courante sur métaux non ferrifères et alliage léger et acier galva avec travaux préparatoires (dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au minium de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couche alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-074 | Galvanisation (garde-corps, tour instruction, clôture) | m²
07-075 | Subjectile matière plastique
07-076 | Peinture pour matière plastique avec travaux préparatoires (dégraissage trichlorétylène-brossage-époussetage), 1 couche acrylique en phase solvant (F.I-Cl.7b1) et 1 couche de peinture acrylique en dispersion acqueuse (F.I-Cl.7b2) | m²
07-077 | Majorations pour subjectiles anciens applicables sur les prestations 06-031 à 06-065
07-078 | Fonds en bon état | Coef
07-079 | Fonds moyennement dégradés | Coef
07-080 | Fonds très dégradés | Coef
07-081 | Toile peinte
07-082 | Toile de verre et peinture brillant ou satiné ou mat qualité soignée sur béton de parement soigné ou enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduit non repassé-ponçage-époussetage), collage toile de verre à peindre 100 gr/m² et 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
07-083 | Toile de verre et peinture brillant ou satiné ou mat sur enduit, carreaux et plaques de plâtre avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution ), collage toile de verre à peindre 100 gr/m²et 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
07-084 | Peinture brillant ou satiné ou mat mat qualité soignée sur ancienne toile avec travaux préparatoires (lessivage-reprise ponctuelle de toile de verre), 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
07-085 | Majoration pour toile peinte 120 gr/m² | m²
07-086 | Majoration pour toile peinte 160 gr/m² | m²
07-087 | Majoration pour toile peinte 180 gr/m² | m²
07-088 | Papiers peints finition soignée
07-089 | Papier peint courant sur béton de parement soigné ou enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
07-090 | Papier peint courant sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (rebouchage à l'enduit-couche d'impression peinture alkyde en solution (F.I-Cl.4a) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
07-091 | Papier peint courant sur ancienne tapisserie avec travaux préparatoires (détapissage-lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
07-092 | Majoration pour papier peint vinyle de 190 à 220 gr/m² | m²
07-093 | Revêtement en mousse vinyle
07-094 | Revêtement en mousse vinyle sur béton de parement soigné ou enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs du revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
07-095 | Revêtement en mousse vinyle sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (rebouchage à l'enduit-couche d'impression peinture alkyde en solution (F.I-Cl.4a) et pose à joints vifs de de revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
07-096 | Revêtement en mousse vinyle en remplacement avec travaux préparatoires arrachage-lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
07-097 | Peinture de sol extérieur et intérieur
07-098 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
07-099 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancien revêtement de peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
07-100 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
07-101 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancienne peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
07-102 | Marquage au sol
07-103 | Bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche, noir ou jaune, en création y compris tracé | ml
07-104 | Réfection de bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune | ml
07-105 | Flèches et lignes de roulement au sol en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune, en création y compris tracé | ml
07-106 | Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune en création, par chiffre ou lettre | u
07-107 | La couche de peinture
07-108 | Peinture alkyde mat | m²
07-109 | Peinture alkyde satinée | m²
07-110 | Peinture alkyde brillante | m²
07-111 | Peinture laque acrylique pure en dispersion acqueuse satinée | m²
07-112 | Peinture laque acrylique pure en dispersion acqueuse brillante | m²
07-113 | Peinture laque alkyde satinée | m²
07-114 | Peinture laque alkyde brillante | m²
07-115 | La couche de peinture sur menuiseries
07-116 | Peinture alkyde satinée | m²
07-117 | Peinture alkyde brillante | m²
07-118 | Peinture alkyde microporeuse satinée | m²
07-119 | Peinture alkyde microporeuse brillante | m²
07-120 | Peinture laque alkyde satinée | m²
07-121 | Peinture laque alkyde brillante | m²
07-122 | Lasure teinté phase acqueuse aspect satiné | m²
07-123 | Vernis glycéro mat, satiné ou brillant | m²
07-124 | Vernis polyuréthane mat ou satiné | m²
07-125 | Vernis polyuréthane brillant | m²
07-126 | La couche de peinture sur métaux
07-127 | Peinture alkyde satinée | m²
07-128 | Peinture alkyde brillante | m²
07-129 | Peinture laque alkyde satinée | m²
07-130 | Peinture laque alkyde brillante | m²
07-131 | Majoration pour peinture de radiateurs ou canalisations | m²
07-132 | Lavage à la machine et rinçage | m²
07-133 | Peinture pour sol ciment en résine époxy en phase solvant | m²
07-134 | Peinture pour sol ciment en résine polyuréthane en phase solvant | m²
07-135 | Travaux sur marches d'escaliers
07-136 | Nez de marche d'escalier alumuminium bande anti-dérapante intégrée contrastée largeur 6,25cm | ml
07-137 | Nez de marche d'escaliers contrasté en polyuréthane auto-adhésifs non-abrasif antidérapant largeur 2,5cm | ml
07-138 | Revêtement auto-adhésif contrasté pour repérage des contremarches "intérieur" en PVC largeur 10cm | ml
07-139 | Revêtements épais
07-140 | Revêtement crépi rustique avec une sous-couche, finition appliquée à la taloche et structurée au rouleau | m²
07-141 | Revêtement grésé grain moyen avec une sous-couche, finition grésée appliquée à la taloche | m²
07-142 | Revêtement granulats de marbre avec une sous-couche, finition appliquée à la taloche | m²
07-143 | Revêtements muraux
07-144 | Pose de papier peint et papier peint vinyl sans raccord jusqu'à 220 gr/m² | m²
07-145 | Majoration pour pose de papier peint avec raccords | m²
07-146 | Revêtement plastique sur support toile de coton pose collée à joints vifs jusqu'à 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
07-147 | Revêtement plastique sur support toile de coton pose collée à joints vifs de plus de 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
07-148 | Revêtement mousse vinyle sur support polyester pose collée à joints vifs de plus de 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
07-149 | Majoration pour pose de papier et revêtement mural dans cage d'escalier | m²
07-150 | Fourniture et pose par collage de gallon | ml
07-151 | Remise en état
07-152 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m²
07-153 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml
07-154 | Revêtement de façade - classe I - mat - teinte pastel
07-155 | Peinture de façade finition soignée sur béton de parement soigné ou enduit hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), couche d'impression peinture acrylique en phase solvant (F.I-Cl.7b1), 2 couches d' acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. totale mini 90 micromètres | m²
07-156 | Peinture de façade finition courante sur ancien revêtement de façade avec travaux préparatoires (grattage-brossage-époussetage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m²
07-157 | Revêtement d'imperméabilité et d'étanchéité de façade
07-158 | Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-Cl 7b2) 400 gr/m² finition lisse | m²
07-159 | Majoration pour imperméabilité avec finition 1 couche 600 gr/m² granité | m²
07-160 | Etanchéité de façade avec travaux préparatoire (égrenage-brossage-époussetage), traitement des fissures par résine époxy et application bande de toile de verre, rebouchages par produit de ragréage, sous couche pénétrante et fixante acrylique en phase solvant, revêtement plastique épais aux copolymères acryliques en dispersion acqueuse (F.II-Cl 1b) | m²
07-161 | Mise en œuvre de produit nettoyant pour élimination des graffitis | m²
07-162 | Mise en peinture des bois
07-163 | Peinture de bois pré-peints, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts ( rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
07-164 | Peinture de bois recouvert ancienne peinture, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (grattage-lessivage- rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
07-165 | Mise en lasure des bois
07-166 | Lasurage de bois brut, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), imprégnation en lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètre et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
07-167 | Remise en lasure de bois déjà traité, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussièrage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
07-168 | Mise en peinture des métaux
07-169 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussièrage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-170 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-171 | Majoration pour peinture de barreaudage ou canalisation | m²
07-172 | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec trx prépa. (nettoyage-dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au chromate de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
07-173 | Travaux préparatoires en ravalement
07-174 | Lessivage | m²
07-175 | Lessivage de menuiseries aluminium au produit spécial avec rinçage et essuyage | m²
07-176 | Décapage chimique pour enlèvement de peinture | m²
07-177 | Décapage de métaux par sablage | m²
07-178 | Brossage à sec | m²
07-179 | Brossage à la brosse métallique sur parties oxydées compris grattage éventuel | m²
07-180 | Dégraissage | m²
07-181 | Egrenage | m²
07-182 | Grattage de fonds écaillés, cloqués et salpêtrés | m²
07-183 | Ponçage à sec | m²
07-184 | Ponçage à l'abrasif à l'eau | m²
07-185 | Démasticage et remasticage de solin au mastic à l'huile de lin | ml
07-186 | Sablage enduit | m²
07-187 | Lavage de parois à l'eau haute pression | m²
07-188 | Couche d'impression - primaire
07-189 | Couche d'impression fixatrice en phase solvant sur mur | m²
07-190 | Couche d'impression alkyde microporeuse en solution | m²
07-191 | Couche d'impression vernis glycéro ou polyuréthanne incolore coupé sur menuiseries | m²
07-192 | Couche d'impression lasure d'imprégnation incolore menuiseries solvant | m²
07-193 | Couche d'impression lasure d'imprégnation teinté menuiseries phase solvant | m²
07-194 | Couche primaire antirouille alkyde au minium sur métaux ferreux | m²
07-195 | Majoration pour couche primaire sur grilles | m²
07-196 | Traitement pierre anti porosité anti humidité pour façade | m²
07-197 | Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux | m²
07-198 | Rebouchages et enduits
07-199 | Traitement des fissures et crevasses par galon de 0,15 m de large | ml
07-200 | Enduit pour débullage sur béton | m²
07-201 | Rebouchage sur mur à l'enduit glycéro, compris ponçage | m²
07-202 | Enduit sur mur glycéro non repassé, compris ponçage | m²
07-203 | Enduit sur mur glycéro repassé, compris ponçage | m²
07-204 | Enduit a la chaux pour jointement pierre | m²
07-205 | Rebouchage fissure | ml
07-206 | Rebouchage sur boiseries à l'enduit glycéro ou au mastic teinté, compris ponçage | m²
07-207 | Enduit sur menuiseries glycéro non repassé, compris ponçage | m²
07-208 | Enduit sur menuiseries glycéro repassé, compris ponçage | m²
07-209 | La couche de peinture
07-210 | Peinture à la pliolithe phase solvant sur mur aspect mat | m²
07-211 | Peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velouté | m²
07-212 | Peinture alkyde microporeuse aspect satiné sur boiseries | m²
07-213 | Peinture alkyde aspect brillant sur boiseries et métaux | m²
07-214 | Peinture laque alkyde aspect brillant sur boiseries et métaux | m²
07-215 | Peinture laque alkyde antirouille aspect brillant sur métaux | m²
07-216 | Lasure teinté phase solvant aspect satiné pour boiseries | m²
07-217 | Vernis glycéro brillant sur boiseries | m²
07-218 | Impression et primaire
07-219 | Impression huile au blanc de zinc sur parties unies | m²
07-220 | Impression huile au blanc de zinc sur parties moulurées | m²
07-221 | Primaire d'accrochage une couche | m²
07-222 | Peinture hydrofuge une couche | m²
07-223 | Enduits
07-224 | Enduit au blanc de zinc repassé sur moulures | m²
07-225 | Enduit au blanc de zinc repassé sur uni | m²
07-226 | Enduit au blanc de zinc non repassé sur moulures | m²
07-227 | Enduit au blanc de zinc non repassé sur uni | m²
07-228 | Peinture
07-229 | Peinture à l'huile satinée au blanc de zinc lissée à la brosse, parties unies | m²
07-230 | Peinture à l'huile satinée au blanc de zinc lissée à la brosse, parties sur moulures | m²
07-231 | Décors marbre
07-232 | Décor marbre breché à façon | m²
07-233 | Décor marbre nuagé à façon | m²
07-234 | Décor marbre caillouteux à façon parties unies | m²
07-235 | Décor marbre veiné en plinthes | ml
07-236 | Décor marbre breché en plinthes | ml
07-237 | Décors bois
07-238 | Décor bois chêne moyen sans reglaçage, à façon | m²
07-239 | Décor bois chêne moyen avec reglaçage, à façon | m²
07-240 | Décor bois acajou, noyer, palissandre, citronnier, etc, à façon | m²
07-241 | Enduit décoratif
07-242 | Travaux d'enduit décoratif , type Marmorella comprenant un primaire d'accrochage, une passe de fond, une passe de finition lissée et ferrée et deux passes de cire acrylique lustrée | m²
07-243 | Travaux d'enduit décoratif , type Marlite à la poudre de marbre comprenant un primaire d'accrochage, une couche de fond, un ponçage, papillonnage à la demande et deux passes de cire acrylique lustrée à façon | m²
07-244 | DIVERS
07-245 | Fourniture et pose de protections au sol par plaque isorel | m²
07-246 | Fourniture et pose de protections au sol par film polyane | m²
07-247 | Frais fixes pour travaux n'ayant pas occupés une journée | U
07-248 | Coefficient de majoration pour peintre en lettres sur heures de main d'oeuvre
07-249 | Gravois et déchets
07-250 | Enlèvement de gravois et déchets compris manutention, chargement, collimage, par tous moyens, montage et/ou descente, triages nécessaires et transport en décharges publiques compris droits de décharges et foisonnements. | m3
07-251 | Classe 1 | m3
07-252 | Classe 2 | m3
07-253 | Classe 3
07-254 | Conditionnement, manutention et enlèvement de gravois classés dangereux dans une décharge spécialisée recyclant les déchets avec bordereau de suivi de déchets, main d'œuvre agréée et qualifiée, protections, protocoles de protections de la santé y compris foisonnement. | m3
07-255 | Amiante | m3
07-256 | Plomb
07-257 | Coefficients de vente applicables
07-258 | Coefficients de vente sur déboursé sur fourniture hors bordereau | coef
07-259 | Jusqu'à 20 000,00 euros H.T. (maximum 1,20) | coef
07-260 | Au-delà de 20 000,00 euros H.T. (maximum 1,20)
07-261 | Coefficient multiplicateur de vente sur factures pour travaux hors bordereau sous-traités | coef
07-262 | Jusqu'à 20 000,00 euros H.T. (maximum 1,20) | coef
07-263 | Au-delà de 20 000,00 euros H.T. (maximum 1,20)
07-264 | Prix horaire de Main-d’œuvre pour les ouvrages hors bordereau | h
07-265 | OHQ (Ouvrier Hautement Qualifié) | h
07-266 | OQ (Ouvrier Qualifié) | h
07-267 | Manœuvre | h
07-268 | Chef de chantier | %
07-269 | Majoration sur les taux horaires ci-dessus pour présence d'amiante et/ou de plomb
07-270 | Rabais par tranche de montant par bon de commande :
07-271 | Bon de commande supérieur à 5 000,00 € HT et inférieur à 10 000,00 € HT | %
07-272 | Bon de commande supérieur à 10 000,00 € HT et inférieur à 20 000,00 € HT | %
07-273 | Bon de commande supérieur à 20 000,00 € HT et inférieur à 40 000,00 € HT | %
07-274 | Bon de commande supérieur à 40 000,00 € HT | %

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIME (DQE)
| Nom du fournisseur : …………………….. |  |  | MARCHE N° |  |  | LOT N°7 PEINTURE
| N° | Code | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE € HT | Quantité annuelle | MONTANT TOTAL € HT
| 1 | 07-006 | Panneau de chantier type permis de construire (installation et dépose) 80x80cm | u | 0 | 1 | 0
| 2 | 07-011 | Panneau de signalisation amovible" travaux" | u | 0 | 1 | 0
| 3 | 07-022 | Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes pour 30 jours | m² | 0 | 30 | 0
| 4 | 07-026 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 1 jour, transport ≤ 30 kms | u | 0 | 1 | 0
| 5 | 07-041 | Peinture satiné brillant lisse sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse comprenant les travaux préparatoires (égrenage-époussetage), les travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a2) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-couche de finition peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m² | 0 | 300 | 0
| 6 | 07-056 | Peinture décorative à paillettes polychromes, aspect mat tous supports avec travaux préparatoires-tissu de verre collé par peinture colle-2 couches croisées peinture alkyde - mélange liant+paillettes+durcisseur+eau-Lissage | m² | 0 | 12 | 0
| 7 | 07-062 | Remise en peinture de plinthes bois avec travaux préparatoires ( lessivage, rebouchage, ponçage) et une couche dans le ton | ml | 0 | 100
| 8 | 07-070 | Peinture brillante qualité courante sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m² | 0 | 10 | 0
| 9 | 07-082 | Toile de verre et peinture brillant ou satiné ou mat qualité soignée sur béton de parement soigné ou enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduit non repassé-ponçage-époussetage), collage toile de verre à peindre 100 gr/m² et 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m² | 0 | 300 | 0
| 10 | 07-094 | Revêtement en mousse vinyle sur béton de parement soigné ou enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs du revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m² | 0 | 15 | 0
| 11 | 07-106 | Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune en création, par chiffre ou lettre | u | 0 | 3 | 0
| 12 | 07-158 | Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-Cl 7b2) 400 gr/m² finition lisse | m² | 0 | 50 | 0
| 13 | 07-174 | Lessivage | m² | 0 | 30 | 0
| 14 | 07-245 | Fourniture et pose de protections au sol par plaque isorel | m² | 0 | 100 | 0
| 15 | 07-265 | OHQ (Ouvrier Hautement Qualifié) | h | 0 | 100 | 0
[6 empty] | MONTANT TOTAL ANNUEL HT | 0
|  |  | MONTANT TOTAL POUR 4 ANS | 0 |  | TVA à 20 % | 0
[6 empty] | MONTANT TOTAL ANNUEL TTC | 0