## LOT 2 - ETANCHEITE (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
PRO
DPGF
LOT 2 - ETANCHEITE
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Fourniture et mise en œuvre de protection collective | Ens | 1 | 50 | 50
| Refection des reliefs dégradés, pontage de fissures | Ens | 1 | 50 | 50
| Nettoyage et asséchage du support nu y compris mise hors d’eau le temps des travaux. | m² | 6 | 5 | 30
1.3 | ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
| Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sur support béton avec isolation thermique suivant descriptif | m² | 6 | 90 | 540
1.4 | RELEVE D'ETANCHEITE SUR ACROTERE
| Fourniture et mise en œuvre des relevés d'étanchéité, y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 60 | 600
1.5 | ENTREES D’EAU, TROP PLEIN ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
| Ensemble d'accessoires de sorties de toit, crapeaudines y compris mise en œuvre et raccordement à l'étanchéité | Ens | 1 | 250 | 250
1.6 | COUVERTINES
| Fourniture et pose de couvertine sur acrotère y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 90 | 900
1.7 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.8 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 3520
20% |  |  |  |  | 704
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4224

## LOT 3 - MEN EXT (hidden)
DIRNO | [7 empty] | Nombre | L | H | Surface | Tableau Alu | Appui alu | Prix Men Alu | Prix volet fixe | Prix volet orientable
[6 empty] | Nord Ouest | Fenêtre 1 |  | 1.76 | 1.9 | 3.344 | 1.76 | 1.76 | 450 | 180 | 376.3472
| DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER |  |  |  |  | Sud Ouest | Porte |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 1
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 3 |  | 1.78 | 1.71 | 3.0438 | 1.78 | 1.78
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 4 |  | 0.55 | 2.5 | 1.375 | 0.55 | 0.55
PRO | [5 empty] | Ext | Fenêtre 5 |  | 3 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3
DPGF | [5 empty] | Ext | Porte |  | 1.6 | 2.25 | 3.6 | 1.6
[7 empty] | Mur rideau |  | 7.53 | 3.32 | 24.9996
LOT 3 - MENUISERIES EXTERIEURES | [6 empty] | Volet Mur rideau |  | 1.8 | 3.32 | 5.976
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose / évacuation des fenêtres et portes, y compris toutes sujétions suivant descriptif
| TOTAL | u | 9 | 150 | 1350
| Façade Nord-Est | u | 1
| Façade Sud-Est | u | 4
| Façade Nord-Ouest | u | 4
| Façade Sud-Ouest | u | 0
1.3 | MENUISERIES EXTERIEURES PVC |  |  |  |  | 500
Fourniture et pose de menuiseries extérieures PVC y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| Fenêtres à un vantail ouvrant à la française 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 345 | 345 | 0.69
Façade Sud-Est
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 741.75 | 1483.5 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 718.75 | 718.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| Fenêtre à double vantaux ouverture coulissante 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 1150 | 1150 | 2.3
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 741.75 | 741.75 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 678.5 | 678.5 | 1.357
| Porte à deux vantaux tiercée 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 1763 | 1763 | 3.526
1.4 | VOLETS ROULANTS MANUELS |  |  |  |  | 150 | 180
Fourniture et pose de volets roulants manuels y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 283.5 | 283.5 | 0.69
Facade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 402.525 | 805.05 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 395.625 | 395.625 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 525 | 525 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 402.525 | 402.525 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 383.55 | 383.55 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 708.9 | 708.9 | 3.526
1.5 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.6 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 12834.65
20% |  |  |  |  | 2566.93
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 15401.58
1.7 | Option : VOLETS ROULANTS MOTORISES |  |  |  |  | 180 | 200
Fourniture et pose de volets roulants motorisés y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 324.2 | 324.2 | 0.69
Façade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 467.03 | 934.06 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 458.75 | 458.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 614 | 614 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 467.03 | 467.03 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 444.26 | 444.26 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 834.68 | 834.68 | 3.526
Total Option en Euros H.T. |  |  |  |  | 4076.98
20% |  |  |  |  | 815.396
Total Option en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4892.376

## LOT 4 - ELEC
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
PRO-DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 4 - ECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
ART N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
1.4 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Documents d’exécution de l’entreprise | Ens | 1
| Relevés et visite de site | Ens | 1
| Consuel | U | 1
| Synthèse des plans entre lots et intervention SS4 | Inclus
1.5 | CONTRAINTES LIEES AU PROJET ET CONTINUITE DE SERVICE | Ens | 1
1.6 | COURANTS FORTS
1.6.1 | Installation de chantier propre au lot | Ens | 1
1.6.2 | Consignations et dépose des installations existantes | Ens | 1
1.6.3 | Alimention du bâtiment
| Verification et adaptation de l'alimentation du bâtiment | Ens | 1
1.6.4 | TGBT
| Modification du TGBT + SCHEMA | U | 1
1.6.5 | Tableaux divisionnaires (TD)
| TD BUREAUX | U | 1
| TD REFECTOIRE | U | 1
| TD ATELIER | U | 1
| TD GARAGE | U | 1
1.6.6 | Réseau de terre | Ens | 1
1.6.7 | Support de distribution | Ens | 1
1.6.8 | Distribution électrique | Ens | 1
1.6.9 | Eclairage artificiel
| Luminaire type A | U | 16
| Luminaire type B | U | 31
| Luminaire type C | U | 0
| Luminaire type D | U | 27
| Luminaire type E | U | 14
| Luminaire type F | U | 14
| Interrupteur étanche simple allumage lumineux | U | 3
| Bouton poussoir à gradation | U | 7
| Detecteur de présence applique | U | 6
| Détecteur de présence plafond | U | 15
1.6.10 | Eclairage de sécurité
| Bloc d'évacuation 45 lumens | U | 9
| Bloc d'évacuation étanche 45 lumens | U | 11
| Bloc ambiance 400 lumens | U
| Bloc portatif BAPI | U | 1
| Télécommande de mise au repos | U | 1
1.6.11 | Appareillage
| PC 230V 16A | U | 26
| PC 230V 16A étanche | U | 32
| Sortie de câble 32 A | U | 1
| Poste de travail PA1 | U | 0
| Poste de travail PAH1 | U | 0
| Poste de travail PA2 | U | 15
| Poste de travail PAX1 | U | 0
| Poste de travail PAT | U | 0
| Poste de travail PAT WIFI | U | 5
| Poste de travail PA3 | U | 0
| Postes de travail PA4 : 1 RJ11 | U | 9
| Arrêt d'urgence | U | 2
1.6.13 | Onduleur | U | 1
1.7 | COURANTS FAIBLES
1.7.1 | SSI
| Equipement alarme type 4 | U | 1
| Tableau de report | SO | 0
| Déclencheur manuel | U | 11
| Sirène | U | 9
| Flash lumineux | U | 12
| Câblage | ml | 660
| Programmation, essais, mise en service et formation, plan d'évacuation et d'intervention | ens | 1
1.7.2 | Précâblage VDI
| Ressources informatiques, démarches administratives y compris toutes sujétions | Ens | 1
| Baie 19" - 21U - 600x600 toute équipée | U | 1
| Prise RJ45 | U | 5
| Prise RJ45 - IP55 | U
| RJ45 des postes de travail (déjà compté dans Appareillage) | PM
| Distribution horizontale cuivre cat 6a | ml | 980
| Cordon de brassage | Ens
| Test, recettes (cuivre et optique) | Ens
| Etiquettage et repérage | Ens
| Matériel actif | HL
1.7.3 | Distribution de l'heure | Ens | 1
1.7.4 | Sonorisation | Ens | 1
1.7.5 | Télédistribution | Ens | 1
1.7.6 | Commande de porte | Ens | 1
1.7.7 | Système dynamique de suivi de trafic | Ens | 1
1.8 | DOE ET DIUO | Ens | 1
TOTAL en Euros H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0

## LOT 14 - LOCATION BAT MOD (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
[7 empty] | Maupomet | CEI
[7 empty] | 495 | 96
AVP
ESTIMATION
LOT 14 - LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
18 | LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
Location de 04 modulaires de 96m de surface totale, comprenant transport, grutage, mise en œuvre et raccordement aux réseaux suivant descriptif
| Location | Mois | 12 | 1152 | 13824 | 2160
| Transport | Ens | 1 | 8840 | 8840 | 8840
| Grutage | Ens | 1 | 4425 | 4425 | 4425
| Installation et mise en service sur site y compris l'assemblage, le calage, la pose du chauffage, électricité, et plomberie etc.) | Ens | 1 | 5818.1818 | 5818.1818 | 30000
| Raccordements aux réseaux fluides et EU | Ens | 1 | 1810 | 1810 | 1810
| Frais de dépose et de restitution | Ens | 1 | 26686 | 26686 | 26686
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 61403.1818
20% |  |  |  |  | 12280.6364
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 73683.8182