## LOT 2 - ETANCHEITE (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
PRO
DPGF
LOT 2 - ETANCHEITE
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Fourniture et mise en œuvre de protection collective | Ens | 1 | 50 | 50
| Refection des reliefs dégradés, pontage de fissures | Ens | 1 | 50 | 50
| Nettoyage et asséchage du support nu y compris mise hors d’eau le temps des travaux. | m² | 6 | 5 | 30
1.3 | ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
| Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sur support béton avec isolation thermique suivant descriptif | m² | 6 | 90 | 540
1.4 | RELEVE D'ETANCHEITE SUR ACROTERE
| Fourniture et mise en œuvre des relevés d'étanchéité, y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 60 | 600
1.5 | ENTREES D’EAU, TROP PLEIN ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
| Ensemble d'accessoires de sorties de toit, crapeaudines y compris mise en œuvre et raccordement à l'étanchéité | Ens | 1 | 250 | 250
1.6 | COUVERTINES
| Fourniture et pose de couvertine sur acrotère y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 90 | 900
1.7 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.8 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 3520
20% |  |  |  |  | 704
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4224

## LOT 3 - MEN EXT (hidden)
DIRNO | [7 empty] | Nombre | L | H | Surface | Tableau Alu | Appui alu | Prix Men Alu | Prix volet fixe | Prix volet orientable
[6 empty] | Nord Ouest | Fenêtre 1 |  | 1.76 | 1.9 | 3.344 | 1.76 | 1.76 | 450 | 180 | 376.3472
| DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER |  |  |  |  | Sud Ouest | Porte |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 1
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 3 |  | 1.78 | 1.71 | 3.0438 | 1.78 | 1.78
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 4 |  | 0.55 | 2.5 | 1.375 | 0.55 | 0.55
PRO | [5 empty] | Ext | Fenêtre 5 |  | 3 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3
DPGF | [5 empty] | Ext | Porte |  | 1.6 | 2.25 | 3.6 | 1.6
[7 empty] | Mur rideau |  | 7.53 | 3.32 | 24.9996
LOT 3 - MENUISERIES EXTERIEURES | [6 empty] | Volet Mur rideau |  | 1.8 | 3.32 | 5.976
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose / évacuation des fenêtres et portes, y compris toutes sujétions suivant descriptif
| TOTAL | u | 9 | 150 | 1350
| Façade Nord-Est | u | 1
| Façade Sud-Est | u | 4
| Façade Nord-Ouest | u | 4
| Façade Sud-Ouest | u | 0
1.3 | MENUISERIES EXTERIEURES PVC |  |  |  |  | 500
Fourniture et pose de menuiseries extérieures PVC y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| Fenêtres à un vantail ouvrant à la française 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 345 | 345 | 0.69
Façade Sud-Est
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 741.75 | 1483.5 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 718.75 | 718.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| Fenêtre à double vantaux ouverture coulissante 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 1150 | 1150 | 2.3
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 741.75 | 741.75 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 678.5 | 678.5 | 1.357
| Porte à deux vantaux tiercée 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 1763 | 1763 | 3.526
1.4 | VOLETS ROULANTS MANUELS |  |  |  |  | 150 | 180
Fourniture et pose de volets roulants manuels y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 283.5 | 283.5 | 0.69
Facade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 402.525 | 805.05 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 395.625 | 395.625 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 525 | 525 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 402.525 | 402.525 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 383.55 | 383.55 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 708.9 | 708.9 | 3.526
1.5 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.6 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 12834.65
20% |  |  |  |  | 2566.93
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 15401.58
1.7 | Option : VOLETS ROULANTS MOTORISES |  |  |  |  | 180 | 200
Fourniture et pose de volets roulants motorisés y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 324.2 | 324.2 | 0.69
Façade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 467.03 | 934.06 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 458.75 | 458.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 614 | 614 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 467.03 | 467.03 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 444.26 | 444.26 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 834.68 | 834.68 | 3.526
Total Option en Euros H.T. |  |  |  |  | 4076.98
20% |  |  |  |  | 815.396
Total Option en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4892.376

## LOT 5 - PLOMBERIE-CVC
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
PRO-DCE
DPGF
LOT 5 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | PRIX | PRIX
|  | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
|  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1 | PLOMBERIE
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT | Ens | 1
DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX
| Dossier technique d'exécution | u | 5
| PPSPS | u | 1
| Synthèse des plans entre lots | PM
1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Repérage, isolement et vidange des réseaux de plomberie existants de toutes natures comprenant toutes sujétions | Ens | 1
| Consignation, neutralisation complète tous fluides comprenant toutes sujétions | Ens | 1
| Dépose des équipements | u | 12
| Dépose de l'ensemble des réseau EF et EC | Ens | 1
1.3 | DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE
Création du réseau EF et EC:
| Vanne d'isolement | u | 29
Fourniture et pose de réseau cuivre
| Réseau EF et EC et Bouclage |  |  |  |  | 190 | 0
| DN 10/12 | ml | 10
| DN 12/14 | ml | 104
| DN 16/18 | ml | 2
| DN 18/20 | ml | 56
| DN 20/22 | ml | 12
| DN 26/28 | ml | 6
| Calorifuge | ml | 20
| Raccordement lave linges | Ens | 1
Création du réseau depuis la cuve EP:
| Réseau en PEHD | ml | 95
| Réseau en cuivre | ml | 5
| Nourrice y compris vannes | Ens | 1
| Founriture et pose d'un réseau de bouclage selon CCTP | Ens | 1
1.4 | APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose des équipemenst sanitaires suivants:
| WC PMR | u | 2
| WC | u | 1
| Urinoirs | u | 2
| Séparateurs urinoirs | u | 2
| Barre de relevage | u | 2
| Balai et porte-balais | u | 3
| Distributeur de rouleau de papier toilette | u | 3
| Distributeur de savon liquide mural | u | 7
| Sèche mains | u | 7
| Miroir | u | 7
| Lavabo PMR | u | 3
| Lavabo | u | 4
| Douche | u | 1
| Douche PMR | u | 2
| Siège douche PMR | u | 2
| Barre de maintien horizontale douche PMR | u | 2
| Barre de maintien verticale douche PMR | u | 2
| Ballon ECS | u | 1
| Vidoir | u | 1
| Robinet de puisage | u | 2
1.5 | RESEAUX D'EVACUATION
Fourniture et pose de réseaux EU/EV:
| Diamètre 40 mm | ml | 50
| Diamètre 100 mm | ml | 20
1.6 | ESSAIS ET MISES EN SERVICES | Ens | 1
2 | CHAUFFAGE
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Vidange de l'installation | Ens | 1
| Dégazage de l'installtion | Ens | 1
| Dépose des radiateurs et aérothermes dans l'existant | u | 17
| Dépose de la chaudière et de l'ensemble des équipements de la chaufferie | Ens | 1
| Dépose de l'ensemble des réseaux | Ens | 1
| Dépose ddu réseau gaz | Ens | 1
2.2 | POMPE A CHALEUR
| Fourniture et pose d'une PAC | Ens | 2 |  |  |  | 0
| Raccordement PC module hydraulique | Ens | 1 |  |  |  | 31000
| Bouteille casse pression | Ens | 1
2.3 | RESEAUX SECONDAIRES
Réseau 1 Bureau
| Fourniture et pose de tuyauterie acier DN33 | Ens | 1
| Fourniture et pose de vanne d'isolement DN33 | u | 4
| Fourniture et pose de vanne d'équilibrage DN33 | u | 1
| Fourniture et pose de vanne 3 voies compris équipements | u | 1
| Fourniture et pose d'une pompe double de circulation compris équipements | u | 1
| Fourniture et pose de thermomètre compris doigt de gant | u | 2
| Fourniture et pose de soupape de pression différentielle | u | 1
2.4 | RESEAUX EAU FROIDE
| Fourniture et pose de tuyauteriecuivre DN20 compris peinture et signalétique | Ens | 1
| Fourniture et pose de vanne d'isolement DN20 | u | 2
| Fourniture et pose de compteur eau froide DN20 | u | 1
| Fourniture et pose d'un sas d'injection selon CCTP compris produit | Ens | 1
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage | u | 1
| Fourniture et pose d'un disconnecteur | u | 1
| Fourniture et pose d'un clapet anti-retour | u | 1
| Fourniture et pose de calorifuge sur les réseaux EF en chaufferie | Ens | 1
2.5 | DESEMBOUEUR MAGNETIQUE
| Fourniture et pose d'un désemboueur magnétique suivant descriptif y compris vannes d'isolement, vanne d'équilibrage, pompe | Ens | 1
| Socle en béton armé de 20 cm d'épaisseur de 1 m x 1 m | Ens | 1
2.6 | EXPANSION
| Fourniture et pose d'un vase d'expansion suivant descriptif compris tuyauterie, vannes, raccordement, finition peinture et toutes sujétions | u | 1
| Socle en béton armé de 20 cm d'épaisseur de 1 m x 1 m | Ens | 1
2.7 | ARMOIRE DE CHAUFFERIE
| Fourniture et pose d'un coffret électrique compris équipements selon CCTP | Ens | 1
| Régulation | Ens | 1
| Réfection des schémas électriques en 5 exemplaires | Ens | 1
2.8 | TRAVAUX DIVERS
| Fourniture et mise en œuvre d'un réseau d'évacuation | Ens | 1
| Mise en peinture antirouille des tuyauteries installées en chaufferie | Ens | 1
| Fourniture et pose de calorifuge sur les réseaux chauffage en chaufferie | Ens | 1
| Réalisation et affichage schéma de chaufferie | Ens | 1
2.9 | DISTRIBUTION ET EMISSION
Réseau alimentation radiateurs:
| Réseau en 15/21 | ml | 178
| Réseau en 20/27 | ml | 35
| Réseau en 26/34 | ml | 33
| Founiture et pose de nouveaux radiateurs | u | 20
2.10 | AEROTHERMIES ELECTRIQUES
| Fourniture et pose d'aérothermes électriques | u | 2
2.11 | ESSAIS ET MISES EN SERVICES | Ens | 1
3 | VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
| Dépose de l'ensemble de l'installation existante | Ens | 1
3.2 | VENTILATION SIMPLE FLUX
| Fourniture et pose d'un caisson ventilation | u | 1
| Réalisqtion de l'air vicié | Ens | 1
3.3 | VENTILATION DOUBLE FLUX
| Fourniture et pose d'un caisson ventilation | u | 1
| Chaise métallique | Ens | 1
| Nacelle | Ens | 1
3.4 | RESEAUX D'EXTRACTION
Fourniture et pose de réseaux en acier galva de diamètre suivant:
Réseau Simple flux
| Diamètre 125 mm | ml | 33
| Diamètre 160 mm | ml | 3
| Diamètre 200 mm | ml | 3
Réseau Double flux
| Diamètre 125 mm | ml | 67
| Diamètre 160 mm | ml | 11
| Diamètre 200 mm | ml | 12
| Diamètre 250 mm | ml | 15
| Diamètre 315 mm | ml | 21
| Calorifuge | ml | 126
| Flexible | ml | 26
| Pieds de support réseau VMC en toiture | u | 30
3.5 | BOUCHES D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE
Forniture et pose de bouches d'extraction :
| Aurotréglable 15 m3/h | u | 1
| Aurotréglable 30 m3/h | u | 4
| Aurotréglable 45 m3/h | u | 4
| Extraction 40 m3/h | u | 3
| Extraction 50 m3/h | u | 5
| Extraction 75 m3/h | u | 2
| Extraction 80 m3/h | u | 2
| Extraction 90 m3/h | u | 1
| Soufflage 50 m3/h | u | 4
| Soufflage 75 m3/h | u | 2
| Soufflage 95 m3/h | u | 3
| Soufflage 100 m3/h | u | 2
| Soufflage 80 m3/h | u | 2
| Soufflage 90 m3/h | u | 1
3.6 | REGULATION DE DEBIT
Fourniture et pose des éléments suivants:
| Capteur CO2 | u | 1
| Pilot MOD | u | 1
| MDA diamètre 160 mm | u | 2
| Câblage entre éléments | Ens | 1
3.7 | ESSAIS ET MISES EN SERVICES | Ens | 1
3.8 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1
3.9 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Format papier | u | 3
| Format DVD-ROM | u | 3
Total Travaux en Euros H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
Total Travaux en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE - ECS Solaire
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | PRIX | PRIX
|  | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
|  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.7 | PSE ECS Solaire
| Fourniture et psoe d'une production ECS Solaire | u | 1
Total Travaux en Euros H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
Total Travaux en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0

## LOT 14 - LOCATION BAT MOD (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
[7 empty] | Maupomet | CEI
[7 empty] | 495 | 96
AVP
ESTIMATION
LOT 14 - LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
18 | LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
Location de 04 modulaires de 96m de surface totale, comprenant transport, grutage, mise en œuvre et raccordement aux réseaux suivant descriptif
| Location | Mois | 12 | 1152 | 13824 | 2160
| Transport | Ens | 1 | 8840 | 8840 | 8840
| Grutage | Ens | 1 | 4425 | 4425 | 4425
| Installation et mise en service sur site y compris l'assemblage, le calage, la pose du chauffage, électricité, et plomberie etc.) | Ens | 1 | 5818.1818 | 5818.1818 | 30000
| Raccordements aux réseaux fluides et EU | Ens | 1 | 1810 | 1810 | 1810
| Frais de dépose et de restitution | Ens | 1 | 26686 | 26686 | 26686
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 61403.1818
20% |  |  |  |  | 12280.6364
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 73683.8182