## dpgf lot 08
Réhabilitation du bâtiment ADMINISTRATION
| Lot n°08 Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie-Sanitaire |  |  | Etablis par :
BET CLIMELEC
2025-05-26 |  |  |  | Lot N°08
CODE | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOT.
|  |  |  | en euros | en euros
Les marques et types sont donnés à titre indiquatif
Toute modification dans les marques et les types d'appareillage
devra être clairement explicitée dans l'offre de l'entreprise.
I | PREAMBULE | SO
II | GENERALITES | SO
III | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
III-1 | CONSIGNATION / DEPOSE
Consignation des réseaux
Dépose des installations obsolètes
Réseaux à bouchonner
Réseaux à dévoyer
Rebouchages
Protection des installations conservées
Travaux provisoires
Travaux en décalés
TOTAL III-1 CONSIGNATION / DEPOSE HT
III-2 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION DES LOCAUX
III-2.1 | Réseaux chauffage / Sous-station
| Réseaux à isolés et à bouchonner | ens
| Dépose de la panoplie alimentant l'Accueil | ens
| Mise à jour de l'armoire de régulation et de la GTB | ens
Vanne isolement
| DN | u
| DN | u
| Accessoires | ens
Total III-2-1
III-2.2 | Chauffage / Rafraichissement des locaux
III-2.2.2 | Groupe extérieur
Fourniture et pose du groupe extérieur
Tel que décrit dans CCTP
| - Groupe type …. | u
| Raccordements electriques sur attentes du lot ELECTRICITE | u
| Supportage, plots, | ens
| Accessoires | ens
III-2.2.3 | Unités intérieures
Unité murale
| Type | u
Cassette 4 voies
| Type | u
| Type | u
| Suspentes, etc.. | ens
| y compris raccords, supports et toutes sujétions de pose | ens
| Raccordements electriques sur attentes du lot ELECTRICITE | u
III-2.2.4 | Liaisons frigorifiques
Tube cuivre qualité frigorifique, y compris calorifuge :
| -Ø …... | ml
| -Ø …... | ml
| -Ø …... | ml
| Boitier de connection | u
Capotage alu des liaisons frigos
Capotage du groupe extérieur
| Accessoires | ens
III-2.2.5 | Condensats
| Tube PVC Ø32 | ml
| isolant 9mm | ml
| y compris raccords, supports et toutes sujétions de pose | ens
III-2.2.6 | Commande - Régulation
| Télécommande filaire | u
| Liaison bus et câblage | ens
| y compris raccords, supports et toutes sujétions de pose | ens
| Formation personnel | u
III-2.2.7 | Electricité | ens
| Raccordement électrique du groupe extérieur depuis attente | ens
| Raccordement électrique des unités intérieures depuis attentes | ens
| Vérification par un bureau de contrôle agréé des installations électriques | ens
Total III-2-2
TOTAL III-2 CHAUFFAGE - CLIMATISATION DES LOCAUX HT
III-3 | TRAITEMENT D'AIR
III-3.1 | Traitement d'air double flux
III-3.1.1 | CTA DF
CTA DF type ….. livrée complète
| taille … | ens
| Grutage et mise en place | ens
| Ouverture, protection et fermeture toiture pour passage CTA | ens
| Pressostat filtre | u
| Siphon sur condensats | u
| Tube PVC DN 32 pour condensats | ml
| Mise en service par le fabricant | ens
| Piège à sons Ø | u
III-3.1.2 | Gaines de soufflage et de reprise
Tube acier galvanisé y compris raccords, supports
| - Ø 125 | ml
| - Ø 160 | ml
| - Ø 200 | ml
| - Ø 250 | ml
| - Ø 315 | ml
| - Ø 355 | ml
| Gaine rectangulaire | Kg
| Pièce de transformation | u
| Registre d'équilibrage | u
| Trappes METU | u
III-3.1.3 | soufflage et extraction
| Diffuseur soufflage <150 m3/h | u
| Diffuseur soufflage >150 m3/h | u
| Diffuseur reprise <150 m3/h | u
| Diffuseur reprise >150 m3/h | u
| Organe de régulation | u
| Tuyau souple isophonique Ø 125 | ml
| Tuyau souple isophonique Ø 160 | ml
III-3.1.4 | Rejet d'air
| Sortie de toit compris sujétions d'étanchéité | u
Gaine acier galva compris supports, raccords
| Ø…. + LDV 25mm | ml
III-3.1.5 | Prises d'air neuf
| Sortie de toit compris sujétions d'étanchéité | ens
Gaine acier galva compris supports, raccords
| Ø…. + LDV 25mm | ml
III-3.1.6 | Electricité / Régulation
| Raccordement de la CTA depuis attente avec inter proximité | u
Renvoiu d'information sur GTB avec création de page et mise à jour
III-3.1.7 | Protection incendie
| Cartouche ou bouche coupe - feu 1 heure Ø … | u
Total III-3-1
III-3.2 | Détection CO2
| Système de détection CO2 | u
| Sondes, liaisons, régulateurs | ens
| Transfo | u
| Raccordement sur attente électrique | u
Total III-3-2
III-3.3 | Nettoyage des réseaux
| Nettoyage des réseaux avec rapport d'intervention | u
Total III-3-3
TOTAL III-3 VENTILATION HT
III-4 | PLOMBERIE-SANITAIRE
III-4.1 | Alimentation AEP
| Reprise de l'alimentation AEP | ens
| Panoplie d'arrivée avec filtre, clapet, etc… | ens
| Compteur avec renvoi sur GTB | ens
Total III-4-1
III-4.1 | Appareils sanitaires
| WC suspendu | u
| Evier à encastrer | u
| Lave-mains | u
| Accessoires sanitaire | ens
Total III-4-1
III-4.2 | Productions ECS
| Chauffe-eau 15l complet | ens
| Chauffe-eau 30l complet | ens
| Marque…type…. | u
| Racc. Sur attente du lot Elec | u
Chauffe-eau instantané complet
| Marque…type…. | u
| Racc. Sur attente du lot Elec | u
Total III-4-2
III-4.3 | Distribution EF-EC-BEC
Tube cuivre écroui SANCO compris raccords, calorifuge, supports
| . Ø ..x.. | ml
| . Ø ..x.. | ml
| . Ø ..x.. | ml
| Tube PER Ø13x16 | ml
vannes d'arrêt + clapet AR
| DN .. | u
| DN .. | u
| DN .. | u
| Accessoires (étiquettes, rosaces, pastille, etc…) | ens
Total III-4-3
III-4.4 | Réseaux EU-EV
en tube PVC évacuations compris raccords, supports
| . PVC .. | ml
| . PVC .. | ml
| . PVC .. | ml
| . PVC .. | ml
| Calorifuge | m²
| Fourreau de traversée | ens
| Siphons PVC pour MALV | u
Total III-4-4
III-4.5 | Nettoyage de l'installation
| Nettoyage des nouveaux réseaux | ens
Total III-4-5
III-4.6 | Installation de chantier
| Installation provisoire de chantier | u
Total III-4-6
TOTAL III-4 PLOMBERIE - SANITAIRE HT
TOTAL III DESCRIPTION DES INSTALLATIONS HT
IV | PRESCRIPTIONS GENERALES | PM
V | ETENDUE ET LIMITES DE PRESTATIONS
| Fourniture et travaux à la charge de l'entreprise | ens
| Etudes et Plans d'Exécution | ens
| Plans de réservations, Dossier DOE | ens
| Percements , rebouchages | ens
| Gestion des déchets | ens
VI | ESSAIS - MISE EN SERVICE | ens
RECAPITULATIF
CONSIGNATION / DEPOSE
Total III-1 H.T.
CHAUFFAGE / CLIMATISATION DES LOCAUX
Total III-2 H.T.
TRAITEMENT D'AIR
Total III-3 H.T.
PLOMBERIE - SANITAIRE
Total III-4 H.T.
ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS
Total V H.T.
ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIES
Total VI H.T.
**********************************
TOTAL GENERAL H.T.
TVA 10 %
TOTAL GENERAL T.T.C.
**********************************