## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE
CEA - LETI 17, rue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
PROJET DE MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE DE DETECTION GAZ DES SALLES BLANCHES ET LABORATOIRES DES BATIMENTS 4103 LOT INFRASTRUCTURE DETECTION GAZ
MAITRISE D'ŒUVRE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) Le : 10/03/25 indice A
JBElec Consulting MR BRENDLIN Joel 09-81-31-74-55 06-59-20-28-64 joelbrendlin@yahoo.fr www.jbelec-consulting.fr

## DPGF ELE
CEA - BAT 4103 - Lot Infrastructure Detection Gaz
LOT ELECTRICITE
NOTA : Les offres de prix devront se faire impérativement dans ce cadre.
- L'entreprise tiendra compte dans son chiffrage des délais d'exécution et des difficultés de l'opération.
- Elle ne pourra se prévaloir de manquements sur les différents documents et doit une installation conforme à l'obtention des résultats demandés et aux règles de l'Art.
- L'entreprise doit vérifier les quantités et indiquer les prix unitaires sur le présent document, pour chaque matériel et prestations.
- Il sera fourni avec la remise de l'offre les fiches techniques de tous les équipements techniques chiffrés
- Tout offre non conforme ou non complète ne sera pas prise en compte
|  | U | Quantités | Prix unitaire HT en € | Montant total HT en €
Description des ouvrages
1 | ELECTRICITE
1.1 | Installation provisoire de chantier |  |  | P.M | P.M
Conformément au CDC
1.2 | Dépose des installations
| Conformément au CDC |  |  | P.M | P.M
1.3 | Protection foudre |  |  | P.M | P.M
A inclure dans le cout des armoires ADG - CZG
1.4 | Mise à la terre
Conformément au CDC
| Liaisons équipotentielles et collecteurs de terre selon descriptif | Ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des armatures métalliques conforme au CCTP. | Ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre par un cuivre nu de 25mm² des chemins de câbles conforme au CCTP. | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | Supervision de détection gaz
Conformément au CDC
| Upgrade de la supervision existante | Ens | 1 |  | 0
| Développement des vues supervision | Ens | 1 |  | 0
| Analyse fonctionnelle | Ens | 1 |  | 0
| Création maquette en atelier puis déploiement de la supervision, tests | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | Bus de terrain
Conformément au CDC
| Raccordements LAN à la baie VDI exsitante 4103 | Ens | 1 |  | 0
| Mise en Oeuvre matériel CFA (jarretières, switchs etc.) | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | Armoire Détection Gaz
Conformément au CDC
Fourniture, pose et raccordements :
| Armoire ADG03 | Ens | 1 |  | 0
| Armoire CZG03-01 | Ens | 1 |  | 0
| Armoire CZG03-02 | Ens | 1 |  | 0
| Recette Atelier des armoires selon cctp | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.7 |  |  |  | 0
1.8 | Détecteurs Gaz
Conformément au CDC
Fourniture, pose et raccordements :
| Détecteur gaz sur GC en gasroom | u | 10 |  | 0
| Détecteur gaz sur BA au RdC | u | 17 |  | 0
| Intégration et programmation des détecteurs | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.8 |  |  |  | 0
1.9 | Télécommandes de coupure
Conformément au CDC
Fourniture, pose et raccordements :
| Télécommande de coupure en gasroom | u | 10 |  | 0
| Télécommande de coupure pour les barillets gaz | u | 13 |  | 0
| Télécommande de coupure pour sources gaz | u | 4 |  | 0
| S/Total 1.9 |  |  |  | 0
1.10 | Déclencheurs manuels
Conformément au CDC
Fourniture, pose et raccordements :
| Déclencheurs manuels arrêt gaz dans gasroom | Ens | 1 |  | 0
| Reprises de contact AU gaz des barillets | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.10 |  |  |  | 0
1.11 | Câblages et cheminements
Conformément au CDC
| Dalle marine en Acier Galvanisé à chaud largueur 300mm, y compris supportage par pendards | ml | 30 |  | 0
| Mise à la terre par cuivre nu 25mm2 et interconnection | Ens | 1 |  | 0
Tubes IRO
| - Ø 20 | ml |  |  | 0
| - Ø 25 | ml |  |  | 0
| - Ø 32 | ml |  |  | 0
| Percements, carrotages, rebouchages CF | Ens | 1 |  | 0
| Raccordements liaisons ondulées CFO sur ADG et CZG, participation aux consignations et mise en service, établissement du bilan de puissance des ADG et CZG du présent lot | Ens | 1 |  | 0
| Réseau Profinet/Profisafe redondant Bat 4103 entre l'armoire ADG03 et les armoires CZG03-01 et CZG03-02 | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.11 |  |  |  | 0
1.12 | Etudes plans DOE
Conformément au CDC
| - Plans d'éxécutions | Ens | 1 |  | 0
| - Dossier des ouvrages éxécutés : | Ens | 1 |  | 0
~ Mise à jour des plans (TQC),
~ Notices techniques,
~ Notices d'entretien,
| - Mise en service, Réglages, Essais | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.12 |  |  |  | 0
1.13 | Contrôle des installations
| Contrôle des installations électriques et foudre par organisme agréé avec remise d'un rapport de contrôle vierge de toute non-conformité | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.13 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1.1 | Installation provisoire de chantier |  |  |  | 0
1.2 | Dépose des installations |  |  |  | 0
1.3 | Protection foudre |  |  |  | 0
1.4 | Mise à la terre |  |  |  | 0
1.5 | Supervision de détection gaz |  |  |  | 0
1.6 | Bus de terrain |  |  |  | 0
1.7 | Armoire Détection Gaz |  |  |  | 0
1.8 | Détecteurs Gaz |  |  |  | 0
1.9 | Télécommandes de coupure |  |  |  | 0
1.10 | Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
1.11 | Câblages et cheminements |  |  |  | 0
1.12 | Etudes plans DOE |  |  |  | 0
1.13 | Contrôle des installations |  |  |  | 0
2.0 | Formation du personnel exploitation 2 jours sur site base 16H
| MONTANT TOTAL H.T |  |  |  | 0

## BPU
Borderaux de prix unitaire :
|  |  | Quantités | Prix unitaire HT en €
N°1 | Raccordement d'un détecteur gaz
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°1
N°2 | Raccordement des mises en sécurité d'un équipement
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°2
N°3 | Installation de 1 détecteur gaz sur équipement en SubFab
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°3
N°4 | Installation de 3 détecteurs gaz sur équipement en SubFab
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°4
N°5 | Installation de 1 détecteur gaz sur équipement en Salle Blanche
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°5
N°6 | Installation de 3 détecteurs gaz sur équipement en Salle Blanche
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°6
N°7 | Installation de télécommande de coupure sur un équipement en SubFab
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°7
N°8 | Installation de télécommande de coupure sur un équipement en Salle Blanche
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°8
N°9 | Programmation de la matrice de sécurité pour un équipement en SubFab
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°9
N°10 | Programmation de la matrice de sécurité pour un équipement en Salle Blanche
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°10
N°11 | Panneau interdiction d'entrée et flash buzzer
| _ Selon descriptif chapitre 12.25 | Ens | 1 |  | 0
S/Total Travaux n°11