## BPU
|  | CHRU de Brest | REMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE DES PÔLES 3 & 4 ET PLATEAU TECHNIQUE CAVALE BLANCHE
2 avenue Foch
29609 BREST Cedex
Direction des Travaux et de l'Architecture
PPI 2024-907 |  | 2025-06-10 |  | Marché N°2025DTA0074
N° | Désignation |  |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire Euros | Total Euros
1 | SPECIFICATIONS GENERALES |  |  | P.M
2 | CONTRÔLE, ESSAIS ET RECEPTION
2.1 | Nettoyages
| Nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement |  |  | ens | 1
| Nettoyages et rinçage de tous les réseaux installés en plomberie |  |  | ens | 1
| Mise en œuvre y compris toutes sujétions |  |  | ens | 1
| Total 2.1 | Nettoyages
2.2 | Etudes d'Exécution
| Réalisation des études d'exécution selon CCTP |  |  | ens | 1
| Total 2.2 | Etudes d'Exécution
2.3 | Essais
| Essais et rapports de toutes les installations suivant les documents COPREC comprenant |  |  | ens | 1
Electricité/Commande cellule - électrovanne
Essais d'étanchéité
Essais des dispositifs de sécurité
Essais des appareils
Essais des débits/pressions,
Essais des performances des appareils
| Total 2.3 | Essais
2.4 | Dossiers des Ouvrages Exécutés
| Réalisation des dossiers des ouvrages exécutés selon le descriptif du CCTP et la charte du CHU de Brest |  |  | ens | 1
Les DOE seront réalisés en 3 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique avec plan au format DWG
| Total 2.4 | Dossiers des Ouvrages Exécutés
| TOTAL 2 : | CONTRÔLE, ESSAIS ET RECEPTION
3 | TRAVAUX A REALISER EN PLOMBERIE / SANITAIRE
3.1 | Consistance des travaux |  |  | P.M
| Total 3.1 | Consistance des travaux
3.2 | Travaux de dépose et évacuations
Pôle 3 :
| Dépose et évacuation des robinets de lave-mains et lavabos y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 150
| Dépose et évacuation des robinets mureaux y compris clapets anti-retour |  |  | u | 5
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers/bacs y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 13
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers plonge y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 3
| Dépose et évacuation des robinets de douches y compris clapets anti-retour, flexiblede douche et pommeaux |  |  | u | 127
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des robinets de lave-mains et lavabos |  |  | u | 12
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des d'évier |  |  | u | 0
| Dépose et évacuation des robinets avec douchettes d'eviers/bac y compris clapets anti-retour, flexible. |  |  | u | 12
Pôle 4 :
| Dépose et évacuation des robinets de lave-mains et lavabos y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 148
| Dépose et évacuation des robinets mureaux y compris clapets anti-retour |  |  | u | 5
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers/bacs y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 25
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers plonge y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 2
| Dépose et évacuation des robinets de douches y compris clapets anti-retour, flexiblede douche et pommeaux |  |  | u | 92
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des robinets de lave-mains et lavabos |  |  | u | 9
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des d'évier |  |  | u | 9
| Dépose et évacuation des robinets avec douchettes d'eviers/bac y compris clapets anti-retour, flexible. |  |  | u | 9
PLATEAU TECHNIQUE :
| Dépose et évacuation des robinets de lave-mains et lavabos y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 207
| Dépose et évacuation des robinets mureaux y compris clapets anti-retour |  |  | u | 25
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers/bacs y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 52
| Dépose et évacuation des robinets d'éviers plonge y compris flexibles de raccordement et clapets anti-retour |  |  | u | 2
| Dépose et évacuation des robinets de douches y compris clapets anti-retour, flexiblede douche et pommeaux |  |  | u | 40
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des robinets de lave-mains et lavabos |  |  | u | 46
| Déconnexion électrique et dépose et évacuation des boitiers électroniques des d'évier |  |  | u | 22
| Dépose et évacuation des robinets avec douchettes d'eviers/bac y compris clapets anti-retour, flexible. |  |  | u | 20
Travaux de dépose et évacuations 3,2
3.3 | Travaux de pose
3.3.1 | Equipements Divers
Pôle 3 :
| Pose de vannes d'isolements 1/4 de tour suivant CCTP si nécessaire |  |  | ens | 1
| Pose de clapet anti-retour suivant CCTP pour les robinets le nécessitant |  |  | ens | 1
| Mise en place d'une cale de fixation additionnelle si nécessaire au niveau des paillasses humides avec un support abimé |  |  | ens | 1
| Modification des réseaux d'alimentation si nécessaire |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Pose de vannes d'isolements 1/4 de tour suivant CCTP si nécessaire |  |  | ens | 1
| Pose de clapet anti-retour suivant CCTP pour les robinets le nécessitant |  |  | ens | 1
| Mise en place d'une cale de fixation additionnelle si nécessaire au niveau des paillasses humides avec un support abimé |  |  | ens | 1
| Modification des réseaux d'alimentation si nécessaire |  |  | ens | 1
PLATEAU TECHNIQUE :
| Pose de vannes d'isolements 1/4 de tour suivant CCTP si nécessaire |  |  | ens | 1
| Pose de clapet anti-retour suivant CCTP pour les robinets le nécessitant |  |  | ens | 1
| Mise en place d'une cale de fixation additionnelle si nécessaire au niveau des paillasses humides avec un support abimé |  |  | ens | 1
| Modification des réseaux d'alimentation si nécessaire |  |  | ens | 1
| Total 3.3.1 | Equipements Divers
3.3.2 | Télécommandes et programmations
| Fourniture de télécommande de programmation |  |  | u | 2
| Formation à leur utilisation |  |  | ens | 1
Pôle 3 :
| Progarmmation robinets électroniques |  |  | ens
Pôle 4 :
| Progarmmation robinets électroniques |  |  | ens
Plateau technique :
| Progarmmation robinets électroniques |  |  | ens
| Total 3.3.2 | Télécommandes et programmations
3.3.3 | Robinetterie Lavabo-lave-mains
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75843 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 150
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75210 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 12
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Raccordement sur secteur |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75210 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75212 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 17
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75843 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 148
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Raccordement sur secteur |  |  | ens | 1
Plateau technique :
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75212 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 46
| Fourniture et pose d'un robinet mitigeur type 75843 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 207
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.3 | Robinetterie Lavabo-lave-mains
3.3.4 | Robinetterie Murale
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet mural avec mitigeur thermostatique référence 75722 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 5
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet mural avec mitigeur thermostatique référence 75722 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 5
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Plateau technique :
| Fourniture et pose d'un robinet mural avec mitigeur thermostatique référence 75722 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 25
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.4 | Robinetterie Murale
3.3.5 | Robinetterie à Bec haut
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet électronique à bec haut référence 75880 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 1
| Raccordement sur secteur |  |  | ens | 1
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet électronique à bec haut référence 75880 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 14
| Raccordement sur secteur |  |  | ens | 1
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Plateau technique:
| Fourniture et pose d'un robinet électronique à bec haut référence 75880 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 22
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Raccordement sur secteur |  |  | ens | 1
| Total 3.3.5 | Robinetterie à bec haut
3.3.6 | Robinetterie avec douchette extractible
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur et douchette extractible référence 75621 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 12
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur et douchette extractible référence 75621 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 9
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Plateau technique:
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur et douchette extractible référence 75621 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 20
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.6 | Robinetterie avec douchette extractible
3.3.7 | Robinetterie avec douchette pour Office
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet de cuisine avec douchette référence 70818 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 3
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4:
| Fourniture et pose d'un robinet de cuisine avec douchette référence 70818 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 2
Plateau technique:
| Fourniture et pose d'un robinet de cuisine avec douchette référence 70818 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 2
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.7 | Robinetterie avec douchette pour office
3.3.8 | Robinetterie de douche
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet de de douche référence 74050 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 127
| Fourniture et pose d'un flexible de douche et de son pommeau jetable avec bague bleue de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 127
| Fourniture et pose d'un raccord anti-stagnation de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 127
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet de de douche référence 74050 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 92
| Fourniture et pose d'un flexible de douche et de son pommeau jetable avec bague bleue de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 92
| Fourniture et pose d'un raccord anti-stagnation de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 92
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Plateau technique :
| Fourniture et pose d'un robinet de de douche référence 74050 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 40
| Fourniture et pose d'un flexible de douche et de son pommeau jetable avec bague bleue de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 40
| Fourniture et pose d'un raccord anti-stagnation de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 40
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.8 | Robinetterie de douche
3.3.9 | Robinetterie evier
Pôle 3 :
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur thermostatique référence 75623 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 13
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Pôle 4 :
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur thermostatique référence 75623 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 25
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
Plateau technique :
| Fourniture et pose d'un robinet avec mitigeur thermostatique référence 75623 et tous ses équipements de chez Presto/sanifirst suivant CCTP ou équivalent et approuvé par le MOA |  |  | u | 52
| Raccordement hydraulique |  |  | ens | 1
| Total 3.3.9 | Robinetterie évier
| Total 3.3 | Travaux de pose
| TOTAL 3 : | TRAVAUX A REALISER EN PLOMBERIE / SANITAIRE
TOTAL H.T.
T.V.A 20 %
TOTAL T.T.C.